ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды и аппараты, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, включая трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды и аппараты, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, включая трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 3242-79 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.02.01-2022 СН 4.02.01-2019 СТП 09110.17.309-10 СТП 09110.17.400-25 СТП 33240.17.401-18 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.429-18 СТП 09110.17.432-15 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, Утв. Постановлением МЧС РБ №84 от 27.12.2022 Другие ТНПА и проектно- конструкторская документация | ГОСТ 14782-86 | ул. Чехова, д.52, 213800, г. Бобруйск ул. Чехова, д.52, 213800, г. Бобруйск |
| 1.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ ISO 16809-2022 |  |
| 1.3 |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |  |
| 1.4 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль, (магнито- порошковый метод): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ИСО 17638-2013 ГОСТ 21105-87 |  |
| 2.1 | Гибы трубопроводов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ ISO 16809-2022 | ул. Чехова, д.52, 213800, г. Бобруйск |
| 2.2 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |  |
| 2.3 |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, визуальный метод: - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |