| НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ». Приложение №1. к аттестату аккредитации. № BY/112 2.2758. от 24 октября 2005 года. на бланке №0010015. на 6 листах. редакция 02. |  |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «10» октября 2025 года

химико-бактериологической лаборатории

районного коммунального унитарного предприятия «Вилейский водоканал»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| административно-бытовое здание на территории участка очистных сооружений, 4, 222411, с/с Осиповичский, Вилейский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | Разрешение на спецводопользо-вание, выдаваемое территориальными органами Мин. природы Разрешение местных исполнительных и распорядитель-ных органов Фактические значения. | ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН): Д: 2-12 ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009. |
| 1.3* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ:Д: ≥3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.4* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) Д: 3-6000 мгО/дм3 (метод с разбавлением) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003. |
|  |  |  | Д: 0,5-6 мгО/дм3 (метод без разбавления) |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003. |
| Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2758 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Концентрация растворенного кислорода Д: >0,2 мг/дм3 | Разрешение на Спецводопользо-вание, выдаваемое территориальными органами Мин. природы Разрешение местных исполнительных и распорядитель-ных органов | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983. |
| 1.6* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация воды) Д:50-50000мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012. |
| 1.7* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов Д: ≥10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.8* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов Д: ≥2,0мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.9* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-ионов Д: ≥0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014. Раздел 5 |
| 1.10* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-ионов: Д: ≥0,003 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014. Раздел 6 |
| 1.11* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-ионов: Д: ≥0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014. Раздел 9 |
| 1.12* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-ионов Д: ≥0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014. Метод В(раздел 7) |
| 1.13* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего Д: ≥0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2758

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1*** | Поверхностные воды |  |  | 100.03/42.000 |  |  | Отбор проб |  |  | ЭкоНиП (экологические нормы и правила) 17.06.01-006-2023 утв. Постановлением Министерства ПРиОС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т Фактические значения Постановление Минприроды РБ от 30.03.2015 г. № 13. «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов». |  | ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2* |  |  |  | 100.03/08.169 |  |  | Водородный показатель (рН): Д: 2-12 ед.рН |  |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009. |
| 2.3* |  |  |  | 100.03/08.052 |  |  | Концентрация взвешенных веществ: Д: ≥ 3,0 мг/дм3 |  |  |  |  | МВИ.МН 4362-2012. |
| 2.4* |  |  |  | 100.03/08.149 |  |  | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) Д:3-6000 мгО/дм3 (метод с разбавлением) |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003. |
|  |  |  |  |  |  |  | Д:0,5-6 мгО/дм3 (метод без разбавления) |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003. |
| 2.5* |  |  |  | 100.03/08.149 |  |  | Концентрация растворенного кислорода Д: >0,2 мг/дм3 |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983. |
| 2.6* |  |  |  | 100.03/08.052 |  |  | Концентрация сухого остатка (минерализация воды) Д:50-50000 мг/дм3 |  |  |  |  | МВИ.МН 4218-2012. |
| 2.7* |  |  |  | 100.03/08.149 |  |  | Концентрация хлорид-ионов: Д: ≥10 мг/дм3 |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.8* |  |  |  | 100.03/08.150 |  |  | Концентрация сульфат-ионов: Д: ≥2,0 мг/дм3 |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.9* |  |  |  | 100.03/08.156 |  |  | Концентрация аммоний-ионов: Д: ≥0,1 мг/дм3 |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014. Раздел 5 |
| 2.10* |  |  |  | 100.03/08.156 |  |  | Концентрация нитрит-ионов: Д: ≥0,003 мг/дм3 |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014. Раздел 6 СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.11* |  |  |  | 100.03/08.156 |  |  | Концентрация нитрат-ионов: Д: ≥0,1 мг/дм3 |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014. Раздел 9 |
| 2.12* |  |  |  | 100.03/08.156 |  |  | Концентрация фосфат-ионов Д: ≥0,005-0,8 мг/дм3 |  |  |  |  | ГОСТ 18309-2014. Метод В (раздел 7) |
| Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 2.13* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 |  |  | Концентрация железа общего Д: ≥0,1 мг/дм3 |  |  | Постановление Минприроды РБ от 30.03.2015 г. № 13. «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов». |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 3.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 |  |  | Отбор проб |  |  | ГН «Показатели безопасности питьевой воды» от 25.01.2021 №37 |  |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 |  |
| 3.2* |  | 100.09/11.116 |  |  | Запах |  |  |  |  |  | ГОСТ 3351-74. Раздел 2. |  |
| 3.3* |  | 100.09/11.116 |  |  | Вкус и привкус |  |  |  |  |  | ГОСТ 3351-74. Раздел 3. |  |
| 3.4* |  | 100.09/08.156 |  |  | Цветность Д: 5-70 градусов цветности (Cr-Co) |  |  |  |  |  | ГОСТ 31868-2012. Раздел 5 |  |
| 3.5* |  | 100.09/08.156 |  |  | Мутность Д: 1-8 ЕМ/дм3 Д: 0,58-4,64мг/дм3 |  |  |  |  |  | ГОСТ 3351-74. Раздел 5. |  |
| 3.6* |  | 100.09/08.169 |  |  | Водородный показатель (рН): Д: 2-12 ед.рН |  |  |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009. |  |
| 3.7* |  | 100.09/08.052 |  |  | Концентрация сухого остатка при 110°С: |  |  |  |  |  | ГОСТ 18164-72. Раздел 3.1 |  |
| 3.8* |  | 100.09/08.149 |  |  | Жесткость общая Д: ≥0,1ºЖ |  |  |  |  |  | ГОСТ 31954-2012 раздел 4 |  |
| 3.9* |  | 100.09/08.149 |  |  | Окисляемость перманганатная: Д: ≥0,5 мг/дм3 |  |  |  |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 3.10* |  | 100.09/08.156 |  |  | Концентрация аммоний-ионов: Д: ≥0,1 мг/дм3 |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 Раздел 5 |  |
| 3.11* |  | 100.09/08.156 |  |  | Концентрация нитрит-ионов: Д: ≥0,003 мг/дм3 |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 Раздел 6 |  |
| 3.12* |  | 100.09/08.156 |  |  | Концентрация нитрат-ионов: Д: ≥0,1 мг/дм3 |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 Раздел 9 |  |
| Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.13* | Вода питьевая | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов: Д: ≤10 мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 от 19.10.99 г. ГН «Показатели безопасности питьевой воды» от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила «Требования к физиологической полноценности питьевой воды», утв. Постановлением Минздрава РБ № 166 от 25.10.2012 | ГОСТ 4245-72. Раздел 3. |
| 3.14* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего: Д: 0,10-2,00 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72. Раздел 2. |
| 3.15* |  | 100.09/01.086 | Общее число микроорганизмов |  | ГОСТ 34786-2021, раздел 7.1 |
| 3.16* |  | 100.09/01.086 | Общие и термотолерантные колиформные бактерии (бродильный метод) |  | ГОСТ 34786-2021, раздел 9.1, 9.3 |
| 4.1*** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | ЭкоНиП (экологические нормы и правила) 17.01.06-001-2017 Охрана окружающей среды и природопользование. Фактические значения. | ГОСТ 31861-2012 |
| 4.2* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: 2-12 ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009. |
| 4.3* |  | 100.04/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация воды) Д: 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 4.4* |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммоний-ионов Д: ≥0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014. Раздел 5 |
| 4.5* |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрит-ионов Д: ≥0,003 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Раздел 6 |
| 4.6* |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрат-ионов: Д: ≥0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Раздел 9 |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2758

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,7* | Подземные воды | 100.04/08.156 | Концентрация фосфат-ионов Д: ≥0,005-0,8 мг/дм3 | Письмо Минприроды РБ от 22.12.2005 № 03-02-06/3002 «Об оценке качества подземных вод» Постановление Минприроды № 9 01.02.2007 (в ред. постановлений Минприроды от 29.04.2008 № 42, от 27.07.2011 № 26, от 15.12.2011 № 49м | ГОСТ 18309-2014. Метод Б (раздел 6) |
| 4.8* |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлоридов Д: ≥10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.9* |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего: Д: ≥0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.10* |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфат-ионов: Д: ≥2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |

Принятые сокращения: Д – диапазон измерений

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

поаккредитации

РеспубликиБеларусь –

директоргосударственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева