Приложение к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.4239

от  «19» декабря 2011 года

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

электротехнической лаборатории Унитарного частного строительного предприятия «Стройэнергоизоляция»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 | МВИ Гр 320-2011. |
| Заземляющие устройства |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 | МВИ Гр 322-2011. |
|  |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 | МВИ Гр 319-2011. |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. | Правила устройства электроустановок (ПУЭ п.7.3.139, п.1.7.79); ТКП 181-2009 п. Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 | МВИ Гр 321-2011 |

Руководитель Национального

органа по аккредитации							Т.А. Николаева