ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1*** | Вода питьевая, в том числе источников нецентрализованного и горячего водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 МУК РБ №11-10-1-2002 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 МУК РБ №11-10-1-2002 п.3 | Группа контроля питьевой воды г. Бобруйска ул. Урицкого, 2, 213826, г. Бобруйск |
| 1.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | Гигиенический норматив ГН-3 «Показатели безопасности питьевой воды» №37 от 25.01.2021 СТБ 1756-2007 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142 | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 ГОСТ 34786-2021 п.7.1, 7.2 |  |
| 1.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.п.8.2 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |
| 1.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.п.8.2 ГОСТ 34786-2021 п.9.1, 9.3 |  |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 (метод Б) |  |
| 1.6* | Питьевая вода, в том числе источников нецентрализованного и горячего водоснабжения | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония | Гигиенический норматив ГН-3 «Показатели безопасности питьевой воды» №37 от 25.01.2021 СТБ 1756-2007 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142 | ГОСТ 33045-2014 (метод А) | Группа контроля питьевой воды г. Бобруйска ул. Урицкого, 2, 213826, г. Бобруйск |
| 1.7* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 1.8* |  | 100.09/08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |  |
| 1.9* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |  |
| 1.10* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.169 | Кадмий |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 1.12* |  | 100.09/08.169 | Кобальт |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» |  |
| 1.13* |  | 100.09/08.169 | Марганец |  | МУ 31-10/04 «Методика выполнения измерений массовой концентрации сурьмы, висмута, марганца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.14* |  | 100.09/08.169 | Медь |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |  |
| 1.17* |  | 100.09/08.169 | Мышьяк |  | СТБ 1874-2008 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.18* |  | 100.09/08.169 | Никель |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольт-амперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» |  |
| 1.19* | Питьевая вода, в том числе источников нецентрализованного и горячего водоснабжения | 100.09/08.156 | Нитраты | Гигиенический норматив ГН-3 «Показатели безопасности питьевой воды» №37 от 25.01.2021 СТБ 1756-2007 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142 | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) | Группа контроля питьевой воды г. Бобруйска ул. Урицкого, 2, 213826, г. Бобруйск |
| 1.20* |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |
| 1.21* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |  |
| 1.22* |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |  |
| 1.23* |  | 100.09/08.169 | Ртуть |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.24* |  | 100.09/08.169 | Свинец |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.25* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |  |
| 1.26* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток (минерализация) |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 1.27* |  | 100.09/08.169 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89, п.3 |  |
| 1.28*** |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный и связанный |  | ГОСТ 18190-72 |  |
| 1.29* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.3 |  |
| 1.30* |  | 100.09./08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |  |
| 1.31* |  | 100.09/08.169 | Цинк |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 2.1*** | Вода питьевая газированная и негазированная расфасованная в емкости | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 СТБ 1036-97, п.7.10 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 23268.0-91 СТБ 1036-97, п.7.10 ГОСТ 31904-2012 |  |
| 2.2* |  | 11.07/29.040 | Объем воды в бутылках | ТУ BY 190239501.935-2019 | ГОСТ 23268.1-91 п.3 СТБ 539-2019, п.7.7 |  |
| 2.3* |  | 11.07/11.116 | Наличие включений, пленок на поверхности и осадка | ТУ BY 190239501.935-2019 Гигиенический норматив ГН-24 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» № 37 от 25.01.2021 | ТУ BY 190239501.935-2019 |  |
| 2.4* | Вода питьевая газированная и негазированная расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 22ºС за 72 часа | ТУ BY 190239501.935-2019 Гигиенический норматив ГН-24 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» № 37 от 25.01.2021 | Инструкция по применению № 068-1109 «Методы санитарно-бактериологического контроля питьевых вод», утв. МЗ РБ 24.11.2009 ГОСТ 34786-2021 п.7.1, 7.2 | Группа контроля питьевой воды г. Бобруйска ул. Урицкого, 2, 213826, г. Бобруйск |
| 2.5* |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  |  |  |
| 2.6* |  | 11.07/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | Инструкция по применению № 068-1109 «Методы санитарно-бактериологического контроля питьевых вод», утв. МЗ РБ 24.11.2009 ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 п.9.1, 9.2 |  |
| 2.7* |  | 11.07/01.086 | Escherichia coli (E. coli) |  |  |  |
| 2.8* |  | 11.07/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 (метод Б) |  |
| 2.9* |  | 11.07/08.156 | Аммиак и аммоний-ион |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |  |
| 2.10* |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 2.11* |  | 11.07/08.050 | Диоксид углерода |  | ГОСТ 32037-2013 |  |
| 2.12* |  | 11.07/08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 2.13* |  | 11.07/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) ГОСТ 31865-2012 |  |
| 2.14* | Вода питьевая газированная и негазированная расфасованная в емкости | 11.07/11.116 | Запах при 20ºС | ТУ BY 190239501.935-2019 Гигиенический норматив ГН-24 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 3351-74 п.2 | Группа контроля питьевой воды г. Бобруйска ул. Урицкого, 2, 213826, г. Бобруйск |
| 2.15* |  | 11.07/11.116 | Запах при нагревании до 60ºС |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 2.16* |  | 11.07/08.169 | Кадмий |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 2.17* |  | 11.07/08.169 | Кобальт |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовой концентрации никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» |  |
| 2.18* |  | 11.07/08.169 | Марганец |  | МУ 31-10/04 «Методика выполнения измерений массовой концентрации сурьмы, висмута, марганца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» ГОСТ 31866-2012 |  |
| 2.19* |  | 11.07/08.169 | Медь |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 2.20* |  | 11.07/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 2.21* |  | 11.07/08.169 | Мышьяк |  | СТБ 1874-2008 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 2.22* |  | 11.07/08.169 | Никель |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовой концентрации никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» |  |
| 2.23* | Вода питьевая газированная и негазированная расфасованная в емкости | 11.07/08.156 | Нитраты | ТУ BY 190239501.935-2019 Гигиенический норматив ГН-24 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) | Группа контроля питьевой воды г. Бобруйска ул. Урицкого, 2, 213826, г. Бобруйск |
| 2.24* |  | 11.07/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |
| 2.25* |  | 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |  |
| 2.26* |  | 11.07/11.116 | Вкус и привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 2.27* |  | 11.07/08.169 | Ртуть |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 2.28* |  | 11.07/08.169 | Свинец |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 2.29* |  | 11.07/08.052 | Сухой остаток (минерализация) |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 2.30* |  | 11.07/08.169 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89, п.3 |  |
| 2.31* |  | 11.07/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |  |
| 2.32* |  | 11.07/08.169 | Цинк |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 2.33* |  | 11.07/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |  |
| 2.34* |  | 11.07/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |
| 2.35*** |  | 11.07/08.149 | Хлор остаточный свободный и связанный |  | ГОСТ 18190-72 |  |
| 3.1*** | Воды подземные | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |
| 3.2** |  | 100.04/29.145 | Температура | Фактическое значение | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 3.3* |  | 100.04/08.156 | Аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |  |
| 3.4* |  | 100.04/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 (метод Б) |  |
| 3.5* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 3.6* |  | 100.04/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |  |
| 3.7* |  | 100.04/08.169 | Кадмий |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 3.8* |  | 100.04/08.169 | Никель |  | МУ 31-14/06 «Методика измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» |  |
| 3.9* | Воды подземные | 100.04/08.169 | Кобальт | Фактическое значение | МУ 31-14/06 «Методика измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» | Группа контроля питьевой воды г. Бобруйска ул. Урицкого, 2, 213826, г. Бобруйск |
| 3.10* |  | 100.04/08.169 | Марганец |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 3.11* |  | 100.04/08.169 | Медь |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 3.13* |  | 100.04/08.169 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |  |
| 3.14* |  | 100.04/08.169 | Мышьяк |  | СТБ 1874-2008 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 3.15* |  | 100.04/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |  |
| 3.16* |  | 100.04/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |
| 3.17* |  | 100.04/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |  |
| 3.18* |  | 100.04/08.169 | Ртуть |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 3.19* |  | 100.04/08.169 | Свинец |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 3.20* | Воды подземные | 100.04/08.150 | Сульфаты | Фактическое значение | ГОСТ 31940-2013 п.6 | Группа контроля питьевой воды г. Бобруйска ул. Урицкого, 2, 213826, г. Бобруйск |
| 3.21* |  | 100.04/08.169 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 п.3 |  |
| 3.22* |  | 100.04/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |  |
| 3.23* |  | 100.04/08.169 | Цинк |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 4.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10-1992 ГОСТ 31861-2012 | СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10-1992 ГОСТ 31861-2012 | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 4.2** |  | 100.05/29.145 | Температура | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Фактическое значение Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 788 от 30.09.2016 г. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 4.3* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Аммиак и ионы аммония | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Фактическое значение Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 788 от 30.09.2016 г. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ГОСТ 33045-2014 (метод А) | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 4.4* |  | 100.05/08.149 | Азот аммонийный |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |  |
| 4.5* |  | 100.05/08.149 | Азот по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 4.6* |  | 100.05/08.169 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |
| 4.7* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 4.8* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 4.9* |  | 100.05/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 4.10** |  | 100.05/08.169 100.05/08.149 | Кислород растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813-1983 СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 4.11* |  | 100.05/08.169 | Кобальт |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» |  |
| 4.12* | Сточные воды | 100.05/08.169 | Медь | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Фактическое значение Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территори-альными органами Минприроды Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 788 от 30.09.2016 г. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ 1290-2001 | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 4.13* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» |  |
| 4.14* |  | 100.05/08.169 | Никель |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» |  |
| 4.15* |  | 100.05/08.156 | Азот нитратов |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |  |
| 4.16* |  | 100.05/08.156 | Азот нитритов |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |
| 4.17* |  | 100.05/08.155 | СПАВ (анионоактивные) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд.2014 |  |
| 4.18* |  | 100.05/08.150 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 4.19** |  | 100.05/08.156 | Сульфиды и сероводород |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |
| 4.20* | Сточные воды | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Фактическое значение Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 788 от 30.09.2016 г. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | МВИ.МН 4218-2012 | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 4.21* |  | 100.05/08.155 | Фенолы |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд. 2010 г. «Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» |  |
| 4.22* |  | 100.05/08.156 | Фосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |  |
| 4.23* |  | 100.05/08.156 | фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |  |
| 4.24* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 г. «Методика измерений бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод ГОСТ 31859-2012 |  |
| 4.25* |  | 100.05/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 4.26* |  | 100.05/08.156 | Хром |  | СТБ 17.13.05-33-2014 ГОСТ 31956-2013 метод А |  |
| 4.27* |  | 100.05/08.169 | Цинк |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 4.28* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Фосфор фосфатов | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Фактическое значение Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 788 от 30.09.2016 г. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ГОСТ 18309-2014 метод В | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 4.29* |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 4.30* |  | 100.05/08.169 | Кадмий |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 4.31 |  | 100.05/08.169 | Свинец |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 5.1*** | Воды поверхностные | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 |  |
| 5.2** |  | 100.03/29.145 | Температура | Гигиенический норматив ГН-2 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» №37 от 25.01.2021 Фактическое значение ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 5.3* | Воды поверхностные | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония | Гигиенический норматив ГН-2 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» №37 от 25.01.2021 Фактическое значение ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.06.01-006- | ГОСТ 33045-2014 (метод А) | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 5.4* |  | 100.03/08.149 | Азот аммонийный |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |  |
| 5.5* |  | 100.03/08.149 | Азот по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 5.6* |  | 100.05/08.169 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |
| 5.7* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 5.8* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 5.9* |  | 100.03/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 5.10* |  | 100.03/08.169 | Кадмий |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 5.11** |  | 100.03/08.169 100.03/08.149 | Кислород растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813-1983 СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 5.12* |  | 100.03/08.169 | Кобальт |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», «НПП Томьаналит» |  |
| 5.13* | Воды поверхностные | 100.03/08.169 | Медь | Гигиенический норматив ГН-2 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» №37 от 25.01.2021 Фактическое значение ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 5.14* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» , ООО «Люмэкс-маркетинг» |  |
| 5.15* |  | 100.03/08.169 | Никель |  | МУ 31-14/06 «Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» |  |
| 5.16* |  | 100.03/08.156 | Азот нитратов |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |  |
| 5.17* |  | 100.03/08.156 | Азот нитритов |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |
| 5.18* |  | 100.03/08.169 | Свинец |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 5.19* |  | 100.03/08.155 | СПАВ (анионоактивные) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 МВИ (М 01-06-2013) изд.2014 «Методика измерений массовой концентрации АПАВ в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» |  |
| 5.20* | Воды поверхностные | 100.03/08.150 | Сульфаты | Гигиенический норматив ГН-2 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» №37 от 25.01.2021 Фактическое значение ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | СТБ 17.13.05-42-2015 | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 5.21** |  | 100.03/08.156 | Сульфиды и сероводород |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |
| 5.22* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (минерализация) |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 5.23* |  | 100.03/08.155 | Фенолы |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд. 2010 г. «Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» |  |
| 5.24* |  | 100.03/08.156 | Фосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |  |
| 5.25* |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |  |
| 5.26* |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 г. «Методика измерений бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод ГОСТ 31859-2012 |  |
| 5.27* | Воды поверхностные | 100.03/08.149 | Хлориды | Гигиенический норматив ГН-2 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» №37 от 25.01.2021 Фактическое значение ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | СТБ 17.13.05-39-2015 | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 5.28* |  | 100.03/08.156 | Хром |  | СТБ 17.13.05-33-2014 ГОСТ 31956-2013 метод А |  |
| 5.29* |  | 100.03/08.169 | Цинк |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 5.30* |  | 100.03/08.156 | Фосфор фосфатов |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 5.31* |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 6.1*** | Воды подземные | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-11-2011 |  |
| 6.2** |  | 100.04/29.145 | Температура | Фактическое значение | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 6.3* |  | 100.04/08.149 | Азот аммонийный |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984 |  |
| 6.4* |  | 100.04/08.156 | Аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |  |
| 6.5* |  | 100.04/08.149 | Азот по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 6.6* |  | 100.05/08.169 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |
| 6.7* |  | 100.04/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 6.8* | Воды подземные | 100.04/08.169 | Водородный показатель | Фактическое значение | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 6.9* |  | 100.04/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 6.10* |  | 100.04/08.169 | Кадмий |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 6.11** |  | 100.04/08.169 100.04/08.149 | Кислород растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813-1983 СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 6.12* |  | 100.04/08.169 | Кобальт |  | МУ 31-14/06 «Методика измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» |  |
| 6.13* |  | 100.04/08.169 | Никель |  | МУ 31-14/06 «Методика измерений массовых концентраций никеля, кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», ООО «НПП Томьаналит» |  |
| 6.14* |  | 100.04/08.169 | Медь |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 6.15* |  | 100.04/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» |  |
| 6.16* | Воды подземные | 100.04/08.156 | Азот нитратов | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Д) | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 6.17* |  | 100.04/08.156 | Азот нитритов |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |
| 6.18* |  | 100.04/08.169 | Свинец |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 6.19* |  | 100.04/08.155 | СПАВ (анионоактивные) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158 2000 МВИ (М 01-06-2013) изд.2014 «Методика измерений массовой концентрации поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» |  |
| 6.20* |  | 100.04/08.150 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 6.21** |  | 100.04/08.156 | Сульфиды и сероводород |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |
| 6.22* |  | 100.04/08.052 | Сухой остаток (минерализация) |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 6.23* |  | 100.04/08.155 | Фенолы |  | 14.1:2:4.182-02 изд. 2010 г. «Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» |  |
| 6.24* | Воды подземные | 100.04/08.156 | Фосфаты | Фактическое значение | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 6.25* |  | 100.04/08.156 | Фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |  |
| 6.26* |  | 100.04/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 г. «Методика измерений бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрический методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» ГОСТ 31859-2012 |  |
| 6.27* |  | 100.04/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 6.28* |  | 100.04/08.156 | Хром |  | СТБ 17.13.05-33-2014 ГОСТ 31956-2013 (Метод А) |  |
| 6.29* |  | 100.04/08.169 | Цинк |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |  |
| 6.30* |  | 100.04/08.156 | Фосфор фосфатов |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 6.31* |  | 100.04/08.156 | Фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 7.1* | Питьевая вода, в том числе источников нецентрализованного и горячего водоснабжения | 100.09/08.149 | Жесткость общая | Гигиенический норматив ГН-3 «Показатели безопасности питьевой воды» №37 от 25.01.2021 СТБ 1756-2007 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142 | ГОСТ 31954-2012 (метод А) | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 7.2** |  | 100.09/08.149 100.09/08.169 | Кислород растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813-1983 СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 7.3* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмекс-маркетинг» |  |
| 7.4* |  | 100.09/08.155 | СПАВ (анионоактивные) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд.2014 «Методика измерений массовой концентрации поверхностно-активных вещества (АПАВ), анионоактивных в в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмекс-маркетинг» |  |
| 7.5* | Питьевая вода, в том числе источников нецентрализованного и горячего водоснабжения | 100.09/08.155 | Фенолы | Гигиенический норматив ГН-3 «Показатели безопасности питьевой воды» №37 от 25.01.2021 СТБ 1756-2007 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд. 2010 г. «Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 7.6* |  | 100.09/08.149 | Хром |  | СТБ 17.13.05-33-201 ГОСТ 31956-2013 метод А |  |
| 8.1** | Вода питьевая газированная и негазированная расфасованная в емкости | 11.07/08.149 | Кислород растворенный | ТУ BY 190239501.935-2019 Гигиенический норматив ГН-24 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» №37 от 25.01.2021 | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813-1983 СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 8.2* | Вода питьевая газированная и негазированная расфасованная в емкости | 11.07/08.155 | Нефтепродукты | ТУ BY 190239501.935-2019 Гигиенический норматив ГН-24 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» №37 от 25.01.2021 | ПНД ф. 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмекс-маркетинг» | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 8.3* |  | 11.07/08.155 | СПАВ (анионоактивные) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд.2014 «Методика измерений массовой концентрации поверхностно-активных вещества (АПАВ), анионоактивных в в пробах питьевых, природных, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмекс-маркетинг» |  |
| 8.4* |  | 11.07/08.155 | Фенолы |  | ПНД Ф 4.1:2:4.182-02 изд. 2010 г. «Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ООО «Люмэкс-маркетинг» |  |
| 8.5* | Вода питьевая газированная и негазированная расфасованная в емкости | 11.07/08.156 | Хром | ТУ BY 190239501.935-2019 Гигиенический норматив ГН-24 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» №37 от 25.01.2021 | СТБ 17.13.05-33-2014 ГОСТ 31956-2013 метод А | Группа контроля сточных вод г. Бобруйска ул. 1 Мая, 112, 213804, г. Бобруйск |
| 9.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29 -2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29 -2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 | Группа контроля питьевых и сточных вод Осиповичи д. Замошье, Вязьевский с/с, 213715, Осиповичский район |
| 9.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Фактическое значение Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 788 от 30.09.2016 г. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 9.3* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Кислород растворенный | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Фактическое значение Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 788 от 30.09.2016 г. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 | Группа контроля питьевых и сточных вод Осиповичи д. Замошье, Вязьевский с/с, 213715, Осиповичский район |
| 9.4* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |
| 9.5* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |
| 9.6* |  | 100.05/08.156 | Азот аммонийный |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |  |
| 9.7* |  | 100.05/08.156 | Азот нитратов |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 9.8* |  | 100.05/08.156 | Азот нитритов |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 9.9* |  | 100.05/08.150 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 9.10* |  | 100.05/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 9.11* |  | 100.05/08.156 | Фосфор фосфатов |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 9.12* |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 9.13* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 9.14* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 9.15* |  | 100.05/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 9.16* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) издание 2012 года |  |
| 9.17* |  | 100.05/08.155 | СПАВ (анионоактивные) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) издание 2014 года |  |
| 9.18* | Сточные воды | 100.05/08.155 | Медь | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Фактическое значение Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 788 от 30.09.2016 г. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | М 01-02-2010 издание 2010 года | Группа контроля питьевых и сточных вод Осиповичи д. Замошье, Вязьевский с/с, 213715, Осиповичский район |
| 9.19* |  | 100.05/08.155 | Цинк |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) издание 2019 года |  |
| 9.20* |  | 100.05/08.156 | Никель |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 издание 2006 года |  |
| 9.21* |  | 100.05/08.155 | Фенолы |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 года |  |
| 9.22* |  | 100.05/08.156 | Молибден |  | М 01-28-2007 издание 2012 года |  |
| 9.23* |  | 100.05/08.156 | Хром |  | ГОСТ 31956-2013 (Метод А) |  |
| 10.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 |  |
| 10.2* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель | Гигиенический норматив ГН-2 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» от 25.01.2021 №37 Фактическое значение ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 | Группа контроля питьевых и сточных вод Осиповичи д. Замошье, Вязьевский с/с, 213715, Осиповичский район |
| 10.3* |  | 100.03/08.149 | Кислород растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813.1983 |  |
| 10.4* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |
| 10.5* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |
| 10.6* |  | 100.03/08.156 | Азот аммонийный |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |
| 10.7* |  | 100.03/08.156 | Фосфор фосфатов |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 10.8* |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 10.9* |  | 100.03/08.155 | СПАВ (анионоактивные) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) издание 2014 года |  |
| 10.10* |  | 100.03/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 10.11* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 10.12* |  | 100.03/08.156 | Азот нитратов |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 10.13* |  | 100.03/08.156 | Азот нитритов |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 10.14* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 10.15* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (минерализация) |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 10.16* | Поверхностные воды | 100.03/08.155 | Нефтепродукты | Гигиенический норматив ГН-2 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» от 25.01.2021 №37 Фактическое значение ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) издание 2012 года | Группа контроля питьевых и сточных вод Осиповичи д. Замошье, Вязьевский с/с, 213715, Осиповичский район |
| 10.17* |  | 100.03/08.155 | Медь |  | М 01-02-2010 издание 2010 года |  |
| 10.18* |  | 100.03/08.155 | Цинк |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) издание 2019 года |  |
| 10.19* |  | 100.03/08.156 | Хром |  | М 01-41-2006 издание 2006 года |  |
| 10.20* |  | 100.03/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 10.21* |  | 100.03/08.156 | Никель |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 издание 2006 года |  |
| 10.22* |  | 100.03/08.156 | Молибден |  | М 01-28-2007 издание 2012 года |  |
| 10.23* |  | 100.03/08.155 | Фенолы |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 года |  |
| 11.1*** | Вода питьевая, в том числе источников нецентрализованного и горячего водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 ГОСТ Р 56237-2014 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 ГОСТ Р 56237-2014 |  |
| 11.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | ГН-3 «Показатели безопасности питьевой воды» от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утв. пост. МЗ РБ от 30.12.2009 №142 | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 11.3* | Вода питьевая, в том числе источников нецентрализованного и горячего водоснабжения | 100.09/11.116 | Вкус и привкус | Гигиенический норматив ГН-3 «Показатели безопасности питьевой воды» от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142 | ГОСТ 3351-74 п.3 | Группа контроля питьевых и сточных вод Осиповичи д. Замошье, Вязьевский с/с, 213715, Осиповичский район |
| 11.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |  |
| 11.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 11.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 11.7* |  | 100.09/08.155 | Цинк |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) издание 2019 года |  |
| 11.8* |  | 100.09/08.155 | Медь |  | М 01-02-2010 издание 2010 года |  |
| 11.9* |  | 100.09/08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 11.10* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (Метод А) |  |
| 11.11* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток (минерализация) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.2 |  |
| 11.12* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д) |  |
| 11.13* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |  |
| 11.14* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |
| 11.15** |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный и связанный |  | ГОСТ 18190-72 |  |
| 11.17* | Вода питьевая, в том числе источников нецентрализованного и горячего водоснабжения | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная | Гигиенический норматив ГН-3 «Показатели безопасности питьевой воды» от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142 | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) | Группа контроля питьевых и сточных вод Осиповичи д. Замошье, Вязьевский с/с, 213715, Осиповичский район |
| 11.18* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 ГОСТ 34786-2021 п.7.1, 7.2 |  |
| 11.19* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2, п. 8.3 ГОСТ 34786-2021 п.9.1, 9.3 |  |
| 11.20* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2, п. 8.3 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |
| 11.21* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) издание 2012 года |  |
| 11.22* |  | 100.09/08.155 | СПАВ (анионоактивные) |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |  |
| 11.23* |  | 100.09/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 Метод А |  |
| 11.24* |  | 100.09/08.155 | Фенолы |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 года |  |
| 11.25* |  | 100.09/08.155 | Бор |  | ГОСТ 31949-2012 |  |
| 11.26* |  | 100.09/08.156 | Молибден |  | М 01-28-2007 издание 2012 года |  |
| 11.27* |  | 100.09/08.155 | Никель |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 издание 2006 года |  |
| 11.28* |  | 100.09/08.156 | Хром |  | ГОСТ 31956-2013 (Метод А) |  |
| 11.29* | Вода питьевая, в том числе источников нецентрализованного и горячего водоснабжения | 100.09/04.125 | Общая α-активность | СанПиН, утв. 28.12.2012 постановлением Минздрава РБ № 213 Гигиенический норматив ГН-33 «Критерии оценки радиационного воздействия» «Показатели безопасности питьевой воды» от 25.01.2021 №37 | СТБ ISO 9696-2020 | Группа контроля питьевых и сточных вод Осиповичи д. Замошье, Вязьевский с/с, 213715, Осиповичский район |
| 11.30* |  | 100.09/04.125 | Общая β-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 |  |