ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.156, 10.12/08.156 | Нитраты | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 8558.2-2016 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 1.2* |  | 10.11/08.032, 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.85/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |
| 1.3.* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |  |
| 1.4* |  | 10.11/08.032, 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.85/08.032 | Медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 1.5* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 1.6* |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 1.7* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |  |
| 1.8* |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032 | Хром |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 1.9* |  | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013 |  |
| 1.10* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы: тетрациклин, окситетрациклин, хлотетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 1.11* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 1.12* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |
| 1.13* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32149-2013 п.7; ГОСТ 7702.2.1-95; ГОСТ 9958-81 |  |
| 1.14* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п.8; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 |  |
| 1.15* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |
| 1.16* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п.9; ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 |  |
| 1.17* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 7702.2.5-93 |  |
| 1.18* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п.10; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 |  |
| 1.19* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 |  |
| 1.20* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 28566-90 |  |
| 1.21* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 28560-90; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п.11; ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 |  |
| 2.1* | Молоко и молочные продукты | 10.42/08.149, 10.41/08.149 | Кислотность | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 3624-92 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 2.2* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 2.3* |  | 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.85/08.032, 01.41/08.032, 10.41/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |
| 2.4.* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |  |
| 2.5* |  | 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.85/08.032, 01.41/08.032, 10.41/08.032 | Медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 2.6* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 2.7* |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 2.8* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |  |
| 2.9* |  | 10.51/08.032, 10.41/08.032 | Хром |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 2.10* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 2.11* |  | 10.51/08.158, 10.52/08.158, 01.41/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 |  |
| 2.12* |  | 10.51/08.161, 10.52/08.161, 01.41/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  |
| 2.13* |  | 10.51/03.152, 10.51/08.161, 10.52/03.152, 10.52/08.161, 01.41/03.152, 01.41/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 |  |
| 2.14* |  | 10.51/03.152, 10.52/03.152, 01.41/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы: тетрациклин, окситетрациклин, хлотетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 2.15* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 5336-2015 |  |
| 2.16* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  |
| 2.17* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол). |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009 |  |
| 2.18* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 01.41/01.086 | Listeria monocytogenes. |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 2.19* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |  |
| 2.20* |  | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 01.41/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019 |  |
| 3.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3,6 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 3.2.* |  | 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |  |
| 3.3* |  | 10.20/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | Медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 3.4* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 3.5* |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 3.6* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 3.7* |  | 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |  |
| 3.8* |  | 10.20/08.032, 10.89/08.032 | Хром |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 3.9* |  | 10.20/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; МВИ.МН 2352-2005 |  |
| 3.10* |  |  | 2,4 - Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |  |
| 3.11* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 7636-85 |  |
| 3.12* |  | 10.42/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 3.13* |  | 10.20/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |
| 3.14* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.15* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 3.16* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.17* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 3.18* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.19* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 3.20* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 3.21* |  |  | V. parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |  |
| 3.22* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 3.23* |  | 10.20/07.096 | Паразитологические показатели: наличие живых паразитов и их личинок опасных для здоровья человека |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  |
| 3.24* |  | 10.20/08.159 | Массовая концентрация гистамина |  | ГОСТ 31789-2012 |  |
| 3.25* |  | 10.20/03.152 | Остаточное количество антибиотиков тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 4.1* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами), вредные примеси | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83 пп.2,3,4; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77 разд.5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 30483-97 п.3,1,п.3.2,п.3.3 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 4.2* |  |  | Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами), суммарная плотность загрязненности |  | ГОСТ 13586.4-83 пп.2,3,4; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77 разд.5; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 30483-97 п.3.1.6,п.3,3; ГОСТ 34165-2017 п.6.2.1.2,п.6.2.1.3,п.6.2.2,п.6.3,разд.7 |  |
| 4.3* |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |
| 4.4.* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |  |
| 4.5* |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | Медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 4.6* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 4.7* |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 4.8* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 4.9* |  | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты, гексахлорбензол -гептахлор -алдрин -гексахлорбензол |  | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |
| 4.10* |  |  | 2,4 - Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |  |
| 4.11* |  | 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  |
| 4.12* |  | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |  |
| 4.13* |  | 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.72/03.152, 10.72/08.158, 10.73/03.152, 10.73/08.158 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 5731-2016 |  |
| 4.14* |  | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 4.15* |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 |  |
| 4.16* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 4.17* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 4.18* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 4.19* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86 |  |
| 4.20* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |
| 4.21* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 4.22* |  | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |  |
| 5.1* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 5.2.* |  | 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |  |
| 5.3* |  | 10.71/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032 | Медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 5.4* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 5.5* |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 5.6* |  | 10.71/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 5.7* |  | 10.71/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |
| 5.8* |  | 10.71/08.161, 10.82/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  |
| 5.9* |  | 10.89/08.161 | Оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.3 |  |
| 5.10* |  | 10.71/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.72/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86 |  |
| 5.11* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 5.12* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 5.13* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86 |  |
| 5.14* |  |  | Плесени |  |  |  |
| 5.15* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 5.16* |  | 10.71/08.159, 10.82/08.159 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 6.1* | Плодоовощная продукция (в т.ч. консервы), чай, кофе | 10.32/08.156, 10.52/08.156 | Оксиметилфурфурол | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 29032-91 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 6.2* |  | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 |  |
| 6.3* |  | 01.13/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |
| 6.4.* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |  |
| 6.5* |  | 01.13/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 6.6* |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 6.7* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 6.8* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 6.9* |  | 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015; ГОСТ ISO 17240-2017 |  |
| 6.10* |  | 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.89/08.032 | Хром |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 6.11* |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |
| 6.12* |  | 01.25/08.161, 10.31/08.161, 10.39/08.161, 10.83/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  |
| 6.13* |  | 01.13/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |  |
| 6.14* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |
| 6.15* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |
| 6.16* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 6.17* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 6.18* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 6.19* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |
| 6.20* |  | 10.39/01.086 | Плесени по Говарду |  | ГОСТ 10444.14-91 |  |
| 6.21* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 6.22* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 6.23* |  |  | Бактерии рода Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |  |
| 6.24* |  |  | Яйца гельминтов; цисты кишечных патогенных простейших |  | МУК 4.2.3016-12 пп.6.1,6.2,7.1,7.2,7.3 |  |
| 6.25* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 7.1* | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 7.2.* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |  |
| 7.3* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |
| 7.4* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 7.5* |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 7.6* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |
| 7.7* |  | 10.42/08.032 | Никель |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 28414-89 |  |
| 7.8* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32122-2013 |  |
| 7.9* |  | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  |
| 7.10* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  |
| 7.11* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 |  |
| 7.12* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 |  |
| 7.13* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 7.14* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 8.1* | Напитки | 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 9,13,20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 8.2.* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |  |
| 8.3* |  | 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032 | Медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 8.4* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 8.5* |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 8.6* |  | 11.07/08.159 | Кофеин |  | ГОСТ 30059-93; МВИ.МН 1037-99 |  |
| 8.7* |  | 11.07/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.04/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 18963-73; ГОСТ 30712-2001 |  |
| 8.8* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 8.9* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 |  |
| 8.10* |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 8.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 8.12* |  | 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | СТБ ISO 16266-2015 |  |
| 8.13* |  | 11.01/08.156, 11.01/08.158 | Метиловый спирт |  | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 33833-2016; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |
| 8.14* |  | 11.07/08.161, 10.32/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |  |
| 9.1* | Другие продукты | 10.62/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 13, 20 Приложение 1, 2,3 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 9.2.* |  | 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |  |
| 9.3* |  | 10.62/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | Медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 9.4* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 9.5* |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 9.6* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 9.7* |  | 10.62/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032 | Никель |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 28414-89 |  |
| 9.8* |  | 10.84/08.149 | Йод |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |  |
| 9.9* |  | 01.11/08.158, 10.62/08.158, 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |
| 9.10* |  | 01.11/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  |
| 9.11* |  | 10.51/08.161 | Афлатоксин М1 |  |  |  |
| 9.12* |  | 01.11/08.159, 10.89/08.159 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |  |
| 9.13* |  |  | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 9.14.* |  | 10.62/08.052, 10.62/11.116, 10.84/08.052, 10.84/11.116, 10.85/08.052, 10.85/11.116, 10.89/08.052, 10.89/11.116 | Вредные примеси: загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 13586.4-83 пп.2,3,4; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77 разд.5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 30483-97 п.3.1.6,п.3.3; ГОСТ 34165-2017 п.6.2.1.2,п.6.2.1.3,п.6.2.2,п.6.3,разд.7 |  |
| 9.15* |  | 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 9.16* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 9.17* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |
| 9.18* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 9.19* |  |  | Вacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |
| 9.20* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 9.21* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 9.22* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 9.23* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-95 |  |
| 9.24* |  | 10.51/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019 |  |
| 9.25* |  | 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 10.1* | Продукты детского питания | 10.86/08.156 | Нитриты | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 8558.1-2015 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 10.2.* |  | 10.86/08.156, 10.86/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 8558.2-2016 |  |
| 10.3* |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.83/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |
| 10.4.* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |  |
| 10.5* |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.83/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 10.6* |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 10.7* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015; ГОСТ ISO 17240-2017 |  |
| 10.8* |  | 10.86/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты, гексахлорбензол -гептахлор -алдрин -гексахлорбензол |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |
| 10.9* |  |  | 2,4 - Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |  |
| 10.10* |  | 10.86/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  |
| 10.11* |  | 10.86/03.152, 10.86/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 |  |
| 10.12* |  | 10.86/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |  |
| 10.13* |  | 10.86/08.159 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |  |
| 10.14* |  | 10.86/03.152, 10.86/08.158 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 5731-2016 |  |
| 10.15* |  | 10.86/08.159 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 10.16* |  |  | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |  |
| 10.17.* |  | 10.61/08.052, 10.61/11.116, 10.71/08.052, 10.71/11.116, 10.72/08.052, 10.72/11.116, 10.89/08.052, 10.89/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 13586.4-83 пп.2,3,4; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77 разд.5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 30483-97 п.3.1.6,п.3.3; ГОСТ 34165-2017 п.6.2.1.2,п.6.2.1.3,п.6.2.2,п.6.3,разд.7 |  |
| 10.18* |  | 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.89/08.052 | Металлические примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 разд.4; ГОСТ 20239-74 |  |
| 10.19* |  | 10.86/08.149 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3067-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 10.20* |  | 10.86/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы: тетрациклин, окситетрациклин, хлотетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 10.21* |  |  | - бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 10.22* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 5336-2015 |  |
| 10.23* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  |
| 10.24* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол). |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009 |  |
| 11.1* | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста; основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 30705-2000 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 11.2* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 11.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9225-84 |  |
| 11.4* |  |  | Соматические клетки |  | ГОСТ 23453-2014 |  |
| 11.5* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 7702.2.2-93 |  |
| 11.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 11.7* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 11.8* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |
| 11.9* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 11.10* |  |  | V. parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |  |
| 11.11* |  |  | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 |  |
| 11.12* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 11.13* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 11.14* |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 12.1* | Пищевые продукты, продовольственное сырье и компоненты, используемые при изготовлении пищевой продукции | 01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.13/10.094, 01.21/10.094, 01.22/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 01.27/10.094, 01.47/10.094, 10.11/10.094, 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.61/10.094, 10.62/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.81/10.094, 10.82/10.094, 10.83/10.094, 10.84/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 10.91/10.094, 10.92/10.094, 11.01/10.094, 11.02/10.094, 11.03/10.094, 11.05/10.094, 11.06/10.094, 11.07/10.094 | ГМО (генетически модифицированные организмы) | ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.9,Статья 8 п.1 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 13.1* | Зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.89/01.086 | Яйца гельминтов; цисты кишечных патогенных простейших | ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.11 | МУК 4.2.3016-12 пп.6.1,6.2,7.1,7.2,7.3 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 14.1* | Пищевая продукция и продовольственное сырье (в т.ч. консервированная продукция) | 01.13/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.41/42.000, 01.47/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,8,9,13,20 Приложение 4 | ГОСТ 32164-2013 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 14.2* |  | 01.13/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.41/04.125, 01.47/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Радионуклиды: Цезий-137 (Пищевая продукция и продовольственное сырье (в т.ч. консервированная продукция) |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 14.3* |  |  | Радионуклиды стронций-90 пищевая продукция и продовольственное сырьё (в т.ч. консервированная продукция) |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 14.4* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B. polymyxa | ТР ТС 021/2011 Статья 7,8 Приложение 2, таблица2 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 14.5* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 14.6* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или ) С.perfringens |  | ГОСТ 10444.7-86 п.5.4; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |
| 14.7* |  |  | Мезофильные клостридии кроме C. botulinum и (или ) С.perfringens |  |  |  |
| 14.8* |  |  | Неспорообразующие микроорганизимы, в т.ч. молочнокислые |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |  |
| 14.9* |  |  | Неспорообразующие микроорганизимы в т.ч. плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |
| 14.10* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 14.11* |  |  | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa |  |  |  |
| 14.12* |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 14.13* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |
| 14.14* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 14.15* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 14.16* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии. |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |
| 14.17* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 14.18* |  |  | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 15.1* | Зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели, в том числе: - злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). - зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), - масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник,лён, арахис рапс, горчица, кунжут) | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032 | Свинец | ТР ТС 015/2011 Статья 4,5 Приложение 2,4; ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3,4 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 15.2* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156, 10.91/08.032, 10.91/08.156, 10.92/08.032, 10.92/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015 |  |
| 15.3.* |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 15.4* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |
| 15.5* |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 13496.20-2014; ГОСТ 13496.20-87; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |
| 15.6* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  |
| 15.7* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.158, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.158, 01.12/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 п.2; ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 5731-2016 |  |
| 15.8* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/08.159, 01.12/08.161 | Зеараленон |  | ГОСТ 28001-88 п. 3; ГОСТ 31691-2012 |  |
| 15.9* |  |  | Охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88 п.4; ГОСТ 32587-2013 |  |
| 15.10* |  | 01.11/08.052, 01.12/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83 пп.2,3,4; ГОСТ 13586.6-93 |  |
| 15.11* |  |  | Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83 пп.2,3,4; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 30483-97 п.3.1.6,п.3.3 |  |
| 15.12* |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 10.91/11.116, 10.92/11.116 | Запах, цвет |  | ГОСТ 10967-2019; ГОСТ 27988-88 |  |
| 15.13* |  | 01.11/08.052, 01.12/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Вредные примеси |  | ГОСТ 10854-2015; ГОСТ 30483-97 п.3.1,п.3.2,п.3.3 |  |
| 15.14* |  | 01.11/10.094, 01.12/10.094, 10.91/10.094, 10.92/10.094 | ГМО |  | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; ГОСТ ИСО 21571-2009 |  |
| 15.15* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 10.91/08.156, 10.91/08.169, 10.92/08.156, 10.92/08.169 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015; ГОСТ 13496.19-93 |  |
| 15.16* |  |  | Содержание нитритов |  |  |  |
| 15.17* |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125 | Радионуклиды: Цезий-137 (Зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели, в том числе: - злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). - зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), - масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, арахис рапс, горчица, кунжут) |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 15.18* |  |  | Радионуклиды: стронций-90 (Зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели, в том числе: - злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). - зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), - масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, арахис рапс, горчица, кунжут) |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 15.19* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 16.1* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/11.116, 10.39/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, прозрачность | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1,2,3; ТР ТС 023/2011 Статья 2,4,5 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 8756.1-2017 разд.5; ГОСТ 8756.11-2015 разд.6 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 16.2* |  | 10.32/08.052, 10.32/08.118, 10.32/08.133 | Содержание растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 29030-91; ГОСТ 29031-91; ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 |  |
| 16.3* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |  |
| 16.4* |  | 10.32/08.156 | Уксусная кислота |  | СТБ ГОСТ Р 51441-2007 |  |
| 16.5* |  | 10.32/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |
| 16.6* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 |  |
| 16.7* |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |  |
| 16.8* |  | 10.32/08.149 | Массовая доля диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 |  |
| 16.9* |  | 10.32/08.156 | D и L-молочная кислота |  | СТБ EN 12631-2007 |  |
| 16.10* |  | 10.32/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |
| 16.11* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016 |  |
| 16.12* |  | 10.32/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 |  |
| 16.13* |  | 10.32/29.061 | Степень измельчения |  | ГОСТ 24283-2014 |  |
| 16.14* |  | 10.32/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86 |  |
| 16.15* |  |  | D-яблочная кислота |  | ГОСТ 34408-2018 |  |
| 16.16* |  |  | L-яблочная кислота |  | ГОСТ 31082-2002 |  |
| 16.17* |  | 10.32/08.149 | Сахар |  | ГОСТ 8756.13-87 |  |
| 16.18* |  | 10.32/08.156 | Сахароза |  | ГОСТ Р 51938-2002; СТБ ГОСТ Р 51938-2006 |  |
| 16.19* |  |  | Лимонная кислота |  | ГОСТ 33835-2016 |  |
| 16.20* |  | 10.32/08.149 | Содержание поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 |  |
| 16.21* |  | 10.32/08.032 | Натрий |  | ГОСТ 33462-2015 |  |
| 16.22* |  |  | Калий |  |  |  |
| 16.23* |  |  | Магний |  |  |  |
| 16.24* |  |  | Кальций |  |  |  |
| 16.25* |  | 10.32/08.156 | Содержание оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-91 |  |
| 16.26* |  | 10.32/08.155 | Витамин С |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) |  |
| 16.27* |  |  | Витамин В1 ( |  | ГОСТ 25999-83 |  |
| 16.28* |  |  | Витамин В2 |  |  |  |
| 16.29* |  | 10.32/08.159 | Сорбиновая кислота |  | ГОСТ 26181-84 |  |
| 16.30* |  |  | Бензойная кислота |  | ГОСТ 28467-90 |  |
| 16.31* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013; ГОСТ Р 52711-2007 |  |
| 16.32* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ Р 52711-2007 |  |
| 16.33* |  |  | Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 16.34* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и C. perfrigens |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |
| 16.35* |  |  | Мезофильные клостридии прочие (кроме C. botulinum и C. Perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 16.36* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 |  |
| 16.37* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |
| 16.38* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 16.39* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 16.40* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 16.41* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 16.42* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 16.43* |  |  | Плесени |  |  |  |
| 16.44* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 16.45* |  |  | Число плесеней по Говарду |  | ГОСТ 10444.14-91 |  |
| 16.46* |  |  | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 16.47* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 16.48* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013; СТБ ISO 21528-1-2009 |  |
| 16.49* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 16.50* |  | 10.32/07.096, 10.39/07.096 | Яйца гельминтов; цисты кищечных патогенных простейших |  | СТ РК 2780-2015 |  |
| 17.1* | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.158 | Содержание эруковой кислоты | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3; ТР ТС 024/2011 Статья 6 Приложение 1,3 | ГОСТ 30089-2018 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 17.2* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |  |
| 17.3* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 18.1* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/08.149 | Кислотное число | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3; ТР ТС 024/2011 Статья 6 Приложение 1,3 | ГОСТ 31933-2012 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 18.2* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Перекисное число. |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012 п.4.16; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 18.3* |  | 10.42/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.13; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83); СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.10 |  |
| 19.4* | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно - сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Антибиотики -левомицетин (хлорамфеникола) | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20, приложение 3; ТР ТС 024/2011 статья 6, приложение 1 | МВИ.МН 2436-2015 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 19.5* |  |  | - тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 19.6* |  |  | -стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  |
| 19.7* |  |  | - пенициллин |  | МВИ.МН 5336-2015 |  |
| 20.1* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 статья 7,20 приложение 2; ТР ТС 024/2011 статья 6,8, приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 20.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 20.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 20.4* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 21527-1-2013 |  |
| 20.5* |  |  | Плесени |  |  |  |
| 20.6* |  | 10.41/10.094, 10.42/10.094 | ГМО (генетически модифицированные организмы) |  | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |
| 21.1* | Продукты переработки молока (питьевое молоко, сливки, молочные составные продукты жидкие и структурированные, кисломолочные продукты, сгущённая молочная продукция, сухая молочная продукция) | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII Приложение 1 | ГОСТ 22760-77; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-90; ГОСТ Р 51452-99; СТБ 1552-2017 п.7.9; СТБ ISO 2446-2009 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 21.2* |  | 10.51/08.149, 10.51/08.169 | Массовая доля белка Массовая доля белка (для молочных составных продуктов – в молочной основе) |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99; СТБ ISO 8968-1-2008 |  |
| 21.3* |  | 10.51/08.037, 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (для молочных составных продуктов – в молочной основе) |  | ГОСТ Р 54761-2011; СТБ 1858-2022 п.7.6 |  |
| 21.4* |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |
| 21.5* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |
| 21.6* |  |  | Бифидобактерии и другие пробиотические микроорганизмы |  | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 |  |
| 22.1* | Продукты переработки молока (масло и масляная паста из коровьего молока) | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII Приложение 1 | ГОСТ 5867-90 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 22.2* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 |  |
| 22.3* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля соли |  | ГОСТ 3627-81 |  |
| 22.4* | Продукты переработки молока (спред сливочно-растительный, смесь топленая сливочно-растительная) | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность молочной плазмы продукта | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII Приложение 1 | ГОСТ 3624-92 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 23.1* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля общего жира |  | ГОСТ 5867-90 |  |
| 23.2* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Массовая доля молочного жира в жировой фазе |  | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 30623-2018; ГОСТ 30623-98; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ Р 52253-2004; СТБ 2016-2009 |  |
| 23.3* |  |  | Массовая доля линолиевой кислоты в жире, выделенном из продукта |  | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |  |
| 23.4* |  | 10.51/29.145 | Температура плавления жира |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |
| 24.1* | Продукты переработки молока (сыр, сырный продукт, молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра) | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII Приложение 1 | ГОСТ 3626-73 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 24.2* |  | 10.51/08.037, 10.51/08.052 | Расчетный метод: Массовая доля влаги в обезжиренном веществе (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги) |  | ГОСТ Р 52686-2006 п.8.8; СТБ 1373-2016 п.6.11; СТБ 2190-2017 п.7.11 |  |
| 24.3* |  |  | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90; ГОСТ Р 51457-99; СТБ ISO 1735-2011 |  |
| 24.4* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля соли |  | ГОСТ 3627-81 |  |
| 25.1* | Продукты переработки молока (плавленый сыр, плавленый сырный продукт, молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии плавленого сыра) | 10.51/08.037, 10.51/08.052 | Массовая доля жира в сухом веществе | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII Приложение 1 | ГОСТ 5867-90; ГОСТ Р 51457-99; СТБ ISO 1735-2011 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 25.2* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 |  |
| 25.3* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (кроме сладких сыров) |  | ГОСТ 3627-81 |  |
| 25.4* |  | 10.51/08.149, 10.51/08.156 | Массовая доля сахарозы (для сладких сыров) |  | ГОСТ 31085-2002; ГОСТ 3628-78; СТБ 736-2017 п.7.13 |  |
| 26.1* | Продукты переработки молока (мороженое) | 10.52/08.037, 10.52/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII Приложение 1 | ГОСТ Р 54761-2011 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 26.2* |  | 10.52/08.149, 10.52/08.156 | Массовая доля сахарозы или общего сахара (за вычетом лактозы) |  | ГОСТ 31085-2002; ГОСТ 31086-2002; ГОСТ 3628-78 |  |
| 26.3* |  | 10.52/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 |  |
| 26.4* |  | 10.52/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 |  |
| 26.5* |  | 10.52/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 |  |
| 27.1* | Продукты переработки молока | 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.89/11.116, 10.41/11.116 | Внешний вид Консистенция Вкус и запах Цвет (Продукты переработки молока) | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII Приложение 3 | ГОСТ 28283-2015 разд.5,разд.6 п.6.3,п.6.4,п.6.5; ГОСТ 29245-91 разд.3; ГОСТ 31534-2012 п.6.2; ГОСТ 31981-2013 п.7.2; ГОСТ 33630-2015; ГОСТ 33632-2015; ГОСТ 33957-2016 п.6.1; ГОСТ 33958-2016 п.7.3; ГОСТ Р 52253-2004; ГОСТ Р 52686-2006; СТБ 1373-2016 п.6.2,п.6.3; СТБ 1467-2017 п.7.3,п.7.4,п.7.27,п.7.28; СТБ 1552-2017 п.7.3,п.7.4; СТБ 1746-2017 п.7.2,п.7.3; СТБ 1858-2009 п.7.2; СТБ 1858-2022 п.7.2; СТБ 1887-2016 п.7.2; СТБ 1888-2016 п.7.2; СТБ 1890-2017 п.7.2; СТБ 2190-2017 п.7.2,п.7.3; СТБ 2206-2017 п.7.2,п.7.3; СТБ 2219-2017 п.7.3; СТБ 2283-2016 п.7.2,п.7.3; СТБ 315-2017 п.7.2,п.7.3; СТБ 736-2017 п.7.2,п.7.3; СТБ 970-2017 п.7.2 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 28.1* | Молоко и молочная продукция | 01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | Остаточное количество левомицетина (хлорамфеникола) | ТР ТС 021/2011 глава 2 статья 7 глава 3 статья 20 приложение 3; ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 4 | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 28.2* |  |  | Остаточное количество антибиотиков тетрациклиновой группы |  | ГОСТ 31903-2012; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 28.3* |  |  | Остаточное количество антибиотиков стрептомицина |  | ГОСТ 31903-2012; МВИ.МН 2642-2015 |  |
| 28.4* |  |  | Остаточное количество антибиотиков пенициллина |  | ГОСТ 31903-2012; МВИ.МН 5336-2015 |  |
| 29.1* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко и сырые сливки | 01.41/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7; Глава 3 статья 20 Приложение 1,2; ТР ТС 033/2013 Раздел V Приложение 5 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.5 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 29.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |
| 29.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 29.4* |  |  | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 |  |
| 29.5* |  | 01.41/08.031 | Плотность | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII Приложение 6 | ГОСТ 3625-84 |  |
| 29.6* |  | 01.41/08.037, 01.41/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 22760-77; ГОСТ 5867-90; СТБ ISO 1211-2012; СТБ ISO 2446-2009 |  |
| 29.7* |  | 01.41/08.149, 01.41/08.169 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; СТБ ISO 8968-1-2008 |  |
| 29.8* |  | 01.41/08.037, 01.41/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока |  | ГОСТ 3626-73 |  |
| 29.9* |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 |  |
| 30.1* | Сырые сливки | 01.41/08.037, 01.41/08.052 | Массовая доля жира | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII Приложение 7 | ГОСТ 22760-77; ГОСТ 5867-90; СТБ ISO 1211-2012; СТБ ISO 2446-2009 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 30.2* |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 |  |
| 30.3* |  | 10.51/11.116, 10.89/11.116 | Консистенция Вкус и запах Цвет |  | ГОСТ 28283-2015 разд.5,разд.6 п.6.3,п.6.4,п.6.5; СТБ 2277-2016 п.7.2 |  |
| 31.1* | Продукты переработки молока | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 8 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.5 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 31.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 31.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |  |
| 31.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 31.5* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 31.6* | Продукты переработки молока | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 8 | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 6611-2013 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 31.7* | Продукты переработки молока | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | E. coli | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 8 | ГОСТ 30726-2001 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 31.8* |  |  | Микрофлора продукции |  | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |
| 31.9* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.8 |  |
| 31.10* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |
| 32.1* | Молочные продукты, молочные составные продукты для питания детей дошкольного и школьного возраста | 01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152 | Остаточное количество левомицетина (хлорамфеникола) | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7; Глава 3 статья 20 Приложение 3,4; ТР ТС 033/2013 раздел Х Приложение10 | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 32.2* |  |  | Остаточное количество антибиотиков тетрациклиновой группы |  | ГОСТ 31903-2012; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 32.3* |  |  | Остаточное количество антибиотиков стрептомицина |  | ГОСТ 31903-2012; МВИ.МН 2642-2015 |  |
| 32.4* |  |  | Остаточное количество антибиотиков пенициллина |  | ГОСТ 31903-2012; МВИ.МН 5336-2015 |  |
| 32.5* |  | 01.41/03.152, 01.41/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.161, 10.52/03.152, 10.52/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 |  |
| 32.6* |  | 10.86/08.149 | Кислотность, кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 30648.5-99; ГОСТ 3624-92 |  |
| 32.7* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ Р 51453-99; ГОСТ Р 51487-99; МВИ.МН 3067-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 32.8* |  | 10.51/04.125, 10.86/04.125 | Радионуклиды: цезий -137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 32.9* |  | 10.52/04.125, 10.86/04.125 | Радионуклиды: Стронций-90 молочные продукты, молочные составные продукты для питания детей дошкольного и школьного возраста |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 32.10* |  | 10.51/08.032, 10.86/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 32.11.* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001 |  |
| 32.12* |  | 10.51/08.032, 10.86/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 32.13* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |
| 32.14* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |  |
| 32.15* |  |  | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 32.16* |  | 10.51/08.158, 10.86/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013 |  |
| 32.17* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 32.18* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7; Глава 3 статья 20 Приложение 1.,2; ТР ТС 033/2013 раздел Х Приложение11 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |
| 32.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 32.20* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |  |
| 32.21* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 32.22* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 32.23* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |  |
| 32.24* |  |  | Промышленная стерильность | ТР ТС 033/2013 раздел Х Приложение 13 | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 |  |
| 32.25* |  | 10.51/08.032, 10.86/08.032 | Кальций |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |  |
| 32.26* |  | 10.86/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 3626-73 |  |
| 32.27* |  | 10.86/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30648.4-99 |  |
| 32.28* |  |  | Поваренная соль |  | ГОСТ 3627-81 |  |
| 32.29* |  | 10.86/08.149, 10.86/08.169 | Белок |  | ГОСТ 30648.2-99 |  |
| 32.30* |  | 10.86/08.037 | Жир |  | ГОСТ 30648.1-99 |  |
| 32.31* |  | 10.86/08.037, 10.86/08.052 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 |  |
| 32.32* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7; Глава 3 статья 20 Приложение 2; ТР ТС 033/2013 раздел Х Приложение11 | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |
| 32.33* |  | 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094 | ГМО (генетически модифицированные организмы) | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 8.; ТР ТС 033/2013 раздел Х | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |
| 33.1* | Мясо парное, охлажденное и замороженное. Полуфабрикаты охлажденные и замороженные (все виды продуктивных животных) | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7; Глава 3 статья 20 Приложение 1,2; ТР ТС 034/2013 раздел V, VIII п.59 Приложение1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 33.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.5; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 33.3* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.6; ГОСТ 28560-90 |  |
| 33.4* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 33.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 33.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 33.7* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 34.1* | Субпродукты охлажденные и замороженные. Кровь и продукты её переработки (все виды продуктивных животных) | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7,Глава 3 статья 20 Приложение 1,2; ТР ТС 034/2013 Раздел V,VIII п.59 Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 34.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.5; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 34.3* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 34.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 34.5* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.6; ГОСТ 28560-90 |  |
| 35.1* | Колбасные изделия мясные (мясосодержащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие). Кулинарные изделия мясные (мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных) | 10.13/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ТР ТС 021/2011 глава 2 статья 7, глава 3 статья 20, приложение 1, 2; ТР ТС 034/2013 Раздел V, VIII п.59 Приложение 1 | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п.4.2 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 35.2* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |
| 35.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |
| 35.4* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |
| 35.5* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  |
| 35.6* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 35.7* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 36.1* | Колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (все виды продуктивных животных) | 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 Глава 3 статья 20 Приложение 1,2; ТР ТС 034/2013 Раздел V,VIII п.59 Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п.4.1 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 36.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |
| 36.3* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |
| 36.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |
| 36.5* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |
| 36.6* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 37.1* | Стерилизованные консервы | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | Промышленная стерильность (стерилизованные консервы) | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 Приложение 2; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 2 | ГОСТ 30425-97 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 37.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis |  |  |  |
| 37.3* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B. polymyxa (стерилизованные консервы) |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 37.4* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfrigens |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |
| 37.5* |  |  | Мезофильные клостридии кроме C. botulinum и (или ) С.perfringens |  | ГОСТ 10444.7-86 п.5.4; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |
| 37.6* |  |  | Неспоробразующие микроорганизмы в том числе молочнокислые (стерилизованные консервы) |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |  |
| 37.7* |  |  | Неспоробразующие микроорганизмы, в том числе плесневые грибы и (или) дрожжи (стерилизованные консервы) |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |
| 37.8* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (стерилизованные консервы) |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 38.1* | Пастеризованные консервы | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 Приложение 2; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 38.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 38.3* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 38.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 38.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 39.1* | Сухие мясные (мясосодержащие) продукты | 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 Приложение 2; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 39.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 39.3* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 40.1* | Шпик свиной охлажденный, замороженный и продукты из него | 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 Приложение 2; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 40.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 40.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 41.1* | Желатин | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 41.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 42.1* | Продукты убоя, предназначенные для производства мясной продукции для детского питания | 10.11/08.032, 10.86/08.032 | Свинец | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 Глава 3 статья 20 Приложение 3; ТР ТС 034/2013 Раздел V | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 42.2.* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |  |
| 42.3* |  | 10.11/08.032, 10.86/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 42.4* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |
| 42.5* |  |  | Хром |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 42.6* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.86/03.152 | Антибиотики -левомицетин (хлорамфеникола) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |
| 42.7* |  |  | - тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 42.8* |  |  | - бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 42.9* |  | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.86/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013 |  |
| 42.10* | Мясная продукция для детского питания дошкольного и школьного возраста. | 10.86/08.156 | Общий фосфор | ТР ТС 034/2013 Раздел V,VII Приложение 4 Таблицы 4,5,6,7 | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 43.1* |  | 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 9793-2016 |  |
| 43.2* |  | 10.86/08.149, 10.86/08.169 | Белок |  | ГОСТ 25011-2017 |  |
| 43.3* |  | 10.86/08.164 | Жир |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  |
| 43.4* |  | 10.86/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 |  |
| 43.5* |  |  | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |  |
| 43.6* |  | 10.86/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  |
| 43.7* |  |  | Общий фосфор |  | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 |  |
| 43.8* |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  |
| 43.9* |  | 10.11/10.094, 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094 | ГМО (генетически модифицированные организмы) |  | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |
| 44.1* | Косметические гигиенические моющие средства | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН | ТР ТС 009/2011 Статья 5 Приложение 6,7 | ГОСТ 29188.2-2014 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 45.1* | Одежда, изделия из текстильных материалов, искусственного меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия для детей всех возрастных групп, в том числе новорожденных | 13.10/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 Статья 1,3,5,статья 9 п.8 Приложение 8,9 | ГОСТ 13587-77; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 23433-79; ГОСТ 23948-80; ГОСТ 25617-2014 п.3; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 45.2* |  | 13.20/08.052, 13.20/26.080, 13.92/08.052, 13.92/26.080, 13.96/08.052, 13.96/26.080, 13.99/08.052, 13.99/26.080, 14.19/08.052, 14.19/26.080 | Климатические условия проведения испытаний |  | ГОСТ 10681-75; СТБ ISO 139-2008 |  |
| 45.3* |  | 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: пробоподготовка, общие требования |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.1,4.2; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.1; ГОСТ ИСО 5088-2001; ГОСТ ИСО 5089-2001; СТБ 2447-2016 пп.4.2,4.3 |  |
| 45.4* |  | 13.10/08.052, 13.91/08.052, 13.95/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: чистошерстяных (ангора, альпака, кашемир, мохер и др.) и полушерстяных волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.3.1, 4.3.6, 4.4, 4.5, 5.6; ГОСТ 4659-79 п.2; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.3; СТБ 2447-2016 пп.4.4.1,4.4.7,4.5,4.6,5.6 |  |
| 45.5* |  | 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: полиэфирных волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.3.3, 4.3.6, 4.4, 4.5, 5.6; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-24-2013; ГОСТ ISO 1833-25-2015; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.10; СТБ 2447-2016 пп.4.4.3, 4.5, 4.6, 5.6 |  |
| 45.6* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: ацетатных волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.3.5, 4.3.6, 4.4, 4.5, 5.6; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-8-2011; СТБ 2447-2016 пп.4.4.6,4.5,4.6,5.6; СТБ ИСО 1833-2001 пп. 7, 8, 13 |  |
| 45.7* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: вискозного (регенерированных целлюлозных, гидратцеллюлозных) или медно-аммиачного или высокомодульного волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.3.2,4.3.6,4.4,4.5,5.6; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ИСО 1833-2001 пп.4,5; СТБ 2447-2016 пп.4.4.2,4.4.3,4.4.5,4.5,4.6,5.6 |  |
| 45.8* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: полиамидных волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.3.4,4.3.6,4.4,4.5,5.6; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.6; СТБ 2447-2016 пп.4.4.5,4.5,4.6,5.6 |  |
| 45.9* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: целлюлозных волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 п. 4.3.2, 4.3.4, 4.4, 4.5, 5.6; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001 п. 10; СТБ 2447-2016 пп.4.4.2, 4.4.5, 4.5, 4.6, 5.6 |  |
| 45.10* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: акрилового, модифицированного акрилового, эластанового, поливинилхлоридого волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп. 4.4, 4.5, 5, 6; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.11; СТБ 2447-2016 пп. 4.4.4, 4.4.7, 4.5, 4.6, 5,6 |  |
| 45.11* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: шелковых волокон |  | ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.17 |  |
| 45.12* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: триацетатных волокон |  | ГОСТ ISO 1833-10-2011 п.9; ГОСТ ИСО 1833-2001 |  |
| 45.13* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: смеси полипропиленовых волокон и некоторых других волокон |  | ГОСТ ISO 1833-16-2015; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.15 |  |
| 45.14* |  |  | Требования химико-биологической безопасности: гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |
| 45.15* |  | 13.10/29.070, 13.20/29.070, 13.91/29.070, 13.92/29.070, 13.95/29.070, 13.96/29.070, 13.99/29.070, 14.14/29.070, 14.19/29.070, 14.31/29.070, 14.39/29.070 | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: стирка |  | ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 7779-2015; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83 |  |
| 45.16* |  | 13.10/29.070, 13.20/29.070, 13.91/29.070, 13.92/29.070, 13.95/29.070, 13.96/29.070, 13.99/29.070, 14.13/29.070, 14.14/29.070, 14.19/29.070, 14.31/29.070, 14.39/29.070 | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: дистиллированная вода |  | ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 7779-2015; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83 |  |
| 45.17* |  | 13.10/29.070, 13.20/29.070, 13.91/29.070, 13.92/29.070, 13.95/29.070, 13.96/29.070, 13.99/29.070, 14.14/29.070, 14.19/29.070, 14.31/29.070, 14.39/29.070 | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: «пот» |  | ГОСТ 11151-77; ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 7779-2015; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |  |
| 45.18* |  |  | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: морская вода |  | ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 7779-2015; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.9-83 |  |
| 45.19* |  |  | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: сухое трение | ТР ТС 007/2011 Статья 5 п.7 Приложение 10 | ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 7779-2015; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |  |
| 45.20* |  | 13.10/08.032, 13.92/08.032, 14.19/08.032 | Пробоподготовка и определение экстрагируемого химического элемента: Ртуть (только для материалов из натуральных волокон) |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31950-2012 |  |
| 45.21* |  |  | Пробоподготовка: приготовление водной вытяжки при определении металлов и вредных химических веществ |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пп.22,42; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.4 |  |
| 45.22* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 45.23* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Свинец |  |  |  |
| 45.24* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Хром |  |  |  |
| 45.25* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Кобальт |  |  |  |
| 45.26* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Медь | ТР ТС 007/2011 Статья 5 пп.2,3 Приложение 8 |  |  |
| 45.27* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Никель |  |  |  |
| 45.28* |  | 13.10/29.040, 13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.92/29.040, 13.95/29.040, 13.96/29.040, 13.99/29.040, 14.14/29.040, 14.19/29.040, 14.31/29.040, 14.39/29.040 | Требования биологической безопасности: воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 |  |
| 45.29* |  | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156 | Массовая доля свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ ISO 14184-1-2014 |  |
| 45.30* |  | 13.10/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ТР ТС 007/2011 Статья 5 п.6 | СанПиН № 9-29.7-95 |  |
| 45.31* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Выделение вредных химических веществ : диметилтерефталат, диоктилфталат, дибутилфталат в водной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 5 п.7 Приложение 10, 11 | МР № 01.025-07; МУК 4.1.3169-14 |  |
| 45.32* |  |  | Выделение вредных химических веществ: ацетальдегид, ацетон, акрилонитрил, спирт метиловый, спирт бутиловый, стирол, ксилолы (смесь изомеров), бензол, толуол в водной среде |  | МР № 01.024-07; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 45.33* |  | 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036 | Индекс токсичности | ТР ТС 007/2011 Статья 5 п.7 | ГОСТ 32075-2013 |  |
| 45.34* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Бензол, толуол, стирол, ксилолы (смесь изомеров) в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 5 Приложение 10 | МР № 01.023-07 |  |
| 45.35* |  |  | Ацетальдегид, ацетон, спирт метиловый, спирт бутиловый в воздушной среде |  | МР № 01.022-07 |  |
| 46.1* | Материалы текстильные, одежда и изделия швейные и трикотажные, войлок, фетр и нетканые материалы, изделия текстильно-галантерейные | 13.10/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 017/2011 Статья 1,3,4,5,8,9,10 | ГОСТ 13587-77; ГОСТ 16218.0-93; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 23433-79; ГОСТ 23948-80; ГОСТ 25617-2014 п.3; ГОСТ 25617-83 п.1; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 46.2* |  | 13.10/08.052, 13.10/26.080, 13.91/08.052, 13.91/26.080, 13.95/08.052, 13.95/26.080, 14.14/08.052, 14.14/26.080, 14.19/08.052, 14.19/26.080, 14.31/08.052, 14.31/26.080, 14.39/08.052, 14.39/26.080 | Климатические условия проведения испытаний |  | ГОСТ 10681-75; ГОСТ ISO 139-2014 |  |
| 46.3* |  | 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: пробоподготовка, общие требования |  | ГОСТ 10581-91; ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.1,4.2; ГОСТ ISO 139-2014; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.1; ГОСТ ИСО 5088-2001; ГОСТ ИСО 5089-2001; СТБ 2447-2016 пп.4.2,4.3 |  |
| 46.4* |  | 13.10/08.052, 13.91/08.052, 13.95/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: чистошерстяных (ангора, альпака, кашемир, мохер и др.) и полушерстяных волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.3.1, 4.3.6, 4.4, 4.5, 5.6; ГОСТ 4659-79 п.2; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.3; СТБ 2447-2016 пп.4.4.1,4.4.7,4.5,4.6,5.6 |  |
| 46.5* |  | 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: вискозного, полиэфирного волокон |  | ГОСТ 25617-83 п.15; ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.3.6,4.4,4.5,5.6; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-24-2013; ГОСТ ISO 1833-25-2015; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ИСО 1833-2001 пп.4,5,10; СТБ 2447-2016 пп. 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 5,6 |  |
| 46.6* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: ацетатных волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.3.5, 4.3.6, 4.4, 4.5, 5.6; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001 пп. 7,8,13; СТБ 2447-2016 пп.4.4.6,4.5,4.6,5.6 |  |
| 46.7* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: вискозного, медно-аммиачного или высокомодульного волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.3.5,4.3.6,4.4,4.5,5.6; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ИСО 1833-2001 пп4,5; СТБ 2447-2016 пп.4.4.2,4.4.3,4.4.5,4.5,4.6,5.6 |  |
| 46.8* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: полиамидных волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.3.4,4.3.6,4.4,4.5,5.6; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.6; СТБ 2447-2016 пп.4.4.5,4.5,4.6,5.6 |  |
| 46.9* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: целлюлозных волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп. 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.4, 4.5, 5, 6; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001 п. 10; СТБ 2447-2016 пп.4.4.2, 4.4.5, 4.5, 4.6, 5.6 |  |
| 46.10* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: акрилового, модифицированного акрилового, эластанового, поливинилхлоридого волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп. 4.3.5, 4.3.6, 4.4, 4.5, 5, 6; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.11; СТБ 2447-2016 пп. 4.4.4, 4.4.7, 4.5, 4.6, 5,6 |  |
| 46.11* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: триацетатных волокон |  | ГОСТ ISO 1833-10-2011 п.9; ГОСТ ИСО 1833-2001 |  |
| 46.12* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: шелковых волокон |  | ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.17 |  |
| 46.13* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: полипропиленовых волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.4, 4.5, 5, 6; ГОСТ ISO 1833-16-2015; СТБ ГОСТ Р 50721-97 п.5,6 |  |
| 46.14* |  |  | Требования химико-биологической безопасности: гигроскопичность | ТР ТС 017/2011 Статья 5 п. 3 приложение 2 | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |
| 46.15* |  | 13.10/29.070, 13.20/29.070, 13.91/29.070, 13.92/29.070, 13.95/29.070, 13.96/29.070, 13.99/29.070, 14.14/29.070, 14.19/29.070, 14.31/29.070, 14.39/29.070 | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям : стирка | ТР ТС 017/2011 Статья 1,3,4,5,8,9,10 | ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 23627-89; ГОСТ 7779-2015; ГОСТ 7780-78; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83 |  |
| 46.16* |  |  | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: дистиллированная вода |  | ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 23627-89; ГОСТ 7779-2015; ГОСТ 7780-78; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83 |  |
| 46.17* |  |  | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: «пот» |  | ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 23627-89; ГОСТ 7779-2015; ГОСТ 7780-78; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |  |
| 46.18* |  |  | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: морская вода |  | ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 23627-89; ГОСТ 7779-2015; ГОСТ 7780-78; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.9-83 |  |
| 46.19* |  |  | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: сухое трение | ТР ТС 017/2011 Статья 5 п. 3 приложение 3 | ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 23627-89; ГОСТ 7779-2015; ГОСТ 7780-78; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |  |
| 46.20* |  | 13.10/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 14.19/08.032 | Пробоподготовка: приготовление водной вытяжки при определении металлов и вредных химических веществ |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пп.22,42; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.4 |  |
| 46.21* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 46.22* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Свинец |  |  |  |
| 46.23* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Хром |  |  |  |
| 46.24* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Кобальт |  |  |  |
| 46.25* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Медь |  |  |  |
| 46.26* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Никель |  |  |  |
| 46.27* |  |  | Поливинилхлоридные материалы и изделия из них: Кадмий |  |  |  |
| 46.28* |  |  | Поливинилхлоридные материалы и изделия из них: Цинк |  |  |  |
| 46.29* |  | 13.10/29.040, 13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.92/29.040, 13.95/29.040, 13.96/29.040, 13.99/29.040, 14.14/29.040, 14.19/29.040, 14.31/29.040, 14.39/29.040 | Требования биологической безопасности: воздухопроницае мость | ТР ТС 017/2011 Статья 5 п. 3 приложение 2 | ГОСТ 12088-77 |  |
| 46.30* |  | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156 | Массовая доля свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ ISO 14184-1-2014 |  |
| 46.31* |  | 13.10/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |
| 46.32* |  | 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116 | Интенсивность запаха | ТР ТС 017/2011 Статья 4 п. 3 | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пп.24,25,26 |  |
| 46.33* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Выделение вредных химических веществ : диметилтерефталат, диоктилфталат, дибутилфталат в водной среде | ТР ТС 017/2011 Статья 5 п. 3 приложение 3 | МР № 01.025-07; МУК 4.1.3169-14 |  |
| 46.34* |  |  | Выделение вредных химических веществ: ацетальдегид, ацетон, акрилонитрил, спирт метиловый, спирт бутиловый, стирол, ксилолы (смесь изомеров), бензол, толуол в водной среде |  | МР № 01.024-07; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 46.35* |  | 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036 | Индекс токсичности | ТР ТС 017/2011 Статья 4 п.2 | ГОСТ 32075-2013 |  |
| 46.36* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Бензол, толуол, стирол, ксилолы (смесь изомеров) в воздушной среде | ТР ТС 017/2011 Статья 5 п. 3 приложение 3,4 | МР № 01.023-07 |  |
| 46.37* |  |  | Ацетальдегид, ацетон, спирт метиловый, спирт бутиловый в воздушной среде |  | МР № 01.022-07 |  |
| 47.1* | Рыба и рыбная продукция. | 10.20/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, пп. 13,15,19,20 Раздел X, п. 78 Приложение 1,3,4; ТР ТС 021/2011 Статья 7,8,13,20 Приложение 2,3 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 47.2* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 47.3* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis |  |  |  |
| 47.4* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 47.5* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 47.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 47.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 47.8* |  |  | Плесень, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 47.9* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 47.10* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 47.11* |  |  | V.parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |  |
| 47.12* |  | 10.20/07.096 | Паразитологические показатели: наличие живых паразитов и их личинок опасных для здоровья человека |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  |
| 47.13* |  | 10.20/01.086 | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfrigens |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |
| 47.14* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B. polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 47.15* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 47.16* |  |  | Мезофильные клостридии прочие (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |
| 47.17* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые грибы, и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |
| 47.18* |  | 10.20/10.094 | ГМО (генетически модифицированные организмы) |  | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |
| 47.19* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 7636-85; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 47.20* |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 7636-85 п. 7.9 |  |
| 47.21* |  | 10.20/08.052 | Содержание влаги | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 7 | ГОСТ 26808-86; ГОСТ 7636-85 п.3.3.1,п.3.3.2 |  |
| 47.22* |  | 10.20/08.149 | Общий азот летучих оснований | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п. 21 | ГОСТ 26185-84 п.3.4; ГОСТ 26889-86; ГОСТ 7636-85 п.3.2 |  |
| 47.23* |  | 10.20/08.149, 10.20/08.169 | Белок | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п. 13, Приложение 6 | ГОСТ 26889-86; ГОСТ 7636-85 п.3.2 |  |
| 47.24* |  | 10.20/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 п.3.5.1, 3.5.2 |  |
| 47.25* |  | 10.20/08.164 | Жир |  | ГОСТ 26829-86; ГОСТ 7636-85 п.3.7.1,.3.7.2 |  |
| 47.26* |  | 10.20/08.149 | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 |  |
| 47.27* |  | 10.20/29.040 | Масса глазури | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI п.33 | ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2а |  |
| 47.28* |  | 10.20/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI п.40 ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.8 ТР ТС 029/2012 Приложение 7, 8 | МВИ.МН 806-98 |  |
| 47.29* |  |  | Бензойная кислота и ее соли |  | ГОСТ 27001-86 п.2; МВИ.МН 806-98 |  |
| 47.30* |  | 10.20/08.156 | Фосфаты |  | ГОСТ 30615-99 |  |
| 47.31* |  | 10.20/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние наружного покрова, запах, вкус, разделка, цвет мяса, консистенция рыбы, костей, плавников, мяса, состояние рыбы, масла, заливки, соуса, порядок укладки, цвет, наличие плесени, чешуи, наружные повреждения | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.16 (б) | ГОСТ 26664-85 разд.2; ГОСТ 7631-2008 пп. 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7; ГОСТ 7636-85 п.4.5; ГОСТ 8756.1-2017 разд.5 |  |
| 47.32* |  | 10.20/08.159 | Массовая концентрация гистамина | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 4 | ГОСТ 31789-2012 |  |
| 48.1* | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.84/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 029/2012 Статья 7 п.9 Приложение 1, 28 | ГОСТ 31904-2012 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 48.2* |  | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85 |  |
| 48.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 48.4* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |
| 48.5* |  |  | Сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 48.6* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 48.7* |  |  | Плесени и дрожжи в сумме |  |  |  |
| 48.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 48.9* |  | 10.84/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |
| 48.10.* |  | 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015 |  |
| 48.11* |  | 10.84/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 48.12* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 48.13* |  | 10.84/10.094, 10.89/10.094 | ГМО (генетически модифицированные организмы) |  | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |
| 49.1* | Пищевая продукция | 10.20/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли по отдельности или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 13, 20 Приложение 3; ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 4, 5,7,8,9,10,11,12, 13,15,17,18 | ГОСТ 26181-84; ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 7636-85; МВИ.МН 806-98 ; СТБ 1181-99 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 49.2* |  |  | Бензойная кислота и ее соли по отдельности или в комбинации, в пересчете на бензойную кислоту |  | ГОСТ 27001-86; ГОСТ 28467-90; ГОСТ 30059-93; ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  |
| 49.3* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Нитрит натрия, нитрит калия в пересчете на NaNO2 |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |
| 49.4* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.51/08.156 | Нитрат натрия, нитрат калия в пересчете на NaNO3 |  | ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ Р 51460-99 |  |
| 49.5* |  | 10.32/08.149, 10.71/08.149, 10.82/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы) |  | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 32115-2013 /[ГОСТ Р 51655-2000]; ГОСТ 34201-2017 |  |
| 49.6* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156 | Фосфорная кислота (фосфаты) в пересчете на P2O5 |  | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 |  |
| 49.7* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | Аскорбиновая кислота |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86,ИСО 6557-2-84) |  |
| 49.8* |  |  | Яблочная кислота |  | ГОСТ Р 51239-98 (ДИН 1138-94) |  |
| 49.9* |  | 01.13/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.07/08.159 | Органические кислоты: Яблочная кислота Молочная кислота Лимонная кислота Винная кислота Уксусная кислота |  | ГОСТ 33410-2015 |  |
| 49.10* |  | 01.13/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 03.00/08.159, 10.31/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.83/08.159 | Синтетические красители: Солнечный закат Е110 Тартразин Е102 Амарант Е123 Понсо Е124 Азорубин Е122 Красный очаровательный Е129 Индигокармин Е132 Бриллиантовый голубой Е133 Синий патентованный Е131 Желтый хинолиновый Е104 Эритрозин Е127 Цитрусовый красный Е121 Красный 2G E128 Зелёный S E142 Зелёный прочный FCF E143 Бриллиантовый чёрный PN E151 Коричневый HT E155 |  | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |
| 49.11* |  | 10.89/08.159, 11.07/08.159 | Подсластители: Аспартам Сахарин |  | ГОСТ 30059-93 |  |
| 49.12* |  | 10.32/08.159, 11.02/08.159, 11.07/08.159 | Винная кислота |  | ГОСТ Р 51428-99 |  |
| 49.13* |  | 10.51/08.159 | Натамицин (Е 235) в слое на глубину до 5 мм |  | ГОСТ ISO 9233-2-2017 |  |
| 49.14* |  | 10.20/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Сорбиновая кислота и сорбаты в комбинации с бензойной кислотой и бензоатами по отдельности или в комбинации, в пересчете на бензойную кислоту |  | ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  |
| 50.1* | Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды | 13.20/29.040, 13.96/29.040, 13.99/29.040, 14.12/29.040, 14.13/29.040 | Воздухопроницаемость | ТР ТС 019/2011 Статья 4 Приложение 3 Таблицы 1,2 | ГОСТ 12088-77 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 50.2* |  | 13.20/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.12/35.069, 14.13/35.069 | Электризуемость материалов (напряженность электростатического поля) |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |
| 50.3* |  | 13.20/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.12/08.052, 14.13/08.052 | Пробоподготовка: приготовление водной вытяжки при определении металлов и вредных химических веществ |  | МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.4 |  |
| 50.4* |  | 13.20/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158 | Диметилтерефталат, диоктилфталат, дибутилфталат в водной модельной среде |  | МР № 01.025-07 |  |
| 50.5* |  |  | Ацетальдегид, акрилонитрил, бензол, толуол в водной модельной среде |  | МР № 01.024-07 |  |
| 50.6* |  | 13.92/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.19/08.032 | Мышьяк (As), свинец (Pb), кадмий (Cd), кобальт (Co), медь (Cu), никель (Ni) (Мышьяк (As), свинец (Pb), кадмий (Cd), кобальт (Co), медь (Cu), никель (Ni) ) |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 50.7* |  |  | Хром (Cr) |  | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31956-2013 |  |
| 50.8* |  |  | Ртуть (Hg) |  | ГОСТ 31950-2012 |  |
| 51.1* | Продукты убоя птицы и продукции их переработки, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V Приложение 1,2,4,5,7; ТР ТС 021/2011 Приложение 1,2,3,4 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 51.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 |  |
| 51.3* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |
| 51.4* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93 |  |
| 51.5* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 7702.2.5-93 |  |
| 51.6* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |
| 51.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |
| 51.8* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 51.9* |  |  | Плесени |  |  |  |
| 51.10* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 |  |
| 51.11* |  | 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032, 10.89/08.032, 10.85/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 51.12* |  | 01.47/08.032, 01.47/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |  |
| 51.13* |  | 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032, 10.89/08.032, 10.85/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 51.14* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |
| 51.15* |  | 10.12/08.032, 10.89/08.032 | Хром |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 51.16* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |
| 51.17* |  | 10.41/08.032, 10.89/08.032, 10.85/08.032 | Медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |
| 51.18* |  | 10.12/08.032, 10.12/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |  |
| 51.19* |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |
| 51.20* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 51.21* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 51.22* |  | 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ (α-,β-,ɣ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013 |  |
| 51.23* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.4.3 |  |
| 51.24* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 34118-2017; ГОСТ 8285-91 п. 2.4.2; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 51.25* |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Радионуклиды: цезий -137 | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V Приложение 5; ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 51.26* |  |  | Радионуклиды: стронций |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 51.27* |  | 10.12/10.094, 10.13/10.094 | ГМО (генетически модифицированные организмы) | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V Раздел IX п.81 б) ТР ТС 021/2011 Глава II Статья 7 п.9 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |
| 52.1* | Продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.149, 10.12/08.169, 10.13/08.149, 10.13/08.169 | Белок | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V Приложение 5,7 | ГОСТ 25011-2017 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 52.2* |  | 10.12/08.164, 10.13/08.164 | Жир |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  |
| 52.3* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 |  |
| 52.4* |  |  | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |  |
| 52.5* |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  |
| 52.6* |  |  | Общий фосфор |  | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |
| 52.7* |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  |
| 52.8* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 8558.2-2016 |  |
| 53.1* | Мясо птицы механической обвалки | 10.12/08.149 | Кислотное число | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V Приложение 6 | ГОСТ Р 55480-2013 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 53.2* |  | 10.12/08.052 | Содержание костных включений |  | ГОСТ 31466-2012 п.6 |  |
| 53.3* |  | 10.12/08.032 | Содержание кальция |  | ГОСТ 31466-2012 п.8 |  |
| 54.1* | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B. polymyxa | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V Приложение 3 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 | Лаборатория по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья (ул. Кижеватова, 10, корп. 1, 224001, г. Брест, Брестская область) |
| 54.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 54.3* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) С.perfringens |  | ГОСТ 10444.7-86 п.5.4; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |
| 54.4* |  |  | Мезофильные клостридии кроме C. botulinum и (или) С.perfringens |  |  |  |
| 54.5* |  |  | Неспорообразующие микроорганизимы, в т.ч. молочнокислые |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |  |
| 54.6* |  |  | Неспорообразующие микроорганизимы в т.ч. плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |
| 54.7* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 54.8* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |
| 54.9* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 54.10* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 54.11* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |
| 54.12* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 54.13* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 54.14* |  | 10.12/10.094, 10.13/10.094 | ГМО (генетически модифицированные организмы) | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел IX п.81 б) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |