ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Автотопливозаправщики (автоцистерны) | 24.10/32.115 | Оптический контроль, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 27352-87 «Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов в отношении объектов их перевозки, находящихся в оперативном управлении Министерства обороны» утв. Постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 22 февраля 2022 г. № 15 Программа технического диагностирования, периодических и промежуточных проверок автомобильных транспортных средств, перевозящие светлые нефтепродукты и спирты. ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 | в/ч 52188, 223070, аг. Михановичи, Минский район, Минская область |
| 1.2** |  | 24.10/32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами (капиллярный (цветной) метод): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 1.3** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление при проверке цепей заземления для отвода статического электричества: - устройства для отвода статического электричества |  | АМИ.ВТ 0039-2025 | в/ч 52188, 223070, аг. Михановичи, Минский район, Минская область |
| 1.4** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 2.1** | Резервуары для нефтепродуктов | 24.10/32.115 | Оптический контроль, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 31385-2016 ГОСТ 17032-2010 СТБ 2634-2023 Программа технической диагностики резервуаров ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |  |
| 2.2.** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: (эхо-метод) - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 2.3** |  | 24.10/32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами (капиллярный (цветной) метод): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |