ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1*** ТР | Зерно, поставляемое на пищевые цели: Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго), Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.27/42.000, 10.61/42.000, 10.89/42.000, 11.06/42.000 | Отбор образцов для определения показателей безопасности | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5, Приложения 2-5; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 3 раздел 4 | ГОСТ 10852-86; ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 29142-91 (ИСО 542-90) | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 1.2* ТР |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 01.27/11.116, 10.61/11.116, 10.89/11.116, 11.06/11.116 | Определение запаха и цвета в масличных семенах |  | ГОСТ 27988-88 |  |
| 1.3* ТР |  |  | Запах, цвет |  | ГОСТ 10967-2019 |  |
| 1.4* ТР |  | 01.11/08.052, 01.12/08.052, 01.27/08.052, 10.61/08.052, 10.89/08.052, 11.06/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96; ГОСТ 13586.5-2015 |  |
| 1.5* ТР |  |  | Вредные примеси в зерне, металломагнитные примеси |  | ГОСТ 30483-97 п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5; ГОСТ 31646-2012 |  |
| 1.6* ТР |  |  | Сорная, масличная примесь, состояние семян |  | ГОСТ 10854-2015 |  |
| 1.7* ТР |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 01.27/11.116, 10.61/11.116, 10.89/11.116, 11.06/11.116 | Зараженность вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи) |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 |  |
| 1.8* ТР |  |  | Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями |  | ГОСТ 30483-97 п.3.1; ГОСТ 34165-2017 |  |
| 1.9* ТР |  | 01.11/08.164, 01.12/08.164, 01.27/08.164, 10.61/08.164, 10.89/08.164, 11.06/08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 1.10* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.12/08.032, 01.12/08.169, 01.27/08.032, 01.27/08.169, 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п. 9.1, п. 10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 1.11* ТР |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п. 10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 1.12* ТР |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п. 9.1, п. 10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 1.13* ТР |  |  | Цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п. 10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 1.14* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; МУ 01-19/47-11-92; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 1.15* ТР |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 1.16* ТР |  | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.12/08.156, 01.12/08.169, 01.27/08.156, 01.27/08.169, 10.61/08.156, 10.61/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 11.06/08.156, 11.06/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 1.17* ТР |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.27/08.158, 10.61/08.158, 10.89/08.158, 11.06/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма изомеры) - ДДТ и его метаболиты - гексахлорбензол |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 1.18* ТР |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.27/08.161, 10.61/08.161, 10.89/08.161, 11.06/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |
| 1.19* ТР |  |  | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 |  |
| 1.20* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 01.27/03.152, 01.27/08.159, 01.27/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 11.06/03.152, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | Зеараленон (Ф-2) |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31691-2012; ГОСТ 34108-2017; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015; МВИ.МН 5590-2016 |  |
| 1.21* ТР |  |  | Дезоксиниваленол |  | ГОСТ 34108-2017; ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 5617-2016; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 1.22* ТР |  |  | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31653-2012; ГОСТ 34108-2017; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |
| 1.23* ТР |  |  | Охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31653-2012; ГОСТ 34108-2017; МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 5581-2016 |  |
| 1.24* ТР |  | 01.11/03.152, 01.12/03.152, 01.27/03.152, 10.61/03.152, 10.89/03.152, 11.06/03.152 | Фумонизин |  | ГОСТ 31653-2012; ГОСТ 34108-2017; МВИ.МН 2560-2006; МВИ.МН 5730-2016 |  |
| 1.25* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 01.27/03.152, 01.27/08.159, 01.27/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 11.06/03.152, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 31653-2012; ГОСТ 34108-2017; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |
| 1.26* ТР |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.27/08.159, 10.61/08.159, 10.89/08.159, 11.06/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 1.27*** ТР |  | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.27/42.000, 10.61/42.000, 10.89/42.000, 11.06/42.000 | Отбор проб для определения радиологических показателей |  | ГОСТ 32164-2013; СТ РК 1623-2007; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-98 |  |
| 1.28* ТР |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.27/04.125, 10.61/04.125, 10.89/04.125, 11.06/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4779-2013; МВИ.МН 4808-2013 ; СТ РК 1623-2007 |  |
| 1.29* ТР |  |  | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 ; СТ РК 1623-2007 |  |
| 2.1*** ТР | Зерно, поставляемое на кормовые цели: Злаковые культуры (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза), Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина) Масличные культуры (соя, рапс, под-солнечник) | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.27/42.000, 10.61/42.000, 10.89/42.000, 11.06/42.000 | Отбор образцов для определения показателей безопасности | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложения 4-5; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 раздел 4 | ГОСТ 10852-86; ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 29142-91 (ИСО 542-90) | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 2.2* ТР |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 01.27/11.116, 10.61/11.116, 10.89/11.116, 11.06/11.116 | Определение запаха и цвета в масличных семенах |  | ГОСТ 27988-88 |  |
| 2.3* ТР |  |  | Запах, цвет |  | ГОСТ 10967-2019 |  |
| 2.4* ТР |  | 01.11/08.052, 01.12/08.052, 01.27/08.052, 10.61/08.052, 10.89/08.052, 11.06/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96; ГОСТ 13586.5-2015 |  |
| 2.5* ТР |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.27/08.169, 10.61/08.169, 10.89/08.169, 11.06/08.169 | Активность уреазы |  | ГОСТ 13979.9-69; ГОСТ ISO 5506-2013 |  |
| 2.6* ТР |  |  | Содержание нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.7 |  |
| 2.7* ТР |  |  | Содержание нитратов и нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.8, п.9 |  |
| 2.8* ТР |  | 01.11/08.052, 01.11/11.116, 01.12/08.052, 01.12/11.116, 01.27/08.052, 01.27/11.116, 10.61/08.052, 10.61/11.116, 10.89/08.052, 10.89/11.116, 11.06/08.052, 11.06/11.116 | Содержание вредных примесей в зерне (сорная, зерновая, особо учитываемая примеси; испорченные и поврежденные зерна); содержание металломагнитной примеси |  | ГОСТ 30483-97 п. 3.1, п.3.2, п.3.3, п.3.5; ГОСТ 31646-2012 |  |
| 2.9* ТР |  |  | Сорная, масличная примесь, состояние семян |  | ГОСТ 10854-2015 |  |
| 2.10* ТР |  |  | Зараженность вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи) |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83 |  |
| 2.11* ТР |  | 01.11/08.164, 01.12/08.164, 01.27/08.164, 10.61/08.164, 10.89/08.164, 11.06/08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 2.12* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.12/08.032, 01.12/08.169, 01.27/08.032, 01.27/08.169, 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п. 9.1, п. 10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 2.13* ТР |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п. 10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 2.14* ТР |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п. 9.1, п. 10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 2.15* ТР |  |  | Цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п. 10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 2.16* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; МУ 01-19/47-11-92; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 2.17* ТР |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 2.18* ТР |  | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.12/08.156, 01.12/08.169, 01.27/08.156, 01.27/08.169, 10.61/08.156, 10.61/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 11.06/08.156, 11.06/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 2.19* ТР |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.27/08.158, 10.61/08.158, 10.89/08.158, 11.06/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 13496.20-2014; МУ 2142-80; МУ 4120-86; СТ РК 2011-2010 |  |
| 2.20* ТР |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.27/08.161, 10.61/08.161, 10.89/08.161, 11.06/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |
| 2.21* ТР |  |  | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015; МУ 1350-75; МУ 2098-79; МУ № 1218-75; СТ РК 2040-2010 |  |
| 2.22* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.161, 01.27/03.152, 01.27/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161, 11.06/03.152, 11.06/08.161 | Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2 |  | ГОСТ 31653-2012; ГОСТ 34108-2017; МВИ.МН 2559-2006 ; МР 2273-80 |  |
| 2.23* ТР |  | 01.11/03.152, 01.12/03.152, 01.27/03.152, 10.61/03.152, 10.89/03.152, 11.06/03.152 | Фумонизин |  | ГОСТ 31653-2012; ГОСТ 34108-2017; МВИ.МН 2560-2006; МВИ.МН 5730-2016 |  |
| 2.24* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 01.27/03.152, 01.27/08.159, 01.27/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 11.06/03.152, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | Зеараленон (Ф-2) |  | ГОСТ 28001-88 п.3; ГОСТ 31653-2012; ГОСТ 31691-2012; ГОСТ 34108-2017; И 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015; МВИ.МН 5590-2016; МУ 5177-90 |  |
| 2.25* ТР |  |  | Дезоксиниваленол |  | ГОСТ 31653-2012; ГОСТ 34108-2017; ГОСТ Р 51116-2017; И 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 5617-2016; МВИ.МН 6103-2018; МУ 5177-90; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 2.26* ТР |  |  | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 п.2; ГОСТ 31653-2012; ГОСТ 34108-2017; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016; МУ 3184-84 |  |
| 2.27* ТР |  |  | Охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88 п. 4; ГОСТ 31653-2012; ГОСТ 34108-2017; МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 5581-2016; МВИ.МН 6102-2018 ; МУК 4.1.2204-07 |  |
| 2.28* ТР |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 31653-2012; ГОСТ 34108-2017; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015; МР 2273-80 |  |
| 2.29*** ТР |  | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.27/42.000, 10.61/42.000, 10.89/42.000, 11.06/42.000 | Отбор проб для определения радиологических показателей |  | ГОСТ 32164-2013; СТ РК 1623-2007; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |  |
| 2.30* ТР |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.27/04.125, 10.61/04.125, 10.89/04.125, 11.06/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4779-2013; МВИ.МН 4808-2013 ; СТ РК 1623-2007 |  |
| 2.31* ТР |  |  | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 ; СТ РК 1623-2007 |  |
| 3.1*** ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.41/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 1, Приложение 2 раздел 1.1 | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32149-2013 п.6.1; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 3.2* ТР |  | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 21237-75; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п.4.1; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 3.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.5; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |
| 3.4* ТР |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |
| 3.5* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.6; ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |
| 3.6* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |
| 3.7* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.4; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  |
| 3.8* ТР |  |  | Бактерии рода Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 3.9* ТР |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 3.10* ТР |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.11* ТР |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 4.1*** ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.27/42.000, 10.61/42.000, 10.89/42.000, 11.06/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 1, Приложение 2 раздел 1.3 | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 31904-2012 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 4.2* ТР |  | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 01.27/01.086, 10.61/01.086, 10.89/01.086, 11.06/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п.4.1; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 4.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 26972-86 п.4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 4.4* ТР |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 4.5* ТР |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86 п.4.3 |  |
| 4.6* ТР |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 4.7* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 4.8* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 5.1*** ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 1, Приложение 2 раздел 1.4 | ГОСТ 12569-2016; ГОСТ 12569-99; ГОСТ 31904-2012 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 5.2* ТР |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86 п.4.1; ГОСТ 26972-86 п.4.1; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 5.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 26972-86 п.4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 5.4* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 5.5* ТР |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 5.6* ТР |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86 п.4.2; ГОСТ 26972-86 п.4.3 |  |
| 6.1*** ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 02.30/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 11.07/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 1, Приложение 2 раздел 1.5 | ГОСТ 31904-2012 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 6.2* ТР |  | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 02.30/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 11.07/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 6.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 6.4* ТР |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |
| 6.5* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 6.6* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 6.7* ТР |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 6.8* ТР |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 6.9* ТР |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 6.10* ТР |  |  | Бактерии рода Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 6.11* ТР |  | 01.13/07.096, 01.19/07.096, 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 01.26/07.096, 01.27/07.096, 02.30/07.096, 10.89/07.096 | Паразитарные патогены: яйца гельминтов; цисты кишечных патогенных простейших | ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.11, Приложение 1, 2 | Инструкция № 37-0305 |  |
| 7.1*** ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 1, Приложение 2 раздел 1.6 | ГОСТ 31904-2012 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 7.2* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9225-84 п.4.5; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 7.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 7.4* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 7.5* ТР |  |  | Бактерии рода Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 7.6* ТР |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 8.1*** ТР | Напитки | 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 1, Приложение 2 раздел 1.7 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 8.2* ТР |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 8.3* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 8.4* ТР |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |  |
| 8.5* ТР |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 8.6* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 18963-73 п.4.1; ГОСТ 30712-2001 п.6.1; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 8.7* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.2 |  |
| 8.8* ТР |  |  | Ps. Aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |
| 9.1*** ТР | Другие продукты Биологически активные добавки к пище | 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 1, Приложение 2 раздел 1.9 ; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 1, Приложение 2 раздел 1.8 | ГОСТ 31904-2012 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 9.2* ТР |  | 10.89/01.086 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |  |
| 9.3* ТР |  |  | Методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 |  |
| 9.4* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 9.5* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) Бактерии семейства энтеробактерий |  | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 9.6* ТР |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 9.7* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 9.8* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 9.9* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 9.10* ТР |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 9.11* ТР |  |  | Бактерии рода Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 9.12* ТР |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 9.13* ТР |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 10.1*** ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 2 таблица 2 | ГОСТ 26669-85 п.2; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 10.2* ТР |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |
| 10.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 10.4* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |
| 10.5* ТР |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 10.6* ТР |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 10.7* ТР |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |
| 10.8* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa, B.subtilis |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 10.9* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 10.10* ТР |  |  | Мезофильные клостридии Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |
| 10.11* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens) |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |
| 10.12* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 30706-2000 |  |
| 10.13* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |
| 10.14* ТР |  |  | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 10.15* ТР |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 11.1* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.164, 10.12/08.164, 10.13/08.164, 10.41/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 3 раздел 1 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 11.2* ТР |  | 01.47/08.032, 01.47/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 11.3* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 11.4* ТР |  | 01.47/08.032, 01.47/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 11.5* ТР |  | 01.47/08.156, 01.47/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 11.6* ТР |  | 01.47/08.032, 01.47/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 11.7* ТР |  |  | Цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 11.8* ТР |  | 01.47/08.032, 01.47/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; МУ 01-19/47-11-92; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 11.9* ТР |  | 01.47/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.41/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |
| 11.10* ТР |  | 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; МУ 01-19/47-11-92; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 11.11* ТР |  | 01.47/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.41/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 11.12* ТР |  | 01.47/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.41/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 11.13* ТР |  | 01.47/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.41/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 11.14* ТР |  | 01.47/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.41/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 8558.2-2016 |  |
| 11.15* ТР |  |  | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  |
| 12.1* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.164, 01.12/08.164, 01.27/08.164, 10.61/08.164, 10.89/08.164, 11.06/08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 3 раздел 4 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 12.2* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.12/08.032, 01.12/08.169, 01.27/08.032, 01.27/08.169, 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 12.3* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 12.4* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 12.5* ТР |  | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.12/08.156, 01.12/08.169, 01.27/08.156, 01.27/08.169, 10.61/08.156, 10.61/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 11.06/08.156, 11.06/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 12.6* ТР |  | 01.11/08.052, 01.12/08.052, 01.27/08.052, 10.61/08.052, 10.89/08.052, 11.06/08.052 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4; ГОСТ 20239-74 п.3.1.2 |  |
| 12.7* ТР |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 01.27/11.116, 10.61/11.116, 10.89/11.116, 11.06/11.116 | Заражённость и загрязнённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п.3 п.5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 34165-2017 |  |
| 12.8* ТР |  |  | Сорные примеси, испорченные и повреждённые зёрна, металломагнитная примесь |  | ГОСТ 30483-97 п.3.1; 3.2; 3.3; 3.5; ГОСТ 31646-2012 |  |
| 12.9* ТР |  |  | Сорная примесь, испорченные ядра, нешелушенные зёрна |  | ГОСТ 15113.2-77 п.2; ГОСТ 26312.4-84 п.3.4 |  |
| 12.10* ТР |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.27/08.158, 10.61/08.158, 10.89/08.158, 11.06/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма изомеры) - ДДТ и его метаболиты - гексахлорбензол |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 12.11* ТР |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.27/08.161, 10.61/08.161, 10.89/08.161, 11.06/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |
| 12.12* ТР |  |  | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015; МУ 1350-75; МУ № 1218-75; СТ РК 2040-2010 |  |
| 12.13* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 01.27/03.152, 01.27/08.159, 01.27/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 11.06/03.152, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015; МР 2273-80 |  |
| 12.14* ТР |  |  | Дезоксиниваленол |  | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 5617-2016; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 12.15* ТР |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015; МВИ.МН 5590-2016 |  |
| 12.16* ТР |  |  | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 п.2; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016; МУ 3184-84 |  |
| 12.17* ТР |  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 5581-2016; МВИ.МН 6102-2018 |  |
| 12.18* ТР |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.27/08.159, 10.61/08.159, 10.89/08.159, 11.06/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 12.19* ТР |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.27/08.161, 10.61/08.161, 10.89/08.161, 11.06/08.161 | Массовая доля N-нитрозаминов |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 13.1* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.89/08.149 | 5-оксиметилфурфурол гидроксиметилфурфурол | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 3 раздел 5 | ГОСТ 31768-2012 п.3.3 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 13.2* ТР |  | 10.71/08.164, 10.72/08.164, 10.81/08.164, 10.82/08.164, 10.89/08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 13.3* ТР |  | 10.71/08.032, 10.71/08.169, 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.81/08.032, 10.81/08.169, 10.82/08.032, 10.82/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 13.4* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 13.5* ТР |  | 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 13.6* ТР |  | 10.71/08.156, 10.71/08.169, 10.72/08.156, 10.72/08.169, 10.81/08.156, 10.81/08.169, 10.82/08.156, 10.82/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 13.7* ТР |  | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 13.8* ТР |  | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.81/03.152, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/03.152, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |
| 13.9* ТР |  |  | Дезоксиниваленол |  | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 5617-2016; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 14.1* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.149, 01.19/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.27/08.149, 02.30/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 11.07/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | 5-оксиметилфурфурол | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 3 раздел 6 | ГОСТ 29032-91 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 14.2* ТР |  | 01.13/08.164, 01.19/08.164, 01.21/08.164, 01.22/08.164, 01.23/08.164, 01.24/08.164, 01.25/08.164, 01.26/08.164, 01.27/08.164, 02.30/08.164, 10.31/08.164, 10.32/08.164, 11.07/08.164, 10.39/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 14.3* ТР |  | 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.19/08.032, 01.19/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 01.26/08.032, 01.26/08.169, 01.27/08.032, 01.27/08.169, 02.30/08.032, 02.30/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 14.4* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 14.5* ТР |  | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.19/08.032, 01.19/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 02.30/08.032, 02.30/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 14.6* ТР |  | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.19/08.156, 01.19/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.169, 01.27/08.156, 01.27/08.169, 02.30/08.156, 02.30/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 14.7* ТР |  | 01.13/08.169, 01.19/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.27/08.169, 02.30/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 11.07/08.169, 10.39/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; СТ РК СТБ 1315-2008 |  |
| 14.8* ТР |  | 01.13/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 02.30/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 11.07/08.032, 10.39/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; МУ 01-19/47-11-92; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 14.9* ТР |  | 01.13/08.158, 01.19/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 02.30/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 11.07/08.158, 10.39/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |  |
| 14.10* ТР |  | 01.13/03.152, 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.19/03.152, 01.19/08.159, 01.19/08.161, 01.21/03.152, 01.21/08.159, 01.21/08.161, 01.22/03.152, 01.22/08.159, 01.22/08.161, 01.23/03.152, 01.23/08.159, 01.23/08.161, 01.24/03.152, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.25/03.152, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.26/03.152, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 01.27/03.152, 01.27/08.159, 01.27/08.161, 02.30/03.152, 02.30/08.159, 02.30/08.161, 10.31/03.152, 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.32/03.152, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 11.07/03.152, 11.07/08.159, 11.07/08.161, 10.39/03.152, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |
| 14.11* ТР |  | 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.19/08.159, 01.19/08.161, 01.21/08.159, 01.21/08.161, 01.22/08.159, 01.22/08.161, 01.23/08.159, 01.23/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 01.27/08.159, 01.27/08.161, 02.30/08.159, 02.30/08.161, 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 11.07/08.159, 11.07/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993); ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93) |  |
| 14.12* ТР |  | 01.13/08.169, 01.19/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.27/08.169, 02.30/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 11.07/08.169, 10.39/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 |  |
| 15.1* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | Жирно-кислотный состав | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 3 раздел 7 | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; СТБ ИСО 5509-2007 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 15.2* ТР |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |  |
| 15.3* ТР |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 п.8; ГОСТ 8285-91 п.2.4.2; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 15.4* ТР |  | 10.41/08.164, 10.42/08.164, 10.89/08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 15.5* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 15.6* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 15.7* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 15.8* ТР |  | 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 15.9* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 15.10* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; МУ 01-19/47-11-92; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 15.11* ТР |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.89/08.032 | Никель |  | МУ 01-19/47-11-92 |  |
| 15.12* ТР |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32122-2013; СТ РК 2011-2010 |  |
| 15.13* ТР |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 15.14* ТР |  | 10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/03.152, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |
| 15.15* ТР |  | 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.89/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 16.1* ТР | Напитки | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159 | Сорбиновая кислота | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 3 раздел 8 | ГОСТ 33332-2015; МВИ.МН 806-98 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 16.2* ТР |  |  | Бензойная кислота |  |  |  |
| 16.3* ТР |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 11.07/08.052, 11.01/08.052, 11.02/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052, 11.05/08.052 | Общая минерализация |  | ГОСТ 18164-72; ГОСТ 23268.17-78; ГОСТ 23268.3-78; ГОСТ 23268.4-78; ГОСТ 23268.5-78; ГОСТ 23268.6-78; ГОСТ 23268.7-78 |  |
| 16.4* ТР |  | 10.32/08.164, 10.39/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164, 11.07/08.164, 11.01/08.164, 11.02/08.164, 11.03/08.164, 11.04/08.164, 11.05/08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 16.5* ТР |  | 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169, 11.01/08.032, 11.01/08.169, 11.02/08.032, 11.02/08.169, 11.03/08.032, 11.03/08.169, 11.04/08.032, 11.04/08.169, 11.05/08.032, 11.05/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 16.6* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 16.7* ТР |  | 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 16.8* ТР |  | 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169, 11.01/08.156, 11.01/08.169, 11.02/08.156, 11.02/08.169, 11.03/08.156, 11.03/08.169, 11.04/08.156, 11.04/08.169, 11.05/08.156, 11.05/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012; ГОСТ 31866-2012 |  |
| 16.9* ТР |  | 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 11.07/08.159, 11.07/08.161, 11.01/08.159, 11.01/08.161, 11.02/08.159, 11.02/08.161, 11.03/08.159, 11.03/08.161, 11.04/08.159, 11.04/08.161, 11.05/08.159, 11.05/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993); ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93) |  |
| 16.10* ТР |  | 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161, 11.07/08.161, 11.01/08.161, 11.02/08.161, 11.03/08.161, 11.04/08.161, 11.05/08.161 | N-нитрозамины |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 16.11* ТР |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159 | Кофеин |  | ГОСТ 30059-93 п.3,4; МВИ.МН 1037-99 |  |
| 16.12* ТР |  | 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.07/08.158, 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.05/08.158 | Метиловый спирт (массовая концентрация в коньяках и коньячных спиртах) |  | ГОСТ 13194-74 п.3, п.4 |  |
| 16.13* ТР |  |  | Метиловый спирт (объёмная доля в пересчёте на безводный спирт) |  | ГОСТ 5363-93 п.4.12, п.5.4; ГОСТ 5964-93 п. 5.11, п.6.4; ГОСТ Р 51698-2000; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |
| 17.1* ТР | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | 10.89/08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 3 раздел 9 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 17.2* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 17.3* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 17.4* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 17.5* ТР |  | 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 17.6* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04 |  |
| 17.7* ТР |  |  | Цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04 |  |
| 17.8* ТР |  | 10.89/08.032 | Никель |  | МУ 01-19/47-11-92 |  |
| 17.9* ТР |  | 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Йод |  | ГОСТ 31660-2012; ГОСТ Р 51575-2000; МУ 31-07/04; СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.1; п.4.2 |  |
| 17.10* ТР |  | 10.89/11.116 | Заражённость и загрязнённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п.3 п.5; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 34165-2017 |  |
| 17.11* ТР |  | 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32122-2013; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 17.12* ТР |  | 10.89/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015; МУ 1350-75; МУ № 1218-75; СТ РК 2040-2010 |  |
| 17.13* ТР |  | 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |
| 17.14* ТР |  |  | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 ; МВИ.МН 4620-2013 ; МР 2273-80 |  |
| 17.15* ТР |  |  | Дезоксиниваленол |  | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 5617-2016; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 17.16* ТР |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015; МВИ.МН 5590-2016 |  |
| 18.1* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 3 раздел 10 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 18.2* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 18.3* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 18.4* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 18.5* ТР |  | 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 18.6* ТР |  | 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  |
| 18.7* ТР |  | 10.89/08.158 | Пестициды- ГХЦГ (α, β, γ – изо-меры)- ДДТ и его метаболиты- гептахлор - альдрин |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |  |
| 18.8* ТР |  | 10.89/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 |  |
| 19.1* ТР | Продукты для детского питания | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.07/08.149, 10.20/08.149 | Перекисное число | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 3 | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2; ГОСТ Р 51487-99 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 19.2* ТР |  | 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.51/11.116, 10.61/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116, 11.07/11.116, 10.20/11.116 | Заражённость и загрязнённость вредителями |  | ГОСТ 15113.2-77 п.3, 5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 34165-2017 |  |
| 19.3* ТР |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.51/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 11.07/08.052, 10.20/08.052 | Металлические примеси - металломагнитная примесь |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4; ГОСТ 20239-74 п.3.1.2 |  |
| 19.4* ТР |  | 10.86/08.156, 10.89/08.156, 10.20/08.156 | Гистамин |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 |  |
| 19.5* ТР |  | 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.07/08.169, 10.20/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 |  |
| 19.6* ТР |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  |
| 19.7* ТР |  | 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.51/08.161, 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161, 11.07/08.161, 10.20/08.161 | Нитрозамины |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 19.8* ТР |  | 10.11/08.164, 10.12/08.164, 10.13/08.164, 10.31/08.164, 10.32/08.164, 10.39/08.164, 10.41/08.164, 10.42/08.164, 10.51/08.164, 10.61/08.164, 10.71/08.164, 10.72/08.164, 10.73/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164, 11.07/08.164, 10.20/08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 19.9* ТР |  | 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.169, 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.73/08.032, 10.73/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 19.10* ТР |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 19.11* ТР |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 19.12* ТР |  | 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.61/08.156, 10.61/08.169, 10.71/08.156, 10.71/08.169, 10.72/08.156, 10.72/08.169, 10.73/08.156, 10.73/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 19.13* ТР |  | 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.07/08.169, 10.20/08.169 | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |  |
| 19.14* ТР |  | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.07/08.158, 10.20/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма изомеры) - ДДТ и его метаболиты - гексахлорбензол |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013; СТ РК 2011-2010 |  |
| 19.15* ТР |  | 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.51/08.161, 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161, 11.07/08.161, 10.20/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |
| 19.16* ТР |  |  | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015; МУ 1350-75; МУ № 1218-75; СТ РК 2040-2010 |  |
| 19.17* ТР |  | 10.11/03.152, 10.11/08.161, 10.12/03.152, 10.12/08.161, 10.13/03.152, 10.13/08.161, 10.31/03.152, 10.31/08.161, 10.32/03.152, 10.32/08.161, 10.39/03.152, 10.39/08.161, 10.41/03.152, 10.41/08.161, 10.42/03.152, 10.42/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161, 11.07/03.152, 11.07/08.161, 10.20/03.152, 10.20/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |
| 19.18* ТР |  |  | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 ; МВИ.МН 4620-2013 |  |
| 19.19* ТР |  |  | Дезоксиниваленол |  | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 5617-2016; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 19.20* ТР |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015; МВИ.МН 5590-2016 |  |
| 19.21* ТР |  |  | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |
| 19.22* ТР |  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 5581-2016; МВИ.МН 6102-2018 |  |
| 19.23* ТР |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 11.07/03.152, 10.20/03.152 | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006; МВИ.МН 5730-2016 |  |
| 19.24* ТР |  | 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 11.07/08.159, 11.07/08.161, 10.20/08.159, 10.20/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993); ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93) |  |
| 19.25* ТР |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 20.1* ТР | Молоко и продукты переработки молока. Ферментные препараты молокосвертывающие. Продукты детского питания | 01.49/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.61/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение для всех разделов | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН 4846-2014 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 20.2* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 20.3* ТР |  |  | Стрептомицин |  | ГОСТ 31502-2012; МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |  |
| 20.4* ТР |  |  | Пенициллин |  | ГОСТ 31502-2012; МВИ.МН 4310-2012 ; МВИ.МН 4885-2014 ; МВИ.МН 5336-2015 |  |
| 21.1* ТР | Мясо, в т.ч. мясо птицы (за исключением диких животных и птицы); Мясные и мясосодержащие продукты, в т.ч. птичьи; Продукты детского питания; Субпродукты, в т.ч. птичьи; Продукты их содержащие; Продукты переработки мясного сырья, мяса птицы, субпродуктов, в том числе птичьих Яйца, яйцепродукты, продукты переработки яиц, продукты, содержащие яйца; Рыба садкового содержания; Мед | 01.49/03.152, 10.89/03.152, 01.47/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.86/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение для всех разделов | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН 4846-2014 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 21.2* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 ; МВИ.МН 4027-2011 |  |
| 21.3* ТР |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 22.1*** ТР | Пищевая продукция | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.13/42.000, 01.14/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 01.28/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 02.30/42.000, 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 10.91/42.000, 10.92/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб для определения радиологических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 4 | ГОСТ 32164-2013; СТ РК 1623-2007; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; СТБ 1056-2016 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 22.2* ТР |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.14/04.125, 01.19/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 02.30/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4779-2013; МВИ.МН 4808-2013 ; СТ РК 1623-2007 |  |
| 22.3* ТР |  |  | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 ; СТ РК 1623-2007 |  |
| 23.1*** ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения физико-химических показателей | ТР ТС 023/2011 Статья 2-5, 7, Приложение 1-3 | ГОСТ 26313-2014 п.2; ГОСТ 26313-84 п.2; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 8756.0-70 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 23.2* ТР |  | 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Внешний вид, консистенция, запах, вкус, цвет, массовая доля составных частей |  | ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 8756.1-2017 п.5 |  |
| 23.3* ТР |  | 10.32/08.133, 10.39/08.133, 10.86/08.133, 10.89/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 29030-91; ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 |  |
| 23.4* ТР |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ не растворимых в воде |  | ГОСТ 29031-91 |  |
| 23.5* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля редуцирующих сахаров, общего сахара и сахарозы |  | ГОСТ 8756.13-87 п.2 |  |
| 23.6* ТР |  | 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 26188-2016 |  |
| 23.7* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) п.2 |  |
| 23.8* ТР |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля минеральных примесей | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 1; ТР ТС 023/2011 Статья 2-5, 7, Приложение 1 | ГОСТ ISO 762-2013 |  |
| 23.9* ТР |  | 10.32/08.052, 10.32/11.116, 10.39/08.052, 10.39/11.116, 10.86/08.052, 10.86/11.116, 10.89/08.052, 10.89/11.116 | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |  |
| 23.10* ТР |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты |  | ГОСТ 28467-90; ГОСТ 30669-2000; ГОСТ 33332-2015; МВИ.МН 806-98 |  |
| 23.11* ТР |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84 п.4; ГОСТ 30670-2000; ГОСТ 33332-2015; МВИ.МН 806-98 |  |
| 23.12* ТР |  | 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Прозрачность соков и экстрактов, растворимость экстрактов |  | ГОСТ 8756.11-2015 |  |
| 23.13* ТР |  | 10.32/08.149, 10.32/08.169, 10.39/08.149, 10.39/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 |  |
| 23.14* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида (диоксида серы) |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.6, п.7 |  |
| 23.15* ТР |  |  | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |
| 23.16* ТР |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |  |
| 23.17* ТР |  |  | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016 |  |
| 23.18* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ 8756.22-80; ГОСТ ISO 6558-2-2019 |  |
| 23.19* ТР |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-91 |  |
| 23.20* ТР |  | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159 | 5-гидроксиметилфурфурол |  | ГОСТ 31644-2012 |  |
| 23.21* ТР |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 25555.4-91 п.2; ГОСТ 33946-2016 |  |
| 23.22* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Зола и общая щелочность, водорастворимая зола |  | ГОСТ 25555.4-91 |  |
| 23.23* ТР |  |  | Щелочность общей золы; щелочность водорастворимой золы |  | ГОСТ 25555.4-91 п.3, п.4 |  |
| 23.24* ТР |  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |  |
| 23.25* ТР |  |  | Массовая доля летучих кислот |  | ГОСТ 25555.1-2014 |  |
| 23.26* ТР |  | 10.32/08.082, 10.32/08.156, 10.39/08.082, 10.39/08.156, 10.86/08.082, 10.86/08.156, 10.89/08.082, 10.89/08.156 | Массовая доля уксусной кислоты |  | ГОСТ Р 51441-99 |  |
| 23.27* ТР |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ или влаги |  | ГОСТ 28561-90 п.3; ГОСТ 33977-2016 |  |
| 23.28* ТР |  | 10.32/18.115, 10.39/18.115, 10.86/18.115, 10.89/18.115 | Содержание частиц мякоти |  | ГОСТ 24283-2014 |  |
| 23.29* ТР |  | 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Массовая доля железа |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; МУ 01-19/47-11-92; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 23.30* ТР |  | 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Содержание натрия, калия, кальция, магния |  | ГОСТ 33462-2015; СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |  |
| 23.31* ТР |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Минеральные примеси, песок |  | ГОСТ 25555.3-82; ГОСТ 8756.4-70 |  |
| 23.32* ТР |  |  | Сульфаты |  | ГОСТ Р 51123-97 |  |
| 23.33* ТР |  | 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019 |  |
| 23.34* ТР |  | 10.32/08.082, 10.32/08.156, 10.39/08.082, 10.39/08.156, 10.86/08.082, 10.86/08.156, 10.89/08.082, 10.89/08.156 | Массовая доля D-яблочной кислоты |  | ГОСТ 34408-2018 |  |
| 23.35* ТР |  |  | Массовая доля лимонной кислоты |  | ГОСТ 33835-2016 |  |
| 23.36* ТР |  |  | Массовая доля D- и L-молочной кислоты |  | СТБ EN 12631-2007 |  |
| 23.37*** ТР |  | 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей |  | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 23.38* ТР |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85; ГОСТ Р 52711-2007 п.3 |  |
| 23.39* ТР |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |
| 23.40* ТР |  |  | Clostridium perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |  |
| 23.41* ТР |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 23.42* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |
| 23.43* ТР |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 23.44* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 23.45* ТР |  |  | Мезофильные клостридии Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |
| 23.46* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 |  |
| 23.47* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89 |  |
| 23.48* ТР |  |  | Определение содержание плесеней по Говарду |  | ГОСТ 10444.14-91 |  |
| 23.49* ТР |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 23.50* ТР |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 23.51* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 23.52* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |
| 23.53* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 30425-97 |  |
| 23.54* ТР |  |  | Методы культивирования микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 |  |
| 23.55* ТР |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |
| 23.56* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 23.57* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |
| 23.58* ТР |  |  | Бактерии семейства энтеробактерий |  | ГОСТ 29184-91 |  |
| 23.59* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 23.60* ТР |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 23.61* ТР |  |  | Бактерии рода Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 23.62*** ТР |  | 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения показателей безопасности |  | СТБ 1036-97 |  |
| 23.63* ТР |  | 10.32/07.096, 10.39/07.096, 10.86/07.096, 10.89/07.096 | Паразитарные патогены: яйца гельминтов; цисты кишечных патогенных простейших | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 13, 20; ТР ТС 023/2011 Статья 1, 3, 5, Приложение 1 | Инструкция № 37-0305 |  |
| 23.64* ТР |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Синтетические красители | ТР ТС 021/2011 Статья 8; ТР ТС 023/2011 Статья 1, 3, 5, Приложение 1 | ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |
| 23.65* ТР |  |  | Искусственные подсластители |  | ГОСТ EN 12856-2015 |  |
| 24.1*** ТР | Масложировая продукция | 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения физико-химических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20; ТР ТС 024/2011 Статья 2, 5-6, 8, Приложение 1, 3 | СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 24.2* ТР |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | Жирно-кислотный состав |  | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; СТБ ИСО 5509-2007 п.4 |  |
| 24.3* ТР |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля нежировых примесей и отстоя |  | ГОСТ 5481-2014; ГОСТ 5481-89 |  |
| 24.4* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.42/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.89/08.156 | Массовая доля фосфорсодержащих веществ |  | ГОСТ 31753-2012; ГОСТ 7824-80 |  |
| 24.5* ТР |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-66 п.6 метод В |  |
| 24.6* ТР |  |  | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 |  |
| 24.7* ТР |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п.4; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.9 |  |
| 24.8* ТР |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 24.9* ТР |  | 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.89/11.116 | Йодное число йода |  | ГОСТ 5475-69 |  |
| 25.1*** ТР |  | 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов |  | СТБ 1036-97 |  |
| 25.2* ТР |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.89/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 25.3* ТР |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018 |  |
| 26.1*** ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения физико-химических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20; ТР ТС 024/2011 Статья 2, 5-6, 8, Приложение 1, 3 | ГОСТ 976-81 п.2.1; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.1 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 26.2* ТР |  | 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.89/11.116 | Цвет, запах и вкус, прозрачность, консистенция |  | ГОСТ 976-81 п.2.2; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.2, п.5.3 |  |
| 26.3* ТР |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 976-81 п.2.4-2.6; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.4-5.8 |  |
| 26.4* ТР |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 976-81 п.2.9, 2.11; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.11-5.14 |  |
| 26.5* ТР |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 976-81 п.2.17, п.2.18; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.20, п.5.21 |  |
| 26.6* ТР |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 976-81 п. 2.8; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.10 |  |
| 26.7* ТР |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 976-81 п.2.7; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п.4; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.9 |  |
| 26.8* ТР |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 27.1* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | Жирно-кислотный состав | ТР ТС 024/2011 Статья 2, 5,6, 8, Приложение 1 | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; СТБ ИСО 5509-2007 п.4 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 27.2* ТР |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 976-81 п.2.7; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п.4; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.9 |  |
| 27.3* ТР |  |  | Перекисное число активного кислорода |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 34178-2017; ГОСТ Р 51487-99; СТБ 2016-2009 п.7.12 |  |
| 28.1*** ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения физико-химических показателей | ТР ТС 024/2011 Статья 2, 5,6, 8, Приложение 1 | ГОСТ 31762-2012 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 28.2* ТР |  | 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.89/11.116 | Внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет |  |  |  |
| 28.3* ТР |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля жира |  |  |  |
| 28.4* ТР |  |  | Массовая доля влаги |  |  |  |
| 28.5* ТР |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотность |  |  |  |
| 28.6* ТР |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.89/08.052 | Стойкость эмульсии, %, неразрушенной эмульсии |  |  |  |
| 28.7* ТР |  | 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.89/08.169 | Активная кислотность (рН) |  |  |  |
| 28.8* ТР |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 29.1* ТР | Глицерин дистиллированный | 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Мышьяк | ТР ТС 024/2011 Статья 2, 5,6, 8, Приложение 1 | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 29.2* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; МУ 01-19/47-11-92; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 29.3* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 30.1*** ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20, Приложение 1; ТР ТС 024/2011 Статья 6 часть 1, Приложение 2 | ГОСТ 31904-2012 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 30.2* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |  |
| 30.3* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 30.4* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 30.5* ТР |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 30.6* ТР |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 30.7* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 30.8* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 30.9* ТР |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 21527-1-2013 |  |
| 30.10* ТР |  |  | Бактерии рода Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 31.1*** ТР | Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка: жидкая продукция кисломолочная и на сквашенной соевой основе для беременных и кормящих женщин Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка | 10.51/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 027/2012 Глава 2, Приложение 1 таблица 1 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 31.2* ТР |  | 10.51/01.086, 10.89/01.086 | Культивирование микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 |  |
| 31.3* ТР |  |  | Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium) |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 31981-2013; ГОСТ 33491-2015 п.7.17 |  |
| 32.1** ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 027/2012 Глава 2, Приложение 1 таблица 2 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73; ГОСТ 9958-81 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 32.2* ТР |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 21237-75; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  |
| 32.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п.2.11.5; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |
| 32.4* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.6; ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |
| 33.1** ТР | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 027/2012 Глава 2, Приложение 1 таблица 2 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 33.2* ТР |  | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |
| 33.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |
| 33.4* ТР |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 |  |
| 33.5* ТР |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |
| 33.6* ТР |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |
| 34.1** ТР | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 027/2012 Глава 2, Приложение 1 таблица 2 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 34.2* ТР |  | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |
| 34.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |
| 34.4* ТР |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 34.5* ТР |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 34.6* ТР |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 34.7* ТР |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |
| 35.1*** ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 027/2012 Глава 2, Приложение 1 таблица 2 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 35.2* ТР |  | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |
| 35.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |
| 35.4* ТР |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 35.5* ТР |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 35.6* ТР |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |
| 35.7* ТР |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |
| 35.8* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 36.1* ТР | Пищевая продукция низколактозная (безлактозная). Смеси на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста. Смеси на основе полных гидролизатов бел-ка для детей раннего возраста. Смеси без фенилаланина (с низким содержанием фенилаланина) для детей первого года жизни. Смеси для питания недоношенных и (или) маловесных детей | 10.89/08.082, 10.89/08.156 | Фосфор | ТР ТС 027/2012 Глава 2, Приложение 3 | ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006); ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015; ГОСТ ISO 2962-2016; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 36.2* ТР |  | 10.89/08.149 | Кальций |  | ГОСТ Р 55331-2012; ГОСТ Р 55573-2013 п.4 |  |
| 36.3* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; МУ 01-19/47-11-92; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 36.4* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 36.5* ТР |  |  | Цинк |  |  |  |
| 36.6* ТР |  | 10.89/08.032 | Содержание натрия, калия, кальция, магния |  | ГОСТ 33462-2015; СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |  |
| 36.7* ТР |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 25555.4-91 п.2; ГОСТ 26185-84 п.3.3; ГОСТ 31727-2012 (ISO 936:1998); СТБ ГОСТ Р 51432-2006 |  |
| 36.8* ТР |  | 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Содержание йода |  | ГОСТ 25832-89 п.3.4; ГОСТ 31660-2012; МУ 31-07/04; СТБ 1007-96 п.5.12; СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.1; п.4.2 |  |
| 37.1* ТР | Древесина и древесносодержащие материалы | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.29/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 025/2012 Статья 5 | ГОСТ 30108-94; ГОСТ 33795-2016 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 37.2*** ТР |  | 02.20/42.000, 02.30/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 16.29/42.000 | Отбор проб для определения радиологических показателей |  | ГОСТ 33795-2016 |  |
| 37.3*** ТР | Материалы на минеральной основе для изготовления мебели | 23.99/42.000 | Отбор проб для определения радиологических показателей | ТР ТС 025/2012 Статья 5 | ГОСТ 30108-94 п.4 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 37.4* ТР |  | 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013 |  |
| 38.1*** ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы. Ферментные препараты | 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения показателей безопасности | ТР ТС 029/2012 Статья 7, Приложение 1, 28 | СТБ 1036-97 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 38.2* ТР |  | 10.89/08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 38.3* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ 1313-2002; СТБ 1315-2002; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 38.4* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 38.5* ТР |  | 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 38.6* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 38.7* ТР |  | 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 38.8* ТР |  | 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  |
| 38.9* ТР |  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 5581-2016; МВИ.МН 6102-2018 ; МУК 4.1.2204-07 |  |
| 38.10* ТР |  |  | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |
| 38.11* ТР |  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 5230-2015; МВИ.МН 5590-2016; МУ 5177-90 |  |
| 38.12*** ТР |  | 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей |  | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 38.13* ТР |  | 10.89/01.086 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26669-85 |  |
| 38.14* ТР |  |  | Культивирование микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91; МВИ.МН 4498-2013 |  |
| 38.15* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 38.16* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 38.17* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 38.18* ТР |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 38.19* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 38.20* ТР |  |  | Плесени и дрожжи в сумме |  |  |  |
| 38.21* ТР |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 38.22* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 38.23* ТР |  |  | Общее число аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 39.1* ТР | Пищевая продукция | 10.89/08.159 | Аскорбиновая кислота | ТР ТС 029/2012 Статья 7, Приложение 4,5,7,17,18,29 | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) п.2 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 39.2* ТР |  | 10.89/08.052 | Массовая концентрация лимонной кислоты |  | ГОСТ 33835-2016 |  |
| 39.3* ТР |  |  | Массовая доля каротина |  | ГОСТ 8756.22-80; ГОСТ ISO 6558-2-2019 |  |
| 39.4* ТР |  | 10.89/08.159 | Бензойная кислота или ее соли |  | ГОСТ 27001-86 р.2; ГОСТ 30059-93 п.3, п.4; ГОСТ 30669-2000; ГОСТ 33332-2015; МВИ.МН 806-98 ; СТБ 1181-99 |  |
| 39.5* ТР |  |  | Сорбиновая кислота или ее соли |  | ГОСТ 30670-2000; ГОСТ 33332-2015; МВИ.МН 806-98 ; СТБ 1181-99 |  |
| 39.6* ТР |  | 10.89/08.052 | Массовая доля нитрита | ТР ТС 029/2012 Статья 7, Приложение 2,8,17 | ГОСТ 8558.1-2015 |  |
| 39.7* ТР |  |  | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 8558.2-2016 |  |
| 39.8* ТР |  | 10.89/08.159 | Аспартам, сахарин, ацесульфам калия |  | ГОСТ 30059-93; ГОСТ EN 12856-2015 |  |
| 39.9* ТР |  | 10.89/08.158 | Жирные кислоты (жирно-кислотный состав продукции) |  | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; СТБ ИСО 5509-2007 п.4 |  |
| 39.10* ТР |  | 10.89/08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов | ТР ТС 029/2012 Статья 7, Приложение 22 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 39.11* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ 1313-2002; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 39.12* ТР |  | 10.89/08.032 | Никель |  | МУ 01-19/47-11-92; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 39.13* ТР |  |  | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; МУ 01-19/47-11-92; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 39.14* ТР |  | 10.89/08.052 | Двуокись углерода | ТР ТС 029/2012 Статья 7, Приложение 2,4,7,8,15 | ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87 |  |
| 39.15* ТР |  | 10.89/08.156 | Общий фосфор |  | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |
| 39.16* ТР |  | 10.89/08.149 | Диоксид серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.6, п.7; ГОСТ 26811-2014 |  |
| 39.17* ТР |  |  | Массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |  |
| 39.18* ТР |  | 10.89/08.159 | Тартразин (Е102) | ТР ТС 029/2012 Статья 7, Приложение 9, 10, 11 | ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |
| 39.19* ТР |  |  | Желтый солнечный закат (Е110) |  |  |  |
| 39.20* ТР |  |  | Красный очаровательный АС (Е129) |  |  |  |
| 39.21* ТР |  |  | Понсо 4R(Е124) |  |  |  |
| 39.22* ТР |  |  | Азорубин (Е122) |  |  |  |
| 39.23* ТР |  |  | Желтый хинолиновый (Е104) |  |  |  |
| 39.24* ТР |  |  | Амарант (Е123) |  |  |  |
| 39.25* ТР |  |  | Красный 2G (Е128) |  |  |  |
| 40.1* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/08.164, 01.45/08.164, 01.49/08.164, 10.51/08.164, 10.52/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 3 раздел 2; ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII, Х, ХIII, статья 4, 9, 10 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 40.2* ТР |  | 01.41/08.032, 01.41/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.169, 01.49/08.032, 01.49/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 40.3* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 40.4* ТР |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; МУ 01-19/47-11-92; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 40.5* ТР |  | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; МУ 01-19/47-11-92; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 40.6* ТР |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 40.7* ТР |  | 01.41/08.156, 01.41/08.169, 01.45/08.156, 01.45/08.169, 01.49/08.156, 01.49/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 40.8* ТР |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.49/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Хром Никель |  | ГОСТ EN 14083-2013; МУ 01-19/47-11-92; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 40.9* ТР |  | 01.41/08.169, 01.45/08.169, 01.49/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |
| 40.10* ТР |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.49/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013; СТ РК 2011-2010 |  |
| 40.11* ТР |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.49/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 40.12* ТР |  | 01.41/03.152, 01.41/08.161, 01.45/03.152, 01.45/08.161, 01.49/03.152, 01.49/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.161, 10.52/03.152, 10.52/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 ; МВИ.МН 4620-2013 ; МР 2273-80 |  |
| 40.13* ТР |  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 5581-2016; МВИ.МН 6102-2018 ; МУК 4.1.2204-07 |  |
| 40.14* ТР |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |
| 40.15* ТР |  |  | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 5617-2016; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 40.16* ТР |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015; МВИ.МН 5590-2016 |  |
| 40.17* ТР |  |  | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006; МВИ.МН 5730-2016 |  |
| 40.18* ТР |  |  | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |
| 40.19* ТР |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.49/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019; МВИ.МН 3287-2009; МУК 4.1.2420-08 |  |
| 40.20* ТР |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.49/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН 4846-2014 |  |
| 40.21* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 40.22* ТР |  |  | Стрептомицин |  | ГОСТ 31502-2012; МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |  |
| 40.23* ТР |  |  | Пенициллин |  | ГОСТ 31502-2012; МВИ.МН 4310-2012 ; МВИ.МН 4885-2014 ; МВИ.МН 5336-2015 |  |
| 40.24* ТР |  |  | Метронидазол |  | МВИ.МН 5335-2015 |  |
| 40.25* ТР |  | 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.49/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел V п.16, Раздел VII п.32 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4779-2013; МВИ.МН 4808-2013 ; СТ РК 1623-2007 |  |
| 40.26* ТР |  |  | Стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005; СТ РК 1623-2007; СТБ 1059-98 |  |
| 40.29* ТР |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.49/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы, пробиотические микроорганизмы | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 1, 2; ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII, VIII, Х, ХIII, Приложение 1, 2, 5, 8, 11 | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 31981-2013; ГОСТ 33491-2015 п.7.17; ГОСТ 33951-2016; СТБ 1552-2017 |  |
| 40.30* ТР |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 40.31* ТР |  |  | Состав микрофлоры |  | ГОСТ 32901-2014 п.8; ГОСТ 9225-84 п.4.7 |  |
| 40.32* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |
| 40.33* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |
| 40.34* ТР |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 40.35* ТР |  |  | Бактерии рода Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 40.36* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 40.37* ТР |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 40.38* ТР |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |
| 40.39* ТР |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |
| 40.40* ТР |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |
| 40.41* ТР |  |  | Clostridium perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |  |
| 40.42* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 40.43*** ТР |  | 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.49/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения физико-химических показателей | ТР ТС 021/2011; ТР ТС 033/2013 | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 8756.0-70; И 2.3.4.11-13-34-2004 |  |
| 40.44*** ТР |  |  | Отбор образцов для определения физико-химических показателей и показателей безопасности |  | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 3622-68; ГОСТ 9225-84 п.3.3; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015; СТБ 1059-98 |  |
| 40.45* ТР |  | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 01.49/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели идентификации: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, V, VI, VII, Х, Приложение 1, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14 | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91 п.3; ГОСТ 30625-98 п.7.2; СТБ 1373-2016; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2017; СТБ 1598-2006 п.6.3-6.4; СТБ 1746-2017; СТБ 1887-2016; СТБ 1888-2016; СТБ 2190-2017; СТБ 2206-2017; СТБ 315-2017 п.7.2-7.3; СТБ 736-2017; СТБ 970-2017 |  |
| 40.46* ТР |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.49/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Жирно-кислотный состав |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |  |
| 40.47* ТР |  | 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.41/08.164, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 01.45/08.164, 01.49/08.037, 01.49/08.052, 01.49/08.164, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.052, 10.52/08.164, 10.86/08.037, 10.86/08.052, 10.86/08.164, 10.89/08.037, 10.89/08.052, 10.89/08.164 | Массовая доля молочного жира в жировой фазе |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; СТБ ИСО 5509-2007 |  |
| 40.48* ТР |  |  | Массовая доля жира (общего жира) |  | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99 п.4; ГОСТ 5867-90; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.11-5.14; СТБ ISO 2446-2009 |  |
| 40.49* ТР |  |  | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 30648.1-99 п.4; ГОСТ 5867-90 п.2, п.4; ГОСТ Р ИСО 2446-2011; СТБ ISO 2446-2009 |  |
| 40.50* ТР |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 01.49/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2 |  |
| 40.51* ТР |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25179-2014; ГОСТ 30648.2-99 п.4; ГОСТ Р 54662-2011; СТБ ISO 8968-1-2008 |  |
| 40.52* ТР |  |  | Массовая доля СОМО |  | ГОСТ 30648.3-99 п.4; ГОСТ 3626-73 п.2, п.3; ГОСТ Р 54761-2011 |  |
| 40.53* ТР |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.49/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Синтетические красители. Консерванты |  | ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 806-98 |  |
| 40.54* ТР |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 01.49/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 30648.3-99 п.4; ГОСТ 3626-73; ГОСТ Р 54668-2011 |  |
| 40.55* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.49/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля соли |  | ГОСТ 3627-81 |  |
| 40.56* ТР |  |  | Титруемая кислотность молочной плазмы (кислотность) |  | ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 3624-92 |  |
| 40.57* ТР |  | 01.41/08.031, 01.41/29.119, 01.45/08.031, 01.45/29.119, 01.49/08.031, 01.49/29.119, 10.51/08.031, 10.51/29.119, 10.52/08.031, 10.52/29.119, 10.86/08.031, 10.86/29.119, 10.89/08.031, 10.89/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
| 40.58* ТР |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 01.49/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля линолевой кислоты в жире, выделенном из продукта |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |  |
| 40.59* ТР |  | 01.41/12.042, 01.45/12.042, 01.49/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Температура плавления жира |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.15 |  |
| 40.60* ТР |  |  | Температура плавления жиров и жира, выделенного из маргарина |  | ГОСТ 32189-2013 |  |
| 40.61* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.49/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы или общего сахара ( за вычетом лактозы) |  | ГОСТ 30648.7-99 п.5; ГОСТ 3628-78 п.2, п.3, п.5; ГОСТ Р 54667-2011 |  |
| 40.62* ТР |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 01.49/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п.6-п.9 |  |
| 40.63* ТР |  |  | Взбитость мороженого |  | СТБ 1467-2004 п.7.15; СТБ 1467-2017 |  |
| 40.64* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.49/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ Р 51453-99; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 40.65* ТР |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 30648.5-99 |  |
| 40.66* ТР |  | 01.41/08.156, 01.45/08.156, 01.49/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006) |  |
| 40.67* ТР |  | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 01.49/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Заражённость и загрязнённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 27559-87 |  |
| 40.68* ТР |  |  | Металлические примеси (в сухом продукте) |  | ГОСТ 15113.2-77 |  |
| 40.69* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.49/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Лактоза |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |  |
| 40.70* ТР |  |  | Углеводы, в том числе сахароза |  | ГОСТ 15113.6-77; ГОСТ 30648.7-99 п.5; ГОСТ 3628-78; ГОСТ Р 54667-2011 |  |
| 40.71* ТР |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 01.49/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Зола |  | ГОСТ 15113.8-77 |  |
| 40.72* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.49/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Содержание кальция |  | ГОСТ Р 55331-2012 |  |
| 40.73* ТР |  |  | Белок |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25179-2014; ГОСТ 30648.2-99 п.4 |  |
| 40.74* ТР |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 01.49/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Жир |  | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99 п.4; ГОСТ 5867-90 п.2; СТБ ISO 8968-1-2008 |  |
| 40.75* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.49/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Углеводы, в том числе сахароза |  | ГОСТ 15113.6-77; ГОСТ 30648.7-99 п.5; ГОСТ 3628-78 |  |
| 40.76* ТР |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| 40.77* ТР |  | 01.41/08.032, 01.41/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.169, 01.49/08.032, 01.49/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 40.78* ТР |  | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; МУ 01-19/47-11-92; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 40.79* ТР |  | 01.41/08.032, 01.41/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.169, 01.49/08.032, 01.49/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 40.80* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.49/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |  |
| 40.81* ТР |  | 01.41/08.149, 01.41/08.169, 01.45/08.149, 01.45/08.169, 01.49/08.149, 01.49/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Йод |  | ГОСТ 31660-2012 |  |
| 40.82* ТР |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 01.49/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Зола |  | ГОСТ 15113.8-77 |  |
| 40.83* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.49/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Аскорбиновая кислота (витамин С) |  | ГОСТ 30627.2-98 п.5 |  |
| 40.84* ТР |  | 01.41/08.082, 01.41/08.156, 01.45/08.082, 01.45/08.156, 01.49/08.082, 01.49/08.156, 10.51/08.082, 10.51/08.156, 10.52/08.082, 10.52/08.156, 10.86/08.082, 10.86/08.156, 10.89/08.082, 10.89/08.156 | Массовая доля фосфора Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006) |  |
| 40.85* ТР |  |  | Нитраты и нитриты | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20; ТР ТС 033/2013 Раздел VII п. 32 | ГОСТ 32257-2013 |  |
| 41.1** ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе пастеризованные консервы, стерилизованные консервы | 01.47/42.000, 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 1; ТР ТС 034/2013 Раздел V, Приложение 1 | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 9792-73; ГОСТ 9958-81; ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91); СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 41.2* ТР |  | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 21237-75; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4; ГОСТ 9958-81 п.4.1; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 41.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.5; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п.2.11.5; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |
| 41.4* ТР |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |
| 41.5* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.6; ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п.2.11.7; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |
| 41.6* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 41.7* ТР |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 21527-1-2013 |  |
| 41.8* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.4; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  |
| 41.9* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |
| 41.10* ТР |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 41.11* ТР |  |  | Бактерии рода Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 41.12* ТР |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 41.13* ТР |  |  | Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ТР ТС 034/2013 Раздел V, Приложение 1, 2 | ГОСТ 30425-97 |  |
| 41.14* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |
| 41.15* ТР |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |
| 41.16* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21527-1-2013; ГОСТ ISO 21527-2-2013 |  |
| 41.17* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |
| 41.18* ТР |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 41.19* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |
| 41.20* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 41.21* ТР |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |
| 41.22* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 41.23* ТР |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |
| 41.24*** ТР |  | 01.47/42.000, 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения показателей безопасности | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 3 раздел 1; ТР ТС 034/2013 Раздел V, VIII, Приложение 3, 4 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ Р 51301-99 п.9.1; МУ 01-19/47-11-92; СТБ 1036-97; СТБ 1313-2002; СТБ 1315-2002 |  |
| 41.25* ТР |  | 01.47/08.164, 01.49/08.164, 10.11/08.164, 10.13/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п.9.1; МУ 01-19/47-11-92; СТБ 1313-2002; СТБ 1315-2002 |  |
| 41.26* ТР |  | 01.47/08.032, 01.47/08.169, 01.49/08.032, 01.49/08.169, 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99 п.9.1, п.10.1; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ 1313-2002; СТБ 1315-2002; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 41.27* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 41.28* ТР |  | 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 41.29* ТР |  | 01.47/08.156, 01.47/08.169, 01.49/08.156, 01.49/08.169, 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 41.30* ТР |  | 01.47/08.169, 01.49/08.169, 10.11/08.169, 10.13/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  |
| 41.31* ТР |  | 01.47/08.032, 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; МУ 01-19/47-11-92; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 41.32* ТР |  | 01.47/08.158, 01.49/08.158, 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 |  |
| 41.33* ТР |  | 01.47/08.159, 01.49/08.159, 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 41.34* ТР |  | 01.47/08.161, 01.49/08.161, 10.11/08.161, 10.13/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 41.35* ТР |  | 01.47/08.082, 01.47/08.156, 01.49/08.082, 01.49/08.156, 10.11/08.082, 10.11/08.156, 10.13/08.082, 10.13/08.156, 10.86/08.082, 10.86/08.156, 10.89/08.082, 10.89/08.156 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 8558.2-2016 |  |
| 41.36*** ТР |  | 01.47/42.000, 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб для определения радиологических показателей | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 4; ТР ТС 034/2013 Раздел V п.14 | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-98 |  |
| 41.37* ТР |  | 01.47/04.125, 01.49/04.125, 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4779-2013; МВИ.МН 4808-2013 ; МУК 4.3.2504-09; СТ РК 1623-2007 |  |
| 41.38* ТР |  |  | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 ; МУК 4.3.2503-09; СТ РК 1623-2007 |  |
| 41.39* ТР |  | 01.47/03.152, 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 3; ТР ТС 034/2013 Раздел V, VIII, Приложение 3, 4, 5 | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН 4846-2014 |  |
| 41.40* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 41.41* ТР |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 41.42* ТР |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |  |
| 41.43* ТР |  |  | Метронидазол |  | МВИ.МН 5335-2015 |  |
| 41.44* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 01.47/08.052, 01.49/08.052, 10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ТР ТС 034/2013 Раздел V, VIII, Приложение 4 | ГОСТ 9793-2016 п.8, 9 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 41.45* ТР |  | 01.47/08.149, 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Белок |  | ГОСТ 25011-2017; ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) |  |
| 41.46* ТР |  | 01.47/08.052, 01.49/08.052, 10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Жир |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 п.2, 4 |  |
| 41.47* ТР |  | 01.47/08.149, 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 26186-84 п.3; ГОСТ 31102.1-2002 (ИСО 1841-1:1996); ГОСТ 9957-2015 |  |
| 41.48* ТР |  |  | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 п.6, 7; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |  |
| 41.49* ТР |  | 01.47/08.156, 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  |
| 41.50* ТР |  | 01.47/08.149, 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  |
| 41.51* ТР |  | 01.47/08.156, 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Общий фосфор |  | ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |
| 41.52* ТР |  | 01.47/03.152, 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Нитрофураны (включая фуразолидон) |  | МВИ.МН 4275-2012 ; МВИ.МН 4525-2012 |  |
| 42.1* ТР | Пищевая рыбная продукция, в том числе для детского питания, продовольственное (пищевое) сырье и компоненты, используемые при производстве пищевой рыбной продукции для детского питания. Рыба и нерыбные объекты. Икра, молоки рыб и продукты их переработки. Кулинарные изделия из пищевой рыбной продукции. Консервы и пресервы рыбные, консервы из морепродуктов | 03.00/11.116, 10.20/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, признаки жизни живых рыб и живых нерыбных объектов, степень наполнения желудка пищей, наличие посторонних примесей, консистенция, запах, вкус, состояние внутренней поверхности металлических банок | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел III, V; ТР ТС 021/2011 статья 7, Приложение 3 | ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 26664-85; ГОСТ 7631-2008 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 42.2* ТР |  | 03.00/29.040, 10.20/29.040, 10.89/29.040 | Масса нетто, масса основного продукта без жидкости |  | СТБ 8020-2002 |  |
| 42.3** ТР |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31339-2006 |  |
| 42.4* ТР |  | 03.00/29.040, 03.00/29.061, 10.20/29.040, 10.20/29.061, 10.89/29.040, 10.89/29.061 | Длина (высота), масса |  | ГОСТ 1368-2003; ГОСТ 7631-2008 п.7.2 |  |
| 42.5* ТР |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116, 10.89/11.116 | Наличие срывов, порезов и трещин кожи |  | ГОСТ 7631-2008 п. 7.4 |  |
| 42.6* ТР |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.89/08.052 | Соотношение отдельных частей продукта |  | ГОСТ 7636-85 п.4.5 |  |
| 42.7* ТР |  |  | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 26664-85 |  |
| 42.8* ТР |  | 03.00/08.052, 03.00/08.164, 10.20/08.052, 10.20/08.164, 10.89/08.052, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77; ГОСТ 26829-86; ГОСТ 7636-85 п.3.7 |  |
| 42.9* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для детского питания | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096, 10.89/07.090, 10.89/07.096 | Наличие гельминтов и их личинок (в речной и морской рыбе) | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел III, V; ТР ТС 021/2011 статья 7, Приложение 3 | ГОСТ 34812-2021 п.8.3; ГОСТ Р 54378-2011; Инструкция 4.2.10-21-25-2006 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 42.10* ТР |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |  |
| 42.11* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли, хлоридов |  | ГОСТ 26185-84; ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 |  |
| 42.12* ТР |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 26808-2017 п.4 |  |
| 42.13* ТР |  | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96; МУ 01-19/47-11-92; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 42.14* ТР |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156, 10.89/08.156 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 29270-95 |  |
| 42.15* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |  |
| 42.16* ТР |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 27082-2014 |  |
| 42.17* ТР |  |  | Активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 28972-91 |  |
| 42.18* ТР |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля отстоя в масле к массе рыбы и отстоя |  | ГОСТ 20221-90 |  |
| 42.19* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.89/08.149 | Содержание азота, общий азот летучих оснований | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.21 | ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) |  |
| 42.20* ТР |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.89/08.052 | Содержание влаги | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI п.32, 33, 40, Приложение 7 | ГОСТ 7636-85 |  |
| 42.21* ТР |  |  | Массовая доля глазури |  | ГОСТ 31339-2006 |  |
| 42.22* ТР |  | 03.00/08.149, 03.00/08.156, 10.20/08.149, 10.20/08.156, 10.89/08.149, 10.89/08.156 | Массовая доля уротропина |  | ГОСТ 7636-85 п.5.6 |  |
| 42.23* ТР |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116, 10.89/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 26185-84 |  |
| 42.24* ТР |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.89/08.159 | Содержание консервантов: бензойной и сорбиновой кислот | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI п.40, Приложение 4; ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, Приложения 5, 6; ТР ТС 021/2011 Статья 8 | МВИ.МН 806-98 |  |
| 42.25* ТР |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 26185-84; ГОСТ 26808-2017 п.4; ГОСТ 7636-85 |  |
| 42.26* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.89/08.149 | Белок |  | ГОСТ 26185-84; ГОСТ 7636-85 |  |
| 42.27* ТР |  | 03.00/08.052, 03.00/08.164, 10.20/08.052, 10.20/08.164, 10.89/08.052, 10.89/08.164 | Жир |  | ГОСТ 15113.9-77; ГОСТ 26829-86; ГОСТ 7636-85 |  |
| 42.28* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26185-84; ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 |  |
| 42.29* ТР |  | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96; МУ 01-19/47-11-92; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 42.30* ТР |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156, 10.89/08.156 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 29270-95 |  |
| 42.31* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 |  |
| 43.1*** ТР | Пищевая рыбная продукция, в том числе консервированная | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения показателей безопасности | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.13, Приложение 4; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 3 раздел 3 | СТБ 1036-97 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 43.2* ТР |  | 03.00/08.161, 10.20/08.161, 10.89/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 43.3* ТР |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |  |
| 43.4* ТР |  | 03.00/08.161, 10.20/08.161, 10.89/08.161 | 2,4-Д кислота |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |
| 43.5* ТР |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 43.6* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 27082-2014; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 43.7* ТР |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 28972-91; ГОСТ 8285-91; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) |  |
| 44.1* ТР | Аквакультура животного происхождения. Пищевая рыбная продукция для детского питания. Кулинарные изделия из пищевой рыбной продукции | 03.00/03.152, 10.20/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п. 15, Приложение 2, 6; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Статья 13 п.3, Приложение 3 | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 4846-2014 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 44.2* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 44.3* ТР |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 45.1* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.164, 10.20/08.164, 10.89/08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, Х; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20, Приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 45.2* ТР |  | 03.00/08.032, 03.00/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ Р 51301-99; МУ 01-19/47-11-92; МУ 31-04/04; МУК 4.1.1501-03; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 45.3* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 45.4* ТР |  | 03.00/08.156, 03.00/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 45.5* ТР |  | 03.00/08.032, 03.00/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 45.6* ТР |  | 03.00/08.169, 10.20/08.169, 10.89/08.169 | Олово |  | ГОСТ 26935-86; СТ РК СТБ 1315-2008 |  |
| 45.7* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.89/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; МУ 01-19/47-11-92; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 46.1** ТР | Пищевая рыбная продукция, в том числе для детского питания, продовольственное (пищевое) сырье и компоненты, используемые при производстве пищевой рыбной продукции для детского питания | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.89/42.000 | Микробиологические показатели: Методы отбора и подготовки проб для микробиологического анализа | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, Приложение 1; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 1, 2 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ ISO 7218-2015 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 46.2* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 46.3* ТР |  |  | Бактерии рода Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 46.4* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 46.5* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 46.6* ТР |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 46.7* ТР |  |  | Vibrio parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |
| 46.8* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 46.9* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 46.10* ТР |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 21527-1-2013 |  |
| 46.11* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 46.12* ТР |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 47.1* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Промышленная стерильность: Определение внешнего вида и герметичности тары | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, Приложение 1 таблица 5; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 2 | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 8756.18-70 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 47.2* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 47.3* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |
| 47.4* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C.perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |  |
| 47.5* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.perfringens) |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 47.6* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |
| 47.7* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |
| 47.8* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 47.9* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 47.10* ТР |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 47.11* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 47.12* ТР |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 48.1* ТР | Рыба, ракообразные моллюски и продукты их переработки | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096, 10.89/07.090, 10.89/07.096 | Паразитологические показатели (содержание личинок паразитов в живом виде (трематоды, цестоды, нематоды, скребни) | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п. 19, 20, Приложение 3; ТР ТС 021/2011 Статья 7 п. 5, Приложение 6 | ГОСТ 34812-2021 п.8.3; ГОСТ Р 54378-2011; Инструкция 4.2.10-21-25-2006 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 49.1*** ТР | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов для определения микробиологических показателей | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п. 13; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Приложение 1, Приложение 2 раздел 1.2 | ГОСТ 31904-2012 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 49.2* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 49.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 49.4* ТР |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 49.5* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 49.6* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 49.7* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 49.8* ТР |  |  | Бактерии рода Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 49.9* ТР |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 50.1* ТР | Мышечная ткань мороженой пищевой продукции из основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.89/08.052 | Содержание влаги | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI п.32, 33, 40, приложение 7 | ГОСТ 7636-85 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 50.2* ТР |  |  | Массовая доля глазури |  | ГОСТ 31339-2006 |  |
| 50.3* ТР |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |  |
| 50.4* ТР |  | 03.00/08.149, 03.00/08.156, 10.20/08.149, 10.20/08.156, 10.89/08.149, 10.89/08.156 | Массовая доля уротропина |  | ГОСТ 7636-85 п.5.6 |  |
| 50.5* ТР |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116, 10.89/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 26185-84; ГОСТ 33331-2015 |  |
| 50.6* ТР |  | 03.00/29.040, 03.00/29.061, 10.20/29.040, 10.20/29.061, 10.89/29.040, 10.89/29.061 | Длина (высота), масса |  | ГОСТ 1368-2003; ГОСТ 7631-2008 |  |
| 51.1*** ТР | Рыба и рыбные продукты. Рыба сушеная и вяленая | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб для определения радиологических показателей | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п. 13; ТР ТС 021/2011 статья 7, 20, Приложение 4 | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 51.2* ТР |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4779-2013; МВИ.МН 4808-2013 ; СТ РК 1623-2007 |  |
| 51.3* ТР |  |  | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 ; СТ РК 1623-2007 |  |
| 52.1*** ТР | Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 100.09/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб (образцов) | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 1, 2, 3 | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ 1036-97; СТБ 1188-99; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 52.2* ТР |  | 100.09/08.164, 11.07/08.164 | Пробоподготовка | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 2 таблица 1, таблица 2 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 52.3* ТР |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 52.4* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 31870-2012 |  |
| 52.5* ТР |  |  | Медь |  |  |  |
| 52.6* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156, 100.09/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 31870-2012 |  |
| 52.7* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169 | Марганец, сурьма |  | ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4974-2014 |  |
| 52.8* ТР |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Никель |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 52.9* ТР |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 23268.9-78 п.2; ГОСТ 33045-2014 п. 8, п.9 |  |
| 52.10* ТР |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 23268.8-78; ГОСТ 33045-2014 |  |
| 52.11* ТР |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31866-2012 |  |
| 52.12* ТР |  |  | Селен |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 52.13* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 31870-2012 |  |
| 52.14* ТР |  | 100.09/08.156, 100.09/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Фториды |  | ГОСТ 23268.18-78 п. 2; ГОСТ 4386-89 п. А, п.1, п. 3 |  |
| 52.15* ТР |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 52.16* ТР |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | ОМЧ при 37 °С |  | ГОСТ 18963-73 п.4.1 |  |
| 52.17* ТР |  |  | Esherichia coli (E. coli) |  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |
| 52.18* ТР |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |
| 52.19* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |
| 52.20* ТР |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |
| 52.21* ТР |  | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Удельная суммарная альфа-активность | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 2 таблица 3 | ГОСТ 31864-2012; СТБ ISO 9696-2020 |  |
| 52.22* ТР |  |  | Удельная суммарная бета-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 53.1*** ТР | Питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 100.09/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб (образцов) | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 таблица 1 | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ 1036-97; СТБ 1188-99 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 53.2* ТР |  | 100.09/08.164, 11.07/08.164 | Пробоподготовка |  | ГОСТ 26669-85; СТБ 1059-98 |  |
| 53.3* ТР |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 53.4* ТР |  | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | Запах при 20 °С. Запах при нагревании до 60 °С |  | ГОСТ 3351-74 п. 2, п.3 |  |
| 53.5* ТР |  |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |  |
| 53.6* ТР |  |  | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п. 2, п. 3 |  |
| 53.7* ТР |  |  | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 53.8* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Гидрокарбонат-ион |  | ГОСТ 23268.3-78 п. 2а |  |
| 53.9* ТР |  | 100.09/08.149, 100.09/08.156, 11.07/08.149, 11.07/08.156 | Йодиды |  | ГОСТ 23268.16-78; ГОСТ 31660-2012 |  |
| 53.10* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Кальций |  | ГОСТ 23268.5-78 п. 2 |  |
| 53.11* ТР |  |  | Магний |  | ГОСТ 23268.5-78 п. 3 |  |
| 53.12* ТР |  | 100.09/08.052, 11.07/08.052 | Общая минерализация |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 53.13* ТР |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 23268.9-78 п.2; ГОСТ 33045-2014 п. 8, п.9 |  |
| 53.14* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Сульфаты |  | ГОСТ 23268.4-78; ГОСТ 4389-72 п. 2 |  |
| 53.15* ТР |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Фосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 п. 5 |  |
| 53.16* ТР |  | 100.09/08.149, 100.09/08.156, 11.07/08.149, 11.07/08.156 | Фториды-ион |  | ГОСТ 23268.18-78 п.2; ГОСТ 4386-89 п. А, п. 3 |  |
| 53.17* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 23268.17-78 п. 2; ГОСТ 4245-72 п.2 |  |
| 53.18* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012 |  |
| 53.19* ТР |  |  | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 53.20* ТР |  |  | Железо суммарно |  | ГОСТ 23268.11-78; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4011-72 п. 2 |  |
| 53.21* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 31870-2012 |  |
| 53.22* ТР |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | Кобальт |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 53.23* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169 | Марганец, сурьма |  | ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4974-2014 |  |
| 53.24* ТР |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 31870-2012 |  |
| 53.25* ТР |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Молибден |  | ГОСТ 18308-72; ГОСТ 31870-2012 |  |
| 53.26* ТР |  | 100.09/08.052, 100.09/08.156, 11.07/08.052, 11.07/08.156 | Натрий |  | ГОСТ 23268.6-78 п. 2, п.3, п.4 |  |
| 53.27* ТР |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Никель |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 53.28* ТР |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 53.29* ТР |  |  | Селен |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 53.30* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 31870-2012 |  |
| 53.31* ТР |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Хром общий |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 53.32* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169 | Цинк |  | ГОСТ 18293-72 п.4; ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 31870-2012 |  |
| 53.33* ТР |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 31870-2012 |  |
| 53.34* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72 |  |
| 53.35* ТР |  |  | Хлор остаточный связанный |  |  |  |
| 53.36* ТР |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Аммиак и аммоний-ион |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 53.37* ТР |  | 100.09/08.159, 11.07/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ 31860-2012; СТБ ГОСТ Р 51310-2001 |  |
| 53.38* ТР |  | 100.09/08.158, 11.07/08.158 | Массовая концентрация хлорорганических пестицидов: Гексахлорбензол, Гептахлор, ДДТ (сумма изомеров), ,Линдан (гамма-изомеров ГХЦГ) |  | ГОСТ 31858-2012; СТ РК 2011-2010; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |
| 53.39* ТР |  | 100.09/08.052 | Нефтепродукты (суммарно) |  | ГОСТ 26449.1-85 п. 26 |  |
| 53.40* ТР |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 23268.8-78; ГОСТ 33045-2014 п.6, п.7 |  |
| 53.41* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | ГОСТ 23268.12-78; СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 53.42* ТР |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные |  | ГОСТ 31857-2012 п. 5 |  |
| 53.43* ТР |  | 100.09/08.158, 11.07/08.158 | Пестициды (сумма) | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 таблица 2 | ГОСТ 31858-2012; ГОСТ 34050-2017; СТ РК 2011-2010; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |
| 53.44* ТР |  |  | Пестициды |  |  |  |
| 53.45* ТР |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Фенолы летучие |  | ГОСТ 26449.1-85 п. 25 |  |
| 53.46* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |  |
| 53.47* ТР |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | ОМЧ при 37 °С |  | ГОСТ 18963-73 |  |
| 53.48* ТР |  |  | Esherichia coli (E. coli) |  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |
| 53.49* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |
| 53.50* ТР |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |
| 53.51* ТР |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |
| 53.52* ТР |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2016 |  |
| 53.53* ТР |  | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Удельная суммарная альфа-активность | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 таблица 3 | ГОСТ 31864-2012; СТБ ISO 9696-2020 |  |
| 53.54* ТР |  |  | Удельная суммарная бета-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 53.55* ТР |  |  | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 таблица 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 53.56* ТР |  |  | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 54.1*** ТР | Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 01.47/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.41/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, Приложение 1-2; ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.2, Статья 20, Приложение 1-2 | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO/TS 17728-2017; ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88); СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 54.2* ТР |  | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 21237-75; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п.4.1; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 54.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.5; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п.2.11.5; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |
| 54.4* ТР |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |
| 54.5* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.6; ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п.2.11.7; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |
| 54.6* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 54.7* ТР |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 21527-1-2013 |  |
| 54.8* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  |
| 54.9* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |
| 54.10* ТР |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 54.11* ТР |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 54.12* ТР |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 54.13* ТР | Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки. Консервы из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ТР ЕАЭС 051/2021 Статья V, Приложение 3; ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.20, Статья 20, Приложение 1, 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 54.14* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |
| 54.15* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringers |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |
| 54.16* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens) |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |
| 54.17* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21527-1-2013; ГОСТ ISO 21527-2-2013 |  |
| 54.18* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |
| 54.19* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 7702.2.1-2017 |  |
| 54.20* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 |  |
| 54.21* ТР |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |
| 54.23* ТР |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |
| 54.24* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  |
| 54.25* ТР | Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 01.47/08.164, 10.12/08.164, 10.13/08.164, 10.41/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164 | Подготовка проб, минерализация для определения содержания токсичных элементов | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, Приложение 4, 5, 8; ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.2, Приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1315-2002 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 54.26* ТР |  | 01.47/08.032, 01.47/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1315-2002; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 54.27* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 54.28* ТР |  |  | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 54.29* ТР |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 54.30* ТР |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 54.31* ТР |  | 01.47/08.156, 01.47/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 54.32* ТР |  |  | Олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  |
| 54.33* ТР |  | 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 54.34* ТР |  | 01.47/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.41/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 |  |
| 54.35* ТР |  | 01.47/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.41/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 54.36* ТР |  | 01.47/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.41/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 54.37* ТР |  | 01.47/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, Приложение 4, 5, 8; ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.2, приложение 3 Приложение для всех разделов | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН 4700-2013 ; МВИ.МН 4846-2014 |  |
| 54.38* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 ; МВИ.МН 4704-2013 |  |
| 54.39* ТР |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 54.40* ТР |  |  | Нитрофураны (включая фуразолидон) |  | МВИ.МН 4275-2012 ; МВИ.МН 4525-2012 |  |
| 54.41* ТР |  | 01.47/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) |  |
| 54.42* ТР |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 54.43* ТР |  | 01.47/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.41/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, Приложение 5; ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.2, Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4779-2013; МВИ.МН 4808-2013 ; СТ РК 1623-2007 |  |
| 54.44* ТР |  |  | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 ; СТ РК 1623-2007 |  |
| 54.45* ТР |  | 01.47/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.41/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, цвет | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел III п.8 | ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 9959-2015 |  |
| 54.46* ТР |  | 01.47/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.41/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел III, V, Приложение 5, Приложение 7 | ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 9793-2016; СТБ ISO 1442-2008 |  |
| 54.47* ТР |  | 01.47/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Белок |  | ГОСТ 25011-2017 |  |
| 54.48* ТР |  | 01.47/08.164, 10.12/08.164, 10.13/08.164, 10.41/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164 | Жир |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  |
| 54.49* ТР |  | 01.47/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 |  |
| 54.50* ТР |  | 01.47/08.052, 01.47/08.149, 10.12/08.052, 10.12/08.149, 10.13/08.052, 10.13/08.149, 10.41/08.052, 10.41/08.149, 10.86/08.052, 10.86/08.149, 10.89/08.052, 10.89/08.149 | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |  |
| 54.51* ТР |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016; ГОСТ 31787-2012 |  |
| 54.52* ТР |  | 01.47/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Общий фосфор |  | ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |
| 54.53* ТР |  | 01.47/08.052, 01.47/08.156, 10.12/08.052, 10.12/08.156, 10.13/08.052, 10.13/08.156, 10.41/08.052, 10.41/08.156, 10.86/08.052, 10.86/08.156, 10.89/08.052, 10.89/08.156 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 8558.2-2016 |  |
| 54.54* ТР |  |  | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  |
| 54.55* ТР |  | 01.47/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.41/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля костных включений | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, Приложение 6 | ГОСТ 31466-2012 |  |
| 54.56* ТР |  |  | Фракционный состав костных включений |  |  |  |
| 54.57* ТР |  | 01.47/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число жира |  | ГОСТ 8285-91; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83); ГОСТ Р 55480-2013 |  |
| 55.1*** ТР | Алкогольная продукция. Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 01.11/42.000, 10.89/42.000, 100.09/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000 | Отбор образцов | ТР ЕАЭС 047/2018 | ГОСТ 12786-2021; ГОСТ 12786-80; ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32036-2013 п.5; ГОСТ 32080-2013 п.4; ГОСТ 4828-83 1.2-1.4; ГОСТ 6687.0-86; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ 1188-99 п.4.2, п.4.3; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 56.1* ТР | Этиловый спирт, спиртные напитки, слабоалкогольные напитки, спиртосодержащая пищевая продукция | 10.89/08.158, 11.01/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158 | Объемная доля метилового спирта | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5, приложение № 2 таблица 1 | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 56.2* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 56.3* ТР |  | 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 10.32/08.032, 11.02/08.032 | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 56.4* ТР |  | 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 10.32/08.149, 11.02/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |
| 57.1* ТР | Ректификованный этиловый спирт | 11.01/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и запах | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5, приложение № 2 таблица 3, 4 | ГОСТ 33817-2016 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 57.2* ТР |  | 11.01/08.031, 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 32036-2013 п.6.3; ГОСТ 3639-79 |  |
| 57.3* ТР |  | 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 32036-2013 п.6.9 |  |
| 57.4* ТР |  | 11.01/08.158, 11.04/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |
| 57.5* ТР |  |  | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  |  |  |
| 57.6* ТР |  |  | Массовая концентрация высших спиртов (сивушного масла): -1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый (2-метил-пропанол-1), 1-бутанол, спирт изоамиловый (3-метил-бутанол-1) в пересчете на безводный спирт |  |  |  |
| 57.7* ТР |  |  | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  |  |  |
| 57.8* ТР |  |  | Наличие фурфурола в этиловом спирте |  | ГОСТ 32930-2014 |  |
| 57.9* ТР |  | 11.01/08.052, 11.04/08.052 | Окисляемость |  | ГОСТ 32036-2013 п.6.6 |  |
| 57.10* ТР |  |  | Массовая концентрация сухого остатка в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 31685-2012 |  |
| 58.1* ТР | Спирт-сырец, используемый для приготовления ректификованного этилового спирта | 11.01/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и запах | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5, приложение № 2 таблица 5 | ГОСТ 33817-2016 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 58.2* ТР |  | 11.01/08.031, 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 32036-2013 п.6.3; ГОСТ 3639-79 |  |
| 58.3* ТР |  | 11.01/08.158, 11.04/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчёте на уксусный альдегид в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |
| 58.4* ТР |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир в безводном спирте |  |  |  |
| 58.5* ТР |  |  | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  |  |  |
| 58.6* ТР |  |  | Массовая концентрация сивушного масла в пересчете на смесь изоамилового и изобутилового спиртов (3:1) в безводном спирте |  |  |  |
| 59.1* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.149 | Жесткость общая | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5, приложение № 2 таблица 6 | ГОСТ 31954-2012 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 59.2* ТР |  |  | Щёлочность |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |  |
| 59.3* ТР |  |  | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 59.4* ТР |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток (общая минерализация) |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 59.5* ТР |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 59.6* ТР |  | 100.09/08.149 | Кальций |  | ГОСТ 23268.5-78 п. 2 |  |
| 59.7* ТР |  |  | Магний |  | ГОСТ 23268.5-78 п. 3 |  |
| 59.8* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.082 | Железо |  | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4011-72 п. 2 |  |
| 59.9* ТР |  | 100.09/08.052, 100.09/08.156 | Натрий/ Калий |  | ГОСТ 23268.6-78 п. 2; п.3; п.4 |  |
| 59.10* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156, 100.09/08.169 | Марганец |  | ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4974-2014 |  |
| 59.11* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012 |  |
| 59.12* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.169 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 31870-2012 |  |
| 59.13* ТР |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п. 8, п.9 |  |
| 59.14* ТР |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6, п.7 |  |
| 59.15* ТР |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |
| 59.16* ТР |  | 100.09/08.052, 100.09/08.149 | Сульфаты |  | ГОСТ 4389-72 п. 2 |  |
| 59.17* ТР |  | 100.09/08.149, 100.09/08.169 | Гидрокарбонаты |  | ГОСТ 23268.3-78 |  |
| 59.18* ТР |  | 100.09/08.156 | Полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 59.19* ТР |  |  | Аммиак |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |  |
| 59.20* ТР |  | 100.09/11.116 | Запах при температуре 20 °С и при нагревании до температуры 60 °С |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |  |
| 59.21* ТР |  |  | Вкус и привкус при температуре 20 °С |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |  |
| 59.22* ТР |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п. 4,5 |  |
| 59.23* ТР |  |  | Мутность при λ-400 нм и S-500 мм |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |  |
| 60.1* ТР | Водки, особые водки, ликеро-водочные изделия, спиртные напитки и слабоалкогольные напитки | 10.89/11.116, 11.01/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5, приложение № 2 таблица 7 | ГОСТ 4828-83; ГОСТ 5363-93 п. 4.6; ГОСТ 6687.5-86 п. 2; СТБ 2500-2017 п. 7.2 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 60.2* ТР |  | 10.89/08.031, 11.01/08.031, 11.04/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 32035-2013 п. 5.3.1; ГОСТ 4828-83 п. 2.9 |  |
| 60.3* ТР |  | 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Щелочность - объем соляной кислоты с концентрацией 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование 100 см3 водки |  | ГОСТ 32035-2013 п. 5.4 |  |
| 60.4* ТР |  | 10.89/08.158, 11.01/08.158, 11.04/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |
| 60.5* ТР |  |  | Массовая концентрация высших спиртов (сивушного масла): -1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый (2-метил-пропанол-1), 1-бутанол, спирт изоамиловый (3-метил-бутанол-1) в пересчете на безводный спирт |  |  |  |
| 60.6* ТР |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт |  |  |  |
| 60.7* ТР |  |  | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  |  |  |
| 60.8* ТР |  | 10.89/08.052, 10.89/08.118, 10.89/08.133, 11.01/08.052, 11.01/08.118, 11.01/08.133, 11.04/08.052, 11.04/08.118, 11.04/08.133 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.10.1, п. 2.10.2 |  |
| 60.9* ТР |  | 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация сахара (при наличии) |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.11.1 |  |
| 60.10* ТР |  |  | Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.12 |  |
| 60.11* ТР |  | 10.89/35.062, 11.04/35.062, 11.02/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87 |  |
| 60.12* ТР |  | 10.89/08.052, 11.04/08.052, 11.02/08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016 |  |
| 61.1* ТР | Винодельческая продукция, медоваренная продукция, слабоалкогольные напитки брожения | 10.32/08.161, 10.89/08.161, 11.03/08.161, 11.04/08.161 | Патулин | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5, приложение № 3 таблица 1 | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93) | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 61.2* ТР |  | 10.32/08.159, 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 33287-2015; МУК 4.1.2204-07 |  |
| 61.3* ТР |  | 10.89/08.158, 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158 | Метиловый спирт |  | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 33408-2015 |  |
| 61.4* ТР |  | 10.32/08.149, 10.89/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Содержание сахара | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5, приложение № 3 таблица 3 | ГОСТ 13192-73 |  |
| 61.5* ТР |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5, приложение № 3 таблица 4, 5 | ГОСТ 32114-2013 п. 4,5; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) п.4, 5 |  |
| 61.6* ТР |  | 10.32/08.118, 10.89/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 |  |
| 61.7* ТР |  | 10.32/08.149, 10.89/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |
| 61.8* ТР |  |  | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |
| 61.9* ТР |  | 10.32/08.118, 10.89/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118 | Массовая концентрация остаточного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 |  |
| 61.10* ТР |  | 10.32/08.159, 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159 | Массовая концентрация красителей | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5, приложение № 3 таблица 3, 4, 5, 10 | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |
| 61.11* ТР |  |  | Массовая концентрация консервантов |  | МВИ.МН 806-98 |  |
| 61.12* ТР |  | 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 п.1.4.1, п.1.4.3; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 61.13* ТР |  | 10.32/08.031, 10.89/08.031, 11.01/08.031, 11.02/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 32095-2013; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |
| 62.1* ТР | Слабоалкогольные напитки брожения | 10.89/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) | ТР ЕАЭС 047/2018 приложение № 3 таблица 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п.6.1 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 62.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 62.3* ТР |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 63.1* ТР | Коньячные, фруктовые, винные и винные ректификованные дистилляты | 10.89/11.116, 11.01/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет, букет, аромат, вкус | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5, приложение № 3 таблица 6 | ГОСТ 32051-2013 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 63.2* ТР |  | 10.89/08.031, 11.01/08.031, 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 32095-2013; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |
| 63.3* ТР |  | 10.89/08.156, 10.89/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158 | Массовая концентрация высших спиртов |  | ГОСТ 14138-76; ГОСТ 33408-2015 |  |
| 63.4* ТР |  | 10.89/08.149, 10.89/08.158, 11.01/08.149, 11.01/08.158, 11.04/08.149, 11.04/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид |  | ГОСТ 12280-75; ГОСТ 33408-2015 |  |
| 63.5* ТР |  |  | Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир |  | ГОСТ 14139-76; ГОСТ 33408-2015 |  |
| 63.6* ТР |  | 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |
| 63.7* ТР |  | 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.04/08.156 | Массовая концентрация фурфурола |  | ГОСТ 14352-73 |  |
| 63.8* ТР |  | 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.04/08.032 | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 63.9* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 п.1.4.1, п.1.4.3; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 63.10* ТР |  | 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | ГОСТ 32115-2013 |  |
| 63.11* ТР |  | 10.89/08.156, 10.89/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 33408-2015 |  |
| 63.12* ТР |  | 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.04/08.159 | Массовая концентрация красителей |  | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |
| 64.1* ТР | Крепкие напитки из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) (коньяка) | 10.89/11.116, 11.01/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и букет | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5, приложение № 3 таблица 7 | ГОСТ 32051-2013 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 64.2* ТР |  | 10.89/08.031, 11.01/08.031, 11.04/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 32095-2013; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |
| 64.3* ТР |  | 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчёте на инвертный сахар |  | ГОСТ 13192-73 |  |
| 64.4* ТР |  | 10.89/08.156, 10.89/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158 | Массовая концентрация высших спиртов |  | ГОСТ 14138-76; ГОСТ 33408-2015 |  |
| 64.5* ТР |  | 10.89/08.149, 10.89/08.158, 11.01/08.149, 11.01/08.158, 11.04/08.149, 11.04/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид |  | ГОСТ 12280-75; ГОСТ 33408-2015 |  |
| 64.6* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 п.1.4.1, п.1.4.3; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 64.7* ТР |  | 10.89/08.156, 10.89/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 33408-2015 |  |
| 64.8* ТР |  | 10.89/08.149, 10.89/08.158, 11.01/08.149, 11.01/08.158, 11.04/08.149, 11.04/08.158 | Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир |  | ГОСТ 14139-76; ГОСТ 33408-2015 |  |
| 64.9* ТР |  | 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |
| 64.10* ТР |  | 10.89/08.052, 11.01/08.052, 11.04/08.052 | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | МВИ.МН 2669-2007 |  |
| 64.11* ТР |  | 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.04/08.159 | Массовая концентрация красителей |  | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |
| 65.1* ТР | Напитки винные крепкие (из дистиллятов коньячных спиртов) | 10.89/11.116, 11.01/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и букет | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5, приложение № 3 таблица 8 | ГОСТ 32051-2013 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 65.2* ТР |  | 10.89/08.031, 11.01/08.031, 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 32095-2013; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |
| 65.3* ТР |  | 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчёте на инвертный сахар |  | ГОСТ 13192-73 |  |
| 65.4* ТР |  | 10.89/08.156, 10.89/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158 | Массовая концентрация высших спиртов |  | ГОСТ 14138-76; ГОСТ 33408-2015 |  |
| 65.5* ТР |  | 10.89/08.149, 10.89/08.158, 11.01/08.149, 11.01/08.158, 11.04/08.149, 11.04/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид |  | ГОСТ 12280-75; ГОСТ 33408-2015 |  |
| 65.6* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 65.7* ТР |  | 10.89/08.156, 10.89/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 33408-2015 |  |
| 65.8* ТР |  | 10.89/08.149, 10.89/08.158, 11.01/08.149, 11.01/08.158, 11.04/08.149, 11.04/08.158 | Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир |  | ГОСТ 14139-76; ГОСТ 33408-2015 |  |
| 65.9* ТР |  | 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |
| 65.10* ТР |  | 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.04/08.159 | Массовая концентрация красителей |  | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |
| 66.1* ТР | Фруктовые водки | 10.89/11.116, 11.01/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и аромат | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5, приложение № 3 таблица 9 | ГОСТ 32051-2013 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 66.2* ТР |  | 10.89/08.031, 11.01/08.031, 11.04/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 32095-2013; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |
| 66.3* ТР |  | 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчёте на инвертный сахар |  | ГОСТ 13192-73 |  |
| 66.4* ТР |  |  | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |
| 66.5* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 п.1.4.1, п.1.4.3; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 66.6* ТР |  | 10.89/08.156, 10.89/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 33408-2015 |  |
| 66.7* ТР |  | 10.89/08.149, 10.89/08.158, 11.01/08.149, 11.01/08.158, 11.04/08.149, 11.04/08.158 | Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир |  | ГОСТ 14139-76; ГОСТ 33408-2015 |  |
| 66.8* ТР |  | 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.04/08.159 | Массовая концентрация красителей |  | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |
| 67.1* ТР | Пивоваренная продукция и сырье для ее производства | 01.11/08.161, 01.27/08.161, 10.89/08.161, 11.05/08.161, 11.06/08.161 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5, приложение № 4 таблица 1; ТР ТС 021/2011 приложение 3 раздел 8; ТР ТС 021/2011 приложение 3 раздел 4 | МУК 4.4.1.011-93 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 67.2* ТР |  | 01.11/08.052, 01.11/11.116, 01.27/08.052, 01.27/11.116, 10.89/08.052, 10.89/11.116, 11.05/08.052, 11.05/11.116, 11.06/08.052, 11.06/11.116 | Сорная примесь, крупность, мелкие зерна, зерновая примесь | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5, приложение № 4 таблица 1 | ГОСТ 30483-97 |  |
| 67.3* ТР |  | 01.11/08.159, 01.27/08.159, 11.06/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 67.4* ТР |  | 01.11/08.052, 01.27/08.052, 10.89/08.052, 11.05/08.052, 11.06/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |  |
| 67.5* ТР |  | 01.11/08.149, 01.27/08.149, 10.89/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149 | Белок |  | ГОСТ 10846-91 |  |
| 67.6* ТР |  | 01.11/11.116, 01.27/11.116, 10.89/11.116, 11.05/11.116, 11.06/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84 |  |
| 67.7* ТР |  |  | Загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 34165-2017 |  |
| 67.8* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.27/08.032, 01.27/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.05/08.032, 11.05/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 67.9* ТР |  | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.27/08.156, 01.27/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 11.05/08.156, 11.05/08.169, 11.06/08.156, 11.06/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 67.10* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 01.27/08.032, 01.27/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.05/08.032, 11.05/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ EN 14082-2014 |  |
| 67.11* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 67.12* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.27/03.152, 01.27/08.159, 01.27/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 11.05/03.152, 11.05/08.159, 11.05/08.161, 11.06/03.152, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | Афлатоксин В1 | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5, приложение № 4 таблица 1; ТР ТС 021/2011 приложение 3 раздел 4 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015; МР 2273-80 |  |
| 67.13* ТР |  |  | Дезоксиниваленол |  | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 5617-2016; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 67.14* ТР |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015; МВИ.МН 5590-2016 |  |
| 67.15* ТР |  | 01.11/08.158, 01.27/08.158, 11.06/08.158 | Пестициды: - гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 67.16* ТР |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 67.17* ТР |  | 01.11/08.161, 01.27/08.161, 11.06/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |
| 67.18* ТР |  | 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.04/08.159 | Массовая концентрация красителей | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5, приложение № 4 таблица 1 | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |
| 67.19* ТР |  |  | Массовая концентрация подсластителей |  | ГОСТ EN 12856-2015 |  |
| 67.20* ТР |  | 01.11/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 |  |
| 67.21* ТР |  |  | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |  |
| 68.1* ТР | Пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, пивоваренное сырье | 10.89/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаНМ) | ТР ЕАЭС 047/2018 приложение № 4 таблица 2, 3 | ГОСТ 10444.15-94 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 68.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 68.3* ТР |  |  | Плесени и дрожжи в сумме |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 68.4* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, (до этапа идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 69.1* ТР | Пиво | 11.05/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, аромат, вкус | ТР ЕАЭС 047/2018 раздел II пункт 5, приложение № 4 таблица 4, 5, 6, 7 | ГОСТ 30060-93 | Отдел испытаний (ул. Пушкина, д. 204а, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область) |
| 69.2* ТР |  | 11.05/08.118 | Объемная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 12787-2021 п. 6 |  |
| 69.3* ТР |  |  | Экстрактивность начального сусла |  | ГОСТ 12787-2021 п. 6, п.10 |  |
| 69.4* ТР |  | 11.05/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 |  |
| 69.5* ТР |  | 11.05/08.169 | pH |  | ГОСТ 31764-2012 |  |
| 69.6* ТР |  | 11.05/08.149, 11.05/08.156 | Цвет (ц. ед) |  | ГОСТ 12789-87 |  |
| 69.7* ТР |  | 11.05/35.062 | Массовая доля диоксида углерода |  | ГОСТ 32038-2012 |  |
| 69.8* ТР |  | 11.05/11.116, 11.05/29.061 | Пенообразование: - высота пены, - пеностойкость |  | ГОСТ 30060-93 п. 3.4.5 |  |