ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с принудительным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - давление, Па; | СНБ 4.02.01-03 Проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Притыцкого, 29, пом. 40, 220092, г. Минск |
| 1.2** | Здания и сооружения (системы вентиляции с принудительным побуждением) | 100.13/23.000 | - расход воздуха, м3/с | СНБ 4.02.01-03 Проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Притыцкого, 29, пом. 40, 220092, г. Минск |
| 1.3** | Здания и сооружения (системы вентиляции с принудительным побуждением) | 100.13/23.000 | - температура, °С | СНБ 4.02.01-03 Проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Притыцкого, 29, пом. 40, 220092, г. Минск |
| 1.4** | Здания и сооружения (системы вентиляции с принудительным побуждением) | 100.13/23.000 | - скорость движения, м/с | СНБ 4.02.01-03 Проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Притыцкого, 29, пом. 40, 220092, г. Минск |
| 2.1** | Земли, включая почвы (нарушенной структуры) | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 ТКП 17.03-02-2020 | ГОСТ 17.4.3.01-83 (кроме п.п. 5.3, 8, 11.3, 11.4, 12) ГОСТ 17.4.4.02-84 (кроме п.п. 3.4, 3.5, 3.9, 3.10) ТКП 17.03-02-2020 | ул. Притыцкого, 29, пом. 40, 220092, г. Минск |
| 3.1** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.13/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма-излучения | СанПиН от 28.12.2012 №213 ГН от 28.12.2012 №213 ТКП 45-2.03-134-2009 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Притыцкого, 29, пом. 40, 220092, г. Минск |
| 3.2** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.13/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 и торона-220 в воздухе | СанПиН от 28.12.2012 №213 ГН от 28.12.2012 №213 ТКП 45-2.03-134-2009 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5011-2014 | ул. Притыцкого, 29, пом. 40, 220092, г. Минск |
| 4.1** | Территория населенных пунктов | 100.11/04.056 | Плотность потока радона с поверхности грунта | СанПиН от 31.12.2013 г. № 137 ТНПА и другая документация | МВИ. МН 5618-2016 ТКП 45-2.03-134-2009 | ул. Притыцкого, 29, пом. 40, 220092, г. Минск |