ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1*** ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел III, п.6 Раздел V, VII Приложения 1,3,6 | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.1, п.3; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | Производственный филиал ОАО "Савушкин продукт" в г. Береза (ул. Я. Свердлова, 28, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область) |
| 1.2* ТР |  | 01.41/29.145, 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |  |
| 1.3* ТР |  | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
| 1.4* ТР |  | 01.41/08.085 | Точка замерзания |  | ГОСТ 25101-2015 |  |
| 1.5* ТР |  | 01.41/12.042, 10.51/12.042 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7; ГОСТ 8218-89 п.3 |  |
| 1.6.1* ТР |  | 01.41/08.037, 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.3; ГОСТ 5867-2023 п. 6; ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
| 1.6.2* ТР |  | 01.41/08.074, 10.51/08.074 |  |  | ГОСТ 32255-2013 |  |
| 1.7.1* ТР |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |  |
| 1.7.2* ТР |  | 01.41/08.074, 10.51/08.074 |  |  | ГОСТ 32255-2013 |  |
| 1.8* ТР |  | 10.51/08.082 | Эффективность пастеризации |  | ГОСТ 3623-2015 п.6, п.7 |  |
| 1.9.1* ТР |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 29245-91 п.3; ГОСТ 32922-2014 п. 6.2; СТБ 1373-2016 п. 6.2, 6.3; СТБ 1858-2022 п. 7.2; СТБ 2219-2017 п. 7.3; СТБ 2283-2016 п. 7.2; СТБ 315-2017 п. 7.2, 7.3; СТБ 736-2017 п. 7.2, 7.3 |  |
| 1.9.2* ТР |  | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Органолептические показатели: запах и вкус |  | ГОСТ 28283-2015 |  |
| 1.9.3* ТР |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид и цвет, консистенция, запах и вкус, рисунок |  | ГОСТ 33630-2015 |  |
| 1.10* ТР |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п.3, п.8 |  |
| 1.11.1* ТР |  |  | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.4 |  |
| 1.11.2* ТР |  | 01.41/08.074, 10.51/08.074 |  |  | ГОСТ 32255-2013 |  |
| 1.12* ТР |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность, титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| 1.13* ТР |  | 01.41/12.042, 10.51/12.042 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 п.4 |  |
| 1.14* ТР |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.2, п.4, п.5 |  |
| 1.15* ТР |  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |  |
| 1.16* ТР |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3.1; ГОСТ 3626-73 п.5.1, п.6 |  |
| 1.17* ТР |  | 10.51/12.042 | индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 1.18* ТР |  | 01.41/08.169, 10.51/08.169 | Активная кислотность |  | ГОСТ 26781-85; ГОСТ 32892-2014 |  |
| 1.19.1* ТР |  | 10.51/08.149 | массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.4, п.5 |  |
| 1.19.2* ТР |  | 01.41/08.074, 10.51/08.074 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 32255-2013 |  |
| 1.20* ТР |  |  | Мочевина |  |  |  |
| 1.21* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | общее количество микроорганизмов - количество микроорганизмов при 30℃ | ТР ТС 033/2013 Раздел V, п.17 Раздел VII п.33, 36 Приложения 1,5,8,11 | ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |
| 1.22* ТР |  | 01.41/08.043, 01.41/18.115, 01.41/18.154 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.7; ГОСТ 23453-2014 п.6; ГОСТ 23453-2014 п.8; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 |  |
| 1.23* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Сычужно-бродильная проба |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.2; ГОСТ 9225-84 п.4.4 |  |
| 1.24* ТР |  | 10.51/01.086 | Количество спор мезофильных лактатсбраживающих анаэробных бактерий |  | ГОСТ 32012-2012 п.7.1 |  |
| 1.25* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 1.26* ТР |  | 01.41/01.086 | E.coli (до идентификации вида) |  | ГОСТ 30726-2001 п.7.1-7.3 |  |
| 1.27* ТР |  | 10.51/01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 |  |
| 1.28* ТР |  |  | Микроскопический препарат |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.7; ГОСТ 9225-84 п.4.7 |  |
| 1.29.1* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Количество бактерий семейства Enterobacteria |  | ГОСТ 29184-91; ГОСТ ISO 21528-1-2020 |  |
| 1.29.2* ТР |  |  |  |  | ГОСТ 32064-2013 |  |
| 1.30* ТР |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 1.31* ТР |  | 01.41/12.042, 10.51/12.042 | Остаточное количество антибиотиков: -пенициллин, -тетрациклиновая группа, -хлорамфеникол (левомицетин), -стрептомицин | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 п. 2 Глава 3 статья 20 Приложение 3 раздел 2 Приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел V, п. 16 Раздел VII, п. 32 Приложение 4 | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013 |  |
| 1.32* ТР |  |  | Остаточное количество антибиотиков: -пенициллин |  | ГОСТ 31502-2012 |  |
| 1.33* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Ингибирующие вещества, включая антибиотики |  | ГОСТ 23454-2016 |  |
| 1.34* ТР |  | 01.41/04.125, 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 1.35* ТР |  | 01.41/08.155, 10.51/08.155 | Активность щелочной фосфатазы | ТР ТС 033/2013 Раздел III, п.6 Раздел V, VII Приложения 1,3,6 | СТБ ISO 11816-1-2009 |  |