ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1* | Металл | 24.10/04.125 | Удельная активность долгоживущих гамма-излучающих радионуклидов | Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утв. Пост. Минздрава Республики Беларусь от 31.12.2013 №137, глава 18 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.12.2012 №213, прил. 18 | МВИ.МН 6018-2018 | ул. Промышленная 37, 247210, г. Жлобин, Гомельская область ул. Промышленная 37, 247210, г. Жлобин, Гомельская область |
| 2.1** | Металл, металлопродукция | 24.10/04.056 24.33/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома», утв. Пост. Минздрава Республики Беларусь от 11.03.2016 №42 | МВИ.ГМ 1906-2020 |  |
| 3.1* | Отходы металлургического производства, используемые в качестве стройматериалов или как сырье для их производства; неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия; минеральное сырье, используемое в металлургической промышленности | 24.10/04.125 23.61/04.125 23.64/04.125 23.69/04.125 20.13/04.125 23.99/04.125 08.12/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | СТБ 1344-2002 п. 4.2 СТБ 1957-2009 п.3.2.4.5 ГОСТ 30108-94, прил.А СТБ 1187-2020 п.7.6 СТБ 1544-2005 п.4.4.7 СТБ 1071-2007 п.4.6.15 СТБ 1097-2012 п.5.3 СТБ 1307-2012 п.5.4.8 СанПиН 2.6.2.11-10-2005 глава 4, п.13 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1344-2002 п.7.11 ГОСТ 30108-94 п 4.2 МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 4.1* | Железосодержащие отходы электросталеплавильного, прокатного и метизного производства на основе окалины и пыли газоочистки электросталеплавильных печей | 23.99/04.125 24.10/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | Фактическое значение | МВИ.МН 1823-2007 |  |