ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021 | ул. Профессиональная, 44, 225413, г.Барановичи, Брестская область |
| 1.2* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) | Решение Барановичского городского исполнительного комитета Комплексное природоохранное разрешение Барановичского КУПП «Водоканал» ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 4218-2012 | ул. Профессиональная, 44, 225413, г.Барановичи, Брестская область |
| 1.3* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 1.4* |  | 100.05/08.149, 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного (аммоний-иона) |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984; СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |
| 1.5* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитритов (нитрит-иона) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 1.6* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 1.7* |  | 100.05/08.155 | Концентрация никеля |  | ФР.1.31.2006.02572 (ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006) (издание 2006 года)) |  |
| 1.8* |  | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012 г.)) |  |
| 1.9* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |
| 1.10* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |  |
| 1.11* |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (изд. 2014 г.)) |  |
| 1.12* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного (фосфат-иона) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |  |
| 1.13* |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VI) и хрома общего |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 1.14* |  | 100.05/08.155 | Концентрация меди |  | ФР.1.31.2010.07014 (ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) (издание 2010 года)) |  |
| 1.15* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 1.16* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 1.17* |  | 100.05/08.149 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 1.18* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.19* |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) (изд. 2019г.)) |  |
| 1.20* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов (нитрат-иона) |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 1.21* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |  |
| 1.22* |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 1.23* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |  |
| 1.24* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного (фосфат-иона) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |  |
| 2.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-6-2021 | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-6-2021 | ул. Профессиональная, 44, 225413, г.Барановичи, Брестская область |
| 2.2* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 4218-2012 | ул. Профессиональная, 44, 225413, г.Барановичи, Брестская область |
| 2.3* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 2.4* |  | 100.03/08.149, 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного (аммоний-иона) |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984; СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |
| 2.5* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитритов (нитрит-иона) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 2.6* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 2.7* |  | 100.03/08.155 | Концентрация никеля |  | ФР.1.31.2006.02572 (ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006) (издание 2006 года)) |  |
| 2.8* |  | 100.03/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012 г.)) |  |
| 2.9* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |
| 2.10* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |  |
| 2.11* |  | 100.03/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (изд. 2014 г.)) |  |
| 2.12* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного (фосфат-иона) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |  |
| 2.13* |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома (VI) и хрома общего |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 2.14* |  | 100.03/08.155 | Концентрация меди |  | ФР.1.31.2010.07014 (ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) (издание 2010 года)) |  |
| 2.15* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 2.16* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 2.17* |  | 100.03/08.149 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 2.18* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 2.19* |  | 100.03/08.155 | Концентрация цинка |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) (изд. 2019г.)) |  |
| 2.20* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратов (нитрат-иона) |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 2.21* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |  |
| 2.22* |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 2.23* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |  |
| 2.24* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного (фосфат-иона) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |  |