ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.2.3.01-86 СанПин РУз № 0053-23 Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения | ГОСТ 17.2.3.01-86 п. 1, 4 | ул. Шота Руставели, дом 13А, 100070, 100070, г. Ташкент, Яккасарайский район, Республика Узбекистан |
| 1.2 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение массовая концентрация взвешенных частиц пыли |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 п. 1, 4 ГОСТ 17.2.4.05-83 |  |
| 1.3 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации бензола ДИ: (0,06-2,5) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0838:2022 (ФР.1.31.2009.06144 МВИ 4215-002-56591409-2009) |  |
| 1.4 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации бензина ДИ: (0,9-50) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0838:2022 (ФР.1.31.2009.06144 МВИ 4215-002-56591409-2009) |  |
| 1.5 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации гидрофторида (фтороводород) ДИ: (0,0030-0,25) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0838:2022 (ФР.1.31.2009.06144 МВИ 4215-002-56591409-2009) |  |
| 1.6 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации хлористого водорода (хлороводорода) ДИ: (0,06-2,5) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0838:2022 (ФР.1.31.2009.06144 МВИ 4215-002-56591409-2009) |  |
| 1.7 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации акролеина (проп-2ен-1-аль) ДИ: (0,006-0,10) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0838:2022 (ФР.1.31.2009.06144 МВИ 4215-002-56591409-2009) |  |
| 1.8 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации свинца и его неорганических соединений ДИ: (0,00018-0,025) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0838:2022 (ФР.1.31.2009.06144 МВИ 4215-002-56591409-2009) |  |
| 1.9 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации углеводородов предельных С1-С10 ДИ: (36-150) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0838:2022 (ФР.1.31.2009.06144 МВИ 4215-002-56591409-2009) |  |
| 1.10 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации углерода диоксида ДИ: (2340-4500) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0838:2022 (ФР.1.31.2009.06144 МВИ 4215-002-56591409-2009) |  |
| 1.11 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации формальдегида ДИ: (0,0018-0,25) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0838:2022 (ФР.1.31.2009.06144 МВИ 4215-002-56591409-2009) |  |
| 1.12 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации хлора ДИ: (0,018-0,5) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0838:2022 (ФР.1.31.2009.06144 МВИ 4215-002-56591409-2009) |  |
| 1.13 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака ДИ: (0,024-10) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0838:2022 (ФР.1.31.2009.06144 МВИ 4215-002-56591409-2009) |  |
| 1.14 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации фенола ДИ: (0,0018-0,15) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0838:2022 (ФР.1.31.2009.06144 МВИ 4215-002-56591409-2009) |  |
| 1.15 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации ацетона ДИ: (0,21-100) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0838:2022 (ФР.1.31.2009.06144 МВИ 4215-002-56591409-2009) |  |
| 1.16 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации метана ДИ: (30-3500) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0838:2022 (ФР.1.31.2009.06144 МВИ 4215-002-56591409-2009) |  |
| 1.17 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации керосина ДИ: (0,6-150) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0839:2022 (ФР.1.31.2010.06967 МВИ 4215-007-565914009-2009) |  |
| 1.18 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации уайт-спирита ДИ: (0,5-150) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0839:2022 (ФР.1.31.2010.06967 МВИ 4215-007-565914009-2009) |  |
| 1.19 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации масла минерального ДИ: (0,030-2,5) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0839:2022 (ФР.1.31.2010.06967 МВИ 4215-007-565914009-2009) |  |
| 1.20 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации серной кислоты ДИ: (0,06-0,5) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0835:2022 (ФР.1.31.2009.06145 МВИ 4215-003-56591409-2009) |  |
| 1.21 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации акриловой кислоты ДИ: (0,024-2,5) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0835:2022 (ФР.1.31.2009.06145 МВИ 4215-003-56591409-2009) |  |
| 1.22 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации этановой кислоты (уксусной кислоты) ДИ: (0,036-2,5) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0835:2022 (ФР.1.31.2009.06145 МВИ 4215-003-56591409-2009) |  |
| 1.23 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации щелочи ДИ: (0,006-0,25) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0835:2022 (ФР.1.31.2009.06145 МВИ 4215-003-56591409-2009) |  |
| 1.24 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака ДИ: (0,024-10) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0835:2022 (ФР.1.31.2009.06145 МВИ 4215-003-56591409-2009) |  |
| 1.25 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли (взвешенных веществ) ДИ: (0,09-1,0) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0836:2022 (ФР.1.31.2010.06966 МВИ 4215-006-56591409-2009) |  |
| 1.26 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации метанола ДИ: (0,25-2,5) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0837:2022 (ФР.1.31.2012.12313 МИ 4215-023-56591409-2012) |  |
| 1.27 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации этанола ДИ: (2,50-500) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0837:2022 (ФР.1.31.2012.12313 МИ 4215-023-56591409-2012) |  |
| 1.28 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации дихлорметана (хлористый метилен) ДИ: (4,4-25) мг/м3 |  | ФР.1.31.2012.12312 МИ 4215-022-56591409-2012 |  |
| 1.29 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации хлорэтена (винилхлорида) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  | ФР.1.31.2012.12312 МИ 4215-022-56591409-2012 |  |
| 1.30 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации железа оксидов в сварочном аэрозоле ДИ: (0,02-120) мг/м3 |  | ФР.1.31.2021.40728 МИ 4215-033-56591409-2021 |  |
| 1.31 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации меди и ее соединений |  | ФР.1.31.2021.40728 МИ 4215-033-56591409-2021 |  |
| 2.1 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с | Фактические значения Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения Проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 17.2.4.06-90 |  |
| 2.2 ** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | ГОСТ 17.2.4.07-90 |  |
| 2.3 ** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 |  |
| 2.4 ** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков ДИ: (0-1000)0С |  | ГОСТ 17.2.4.07-90 |  |
| 2.5** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение запыленности (массовой концентрации взвешенных частиц) газопылевых потоков, мг/м3 |  | O‘z O‘U 0588:2013 |  |
| 2.6 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Определение концентрации: азота (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  | М-МВИ-250-10 МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 2.7 ** |  |  | азота (II) оксида (азота оксид) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  |  |  |
| 2.8 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Определение концентрации: углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ: (1,25-500000) мг/м3 |  | М-МВИ-250-10 МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 2.9 ** |  |  | серы диоксида (серы (IV) оксида) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |  |
| 2.10 ** |  |  | сероводорода ДИ: (32-460) мг/м3 |  | М-МВИ-250-10 |  |
| 2.11 ** |  |  | кислорода ДИ: (0,1-21) об.% |  | М-МВИ-250-10 МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 2.12 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации бензина ДИ: (0,75-2000) мг/м3 |  | ФР.1.31.2011.11325 МИ 4215-020-56591409-2011 |  |
| 2.13 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации керосина ДИ: (0,6-6000) мг/м3 |  | ФР.1.31.2011.11325 МИ 4215-020-56591409-2011 |  |
| 2.14 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации гидрофторида (фтороводород) ДИ: (0,0025-10) мг/м3 |  | ФР.1.31.2011.11325 МИ 4215-020-56591409-2011 |  |
| 2.15 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации диметилбензола (смесь изомеров) ДИ: (0,1-1000) мг/м3 |  | ФР.1.31.2011.11325 МИ 4215-020-56591409-2011 |  |
| 2.16 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации ацетальдегида (уксусный альдегид) ДИ: (0,005-100) мг/м3 |  | ФР.1.31.2011.11325 МИ 4215-020-56591409-2011 |  |
| 2.17 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации метилбензола (толуола) ДИ: (0,3-1000) мг/м3 |  | ФР.1.31.2011.11325 МИ 4215-020-56591409-2011 |  |
| 2.18 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации диЖелеза триоксид ДИ: (0,02-120) мг/м3 |  | ФР.1.31.2011.11325 МИ 4215-020-56591409-2011 |  |
| 2.19 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации акролеина (проп-2ен-1-аль) ДИ: (0,005-4) мг/м3 |  | ФР.1.31.2011.11325 МИ 4215-020-56591409-2011 |  |
| 2.20 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации углерода диоксида ДИ: (1950-180000) мг/м3 |  | ФР.1.31.2011.11325 МИ 4215-020-56591409-2011 |  |
| 2.21 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации формальдегида ДИ: (0,0015-10) мг/м3 |  | ФР.1.31.2011.11325 МИ 4215-020-56591409-2011 |  |
| 2.22 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака ДИ: (0,02-400) мг/м3 |  | ФР.1.31.2011.11325 МИ 4215-020-56591409-2011 |  |
| 3.1 ** | Воздух рабочий зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации алюминия оксида в сварочном аэрозоле ДИ: (1,2-40) мг/м3 | СанПиН РУз № 294-11 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ФР.1.31.2010.06968 МВИ 4215-008-56591409-2009 |  |
| 3.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации железа оксидов в сварочном аэрозоле ДИ: (3,6-120) мг/м3 |  | ФР.1.31.2010.06968 МВИ 4215-008-56591409-2009 |  |
| 3.3 ** |  |  | ДИ: (0,02-120) мг/м3 |  | ФР.1.31.2021.40728 МИ 4215-033-56591409-2021 |  |
| 3.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации марганца в сварочном аэрозоле ДИ: (0,1-4,0) мг/м3 |  | ФР.1.31.2013.14153 МИ 4215-025-56591409-2013 |  |
| 3.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации меди оксида в сварочном аэрозоле ДИ: (0,25-10) мг/м3 |  | ФР.1.31.2010.06968 МВИ 4215-008-56591409-2009 |  |
| 3.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации хрома оксидов в сварочном аэрозоле ДИ: (0,6-20) мг/м3 |  | ФР.1.31.2010.06968 МВИ 4215-008-56591409-2009 |  |
| 3.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации цинка оксида в сварочном аэрозоле ДИ: (0,30-10) мг/м3 |  | ФР.1.31.2010.06968 МВИ 4215-008-56591409-2009 |  |
| 3.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации гидрофторида (фтороводорода) ДИ: (0,3-10) мг/м3 |  | ФР.1.31.2010.08573 МИ 4215-011-56591409-2010 |  |
| 3.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации щелочи ДИ: (0,3-10) мг/м3 |  | ФР.1.31.2010.08573 МИ 4215-011-56591409-2010 |  |
| 3.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака ДИ: (12-400) мг/м3 |  | ФР.1.31.2010.08573 МИ 4215-011-56591409-2010 |  |
| 3.11 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации бензина ДИ: (60-2000) мг/м3 |  | ФР.1.31.2011.08575 МИ 4215-013-56591409-2010 |  |
| 3.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации керосина ДИ: (180-6000) мг/м3 |  | ФР.1.31.2011.08575 МИ 4215-013-56591409-2010 |  |
| 3.13 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации уайт-спирита ДИ: (180-6000) мг/м3 |  | ФР.1.31.2011.08575 МИ 4215-013-56591409-2010 |  |
| 3.14 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации углеводородов предельных С1-С10 (в пересчете на гексан) ДИ: (180-6000) мг/м3 |  | ФР.1.31.2011.08575 МИ 4215-013-56591409-2010 |  |
| 3.15 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации дихлорметана (хлористый метилен, метилхлорид) ДИ: (3-100) мг/м3 |  | ФР.1.31.2011.10429 МИ 4215-019-56591409-2011 |  |
| 3.16 ** |  | 100.10/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации хлорэтена (винилхлорида) ДИ: (0,6-20,0) мг/м3 |  | ФР.1.31.2011.10429 МИ 4215-019-56591409-2011 |  |
| 3.17 ** |  | 100.10/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации свинца и его неорганических соединений ДИ: (0,025-1,0) мг/м3 |  | ФР.1.31.2013.14152 МИ 4215-024-56591409-2013 |  |
| 3.18 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации метанола ДИ: (0,25-2,5) мг/м3 |  | O‘z O‘U 07.0837:2022 (ФР.1.31.2012.12313 МИ 4215-023-56591409-2012) |  |
| 4.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха, % | СанПиН РУз № 324-16 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.005-88, раздел 2 |  |
| 4.2 ** |  | 100.12/35.065 | - температура воздуха, 0С |  |  |  |
| 5.1 ** | Автошины транспортные, бывшие в употреблении | 29.32/29.061 | Высота рисунка протектора | O’zDSt 1057:2004 ГОСТ 4754-97 ГОСТ 5513-97 | ГОСТ 4754-97 ГОСТ 5513-97 |  |
| 6.1 ** | Сточные воды, включая коллекторно-дренажные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | O‘zDSt 951:2011 СанПиН РУз № 0318-15 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31861-2012 |  |
| 6.2** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН, ДИ: (1-12) ед. рН |  | O‘z O‘U 0556:2012 |  |
| 6.3* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |  |
| 6.4* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация аммоний-иона ДИ: (0,2-2,0) мг/дм3 |  | O‘z O‘U 07.0682:2015 |  |
| 6.5* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация нитритов ДИ: (0,02-0,6) мг/дм3 |  | O‘z O‘U 07.0265:2005 |  |
| 6.6* |  | 100.05/08.149 | Массовая концентрация сульфат-иона ДИ: (25-500) мг/дм3 |  | O‘z O‘U 07.0676:2015 |  |
| 6.7* |  | 100.05/08.149 | Массовая концентрация хлорид-ионов ДИ: (10-500) мг/дм3 |  | O’z O’U 0418:2009 |  |
| 6.8* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация цинка ДИ: (0,01-0,64) мг/дм3 |  | O‘z O‘U 0752:2017 |  |
| 6.9* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация железа ДИ: (0,05-2,0) мг/дм3 |  | O‘z O‘U 07.0706:2016 |  |
| 6.10* |  | 100.05/08.149 | Массовая концентрация магния ДИ: (1,0-50,0) мг/дм3 |  | O‘z O‘U 0611:2013 |  |
| 6.11* |  | 100.05/08.149 | Массовая концентрация кальция ДИ: (5,0-200,0) мг/дм3 |  | O‘z O‘U 0597:2013 |  |
| 6.12* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация алюминия ДИ: (0,02-0,20) мг/дм3 |  | O’z O’U 413:2009 |  |
| 6.13* |  | 100.05/08.052 | Массовая концентрация взвешенных веществ ДИ: (5-500) мг/дм3 |  | O‘z O‘U 07.0696:2015 |  |
| 6.14* |  | 100.05/08.149 | Молярная концентрация общей жесткости ДИ: (0,5-20,0) ммоль/дм3 |  | O’z O’U 0591:2013 |  |
| 6.15* |  | 100.05/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка ДИ: (20-10 000) мг/дм3 |  | O‘z O‘U 07.0495:2010 |  |
| 6.16* |  | 100.05/08.149 | Массовая концентрация биохимической потребности в кислороде (БПК) ДИ: (0,1-15) мгО2/дм3 |  | O‘z O‘U 07.0746:2016 |  |
| 6.17* |  | 100.05/08.149 | Определение щелочности, массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов |  | ГОСТ 31957-2012 п. 5 (Метод А) |  |
| 6.18* |  | 100.05/08.052 | Массовая концентрация жиров и масел |  | МВИ 148:2000 |  |
| 6.19* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация хрома (VI) ДИ: (0,025-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2012 Метод А, Б |  |
| 6.20* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация хрома (общего) ДИ: (0,025-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2012 Метод А |  |
| 6.21* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация хрома (III) ДИ: (0,025-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2012 Метод А |  |
| 6.22* |  | 100.05/08.156 | Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода – ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издение 2012 г.)) |  |
| 7.1 ** | Природные воды (поверхностные воды, подземные воды) | 100.03/42.000 100.04/42.000 | Отбор проб | O‘zDSt 951:2011 СанПиН РУз № 0318-15 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31861-2012 |  |
| 7.2** |  | 100.03/08.169 100.04/08.169 | Водородный показатель рН, ДИ: (1-12) ед. рН |  | O‘z O‘U 0556:2012 |  |
| 7.3* |  | 100.03/08.155 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |  |
| 7.4* |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,2-2,0) мг/дм3 |  | O‘z O‘U 07.0682:2015 |  |
| 7.5* |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 | Массовая концентрация нитритов ДИ: (0,02-0,6) мг/дм3 |  | O‘z O‘U 07.0265:2005 |  |
| 7.6* |  | 100.03/08.149 100.04/08.149 | Массовая концентрация сульфат-иона ДИ: (25-500) мг/дм3 |  | O‘z O‘U 07.0676:2015 |  |
| 7.7* |  | 100.03/08.149 100.04/08.149 | Массовая концентрация хлорид-ионов ДИ: (10-500) мг/дм3 |  | O’z O’U 0418:2009 |  |
| 7.8* |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 | Массовая концентрация цинка ДИ: (0,01-0,64) мг/дм3 |  | O‘z O‘U 0752:2017 |  |
| 7.9* |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 | Массовая концентрация железа ДИ: (0,05-2,0) мг/дм3 |  | O‘z O‘U 07.0706:2016 |  |
| 7.10* |  | 100.03/08.149 100.04/08.149 | Массовая концентрация магния ДИ: (1,0-50,0) мг/дм3 |  | O‘z O‘U 0611:2013 |  |
| 7.11* |  | 100.03/08.149 100.04/08.149 | Массовая концентрация кальция ДИ: (5,0-200,0) мг/дм3 |  | O’z O’U 0597:2013 |  |
| 7.12* |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 | Массовая концентрация алюминия ДИ: (0,02-0,20) мг/дм3 |  | O’z O’U 413:2009 |  |
| 7.13* |  | 100.03/08.052 100.04/08.052 | Массовая концентрация взвешенных веществ ДИ: (5-500) мг/дм3 |  | O‘z O‘U 07.0696:2015 |  |
| 7.14* |  | 100.03/08.149 100.04/08.149 | Молярная концентрация общей жесткости ДИ: (0,5-20,0) ммоль/дм3 |  | O’z O’U 0591:2013 |  |
| 7.15* |  | 100.03/08.052 100.04/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка ДИ: (20-10 000) мг/дм3 |  | O‘z O‘U 07.0495:2010 |  |
| 7.16* |  | 100.03/08.149 100.04/08.149 | Массовая концентрация биохимической потребности в кислороде (БПК) ДИ: (0,1-15) мгО2/дм3 |  | O‘z O‘U 07.0746:2016 |  |
| 7.17* |  | 100.03/08.149 100.04/08.149 | Определение щелочности, массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов |  | ГОСТ 31957-2012 п. 5 (Метод А) |  |
| 7.18* |  | 100.03/08.052 | Массовая концентрация жиров и масел | O‘zDSt 951:2011 СанПиН РУз № 0318-15 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | МВИ 148:2000 |  |
| 7.19* |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 | Массовая концентрация хрома (VI) ДИ: (0,025-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2012 Метод А, Б |  |
| 7.20* |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 | Массовая концентрация хрома (общего) ДИ: (0,025-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2012 Метод А |  |
| 7.21* |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 | Массовая концентрация хрома (III) ДИ: (0,025-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2012 Метод А |  |
| 7.22* |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 | Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода – ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издение 2012 г.)) |  |
| 8.1 ** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | O‘zDSt 950:2011 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31861-2012 |  |
| 8.2* |  | 100.09/08.149 | Определение щелочности, массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов |  | ГОСТ 31957-2012 п. 5 (Метод А) |  |
| 8.3* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация хрома (VI) ДИ: (0,025-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2012 Метод А, Б |  |
| 8.4* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация хрома (общего) ДИ: (0,025-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2012 Метод А |  |
| 8.5* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация хрома (III) ДИ: (0,025-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2012 Метод А |  |
| 8.6* |  | 100.09/08.156 | Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода – ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издение 2012 г.)) |  |