ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1* | Образцы сварных соединений при аттестации сварщиков; Образцы сварных соединений при аттестации технологии сварки; Образцы сварных соединений при выполнении рабочих образцов | 24.42/ 32.115 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, визуально-оптический метод): - сварные соединения | EN ISO 5817:2023 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 EN ISO 10042:2019 EN ISO 17635:2025 DIN EN ISO 9606-1:2017 ISO 9606-2:2004 DIN EN ISO 14732:2013 DIN EN ISO 23277:2015 EN ISO 15614-1:2017 EN ISO 15614-2:2005 DIN EN ISO 15613:2004 ТНПА и другая документация | DIN EN ISO 17637:2017 | ул. Заводская, 47 222750 г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область |
| 1.2* |  | 24.42/ 32.103 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл |  | EN ISO 3452-1:2021 |  |
| 1.3* |  | 24.42/ 18.115 24.10/ 18.115 | Макроскопическое исследование: - сварные соединения |  | EN ISO 17639:2022 |  |

Примечание:

* – в случае осуществления деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта;
** – в случае осуществления деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами.