ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862- 2012 ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 5667- 3-2021 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 | Испытательная лаборатория №1 водоснабжения Лунинецкого «Водоканала» (ул. Красная, 172, 225644, г. Лунинец, Брестская область) |
| 1.2 * | Вода питьевая | 100.09/11.116 | Запах, баллы | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 1.3 * |  | 100.09/11.116 | Привкус, баллы |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 1.4 * |  | 100.09/08.156 | Цветность, градусы цветности |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |
| 1.5 * |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 1.6 * |  | 100.09/08.052 | Общая минерализа-ция (сухой остаток), мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |
| 1.7 * |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая, ДИ свыше 0,1 °Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |
| 1.8 ** | Вода питьевая | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ 2 - 12 рН | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37; ТНПА и другая документация | СТБ ISO 10523-2009 | Испытательная лаборатория №1 водоснабжения Лунинецкого «Водоканала» (ул. Красная, 172, 225644, г. Лунинец, Брестская область) |
| 1.9 * |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость ДИ 0,5 - 10 мг/ дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 1.10 * |  | 100.09/08.156 | Массовая концен-трация алюминия ДИ 0,04 - 0,56 мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014 метод Б |  |
| 1.11 * |  | 100.09/08.156 | Массовая концен-трация железа общего ДИ 0,1 - 5,00 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 1.12 * |  | 100.09/08.156 | Массовая концен-трация марганца ДИ 0,01- 5,00 мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 Метод А вариант 3 |  |
| 1.13 * |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ) анионоактивные ДИ 0,025 - 10 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 ) Издание 2014 года |  |
| 1.14 * |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов ДИ 0,005 - 50 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (с изменением № 1 от 01.01.2018) |  |
| 1.15 * |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация фенолов (общих и летучих) ДИ 0,0005 – 25 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) Издание 2010 года |  |
| 1.16 * |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация меди (суммарно) ДИ 0,02 - 0,5 мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |
| 1.17 * |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитратов ДИ 0,1 - 2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |
| 1.18 * | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (с пересчётом на азот аммонийный) ДИ 0,1 - 3,0 мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 п.5 | Испытательная лаборатория №1 водоснабжения Лунинецкого «Водоканала» (ул. Красная, 172, 225644, г. Лунинец, Брестская область) |
| 1.19 * |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитритов ДИ 0,003 - 0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |
| 1.20 * |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация сульфатов ДИ 2 - 50 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |
| 1.21 * |  | 100.09/08.169 | Концентрация фторидов ДИ 0,10 - 190 мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 п.3 |  |
| 1.22 * |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация бора ДИ 0,05 - 5,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |  |
| 1.23 * |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация хрома(VI) ДИ 0,005 - 0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2013 п.6 |  |
| 1.24 * |  | 100.09/08.155 | Концентрация цианидов ДИ 0,01 - 0,25 мг/дм3 |  | ГОСТ 31863 -2012 |  |
| 1.25 * |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация цинка ДИ 0,005 - 2,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 4.1:2:4.183-02 Издание 2019 года |  |
| 1.26 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация остаточного активного хлора |  | ГОСТ 18190-72 п.п.2, 3 |  |
| 1.27 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов ДИ не более 10 мг/см3 |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |
| 1.28 * |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |
| 1.29 * |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |
| 1.30 * |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |
| 1.31 * | Вода питьевая | 100.09/04.125 | Объёмная активность радионуклидов цезия - 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), ГН-33 от 25.01.2021 №37 «Критерии оценки радиа-ционного воздействия», (в редакции утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829), ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4808-2013 | Испытательная лаборатория №1 водоснабжения Лунинецкого «Водоканала» (ул. Красная, 172, 225644, г. Лунинец, Брестская область) |
| 1.32 * |  | 100.09/04.125 | Объёмная активность радионуклидов стронция-90 ДИ 0,7-1000 Бк |  | МВИ.МН 2288-2005 |  |
| 1.33 * |  | 100.09/04.125 | Общая альфа-радиоактивность ДИ 0,1 - 10,0 Бк/см3 | СанНиП, утв. Постанов-лением МЗ Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213, ГН-33 от 25.01.2021 №37 «Критерии оценки радиационного воздейст-вия», (в редакции утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829), ТНПА и другая документация | СТБ ISO 9696-2020 МВИ.МН 2078-2004 |  |
| 1.34 * |  | 100.09/04.125 | Общая бета-радиоактивность ДИ 0,02 - 10,0 Бк/см3 |  | СТБ ISO 9697-2016 МВИ.МН 2078-2004 |  |
| 3.1 ** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: -постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народ-ного хозяйства и остальные откры-тые территории населенных пунктов | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утверждены председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.ГМ. 1906 -2020 |  |
| 4.1 ** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 1057-2016 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10/1992 СТБ ISO 5667-3-2021 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 1057-2016 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10/1992 СТБ ISO 5667-3-2021 | Испытательная лаборатория №2 водоотведения (канализации) Лунинецкого «Водоканала» (очистные сооружения, 225644, г. Лунинец, Брестская область) |
| 4.3** |  | 100.05/35.065 | Температура ДИ 0 °C - 40 °C | Разрешение на специальное водопользование, выданное Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды №01/11.0061 от 23.08.2023 Решение Лунинецкого районного исполни-тельного комитета №2057 от 04.12.2020, ТНПА и другая документация | МВИ. МН 5350-2015 |  |
| 4.4 ** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ 2 - 12 рН |  | СТБ ISО 10523 – 2009 |  |
| 4.5 * |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ 3 - 6000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |  |
| 4.6 * |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ 0,5 - 6 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |  |
| 4.7 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ 0,10 - 9,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 4.8 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний -иона (азота аммонийного) ДИ 0,003 - 1,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150:1984 |  |
| 4.9 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация меди ДИ 0,0005 - 5,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2010.07014 ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) Издание 2010 года |  |
| 4.10 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ 0,005 - 50 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (с изменением № 1 от 01.01.2018) |  |
| 4.11 * |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ 5 - 800 мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 Издание 2012 года |  |
| 4.12 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов ДИ 0,02 - 0,45 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 4.13 * | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитритов ДИ 0,0025 - 0,25 мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование, выданное Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды №01/11.0061 от 23.08.2023 Решение Лунинецкого районного исполни-тельного комитета №2057 от 04.12.2020, ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-38-2015 | Испытательная лаборатория №2 водоотведения (канализации) Лунинецкого «Водоканала» (очистные сооружения, 225644, г. Лунинец, Брестская область) |
| 4.14 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка ДИ 0,005 - 2,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 4.1:2:4.183-02 Издание 2019 года |  |
| 4.15 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора (фосфат-ионов) ДИ 0,1 - 1000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014, метод В |  |
| 4.16 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация сульфат-ионов ДИ 2,0 - 40,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 4.17 * |  | 100.05/08.052 | Содержание сухого остатка (минерализация воды) ДИ 50 - 50000 мг/дм3 |  | МВИ МН 4218-2012 |  |
| 4.18 * |  | 100.05/08.149 | Кислород растворенный ДИ более 0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 4.19 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ 10,0 - 250,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 4.20 * |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ) анионо-активные ДИ 0,025 - 100 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 ) Издание 2014 года |  |
| 4.21 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VI) ДИ 0,005 - 0,20 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33- 2014 |  |
| 4.22 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362- 2012 |  |
| 4.23 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония ДИ 0,1 - 3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |
| 4.24 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация общего фосфора ДИ 0,1 – 1000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 4.25 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по методу Къельдаля ДИ 0,5 - 500 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 5.1 ** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.04-81 ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.04-81 ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 | Испытательная лаборатория №2 водоотведения (канализации) Лунинецкого «Водоканала» (очистные сооружения, 225644, г. Лунинец, Брестская область) |
| 5.2 ** |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ 2 - 12 рН | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, ТНПА и другая документация | СТБ ISО 10523 – 2009 |  |
| 5.3 * |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ МН 4362- 2012 |  |
| 5.4 * |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ 0,5 - 6 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |  |
| 5.5 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего ДИ 0,10 - 9,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 5.6 * |  | 100.03/08.149 | Кислород растворенный ДИ более 0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 5.7 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ 0,005 - 50 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (с изменением № 1 от 01.01.2018) |  |
| 5.8 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитритов ДИ 0,0025 - 0,25 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 5.9 * |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ 5 - 800 мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 Издание 2012 года |  |
| 5.10 * |  | 100.03/08.155 | Массовая концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ) анионоактивные ДИ 0,025 - 100 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013) Издание 2014 года |  |
| 5.11 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация сульфат-ионов ДИ 2,0 - 40,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 5.12 * | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора (фосфат-ионов) ДИ 0,025 - 1000 мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, ТНПА и другая документация | ГОСТ 18309-2014, Метод В | Испытательная лаборатория №2 водоотведения (канализации) Лунинецкого «Водоканала» (очистные сооружения, 225644, г. Лунинец, Брестская область) |
| 5.13 ** |  | 100.03/29.145 | Температура ДИ 0°C - 40°C |  | МВИ. МН 5350-2015 |  |
| 5.14 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид - ионов ДИ 10,0 - 250,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 5.15 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома (VI) ДИ 0,0050 -0,20 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 5.16 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-иона (азота аммонийного) ДИ 0,003 - 1,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150:1984 |  |
| 5.17 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация цинка ДИ 0,005 - 2,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 4.1:2:4.183-02 Издание 2019 года |  |
| 5.18 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратов ДИ 0,02 - 0,45 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 5.19 * |  | 100.03/08.052 | Содержание сухого остатка (минерализация воды) ДИ 50 - 50000 мг/дм3 |  | МВИ МН 4218-2012 |  |
| 5.20 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация меди ДИ 0,0005 - 5,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2010.07014 ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) Издание 2010 года |  |
| 5.22 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация общего фосфора ДИ 0,025 - 1000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |  |
| 5.23 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по методу Къельдаля ДИ 0,5 - 500 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 5.24 * | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония ДИ 0,1 - 3,0 мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 п.5 | Испытательная лаборатория №2 водоотведения (канализации) Лунинецкого «Водоканала» (очистные сооружения, 225644, г. Лунинец, Брестская область) |
| 5.25 * |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ 3 - 6000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |  |

Примечание:

«*» – осуществление деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта;

«**» – осуществление деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами;

ДИ-диапазон измерений