ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Корма готовые для сельскохозяйственных животных. Преципитат кормовой | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17536-82 ГОСТ 17681-82 ГОСТ 25311-82 ГОСТ ISO 6497-2014 СТБ 1056-2016 | ГОСТ 17536-82 п.2 ГОСТ 17681-82 п.1 ГОСТ 25311-82 п.1 ГОСТ ISO 6497-2014 СТБ 1056-2016 | ул. Челюскинцев, 84, 212003, г. Могилев, Могилевская область, Республика Беларусь |
| 1.2* |  | 10.91/11.116 | Внешний вид, цвет | ТУ BY 700049410.002-2008 | ГОСТ 28189-89 п.3.2 |  |
| 1.3* |  |  | Запах |  | ГОСТ 28189-89 п.3.3 |  |
| 1.4* |  | 10.91/08.052 | Степень измельчения: остаток частиц на сите диаметром отверстий 5 мм |  | ГОСТ 17681-82 п.2.1 |  |
| 1.5* |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 28189-89 п.3.6.4 |  |
| 1.6* |  |  | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 17681-82 п.2.2 |  |
| 1.7* |  |  | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 17681-82 п.2.12; ГОСТ 28189-89 п.3.10 |  |
| 1.8* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 17681-82 п.2.13; ГОСТ 28189-89 п.3.11 |  |
| 1.9* |  | 10.91/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки в 1,0 г |  | ГОСТ 25311-82 п.4.2 |  |
| 1.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 г |  | ГОСТ 25311-82 п.4.3 - 4.3.3 |  |
| 1.11* |  |  | ОКМ, КОЕ/г(общее количество микробов) |  | ГОСТ 25311-82 п.4.1 |  |
| 1.12* |  |  | Обнаружение грибов | ВСП от 10.02.2011 № 10 | ГОСТ 13496.6-2017 |  |
| 2.1** | Масла и жиры животные и растительные. Жир животный технический III сорт | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8285-91 СТБ 1050-2008 | ГОСТ 8285-91 п.2.1 СТБ 1050-2008 | ул. Челюскинцев, 84, 212003, г. Могилев, Могилевская область, Республика Беларусь ул. Челюскинцев, 84, 212003, г. Могилев, Могилевская область, Республика Беларусь ул. Челюскинцев, 84, 212003, г. Могилев, Могилевская область, Республика Беларусь) |
| 3.1** | Пищевые продукты прочие, не включенные в другие группировки. Желатин пищевой и технический (дробленный) Пищевые продукты прочие, не включенные в другие группировки. Желатин пищевой и технический (дробленный) | 10.89/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 11293-2017 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 11293-2017 п.8.1 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 |  |
| 3.2* |  | 10.89/11.116 | Внешний вид и цвет | ГОСТ 11293-2017 ГОСТ 11293-2017 | ГОСТ 11293-2017 п.8.4 |  |
| 3.3* |  | 10.89/08.052 | Размер частиц и массовая доля частиц с размером 0,5 мм и менее |  | ГОСТ 11293-2017 п.8.6 |  |
| 3.4* |  | 10.89/11.116 | Продолжительность растворения |  | ГОСТ 11293-2017 п.8.7 |  |
| 3.5* |  | 10.89/08.169 | Показатель активности водородных ионов 6,67% раствора желатина |  | ГОСТ 11293-2017 п.8.8 |  |
| 3.6* |  | 10.89/11.116 | Запах и вкус |  | ГОСТ 11293-2017 п.8.5 |  |
| 3.7* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 11293-2017 п.8.9 |  |
| 3.8* |  |  | Массовая доля золы |  | ГОСТ 11293-2017 п.8.10 |  |
| 3.9* |  | 10.89/29.049 | Динамическая вязкость 6,67%-ного раствора желатина |  | ГОСТ 11293-2017 п.8.12 |  |
| 3.10* |  | 10.89/29.121 | Прочность студня по Блюму |  | ГОСТ 11293-2017 п.8.11 |  |
| 3.11* |  | 10.89/08.156 | Прозрачность 6,67%-ного раствора желатина |  | ГОСТ 11293-2017 п.8.14 |  |
| 3.12* |  | 10.89/08.052 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 11293-2017 п.8.15 |  |
| 3.13* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты в пересчете на сернистый ангидрид |  | ГОСТ 11293-2017 п.8.16 |  |
| 3.14* |  | 10.89/01.086 | Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в 1 г желатина |  | ГОСТ 10444.15-94 п.6.1-6.5 ГОСТ 11293-2017 п.8.17.2 |  |
| 3.15* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 11293-2017 п.8.17.2 ГОСТ 23058-89 п.3.5.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) п.9 |  |
| 3.16* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 г |  | ГОСТ 11293-2017 п.8.17.2; ГОСТ 30519-97 раздел 5, 5.1-5.3; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.8.1-8.4 |  |
| 3.17* |  |  | Желатинразжижющие бактерии в 1 г желатина |  | ГОСТ 11293-2017 п.8.18 |  |
| 4.1** | Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы. Кость | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16147-88; СТБ 1050-2008 | ГОСТ 16147-88 п.3.1; СТБ 1050-2008 |  |
| 5.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) |  |
| 5.2* |  | 100.09/08.156 | Железо общее Д-0,1-2,0 мг/дм3 | ГН-33 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 6.1** | Окружающая среда. Сточные воды Окружающая среда. Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |  |
| 6.2* |  | 100.05/08.156 | Азот аммонийный Д-0,1-3,0 мг/д3 без разбавления | Условия приема сточных вод в систему канализации, устанавливаемые местными исполнительными и распорядительными органами | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |
| 6.3* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д-3,0-св.50 мг/д3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 6.4* |  | 100.05/08.156 | Железо общее Д-0,1-9,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 6.5* |  |  | Фосфаты Д-0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |  |
| 6.6* |  | 100.05/08.150 | Сульфаты Д-2,0-40 мг/дм3 без разбавления |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 6.7* |  | 100.05/08.149 | Хлориды Д-10,0-250 мг/дм3 без разбавления |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 6.8* |  | 100.05/08.169 | рН Д-0-12 ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 6.9* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток Д-50-50 000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 7.1** | Охрана труда. Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.005-88 |  |
| 7.2* |  | 100.10/08.156 | Аммиак Д-5,0-20 мг/м3 | ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5750-2017 |  |
| 7.3* |  | 100.10/08.150 | Гидрохлорид Д-2,5-25 мг/м3 |  | МВИ.БР 360-2019 |  |
| 7.4* |  | 100.10/08.156 | Щелочи едкие Д-0,02-3,50 мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 Метод Б |  |
| 7.5* |  | 100.10/08.052 | Пыль Д-0,25-500 мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |  |
| 7.6* |  | 100.10/08.156 | Железо оксид Д-2,5-25,0 мг/м3 |  | МВИ.БР 318-2017 |  |
| 7.7* |  |  | Хром оксид (VI) триоксид Д-0,003-0,120 мг/м3 |  | МВИ.БР 321-2017 |  |
| 7.8* |  |  | Марганец Д-0,05-1,25 мг/м3 |  | МВИ.БР 319-2017 |  |
| 8.1** | Окружающая среда. Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ТКП 17.13-15-2022 (33140) п.6 |  |
| 8.2* |  | 100.02/08.052 | Твердые частицы суммарно Д-170-16700 мкг /м3 | ГН-1 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5093-2014 |  |
| 8.3* |  | 100.02/08.156 | Аммиак Д-10-2500 мкг/м3 |  | МВИ.МН 5631-2016 |  |
| 9.1* | Окружающая среда. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников | 100.01/08.052 | Твердые частицы суммарно Д-15,0-20000 мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды ТНПА и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 4514-2012 | ул. Челюскинцев, 84, 212003, г. Могилев, Могилевская область, Республика Беларусь |
| 9.2* |  | 100.01/08.156 | Аммиак Д-0,13-40 мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |  |
| 9.3* |  | 100.01/08.150 | Гидрохлорид Д-0,5-50 мг/м3 |  | МВИ.МН 6083-2018 |  |
| 9.4* |  | 100.01/23.000 | Давление | Фактические значения | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 9.5* |  |  | Скорость газовых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 10.1** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.060, 100.12/35.065 | Микроклимат: температура воздуха, относительная влажность | ГН-9 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ 1860-2020 |  |
| 11.1** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН от 28.12.2012 № 213 ГН-33 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ.1906-2020 |  |