ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжениям до 1000 В | 27.90/22.000 | сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.27.1, п. Б.30.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0207-2025 | Лаборатория электрофизических измерений (ул. К. Минина, 21, 2, г. Минск, район Московский) |
| 1.2** |  |  | Испытание цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 (33240) п. 6.4.12, п. Б.27.3, п. Б.29.8; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.3 | АМИ.ГР 0205-2025 |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.29.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0201–2025 | Лаборатория электрофизических измерений (ул. К. Минина, 21, 2, г. Минск, район Московский) |
| 2.2** |  |  | Сопротивление заземляющего устройства | СН 4.04.03-2020; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.29.4; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.3.8.2, п. 4.4.28.6 | АМИ.ГР 0203–2025 |  |
| 2.3** |  |  | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) пп. 413.1.3.3, 413.1.3.4, 413.1.3.5, 413.1.3.6; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.29.8; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.28.5 | АМИ.ГР 0205-2025 |  |
| 3.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п. 5.14; ТКП 181-2023 (33240) п. Б. 27.7, п. В.4.65; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.7 д) | АМИ.ГР 0204–2025 | Лаборатория электрофизических измерений (ул. К. Минина, 21, 2, г. Минск, район Московский) |
| 3.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п. 5.3, п.5.4; ТКП 181-2023 (33240) п. Б. 27.7, п. В.4.65; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.7 г) |  |  |
| 3.3** |  |  | сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.27.1, п. Б.27.7, п. В.4.65; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0204–2025; АМИ.ГР 0207-2025 |  |
| 3.4** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7; ТКП 181-2023 (33240) п. Б. 27.7, п. В.4.65 | АМИ.ГР 0204–2025 |  |
| 4.1** | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Проектная и другая эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0206-2025 | Лаборатория электрофизических измерений (ул. К. Минина, 21, 2, г. Минск, район Московский) |
| 5.1** | Обувь диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Проектная и другая эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0206-2025 | Лаборатория электрофизических измерений (ул. К. Минина, 21, 2, г. Минск, район Московский) |
| 6.1** | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц, измерение напряжения индикации | ТКП 290-2023 (33240) п.10.5.3.3, п.10.5.3.4, п.10.5.3.6, Приложение Ж | АМИ.ГР 0206-2025 | Лаборатория электрофизических измерений (ул. К. Минина, 21, 2, г. Минск, район Московский) |
| 7.1** | Указатели напряжения до 1000 в | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц, измерение напряжения индикации | Проектная и другая эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0206-2025 | Лаборатория электрофизических измерений (ул. К. Минина, 21, 2, г. Минск, район Московский) |
| 8.1** | Электроизолирующие штанги | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п.10.2.2 Приложение Ж | АМИ.ГР 0206-2025 | Лаборатория электрофизических измерений (ул. К. Минина, 21, 2, г. Минск, район Московский) |
| 9.1** | Клещи электроизмерительные и электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п.10.3.2 Приложение Ж | АМИ.ГР 0206-2025 | Лаборатория электрофизических измерений (ул. К. Минина, 21, 2, г. Минск, район Московский) |
| 10.1** | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п.10.12.2 Приложение Ж | АМИ.ГР 0206-2025 | Лаборатория электрофизических измерений (ул. К. Минина, 21, 2, г. Минск, район Московский) |