ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Материалы лакокрасочные. Лаки, эмали, краски, грунтовки | 20.30/ 11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1197-2008 СТБ 1507-2004 СТБ 1811-2007 СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) СТБ 1843-2008 СТБ 2225-2011 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 7313-75 ГОСТ 9109-81 ГОСТ 10144-89 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19279-73 ГОСТ 23494-79 ГОСТ 23626-79 ГОСТ 25718-2022 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 31093-2003 СТБ EN 1062-1-2011 СТБ EN 1062-3-2014 СТБ EN 13300-2011 СТБ EN ISO 12572-2020 ГОСТ 34667.5-2021 (ISO 12944-5:2019) ГОСТ 34667.2-2020 (ISO 12944-2:2017) ГОСТ 35093-2024 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1197-2008 п. 5.3 СТБ 1507-2004 п. 9.3 СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п.9.6 СТБ 1811-2007 п. 9.3 СТБ 1843-2008 п. 9.3 ГОСТ 31093-2003 п. 8.5 ГОСТ 9.407-2015 ГОСТ 7313-75 п.3.3 ГОСТ 9109-81 п.4.3 ГОСТ 10144-89 п.3.3 ГОСТ 23494-79 п.4.3 ГОСТ 24404-80 ГОСТ 25718-2022 п. 7.2.1 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 35093-2024 п.9.4 СТБ ISO 4628-1-2018 СТБ ISO 4628-2-2018 СТБ ISO 4628-3-2018 СТБ ISO 4628-4-2018 EN ISO 13076:2019 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 1.2** |  | 20.30/ 11.116 | Цвет покрытия |  | СТБ 1197-2008 п. 5.3 ГОСТ 7313-75 п.3.3, Таблица 1, п.1, 2 ГОСТ 9109-81 п.4.3 ГОСТ 10144-89 п.3.3 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19266-79 ГОСТ 19279-73 ГОСТ 23494-79 п.4.3 ГОСТ 25718-2022 п. 7.2.1 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 29319-92 ГОСТ 35093-2024 п.9.4 ГОСТ 10503-71 п. 4.2 |  |
| 1.3** |  | 20.30/ 11.116 | Класс покрытия |  | ГОСТ 9.032-74 |  |
| 1.4* |  | 20.30/ 29.144 | Жизнеспособность. Срок годности |  | СТБ 1197-2008 п. 5.9 СТБ 1811-2007 п. 9.7 ГОСТ 27271-2014 ГОСТ 19279-73 п. 3.6 |  |
| 1.5* |  | 20.30/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 ГОСТ 31992.1-2012 |  |
| 1.6* |  | 20.30/ 29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ |  | СТБ 1197-2008 п. 5.5 ГОСТ 17537-72 ГОСТ 7313-75, Таблица 1, п.5 ГОСТ 9109-81 п.4.5 ГОСТ 10144-89 п.3.4, Таблица 2 п.3 ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007) ГОСТ 23494-79 п.4.4, Таблица 2, п.5 ГОСТ 25718-2022 п. 7.2.2, Таблица 1, п.4 ГОСТ 31939-2022 |  |
| 1.7** |  | 20.30/ 33.111 | Блеск покрытия |  | ГОСТ 896-2021 СТБ ISO 2813-2011 СТБ EN 1062-1-2011 п.5.2 СТБ EN 13300-2011 п.5.2 ГОСТ 31975-2017 (ISO 2813:2014) |  |
| 1.8* |  | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре (20±0,5) °С |  | СТБ 1197-2008 п. 5.4 СТБ 1507-2004 п. 9.4 СТБ 1811-2007 п. 9.4 ГОСТ 8420-2022 ГОСТ 7313-75, п.3.3а, Таблица 1, п.4 ГОСТ 9109-81 п.4.3а, 4.4 ГОСТ 23494-79 п.4.3а, Таблица 2, п.4 |  |
| 1.9* |  | 20.30/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ 1197-2008 п. 5.7 СТБ 1843-2008 п. 9.4 ГОСТ 28196-89 |  |
| 1.10* |  | 20.30/ 29.040 | Укрывистость покрытия |  | СТБ 1197-2008 п. 5.11 ГОСТ 8784-75 метод 1,2 ГОСТ 7313-75, п.3.4, Таблица 1, п.7 |  |
| 1.11* |  | 20.30/ 29.061 | Степень перетира |  | СТБ 1197-2008 п. 5.8 СТБ 1507-2004 п. 9.6 ГОСТ 31973-2013 ГОСТ 10144-89 п.3.5, Таблица 2, п.5 |  |
| 1.12* |  | 20.30/ 11.116 | Время и степень высыхания |  | СТБ 1197-2008 п. 5.6 СТБ 1507-2004 п. 9.5 СТБ 1811-2007 п. 9.5 СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п.9.4 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 ГОСТ 25718-2022 п. 7.2.4, Таблица 1, п.7 ГОСТ 35093-2024 п. 9.5 |  |
| 1.13* |  | 20.30/ 29.143 | Твердость пленки |  | ГОСТ 5233-2021 ГОСТ 9109-81 п.4.6, таблица 1 п.8 |  |
| 1.14* |  | 20.30/ 33.111 | Условная светостойкость покрытия |  | СТБ 1197-2008 п. 5.14 ГОСТ 21903-76 ГОСТ 9.045-75 метод 1,2 |  |
| 1.15** |  | 20.30/ 29.121 | Адгезия покрытий |  | СТБ 1197-2008 п. 5.16 ГОСТ 15140-78 метод 1, 2, 3 ГОСТ 27325-87 ГОСТ 27890-88 ГОСТ 28574-2014 ГОСТ 31149-2014 ГОСТ 32299-2013 (ISO 4624:2002) ГОСТ 32702.2-2014 ГОСТ 32299-2025 ГОСТ 35093-2024 п.9.6 |  |
| 1.16* |  | 20.30/ 29.040 | Коэффициент и сопротивление паропроницаемости |  | СТБ 1197-2008 п. 5.12 СТБ 1263-2001 ГОСТ 28575-2014 ГОСТ 25898-2020 |  |
| 1.17* |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей |  | СТБ 1197-2008 п. 5.13 СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п.9.7, 9.8, Таблица 1, п.10 СТБ 1507-2004 п. 9.10, п. 9.11, п. 9.12 СТБ 1811-2007 п. 9.9, п. 9.10, п. 9.11 ГОСТ 9.403-2022 ГОСТ 7313-75, п.3.6, Таблица 1, п.12 ГОСТ 9109-81 п.4.8, 4.9 ГОСТ 10144-89 п.3.6, Таблица 2, п.11 ГОСТ 23494-79 п.4.6, 4.7 Таблица 3, п.2, 3 ГОСТ 35093-2024 п.9.7, 9.8 |  |
| 1.18* |  | 20.30/ 29.040 | Водопроницаемость |  | СТБ EN 1062-3-2014 |  |
| 1.19* |  | 20.30/ 29.165 | Эластичность покрытия при изгибе |  | ГОСТ 6806-2024 |  |
| 1.20** |  | 20.30/ 29.061 32.089 | Толщина покрытия |  | СТБ EN 1062-1-2011п.5.3 ГОСТ 31993-2024 п.4.1.4 Метод 1А; 4.2; 5.1.3 Метод 4А, 4С; 5.2; 5.4.7 Метод 7В, 7С; 6.1; 6.2; 6.4 СТБ ISO 2808-2023 п.4.2.4 |  |
| 1.21* |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость к воздействию климатических факторов |  | СТБ 1197-2008 п. 5.18 СТБ 1811-2007 п. 9.8 ГОСТ 9.401-2018 СТБ ISO 6270-1-2018 СТБ ISO 6270-2-2018 ГОСТ 34388-2023 ГОСТ 34667.6-2021 (ISO 12944-6:2018) |  |
| 1.22* |  | 20.30/ 26.080 | Морозостойкость покрытия |  | СТБ 1197-2008 п. 5.17 СТБ 1263-2001 ГОСТ 7025-91 п. 7, п. 8 |  |
| 1.23* |  | 20.30/ 26.080 | Устойчивость к воздействию переменных температур |  | ГОСТ 19720-74 ГОСТ 27037-86 |  |
| 1.24* |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость пленки к резкому изменению температуры |  | СТБ 1507-2004 п. 9.13 ГОСТ 23626-79 п. 4.8 |  |
| 1.25* |  | 20.30/ 26.040 | Водо- и влагопоглощение и водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1072-97 ГОСТ 21513-76 методы 1, 2 ГОСТ 7025-91 п. 2, п. 4 |  |
| 1.26* |  | 20.30/ 26.095 | Прочность покрытия при ударе |  | ГОСТ 4765-73 ГОСТ 4765-2024 ГОСТ 18299-72 ГОСТ 25718-2022 п. 7.2.5, Таблица 1, п.9 |  |
| 1.27* |  | 20.30/ 29.070 | Истирание покрытий |  | ГОСТ 20811-2025 метод А |  |
| 1.28* |  | 20.30/ 33.111 | Координаты цвета, цветовые различия |  | СТБ ISO 7724-1-2008 СТБ ISO 7724-2-2008 СТБ ISO 7724-3-2008 |  |
| 1.29* |  | 20.30/ 29.165 | Получение свободных пленок |  | ГОСТ 14243-78 |  |
| 1.30* |  | 20.30/ 42.000 | Подготовка лакокрасочного покрытия для испытания |  | ГОСТ 8832-76 |  |
| 1.31** |  | 20.30/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 9980.2-2014 |  |
| 1.32* |  | 20.30/ 33.111 | Цветоустойчивость при воздействии искусственных климатических факторов |  | СТБ 2225-2011 п. 8 |  |
| 1.33* |  | 20.30/ 29.040 | Определение характеристик паропроницаемости. Паропроницаемость, сопротивление паропроницанию |  | СТБ ISO 7783-2014 СТБ ISO 7783-2025 ГОСТ 33355-2015 СТБ EN ISO 12572-2020 (сухой метод) |  |
| 1.34* |  | 20.30/ 29.040 | Определение объемной доли нелетучих веществ |  | СТБ ISO 3233-1-2014 |  |
| 1.35* |  | 20.30/ 29.070 | Определение стойкости покрытий к влажному истиранию и их способности к очистке |  | ГОСТ 32300-2013 |  |
| 1.36* |  | 20.30/ 29.070 | Способность шлифоваться |  | ГОСТ 9109-81, п.4.10, Таблица 1 п.1.14 |  |
| 23.08.2024 дата принятия решения 2.1* | Материалы для разметки автомобильных дорог | 20.30/ 11.116 | Время высыхания (твердения) | СТБ 1520-2023 ГОСТ Р 51256-2018 ГОСТ 32945-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1520-2023 п. 8.13 ГОСТ 32829-2014 п.4.1, п.4.4 ГОСТ 19007-2023 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 2.2* |  | 20.30/ 33.111 | Коэффициент диффузного отражения (белизна) |  | СТБ 1520-2023 п.8.14 ГОСТ 896-69 ГОСТ 896-2021 |  |
| 2.3** |  | 20.30/ 29.121 | Адгезия |  | СТБ 1520-2023 п.8.18, 8.19, приложение А ГОСТ 15140-78 п.2 |  |
| 2.4* |  | 20.30/ 29.144 | Растекаемость при температуре нанесения |  | СТБ 1520-2023 п. 8.20, приложение Б |  |
| 2.5* |  | 20.30/ 29.040 | Содержание сухого вещества |  | ГОСТ 25709-83 п. 4.2, 4.3 |  |
| 2.6* |  | 20.30/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 18955-73 метод 1, 2 |  |
| 2.7* |  | 20.30/ 08.169 08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 23955-80 |  |
| 2.8* |  | 20.30/ 33.111 | Относительная красящая способность, цвет и белизна |  | ГОСТ 16873-92 п. 2, п. 8 |  |
| 2.9* |  | 20.30/ 33.111 | Совместимость продукта с окрашиваемой поверхностью |  | ГОСТ 29318-92 |  |
| 2.10* |  | 20.30/ 33.111 | Координаты цветности и коэффициент яркости дорожной разметки |  | ГОСТ Р 51256-2018 п. 5.1.7, 5.1.8 СТБ 1140-2013 п. 8.9 |  |
| 2.11* |  | 20.30/ 33.111 | Удельный коэффициент световозвращения горизонтальной разметки при сухом покрытии |  | СТБ 1263-2001 п. 8.7 |  |
| 3.1** | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1263-2001 ГОСТ 28379-89 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1263-2001 п. 8.7 ГОСТ 10277-90 п. 3.4 ГОСТ 28379-89 п.3.3 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 3.2** |  | 23.64/ 42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1263-2001 п. 7.1, 8.1 ГОСТ 5802-2024 пп. 4.2-4.4 |  |
| 3.3* |  | 23.64/ 29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 ГОСТ 28379-89 п.3.4, Таблица 1, п.2 |  |
| 3.4** |  | 23.64/ 29.144 | Подвижность растворной смеси |  | СТБ 1263-2001 п. 8.2 ГОСТ 5802-2024 п. 5 |  |
| 3.5* |  | 23.64/ / 29.144 | Консистенция по Суттарду |  | СТБ 1263-2001 п. 8.2 ГОСТ 23789-2018 п. 6 |  |
| 3.6* |  | 23.64/ 29.144 | Начало схватывания (сроки) |  | СТБ 1263-2001 п. 8.3 ГОСТ 23789-2018 п. 6 |  |
| 3.7* |  | 23.64/ / 29.040 | Водоудерживающая способность |  | СТБ 1263-2001 п. 8.4 ГОСТ 5802-2024 п.8 |  |
| 3.8* |  | 23.64/ / 29.040 | Плотность (Насыпная плотность) |  | СТБ 1263-2001 п. 8.5 ГОСТ 8735 -88 п. 9 ГОСТ 5802-2024 п.10 ГОСТ 31992.1-2012 |  |
| 3.9* |  | 23.64/ 29.040 | Влажность сухих смесей |  | СТБ 1263-2001 п. 8.6 ГОСТ 8735-88 п. 10 |  |
| 3.10* |  | 23.64/ 33.111 | Условная светостойкость (изменение коэффи- циента диффузного отражения) |  | СТБ 1263-2001 п. 8.8 ГОСТ 21903-76 Метод 2 |  |
| 3.11** |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления покрытий с основанием (адгезия) |  | СТБ 1263-2001 п. 8.9 ГОСТ 28574-2014 |  |
| 3.12* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.10 ГОСТ 28574-2014 |  |
| 3.13* |  | 23.64/ 29.040 | Паропроницаемость покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.11 |  |
| 3.14* |  | 23.64/ 11.116 | Усадка |  | СТБ 1263-2001 п. 8.12 |  |
| 3.15* |  | 23.64/ / 29.040 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п. 8.13 |  |
| 3.16* |  | 23.64/ / 11.116 | Время высыхания до степени 3 при температуре (20± 2) °С |  | СТБ 1263-2001 п. 8.14 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |  |
| 3.17* |  | 23.64/ 26.080 | Атмосферостойкость |  | СТБ 1263-2001 п. 8.15 ГОСТ 9.401-2018 метод 2, 3 |  |
| 3.18* |  | 23.64/ 29.061 | Степень перетира |  | СТБ 1263-2001 п. 8.16 ГОСТ 31973-2013 |  |
| 3.19* |  | 23.64/ 29.040 | Остаток на сите (тонкость помола) |  | СТБ 1263-2001 п. 8.17 ГОСТ 23789-2018 п. 5 |  |
| 3.20* |  | 23.64/ 29.070 | Способность шлифоваться |  | СТБ 1263-2001 п. 8.18 ГОСТ 10277-90 п. 3.9 ГОСТ 28379-89 п.3.7 |  |
| 3.21* |  | 23.64/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ 1263-2001 п. 8.19 ГОСТ 28196-89 п. 4.5 |  |
| 3.22* |  | 23.64/ 29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ |  | СТБ 1263-2001 п. 8.20 ГОСТ 17537-72 п. 2 ГОСТ 31991.1-2012 ГОСТ 31939-2022 ГОСТ 28379-89 п.3.5 Таблица 1 п.3 |  |
| 3.23* |  | 23.64/ 26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды |  | СТБ 1263-2001 п. 8.21 ГОСТ 9.403-2022 |  |
| 3.24* |  | 23.64/ / 29.144 | Удобонаносимость |  | СТБ 1263-2001 п. 8.22 |  |
| 3.25* |  | 23.64/ 29.144 | Срок годности |  | ГОСТ 27271-2014 ГОСТ 28379-89 п.3.8, Таблица 1, п.8 |  |
| 3.26* |  | 23.64/ 26.040 | Влагопоглощаемость покрытия |  | ГОСТ 21513-76 методы 1,2 ГОСТ 28379-89 п.3.9, Таблица 1, п.9 |  |
| 3.27* |  | 23.64/ 26.095 | Прочность покрытия при ударе |  | ГОСТ 4765-73 |  |
| 4.1** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 СТБ EN 998-1-2024 СТБ EN 998-2-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1307-2012 п. 7.1 ГОСТ 5802-2024 пп. 4.2-4.4 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 4.2** |  | 23.64/ 29.144 | Подвижность, жизнеспособность растворной смеси |  | СТБ 1307-2012 п. 7.1, п. 7.4, п. 7.5 ГОСТ 5802-2024 п.5 СТБ EN 1015-3-2014 |  |
| 4.3* |  | 23.64/ 29.144 | Консистенция |  | СТБ 1307-2012 п. 7.5 ГОСТ 310.4-81 |  |
| 4.4* |  | 23.64/ 29.144 | Расслаиваемость |  | СТБ 1307-2012 п. 7.4 ГОСТ 5802-2024 п.7 |  |
| 4.5** |  | 23.64/ 29.144 | Растекаемость растворной смеси |  | СТБ 1307-2012 п. 7.6 ГОСТ 23789-2018 п. 6 |  |
| 4.6* |  | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающая способность |  | СТБ 1307-2012, п. 7.4 ГОСТ 5802-2024 п. 8 |  |
| 4.7* |  | 23.64/ 29.040 | Влажность, сорбционная влажность |  | СТБ 1307-2012 п. 7.7 ГОСТ 5802-2024 п.11 ГОСТ 8735-88 п. 10 ГОСТ 24816-2014 |  |
| 4.8* |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 1307-2012, п. 7.7 ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |  |
| 4.9* |  | 23.64/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5802-2024 п.6, п.10 |  |
| 4.10** |  | 23.64/ 29.144 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76 п. 2 |  |
| 4.11** |  | 23.64/ 29.144 | Нормальная густота и консистенция растворной смеси |  | СТБ 1307-2012 п. 7.5 ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 310.4-81 |  |
| 4.12* |  | 23.64/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 5802-2024 п.12 |  |
| 4.13* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 310.4-81 СТБ 1307-2012 п. 7.11 |  |
| 4.14* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307-2012 п. 7.8, п. 7.9, п. 7.21 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 5802-2024 п.9, Приложение А ГОСТ 28570-2019 |  |
| 4.15** |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия) |  | СТБ 1307-2012 п. 7.12, п. 7.20 ГОСТ 28574-2014 |  |
| 4.16* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  | СТБ 1307-2012 п. 7.16 ГОСТ 28574-2014 |  |
| 4.17* |  | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1307-2012 п.7.18 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |  |
| 4.18* |  | 23.64/ 29.061 | Самонапряжение |  | СТБ 1307-2012 п.7.19 СТБ 1335-2002 п.7.3 |  |
| 4.19* |  | 23.64/ 29.061 | Линейное расширение |  | СТБ 1307-2012 п.7.19 СТБ 1335-2002 п.7.3 |  |
| 4.20* |  | 23.64/ 26.080 | Расчетная температура применения растворных смесей |  | СТБ 1307- 2012 п. 7.10 ГОСТ 5802-2024 п.9 |  |
| 4.21* |  | 23.64/ 26.080 | Предельная температура применения жаростойких растворов |  | СТБ 1307 -2012 п. 7.22 |  |
| 4.22* |  | 23.64/ 29.061 | Усадка, деформация усадки |  | СТБ 1307-2012 п. 7.13, п. 7.14 СТБ 1570-2005 Прил. А ГОСТ 24544-2020 |  |
| 4.23* |  | 23.64/ 29.040 | Паропроницаемость. Коэффициент сопротивления паропроницанию |  | СТБ 1263-2001 п. 8.11 СТБ 1307-2012 п. 7.17 ГОСТ 25898-2020 ГОСТ 28575-2014 СТБ EN 1015-19-2013 |  |
| 4.24* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1307-2012 п. 7.8, п. 7.15 СТБ 1570-2005 Приложение Б ГОСТ 5802-2024 п.13 ГОСТ 10159.2-95 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |  |
| 4.25* |  | 23.64/ 29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018 |  |
| 4.26* |  | 23.64/ 26.045 | Определение химической стойкости |  | ГОСТ 25881-83 |  |
| 4.27* |  | 23.64/ 08.169 08.156 08.149 | Массовая доля влаги; Потери при прокаливании; Содержание: нерастворимого остатка, оксидов кремния, кальция, магния, железа, алюминия, титана, серы, калия, натрия, марганца, хрома, фосфора, бария, хлор-иона, фтор-иона. |  | ГОСТ 5382-2019 раздел 6-22 ГОСТ 22688-2018 раздел 4 ГОСТ Р 51795-2019 п. 5 |  |
| 4.28* |  | 23.64/ 29.040 | Приготовление частичной пробы и единичных проб для испытаний |  | СТБ EN 1015-2-2013 п. 5 |  |
| 4.29* |  | 23.64/ 29.040 | Приготовление испытываемых растворных смесей из сухих компонентов и воды |  | СТБ EN 1015-2-2013 п. 6 |  |
| 4.30* |  | 23.64/ 29.040 | Содержание воздуха в растворной смеси |  | СТБ EN 1015-7-2013 |  |
| 4.31* |  | 23.64/ 29.144 | Срок годности и время корректировки растворной смеси |  | СТБ EN 1015-9-2013 п.7 метод В, п.8 метод С |  |
| 4.32* |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность |  | СТБ EN 1015-10-2013 |  |
| 4.33* |  | 23.64/ 08.149 | Содержание водорастворимого хлорида |  | СТБ EN 1015-17-2012 |  |
| 4.34** |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления штукатурного раствора с основанием |  | СТБ 1307-2012 п. 7.8 ГОСТ 5802-86 п. 7 СТБ EN 1015-12-2013 |  |
| 4.35* |  | 23.64/ 29.040 | Коэффициент поглощения воды в результате капиллярного действия раствора |  | СТБ EN 1015-18-2013 |  |
| 4.36* |  | 23.64/ 29.144 | Срок годности растворной смеси, предназначенной для тонкослойных покрытий |  | СТБ EN 1015-18-2013 |  |
| 4.37* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность затвердевшего раствора при изгибе |  | СТБ EN 1015-11-2024 п. 8 |  |
| 4.38* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность затвердевшего раствора при сжатии |  | СТБ EN 1015-11-2024 п. 9 |  |
| 4.39* |  | 23.64/ 29.040 | Гранулометрический состав (метод просеивания) |  | СТБ EN 1015-1-2013 |  |
| 4.40* |  | 23.64/ 29.040 | Плотность растворной смеси |  | СТБ EN 1015-6-2014 |  |
| 4.41* |  | 23.64/ 29.040 | Паропроницаемость штукатурного раствора |  | СТБ EN 1015-19-2013 |  |
| 4.42* |  | 23.64/ 29.145 | Теплопроводность |  | СТБ 1618-2006 |  |
| 5.1** | Материал для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1464-2024 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1464-2024п.7.1,7.13 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 5.2* |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 1464-2024 п.8.2 ГОСТ 8735-88 п.9.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |
| 5.3* |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | СТБ 1464-2024 п.8.2 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |
| 5.4** |  | 23.64/ 29.144 | Удобоукладываемость |  | СТБ 1464-2024 п.8.3 ГОСТ 5802-2024 п.5 СТБ 1545-2005 п.5 |  |
| 5.5** |  | 23.64/ 29.144 | Консистенция |  | СТБ 1464-2024 п.8.3 ГОСТ 310.4-81 п.2.1 |  |
| 5.6* |  | 23.64/ 29.040 | Объем вовлеченного воздуха |  | СТБ 1464-2024 п.8.4 СТБ 1545-2005 п.7 |  |
| 5.7* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1464-2024 п.8.5 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |  |
| 5.8* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ 1464-2024 п.8.5 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |  |
| 5.9* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1464-2024 п.8.6 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |  |
| 5.10* |  | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1464-2024 п.8.7 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |  |
| 5.11* |  | 23.64/ 29.061 | Линейное расширение |  | СТБ 1464-2024 п.8.10 СТБ 1335-2002 п.7.3 |  |
| 6.1** | Бетоны и бетонные смеси, в том числе: – смеси бетонные сухие на безусадочном цементе; – смеси бетонные; – бетоны конструкционные тяжелые; – бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства; – бетоны легкие; – бетоны ячеистые; – бетон силикатный плотный; – бетон жаростойкий; – бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций; – бетон тяжелый дисперсно-армированный для мостового и дорожного строительства; – бетоны химически стойкие; – бетоны напрягающие; – бетоны тяжелые и мелкозернистые | 23.64/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 20910-2019 ГОСТ 25214-2021 ГОСТ 25246-82 ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 31914-2012 ГОСТ 7473-2010 СТБ 1035-96 СТБ 1187-2020 СТБ 1310-2002 СТБ 1534-2005 СТБ 1544-2005 СТБ 1570-2005 СТБ 2101-2010 СТБ 2221-2020 СТБ 2360-2014 СТБ 2674-2025 СТБ 4.212-98 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012, п.4 ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 п.5 ГОСТ 31914-2012 п.5 ГОСТ 7473-2010 п.7.1 СТБ 1534-2005 п.6.3, 7.2 СТБ 1974-2009 п. 4 СТБ 1545-2005 п.4 СТБ EN 12390-1-2019 СТБ ЕN 12390-3-2012 Приложение А1-А4 СТБ EN 12504-1-2012 СТБ ЕN 12350-1-2012 СТБ ЕN 12390-2-2012 СТБ ЕN 206-2016 п.8.2.1.2 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 6.2* |  | 23.64/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |
| 6.3* |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 ГОСТ 8735-88 п.10 СТБ 1974-2009, п.3.6 |  |
| 6.4** |  | 23.64/ 29.144 | Удобоукладываемость (консистенция) бетонной смеси, подвижность (осадка конуса, диаметр растекания конуса), жесткость (Метод Вебе), растекаемость в стесненных условиях самоуплотняющейся бетонной смеси (с использованием L-образного ящика), расплыв самоуплотняющейся бетонной смеси |  | ГОСТ 10181-2014 п.4 ГОСТ 5802-86 п.2 СТБ 1545-2005 п.5 СТБ EN 12350-10-2014 СТБ EN 12350-12-2014 СТБ EN 12350-8-2014 СТБ ЕN 12350-2-2012 СТБ ЕN 12350-3-2012 |  |
| 6.5* |  | 23.64/ 29.144 | Расслаиваемость бетонной смеси, определение расслаивания методом ситового анализа |  | ГОСТ 10181-2014 п.7 СТБ 1534-2005 п.7.6 СТБ 1545-2005 п.8 СТБ EN 12350-11-2014 |  |
| 6.6* |  | 23.64/ 29.040 | Объем вовлеченного воздуха (пористость, воздухосодержание), содержание воздуха бетонной смеси |  | ГОСТ 10181-2014 п.6 СТБ 1545-2005 п.7 СТБ ЕN 12350-7-2013 |  |
| 6.7* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие, растяжение при изгибе, растяжение при раскалывании. Прочность бетона по образцам, отобранным из конструкций |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 17177-94 п.15 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 19330-2013 п.5.4.6 ГОСТ 20910-2019 Приложение А ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 31914-2012 п. 6.1.1, 6.1.3 СТБ 1534-2005 п.7.8 СТБ 1974-2009, п.3.2, 3.8 СТБ 2101-2010 п.8.3 СТБ 2360-2014 п.7.3 СТБ EN 12390-6-2012 СТБ EN 12504-1-2012 СТБ ЕN 12390-3-2012 Приложение А СТБ ЕN 12390-5-2013 СТБ ЕN 13791-2012 |  |
| 6.9* |  | 23.64/ 26.045 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 СТБ EN 13369-2012 п.5.1.2, Приложение G |  |
| 6.10* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 31914-2012 п.6.2 СТБ 1534-2005 п.7.10 СТБ 1570-2005 Приложение Б СТБ 1974-2009, п.3.5 СТБ 2101-2010 п.8.4 СТБ 2360-2014 п.7.4 |  |
| 6.11* |  | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 31914-2012 п.6.3 СТБ 2101-2010 п.8.5 |  |
| 6.12* |  | 23.64/ 29.061 | Самонапряжение |  | СТБ 1534-2005 п.7.13 СТБ 1335-2002 п.7.3 СТБ 2101-2010 п.8.2 |  |
| 6.13* |  | 23.64/ 29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018 |  |
| 6.14* |  | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 п.7 ГОСТ 27005-2014 СТБ 1974-2009, п.3.3 СТБ ЕN 12390-7-2012 |  |
| 6.15* |  | 23.64/ 29.145 | Температура бетонной смеси |  | ГОСТ 10181-2014 п.8 ГОСТ 7473-2010 п.7.2 СТБ 1035-96 п.6.7 СТБ 1545-2005 п.9 |  |
| 6.16* |  | 23.64/ 29.144 | Сохраняемость свойств бетонной смеси |  | ГОСТ 10181-2014 п.9 СТБ 1035-96 п.6.5 СТБ 1545-2005 п.10 |  |
| 6.17* |  | 23.64/ 29.121 | Неразрушающий контроль прочности бетона -метод ударного импульса, -метод отрыва со скалыванием, -ультразвуковой метод |  | ГОСТ 17624-2021 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 19330-2013 п.5.4.8 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 31914-2012 п.6.1.2 |  |
| 6.18* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие (метод ускоренного определения) |  | ГОСТ 22783-2022 СТБ 1544-2005 п.7.7 СТБ 2221-2020 п.7.7 |  |
| 6.19* |  | 23.64/ 29.040 | Пористость, объем условно-закрытых пор в фибробетоне |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.4-2020 СТБ 2360-2014 п. 7.6 |  |
| 6.20* |  | 23.64/ 29.116 | Деформация усадки и ползучести. Усадка при высыхании |  | ГОСТ 20910-2019 Приложение Г ГОСТ 24544-2020 СТБ 1570-2005 п.7.4, Приложение А СТБ 1974-2009 п. 3.4 |  |
| 6.21* |  | 23.64/ 29.121 | Призменная прочность, модуль упругости, коэффициент Пуассона |  | ГОСТ 24452-2023 |  |
| 6.22* |  | 23.64/ 08.052 | Содержание ионов хлора. Коррозийное состояние стальной арматуры в бетоне и защитных свойства бетона. Коррозионная стойкость. Глубина нейтрализации |  | ГОСТ 5382-2019 п.21 СТБ 1168-99 СТБ 1482-2004 |  |
| 6.23* |  | 23.64/ 29.040 | Сорбционная влажность |  | ГОСТ 24816-2014 |  |
| 6.24* |  | 23.64/ 29.040 | Устойчивость заполнителей и добавок при воздействии высоких температур |  | ГОСТ 20910-2019 Приложение Д |  |
| 6.25* |  | 23.64/ 29.040 | Класс бетона по предельно допустимой температуре применения |  | ГОСТ 20910-2019 Приложение Б |  |
| 6.26* |  | 23.64/ 26.080 | Термостойкость |  | ГОСТ 20910-2019 Приложение В |  |
| 6.27* |  | 23.64/ 29.040 | Определение коэффициента однородности (равномерности распределения металлической фибры в объеме фибробетонной смеси) и содержания металлической фибры |  | СТБ 2360-2014 Приложение А |  |
| 6.28* |  | 23.64/ 29.121 | Определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении |  | ГОСТ 29167-2021 |  |
| 6.29* |  | 23.64/ 29.144 | Степень уплотняемости |  | СТБ ЕN 12350-4-2012 |  |
| 6.30* |  | 23.64/ 29.119 | Плотность (средняя плотность) бетонной смеси |  | ГОСТ 10181 п.5 СТБ 1545-2005, п.6 СТБ ЕN 12350-6-2012 ГОСТ 12730.1-2020 п.7 ГОСТ 12730.0-2020 |  |
| 6.31* |  | 23.64/ 29.119 | Вязкость самоуплотняющейся бетонной смеси |  | СТБ EN 12350-8-2014 СТБ EN 12350-9-2014 |  |
| 6.32* |  | 23.64/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов ( 232Тh, 226Ra, 40К) |  | ГОСТ 30108-94 |  |
| 6.33** |  | 23.64/ | Теплопроводность |  | СТБ 1618-2006 СТБ 1974-2009 п.3.7 |  |
| 17.1** | Составы полимер-минеральные | 20.59/ 11.116 | Цвет покрытия | СТБ 1072-97 СТБ 1496-2004 СТБ 1503-2004 СТБ 1543-2005 СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1496-2004 п. 8.3 ГОСТ 28196-89 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 17.2* |  | 20.59/ 29.040 | Влажность |  | СТБ 1072-97 п. 7.2, п.7.6 ГОСТ 8735-88 |  |
| 17.3* |  | 20.59/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |
| 17.4* |  | 20.59/ 33.111 | Условная светостойкость |  | ГОСТ 21903-76 |  |
| 17.5* |  | 20.59/ 29.040 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-2024 п.8 |  |
| 17.6** |  | 20.59/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия покрытия к основанию) |  | ГОСТ 28089-2012 ГОСТ 28574-2014 СТБ 1621-2006 п.7.4, п. 7.5, п. 7.7 |  |
| 17.7* |  | 20.59/ 29.040 | Водопоглощение и водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1072-97 п.7.6 СТБ 1263-2001 СТБ 1496-2004 п. 8.12 ГОСТ 5802-2024 п.12 ГОСТ 4650-2014 п.3.2 |  |
| 17.8* |  | 20.59/ 26.045 | Стойкость к статическому воздействию жидкостей |  | СТБ 1503-2004 п. 7.8 |  |
| 17.9* |  | 20.59/ 29.061 | Усадка и деформация усадки |  | СТБ 1503-2004 п. 7.8 СТБ 1543-2005 п..5 ГОСТ 24544-2020 |  |
| 17.10* |  | 20.59/ 29.040 | Коэффициент и сопротивление паропроницаемости |  | СТБ 1263-2001 п. 8.11 ГОСТ 28575-2014 |  |
| 17.11* |  | 20.59/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1072-97 п.7.10 СТБ 1263-2001 ГОСТ 7025-91 п. 7, п. 8 |  |
| 17.12* |  | 20.59/ 26.080 | Стойкость к воздействию климатических факторов |  | ГОСТ 9.401-2018 метод 3, 6 |  |
| 17.13* |  | 20.59/ 26.095 | Ударная прочность |  | СТБ 1496-2004 п. 8.4 |  |
| 17.14* |  | 20.59/ 29.144 | Растекаемость |  | СТБ 1496-2004 п. 8.14 |  |
| 17.15* |  | 20.59/ 29.144 | Жизнеспособность |  | СТБ 1496-2004 п. 8.16 |  |
| 17.16* |  | 20.59/ 29.070 | Истираемость композиции |  | ГОСТ 13087-2018 |  |
| 17.17* |  | 20.59/ 29.143 | Твердость |  | ГОСТ 24621-2015 |  |
| 17.18* |  | 20.59/ 29.165 | Гибкость |  | ГОСТ 26589-94 |  |
| 17.19* |  | 20.59/ 29.121 | Прочность на растяжение и относительное удлинение при растяжении, прочность на сжатие и прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ 1496-2004 п. 8.5 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 5802-2024 п.9 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 |  |
| 17.20* |  | 20.59/ 26.045 | Стойкость к действию химических сред |  | СТБ 1496-2004 п. 8.13 ГОСТ 12020-72 ГОСТ 12020-2018 ГОСТ 25881-83 ГОСТ 27677-88 |  |
| 17.21* |  | 20.59/ 29.121 | Открытое время |  | СТБ 1621-2006 п. 7.3 |  |
| 17.22* |  | 20.59/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1543-2005 п. 7.9 ГОСТ 12730.5-2018 п.4 |  |
| 17.23* |  | 20.59/ 29.144 | Сроки схватывания |  | СТБ 1543-2005 п.7.14 ГОСТ 310.3-76 п. 2 |  |
| 17.24 * |  | 23.63/26.080 | Повышение марки бетона по морозостойкости после обработки ГПКС |  | СТБ 1543-2005 п. 7.8.1 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |  |
| 17.25 * |  | 23.63/26.121 | Изменение предела прочности бетона на сжатие после обработки ГПКС |  | СТБ 1543-2005 п. 7.6.1 ГОСТ 10180-2012 |  |
| 17.26 * |  | 23.63/26.141 | Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки ГПКС |  | СТБ 1543-2005 п. 7.9.1 ГОСТ 12730.5-2018 п.4 |  |
| 18.1* | Гипсовые вяжущие | 23.52/ 29.040 | Тонкость помола | ГОСТ 125-79 ГОСТ 125-2018 СТБ EN 13279-2-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23789-2018 п. 5 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 18.2* |  | 23.52/ 29.144 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 23789-2018 п. 6 |  |
| 18.3* |  | 23.52/ 29.121 | Предел прочности на сжатие |  | ГОСТ 23789-2018 п. 7.4 СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.5.5 |  |
| 18.4* |  | 23.52/ 29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 23789-2018 п. 7.3 СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.5.4 |  |
| 18.5* |  | 23.52/ 29.040 | Остаток на сите |  | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.1 |  |
| 18.6* |  | 23.52/ 29.040 | Водогипсовое отношение |  | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.3 |  |
| 18.7* |  | 23.52/ 29.144 | Начало схватывания |  | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.4 |  |
| 18.8* |  | 23.52/ 29.143 | Твердость |  | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.5.3 |  |
| 18.9* |  | 23.52/ 29.121 | Прочность сцепления |  | СТБ EN 13279-2-2012 п. 4.6 |  |
| 19.1** | Добавки для бетонов | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1112-98 СТБ 1416-2019 ГОСТ 30459-96 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30459-96 п. 4 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 19.2* |  | 20.59/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1112-98 п. 9.2 |  |
| 19.3* |  | 20.59/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ (сухого остатка) |  | СТБ 1112-98 п. 9.3 ГОСТ 17537-72 ГОСТ 31991.1-2012 ГОСТ 31939-2022 |  |
| 19.4* |  | 20.59/ 29.040 | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |  |
| 19.5* |  | 20.59/ 29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 |  |
| 19.6* |  | 20.59/ 08.149 08.169 | Содержание хлор-ионов |  | СТБ 1112-98 п. 9.7 |  |
| 19.7* |  | 20.59/ 08.169 | Водородный показатель |  | СТБ 1112-98 п. 9.5 |  |
| 19.8* |  | 23.64/ 29.040 | Плотность |  | СТБ 1112-98 п. 9.4 ГОСТ 18995.1-73 |  |
| 19.9* |  | 20.59/ 08.169 | Содержание ионов (оксидов), ухудшающих коррозионное состояние арматуры в бетоне (SO3-2, Na2O, K2O) |  | СТБ 1112-98 п.9.9 |  |
| 19.10* |  | 20.59/ 29.144 | Эффективность пластифицирующих добавок |  | ГОСТ 30459-96 п.5.1 СТБ 1545-2005 п.5.3 ГОСТ 10180-2012 |  |
| 19.11* |  | 20.59/ 29.040 | Эффективность стабилизирующих и водоудерживающих добавок |  | ГОСТ 30459-96 п.5.2 СТБ 1545-2005 п.8 |  |
| 19.12* |  | 20.59/ 29.040 29.144 | Эффективность добавок, улучшающих перекачиваемость бетонной смеси |  | ГОСТ 30459-96 п.5.3 СТБ 1545-2005 п.п. 5.3, 8 |  |
| 19.13* |  | 20.59/ 29.144 | Эффективность добавок, регулирующих сохраняемость бетонной смеси |  | ГОСТ 30459-96 п.5.4 СТБ 1545-2005 п.п. 5.3, 10 |  |
| 19.14* |  | 20.59/ 29.040 | Эффективность воздухововлекающих и пенообразующих добавок (для легкого бетона) |  | ГОСТ 30459-96 п.5.5 СТБ 1545-2005 п.7 ГОСТ 10180-2012 |  |
| 19.15* |  | 20.59/ 29.040 | Эффективность газообразующих добавок (для легкого бетона) |  | ГОСТ 30459-96 п.5.6 СТБ 1545-2005 п. 6, п. 7 ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 ГОСТ 10180-2012 |  |
| 19.16* |  | 20.59/ 29.144 29.121 | Эффективность добавок, замедляющих или ускоряющих твердение бетона |  | ГОСТ 30459-96 п.6.1 СТБ 1545-2005 п.5.3 ГОСТ 10180-2012 |  |
| 19.17* |  | 20.59/ 29.144 29.121 29.141 | Эффективность водоредуцирующих и кольматирующих добавок |  | ГОСТ 30459-96 п.7.1 СТБ 1545-2005 п.5.3 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.5-2018 |  |
| 19.18* |  | 20.59/ 29.144 29.121 29.040 26.080 | Эффективность газообразующих и воздухововлекающих добавок |  | ГОСТ 30459-96 п.7.2 СТБ 1545-2005 п.п. 5.3, 7 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |  |
| 19.19* |  | 20.59/ 29.121 | Эффективность противоморозных добавок, в т.ч. коррозионное воздействие противоморозных добавок на бетон |  | ГОСТ 30459-96 п. 8.1, Приложение В ГОСТ 10180-2012 |  |
| 19.20* |  | 20.59/ 29.040 29.144 | эффективность гидрофобизирующих добавок |  | ГОСТ 30459-96 п. 8.2 СТБ 1545-2005 п. 5 ГОСТ 12730.3-2020 |  |
| 19.21* |  | 20.59/ 29.040 26.080 | Показатель эффективности антикоррозионной жидкости |  | СТБ 1416-2019 п. 8.7 |  |
| 19.22* |  | 20.59/ 11.116 | Высолообразование на поверхности раствора |  | ГОСТ 30459-96 Приложение Г |  |
| 20.1** | Композиции защитные модифицированные эпоксидные | 20.14/ 11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1466-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1466-2004 п. 7.3.4 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 20.2* |  | 20.14/ 29.049 | Условная вязкость |  | СТБ 1466-2004 п. 7.2.1, п. 7.3.2 ГОСТ 8420-2022 |  |
| 20.3* |  | 20.14/ 29.040 | Плотность композиции |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.4 ГОСТ 31992.1-2012 |  |
| 20.4* |  | 20.14/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | СТБ 1466-2004 п.7.2, п.7.3.2 ГОСТ 17537-72 ГОСТ 31991.1-2012 ГОСТ 31939-2022 |  |
| 20.5* |  | 20.14/ 29.061 | Степень перетира |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.16 ГОСТ 31973-2013 |  |
| 20.6* |  | 20.14/ 11.116 | Время высыхания |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.6 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |  |
| 20.7* |  | 20.14/ 11.116 | Способность к нанесению |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.3 |  |
| 20.8* |  | 20.14/ 29.144 | Жизнеспособность композиций |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.7 ГОСТ 19279-73 |  |
| 20.9* |  | 20.14/ 26.095 | Прочность покрытия при ударе |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.9 ГОСТ 4765-73 |  |
| 20.10* |  | 20.14/ 29.040 | Паропроницаемость покрытий |  | СТБ 1263-2001 СТБ 1466-2004 п. 7.3.25 |  |
| 20.11* |  | 20.14/ 29.165 | Эластичность покрытия при изгибе |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.10 ГОСТ 31974-2012 ГОСТ 6806-2024 |  |
| 20.12** |  | 20.14/ 29.121 | Адгезия покрытия |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.11 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 28574-2014 |  |
| 20.13* |  | 20.14/ 29.121 | Предел прочности при изгибе |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.24 ГОСТ 4648-2014 |  |
| 20.14* |  | 20.14/ 29.165 | Гибкость на брусе |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.22 ГОСТ 26589-94 |  |
| 20.15* |  | 20.14/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.21 ГОСТ 26589-94 |  |
| 20.16* |  | 20.14/ 26.080 | Теплостойкость покрытия |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.12 |  |
| 20.17* |  | 20.14/ 26.040 | Водопоглощение |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.13 ГОСТ 4650-2014 |  |
| 20.18* |  | 20.14/ 26.080 | Морозостойкость покрытия |  | СТБ 1263-2001 СТБ 1466-2004 п. 7.3.18 ГОСТ 9.401-2018 метод А |  |
| 20.19* |  | 20.14/ 26.080 | Атмосферостойкость |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.20 ГОСТ 9.401-2018 метод 2, 12 |  |
| 23.08.2024 дата принятия решения 20.20* |  | 20.14/ 26.045 | Стойкость покрытия к действию химических сред |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.15 ГОСТ 12020-72 ГОСТ 12020-2018 |  |
| 20.21* |  | 20.14/ 29.070 | Способность шпатлевок шлифоваться |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.23 ГОСТ 10277-90 |  |
| 20.22* |  | 20.14/ 29.070 | Истираемость покрытий |  | ГОСТ 11012-2017 |  |
| 21.1** | Мастики кровельные и гидроизоляционные | 23.99/ 11.116 | Однородность | СТБ 1262-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1262-2021 п. 9.18 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 21.2** |  | 23.99/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.2 |  |
| 21.3* |  | 23.99/ 29.049 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 |  | ГОСТ 8420-2022 |  |
| 21.4* |  | 23.99/ 29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72 п. 1 ГОСТ 31991.1-2012 ГОСТ 31939-2022 |  |
| 21.5* |  | 23.99/ 11.116 | Время высыхания до степени 2 при температуре (20± 2) оС |  | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |  |
| 21.6* |  | 23.99/ 29.121 | Условная прочность, напряжение и относительное удлинение при растяжении |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.3 |  |
| 21.7** |  | 23.99/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.4 ГОСТ 1262-2021 п. 9.9 |  |
| 21.8* |  | 23.99/ 29.121 | Прочность на сдвиг клеевого соединения |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.6 ГОСТ 1262-2021 п. 9.10 |  |
| 21.9* |  | 23.99/ 29.040 | Паропроницаемость |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.7 |  |
| 21.10* |  | 23.99/ 11.116 | Водостойкость |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.8 |  |
| 21.11* |  | 23.99/ 29.040 | Водопоглощение по массе |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.9 |  |
| 21.12* |  | 23.99/ 29.165 | Гибкость |  | ГОСТ 26589-94 п.3.12 ГОСТ 1262-2021 п. 9.13 |  |
| 21.13* |  | 23.99/ 26.080 | Теплостойкость |  | ГОСТ 26589-94 п.3.13 ГОСТ 1262-2021 п. 9.14 |  |
| 21.14* |  | 23.99/ 26.141 | Водонепроницаемость кровельных мастик при давлении 0,03 МПа |  | СТБ 1262-2021 п.7.15 ГОСТ 26589-94 п. 3.10 |  |
| 22.1** | Клеи Мастики, клеящие и герметизирующие | 20.52/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 24025-80 ГОСТ 24285-80 ГОСТ 25945-98 ГОСТ 30307-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 24285-80 п. 4.3 ГОСТ 24025-80 п. 3.2 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 22.2** |  | 20.52/ 11.116 | Однородность |  | ГОСТ 25945-98 п. 3.9 |  |
| 22.3* |  | 20.52/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 25945-98 п. 3.11 ГОСТ 30307-95 п. 6.7 |  |
| 22.4* |  | 20.52/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72 ГОСТ 31991.1-2012 ГОСТ 31939-2022 ГОСТ 24025-80 п. 3.4 |  |
| 22.5* |  | 20.52/ 29.144 | Жизнеспособность |  | ГОСТ 24285-80 п. 4.4 |  |
| 22.6* |  | 20.52/ 29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 24285-80 п. 4.8 ГОСТ 30307-95 п. 6.5 |  |
| 22.7* |  | 20.52/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 25945-98 п. 3.5 |  |
| 22.8* |  | 20.52/ 26.080 | Термостойкость |  | ГОСТ 24025-80 п. 3.6 |  |
| 22.9* |  | 20.52/ 29.144 | Сопротивление текучести |  | ГОСТ 25945-9 8 п. 3.10 |  |
| 22.10* |  | 20.52/ 29.121 | Условная прочность, относительное удлинение при разрыве и относительная остаточная деформация после разрыва, прочность при сдвиге |  | ГОСТ 14759-69 ГОСТ 21751-76 ГОСТ 24285-80 п. 4.5 ГОСТ 25945-98 п. 3.2 |  |
| 22.11* |  | 20.52/ 29.121 | Прочность при отрыве |  | ГОСТ 209-75 метод А ГОСТ 14760-69 ГОСТ 24025-80 п. 3.8 ГОСТ 24064-80 п. 4.4 |  |
| 22.12* |  | 20.52/ 29.121 | Предел прочности при растяжении, относительное удлинение при максимальной нагрузке и характер разрушения |  | ГОСТ 25945-98 п.3.2 ГОСТ EN 1279-4-2014 Приложение А ГОСТ EN 1279-6-2014 ГОСТ 32998.6-2014 |  |
| 22.13* |  | 20.52/ 29.121 | Прочность связи при отслаивании и расслаивании |  | ГОСТ 24285-80 п. 4.6 ГОСТ 21981-76 ГОСТ 28966.1-91 ГОСТ 28966.2-91 |  |
| 22.14* |  | 20.52/ 29.121 | Прочность связи герметика с металлом при отслаивании |  | ГОСТ 21981-76 |  |
| 22.15* |  | 20.52/ 29.121 | Прочность клеевых соединений при сдвиге |  | ГОСТ 14759-69 |  |
| 22.16* |  | 20.52/ 29.040 | Масса образца |  | ГОСТ 9.030-74 |  |
| 22.17* |  | 20.52/ 26.045 | Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред |  | ГОСТ 9.068-76 метод А, Б |  |
| 22.18* |  | 20.52/ 29.040 | Миграция пластификатора |  | ГОСТ 25945-98 п. 3.8 |  |
| 22.19* |  | 20.52/ 29.165 | Стойкость к циклическим деформациям |  | ГОСТ 25945-98 п. 3.4 |  |
| 22.20* |  | 20.52/ 26.045 | Воздействие лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 24025-80 п. 3.7 |  |
| 23.1** | Резина. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/ 11.116 | Внешний вид и цвет | СТБ 1107-2022 СТБ 1267-2001 СТБ 1617-2006 СТБ 2151-2010 СТБ 2184-2011 ГОСТ 2678-94 ГОСТ 7338-90 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10296-79 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 30547-97 ГОСТ 30778-2001 ГОСТ 32805-2014 ГОСТ 31899.1-2011 (EN 12311-1:1999) ГОСТ 31899.2-2011 ГОСТ EN 1107-2-2011 ГОСТ EN 1849-2-2011 ГОСТ EN 1850-1-2011 ГОСТ EN 1850-2-2011 ГОСТ EN 12730-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1267-2001 п. 8.1 СТБ 1617-2006 п. 7.4 СТБ 2151-2010 п. 8.2, п. 8.3 СТБ 2184-2011 п. 8.3 ГОСТ 7338-90 п. 3.1 ГОСТ 2678-94 п. 3.2 ГОСТ 30778-2001 п. 6.3 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 23.2** |  | 22.19/ 29.061 | Толщина |  | СТБ 2151-2010 п. 8.5 ГОСТ 7338-90 п. 3.2 |  |
| 23.3** |  | 22.19/ 29.061 | Линейные размеры (длина, ширина и прямолинейность), площадь |  | СТБ 2151-2010 п. 8.4 СТБ 2184-2011 п. 8.4 ГОСТ 7338-90 п. 3.3 ГОСТ 2678-94 п. 3.3 ГОСТ ЕN 1848-1-2011 |  |
| 23.4** |  | 22.19/ 29.061 | Определение изменения линейных размеров после прогрева |  | ГОСТ EN 1107-2-2011 |  |
| 23.5** |  | 22.19/ 29.061 | Определение видимых дефектов |  | ГОСТ EN 1850-1-2011 ГОСТ EN 1850-2-2011 |  |
| 23.6 |  | 22.19/ 29.040 29.061 | Определение толщины и массы на единицу площади |  | ГОСТ EN 1849-1-2011 ГОСТ EN 1849-2-2011 |  |
| 23.7** |  | 22.19/ 29.061 | Отклонение размеров поперечного сечения |  | ГОСТ 30778-2001 п. 6.4 |  |
| 23.8* |  | 22.19/ 29.040 | Плотность Поверхностная плотность |  | СТБ 2151-2010 п. 8.2 ГОСТ 2678-94 п. 3.22 ГОСТ 15139-69 ГОСТ ISO 2781-2022 ГОСТ 267-73 |  |
| 23.9* |  | 22.19/ 29.121 | Прочность при растяжении и предел прочности при растяжении, относительном удлинении при разрыве и относительное остаточное удлинение, напряжение при заданном удлинении, условная прочность, условное напряжение, предел текучести при разрыве |  | СТБ 1107-2022 п.4.2.9 СТБ 1267-2001 п. 8.2, п. 8.3 СТБ 2151-2010 п. 8.16, п. 8.19 СТБ 2184-2011 п. 8.9, п. 8.10 ГОСТ 269-66 ГОСТ 270-75 ГОСТ 2678-94 п. 3.4 ГОСТ 7338-90 п. 3.4 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 16010-70 ГОСТ 30303-95 ГОСТ 30304-95 ГОСТ ISO 37-2020 |  |
| 23.10* |  | 22.19/ 29.121 | Деформативно – прочностные свойства материалов |  | ГОСТ 31899.2-2011 |  |
| 23.11* |  | 22.19/ 29.121 | Прочность при растяжении швов |  | СТБ 2151-2010 п. 8.20 |  |
| 23.12* |  | 22.19/ 29.121 | Сопротивление сжатию, определение остаточного сжатия, стойкость к старению при статической деформации сжатии |  | ГОСТ 265-77 Метод А, Б ГОСТ 9.029.-74 ГОСТ 11722-78 ГОСТ 20014-83 |  |
| 23.13* |  | 22.19/ 29.121 | Прочность связи с металлом при отслаивании |  | ГОСТ 411-77 |  |
| 23.14* |  | 22.19/ 29.121 | Прочность сцепления между слоями |  | СТБ 2151-2010 п. 8.34 ГОСТ ISO 36-2021 ГОСТ 6768-75 |  |
| 23.15* |  | 22.19/ 29.121 | Прочность связи резиновых слоев с тканевыми прокладками |  | ГОСТ ISO 36-2021 ГОСТ 6768-75 |  |
| 23.16* |  | 22.19/ 29.121 | Сопротивление статическому и динамическому продавливанию |  | СТБ 2151-2010 п. 8.10, п. 8.18 ГОСТ 2678-94 п. 3.5, п. 3.6 ГОСТ 31897-2011 ГОСТ EN 12730-2011 |  |
| 23.17* |  | 22.19/ 29.137 | Сопротивление раздиру |  | ГОСТ 262-93 ГОСТ 23016-78 |  |
| 23.18* |  | 22.19/ 29.143 | Твердость по Шору А |  | СТБ 2151-2010 п. 8.34 ГОСТ 263-75 ГОСТ 2678-94 п. 3.8 ГОСТ 7338-90 п. 3.5 |  |
| 23.19* |  | 22.19/ 29.165 | Гибкость |  | СТБ 1107-2022 п..4.2.6 ГОСТ 2678-94 п. 3.9 |  |
| 23.20* |  | 22.19/ 26.080 29.165 | Определение гибкости при отрицательных температурах |  | СТБ 2151-2010 п. 8.24 СТБ 2184-2011 п. 8.12 |  |
| 23.21* |  | 22.19/ 29.040 | Водопоглощение |  | СТБ 1617-2006 п. 7.6 СТБ 1107-2022 п..4.2.11 ГОСТ 2678-94 п. 3.10 ГОСТ 30778-2001 п. 6.7 ГОСТ 9.030-74 метод А |  |
| 23.22* |  | 22.19/ 26.080 | Долговечность |  | ГОСТ 30778-2001 п. 4.2.10 |  |
| 23.23* |  | 22.19/ 26.080 | Стойкость к воздействию климатических факторов (коррозия, старение) |  | СТБ 1267-2001 п. 8.4 СТБ 1617-2006 п. 7.10 ГОСТ 9.024-74 ГОСТ 9.707-81 ГОСТ 18956-73 |  |
| 23.24* |  | 22.19/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1107-2022 п..4.2.8 СТБ 2151-2010 п. 8.9 СТБ 2184-2011 п. 8.6 ГОСТ 2678-94 п. 3.11 СТБ EN 1928-2010 |  |
| 23.25* |  | 22.19/ 29.040 | Влажность |  | СТБ 2151-2010 п. 8.13 |  |
| 23.26* |  | 22.19/ 29.040 | Время полного насыщения водой |  | СТБ 2151-2010 п. 8.15 |  |
| 23.27* |  | 22.19/ 29.061 | Теплостойкость |  | СТБ 2184-2011 п. 8.11 ГОСТ 2678-94 п. 3.12 ГОСТ EN 1110-2011 |  |
| 23.28* |  | 22.19/ 29.040 | Паропроницаемость |  | СТБ 2184-2011 п. 8.7 ГОСТ 32318-2012 |  |
| 23.29* |  | 22.19/ 26.080 | Сопротивление искусственному старению |  | СТБ 2184-2011 п. 8.13 ГОСТ 18956-76 ГОСТ 32317-2012 ГОСТ EN 1296-2012 |  |
| 23.30* |  | 22.19/ 26.045 | Стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред по одному или нескольким показателям |  | ГОСТ 9.030-74 Метод А, Б, В |  |
| 23.31* |  | 22.19/ 29.061 | Изменение линейных размеров при нагревании |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.13 ГОСТ 30778-2001 п. 6.6 |  |
| 23.32* |  | 22.19/ 29.040 | Определение массы |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.14 – п. 3.22 ГОСТ 30778-2001 п. 6.5 |  |
| 23.33* |  | 22.19/ 26.080 | Температура хрупкости и предел хрупкости при изгибе |  | СТБ 1267-2001 п. 8.5 ГОСТ 16782-2015 ГОСТ 7912-74 |  |
| 23.34* |  | 22.19/ 26.080 | Определение стойкости к образованию пузырей |  | СТБ 1617-2006 п. 7.7 |  |
| 23.35* |  | 22.19/ 29.121 | Определение прочности сцепления металлической фольги с основой |  | СТБ 1617-2006 п. 7.8 |  |
| 23.36* |  | 22.19/ 29.121 | Определение устойчивости плитки к разрыву (испытание гвоздем) |  | СТБ 1617-2006 п. 7.9 |  |
| 23.37* |  | 22.19/ 29.121 | Снижение разрывной силы водонасыщенного материала |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.26 |  |
| 23.38* |  | 22.19/ 33.111 | Цветостойкость Посыпки |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.27 |  |
| 23.39* |  | 22.19/ 29.040 | Полнота пропитки |  | СТБ 1107-2022 п. 4.2.13 ГОСТ 2678-94 п. 3.29 |  |
| 23.40* |  | 22.19/ 26.080 | Коэффициент морозостойкости |  | ГОСТ 13808-79 |  |
| 23.41* |  | 22.19/ 29.165 | Эластичность лаковой пленки на поверхности резины |  | ГОСТ 260-75 |  |
| 23.42* |  | 22.19/ 29.121 | Сопротивление раздиру стержнем гвоздя |  | ГОСТ 31898-1-2011 |  |
| 23.43* |  | 22.19/ 29.121 | Определение деформативно – прочностных свойств |  | ГОСТ 31899-1-2011 |  |
| 23.44* |  | 22.19/ 29.121 | Определение прочности на сдвиг клеевого соединения |  | ГОСТ 32316.1-2012 |  |
| 24.1** | Кожа искусственная. Пленки полимерные | 20.16/ 11.116 | Внешний вид (цвет, отделка, дефекты), соответствие эталонам | ГОСТ 3811-72 ГОСТ 3816-81 ГОСТ 9438-97 ГОСТ 9998-86 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12998-85 ГОСТ 15902.3-79 ГОСТ 16272-79 ГОСТ 16398-81 ГОСТ 22944-78 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 24944-81 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 29151-91 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9438-97 п. 5.1 ГОСТ 9998-86 п. 4.1 ГОСТ 12998-85 п. 5.5 ГОСТ 16272-79 п. 5.4 ГОСТ 16398-81 п. 5.3 ГОСТ 24234-80 п. 5.7 ГОСТ 24944-81 п. 4.4-4.6 ГОСТ 25250-88 п. 3.3 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 24.2** |  | 20.16/ 29.061 | Определение размеров и изменение размеров |  | ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 9438-97 п. 5.2 ГОСТ 16272-79 п. 5.3 ГОСТ 24234-80 п. 5.3 ГОСТ 24944-81 п. 4.10 |  |
| 24.3** |  | 20.16/ 29.061 | Толщина пленки |  | ГОСТ 12998-85 п. 5.2 ГОСТ 17035-86 ГОСТ 17073-71 метод 1, 2 ГОСТ 24234-80 п. 5.2 ГОСТ 24944-81 п. 4.3 |  |
| 24.4* |  | 20.16/ 29.040 | Массовая доля летучих веществ |  | ГОСТ 9438-97 п. 7.3 |  |
| 24.5* |  | 20.16/ 29.121 | Прочность и относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 9438-97 п. 5.4 ГОСТ 9998-86 п. 4.9 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 12580-78 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 16272-79 п. 5.5, п. 5.6 |  |
| 24.6* |  | 20.16/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 9438-97 п. 7.8 |  |
| 24.7* |  | 20.16/ 29.040 | Паропроницаемость |  | ГОСТ 22900-78 ГОСТ 21472-81 |  |
| 24.8* |  | 20.16/ 29.040 | Влагопоглощение |  | ГОСТ 22900-78 ГОСТ 4650-2014 |  |
| 24.9* |  | 20.16/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 29151-91 п. 5.13 ГОСТ 22944-78 п. 2 |  |
| 24.10* |  | 20.16/ 26.080 | Термостабильность |  | ГОСТ 9438-97 п. 7.7 |  |
| 24.11* |  | 20.16/ 33.111 | Светостойкость, коэффициенты светопропускания, поглощения, рассеяния света и насыщенности цвета |  | ГОСТ 9438-97 п. 7.6 ГОСТ 9780-78 ГОСТ 9998-86 п. 4.13, п. 4.20 ГОСТ 11583-74 ГОСТ 15875-80 ГОСТ 29151-91 п. 5.16 |  |
| 24.12* |  | 20.16/ 29.061 | Усадка |  | ГОСТ 9438-97 п. 5.10 ГОСТ 9998-86 п. 4.17 ГОСТ 12998-85 п. 5.8 ГОСТ 16398-81 п. 5.6 ГОСТ 24234-80 п. 5.11 ГОСТ 25250-88 п. 3.7 ГОСТ 25951-83 п. 5.5 |  |
| 24.13* |  | 20.16/ 29.040 | Гигроскопичность и влагоотдача |  | ГОСТ 3816-81 п. 3, п. 4 ГОСТ 8971-78 |  |
| 24.14* |  | 20.16/ 29.061 | Намокаемость и усадка |  | ГОСТ 8972-78 |  |
| 24.15* |  | 20.16/ 29.121 | Прочность сварного шва на сдвиг |  | ГОСТ 29151-91 п. 5.15 |  |
| 24.16* |  | 20.16/ 29.040 | Масса на единицу площади |  | ГОСТ 17073-71 метод 1, 2 |  |
| 24.17* |  | 20.16/ 29.121 | Смещение слоев пленки по торцу, толщина пленки |  | ГОСТ 16398-81 п. 5.2 ГОСТ 17035-86 ГОСТ 24234-80 п. 5.5 |  |
| 24.18* |  | 20.16/ 29.121 | Сопротивление раздиру. Прочность при раздирании |  | ГОСТ 15902.3-79 п. 5 ГОСТ 17074-71 метод А, Б |  |
| 24.19* |  | 20.16/ 26.080 | Устойчивость к тепловому и светотепловому старению |  | ГОСТ 8979-75 |  |
| 24.20* |  | 20.16/ 29.121 | Сопротивление раздиру |  | ГОСТ 9998-86 п. 4.15 ГОСТ 21353-75 ГОСТ 26128-84 |  |
| 24.21* |  | 20.16/ 29.121 | Определение усилия отслаивания |  | ГОСТ 17317-88 ГОСТ 24944-81 п. 4.9 |  |
| 24.22* |  | 20.16/ 29.121 | Определение упруго-прочностных свойств при растяжении |  | ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 16398-81 п. 5.5 ГОСТ 12580-78 ГОСТ 12998-85 п. 5.7 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 17316-71 ГОСТ 24234-80 п. 5.9 ГОСТ 24944-81 п. 4.8 ГОСТ 25250-88 п. 3.5 ГОСТ 25951-83 п. 5.7 |  |
| 24.23* |  | 20.16/ 29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 12998-85 п. 5.10 ГОСТ 12423-2013 ГОСТ 6433.1-71 ГОСТ 6433.2-71 ГОСТ 24234-80 п. 5.12 |  |
| 24.24* |  | 20.16/ 26.080 | Показатель термослипания |  | ГОСТ 17318-71 |  |
| 24.25* |  | 20.16/ 26.045 | Устойчивость к действию бензина и масел |  | ГОСТ 29151-91 п. 5.14 |  |
| 24.26* |  | 20.16/ 29.061 | Определение длины и ширины |  | ГОСТ 3811-72 п. 4.2- п. 4.6 |  |
| 24.27* |  | 20.16/ 29.119 | Определение линейной и поверхностной плотности |  | ГОСТ 3811-72 п. 4.7 |  |
| 24.28* |  | 20.16/ 29.040 | Определение влажности |  | ГОСТ 3816-81 п. 2 |  |
| 25.1** | Линолеум | 22.23/ 11.116 | Внешний вид, однородность структуры, соответствие эталонам | ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 11529-2016 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 16475-81 ГОСТ 16914-71 ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 26149-84 ГОСТ 27023-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7251-2016 п. 4.1 ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 ГОСТ 11529-2016 п. 5 ГОСТ 16914-71 п. 3.4, п. 3.12 ГОСТ 27023-86 п. 4.4 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 25.2* |  | 22.23/ 29.061 | Линейные размеры и изменение линейных размеров под воздействием температуры |  | ГОСТ 7251-2016 п. 4.1 ГОСТ 11529-2016 п. 4.1, п. 8 ГОСТ 14632-79 п.4.10 ГОСТ 16475-81 п. 4.2 ГОСТ 16914-71 п. 3.7 ГОСТ 26149-84 п. 4.10 |  |
| 25.3** |  | 22.23/ 29.061 | Толщина |  | ГОСТ 7251-2016 п.4.1 ГОСТ 16475-81 п. 4.3 ГОСТ 14632-79 п. 4.3 ГОСТ 16914-71 п. 3.8, 3.9 ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 ГОСТ 11529-2016 п. 4.2 ГОСТ 26149-84 п. 4.3 |  |
| 25.4** |  | 22.23/ 29.061 | Волнистость |  | ГОСТ 26149-84 п. 4.7 |  |
| 25.5** |  | 22.23/ 29.061 | Параллельность кромок |  | ГОСТ 7251-2016 п. 4.1 ГОСТ 11529-2016 п. 4.3 ГОСТ 14632-79 п. 4.9 ГОСТ 26149-84 п. 4.4 |  |
| 25.6* |  | 22.23/ 33.111 | Качество лицевой поверхности, равномерность окраски и светлота лицевой поверхности |  | ГОСТ 11583-74 ГОСТ 16475-81 п. 4.4, п. 4.5 ГОСТ 16914-71 п. 3.14 ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 ГОСТ 11529-2016 п. 5 ГОСТ 26149-84 п.4.5, 4.6 |  |
| 25.7* |  | 22.23/ 33.111 | Цветоустойчивость и коэффициент отражения |  | ГОСТ 11583-74 ГОСТ 16475-81 п. 4.13 ГОСТ 16914-71 п. 3.13 ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 |  |
| 25.8* |  | 22.23/ 29.070 | Истираемость и потеря массы при истирании |  | ГОСТ 11529-2016 п. 6.1 ГОСТ 14632-79 п. 4.8 ГОСТ 16914-71 п. 3.15 ГОСТ 26149-84 п. 4.8 |  |
| 25.9* |  | 22.23/ 29.121 | Деформативность при вдавливании (твердость и упругость) |  | ГОСТ 11529-2016 п. 7 ГОСТ 16914-71 п. 3.17, п. 3.18 ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 ГОСТ 26149-84 п. 4.9 |  |
| 25.10* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность связи между слоями |  | ГОСТ 11529-2016 п. 9 ГОСТ 14632-79 п. 4.7 |  |
| 25.11* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность сварного шва |  | ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 11529-2016 п. 14 ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 27023-86 п. 4.5 |  |
| 25.12* |  | 22.23/ 29.040 | Водопоглощение. Поверхностное водопоглощение |  | ГОСТ 11529-2016 п. 10 ГОСТ 16475-81 п. 4.11 ГОСТ 16914-71 п. 3.19 ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 |  |
| 25.13* |  | 22.23/ 29.165 | Гибкость |  | ГОСТ 11529-2016 п. 11 ГОСТ 16475-81 п. 4.10 ГОСТ 16914-71 п. 3.20 |  |
| 25.14* |  | 22.23/ 29.040 | Плотность слоя износа |  | ГОСТ 11529-2016 Приложение А |  |
| 25.15* |  | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м2 и поверхностная плотность |  | ГОСТ 11529-2016 п. 12 ГОСТ 26149-84 п. 4.11 |  |
| 25.16* |  | 22.23/ 29.113 | Удельное поверхностное и объемное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 6433.2-71 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 16475-81 п. 4.12 ГОСТ 16914-71 п. 3.23 ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 ГОСТ 11529-2016 п. 13 |  |
| 26.1* | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.21/ 29.040 | Плотность и кажущаяся плотность | СТБ 1338-2002 СТБ 1437-2004 ГОСТ 19177-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 409-2017 СТБ 1437-2004 п. 4.8 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 19177-81 п. 4.3 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 26.2* |  | 22.21/ 29.121 | Разрушающее напряжение и модуль упругости при сжатии; напряжение при 10%-ной деформации сжатия; относительная деформация сжатия при разрушении |  | ГОСТ 17177-94 ГОСТ 18336-2017 ГОСТ 23206-2017 |  |
| 26.3* |  | 22.21/ 29.121 | Остаточная деформация при сжатии |  | ГОСТ 18268-2017 ГОСТ 19177-81 п. 4.5 ГОСТ 20990-2017 ГОСТ 29089-91 |  |
| 26.4* |  | 22.21/ 29.121 | Максимальное напряжение при растяжении образца, разрушающее напряжение в момент разрыва образца, относительное удлинение при максимальном напряжении и разрыве образца |  | ГОСТ 15873-2017 ГОСТ 17370-2017 |  |
| 26.5* |  | 22.21/ 26.080 | Стабильность размеров |  | ГОСТ 20989-2017 |  |
| 26.6* |  | 22.21/ 29.121 | Прочность и предел прочности при статическом изгибе, его прогиб в момент разрушения; изгибающее напряжение при заданной величине прогиба, предел прочности при разрыве в направлении, перпендикулярном поверхности; прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации |  | ГОСТ 18564-2017 СТБ 1437-2004 п. 7.4, п. 7.5 ГОСТ 17177-94 п. 13, п. 15 |  |
| 26.7** |  | 22.21/ 29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, толщина, высота) и отклонение от них |  | ГОСТ 25015-2017 |  |
| 26.8* |  | 22.21/ 29.040 | Водопоглощение (влажность) |  | СТБ 1437-2004 п. 7.5 ГОСТ 19177-81 п. 4.6, п. 4.7 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 20869-2017 |  |
| 26.9* |  | 22.21/ 29.061 | Средний размер ячеек пенопласта |  | СТБ 1338-2002 Приложение А |  |
| 26.10* |  | 22.21/ 29.040 | Объемное содержание закрытых пор |  | СТБ 1338-2002 Приложение Б |  |
| 26.11* |  | 22.21/ 26.095 | Ударная вязкость по Шарпи |  | ГОСТ 4647-2015 |  |
| 26.12* |  | 22.21/ 29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 6433.2-71 |  |
| 26.13* |  | 22.21/ 29.143 | Твердость |  | СТБ ИСО 2439-2001 метод А, Б, В ГОСТ 24616-2017 |  |
| 26.14* |  | 22.21/ 29.040 | Скорость прохождения паров воды |  | ГОСТ 20870-2017 |  |
| 26.15* |  | 22.21/ 29.061 | Проверка размеров сечений |  | ГОСТ 19177-81 п. 4.2 |  |
| 26.16* |  | 22.21/ 29.121 | Сопротивление сжатию |  | ГОСТ 19177-81 п. 4.4 |  |
| 26.17* |  | 22.21/ 26.080 | Температура хрупкости |  | ГОСТ 7912-74 |  |
| 26.18* |  | 22.21/ 29.061 | Время самостоятельного горения |  | СТБ 1437-2004 п. 7.8 |  |
| 27.1** | Пластмассы, изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные | 22.23/ 11.116 | Внешний вид, качество поверхности | СТБ 1108-2017 СТБ 1264-2001 СТБ 1293-2001 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 СТБ 1720-2007 СТБ 2244-2012 СТБ 2200-2011 СТБ 2251-2012 СТБ 2270-2012 ГОСТ 9590-76 ГОСТ 9639-71 ГОСТ 10174-90 ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 22689-2014 ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 30779-2014 ГОСТ Р 51613-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1264-2001 п.8.3, 8.4 СТБ 1293-2001 п. 9.1.14 СТБ 1451-2004 п. 7.3 СТБ 1548-2005 п. 7.4 СТБ 2244-2012 п. 8.2 СТБ 2251-2012 п. 7.3 ГОСТ 9590-76 п. 4.2 ГОСТ 10174-90 п. 3.2 ГОСТ 11583-74 ГОСТ 18599-2001 п. 8.2 ГОСТ 22689-2014 п. 8.2 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ Р 51613-00 п. 8.2 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 27.2** |  | 22.23/ 29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, овальность, перекос) и отклонения |  | СТБ 1264-2001 п. 8.2 СТБ 1293-2001 п. 7.2, п. 7.3 СТБ 1451-2004 п. 7.2 СТБ 1548-2005 п.7.2, п.7.6 СТБ 1720-2007 п. 7.1 – п. 7.8 ГОСТ 9590-76 п. 4.1, п. 4.10 ГОСТ 9639-71 п. 4.4 ГОСТ 10174-90 п. 3.1 ГОСТ 18599-2001 п. 8.3 ГОСТ 22689-2014 п. 8.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ ISO 3126-2023 ГОСТ 51613-2000 п. 8.3 |  |
| 27.3** |  | 22.23/ 29.061 | Толщина |  | СТБ 2251-2012 п. 7.2 ГОСТ 17035-86 метод А, Б ГОСТ ISO 3126-2023 |  |
| 27.4* |  | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м |  | СТБ 1264-2001 п. 8.5 СТБ 1451-2004 п. 7.4 СТБ 1548-2005 п. 7.5 |  |
| 27.5* |  | 22.23/ 26.095 | Ударная вязкость по Шарпи, по Изоду |  | СТБ 1264-2001 п. 8.9 ГОСТ 4647-2015 ГОСТ 9639-71 п. 4.6 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 19109-2017 |  |
| 27.6* |  | 22.23/ 29.165 | Гибкость |  | СТБ 1548-2005 п. 7.8 |  |
| 27.7** |  | 22.23/ 29.121 | Прочность сцепления декоративного покрытия |  | СТБ 1548-2005 п. 7.9 СТБ 1264-2001 |  |
| 27.8* |  | 22.23/ 29.121 | Абсолютная деформация при вдавливании и восстанавливаемость |  | СТБ 1548-2005 п. 7.10 |  |
| 27.9* |  | 22.23/ 29.061 | Изменение линейных размеров и внешнего вида (до и после воздействия температуры) |  | СТБ 1264-2001 п.8.13 СТБ 1293-2001 п. 7.4 СТБ 1451-2004 п. 7.10 СТБ 1548-2005 п. 7.11 СТБ 2244-2012 п. 8.5 СТБ 2251-2012 п. 7.5 СТБ 2270-2012 п. 7.2.1 ГОСТ 9639-71 п. 4.8 ГОСТ 11529-2016 п. 4.1, п. 4.2 ГОСТ 18599-2001, п. 8.5 ГОСТ 22689-2014 п. 8.2, п. 8.4, п. 8.6 ГОСТ 27077-86 ГОСТ 27078-2014 |  |
| 27.10* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность, предел текучести и модуль упругости при растяжении; прочность при разрыве; условный предел текучести; относительное удлинение при максимальной нагрузке; относительное удлинение при разрыве; относительное удлинение при пределе текучести |  | СТБ 1264-2001 п.8.7, 8.8 ГОСТ 1293-2001 п. 7.3 СТБ 1451-2004 п. 7.8 СТБ 1548-2005 п. 7.12 СТБ 2251-2012 п. 7.6 СТБ 2270-2012 п. 7.2.6 ГОСТ 9.708-83 ГОСТ 9550-81 ГОСТ 9639-71 п. 4.5 ГОСТ 10174-90 п. 3.5 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 11645-2021 (метод А) ГОСТ 18599-2001 п. 4.5 ГОСТ 22689-2014 п. 8.5 ГОСТ Р 51613-2000 п.8.6 |  |
| 27.11* |  | 22.23/ 29.121 | Разрушающее напряжение и модуль упругости при сжатии; напряжение сжатия при пределе текучести; напряжение сжатия при условном пределе текучести; напряжение сжатия при установленной условной деформации; относительная деформация сжатия при разрушении и при пределе текучести |  | ГОСТ 4651-2014 ГОСТ 9550-81 |  |
| 27.12* |  | 22.23/ 29.121 | Изгибающее напряжение, модуль упругости и значение прогиба в момент разрушения; изгибающее напряжение при заданной величине прогиба; изгибающее напряжение при максимальной нагрузке; изгибающее напряжение при разрушении |  | ГОСТ 4648-2014 ГОСТ 9550-81 ГОСТ 9590-76 ГОСТ 9639-71 п. 4.10 |  |
| 27.13* |  | 22.23/ 29.121 | Напряжение при 10 %-ной деформации сжатия |  | СТБ 2252-2012 п. 7.1.4 СТБ 2270-2012 п. 7.1.4 ГОСТ 23206-2017 |  |
| 27.14* |  | 22.23/ 29.070 | Истираемость (абразивный износ) |  | ГОСТ 11012-2017 ГОСТ 11529-2016 п. 6.1 |  |
| 27.15* |  | 22.23/ 29.143 | Твердость (твердость по Шору) |  | СТБ 1451-2004 п. 7.6 ГОСТ 4670-2015 ГОСТ 9639-71 п. 4.11 ГОСТ 24621-2015 |  |
| 27.16* |  | 22.23/ 26.095 | Стойкость к удару (также при пониженной температуре) |  | СТБ 1264-2001 п. 8.10 СТБ 1451-2004 п. 7.6 СТБ 1548-2005 п.7.7 СТБ 2252-2012 п. 7.2.5 ГОСТ 9590-76 п. 4.7 |  |
| 27.17* |  | 22.23/ 29.040 | Водопоглощение (влажность) |  | ГОСТ 4650-2014 Метод А, В, С, Д СТБ 2252-2012 п. 7.1.5 СТБ 2270-2012 п. 7.1.5 |  |
| 27.18* |  | 22.23/ 29.040 | Плотность. Кажущая плотность |  | СТБ 2251-2012 п. 7.1 СТБ 2252-2012 п. 7.1.3 ГОСТ 409-2017 |  |
| 27.19* |  | 22.23/ 26.080 | Стойкость к воздействию климатических факторов |  | СТБ 1264-2001 п. 8.15 СТБ 1451-2004 п. 7.10 ГОСТ 9.707-81 Метод. 2 ГОСТ 9.708-83 Метод. 2 ГОСТ 17177-94 |  |
| 27.20* |  | 22.23/ 33.111 | Цветоустойчивость при воздействии искусственных климатических факторов |  | СТБ 2200-2011 п. 8 |  |
| 27.21* |  | 22.23/ 26.045 | Стойкость к действию химических сред |  | ГОСТ 12020-72 ГОСТ 12020-2018 |  |
| 27.22* |  | 22.23/ 26.080 | Температура хрупкости |  | ГОСТ 16782-2015 |  |
| 27.23* |  | 22.23/ 33.111 | Цветоустойчивость, коэффициенты светопропускания, поглощения, рассеяния света и насыщенности цвета |  | ГОСТ 11583-74 ГОСТ 15875-80 СТБ 1548-2005 п. 7.4 СТБ 1264-2001 |  |
| 27.24* |  | 22.23/ 42.000 | Подготовка образцов, кондиционирование |  | ГОСТ 12423-2013 ГОСТ 19599-90 |  |
| 27.25* |  | 22.23/ 29.040 | Определение золы и сульфатной золы |  | ГОСТ 15973-82 п. 3, п. 4, п. 5 |  |
| 27.26* |  | 22.23/ 29.121 | Ползучесть при одноосном растяжении |  | ГОСТ 18197-2014 |  |
| 27.27* |  | 22.23/ 29.040 | Содержание нелетучих (сухого остатка) и летучих веществ |  | ГОСТ 22456-77 |  |
| 27.28* |  | 22.23/ 29.061 | Изменение внешнего вида после прогрева |  | ГОСТ 27077-86 |  |
| 27.29* |  | 22.23/ 29.061 | Определение присоединительных размеров фасонных частей |  | СТБ 2244-2012 п. 8.3 |  |
| 27.30* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность сцепления соединительных деталей с закладными электронагревателя и с трубой |  | СТБ 2244-2012 п. 8.7 |  |
| 27.31* |  | 22.23/ 26.045 | Стойкость к растрескиванию при воздействии ПАВ |  | ГОСТ 22689-2014 |  |
| 27.32* |  | 22.23/ 29.040 | Степень сшивки для полиэтилена |  | СТБ 1293-2001 п. 7.6 |  |
| 27.33* |  | 22.23/ 29.061 | Отклонение от соосности (перпендикулярности плоскости торца к оси трубы) |  | СТБ 2251-2012 п. 7.7 СТБ 2252-2012 п. 7.2.3 СТБ 2270-2012 п. 7.2.3 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 27.34* |  | 22.23/ 29.061 | Средний размер ячеек ППУ |  | СТБ 2252-2012 п. 7.1.2 СТБ 2270-2012 п. 7.1.2 |  |
| 27.35* |  | 22.23/ 29.040 | Количество закрытых пор ППУ |  | СТБ 2252-2012 п. 7.1.6 СТБ 2270-2012 п. 7.1.6 |  |
| 27.36* |  | 22.23/ 29.040 | Увеличение среднего наружного диаметра трубы-оболочки после заполнения ее пенополиуретаном |  | СТБ 2252-2012 п. 7.2.2 СТБ 2270-2012 п. 7.2.2 |  |
| 27.37* |  | 22.23/ 29.121 | Предел прочности трубной конструкции на сдвиг в осевом направлении |  | СТБ 2252-2012 п. 7.2.4 |  |
| 27.38* |  | 22.23/ 26.080 | Стойкость (термическая, гидротермическая, к кипячению в воде, к загрязнению) |  | ГОСТ 9590-76 п. 4.3, п. 4.5, п. 4.7, п. 4.8 |  |
| 27.39* |  | 22.23/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1720-2007 п. 7.11 |  |
| 27.40* |  | 22.23/ 11.116 | Монолитность |  | ГОСТ 9639-71 п. 4.9 |  |
| 27.41* |  | 22.23/ 29.121 | Сопротивление Отслаиванию |  | ГОСТ 10174-90 п. 3.3, п. 3.4 |  |
| 27.42* |  | 22.23/ 29.121 | Стойкость (прочность) труб и фасонных частей к растрескиванию |  | СТБ 1720-2007 п. 7.9 СТБ 2251-2012 п. 7.5 |  |
| 27.43* |  | 22.23/ 26.080 | Термостойкость |  | СТБ 1264-2001 п. 8.12 |  |
| 27.44* |  | 22.23/ 29.145 | Теплопроводность |  | СТБ 2252-2012 п. 7.1.7 СТБ 1618-2006 |  |
| 28.1** | Материалы и изделия из стекла, стеклоткани и стеклопластика | 23.19/ 11.116 | Внешний вид (пороки) | ГОСТ 111-2014 СТБ 1103-98 СТБ 1240-2000 СТБ 1703-2006 ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 30779-2014 ГОСТ 32487-2015 ГОСТ 31938-2022 ГОСТ 30733-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1240-2000 п. 7.2 ГОСТ 111-2014 п. 7.3 ГОСТ 9.302-88 п. 2 ГОСТ 9.916-2023 п.5 ГОСТ 30733-2014 п. 9.6 ГОСТ 32557-2013 п. 19-п. 21 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 28.2** |  | 23.19/ 29.061 | Геометрические размеры и отклонения |  | СТБ 1240-2000 п. 7.3, п. 7.4 ГОСТ 111-2014 п. 7.1 ГОСТ 6943.17-94 |  |
| 28.3** |  | 23.19/ 29.061 | Толщина и разнотолщинность |  | ГОСТ 111-2014 п. 7.1 ГОСТ 6943.18-94 ГОСТ 9.302-88 п. 3.6.3, п.3.11, п. 3.12, п. 3.17 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, 6.7, 6.8, 6.13 ГОСТ 30733-2014 п. 9.2 ГОСТ 32557-2013 п.8 |  |
| 28.4** |  | 23.19/ 29.061 | Разность длин диагоналей, отклонения от плоскостности, прямолинейности кромок и прямоугольности углов |  | ГОСТ 111-2014 п. 7.1 ГОСТ 30733-2014 п. 9.3-п. 9.5 ГОСТ 32557-2013 п.10- п. 13 |  |
| 28.5* |  | 23.19/ 36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 30779-2014 |  |
| 28.6* |  | 23.19/ 26.080 | Определение герметичности, точки росы, эффективности влагопоглотителя |  | ГОСТ 24866-2014 п. 7.10, 7.11, 7.14 |  |
| 28.7* |  | 23.19/ 29.121 | Адгезионная способность герметика первого (внутреннего) герметизирующего слоя |  | ГОСТ 24866-2014 п. 7.10, п. 7.11, п. 7.14 |  |
| 28.8* |  | 23.19/ 29.121 | Адгезионная способность (прочность) герметика второго герметизирующего слоя |  | ГОСТ EN 1279-4-2014 Приложение А ГОСТ EN 1279-6-2014 ГОСТ 32998.6-2024, приложение D |  |
| 28.9* |  | 23.19/ 33.111 | Коэффициент направленного пропускания света и отражения, коэффициент общего светопропускания |  | ГОСТ 111-2014 п. 7.4 ГОСТ 24866-2014 п. 7.16 ГОСТ 26302-2021 |  |
| 28.10* |  | 23.19/ 29.061 | Глубина и непрерывность герметизирующего слоя |  | ГОСТ 24866-2014 п.6.8 |  |
| 28.11* |  | 23.19/ 29.061 | Герметичность |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.9 ГОСТ 32557-2013 п.15 |  |
| 28.12** |  | 23.19/ 26.080 | Точка росы |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.10 |  |
| 28.13* |  | 23.19/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.11 СТБ EN 675-2014 ГОСТ 26602.1-99 |  |
| 28.14* |  | 23.19/ 33.111 | Оптическое искажение, видимое в проходящем свете (для стекла марок М0, М1, М2, М3) |  | ГОСТ 111-2014 п.7.7.1 ГОСТ 24866-2014 п.7.8 ГОСТ 33003-2014 |  |
| 28.15* |  | 23.19/ 33.111 | Оптическое искажение, видимое в проходящем свете (для стекла марок М4, М5, М6) |  | ГОСТ 111-2014 п.7.7.2 ГОСТ 24866-2014 п.7.8 ГОСТ 33003-2014 |  |
| 28.16* |  | 23.19/ 29.121 | Устойчивость к перегибу |  | СТБ 1240-2000 п. 7.7 |  |
| 28.17* |  | 23.19/ 29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | СТБ 1103-98 п. 7.4, п. 7.6 ГОСТ 6943.10-2015 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 34275-2017 |  |
| 28.18* |  | 23.19/ 29.040 | Определение массы на единицу площади |  | СТБ 1240-2000 п. 7.6 ГОСТ 6943.16-94 |  |
| 28.19* |  | 23.19/ 29.040 | Содержание влаги и веществ, удаляемых при прокаливании |  | ГОСТ 6943.8-2015 |  |
| 28.20* |  | 23.19/ 29.061 | Номинальный диаметр |  | СТБ 1103-98 п. 7.1 |  |
| 28.21* |  | 23.19/ 29.061 | Шаг спиральной оплетки |  | СТБ 1103-98 п.7.2 |  |
| 28.22* |  | 23.19/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1240-2000 п. 7.8 |  |
| 28.23* |  | 23.19/ 29.121 | Модуль упругости |  | СТБ 1103-98 п. 7.7 |  |
| 28.24* |  | 23.19/ 29.121 | Прочность при изгибе |  | ГОСТ 4648-2014 |  |
| 28.25* |  | 23.19/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 9553-2017 ГОСТ 15139-69 |  |
| 28.26* |  | 23.19/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 4650-2014 |  |
| 28.27* |  | 23.19/ 11.116 33.111 | Влагостойкость стекла |  | ГОСТ 30733-2014 п. 9.10 |  |
| 28.28* |  | 23.19/ 26.045 | Химическая стойкость |  | ГОСТ 30733-2014 п. 9.11 |  |
| 28.29* |  | 23.19/ 29.040 | Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании |  | ГОСТ 6943.8-2015 |  |
| 28.30* |  | 23.19/ 29.061 | Количество нитей на единицу длины основы и утка |  | ГОСТ 6943.15-94 |  |
| 28.31* |  | 23.19/ 29.121 | Контроль прочности сцепления покрытий |  | ГОСТ 9.302-88 п. 5.5 – п. 5.8, п. 5.13 ГОСТ 9.916-2023 п.9.1, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.11, 9.2.16, 9.4 |  |
| 28.32* |  | 23.19/ 26.045 | Метод определения характеристик стойкости к агрессивным средам по изменению: -предела прочности при растяжении; -предела прочности сцепления с бетоном |  | ГОСТ 31938-2022 п.8.6 ГОСТ 32487-2015 п. 5 |  |
| 28.33* |  | 23.19/ 29.121 | Прочность сцепления стеклопластиковой арматуры с бетоном |  | ГОСТ 31938-2022 ГОСТ 32492-2024 п.8 |  |
| 28.34** |  | 23.19/ 29.061 | Толщина покрытия (магнитоиндукционный, гравиметрический методы) |  | ГОСТ 9.302-88 п. 3.6.3, п.3.11, п. 3.12, п. 3.17 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, 6.7, 6.8, 6.13 |  |
| 28.35* |  | 23.19/ 11.116 | Контроль защитных свойств неметаллических покрытий |  | ГОСТ 9.302-88 п. 6 |  |
| 28.36* |  | 23.19/ 29.040 | Содержание связующего в арматуре |  | СТБ 1103-98 п. 7.12 |  |
| 28.37* |  | 23.19/ 29.040 | Степень полимеризации связующего |  | СТБ 1103-98 п. 7.13 |  |
| 28.38* |  | 23.19/ 26.080 | Стойкость к кратковременному нагреванию |  | ГОСТ 27380-87 п. 4.13 |  |
| 28.39* |  | 23.19/ 29.121 | Предел прочности при срезе поперек волокон |  | ГОСТ 31938-2022 п.8.5 ГОСТ 32492-2024 п.7 |  |
| 28.40** |  | 23.19/ 29.061 | Номинальный диаметр |  | ГОСТ 31938-2022 Приложение Г ГОСТ 15139-69 |  |
| 29.1** | Плиты. Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/ 11.116 | Внешний вид и однородность структуры, цветовая тональность | СТБ 989-95 СТБ 1116-98 ГОСТ 3916.1-2018 ГОСТ 3916.2-2018 ГОСТ 4598-2018 ГОСТ 8673-2018 ГОСТ 10633-2018 ГОСТ 11842-2021 ГОСТ 20966-75 ГОСТ 26816-2016 ГОСТ 32567-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 989-95 п. 7.9 ГОСТ 4598-2018 п. 7.5 ГОСТ 26816-2016 п. 7.3.4 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 29.2** |  | 16.21/ 29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, толщина, разность длин диагоналей, правильность геометрической формы, глубина отбитости углов) |  | СТБ 989-95 п. 7.3 ГОСТ 3916.1-2018 п. 7.2, п. 7.3 ГОСТ 3916.2-2018 п. 7.2, п. 7.3 ГОСТ 8673-2018 п.7.2, 7.3 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 26816-2016 п. 7.3.1 - п. 7.3.3 ГОСТ 27680-88 |  |
| 29.3* |  | 16.21/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 9621-72 п. 3.2 ГОСТ 10633-2018 п. 5.2 ГОСТ 10634-88 п. 3.2 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 26816-2016 п.7.3.5 |  |
| 29.4* |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности и модуль упругости при растяжении и при сжатии |  | ГОСТ 9622-2016 п. 3, 4 |  |
| 29.5* |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласта плиты |  | ГОСТ 10636-2018 ГОСТ 26816-93 п. 4.3.9 ГОСТ 26816-2016 п.7.3.9 |  |
| 29.6* |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности и модуль упругости при изгибе |  | СТБ 989-95, п. 7.5 ГОСТ 9625-2013п. 1, 2 ГОСТ 10635-88 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 26816-93 п. 4.3.8 ГОСТ 26816-2016 п.7.3.8 |  |
| 29.7* |  | 16.21/ 26.095 | Ударная вязкость |  | ГОСТ 9626-90 ГОСТ 11842-2021 |  |
| 29.8* |  | 16.21/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 4598-2018 п. 7.4 ГОСТ 8904-81 п. 4.1 ГОСТ 9621-72 п. 3.1 ГОСТ 10633-2018 п. 5.1 ГОСТ 16588-91 п.2, п. 3 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 26816-2016 п. 7.3 |  |
| 29.9* |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при скалывании по клеевому слою |  | ГОСТ 9624-2009 ГОСТ 15867-79 |  |
| 29.10* |  | 16.21/ 29.061 | Параметры шероховатости поверхности |  | ГОСТ 15612-2013 п.4, 5 |  |
| 29.11** |  | 16.21/ 42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 9620-94 ГОСТ 10633-2018 п. 4 |  |
| 29.12* |  | 16.21/ 29.061 | Водо – и влагопоглощение (объемное разбухание, разбухание по толщине), водопоглощение лицевой поверхностью |  | СТБ 989-95 п. 7.7 СТБ 1116-98 п. 7.4 ГОСТ 9621-72 п. 3.3 ГОСТ 10633-2018 п. 5.3 ГОСТ 10634-88 п. 3.1 - п. 3.3 ГОСТ 26816-2016 п. 7.3.6 |  |
| 29.13** |  | 16.21/ 29.061 | Отклонения от номинальных размеров, перпендикулярности и прямолинейности кромок плит |  | СТБ 1116-98 п.7.2 ГОСТ 3916.1-2018 п. 7.11 ГОСТ 3916.2-2018 п. 7.11 ГОСТ 4598-2018 п. 7.6, п. 7.7 ГОСТ 27680-88 ГОСТ 34719-2021 Приложения А, Б, В |  |
| 29.14** |  | 16.21/ 29.061 | Покоробленность плиты |  | ГОСТ 8673-2018 п. 7.9 ГОСТ 30427-96 п. 4.12 |  |
| 29.15** |  | 16.21/ 29.061 | Косина плит |  | ГОСТ 30427-96 п. 4.13 |  |
| 29.16** |  | 16.21/ 29.061 | Просачивание клея, нахлестки, вмятины, недостача шпона |  | ГОСТ 30427-96 п. 4.9, п. 4.11 |  |
| 29.17* |  | 16.21/ 29.121 | Удельное сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов |  | ГОСТ 10637-2010 |  |
| 29.18* |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 10633-2018 п. 5.4 ГОСТ 34719-2021 Приложение И |  |
| 29.19** |  | 16.21/ 29.061 | Площадь пятен |  | ГОСТ 4598-2018 п. 7.9 |  |
| 29.20** |  | 16.21/ 29.061 | Глубина вмятин и высота выпуклостей |  | ГОСТ 4598-2018 п. 7.10 ГОСТ 34719-2021 Приложение Г |  |
| 29.21** |  | 16.21/ 29.061 | Линейные размеры дефектов |  | ГОСТ 4598-2018 п. 7.11 |  |
| 29.22** |  | 16.21/ 29.040 | Коэффициент и сопротивление паропроницаемости |  | ГОСТ 25898-2020 |  |
| 29.23** |  | 16.21/ 30.000 | Звукоизоляция |  | ГОСТ 27296-87 ГОСТ 27296-2012 |  |
| 30.1** | Материалы и изделия звуко- и теплоизоляционные | 23.62, 23.99/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1032-96 СТБ 1102-2005 СТБ 1230-2000 СТБ 1246-2005 СТБ 1495-2004 СТБ 1786-2007 ГОСТ 6266-97 ГОСТ 6428-83 ГОСТ 6428-2018 ГОСТ 10140-2003 ГОСТ 15588-2014 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 23307-78 ГОСТ 32614-2012 СТБ EN 12859-2015 СТБ EN 13915-2009 СТБ EN 15283-1-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1032-96 п. 7.1 СТБ 1230-2000 п. 7.1 ГОСТ 6266-97 п. 8.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 17177-94 п. 4.5 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 30.2** |  | 23.62, 23.99/ 29.061 | Размеры, отклонения от них, правильность формы и дефекты внешнего вида |  | СТБ 1230-2000 п. 7.1 СТБ 1495-2004 п. 7.4 ГОСТ 17177-94 п. 4.4 – 4.6, п. 6 СТБ 1032-96 п. 7.1 СТБ 1230-2000 п. 7.1 СТБ 1786-2007 п. 7.1 ГОСТ 6266-97 п.8.2 ГОСТ 6428-83 п. 4.1 ГОСТ 6428-2018 п. 7.1 ГОСТ 10140-2003 п. 7.1 ГОСТ 15588-2014 п. 7.2 ГОСТ 23307-78 п. 4.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 32614-2012 п. 5.3, п. 5.4 СТБ EN 12859-2015 п. 5.3 СТБ EN 13915-2009 п. 5.2 СТБ EN 15283-1-2009 п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4 |  |
| 30.3** |  | 23.62/ 29.061 23.99/ 29.061 | Ширина, глубина уплощения |  | ГОСТ 32614-2012 п. 5.2 СТБ EN 15283-1-2009 п. 5.6 |  |
| 30.4** |  | 23.62/ 29.061 23.99/ 29.061 | Определение плоскостности, прямоугольности, выправки |  | СТБ EN 12859-2015 п.5.4 ГОСТ 32614-2012 п. 5.5 СТБ EN 13915-2009 п.5.3 СТБ EN 15283-1-2009 п. 5.5 |  |
| 30.5* |  | 23.62/ 29.040 23.99/ 29.040 | Масса 1 м2 плиты |  | СТБ 1230-2000 п. 7.2 СТБ 1032-96 п. 7.3 СТБ 1230-2000 п. 7.2 ГОСТ 6266-97 п. 8.3 СТБ EN 12859-2015 п. 5.5 |  |
| 30.6* |  | 23.62/ 29.040 23.99/ 29.040 | Плотность |  | СТБ 1786-2007 п. 7.5 ГОСТ 6428-83 п. 4.4 ГОСТ 6428-2018 п. 7.2 СТБ EN 12859-2015 п.5.6 ГОСТ 32614-2012 п. 5.11 ГОСТ 10140-2003 п. 7.1 ГОСТ 15588-2014 п. 7.3 ГОСТ 17177-94 п. 7.2 ГОСТ 23307-78 п. 4.6 |  |
| 30.7* |  | 23.62/ 29.121 23.99/ 29.121 | Прочность и предел прочности при сжатии и растяжении и изгибе, деформация, прогиб под нагрузкой |  | СТБ 1230-2000 п. 7.3 СТБ 1032-96 п. 7.4 СТБ 1786-2007 п. 7.2 ГОСТ 6266-97 п. 8.4 ГОСТ 6428-83 п. 4.2 ГОСТ 6428-2018 п. 7.3 ГОСТ 23789-2018 СТБ EN 12859-2015п. 5.7 ГОСТ 32614-2012 п. 5.7, п. 5.8 СТБ EN 13915-2009 п. 5.4, п. 5.5 СТБ EN 15283-1-2009 п. 5.6, п. 5.7 СТБ 1740-2007 ГОСТ 17177-94 п. 14 - 16 ГОСТ 15588-2014 п. 7.7 |  |
| 30.8* |  | 23.62, 23.99/ 29.121 | Прочность на сжатие при 10 %-ной деформации |  | ГОСТ 17177-94 п. 13 ГОСТ 15588-2014 п. 7.5 |  |
| 30.9* |  | 23.62, 23.99/ 29.121 | Предел прочности при растяжении в направлении, перпендикулярном поверхности |  | ГОСТ 15588-2014 п. 7.6 |  |
| 30.10** |  | 23.62, 23.99/ 29.121 | Прочность сцепления гипсового сердечника с картоном |  | ГОСТ 6266-97 п. 8.5 |  |
| 30.11* |  | 23.62, 23.99/ 29.121 | Зависимость напряжение-деформация при сжатии, напряжение сжатия |  | ГОСТ 26605-2017 |  |
| 30.12* |  | 23.62, 23.99/ 29.121 | Сжимаемость и упругость |  | ГОСТ 10140-2003 п. 7.3 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 21880-2022 п.10.18 |  |
| 30.13* |  | 23.62, 23.99/ 29.121 | Прочность при сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п.7 |  |
| 30.14* |  | 23.62, 23.99/ 29.165 | Гибкость |  | ГОСТ 10140-2003 п. 7.4 ГОСТ 17177-94 |  |
| 30.15* |  | 23.62, 23.99/ 29.040 | Влажность. Сорбционная влажность |  | СТБ 1230-2000 п.7.4 СТБ 1032-96 п. 7.5 СТБ 1786-2007 п. 7.3 ГОСТ 6428-83 п. 4.3 ГОСТ 6428-2018 п. 7.4 СТБ EN 12859-2015 п. 5.8 ГОСТ 15588-2014 п. 7.4 ГОСТ 17177-94 п.8, п.9 |  |
| 30.16* |  | 23.62, 23.99/ 29.040 | Содержание органических веществ |  | ГОСТ 17177-94 п.11 |  |
| 30.17* |  | 23.62, 23.99/ 11.116 | Время самостоятельного горения |  | ГОСТ 15588-2014 п. 7.10 |  |
| 30.18* |  | 23.62, 23.99/ 08.169 | Кислотное число |  | ГОСТ 17177-94 п. 21, п. 22 ГОСТ 4640-2011 п. 7.2 |  |
| 30.19* |  | 23.62, 23.99/ 29.040 | Водопоглощение |  | СТБ 1404-2003 п.7.3 СТБ 1786-2007 п. 7.4 ГОСТ 6266-97 п. 8.6 ГОСТ 7025-91 СТБ EN 12859-2015 п.5.9 ГОСТ 32614-2012 п.5.9.2 СТБ EN 15283-1-2009 п. 5.8 ГОСТ 15588-2014 п. 7.8 ГОСТ 17177-94 п. 10 ГОСТ 20869-2017 |  |
| 30.20* |  | 23.62, 23.99/ 08.169 | Определение водородного показателя рН |  | СТБ EN 12859-2015 п. 5.10 |  |
| 30.21* |  | 23.62, 23.99/ 29.040 | Массовая доля органических веществ |  | ГОСТ 10140-2003 п. 7.1 ГОСТ 17177-94 |  |
| 31.1** | Листы асбестоцементные | 23.65/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1118-2008 ГОСТ 18124-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8747-88 п. 2 ГОСТ 18124-2012 п. 8.1 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 31.2** |  | 23.65/ 29.061 | Определение линейных размеров и форм |  | ГОСТ 18124-2012 п. 8.2 ГОСТ 8747-88 п. 3 |  |
| 31.3* |  | 23.65/ 26.096 | Ударная вязкость |  | ГОСТ 8747-88 п. 8 ГОСТ 18124-2012 п. 8.4 |  |
| 31.4* |  | 23.65/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 8747-88 п. 9 ГОСТ 18124-2012 п. 8.5 |  |
| 31.5* |  | 23.65/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 8747-88 п. 10 |  |
| 31.6* |  | 23.65/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 8747-88 п. 11 |  |
| 31.7* |  | 23.65/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1118-2008 п. 7.12 ГОСТ 8747-88 п. 12 ГОСТ 18124-2012 п. 8.6 |  |
| 31.8* |  | 23.65/ 29.070 | Определение прочности цветного покрытия на истирание |  | ГОСТ 8747-88 п. 13 ГОСТ 18124-2012 п. 8.7 |  |
| 31.9* |  | 23.65/ 29.121 | Определение предела прочности при изгибе |  | ГОСТ 18124-2012 п. 8.3 ГОСТ 8747-88 п. 4 |  |
| 31.10** |  | 23.65/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СТБ 1118-2008 п. 7.9 ГОСТ 28574-2014 |  |
| 31.11* |  | 23.65/ 33.111 | Цветоустойчивость под воздействием света, равномерность окраски и светлота |  | СТБ 1118-2008 п. 7.11 ГОСТ 11583-74 СТБ 1264-2001 |  |
| 31.12* |  | 23.65/ 26.080 | Стойкость к воздействию климатических факторов |  | СТБ 1118 п. 7.16 ГОСТ 9.401-2018 метод 2, метод 3 |  |
| 32.1** | Отделочные и облицовочные материалы | 23.31/ 11.116 | Качество лицевой поверхности, внешний вид и цвет | СТБ 1002-2003 СТБ 1034-96 СТБ 1064-97 СТБ 1065-97 СТБ 1184-99 ГОСТ 13996-2019 ГОСТ 9480-2012 ГОСТ 9480-2024 ГОСТ 24099-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1064-97 СТБ 1002-2003 п. 7.2 ГОСТ 9480 – 2012 п. 5.1 ГОСТ 9480-2024 п.7.2.1, 7.2.2 ГОСТ 27180-2019 п. 5.7 ГОСТ 24099-2013 п. 7.5 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 32.2** |  | 23.31/ 29.061 | Геометрические размеры, отклонения от них |  | СТБ 1064-97 п. 7.1 СТБ 1002-2003 п. 7.1 СТБ 1184-99 п. 7.1 ГОСТ 9480 – 2012 п. 5.2 ГОСТ 9480 – 2024 п. 7.2.3-7.2.6 ГОСТ 27180-2019 п.п. 5.1-5.6 ГОСТ 24099-2013 п. 7.1-п. 7.4 |  |
| 32.3* |  | 23.31/ 29.040 | Водопоглощение |  | СТБ 1064-97 п. 7.4 СТБ 1002-2003 п. 7.7 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 27180-2019 п.6 (метод кипячения) ГОСТ 24099-2013 п. 7.10 |  |
| 32.4* |  | 23.31/ 29.040 | Определение массы 1м2 |  | СТБ 1002-2003 п. 7.6 СТБ 1065-97 п. 7.7 СТБ 1184-99 п. 7.8, п. 5.2.3 |  |
| 32.5* |  | 23.31/ 29.121 | Предел прочности при изгибе |  | СТБ 1064-97 п. 7.3 СТБ 1065-97 п. 7.4 СТБ 1002-2003 п. 7.3 СТБ 1184-99 п. 7.4 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 17177-94 п. 15 ГОСТ 27180-2019 п.7 ГОСТ 24099-2013 п. 7.8 |  |
| 32.6* |  | 23.31/ 26.080 | Термическая стойкость |  | ГОСТ 27180-2019 п.10 |  |
| 32.7* |  | 23.31/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1064-97 п. 7.5 СТБ 1065-97 п. 7.5 СТБ 1002-2003 п. 7.4 СТБ 1184-99 п. 7.9 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 27180-2019 п.11 ГОСТ 24099-2013 п. 7.11 ГОСТ 7025-91 |  |
| 32.8* |  | 23.31/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1002-2003 п. 7.5 СТБ 1065-97 п. 7.6 СТБ 1184-99 п. 7.3 |  |
| 32.9* |  | 23.31/ 29.070 | Износостойкость неглазурованных плиток |  | ГОСТ 27180-2019 п.8.2 ГОСТ 13087-2018 |  |
| 32.10* |  | 23.31/ 26.045 | Определение химической стойкости |  | СТБ 1064-97 п. 7.9 ГОСТ 27180-2019 п.12 |  |
| 32.11* |  | 23.3/ 33.111 | Условная светостойкость |  | СТБ 1002-2003 п. 7.8 ГОСТ 21903- 76 метод 2 |  |
| 32.12* |  | 23.31/ 11.116 | Однородность структуры |  | СТБ 1184-99 п. 7.5 |  |
| 32.13* |  | 23.31/ 26.080 | Наличие известковых включений |  | СТБ 1184-99 п. 7.6 |  |
| 32.14* |  | 23.31/ 29.070 | Износостойкость глазурованных плиток |  | ГОСТ 27180-2019 п.9 |  |
| 32.15* |  | 23.31/ 11.116 | Устойчивость к образованию пятен |  | ГОСТ 27180-2019 п.15 |  |
| 33.1** | Металлы, сплавы и изделия из них | 24.33/ 11.116 | Внешний вид, качество поверхности | СТБ 1380-2003 СТБ 1381-2003 СТБ 1382-2003 СТБ 1515-2004 СТБ 1527-2005 СТБ 1549-2005 ГОСТ 9.031-74 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.307-2021 ГОСТ 9.308-85 ГОСТ 9.406-84 ГОСТ 3634-2019 ГОСТ 4781-85 ГОСТ 14918-2020 ГОСТ 13726-97 ГОСТ 13726-2023 ГОСТ 21631-2023 ГОСТ 22233-2025 ГОСТ 24045-2016 ГОСТ 24767-2018 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 30245-2012 ГОСТ 30246-2016 СТБ EN 1433-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1382-2003 п.7.6 СТБ 1527-2005 п. 7.6 СТБ 1380-2003 п.7.1,7.3,7.4 СТБ 1549-05 п. 7.6 СТБ 1806-07 п. 7.12 СТБ 1807-07 п. 7.16 СТБ 1808-07 п. 7.12 СТБ 1381-2003 п. 6.6 ГОСТ 4781-85 п. 4.3 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.307-2021 п.8.1 ГОСТ 3634-2019 п. 7.2 СТБ EN 1433-2009 п. 7.1, п. 7.13 ГОСТ 9.406-84 п. 3.1 ГОСТ 13726-97 п.8.4, 8.6 ГОСТ 13726-2023 п.8.3, 8.5 ГОСТ 22233-2025 п. 7.5 ГОСТ 24045-2016 п. 7.1, п. 7.2 ГОСТ 30246-2016 п. 7.2 ГОСТ 24767-2018 п.7.1 ГОСТ 30245-2003 п. 5.1 – п. 5.6 ГОСТ 30245-2012 п. 6.2 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 33.2** |  | 24.33/ 11.116 | Внешний вид, качество, класс защитно – декоративного покрытия |  | СТБ 1380-2003 п. 7.5 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 22233-2025 п. 7.7 |  |
| 33.3** |  | 24.33/ 11.116 | Цвет и качество защитно-декоративного покрытия |  | СТБ 1380-2003 п. 7.9 СТБ 1381-2003 п.6.2, п. 6.6 СТБ 1382-2003 п. 7.8 СТБ 1527-2005 п. 7.8 СТБ 1549-2005 п. 7.7 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, 6.3, 6.7, 6.8, 6.13 ГОСТ 22233-2025п. 7.9 |  |
| 33.4** |  | 24.33/ 29.061 | Размеры и предельные отклонения, глубина и диаметр вмятин |  | СТБ 1382-2003 п.7.2, п. 7.5, п. 7.7 СТБ 1515-2004 п. 5, п. 8, п. 9 СТБ 1527-2005 п. 7.2, п. 7.5, п. 7.7 |  |
| 33.5** |  | 24.33/ 29.061 | Размеры и предельные отклонения, глубина и диаметр вмятин |  | СТБ 1549-2005 п. 7.3 - п. 7.5 ГОСТ 3634-2019 п. 7.1 СТБ EN 1433-2009 п. 7.2 ГОСТ 13726-97 п. 8.3 ГОСТ 13726-2023 п.8.2 ГОСТ 21631-2023 п.7.2 ГОСТ 22233-2025 п. 7.2, п. 7.3 ГОСТ 24045-2016 п. 7.3 – п. 7.8 ГОСТ 24767-2018 п.7.2 ГОСТ 30246-2016 п. 7.5 |  |
| 33.6** |  | 24.33/ 29.061 | Метод измерений отклонений формы, неперпендикулярность и смятие кромок профилей |  | ГОСТ 21631-2023 п.7.5 ГОСТ 22233-2025 п. 7.3 ГОСТ 24767-2018 п.7.4 ГОСТ 26877-2008 |  |
| 33.7** |  | 24.33/ 29.061 | Геометрические параметры |  | СТБ 1380-2003 п. 7.2 СТБ 1381-2003 п. 6.4 ГОСТ 3634-2019 п. 7.4 ГОСТ 4781-85 п. 4.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 30245-2012 п. 7.1 |  |
| 33.8** |  | 24.33/ 11.116 | Наличие трещин, зазубрин, заусенцев, раковин на поверхности (на кромках) |  | СТБ 1380-2003 п. 7.3, п. 7.4 |  |
| 33.9* |  | 24.33/ 29.040 | Отклонение от номинальной массы 1 м2 покрытия |  | СТБ 1380-2003 п. 7.9, п. 7.10 |  |
| 33.10** |  | 24.33/ 29.061 | Серповидность по ребру и гофра и волнистость |  | СТБ 1382-2003 п. 7.3 СТБ 1527-2005 п. 7.3 ГОСТ 13726-97 п. 8.5 ГОСТ 13726-2023 п.8.4 ГОСТ 24045-2016 п. 7.4 ГОСТ 24767-2018 п.7.3 |  |
| 33.11** |  | 24.33/ 29.061 | Косина резов |  | СТБ 1382-03 п.7.4 СТБ 1527-2005 п. 7.4 ГОСТ 21631-2023 п.7.2 ГОСТ 24045-2016 п. 7.5 |  |
| 33.12** |  | 24.33/ 29.061 | Толщина покрытия, средняя толщина покрытия |  | СТБ 1380-2003 п. 7.1, п. 7.8 ГОСТ 9.302-88 п. 3.6.3, п.3.11, п. 3.12, п. 3.17 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, 6.3, 6.7, 6.8, 6.13 ГОСТ 9.307-2021 п. 8.2.1, п. 8.2.3 ГОСТ 22233-2025 п. 7.8 |  |
| 33.13** |  | 24.33/ 29.121 | Адгезия защитно – декоративного покрытия |  | СТБ 1380-2003 п. 7.2 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 22233-2025 п. 7.10 ГОСТ 30246-2016 п. 7.4 |  |
| 33.14** |  | 24.33/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия (метод нанесения сетки царапин, метод нагрева |  | ГОСТ 9.307-2021, п. 8.4 |  |
| 33.15* |  | 24.33/ 29.121 | Прочность пленки покрытия |  | ГОСТ 4765-73 ГОСТ 22233-2025 п.7.12 |  |
| 33.16* |  | 24.33/ 29.165 | Эластичность пленки покрытия |  | ГОСТ 22233-2025 п.7.13 ГОСТ 31974-2012 ГОСТ 6806-2024 |  |
| 33.17* |  | 24.33/ 33.111 | Блеск защитно – декоративного покрытия |  | ГОСТ 896-2021 ГОСТ 22233-2025 п.7.11 |  |
| 33.18* |  | 24.33/ 29.040 | Степень высыхания защитно – декоративного покрытия |  | СТБ 1380-2003 п. 7.6 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |  |
| 33.19* |  | 24.33/ 26.095 | Ударная прочность |  | СТБ 1527-2005 п. 7.10 |  |
| 33.20* |  | 24.33/ 29.165 | Прочность пленки покрытия при изгибе «Т» |  | ГОСТ 30246-2016 п. 7.3 Приложение В |  |
| 33.21* |  | 24.33/ 29.121 | Статические испытания на растяжение (предел пропорциональности, предел текучести, модуль упругости, временное сопротивление, относительное (равномерное) удлинение после разрыва) |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 11701-84 ГОСТ 13726-97 п. 8.7 ГОСТ 21631-2023 п.7.4 ГОСТ 13726 |  |
| 33.22* |  | 24.33/ 29.121 | Механические свойства при растяжении, сжатии (испытания под нагрузкой) |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 3634-2019 п. 7.5 ГОСТ 4781-85 п. 4.2 ГОСТ 22233-2025 п. 7.4 СТБ EN 1433-2009 п. 7.15, п. 9.1 |  |
| 33.23* |  | 24.33/ 26.080 | Коррозионная стойкость |  | ГОСТ 9.308-85 метод 1-3 ГОСТ 22233-2025 п.7.18 |  |
| 33.24* |  | 24.33/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 3634-2019 п. 7.3 ГОСТ 14918-2020 п. 8.6, Приложение В |  |
| 33.25* |  | 24.33/ 26.141 | Определение водонепроницаемости фальцевых соединений |  | СТБ 1549-2005 п. 7.2 |  |
| 33.26* |  | 24.33/ 29.040 | Водопоглощение |  | СТБ EN 1433-2009 п. 9.2.1.1 |  |
| 33.27* |  | 24.33/ 29.061 | Толщина цинкового покрытия, разнотолщинность |  | ГОСТ 14918-2020 п. 8.6, Приложение Г |  |
| 33.28* |  | 24.33/ 29.121 | Несущая способность комбинированного профиля при сдвиге |  | ГОСТ 22233-2025 п. 7.6, Приложение А |  |
| 33.29* |  | 24.33/ 29.121 | Несущая способность комбинированного профиля при поперечном растяжении |  | ГОСТ 22233-2025 п. 7.6, Приложение Б |  |
| 33.30* |  | 24.33/ 26.045 | Степень наполнения анодноокисного покрытия |  | ГОСТ 9.031-74 п. 3.3, п. 3.4 ГОСТ 22233-2018 п. 7.19 |  |
| 34.1** | Панели многослойные («сэндвич»), в том числе: – панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополистирольных плит; – панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана; – панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит | 24.33/ 29.121 | Разрушающая сосредоточенная и равномерно распределенная нагрузка при поперечном изгибе (прочность), величина прогиба при поперечном изгибе (жесткость), Определение изгибающего момента и жесткости однопролетной панели | СТБ 1806-2007 СТБ 1807-2007 СТБ 1808-2007 СТБ EN 14509-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 1610-2006 СТБ EN 14509-2013 Приложение А5 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 34.3** |  | 24.33/ 29.061 | Геометрические параметры, предельные отклонения |  | СТБ 1515-2004 СТБ EN 14509-2013 Приложение D |  |
| 34.4* |  | 24.33/ 29.121 | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге, прочность и модуль упругости при растяжении, сжатии и сдвиге |  | СТБ 1740-2007 СТБ EN 826-2016 п.8.1-8.3 |  |
| 34.5* |  | 24.33/ 26.080 | Сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 26254-84 |  |
| 34.6** |  | 24.33/ 11.116 | Внешний вид, маркировка и упаковка |  | СТБ 1806-2007 п.7.12, 7.14 СТБ 1807-2007 п.7.16, 7.18 СТБ 1808-2007 п.7.12, 7.14 |  |
| 35.1* | Приборы стальные эмалированные | 25.99/ 33.111 | Коэффициент диффузного отражения (белизна) и блеск | ГОСТ 23695-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23695 -2016 п.8.10 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 35.2* |  | 25.99/ 26.045 | Устойчивость эмалевого покрытия к воздействию красящих веществ |  | ГОСТ 23695-94 п. 6.7 ГОСТ 23695 – 2016 п.8.7 |  |
| 36.1* | Силиконы, масла, смазки | 19.20/ 29.121 | Относительная величина снижения адгезии | СТБ 1707-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1707-22 п. 8.3 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 37.1* | Материалы и изделия строительные (Радиационный контроль) Радиационный контроль территорий, рабочих мест Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства Здания и сооружения Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. | 23.31/ 04.125 23.51/ 04.125 23.61/ 04.125 23.62/ 04.125 23.64/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов. (137Cs, 232Тh, 226Ra, 40К) ДИ: 0,5-2*105 Бк/кг (л) | ТКП 45-2.04-133-2009 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30108-94 МВИ. МН 1823-2007 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 37.2* |  | 100.11/ 04.125 100.13/ 04.125 | Мощность дозы гамма - излучения (МД-) |  | МВИ.МН 2513-2006 |  |
| 37.3* |  | 16.10/ 04.125 | Содержание цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 |  |
| 37.4** |  | 100.11/ 04.125 100.13/ 04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 и торона-220 в воздухе помещений | СанПиН от 28.12.2012 № 213 (Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» утверждены Постановлением МЗ РБ №213 от 28.12.2012) | МВИ. МН.5011-2014 |  |
| 37.5** |  | 100.11/ 04.125 | Плотность потока радона-222 с поверхности грунта | СанПиН от 31.12.2013 № 137 (Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утверждены Постановлением МЗ РБ №137 от 31.12.2013) | МВИ. МН 5618-2016 |  |
| 38.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные для строительства, в том числе: – ограждения балконов и лоджий железобетонные; – сваи железобетонные; – конструкции бетонные и железобетонные фундаментов; – элементы лестниц железобетонные и бетонные; – колонны железобетонные для зданий и сооружений; – панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для зданий и сооружений; – балки стропильные и подстропильные, ригели и прогоны железобетонные для зданий и сооружений; – плиты балконов и лоджий железобетонные; – изделия железобетонные для быстромонтируемых трансформаторных подстанций с кабельными и воздушными вводами; – изделия железобетонные входов жилых и общественных зданий; – перемычки железобетонные; – диафрагмы жесткости железобетонные; – плиты покрытий и перекрытий железобетонные для зданий и сооружений; – изделия железобетонные для шахт лифтов; – рамы железобетонные для однопролетных сельскохозяйственных зданий; – блоки вентиляционные бетонные и железобетонные для зданий; – панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для зданий; – блоки железобетонные объемные; – кабины санитарно-технические; – плиты многопустотные; – изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/ 29.121 | Прочность, жесткость, трещиностойкость | СТБ 775-2002 СТБ 1075-97 СТБ 1076-97 СТБ 1169-99 СТБ 1178-99 СТБ 1185-99 СТБ 1186-99 СТБ 1216-2000 СТБ 1236-2000 СТБ 1237-2000 СТБ 1248-2000 СТБ 1258-2001 СТБ 1319-2002 СТБ 1331-2002 СТБ 1383-2003 СТБ 1513-2004 СТБ 1623-2006 СТБ 2172-2011 СТБ 2173-2011 СТБ 2215-2011 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 СТБ EN 845-2-2024 СТБ EN 1168-2012 СТБ EN 13369-2012 СТБ EN 14843-2016 СТБ EN 14992-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8829-94 ГОСТ 8829-2018 СТБ EN 846-9-2018 СТБ EN 1168-2012 Приложение J | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 38.2** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность анкеровки монтажных петель |  | СТБ 1726-2007 СТБ 1185-99 п.7.3 |  |
| 38.3** |  | 23.61/ 29.061 | Категория бетонной поверхности. Наличие наплывов бетона, раствора или ржавчины на открытых поверхностях стальных закладных изделий. Наличие жировых и ржавых пятен Участки неуплотненного бетона Наличие пятен, потеков, равномерной окраски и гладкости поверхности металлических деталей |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 775-2002 п.6.10, 6.11 СТБ 1237-2000 п.6.13, 6.14 СТБ 1258-2001 п.6.16 ГОСТ 13015.0-83 п. 12.1, п. 12.2, п. 13 СТБ EN 13369-2012 п. 5.2 |  |
| 23.08.2024 дата принятия решения 38.4** |  | 23.61/ 29.061 32.089 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры, положение арматуры в сечении |  | ГОСТ 22904-93 СТБ 775-2002 п.6.9 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1075-97 п.6.8 СТБ 1076-97 п.6.8 СТБ 1169-99 п.6.9 СТБ 1178-99 п.6.9 СТБ 1185-99 п.7.16 СТБ 1237-2000 п.6.10 СТБ 1319-2002 п.6.8 СТБ 1383-2003 п.6.14 СТБ 1623-2006 п.6.8 СТБ 2172-2011 п.6.7 СТБ 2173-2011 п.7.1, 7.2, 7.8 СТБ EN 1168-2012 п. 5.2.1 СТБ 1216-2000 п.6.9 ГОСТ 22904-2023 |  |
| 38.5** |  | 23.61/ 29.061 | Размеры и отклонения от геометрических параметров конструкций и их элементов (геометрические размеры, отклонения от линейных размеров, прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности поверхностей), размеры и положение арматурных и закладных изделий |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ EN 13369-2012 Приложение J СТБ EN 1168-2012 п.5.2.1 СТБ EN 846-11-2012 СТБ ISO 7976-1-2011 СТБ ISO 7976-2-2011 СТБ 1513-2004 п.6.8-6.12 СТБ EN 14843-2016 п.5.2 |  |
| 38.6** |  | 23.61/ 29.061 | Ширина раскрытия технологических трещин |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 табл.1 (п.1.5) |  |
| 23.08.2024 дата принятия решения 38.7** |  | 23.61/ 29.061 | Наличие скоб и закладных изделий, монтажных петель, наличие и правильность нанесения маркировки, комплектность, отсутствие обнажений арматуры |  | СТБ 1076-97 п.6.9 СТБ 1075-97 п.6.9 СТБ 1169-99 п.6.10 СТБ 1185-99 п.7.23 СТБ 1186-99 п.6.11 СТБ 1248-2000 п.6.12 СТБ 1331-2002 п.6.8 СТБ 1513-2004 п.6.14 СТБ 1178-99 п.6.4 СТБ 2172-2011 п.6.5 СТБ 2173-2011, таблица 2 СТБ 1216-2000 п.6.11 |  |
| 38.8** |  | 23.61/ 29.040 | Масса |  | СТБ 1185-99 п.7.22 СТБ 2215-2011 п.6.20 СТБ EN 13369:2012 п.5.3 |  |
| 38.9** |  | 23.61/ 29.061 | Продольное смещение торца напрягаемой арматуры |  | СТБ 1237-2000 п.6.12 СТБ 1383-2003 п.6.16 |  |
| 38.10** |  | 23.61/ 29.061 | Наличие гидроизоляции и ее толщина |  | СТБ 1237-2000 п.6.16 СТБ 1383-2003 п.6.9 СТБ 1623-2006 п.6.10 |  |
| 38.11** |  | 23.61/ 26.141 | Водонепроницаемость днища кабин санитарно-технических |  | СТБ 1216-2000 п. 6.17 |  |
| 38.12** |  | 23.61/ 30.000 | Изоляция воздушного шума |  | ГОСТ 27296-2012 ГОСТ 27296-87 |  |
| 38.13** |  | 23.61/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 26254-84 ГОСТ 25380-2014 |  |
| 39.1** | Деревянные конструкции | 16.23/ 29.121 | Прочность и жесткость | СП 5.05.01-2021 СТБ 1637-2006 СТБ 2131-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 1591-2005 СТБ 2131-2010 п.6.14 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 39.3* |  | 23.61/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 16588-91 п.2 ГОСТ 16483.7-71 |  |
| 39.4** |  | 16.32/ 11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины» |  | ГОСТ 2140-81 |  |
| 39.5** |  | 16.32/ 11.116 | Прочность древесины на изгиб |  | ГОСТ 21554.2-81 СТБ 1637-2006 п.6.9 |  |
| 39.6* |  | 16.32/ 29.121 | Прочность зубчатых клеевых соединений при изгибе |  | ГОСТ 15613.4-78 п.1 ГОСТ 19414-2023 п.7 ГОСТ 33080-2014 п.7.2 ГОСТ 33081-2014 п.7 ГОСТ 33120-2014 п.9 |  |
| 39.7* |  | 16.32/ 29.121 | Прочность зубчатых клеевых соединений на скалывание вдоль волокон |  | ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 33120-2014 п.6, 7 |  |
| 40.1* | Бетоны строительных конструкций и изделий, растворы строительные. Контрольные образцы и образцы, отобранные из конструкций | 23.69/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1310-2002 СТБ 1544-2005 СТБ 1307-2012 СТБ 1319-2002 СТБ EN 13369-2012 СТБ ЕН 1338-2007 СТБ ЕН 1339-2007 СТБ ЕН 1340-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 5802-86 п. 6 ГОСТ 28570-2019 СТБ EN 1015-11-2012 п.9 СТБ 1974-2009 п. 3.2 СТБ EN 12390-3-2012 СТБ EN 12504-1-2012 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 40.2* |  | 23.69/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 п. 7.3 ГОСТ 310.4-81 СТБ EN 1015-11-2012 п. 8 СТБ 1974-2009 п. 3.8 |  |
| 40.5* |  | 23.69/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 5802-86 п.7 ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 СТБ EN 12390-7-2012 СТБ 1974-2009 п. 3.3 |  |
| 40.7* |  | 23.69/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 5802-86 п.9 СТБ ЕН 1338-2007 Приложение E СТБ ЕН 1339-2007 Приложение E |  |
| 41.1** | Кирпичи, плитки и строительные изделия керамические, в том числе: – кирпич и камни керамические; – камни керамические пустотелые для полов животноводческих помещений | 23.32/ 29.061 | Определение размеров и плоскостности поверхности | СТБ 1160-99 СТБ 1296-2001 СТБ EN 771-1-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1160-99 п.7.1-7.6 СТБ 1296-2001 п. 7.1-7.6 СТБ EN 772-16-2014 СТБ EN 772-20-2008 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 41.2* |  | 23.32/ 29.121 | Прочность на сжатие и изгиб |  | ГОСТ 8462-85 п.3.2, 3.3 СТБ 1296-2001 п.7.7 СТБ 1376-2002 п.6.1, 6.2 СТБ EN 1052-1-2015 СТБ EN 1052-2-2015 СТБ EN 772-1-2020 СТБ EN 772-6-2012 |  |
| 41.4* |  | 23.32/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 7025-91 п. 2 СТБ 1160-99 п.7.11 СТБ 1296-2001 п.7.10 |  |
| 41.5* |  | 23.32/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 7025-91 п. 2 СТБ 1160-99 п.7.11 |  |
| 41.6* |  | 23.32/ 29.119 | Средняя и объемная плотность |  | ГОСТ 7025-91 п. 5 СТБ EN 772-13-2008 |  |
| 41.7* |  | 23.32/ 29.145 | Теплопроводность |  | ГОСТ 26254-84 СТБ 1160-99 п.7.13, 7.14 СТБ 1618-2006 |  |
| 41.8* |  | 23.32/ 26.080 | Морозостойкость при объемном замораживании |  | ГОСТ 7025-91 п. 7 СТБ 1160-99 п.7.11 СТБ 1296-2001 п.7.10 СТБ EN 772-18-2014 |  |
| 41.9* |  | 23.32/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (232Тh, 226Ra, 40К) |  | ГОСТ 30108-94 |  |
| 41.10* |  | 23.32/ 29.061 | Пустотность, размеры пустот и процентная доля пустот в строительных блоках |  | СТБ 1160-99 п.7.12 СТБ 1296-2001 п.7.11 СТБ EN 772-2-2008 |  |
| 41.11* |  | 23.32/ 29.040 | Влажность |  | СТБ EN 772-10-2008 |  |
| 41.12* |  | 23.32/ 29.121 | Прочность при сдвиге |  | СТБ 1376-2002 п.6.3 СТБ EN 1052-3-2017 СТБ EN 1052-4-2015 |  |
| 43.1** | Прутки и стержни, используемые для армирования бетона, в том числе: – арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций; – арматура напрягаемая для железобетонных конструкций | 24.10/ 29.061 | Геометрические параметры арматуры и отклонения от них: - номинальный диаметр; - минимальная ширина проекции ребра на продольную ось; - суммарная ширина продольных ребер; - высота ребра; - ширина ребра; - толщина ребра; - шаг ребер; - суммарная ширина продольных ребер; - угол наклона фронтальной поверхности поперечного ребра; - угол наклона поперечного ребра; - относительная площадь смятия; - диаметр сердечника стержня арматуры; - диаметр стержня арматуры с учетом высоты поперечных ребер; - ширина участка между окончаниями поперечных ребер; - глубина углубления; - проекция длины углубления на продольную ось; - шаг ребер; - овальность. | СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1704-2012 пп.7.1, 7.2 СТБ 1706-2006 пп.7.1 СТБ ISO 15630-1-2009 п.10-12 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.0-85 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 43.2* |  | 24.10/ 29.040 | Масса одного погонного метра арматуры |  | СТБ 1704-2012 п.7.1 СТБ 1706-2006 п.7.4 СТБ ISO 15630-1-2009 п.12 |  |
| 43.3* |  | 24.10/ 29.121 | Физико-механические свойства: -удлинение; - временное сопротивление (прочность при разрыве); - пределы текучести и упругости; - модуль упругости. |  | ГОСТ 12004-81 СТБ ISO 15630-1-2009 п.5 СТБ ISO 6892-1-2022 |  |
| 44.1* | Ограждающие конструкции жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, в том числе: – панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для зданий и сооружений; - панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополистирольных плит; - панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана; - панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит; - камни бетонные стеновые, панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для зданий | 16.21, 16.23, 22.23, 23.61, 23.62, 23.65, 23.69, 23.99, 25.11, 25.12, 100.13/ 26.080 | Сопротивление теплопередаче | СН 2.04.01-2020 СТБ 1008-95 СТБ 1185-99 СТБ 1806-2007 СТБ 1807-2007 СТБ 1808-2007 СТБ EN ISO 717-1-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26254-84 ГОСТ 25380-2014 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 44.2** |  | 16.21, 16.23, 22.23, 23.61, 23.62, 23.65, 23.69, 23.99, 25.11, 25.12, 100.13/ 30.000 | Изоляция воздушного шума. Натурные и лабораторные измерения |  | ГОСТ 27296-2012 ГОСТ 27296-87 |  |
| 44.3** |  | 16.21, 16.23, 22.23, 23.61, 23.62, 23.65, 23.69, 23.99, 25.11, 25.12, 100.13/ 30.000 | Изоляция ударного шума. Натурные и лабораторные измерения |  | ГОСТ 27296-2012 ГОСТ 27296-87 |  |
| 45.1* | Окна и балконные двери для зданий и сооружений (деревянные, металлические и ПВХ), окна мансардные | 25.12/ 26.080 | Сопротивление теплопередаче: классы А1, А2, Б1, Б2, В1, В2, Г1, Г2, Д1, Д2 | СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 ГОСТ 23166-2024 ГОСТ 24700-99 ГОСТ 30674-99 ГОСТ 30674-2023 ГОСТ 24699-2002 ГОСТ 30734-2020 СТБ EN 12519-2012 СТБ EN 13115-2012 СТБ EN 1192-2012 СТБ EN 12210-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.1-2023 ГОСТ 25380-2014 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 45.2* |  | 25.12/ 26.141 | Воздухопроницаемость оконных блоков (прошедших предварительные испытания на надежность оконных приборов): классы А, Б, В, Г, Д |  | ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ 23166-2024 п.8.8 СТБ EN 1026-2012 |  |
| 45.3* |  | 25.12/ 26.141 | Водопроницаемость оконных блоков (прошедших предварительные испытания на надежность оконных приборов): классы А, Б, В, Г, Д |  | ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ 23166-2024 п.8.8 СТБ EN 1027-2014 |  |
| 45.4** |  | 25.12/ 36.038 | Надежность (безотказность) петель, створок, полотен |  | СТБ 940-2004 п. 7 ГОСТ 24033-2018 п. 7 ГОСТ 30674-99 п. 7.2.7, п. 7.3.7 ГОСТ 30674-2023 п.8.1 ГОСТ 30777-2001 п. 7.7 ГОСТ 30777-2023 пп. 7.2, 7.4.2 |  |
| 45.5** |  | 25.12/ 36.038 | Надежность (безотказность) поворотно-откидного устройства |  | СТБ 940-2004 п. 12 ГОСТ 24033-2018 п. 7 ГОСТ 30674-99 п.п. 7.2.7, 7.3.7 ГОСТ 30674-2023 п.8.1 |  |
| 45.6** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление статическим нагрузкам, действующим в плоскости створки |  | СТБ 940-2004 п.8 ГОСТ 24033-2018 п. 8.1 ГОСТ 30777-2001 п. 7.7 СТБ EN 947-2012 СТБ EN 14608-2012 |  |
| 45.7** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление статическим нагрузкам, действующим перпендикулярно створке |  | СТБ 940-2004 п. 9 ГОСТ 24033-2018 п. 8.2 ГОСТ 30777-2001 п. 7.7 СТБ EN 14609-2012 |  |
| 45.8** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление кручению при статической нагрузке |  | СТБ EN 948-2014 |  |
| 45.9** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки |  | СТБ 940-2004 п.10 ГОСТ 30777-2001 п. 7.7 ГОСТ 30777-2023 П.7.4.1, 7.6-7.9 ГОСТ 24033-2018 п.8.1 |  |
| 45.10** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства |  | СТБ 940-2004 п.11 ГОСТ 30777-2001 п. 7.7 ГОСТ 30777-2023 п.7.5 ГОСТ 24033-2018 п.8.1 |  |
| 45.11** |  | 25.12/ 29.121 | Прочность ограничителя угла открывания |  | СТБ 940-2004 п.13 ГОСТ 24033-2019 п.9 Приложение Д |  |
| 45.12** |  | 25.12/ 29.121 | Усилие, прикладываемое к створкам при открывании и закрывании |  | СТБ 940-2004 п.14 |  |
| 45.13** |  | 25.12/ 29.061 | Отклонения от габаритных размеров |  | СТБ 939-2013 п.8.12 СТБ 1108-2017 п.8.4 ГОСТ 30674-99 п.п. 7.2.1-7.2.3, 7.2.5 ГОСТ 30674-2023 пп. 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8,9, 8.10 ГОСТ 24700-99 п.п. 7.1.1-7.1.3, 7.1.8 ГОСТ 24699-2002 п.п. 7.1.1-7.1.3, 7.1.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 ГОСТ 24033-2018 ГОСТ 34379-2018 |  |
| 45.14** |  | 25.12/ 29.061 | Отклонения от размеров расположения водосливных и других отверстий |  | ТБ 939-2013 п.8.12 СТБ 1108-2017 п.8.4 ГОСТ 30674-99 п.п. 7.2.1-7.2.3, 7.2.5 ГОСТ 30674-2023 пп. 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8,9, 8.10 ГОСТ 24700-99 п.п. 7.1.1-7.1.3, 7.1.8 ГОСТ 24699-2002 п.п. 7.1.1-7.1.3, 7.1.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 ГОСТ 24033-2018 ГОСТ 34379-2018 |  |
| 45.15** |  | 25.12/ 29.061 | Отклонение от размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок |  |  |  |
| 45.16** |  | 25.12/ 29.061 | Провисание (завышение) закрытых открывающихся элементов |  |  |  |
| 45.17** |  | 25.12/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей (провес) |  |  |  |
| 45.18** |  | 25.12/ 29.061 | Отклонения от размеров смежных деталей и створок |  |  |  |
| 45.19** |  | 25.12/ 29.061 | Зазоры в соединениях |  |  |  |
| 45.20** |  | 25.12/ 29.061 | Разница длин диагоналей |  |  |  |
| 45.21** |  | 25.12/ 29.061 | Отклонение от размеров расположения приборов и петель |  |  |  |
| 45.22** |  | 25.12/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок деталей |  | СТБ 939-2013 п.8.12 ГОСТ 30674-99 п.7.2.1 ГОСТ 30674-2023 пп. 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8,9, 8.10 ГОСТ 24700-99 п.7.1.1 ГОСТ 24699-2002 п.7.1.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 ГОСТ 24033-2018 ГОСТ 34379-2018 |  |
| 45.23** |  | 25.12/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  |  |  |
| 45.24** |  | 25.12/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности (разность длин диагоналей) |  |  |  |
| 45.25* |  | 25.12/ 29.121 | Прочность зубчатых клеевых соединений (для деталей из древесины) |  | ГОСТ 15613.4-78 п.1 ГОСТ 19414-90 п.2 ГОСТ 19414-2023 п.7 ГОСТ 33120-2014 п.9 ГОСТ 33080-2014 п.7.2 ГОСТ 33081-2014 п.7 |  |
| 45.26* |  | 25.12/ 29.121 | Прочность зубчатых клеевых соединений на скалывание вдоль волокон |  | ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 19414-90 п.2 ГОСТ 19414-2023 п.7 ГОСТ 33120-2014 п.6, п 7 ГОСТ 33080-2014 п.7.2 ГОСТ 33081-2014 п.7 |  |
| 45.27* |  | 25.12/ 29.121 | Прочность угловых соединений |  | СТБ 939-2013 п.8.10 Приложение В СТБ 1108-2017 п.8.3 СТБ 1264-2001 п.8.14 ГОСТ 23166-2024 ГОСТ 30674-99 п.7.2.6 ГОСТ 30674-2023 п.8.1 ГОСТ 24700-99 п.7.1.9 ГОСТ 24699-2002 п.7.2.2 |  |
| 45.28* |  | 25.12/ 26.141 | Водостойкость клееевых соединений |  | ГОСТ 24700-99 п.7.2.3 ГОСТ 24699-2002 п.7.2.3 ГОСТ 17005-82 ГОСТ 33121-2014 п. 6 |  |
| 45.29** |  | 25.12/ 26.141 | Плотность прилегания уплотняющих прокладок |  | ГОСТ 30674-99 п.7.2.5 ГОСТ 30674-2023 п.8.8 ГОСТ 24700-99 п.7.1.8 ГОСТ 24699-2002 п.7.1.8 ГОСТ 34379-2018 |  |
| 45.30** |  | 25.12/ 11.116 | Качество лицевых поверхностей. Соответствие внешнего вида |  | СТБ 939-2013 п.8.13 СТБ 1108-2017 п.8.5 ГОСТ 24700-99 п.7.1.7 ГОСТ 24699-2002 п.7.1.7 |  |
| 45.3* |  | 25.12/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света. Класс по показателю общего коэффициента пропускания света |  | ГОСТ 26602.4-2012 |  |
| 45.32** |  | 25.12/ 11.116 | Адгезия лакокрасочного покрытия методом решетчатых надрезов (на представленных образцах) |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.2.4 ГОСТ 24699-2002 п. 7.2.4 ГОСТ 30777-2001 п. 7.4 ГОСТ 30777-2023 п.7.22 ГОСТ 15140-78 п.2 ГОСТ 31149-2014 |  |
| 45.33* |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке: прогиб элементов конструкции, работоспособность конструкции, прочность конструкции при воздействии экстремального перепада давления, класс по сопротивлению ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 СТБ EN 12211-2012 |  |
| 45.34** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление взлому при действии статических нагрузок |  | СТБ EN 1628-2012 |  |
| 45.35** |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление взлому при действии ударных (динамических) нагрузок |  | СТБ EN 1629-2012 |  |
| 45.36** |  | 25.12/ 29.121 | Воздействующие усилия на окна |  | СТБ EN 12046-1-2012 |  |
| 45.37** |  | 25.12/ 26.095 | Ударная нагрузка мягким тяжёлым телом |  | СТБ EN 13049-2012 |  |
| 46.1** | Двери и ворота для зданий и сооружений (деревянные, металлические и ПВХ) | 25.12/ 36.100 | Надежность (начальная безотказность, до первого отказа) полотна | СТБ 1394-2003 СТБ 2433-2015 СТБ EN 1192-2012 СТБ EN 12519-2012 СТБ EN 12208-2012 СТБ ЕН 12425-2006 СТБ EN 12433-1-2006 СТБ EN 12433-2-2006 СТБ EN 12210-2012 СТБ ЕН 12424-2006 СТБ EN 13241-1-2007 СТБ 2442-2007 СТБ EN 12400-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 940-2004 п.7 СТБ 2433-2015 п.8.1 СТБ ЕН 12605-2006 п.п. 4, 5.2 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 46.2** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление статическим нагрузкам, действующим в плоскости полотна |  | СТБ 940-2004 п.8 СТБ 2433-2015 п.8.1.1 |  |
| 46.3** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление вертикальной нагрузке |  | СТБ EN 947-2012 |  |
| 46.4** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление статическим нагрузкам, действующим перпендикулярно полотну |  | СТБ 940-2004 п.9 СТБ EN 948-2014 СТБ 2433-2015 п.8.1.1 |  |
| 46.5** |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания полотна |  | СТБ 1456-2004 СТБ 2433-2015 п.8.1.1 |  |
| 46.6** |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление удару мягким телом |  | СТБ EN 949-2012 |  |
| 46.7** |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении закрывания полотна |  | СТБ 1456-2004 |  |
| 46.8** |  | 25.12/ 29.061 | Геометрические размеры. Предельные отклонения от номинальных размеров. Отклонения формы |  | СТБ 1394-2003 п.7.9 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 СТБ 2433-2015 п.8.6 |  |
| 46.9* |  | 25.12/ 29.121 | Прочность клеевых соединений (для деталей из древесины) при изгибе |  | СТБ 1394-2003 п. 7.11 СТБ 2433-2015 п.8.4.1.2 ГОСТ 15613.4-78 п.1 ГОСТ 19414-90 п.2 ГОСТ 19414-2023 п.7 ГОСТ 33120-2014 п. 9 ГОСТ 33080-2014 п.7.2 ГОСТ 33081-2014 п.7 |  |
| 46.10* |  | 25.12/ 29.121 | Прочность клеевых соединений (для деталей из древесины) на скалывание вдоль волокон |  | СТБ 1394-2003 п.7.11 СТБ 2433-2015 п.8.4.1.1 ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 33120-2014 п. 6, п. 7 |  |
| 46.11* |  | 25.12/ 29.121 | Прочность угловых соединений |  | СТБ 1394-2003 п.7.11 СТБ 939-2013 п.8.10, Приложение В СТБ 1264-2001 п.8.14 СТБ 2433-2015 п.п. 8.4.2, 8.4.4, Приложение Д |  |
| 46.12* |  | 25.12/ 29.121 | Прочность на отрыв соединения листового облицовочного материала с каркасом |  | СТБ 1394-2003 п. 7.11, п.7.12 СТБ 2433-2015 п. 8.8.2 ГОСТ 15867-79 ГОСТ 25885-83 ГОСТ 33120-2014 п.11 |  |
| 46.13* |  | 25.12/ 29.121 | Прочность сцепления лакокрасочного покрытия методом отрыва |  | СТБ 1394-2003 п.7.11, п.7.12 ГОСТ 27325-87 СТБ 2433-2015 п.8.8.1 |  |
| 46.14** |  | 25.12/ 11.116 | Адгезия лакокрасочного покрытия методом решетчатых надрезов |  | СТБ1394-2003 п.7.11, п.7.12 ГОСТ 15140-87 п.2 СТБ 2433-2015 п.8.8.1 |  |
| 46.15** |  | 25.12/ 11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 2140-81 СТБ 2433-2015 п.8.3 |  |
| 46.16* |  | 25.12/ 29.040 | Влажность (контрольный метод) |  | ГОСТ 16588-91 п.2 СТБ 2433-2015 п.8.2 |  |
| 46.17* |  | 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.1-2023 СТБ 2433-2015 п. 8.1 СТБ EN ISO 12567-1-2014 СТБ 2442-2007 Приложение Б |  |
| 46.18* |  | 25.12/ 26.141 | Воздухопроницаемость дверных блоков (прошедших предварительные испытания на надежность оконных приборов) |  | ГОСТ 26602.2-99 СТБ 2433-2015 п. 8.1 СТБ EN 1026-2012 СТБ EN 12427-2006 |  |
| 46.19** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление взлому при действии статических нагрузок |  | ГОСТ 30109-94 СТБ EN 1628-2012 |  |
| 46.20** |  | 25.12/ 29.137 | Сопротивление взлому при действии ударных нагрузок |  | ГОСТ 30109-94 СТБ EN 1629-2012 |  |
| 46.21** |  | 25.12/ 29.121 | Воздействующие усилия на двери |  | СТБ EN 12046-2-2012 |  |
| 46.22* |  | 25.12/ 26.141 | Водопроницаемость |  | ГОСТ 26602.2-99 СТБ 2433-2015 п. 8.1 СТБ EN 1027-2014 СТБ EN 12489-2006 |  |
| 46.23* |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 СТБ EN 12211-2012 СТБ EN 12444-2006 |  |
| 46.24** |  | 25.12/ 29.121 | Усилие, необходимое для открывания полотна дверного блока |  | СТБ 2433-2015 п.8.1.3 |  |
| 46.25** |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление удару твёрдым телом |  | СТБ 2433-2015 п. 8.1.2 СТБ EN 950-2012 |  |
| 46.26** |  | 16.23, 25.12/ 29.121 | Рабочие усилия |  | СТБ ЕН 12453-2007 п. 5.1.1.5, Приложение А СТБ ЕН 12445-2007 п.5 |  |
| 46.27** |  | 16.23, 25.12/ 29.121 | Механическая прочность и безопасное открывание |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.1, 5.4 |  |
| 46.28** |  | 16.23, 25.12/ 29.121 | Надежность фиксирующих устройств (единичных) |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.3.2 |  |
| 47.1* | Навесные фасады | 25.11/ 26.141 | Воздухопроницаемость | СТБ EN 13830-2012 СТБ EN 12152-2012 СТБ EN 12154-2012 СТБ EN 13116-2012 СТБ EN 14019-2012 ТНПА и другая документация | СТБ EN 12153-2015 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 47.2* |  | 25.11/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ EN 12155-2015 |  |
| 47.3** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность при ударе |  | СТБ EN 13049-2012 |  |
| 47.4** |  | 25.11/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке навесных фасадов: прогиб элементов конструкции, несущая способность конструкции под действием допустимой ветровой нагрузки, несущая способность конструкции под действием повышенной ветровой нагрузки |  | СТБ EN 12179-2015 СТБ EN 13116-2012 |  |
| 48.1* | Камни природные | 23.70/ 29.121 | Прочность при сжатии | СТБ EN 1343-2009 ТНПА и другая документация | СТБ EN 1926-2013 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 48.2* |  | 23.70/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ EN 13161-2013 СТБ EN 12372-2012 |  |
| 48.3** |  | 23.70/ 29.061 | Форма и размеры |  | СТБ EN 1343-2009 п.4.2 Приложение А |  |
| 48.4* |  | 23.70/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ EN 12371-2012 |  |
| 51.1** | Щебень и гравий дробленый, в том числе: — щебень кубовидный из плотных горных пород; — щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути; — щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ; — заполнители для битумоминеральных смесей и поверхностных обработок дорог, аэродромных покрытий и стоянок для автомобильного транспорта; | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7392-2014 ГОСТ 8267-93 СТБ 1311-2002 СТБ EN 12620-2010 СТБ ЕН 13043-2007 СТБ ЕН 13450-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20910-2019 Приложение Д2 ГОСТ 7392-2014 п.6.3 ГОСТ 8267-93 п.5.5 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 СТБ 1311-2002 п.7.1 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 51.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав (гранулометрический состав) |  | ГОСТ 7392-2014 п.7.2 ГОСТ 8267-93 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 СТБ 1311-2002 п.7.3 СТБ EN 12620-2010 п.4.3 СТБ EN 933-1-2015 СТБ ЕН 13043-2007 п.4.1.3 СТБ ЕН 13450-2007 п.6.3 |  |
| 51.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5 |  |
| 51.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 7392-2014 п.7.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |
| 51.5* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. Форма зерен |  | ГОСТ 7392-2014 п.7.6 ГОСТ 8267-93 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 СТБ 1311-2002 п.7.4 |  |
| 51.6* |  | 08.12/ 29.121 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 |  |
| 51.7* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 7392-2014 п.7.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |
| 51.8* |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость, устойчивость к попеременному замораживанию и оттаиванию |  | ГОСТ 7392-2014 п.7.11 ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 СТБ EN 12620-2010 п.5.7.1 СТБ ЕН 13043-2007 п.4.2.9.2 СТБ ЕН 13450-2007 п.7.4.1, Приложение F СТБ ЕН 1367-1-2010 |  |
| 51.9* |  | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15 |  |
| 51.10* |  | 08.12/ 29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 7392-2014 п.7.10 ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1 СТБ EN 1097-6-2018 |  |
| 51.11* |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 СТБ EN 1097-3-2007 |  |
| 51.12* |  | 08.12/ 29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.3 |  |
| 51.13* |  | 08.12/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.18 СТБ EN 1097-6-2018 |  |
| 51.14* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |  |
| 51.15* |  | 08.12/ 29.121 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.20 |  |
| 51.16* |  | 08.12/ 08.156 29.061 | Реакционная способность горной породы, щебня (гравия): - химические методы - ускоренный метод с измерением деформаций |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.22.2, п. 4.22.3 |  |
| 51.17* |  | 08.12/ 29.040 | Устойчивость структуры щебня (гравия) против распадов |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.23 |  |
| 51.18* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен кубовидной формы |  | СТБ 1311-2002 п.7.5 |  |
| 51.19* |  | 08.12/ 29.040 | Сорт щебня |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5, 4.7 СТБ 1311-2002 п.7.5 |  |
| 51.20* |  | 08.12/ 29.040 | Доля мелкого продукта |  | ГОСТ 7392-2014 п. 7.5 |  |
| 51.21* |  | 08.12/ 11.116 | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 7392-2014 п. 7.7 |  |
| 51.22* |  | 08.12/ 29.070 | Истираемость в полочном барабане |  | ГОСТ 7392-2014 п.7.8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 СТБ 1311-2002 п.7.1 |  |
| 51.23* |  | 08.12/ 26.095 | Сопротивление удару на копре |  | ГОСТ 7392-2014 п. 7.9 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.11 |  |
| 51.24* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание дробленых зерен |  | ГОСТ 7392-2014 п. 7.12 |  |
| 51.25* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание мелких фракций |  | СТБ EN 933-1-2015 СТБ ЕН 13450-2007 п.6.4 |  |
| 51.26* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание тонких фракций |  | СТБ EN 933-1-2015 СТБ ЕН 13043-2007 п.4.1.4 СТБ ЕН 13450-2007 п.6.5 |  |
| 51.27* |  | 08.12/ 29.040 | Качество тонких фракций |  | СТБ EN 933-9-2012 СТБ ЕН 13043-2007 п.4.1.5 |  |
| 51.28* |  | 08.12/ 29.040 | Определение формы зерен (коэффициент пластинчатости) |  | СТБ EN 12620-2010 п.4.4 СТБ EN 933-3-2015 СТБ ЕН 13043-2007 п.4.1.6 СТБ ЕН 13450-2007 п.6.6.1 |  |
| 51.29* |  | 08.12/ 29.040 | Определение формы зерен (показатель формы зерен) |  | СТБ EN 12620-2010 п.4.4 СТБ EN 933-4-2012 СТБ ЕН 13043-2007 п.4.1.6 СТБ ЕН 13450-2007 п.6.6.2 |  |
| 51.30* |  | 08.12/ 29.040 | Длина зерна |  | СТБ ЕН 13450-2007 п. 6.7 |  |
| 51.31* |  | 08.12/ 29.070 | Устойчивость к измельчению (коэффициент Лос-Анджелес) |  | СТБ EN 1097-2-2013 СТБ EN 12620-2010 п.5.2 СТБ ЕН 13043-2007 п.4.2.2 СТБ ЕН 13450-2007 п.7.2, Приложение С |  |
| 51.32* |  | 08.12/ 29.070 | Устойчивость к истиранию (коэффициент Микро-Деваль) |  | СТБ EN 1097-1-2016 СТБ EN 12620-2010 п.5.3 СТБ ЕН 13043-2007 п.4.2.5 СТБ ЕН 13450-2007 п.7.3, Приложение Е |  |
| 51.33* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание грубых органических примесей |  | СТБ EN 1744-1-2012 п.14.2 СТБ ЕН 13043-2007 п.4.3.3 |  |
| 51.35* |  | 08.12/ 26.080 | Испытание воздействием сульфата магния |  | СТБ EN 12620-2010 п.5.7.1 СТБ EN 1367-2-2011 СТБ ЕН 13450-2007 п.7.4.1, Приложение G |  |
| 51.36* |  | 08.12/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (232Тh, 226Ra, 40К) |  | ГОСТ 30108-94 ГОСТ 8267-93 п.6.3 |  |
| 52.1** | Гравий, щебень и песок искусственные, в том числе: — щебень и песок шлаковые для дорожного строительства; — щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов; — гравий, щебень и песок искусственные пористые; — заполнители пористые для легких бетонов; — заполнители пористые теплоизоляционные для зданий и сооружений; — материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня; — щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона; — щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона; | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26644-85 ГОСТ 31424-2010 ГОСТ 32495-2013 ГОСТ 32496-2013 ГОСТ 32497-2013 ГОСТ 5578-2019 СТБ 1217-2000 СТБ 1957-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20910-2019 Приложение Д2 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 ГОСТ 8735-88 п. 2 ГОСТ 8736-2014 п.5.6-5.11 ГОСТ 9758-2012 п.5 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 52.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав (гранулометрический состав, размер зерен), содержание щебня и песка в составе смеси, модуль крупности песка |  | ГОСТ 25607-2009 п.5.2 ГОСТ 32497-2013 п.7.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 ГОСТ 9758-2012 п.17 СТБ 2318-2013 п.6.2 |  |
| 52.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц: -метод отмучивания -метод мокрого просеивания |  | ГОСТ 25607-2009 п.5.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1, 4.5.3 ГОСТ 8735-88 п.5.1, 5.3 СТБ 2318-2013 п.6.7 |  |
| 52.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 52.5* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. Коэффициент формы зерен крупного заполнителя |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 ГОСТ 9758-2012 п.19, 23 |  |
| 52.6* |  | 08.12/ 29.121 | Дробимость (прочность, прочность при сдавливании в цилиндре) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 ГОСТ 9758-2012 п.25, 27 |  |
| 52.7* |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость (устойчивость к попеременному замораживанию и оттаиванию) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 ГОСТ 9758-2012 п.29, 30 |  |
| 52.8* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание слабых зерен и примесей металла в щебне из шлаков |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9, 4.25, |  |
| 52.9* |  | 08.12/ 29.070 | Истираемость в полочном барабане |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.10 |  |
| 52.10* |  | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15 ГОСТ 8735-88 п.8 ГОСТ 9758-2012 п.8 |  |
| 52.11* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 ГОСТ 8735-88 п.9.1 ГОСТ 9758-2012 п.6 |  |
| 52.12* |  | 08.12/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.16 |  |
| 52.13* |  | 08.12/ 29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.3 ГОСТ 8735-88 п.9.2 |  |
| 52.14* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 9758-2012 п.15 |  |
| 52.16* |  | 08.12/ 26.095 | Сопротивление удару на копре |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.11 |  |
| 52.17* |  | 08.12/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 ГОСТ 9758-2012 п.16 |  |
| 52.18* |  | 08.12/ 29.121 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.20 |  |
| 52.19* |  | 08.12/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (232Тh, 226Ra, 40К) |  | ГОСТ 30108-94 |  |
| 52.20* |  | 08.12/ 29.040 | Средняя плотность зерен крупного заполнителя |  | ГОСТ 9758-2012 п.7 |  |
| 52.21* |  | 08.12/ 29.040 | Средняя плотность зерен заполнителя в цементном тесте |  | ГОСТ 9758-2012 п.10 |  |
| 52.22** |  | 08.12/ 11.116 | Наличие и содержание засоряющих примесей |  | ГОСТ 32495-2013 п.6.5 |  |
| 54.1* | Микрокремнезем для бетона | 08.12/ 29.040 | Удельная поверхность | СТБ ЕN 13263-1-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ЕN 13263-1-2012 п. 5.3.1 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 54.2* |  | 08.12/ 29.040 | Масса сухого вещества в суспензии микрокремнезема |  | СТБ ЕN 13263-1-2012 п. 5.3.2 |  |
| 54.3* |  | 08.12/ 29.121 | Индекс активности |  | СТБ ЕN 13263-1-2012 п. 5.3.3 |  |
| 55.1** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п.2 ГОСТ 8736-2014 п.5.6-5.11 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 55.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой (гранулометрический) состав, модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п. 3 |  |
| 55.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п. 4 |  |
| 55.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц: - метод отмучивания - метод мокрого просеивания |  | ГОСТ 8735-88 п. 5.1, п. 5.3 |  |
| 55.5* |  | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 8 |  |
| 55.6* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |  |
| 55.7* |  | 08.12/ 29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.2 |  |
| 55.8* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |  |
| 55.9** |  | 08.12/ 11.116 | Наличие засоряющих примесей |  | ГОСТ 8736-2014 п.6.6 |  |
| 55.10** |  | 08.12/ 11.116 | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 8735-88 п.6 |  |
| 57.1** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23735-2014 п.5.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 57.2* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание гравия и песка в составе смеси |  | ГОСТ 23735-2014п.6.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 57.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 57.4* |  | 08.12/ 26.121 | Прочность гравия (дробимость) |  | ГОСТ 23735-2014п.6.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |
| 57.5* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен слабых пород в гравии, входящем в состав смеси |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |
| 57.6* |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость гравия, входящего в состав смеси |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |  |
| 57.7* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 57.8* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.6 ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.5.1, 4.5.3 ГОСТ 8735-88 п.п. 5.1,5.3 |  |
| 58.1** | Известь строительная | 23.52/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9179-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9179-2018 п.6 ГОСТ 22688-2018 п. 3.2, 3.3 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 58.2* |  | 23.52/ 29.040 | Содержание непогасившихся зёрен |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.5 |  |
| 58.3* |  | 23.52/ 29.040 | Влажность гидратной извести |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.6 |  |
| 58.4* |  | 23.52/ 29.040 | Степень дисперсности порошкообразной извести |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.7 |  |
| 58.5* |  | 23.52/ 29.121 | Предел прочности образцов при сжатии |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.8 ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.4-81 |  |
| 58.6* |  | 23.52/ 11.116 | Температура и время Гашения |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.9 |  |
| 58.7* |  | 23.52/ 11.116 | Равномерность изменения объёма |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.10 ГОСТ 310.3-76 |  |
| 59.1** | Цемент. Портландцемент и шлакопортландцемент. Цемент напрягающий. Цементы сульфатостойкие | 23.51/ 42.000 | Отбор и подготовка проб | СТБ 942-93 СТБ 968-94 СТБ 1239-2000 СТБ 1335-2002 СТБ 2115-2010 ГОСТ 965-89 ГОСТ 969-2019 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30515-2013 п.7 ГОСТ 310.1-76 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 59.2* |  | 23.51/ 29.144 | Нормальная густота |  | ГОСТ 310.3-76 п. 1 |  |
| 59.3* |  | 23.51/ 29.144 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76 п. 2 ГОСТ30744-2001п. 4, п.6 |  |
| 59.4* |  | 23.51/ 29.040 | Тонкость помола: - по остатку на сите - по удельной поверхности |  | ГОСТ 310.2-76 п. 1, п. 2 ГОСТ 30744-2001 п. 5 |  |
| 59.5* |  | 23.51/ 11.116 | Равномерность изменения объёма |  | ГОСТ 310.3-76 п. 3 ГОСТ 30744-2001 п. 4, п. 6, п. 7 |  |
| 59.6* |  | 23.51/ 29.121 | Прочность, предел прочности при изгибе и сжатии |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 30744-2001 п. 4, п. 8 |  |
| 59.7* |  | 23.51/ 29.144 | Консистенция цементного раствора (Подвижность раствора) |  | ГОСТ 310.4-81 п.2.1 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 30744-2001 |  |
| 59.8* |  | 23.51/ 29.061 | Линейное расширение |  | СТБ 942-93 п.7.4 СТБ 1335-2002 п.7.3 |  |
| 59.9* |  | 23.51/ 29.061 | Самонапряжение |  | СТБ 1335-2002 п.7.3 |  |
| 60.1* | Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций | 23.64/ 29.121 | Прочность при сжатии | ГОСТ 32016-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32017-2012 Таблица 1 п. 2 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 10180-2012 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 60.2* |  | 23.64/ 11.116 | Испытание решетчатыми надрезами для определения прочности сцепления |  | ГОСТ 32017-2012 Таблица 1 п. 5 ГОСТ 15140-78 п.2 |  |
| 60.3* |  | 23.64/ 29.040 | Капиллярное водопоглощение и водопроницаемость |  | ГОСТ 32017-2012 Таблица 1 п. 8 ГОСТ 31356-2007 |  |
| 60.4* |  | 23.64/ 26.080 | Попеременное замораживание и оттаивание без воздействия солевых реагентов |  | ГОСТ 32017-2012 Таблица 1 п. 9.2 ГОСТ 31356-2007 ГОСТ 10060-2012 |  |
| 61.1** | Смеси сухие строительные на цементном вяжущем | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31357-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31357-2007 п. 7.1 ГОСТ 31356-2007 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 61.2* |  | 23.64/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.2 ГОСТ 8735-88 п. 10 |  |
| 61.3* |  | 23.64/ 29.040 | Содержание зерен наибольшей крупности |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.2 ГОСТ 8735-88 п. 3 |  |
| 61.4* |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |  |
| 61.5* |  | 23.64/ 29.144 | Подвижность растворных и дисперсных смесей |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.3 ГОСТ 5802-2024 п.5 |  |
| 61.6* |  | 23.64/ 29.144 | Расплыв конуса |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.3 ГОСТ 310.4-81 |  |
| 61.7* |  | 23.64/ 29.144 | Расплыв кольца |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.3 ГОСТ 31356-2007 |  |
| 61.8* |  | 23.64/ 29.144 | Первоначальная подвижность бетонных смесей |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.4 ГОСТ 10181-2014 |  |
| 61.9* |  | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.3 ГОСТ 5802-2024 п.8 |  |
| 61.10* |  | 23.64/ 29.040 | Объем вовлеченного воздуха |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.4 ГОСТ 10181-2014 |  |
| 61.11* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.5 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 28570-2019 |  |
| 61.12* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.5 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 |  |
| 61.13* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость затвердевших бетонов |  | ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |  |
| 61.14* |  | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость растворов (бетонов) |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.9 ГОСТ 12730.5-2018 |  |
| 61.15* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность неразрушающими методами контроля: - метод ударного импульса - метод отрыва со скалыванием - ультразвуковой метод определения прочности |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.5 ГОСТ 17624-2021 |  |
| 61.16* |  | 23.64/ 29.061 | Деформации усадки (расширения) |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.11 ГОСТ 24544-2020 |  |
| 61.17* |  | 23.64/ 29.121 | Модуль упругости |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.11 ГОСТ 24452-80 |  |
| 61.18* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезии) раствора (бетона) |  | ГОСТ 31357-2007 п. 7.8 ГОСТ 31356-2007 п. 6 |  |
| 61.19* |  | 23.64/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 5802-2024 п.12 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 31356-2007 ГОСТ 31357-2007 п. 7.6 |  |
| 62.1** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 2318-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2318-2013 п. 5.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 62.2* |  | 23.64/ 29.040 | Гранулометрический состав |  | СТБ 2318-2013 п. 6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 62.3* |  | 23.64/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 2318-2013 п. 5.4 и п. 6.7 ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.5.1, 4.5.3 |  |
| 62.4* |  | 23.64/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | СТБ 2318-2013 п. 5.4 п.6.8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |
| 62.5* |  | 23.64/ 29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия и валунов |  | СТБ 2318-2013 п. 5.4 ГОСТ 8269.0-97п. 4.4 |  |
| 62.6* |  | 23.64/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | СТБ 2318-2013 п. 5.5 ГОСТ 8269.0-97 п.4. |  |
| 62.7* |  | 23.64/ 29.040 | Содержание щебня (гравия) и песка в составе смеси |  | СТБ 2318-2013 п. 6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 62.8* |  | 23.64/ 29.040 | Водостойкость щебня (гравия) |  | СТБ 2318-2013 п. 6.10 |  |
| 64.1** | Кожухи | 71.20/ 30.000 | Измерение на месте эксплуатации | СН 2.04.01-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31298.2-2005 |  |
| 65.1** | Кабины наблюдения и дистанционного управления | 71.20/ 30.000 | Измерение звукоизоляции на месте эксплуатации | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.2.098-84 СН 2.04.01-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31299-2005 |  |
| 66.1* | Окна и двери для зданий и сооружений | 25.12 16.21 22.23/ 30.000 | Измерение звукоизоляции. Лабораторные измерения | СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 СТБ 1609-2020 СТБ 2433-2015 ГОСТ 23166-2024 ГОСТ 24866-2014 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 26602.3-2016 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 67.1** | Зрительные залы | 71.20/ 30.000 | Измерение времени реверберации | ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 24146-89 |  |
| 68.1** | Измерение шума на рабочих местах | 71.20/ 35.067 | Уровни звука и октавные уровни звукового давления для постоянного шума | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.003-2014 СанПиН №115 от 16.11.2011 ГН № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.050-86 |  |
| 68.2** |  | 71.20/ 35.067 | Эквивалентные и максимальные уровни звука для |  | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.050-86 |  |
| 69.1** | Измерение уровня шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий и сооружений | 71.20/ 35.067 | Уровни звука и октавные уровни звукового давления для постоянного шума Эквивалентные и максимальные уровни звука для непостоянного шума | ГОСТ 12.1.036-81 СанПиН №115 от 16.11.2011 г. ГН № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 23337-2014 |  |
| 70.1** | Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий | 71.20/ 35.059 | Пиковые или средние квадратические значения виброскорости и виброускорения | СанПиН №132 от 26.12.2013 г. ГОСТ 12.1.012-2004 ГН от 26.12.2013 № 132 ГН № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31319-2006 |  |
| 71.1** | Транспортные потоки | 71.20/ 35.067 | Измерение шумовой характеристики | СН 2.04.01-2020 | ГОСТ 20444-2014 |  |
| 72.1* | Покрытия полов | 71.20/ 30.000 | Звукоизолирующие свойства (индекс снижения приведенного уровня ударного шума, улучшение изоляции ударного шума) | СТБ 1064-97 ГОСТ 10632-2014 ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 27023-86 ГОСТ 28415-89 ГОСТ 28867-90 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 27296-87 ГОСТ 27296-2012 ГОСТ 24210-80 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 73.1** | Грунты | 100.06/ 42.000 | Отбор проб (кроме отбора из инженерно-геологических скважин) | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12071-2014 ГОСТ 30416-2020 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 73.2* |  | 100.06/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 5180-2015 п. 5 |  |
| 73.3* |  | 100.06/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015 п. 9, 12 СТБ 2176-2025 п. 6.1 СТБ 2147-2010 п. 5, п. 6.2 |  |
| 73.4* |  | 100.06/ 29.040 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п. 7 |  |
| 73.5* |  | 100.06/ 29.040 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п. 8 |  |
| 73.6* |  | 100.06/ 29.040 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |
| 73.7** |  | 100.06/ 29.121 | Модуль деформации (применяемые штампы – тип I, тип III) |  | ГОСТ 20276.1-2020 П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 п. 5.11, Приложение Б |  |
| 73.8** |  | 100.06/ 29.119 | Степень уплотнения |  | СТБ 2176-2025 п. 6.2 СТБ 1377-2003 П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 Приложение Б |  |
| 73.9** |  | 100.06/29.121 | Модуль упругости статический и динамический (статический и динамический модуль деформаций) |  | СТБ 2176-2011 п. 6.4 СТБ 1501-2013 |  |
| 73.10** |  | 100.06/ 29.121 | Угол внутреннего трения |  | П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 п. 5.11, Приложение Б | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 73.11** |  | 100.06/ 29.121 | Удельное сцепление |  | П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 п. 5.11, Приложение Б |  |
| 73.12* |  | 100.06/ 29.040 | Максимальная плотность и оптимальная влажность |  | ГОСТ 22733-2016 |  |
| 74.1** | Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | СТБ EN 934-2-2015 СТБ EN 934-3-2015 СТБ EN 934-4-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20910-2019 Приложение Е2 СТБ EN 934-6-2014 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 74.2* |  | 20.59/ 29.144 | Осадка конуса или расплыв бетонной смеси |  | СТБ EN 12350-2-2012 СТБ EN 12350-5-2012 СТБ EN 445-2016 п. 4.3 |  |
| 74.3* |  | 20.59/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ EN 12390-3-2012 СТБ EN 1015-11-2024 п.9 СТБ EN 445-2016 п. 4.6 |  |
| 74.4* |  | 20.59/ 29.040 | Содержание воздуха в бетонной смеси |  | СТБ EN 12350-7-2013 п. 4 |  |
| 74.5* |  | 20.59/ 29.144 | Сроки схватывания |  | СТБ EN 480-2-2011 СТБ EN 196-1-2018 |  |
| 74.6* |  | 20.59/ 29.040 | Водоотделение бетона |  | СТБ EN 480-4-2011 СТБ EN 934-4-2016 Приложение В |  |
| 74.7* |  | 20.59/ 29.144 | Время начала схватывания |  | СТБ EN 480-2-2011 |  |
| 74.8* |  | 20.59/ 29.040 | Капиллярное водопоглощение |  | СТБ EN 480-5-2011 СТБ EN 196-1-2018 |  |
| 74.9* |  | 20.59/ 29.040 | Массовая доля сухого вещества |  | СТБ EN 480-8-2018 |  |
| 74.10* |  | 20.59/ 29.119 | Плотность рабочего раствора добавок |  | СТБ 1035-96, п. 6.3 |  |
| 76.1** | Металлоконструкции и их части, в том числе: – конструкции стальные строительные; – фермы стропильные стальные для производственных зданий; – опоры стационарного электрического освещения; – элементы зенитных, аэрационных и светоаэрационных фонарей из алюминиевых сплавов; – фонари зенитные, аэрационные и светоаэрационные стальные | 25.11/ 11.116 | Контроль качества и внешнего вида, наличие (отсутствие) трещин, контроль качества подготовки поверхности под лакокрасочное покрытие, контроль комплектности и правильности маркировки | ГОСТ 19330-2013 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 32947-2014 ГОСТ 9.032-74 СТБ 1396-2003 СТБ 1397-2003 СТБ 1565-2009 СТБ 1967-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19330-2013 п. 5.4.36, 5.4.37 ГОСТ 23118-2019 п.7.7, 7.11 ГОСТ 32949-2014 п.4.1.7 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 п.5 СТБ 1396-2003 п. 6.3, 6.7, 6.9 СТБ 1397-2003 п.6.5, 6.7 СТБ 1967-2009 п.6.5, 6.8, 6.9 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 76.2** |  | 25.11/ 29.061 32.089 | Толщина покрытия |  | ГОСТ 19330-2013 п. 5.4.37 ГОСТ 23118-2019 п.7.8 ГОСТ 32949-2014 п.4.1.9 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, 6.3 ГОСТ 9.307-2021 п.8.2.1, 8.2.3 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, 6.3 СТБ 1396-2003 п.6.8 СТБ 1967-2009 п.6.6 |  |
| 76.3** |  | 25.11/ 29.061 | Контроль геометрических параметров и линейных размеров |  | ГОСТ 23616-79 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 32949-2014 п.4.1.4 |  |
| 76.4** |  | 25.11/ 32.115 | Контроль качества сварных соединений визуальным методом с измерением сечений швов |  | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.4, 5.5.8 ГОСТ 32949-2014 п.4.1.5, Приложение А СТБ 1133-98 СТБ 1397-2003 п.6.2 СТБ 1967-2009 п.6.1, 6.2 |  |
| 76.5** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность, овальность |  | ГОСТ 19330-2013 п. 5.4.30-5.4.35 ГОСТ 32949-2014 п.4.1 |  |
| 76.6** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность сцепления покрытий (адгезия) |  | ГОСТ 15140-78 п.2 СТБ 1967-2009 п.6.7 |  |
| 79.1* | Покрытия полов и тротуаров | 20.30/ 29.137 | Определение коэффициента трения при статическом режиме | ГОСТ 13996-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1751-2007 п.6.2 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 80.1** | Здания и сооружения | 100.13/ 26.080 | Воздухопроницаемость зданий и сооружений методом перепада давления | СН 2.04.02-2020 ТКП 45-1.04-304-2016 ТНПА и другая документация | СТБ EN ISO 9972-2017 |  |
|  |  | 100.13/ 34.138, 34.064, 34.065 | Определение теплотехнических неоднородностей, критических дефектов и тепловизионный контроль качества теплоизоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СН 2.04.02-2020 ТКП 45-1.04-304-2016 ТНПА и другая документация | СТБ EN 13187-2016 МВИ.МН 5656-2017 ГОСТ 26629-85 |  |
| 81.1** | Изделия крепежные резьбовые или без резьбы, в том числе заклепки вытяжная комбинированная для односторонней клепки тонкостенных строительных металлоконструкций, болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы | 25.94/ 29.121 | Усилие вырыва | ГОСТ ISO 898.1-2014 СТБ 2065–2010 ТНПА и другая документация | СТБ 2068–2010 п.11.5 СТБ 2068–2025 п.12 СП 1.03.04-2022 п.6.7 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 81.2** |  | 25.94/ 11.116 | Марка и качество металла |  | СТБ 2065-2010 п.8.1 |  |
| 81.3** |  | 25.94/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ 2065-2010 п.8.2 |  |
| 81.4** |  | 25.94/ 29.061 | Отклонения геометрических параметров |  | СТБ 2065-2010 п.8.3 |  |
| 81.5* |  | 25.94/ 29.121 | Испытания на растяжение целых болтов, винтов и шпилек |  | ГОСТ ISO 898.1-2014 п.9.2 |  |
| 82.1** | Закладные арматурные изделия и сварные и механические соединения арматуры, в том числе: – муфты с конической резьбой для механического соединения арматуры для железобетонных конструкций; – изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций; – арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций; – сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий | 25.99/ 29.061 | Размеры и отклонения от геометрических параметров: - размеры арматурных и закладных, сварных, механических и нахлесточных соединений; - расстояние между парой стержней в свету; - отклонение от линейных размеров выпусков стержней в арматурных изделиях; - отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов закладных изделий закрытого типа; - отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий; - отклонение от перпендикулярности анкерных стержней; - отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях, отклонение от створности накладок из стержней и стыкуемых стержней. | СТБ 2152-2010 СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 23279-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 2152-2010 п.7.1, 7.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10922-2012 п.7.1-7.7 СТБ 2174-2011 п.7.1-7.7 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 82.2** |  | 25.99/ 29.121 | Физико-механические свойства: - временное сопротивление (прочность); - максимальная нагрузка; - деформативность. |  | СТБ 2152-2010 п.7.3 СТБ 2174-2011 п.6.20-6.24, 7.11 СТБ ISO 6892-1-2022 СТБ ISO 15630-1-2009 п.5 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 10922-2012 п.п.7.10-7.17 |  |
| 82.3** |  | 25.99/ 32.115 | Качество сварных соединений, в том числе наружный осмотр наплавленного металла в сварных соединениях, осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях |  | ГОСТ 10922-2012 п.7.8-7.9 СТБ 2174-2011 п.7.8-7.9 |  |
| 82.4** |  | 25.99/ 11.116 | Качество поверхности муфт и резьбы |  | СТБ 2152-2010 п.7.4 |  |
| 83.1* | Провода неизолированные | 25.93/ 29.121 | Разрывное усилие | ГОСТ 839-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 839-2019 п. 8.5.2, Приложение В4 ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 84.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, в том числе: – изделия бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей; – трубы бетонные и железобетонные безнапорные; – Изделия оград железобетонные; – стойки железобетонные для опор линий электропередачи напряжением 0,38 кВ и от 6 до 10 кВ; – приставки железобетонные для опор линий связи и электропередачи напряжением 0,38 кВ и от 6 до 10 кВ; – изделия железобетонные для емкостных сооружений водоснабжения и канализации; – изделия сборные железобетонные для полов и каналов навозоудаления животноводческих зданий; – трубы дорожные водопропускные; – плиты дорожные железобетонные; – плиты железобетонные, предварительно напряженные для аэродромных покрытий; – трубы железобетонные виброгидропрессованные для водопропускных сооружений на автомобильных дорогах; – изделия железобетонные для водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог; – брусья железобетонные, предварительно напряженные для стрелочных переводов; – полушпалы железобетонные типа «LVT» со скреплением «Vossloh W30» для упругого рельсового пути метрополитена; – полушпалы железобетонные «LVT-M» и «LVT-M-1» для упругого рельсового пути метрополитена; – конструкции железобетонные для коммуникацион-ных тоннелей и каналов; – изделия бетонные и железобетонные сборные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах; – cтойки для опор контактной сети железных дорог | 23.69/ 29.061 | Прочность, жесткость, трещиностойкость | TУ BY 100230600.026-2023 TУ BY 100230600.027-2023 ГОСТ 19330-2013 ГОСТ 25912-2015 ГОСТ 32871-2014 ГОСТ 32942-2022 ГОСТ 33148-2014 СТБ 1077-97 СТБ 1109-98 СТБ 1163-2012 СТБ 1225-2000 СТБ 1236-2000 СТБ 1247-2000 СТБ 1553-2005 СТБ 1577-2005 СТБ 1579-2005 СТБ 1752-2007 СТБ 2061-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19330-2013 п.5.4.1, 5.4.2, 5.4.11-5.4.17 ГОСТ 25912-2015 п.7.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 32871-2014 Приложение А.9 ГОСТ 32942-2022 п.7.12 ГОСТ 32949-2014 п.4.2.1 ГОСТ 33147-2014 п.9 ГОСТ 8829-2018 ГОСТ 8829-94 СТБ 1077-97 п.6.1 СТБ 1163-2012 п.7.1-7.1.8, Приложения Б1, Б2 СТБ 1247-2000 п.5.1 СТБ 1553-2005 п.6.1 СТБ 1752-2007 п.6.1-6.3, 6.13 СТБ 2061-2010 п.6.1 ТУ BY 100230600.026-2023 п.5.1 ТУ BY 100230600.027-2023 п.5.1 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 84.2** |  | 23.69/ 29.121 | Прочность анкеровки и установки монтажных петель, строповочных и анкерных устройств, путевых шурупов |  | ГОСТ 32942-2022 п..7.13 ГОСТ 8829-94 TУ BY 100230600.027-2023 п.5.2 TУ BY 100230600.026-2023 п.5.2 |  |
| 84.3** |  | 23.69/ 29.061 | Категория бетонной поверхности. Наличие наплывов бетона, раствора или ржавчины на открытых поверхностях стальных закладных изделий. Наличие жировых и ржавых пятен, потеков, равномерной окраски и гладкости поверхности металлических деталей. Участки неуплотненного бетона |  | ГОСТ 19330-2013 п.5.4.19 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1247-2000 п.5.8, 5.9 ГОСТ 32871-2014 Приложение А.16 ГОСТ 33147-2014 п.7.1, 7.2, 7.4 ГОСТ 32942-2022 п.7.16 TУ BY 100230600.027-2023 п.5.7, 5.13, 5.14 TУ BY 100230600.026-2023 п.5.7, 5.11, 5.12 |  |
| 84.4** |  | 23.69/ 32.089 29.061/ 32.089 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры, положение арматурных и закладных изделий |  | ГОСТ 19330-2013 п.5.4.5 ГОСТ 22904-93 СТБ 1077-97 п.6.7 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1163-2012 п.7.9 СТБ 1225-2000 п.6.6 ГОСТ 32871-2014 Приложение А.14 ГОСТ 33147-2014 п.14.2 СТБ 1752-2007 п.6.9 СТБ 2061-2010 п.6.6 ГОСТ 32942-2022 п.7.14 TУ BY 100230600.027-2023 п.5.12 TУ BY 100230600.026-2023 п.5.10 ГОСТ 22904-2023 |  |
| 84.5** |  | 23.69/ 29.061 | Размеры и отклонения от геометрических параметров конструкций и их элементов (геометрические размеры, отклонения от линейных размеров, прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности поверхностей), размеры и положение арматурных и закладных изделий |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 32871-2014 Приложение А.16 ГОСТ 33147-2014 п.6 СТБ 1163-2012 п.7.12, 7.13 СТБ 1109-98 п.6.9 СТБ 1752-2007 п.6.11 СТБ 2061-2010 п.6.8 ГОСТ 32942-2022 п.7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.17 TУ BY 100230600.027-2023 п.5.7-5.10 TУ BY 100230600.026-2023 п.5.7-.5.9 |  |
| 84.6** |  | 23.69/ 29.061, 11.116 | Ширина раскрытия технологических трещин |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 табл.1 (п.1.5) ГОСТ 32871-2014 Приложение А.16 ГОСТ 33147-2014 п.7.5 |  |
| 84.7** |  | 23.69/ 11.116 | Наличие скоб и закладных изделий, монтажных петель, наличие и правильность нанесения маркировки, комплектность, отсутствтие обнажений арматуры |  | СТБ 1077-97 п.6.10 СТБ 1163-2012 п.7.14 СТБ 1236-2000 п.6.8 СТБ 1247-2000 п.5.11 СТБ 1553-2005 п.6.9 СТБ 1577-2005 п.6.11 СТБ 1579-2005 п.6.7 СТБ 1752-2007 п.6.13 ГОСТ 32871-2014 Приложение А.17 СТБ 2061-2010 п.6.9 ГОСТ 19330-2013 п.5.4.19 ГОСТ 25912-2015 п.8 СТБ 1752-2007 п.6.12-6.13 СТБ 2061-2010 п.6.9 |  |
| 84.8** |  | 23.63/ 29.061 | Продольное смещение торца напрягаемой арматуры |  | СТБ 1577-2005 п.6.10 |  |
| 85.1* | Кирпич, камни и плиты бетонные для дорожного строительства, в том числе: – камни бортовые бетонные и железобетонные; – плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог; – камни мощения бетонные | 23.61/ 29.121 | Прочность, трещиностойкость | СТБ 1071-2007 СТБ 1097-2012 СТБ ЕН 1338-2007 СТБ ЕН 1339-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 8829-2018 ГОСТ 8829-94 СТБ 1071-2007 п.6.1, 6.2 СТБ 1097-2012 п.7.1 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 85.2** |  | 23.61/ 29.061 | Контроль внешнего вида (наличие трещин и сколов) |  | СТБ ЕН 1338-2007 Приложение J СТБ ЕН 1339-2007 Приложение J |  |
| 85.3** |  | 23.61/ 29.061 32.089 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры, положение арматурных изделий |  | ГОСТ 22904-93 СТБ 1097-2012 п.7.7 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1071-2007 п.6.9 ГОСТ 22904-2023 |  |
| 85.4** |  | 23.61/ 29.061 | Общие внешние размеры, толщина, плоскостность, фаска, толщина декоративного слоя. Отклонения от прямолинейности и перпендикулярности поверхности камней, ширина раскрытия технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околов бетона |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1097-2012 п.7.8 СТБ 1071-2007 п.6.10 СТБ ЕН 1338-2007 Приложение С СТБ ЕН 1339-2007 Приложение С |  |
| 85.5** |  | 23.61/ 29.061, 11.116 | Ширина раскрытия технологических трещин |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1097-2012 п.7.8 СТБ 1071-2007 п.6.2 |  |
| 85.6** |  | 23.61/ 11.116 | Наличие закладных изделий, монтажных (подъемных) петель, очистка изделий от наплывов бетона (раствора), наличие и правильность нанесения маркировки, правильность упаковки |  | СТБ 1097-2012 п.7.11 |  |
| 85.7* |  | 23.61/ 29.151 | Водопоглощение |  | СТБ ЕН 1338-2007 Приложение Е СТБ ЕН 1339-2007 Приложение Е |  |
| 85.8* |  | 23.61/ 26.080 | Стойкость к внешним климатическим воздействиям |  | СТБ ЕН 1338-2007 Приложение D СТБ ЕН 1339-2007 Приложение D |  |
| 85.9* |  | 23.61/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 СТБ 1152-99 п.7.2 |  |
| 85.10* |  | 23.61/ 29.121 | Определение прочность бетона на сжатие, на растяжение при изгибе и разрушающей нагрузки. |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 СТБ 1152-99 п.7.1, 8 СТБ ЕН 1339-2007 Приложение F |  |
| 86.1** | Изделия строительные из пластмасс и композитов, в том числе: - опоры стационарного электрического освещения | 22.23/ 29.121 | Прочность | ГОСТ 32947-2014 | ГОСТ 32949-2014 п.4.3.4, Приложение В | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 86.2** |  | 22.23/ 29.121 | Контроль геометрических параметров и прямолинейности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 32949-2014 п.4.3.2 |  |
| 87.1** | Плитки, плиты, кирпичи и аналогичные изделия из бетона или искусственного камня для строительства, в том числе: – камни бетонные стеновые; – плиты облицовочные бетонные; – изделия из плотных бетонов; – кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные cиликатные; – изделия из плотного силикатного бетона; – изделия из бетонов на плотных и пористых заполнителях; – изделия из ячеистого бетона автоклавного твердения | 23.61/ 29.061 | Определение размеров и плоскостности поверхности прямоугольности углов и кантов | ГОСТ 379-2015 СТБ 1008-95 СТБ 1008-2024 СТБ 1374-2003 СТБ EN 771-2-2014 СТБ EN 771-3-2014 СТБ EN 771-4-2014 СТБ EN 771-5-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 379-2015 п.7.1-7.7 СТБ EN 772-16-2014 СТБ EN 772-20-2008 | ул. Ф.Скорины, 15Б, 220076, г. Минск |
| 87.2* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие и изгиб |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 379-2015 п.7.9 ГОСТ 8462-85 СТБ 1008-95 п.6.4 СТБ 1374-2003 п.6.1, 6.2 СТБ 1376-2002 п.6.1, 6.2 СТБ EN 1052-1-2015 СТБ EN 1052-2-2018 СТБ EN 772-1-2020 |  |
| 87.3* |  | 23.61/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 379-2015 п.7.10 ГОСТ 7025-91 п.2 |  |
| 87.4* |  | 23.61/ 29.040 | Масса |  | СТБ 1008-2024 п.7.8 СТБ 1008-95 п.6.10 СТБ 1374-2003 п.6.7 |  |
| 87.5* |  | 23.61/ 29.119 | Объемная и средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 п.7 ГОСТ 379-2015 п.7.10 ГОСТ 7025-91 п.5 СТБ EN 772-13-2008 |  |
| 87.6* |  | 23.61/ 29.145 | Теплопроводность |  | ГОСТ 26254-84 СТБ 1618-2006 |  |
| 87.7* |  | 23.61/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 379-2015 п.7.10 ГОСТ 7025-91 п.7 СТБ 1374-2003 п.6.3 СТБ EN 772-18-2014 |  |
| 87.8* |  | 23.61/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (232Тh, 226Ra, 40К) |  | ГОСТ 30108-94 |  |
| 87.9** |  | 23.61/ 29.061 | Пустотность, размеры пустот и процентная доля пустот в строительных блоках |  | СТБ EN 772-2-2008 |  |
| 87.10* |  | 23.61/ 29.040 | Отпускная влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 СТБ EN 772-10-2008 |  |
| 87.11** |  | 23.61/ 30.000 | Изоляция воздушного шума |  | ГОСТ 27296-2012 ГОСТ 27296-87 |  |
| 87.12* |  | 23.61/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2020 |  |
| 87.13** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность сцепления декоративного покрытия |  | ГОСТ 28574-2014 п.5 ГОСТ 379-2015 п.7.11 |  |
| 87.14* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность при сдвиге |  | СТБ 1376-2002 п.6.3 СТБ EN 1052-3-2017 СТБ EN 1052-4-2015 |  |