ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб и пробоподготовка | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2023. СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 | г.Могилев, пр-т Шмидта, 106 |
| 1.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель ДИ:(2-12) рН | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Постановление Минприроды РБ №16 от 26.05.2017 Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.3* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона (азот аммонийный) ДИ: (0,1-10) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Постановление Минприроды РБ №16 от 26.05.2017 Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 33045-2014 Метод А | г.Могилев, пр-т Шмидта, 106 |
| 1.4* |  | 100.05/08.149 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (0,5-6) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |
| 1.5* |  | 100.05/08.149 | Концентрация раство-ренного кислорода ДИ св.0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813-1983 |  |
| 1.6* |  | 100.05/08.169 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: (0-20)мг О2/дм3 |  | СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 1.7* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взве-шенных веществ ДИ:(3,0- св.50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 1.8* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: (0,1-св.50) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 1.9* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефте-продуктов ДИ:0,005-50,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |  |
| 1.10* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-иона (азот нитритный) ДИ: (0,01-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 1.11* |  | 100.05/08.156 | Окисляемость бихро-матная (химическое потребление кислорода, ХПК) ДИ: (5,0 -16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 |  |
| 1.12* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: св. 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 1.13* | Сточные воды | 100.05/08.052 | Концентрация минерализации (сухого остатка) ДИ: (50 - 50000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Постановление Минприроды РБ №16 от 26.05.2017 Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ.МН 4218-2012 | г.Могилев, пр-т Шмидта, 106 |
| 1.14* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |  |
| 1.15* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 1.16* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-иона (азот нитратный) ДИ: (0,01-200,0) мг/дм3 ДИ: св.0,020 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 1.17* |  | 100.05/29.145 | Температура ДИ (0-40)°С |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 2.1** | Подземные воды | 100.04/42.00 | Отбор проб, пробоподготовка | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2023. СТБ ISO 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-14-2023. СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-11-2011 |  |
| 2.2* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель ДИ: (2-12) рН | ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. Постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 12.12.2003г. № 163 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021г № 37 Фактические значения | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 2.3* |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммоний-ион (азот аммонийный) ДИ:(0,1-10) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |
| 2.4* |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 2.5* |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: св. 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 2.6* | Подземные воды | 100.04/08.052 | Концентрация минерализации (сухого остатка) ДИ: (50 до 50000)мг/дм3 | ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. Постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 12.12.2003г. № 163 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021г № 37 Фактические значения | МВИ.МН 4218-2012 | г.Могилев, пр-т Шмидта, 106 |
| 2.7* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфат-ион (фосфор фосфатный, ортофосфаты) ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |  |
| 2.8* |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 2.9* |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрит-иона (азот нитритный) ДИ: (0,01-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 2.10* |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ:0,005-50,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |  |
| 2.11* |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрат-иона (азот нитратный) ДИ: (0,01-200,0) мг/дм3 ДИ: св.0,020 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 2.12* |  | 100.04/29.145 | Температура ДИ (0-40)°С |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 3.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентраций вредных веществ: Сернистого ангидрида ДИ: от 3 мг/м3 | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021г № 37 | МВИ.МН 5858-2017 |  |
| 3.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Масляный аэрозоль ДИ от 2,5 мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |  |
| 3.3** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Аммиак ДИ от 5,0мг/м3 | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021г № 37 | МВИ.МН 5910-2017 | г.Могилев, пр-т Шмидта, 106 |
| 3.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Едкие щелочи ДИ 0,02-3,50 мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |  |
| 3.5** |  | 100.10/42.000 100.10/08.150 | Серная кислота ДИ 0,1-5,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 3.6** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Пылевых аэрозолей преимущественно фиброгенного действия ДИ: 0,25-500мг/дм3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |  |
| 3.7** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Двуокиси азота ДИ: от 0,6 мг/м3 |  | МВИ.МН 5914-2017 |  |
| 4.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, ДИ: (-30 ÷+50)°С; - относительная влажность воздуха, ДИ: (10 – 100)%. | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021г № 3 | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 |  |
| 4.2** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк; | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021г № 37 СН 2.04.03-2020 | ГОСТ 24940-2016 | г.Могилев, пр-т Шмидта, 106 |
| 4.3** |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА;- эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I). | ГОСТ 12.1.003–83 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021г № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 |  |
| 5.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория жилой застройки | 100.11/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I). | ГОСТ 12.1.036–81 ТКП 45-2.04-154-2009 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021г № 3 | ГОСТ 23337-2014 |  |
| 5.2** |  | 100.11/ 35.063 | Освещённость, лк; | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021г № 37 СН 2.04.03-2020 | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 6.1** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определе-ние концентраций вредных веществ: Азот (II) оксид (азота оксид) ДИ: (0-4000) мг/м3 | ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды | МВИ МН 1003-2017 | г.Могилев, пр-т Шмидта, 106 |
| 6.2** |  | 100.01/42.000 100.10/08.169 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) ДИ: (0-1000) мг/м3 |  | МВИ МН 1003-2017 |  |
| 6.3** |  | 100.01/42.000 100.10/08.169 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (0-15000) мг/м3 |  | МВИ МН 1003-2017 |  |
| 6.4** |  | 100.01/42.000 100.10/08.169 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) ДИ: (0-50000) мг/м3 |  | МВИ МН 1003-2017 |  |
| 6.5** |  | 100.01/42.000 100.10/08.169 | Кислород ДИ: (0-21) об.долей,% |  | МВИ МН 1003-2017 |  |
| 6.6** |  | 100.01/42.000 100.10/08.052 | Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) ДИ: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ МН. 4514-2012 |  |
| 6.7** |  | 100.01/23.000 | Скорость газовых потоков ДИ: (4-21) м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 6.8** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с | ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды | СТБ 17.08.05-02-2016 | г.Могилев, пр-т Шмидта, 106, |
| 6.9** |  | 100.01/ 23.000 | Температура ДИ: (0-500)°С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 6.10** |  | 100.01/ 23.000 | Давление (полное, динамическое, статическое) ДИ: (0-100) гПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |