ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Сыворотка крови | 101.04/03.134 | Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза в реакции агглютинации (РА) в пробирках, реакции связывания комплемента (РСК), реакции длительного связывания комплемента на холоде (РДСК), роз бенгал пробе (РБП) | МУ № 02-1-30/82, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.12.2016 | МУ № 02-1-30/82, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.12.2016 Гл.4 п.4.2, п. 4.3, п.4.5 | отдел серологии (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 1.2* |  |  | Специфические антитела к возбудителю лептоспироза в реакции микроагглютинации (РМА) | МУ № 02-1-30/103, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.12.2016 | МУ № 02-1-30/103, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.12.2016 Гл.4 п. 4.1 |  |
| 1.3* |  |  | Специфические антитела к возбудителю листериоза в реакции связывания комплемента (РСК) | МУ № 02-1-30/102, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.12.2016 | МУ № 02-1-30/102, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.12.2016 |  |
| 1.4* |  |  | Специфические антитела к возбудителю хламидиоза в реакции связывания комплемента (РСК), реакцией длительного связывания комплемента (РДСК) | МУ № 02-1-30/97, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.12.2016 | МУ № 02-1-30/97, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.12.2016 Гл. 3, гл. 4 |  |
| 1.6* |  |  | Специфические антитела к возбудителю паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) в реакции связывания комплемента (РСК) | МУ № 02-1-30/101, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.12.2016 | МУ № 02-1-30/101, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.12.2016 Гл. 4 |  |
| 1.7* |  |  | Специфические антитела к возбудителю сапа в реакции связывания комплемента (РСК) | МУ № 02-1-30/100, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.12.2016 | МУ № 02-1-30/100, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.12.2016 Гл. 3 пп. 3.2-3.6 |  |
| 1.8* |  |  | Специфические преципитирующие антитела к вирусу инфекционной анемии лошадей в реакции диффузной преципитации в геле (РДП) | МУ № 02-1-30/98, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.12.2016 | МУ № 02-1-30/98, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.12.2016 |  |
| 1.9* |  |  | Специфические антитела к возбудителю случной болезни в реакции связывания комплемента (РСК) | МУ № 02-1-30/96, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.12.2016 | МУ № 02-1-30/96, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.12.2016 гл.4 п. 4.2 |  |
| 1.12* |  | 101.04/02.134 | Антитела к вирусу парвовирусной инфекции свиней в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) | МУ № 03-02/21, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 31.01.2019 | МУ № 03-02/21, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 31.01.2019 | отдел диагностики вирусных и прионных болезней (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 1.13* |  | 101.04/03.152 | Специфические антитела к вирусу классической чумы свиней методом иммуноферментного анализа (ИФА) | МУ № 02-1-30/145, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 15.12.2016 | МУ № 02-1-30/145, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 15.12.2016 |  |
| 1.14* |  |  | Антитела к вирусу африканской чумы свиней методом иммуноферментного анализа (ИФА) | МУ № 02-1-30/106, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 15.12.2016 | МУ № 02-1-30/106, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 15.12.2016 |  |
| 1.15* |  |  | Антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС) методом иммуноферментного анализа (ИФА) | МУ № 02-1-30/400, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 15.12.2016 | МУ № 02-1-30/400, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 15.12.2016 |  |
| 1.16* |  | 101.04/02.134 | Антитела к вирусу парагриппа-3 (ПГ-3) крупного рогатого скота в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) | МУ № 03-02/2, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 31.01.2019 | МУ № 03-02/2, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 31.01.2019 |  |
| 1.17* |  | 101.04/03.152 | Антитела к вирусам, вызывающим респираторные инфекции крупного рогатого скота (ИРТ, ВД, РСИ, ПГ-3, Аденовирус-3) методом иммуноферментного анализа (ИФА) | МУ № 02-1-30/160, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 15.12.2016 | МУ № 02-1-30/160, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 15.12.2016 |  |
| 1.18* |  |  | Антитела к вирусу вирусной диареи крупного рогатого скота методом иммуноферментного анализа (ИФА) | МУ № 02-1-30/186, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 15.12.2016 | МУ № 02-1-30/186, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 15.12.2016 |  |
| 1.19* |  |  | Антитела к вирусу ящура сельскохозяйственных животных методом иммуноферментного анализа (ИФА) | МУ № 02-1-30/137, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 15.12.2016 | МУ № 02-1-30/137, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 15.12.2016 |  |
| 1.20* |  |  | Специфические антитела к VP-7 протеину вируса блютанга (BTV) методом иммуноферментного анализа (ИФА) | МУ № 02-1-30/91, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.12.2016 | МУ № 02-1-30/91, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.12.2016 |  |
| 1.21* |  |  | Специфические антитела против гликопротеина gB вируса бычьего герпеса 1-го типа (BHV-1) методом иммуноферментного анализа (ИФА) | МУ № 02-1-30/155, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 15.12.2016 | МУ № 02-1-30/155, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 15.12.2016 |  |
| 1.24* |  |  | Антитела к вирусу гриппа птиц/ гриппа А методом иммуноферментного анализа (ИФА) | МУ № 02-1-30/173, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 15.12.2016 | МУ № 02-1-30/173, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 15.12.2016 |  |
| 1.26* |  |  | Антитела к возбудителю микоплазмы галлисептикум/синовиа птиц методом иммуноферментного анализа (ИФА) | МУ № 02-1-30/241, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | МУ № 02-1-30/241, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 |  |
| 1.27* |  |  | Специфические антитела к вирусу болезни Ньюкасла методом иммуноферментного анализа (ИФА) | МУ № 02-1-30/34, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | МУ № 02-1-30/34, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 |  |
| 1.30* |  |  | Специфические антитела к вирусу энзоотического лейкоза крупного рогатого скота (BVL) методом иммуноферментного анализа (ИФА) | МУ № 02-1-30/72, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | МУ № 02-1-30/73, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | отдел серологии (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 1.31* |  |  | Специфические антитела к белку gp51 вируса энзоотического лейкоза крупного рогатого скота (BVL) методом иммуноферментного анализа (ИФА) | МУ № 02-1-30/75, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | МУ № 02-1-30/75, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 |  |
| 1.32* |  | 101.04/08.156 | Биохимические показатели: хлориды, креатинин,мочевина, альбумин,холестерин, железо,аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатами-нотрансфераза (АСТ), гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), креатинкиназа, мочевая кислота, кальций, глюкоза, лактатдегидрогеназа (ЛДГ), общий билирубин, щелочная фосфатаза, калий, натрий, медь, цинк, триглицериды, фосфор, лактат,магний, общий белок, альфа-амилаза. | НТ № 03-02/29, утв. заместителем Министра-директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельскоrо хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 14.02.2019; ТНПА и другая документация | МУ № 02-1-30/366, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.12.2016 | отдел проведения испытаний (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 2.1* | Патологический материал | 101.19/02.036, 101.19/03.071 | Антиген вируса бешенства | ГОСТ 26075-2013 | ГОСТ 26075-2013 Р.9; ГОСТ 26075-2013 Р.7 | отдел диагностики вирусных и прионных болезней (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 2.3* | Фекалии | 101.02/03.152 | Антиген вируса трансмиссивного гастроэнтерита (ТГС) и антиген ротавируса свиней (РВС) методом иммуноферментного анализа (ИФА) | МУ № 02-1-30/140, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 15.12.2016 | МУ № 02-1-30/140, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 15.12.2016 | отдел диагностики вирусных и прионных болезней (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 2.5* | Продолговатый мозг | 101.16/03.152, 101.19/03.152 | Антиген Губчатой Энцефалопатии КРС (BSE)-Скрепи методом иммуноферментного анализа (ИФА) | МУ № 02-1-32/10, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 03.05.2018 | МУ № 02-1-32/10, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 03.05.2018 | отдел диагностики вирусных и прионных болезней (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 2.7* | Патологический материал, биологический материал | 101.03/10.094, 101.04/10.094, 101.15/10.094, 101.19/10.094 | ДНК вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | МУ № 03-02/172, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 17.01.2022 | МУ № 03-02/172, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 17.01.2022 | отдел ПЦР - исследований (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 2.10* | Патологический материал, фекалии | 101.02/01.086, 101.19/01.086 | Возбудитель сальмонеллеза | МУ № 02-1-30/54, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/54, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 2.11* | Патологический материал | 101.19/01.086 | Возбудитель стафилококкоза | МУ № 02-1-30/67, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/67, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 2.12* | Патологический материал, фекалии | 101.02/01.086, 101.19/01.086 | Возбудитель колибактериоза (эшерихиоза) | МР № 02-1-30/58, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МР № 02-1-30/58, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 2.13* | Патологический материал | 101.19/01.086 | Возбудитель злокачественного отека | МУ № 02-1-30/68, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/68, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 2.14* |  |  | Возбудитель столбняка | МУ № 02-1-30/66, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/66, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 |  |
| 2.15* |  |  | Возбудитель некробактериоза | МУ № 02-1-30/64, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/64, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 |  |
| 2.16* |  |  | Возбудитель листериоза | МУ № 02-1-30/320, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | МУ № 02-1-30/320, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 |  |
| 2.17* |  |  | Возбудитель эмфизематозного карбункула | МУ № 02-1-30/65, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/65, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 |  |
| 2.18* | Патологический материал, фекалии | 101.02/01.086, 101.19/01.086 | Возбудитель протеоза животных (бактерии рода Proteus) | МУ № 03-02/1009, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.03.2020 | МУ № 03-02/1009, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.03.2020 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 2.19* |  |  | Salmonella spp. | ISO 6579-1:2017 приложение D | ISO 6579-1:2017 с приложением D |  |
| 2.20* | Патологический материал | 101.19/01.086, 101.19/16.036 | Возбудитель туберкулеза Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium | ГОСТ 26072-89; ГОСТ 27318-87; ТНПА и другая документация | ГОСТ 26072-89; ГОСТ 27318-87 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 2.21* | Патологический материал, биологический материал | 101.15/01.086, 101.19/01.086 | Возбудитель стрептококкоза | МУ № 02-1-30/348, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | МУ № 02-1-30/348, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 5.1* |  | 101.15/01.086, 101.19/01.086, 101.08/01.086 | Возбудитель кампилобактериоза (вибриоза) | МУ № 03-02/1007, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.03.2020 | МУ № 03-02/1007, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.03.2020 |  |
| 8.1* | Патологический материал, биологический материал, фекалии | 101.02/07.096, 101.12/07.096, 101.19/07.096 | Возбудители личиночных цестодозов животных | МУ № 02-1-30/285, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/285, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 8.2* | Патологический материал, биологический материал | 101.15/01.086, 101.19/01.086 | Возбудитель трихомоноза крупного рогатого скота | МУ № 02-1-30/298, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/298, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 9.1* | Кровь животных, мазки крови | 101.03/07.096, 101.19/07.096 | Возбудители кровепаразитарных заболеваний | МУ № 02-1-30/283, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/283, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 10.1* | Патологический материал, соскобы с пораженных участков кожи | 101.15/07.096, 101.19/07.096 | Возбудители арахноэнтомозов | МУ № 02-1-30/282, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/282, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 11.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки | 03.00/07.096 | Паразиты и паразитарные поражения | ВСП от 27.04.2004 № 30; ГН от 21.06.2013 № 52; Инструкция 4.2.10-21-25-2006; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-21-25-2006; МУ № 02-1-30/306, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016; МУ № 02-1-30/315, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 12.1* | Расплод пчёл | 01.49/01.086 | Возбудитель американского гнильца пчёл | МУ № 02-1-30/336, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | МУ № 02-1-30/336, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 12.2* |  |  | Возбудитель европейского гнильца пчёл | МУ № 02-1-30/337,утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | МУ № 02-1-30/337,утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 |  |
| 12.3* |  |  | Возбудитель парагнильца пчёл | МУ № 02-1-30/338, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | МУ № 02-1-30/338, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 |  |
| 12.4* |  |  | Возбудитель порошковидного расплода пчёл | МУ № 02-1-30/330, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | МУ № 02-1-30/330, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 |  |
| 12.5* | Пчёлы живые | 01.49/01.086 | Возбудитель сальмонеллеза пчёл | МУ № 02-1-30/339, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | МУ № 02-1-30/339, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 12.6* |  |  | Возбудитель септицемии пчёл | МУ № 02-1-30/327, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | МУ № 02-1-30/327, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 |  |
| 12.7* |  |  | Возбудитель протеоза пчёл | МУ № 02-1-30/328, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | МУ № 02-1-30/328, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 |  |
| 12.9* | Пчёлы живые, подмор | 01.49/01.086 | Возбудитель цитробактериоза пчёл | МУ № 02-1-30/329, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | МУ № 02-1-30/329, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 12.10* |  | 01.49/07.096 | Возбудитель акарапидоза пчёл | МУ № 02-1-30/257, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/257, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 |  |
| 12.11* |  |  | Возбудитель амебиаза пчёл | МУ № 02-1-30/317, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/317, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 |  |
| 12.12* |  |  | Возбудитель браулеза пчёл | МУ № 02-1-30/265, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/265, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 |  |
| 12.13* |  |  | Возбудитель варроатоза пчёл | МУ № 02-1-30/264, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/264, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 |  |
| 12.14* |  |  | Возбудитель нозематоза пчёл | МУ № 02-1-30/312, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/312, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 |  |
| 12.15* | Пчёлы живые, подмор пчёл и сор со дна улья, расплод | 01.49/07.096, 101.19/07.096 | Возбудитель тропилелапсоза медоносных пчёл | МУ № 10-1-5/5 (15 МУ 0001-2011), утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 14.01.2011 | МУ № 10-1-5/5 (15 МУ 0001-2011), утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 14.01.2011 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 13.1* | Молоко, секрет вымени сельскохозяйственных животных | 101.12/01.086 | Возбудители мастита (патогенная микрофлора) | МУ № 02-1-30/39, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/39, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 14.1* | Сперма быков-производителей, сперма производителей | 101.08/01.086, 101.08/05.086 | Общее число микробных клеток, бактерии группы кишечной палочки (коли-титр),анаэробная микрофлора, синегнойная палочка, грибы. | МУ № 02-1-30/318, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016; МУ № 02-1-30/349, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | МУ № 02-1-30/318, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016; МУ № 02-1-30/349, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 15.1* | Смывы с объектов, подлежащих ветеринарно-санитарному надзору | 101.15/01.086, 101.19/01.086 | Патогенная микрофлора | МУ № 02-1-30/35, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/35, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 16.1* | Фекалии животных | 101.02/07.096 | Возбудители гельминтозов жвачных | МР № 02-1-30/261, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016; МУ № 02-1-30/281, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016; МУ № 02-1-30/286, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МР № 02-1-30/261, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016; МУ № 02-1-30/281, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016; МУ № 02-1-30/286, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 16.2* |  |  | Возбудители гельминтозов лошадей | МУ № 02-1-30/263, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016; МУ № 02-1-30/281, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016; МУ № 02-1-30/286, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/263, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016; МУ № 02-1-30/281, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016; МУ № 02-1-30/286, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 |  |
| 16.3* |  |  | Возбудители гельминтозов свиней | МУ № 02-1-30/281, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016; МУ № 02-1-30/288, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/281, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016; МУ № 02-1-30/288, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 |  |
| 16.4* |  |  | Возбудители гельминтозов плотоядных | МУ № 02-1-30/281, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016; МУ № 02-1-30/299, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/281, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016; МУ № 02-1-30/299, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 |  |
| 16.5* | Патологический материал, фекалии животных, помет | 101.02/07.096, 101.19/07.096 | Возбудители криптоспоридиозов | МУ № 02-1-30/309, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/309, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 16.6* |  |  | Возбудители эймериозов | МУ № 02-1-30/291, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/291, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 |  |
| 16.7* | Фекалии, помет | 101.02/07.096 | Возбудители акантоцефалезов | МУ № 02-1-30/297, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | МУ № 02-1-30/297, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 19.12.2016 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 17.1* | Мясо убойных животных, мясо диких животных | 01.70/07.096, 10.11/07.096 | Личинки Trichinella | ГОСТ ISO 18743-2019; ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 18743-2019 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 18.1* | Кожевенное и меховое сырье | 101.19/03.134 | Специфический антиген к возбудителю сибирской язвы в реакции преципитации (РП) | МУ № 02-1-31/1, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 18.01.2017 | МУ № 02-1-31/1, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 18.01.2017 | отдел серологии (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 19.1* | Молоко сырое крупного рогатого скота | 01.41/03.152 | Специфические антитела к вирусу энзоотического лейкоза крупного рогатого скота (BVL) методом иммуноферментного анализа (ИФА) | МУ № 02-1-30/73, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | МУ № 02-1-30/73, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 16.12.2016 | отдел серологии (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 19.3* | Молоко сырое | 01.41/08.043, 01.41/18.115, 01.45/08.043, 01.45/18.115 | Количество соматических клеток | СТБ 1598-2006; ТНПА и другая документация | ГОСТ 23453-2014 Р. 6; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 | отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продуктов животного происхождения (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 20.2* | Молоко сырое. Продукты молочные и сыры. Маргарины и аналогичные пищевые жиры | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Staphylococcus aureus | ГН от 21.06.2013 № 52; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1598-2006; ТНПА и другая документация | ГОСТ 30347-2016 | отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продуктов животного происхождения (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 20.3* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 Р. 8 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 Р.4 п. 4.5 |  |
| 20.4* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 Р. 8 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 Р.4 п. 4.6 |  |
| 20.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 20.6* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 20.7* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086 | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсеменённость методом пробы на редуктазу) |  | ГОСТ 32901-2014 Р.8 п. 8.1; ГОСТ 9225-84 Р.4 п. 4.2 |  |
| 20.13* |  | 01.41/08.032, 01.41/08.035, 01.45/08.032, 01.45/08.035, 10.42/08.032, 10.42/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035 | Токсичные элементы: свинец, кадмий, мышьяк Токсичные элементы: ртуть | ГН от 21.06.2013 № 52; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 33412-2015 |  |
| 20.14* |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149 | Массовая доля белка | СТБ 1598-2006; ТНПА и другая документация | ГОСТ 23327-98 | отдел проведения испытаний (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 20.15* |  | 01.41/08.037, 01.45/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 |  |
| 21.1* | Масла и жиры животные и растительные | 10.41/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 1045-73; ГОСТ 1129-93; ГОСТ 1304-76; ГОСТ 17483-72; ГОСТ 5791-81; ГОСТ 7825-96; ГОСТ 8808-2000; ГОСТ 8988-2002; ГОСТ 9393-82; СТБ 1486-2004; ТНПА и другая документация | ГОСТ 31933-2012 | отдел проведения испытаний (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 21.2* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 |  |
| 22.2* | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное, субпродукты, жиры. Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.12/18.115, 10.13/18.115, 10.89/18.115 | Микроскопический анализ свежести мяса | ГН от 21.06.2013 № 52; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1945-2023; ТНПА и другая документация | ГОСТ 31931-2012 | отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продуктов животного происхождения (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 22.3* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 7702.2.4-93 |  |
| 22.4* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 7702.2.1-2017 |  |
| 22.5* |  | 10.12/08.032, 10.12/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035 | Токсичные элементы: свинец, кадмий, мышьяк Токсичные элементы: ртуть | ГН от 21.06.2013 № 52; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 33412-2015 |  |
| 22.6* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГН от 21.06.2013 № 52; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1945-2023; ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 |  |
| 22.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93 |  |
| 22.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 22.10* |  |  | Escherichia coli O 157 | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001); ТНПА и другая документация | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |
| 22.11* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГН от 21.06.2013 № 52; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1945-2023; ТНПА и другая документация | ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |
| 22.12* |  | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин, доксициклин |  | ГОСТ 31694-2012 |  |
| 23.2* | Мясо всех видов сельскохозяйственных, промысловых, диких животных, субпродукты, продукция из мяса в т.ч. полуфабрикаты. | 01.70/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ВСП от 18.04.2008 № 44; ГН от 21.06.2013 № 52; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1020-2025; ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 | отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продуктов животного происхождения (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 23.3* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 21237-75 Р.4 п.4.2.5; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 23.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 21237-75 Р. 4 п. 4.2.4; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 23.5* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75 Р.4 п. 4.2.6; ГОСТ 28560-90 |  |
| 23.6* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 21237-75 Р.4 п. 4.2.3 |  |
| 23.7* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 23.8* |  |  | Escherichia coli O 157 | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |
| 23.11* |  | 01.70/08.032, 01.70/08.035, 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035 | Токсичные элементы: свинец, кадмий, мышьяк Токсичные элементы: ртуть | ГН от 21.06.2013 № 52; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 33412-2015 |  |
| 23.12* |  | 01.70/10.094, 10.11/10.094, 10.13/10.094, 10.89/10.094 | ДНК вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | МУ № 03-02/172, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 17.01.2022 | МУ № 03-02/172, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 17.01.2022 | отдел ПЦР - исследований (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 23.13* |  | 01.70/08.162, 10.11/08.162, 10.13/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин, доксициклин | ГН от 21.06.2013 № 52; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация | ГОСТ 31694-2012 | отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продуктов животного происхождения (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 24.2* | Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 01.70/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГН от 21.06.2013 № 52; ГОСТ 31904-2012; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1036-97; ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 Р.4 п. 4.1 | отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продуктов животного происхождения (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 24.3* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 Р.4 п. 4.4 |  |
| 24.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 9958-81 Р. 4 п. 4.5 |  |
| 24.5* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 Р.4 п. 4.2 |  |
| 24.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 Р.4 п. 4.3 |  |
| 24.7* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 24.8* |  |  | Escherichia coli O 157 | GB 16869-2005; ТНПА и другая документация | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |
| 24.10* |  | 01.70/08.032, 01.70/08.035, 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.12/08.032, 10.12/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035 | Токсичные элементы: свинец, кадмий, мышьяк Токсичные элементы: ртуть | ГН от 21.06.2013 № 52; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 33412-2015 |  |
| 24.11* |  | 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин, доксициклин |  | ГОСТ 31694-2012 |  |
| 25.2* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГН от 21.06.2013 № 52; ГОСТ 31339-2006; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация | ГОСТ 32031-2012 | отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продуктов животного происхождения (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 25.3* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 25.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 25.5* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |  |
| 25.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 25.9* |  | 03.00/08.032, 03.00/08.035, 10.20/08.032, 10.20/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035 | Токсичные элементы: свинец, кадмий, мышьяк Токсичные элементы: ртуть |  | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 33412-2015 |  |
| 25.10* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 26.2* | Яйцо пищевое, продукты переработки яиц | 01.47/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГН от 21.06.2013 № 52; ГОСТ 30363-2013; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 254-2022; ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 Р.7 | отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продуктов животного происхождения (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 26.3* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 Р.8 |  |
| 26.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 Р.9 |  |
| 26.5* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 Р. 10 |  |
| 26.6* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 32149-2013 Р. 11 |  |
| 30.2* | Сельскохозяйственное сырье, корма, комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки и аналогичные продукты | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.25/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 10.11/04.125, 10.51/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ВСП от 10.02.2011 № 10 Приложение 3; ГН 10-117-99 п.2 п.п.2.1; ГН-33 от 25.01.2021 № 37 таблица 37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 ; МВИ.МН 4779-2013 | отдел радиологии (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 30.3* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | ВСП от 10.02.2011 № 10 Приложение 3; ГН 10-117-99 п.2 п.п .2.2; ГН-33 от 25.01.2021 № 37 таблица 37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 31.1* | Пищевая продукция, продовольственное сырье, в том числе для детского питания. | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.28/04.125, 01.41/04.125, 01.42/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 01.70/04.125, 02.30/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 Р.2 п.2.1; ГН-33 от 25.01.2021 № 37 таблица 37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 ; МВИ.МН 4779-2013 | отдел радиологии (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 31.2* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | ГН 10-117-99 Р.2 п.2.2; ГН-33 от 25.01.2021 № 37 таблица 37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 32.1* | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки и аналогичные продукты. | 01.11/08.052, 01.19/08.052, 10.61/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Влага | ISO 6579-1:2017 с приложением D; ВСП от 10.02.2011 № 10; ГОСТ 10199-2017; ГОСТ 10385-2014; ГОСТ 10471-96; ГОСТ 10974-95; ГОСТ 11048-95; ГОСТ 11049-64; ГОСТ 11246-96; ГОСТ 12220-96; ГОСТ 13299-71; ГОСТ 17536-82; ГОСТ 20083-74; ГОСТ 2116-2000; ГОСТ 27149-95; ГОСТ 30257-95; ГОСТ 32897-2014; ГОСТ 34152-2017; ГОСТ 606-75; ГОСТ 68-74; ГОСТ 80-96; ГОСТ 9267-68; ГОСТ 9268-2015; СТБ 1842-2008; СТБ 2111-2010; № 03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 14.06.2019; ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) Р.2; ГОСТ 13586.5-2015 Р.8; ГОСТ 9404-88 Р.4 | отдел проведения испытаний (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 32.2* |  |  | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 26226-95 Р.1 |  |
| 32.3* |  | 01.11/08.149, 01.19/08.149, 10.61/08.149, 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 |  |
| 32.4* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля белка по Барнштейну |  | ГОСТ 20083-74; ГОСТ 28178-89 |  |
| 32.5* |  | 01.11/08.052, 01.19/08.052, 10.61/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052, 01.26/08.052 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 Р.10 |  |
| 32.6* |  |  | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 Р.4 |  |
| 32.8* |  | 01.11/06.036, 10.61/06.036, 10.91/06.036, 10.92/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-97 р.4, р. 6; ГОСТ 31674-2012 |  |
| 32.9* |  | 01.11/08.035, 01.19/08.035, 10.61/08.035, 10.91/08.035, 10.92/08.035, 01.26/08.035 | Элементный состав: железо, кадмий, калий, кальций, кобальт, магний, марганец, медь, мышьяк, натрий, свинец, фосфор, цинк |  | ГОСТ 30823-2002 |  |
| 32.10* |  | 10.91/08.052 | Сырая зола не растворимая в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 (ISO 5985:2002) |  |
| 32.11* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 10.91/08.156, 10.91/08.169 | Нитраты Нитриты |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.9; ГОСТ 13496.19-2015 п.7; МУ № 02-1-30/27, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 20.12.2016 |  |
| 32.12* |  | 01.11/08.149, 10.91/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 Р.3; МВИ.МН 3507-2010 |  |
| 32.13* |  |  | Перекисное число |  | МВИ.МН 3506-2010 |  |
| 32.14* |  |  | Массовая доля хлоридов, хлорида натрия |  | ГОСТ 13496.1-2019 |  |
| 32.15* |  | 01.11/08.082, 10.91/08.082 | Массовая доля карбамида |  | ГОСТ 29113-2016 Р.5 |  |
| 32.16* |  | 01.11/01.086, 10.91/01.086, 10.92/01.086, 10.89/01.086 | Общее количество микробных клеток (общее микробное число; количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов); бактерии рода Salmonella; энтеропатогенные типы кишечной палочки (E.coli); анаэробы; бактерии рода Протей (Proteus); патогенные пастереллы, энтерококки. | ВСП от 10.02.2011 № 10; № 03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 14.06.2019; ТНПА и другая документация | № 03-02/33, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 14.06.2019 | отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 32.17* |  |  | Salmonella spp. | ISO 6579-1:2017 с приложением D; ТНПА и другая документация | ISO 6579-1:2017 с приложением D |  |
| 33.1* | Корма растительного происхождения (силос, сенаж, зеленая масса, сено и аналогичные корма) | 01.11/08.052, 01.19/08.052, 10.91/08.052 | Влага | ВСП от 10.02.2011 № 10; ГОСТ 27978-88; ГОСТ 4808-87; СТБ 1223-2024; СТБ 2662-2024; ТНПА и другая документация | ГОСТ 27548-97 Р.7 | отдел проведения испытаний (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 33.3* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.19/08.156, 01.19/08.169, 10.91/08.156, 10.91/08.169 | Нитраты Нитриты |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.9; ГОСТ 13496.19-2015 п.7 |  |
| 33.4* |  | 01.11/08.052, 01.19/08.052, 10.91/08.052 | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 26226-95 Р.1 |  |
| 33.5* |  | 01.11/08.149, 01.19/08.149, 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 |  |
| 33.6* |  | 01.11/08.052, 01.19/08.052, 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 Р.4 |  |
| 33.7* |  | 01.11/08.035, 01.19/08.035, 10.91/08.035 | Элементарный состав: железо, кадмий, калий, кальций, кобальт, магний, марганец, медь, мышьяк, натрий, свинец, фосфор, цинк |  | ГОСТ 30823-2002 |  |
| 33.8* |  | 01.11/08.052, 01.11/08.149, 01.19/08.052, 01.19/08.149, 10.91/08.052, 10.91/08.149 | Расчетный показатель: количество обменной энергии и кормовых единиц в силосе. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сырой клетчатки, массовая доля сырой золы, массовая доля сырого протеина. | СТБ 1223-2024; ТНПА и другая документация | СТБ 1223-2024 Р.9 п.9.15,п.9.16,п.9.17,п.9.18 |  |
| 33.9* |  | 01.11/08.052, 01.19/08.052, 10.91/08.052 | Расчетный показатель: количество обменной энергии и кормовых единиц в зеленой массе. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сырой клетчатки. | ГОСТ 27978-88; ТНПА и другая документация | ГОСТ 27978-88 р.3 п.3.7 |  |
| 34.1* |  | 01.11/08.052, 01.11/08.149, 01.19/08.052, 01.19/08.149, 10.91/08.052, 10.91/08.149 | Расчетный показатель: энергетическая питательность сенажа в обменной энергии (или в кормовых единицах).Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сырого протеина, массовая доля сырой клетчатки. | СТБ 2662-2024; ТНПА и другая документация | СТБ 2662-2024 Р.9 п. 9.14,п. 9.15,п. 9.16 |  |
| 34.7* |  | 01.11/08.052, 01.19/08.052, 10.91/08.052 | Расчетный показатель: количество обменной энергии и кормовых единиц в сене . Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сырой клетчатки. | ГОСТ 4808-87; ТНПА и другая документация | ГОСТ 4808-87 р.3 п.3.8 |  |
| 35.2* | Корма растительного происхождения: силос, сенаж | 01.11/08.074, 01.19/08.074, 10.91/08.074 | Массовая доля сырой клетчатки | СТБ 1223-2024; СТБ 2662-2024; ТНПА и другая документация | ГОСТ 32040-2012 | отдел проведения испытаний (ул. Казинца, 92, 2, 220108, г. Минск) |
| 35.3* |  |  | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 32041-2012 |  |
| 35.4* |  |  | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 32040-2012 |  |