ПРОЕКТ ОПИСАНИЯ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений. Котлованы. Фундаменты на основаниях из естественных грунтов | 41.00/29.119 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта | СП 1.03.14-2024; | СП 1.03.14-2024 п.5.6; п.6.5.1 СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2011 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, Приложение А (табл.А.1, п.1); | Испытательная лаборатория (ул. Прушинских, 31А, 71, 220112, г. Минск, Минский район, Минская область) |
| 2.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.99/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011; | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 | Испытательная лаборатория (ул. Прушинских, 31А, 71, 220112, г. Минск, Минский район, Минская область) |
| 2.2** |  | 25.99/32.115 | Качество сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |  |
| 2.3** |  |  | Внешний вид конструкций и их креплений |  |  |  |
| 2.4** |  | 25.99/26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.7, п.5.9 |  |
| 2.5** |  |  | Прочность ступеньки наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.8, п.5.9 |  |
| 2.6** |  |  | Прочность балки крепления вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.10 |  |
| 2.7** |  |  | Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.11 |  |
| 2.8** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.99/26.095 | Прочность площадки лестницы | СТБ 11.13.22-2011; | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 | Испытательная лаборатория (ул. Прушинских, 31А, 71, 220112, г. Минск, Минский район, Минская область) |
| 2.9** |  |  | Прочность марша лестницы |  |  |  |
| 2.10** |  |  | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |  |
| 2.11** |  |  | Прочность ограждения крыш |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |  |
| 3.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха | СН 3.02.01-2019; СН 4.02.03-2019; ТКП 629-2018 (33040) | АМИ.ГМ 0118-2022; СП 4.02.07-2024 приложение Н | Испытательная лаборатория (ул. Прушинских, 31А, 71, 220112, г. Минск, Минский район, Минская область) |
| 3.2** |  |  | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) |  | АМИ.ГМ 0118-2022 |  |
| 3.3** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  | АМИ.ГМ 0118-2022; СП 4.02.07-2024 приложение Н |  |
| 4.1** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/23.000 | Скорость потока воздуха | СН 3.02.01-2019; СН 3.02.02-2019; СН 4.02.03-2019; СН 4.03.01-2019; ТКП 629-2018 (33040); | АМИ.ГМ 0118-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Прушинских, 31А, 71, 220112, г. Минск, Минский район, Минская область) |
| 4.2** |  |  | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7; | СТБ 2039-2010 п.8.7 |  |