ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) | лаборатория контроля качества воды (ул. Красногвардейская, 125, г. Брест, Брестский район, Брестская область) |
| 1.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | ГН-3 от 25.01.2021 № 37 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды" | ГОСТ 3351-74 р.2 |  |
| 1.3* |  |  | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 р.3 |  |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 р.5 (метод Б) |  |
| 1.5* |  |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |  |
| 1.6* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 (метод А) |  |
| 1.7* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация марганца |  | ГОСТ 4974-2014 п. 6.5 |  |
| 1.8* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация меди |  | ФР.1.31.2010.07014 (ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) (Издание 2010г.)) |  |
| 1.9* |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 4245-72 р.3 |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 р. 9, (метод Д) |  |
| 1.11* |  |  | Массовая концентрация общего железа |  | ГОСТ 4011-72 р. 2 |  |
| 1.12* |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация остаточного хлора |  | ГОСТ 18190-72 р.2, р.3 |  |
| 1.13* |  | 100.09/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |
| 1.14* |  | 100.09/08.169 | Массовая концентрация фторидов |  | ГОСТ 4386-89 р.3 |  |
| 1.15* |  | 100.09/08.150 | Массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 |  |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация аммиака (по азоту) |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 (метод А) |  |
| 1.17* |  |  | Массовая концентрация нитритов |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 (метод Б) |  |
| 1.18* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 1.19* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.20* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация бора |  | ГОСТ 31949-2012 |  |
| 1.21* |  |  | Массовая концентрация бериллия |  | ГОСТ 18294-2004 |  |
| 1.22* |  |  | Массовая концентрация селена |  | ГОСТ 19413-89; ПУ 02-2001 |  |
| 1.23* |  |  | Массовая концентрация цинка |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) (издания 2019 г.)) |  |
| 1.24* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |
| 1.25* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |
| 1.26* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |
| 1.27* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37. Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» | МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 1.28* |  |  | Объемная суммарная альфа-активность, объемная суммарная бета-активность |  | СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 1.29* |  | 100.09/08.079 | Массовая концентрация хлоридов | ГН-3 от 25.01.2021 № 37 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды" | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) | лаборатория контроля качества воды (ул. Ковельская, 7а/4, г. Брест, Брестский район, Брестская область) |
| 1.30* |  | 100.09/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ГОСТ 31859-2012 |  |
| 1.31* |  | 100.09/08.035 | Массовая концентрация бария, магния, молибдена, кадмия, калия, кальция, кобальта, стронция, ртути, фосфора общего, хрома, никеля, марганца, меди, общего железа, мышьяка, бора, бериллия, селена, свинца, цинка, алюминия |  | СТБ ISO 11885-2011 |  |
| 1.32* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) (издание 2012 г.) |  |
| 1.33* |  |  | Массовая концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ) анионоактивных |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014 г.)) |  |
| 1.34* |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация азота по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 (с изменением №1 от 14.12.2017) |  |
| 1.35* |  | 100.09/08.079 | Массовая концентрация нитратов |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |  |
| 1.36* |  |  | Массовая концентрация сульфатов |  |  |  |
| 1.37* |  |  | Массовая концентрация нитритов |  |  |  |
| 1.38* |  |  | Массовая концентрация фосфатов |  |  |  |
| 1.39* |  | 100.09/04.125 | Объемная суммарная альфа-активность, объемная суммарная бета-активность | Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37. Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» | МВИ.МН 6098-2018 | лаборатория контроля качества воды (ул. Красногвардейская, 125, г. Брест, Брестский район, Брестская область) |
| 2.1** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: -постоянного пребывания; - временного пребывания. | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 (с изм. №1 от 25.05.2021 г) | лаборатория контроля качества воды (ул. Красногвардейская, 125, г. Брест, Брестский район, Брестская область) |
| 3.1** | Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 (с изм. №1 от 25.05.2021 г) | лаборатория контроля качества воды (ул. Красногвардейская, 125, г. Брест, Брестский район, Брестская область) |
| 4.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1057-2016 | СТБ 1057-2016 | лаборатория контроля качества воды (ул. Красногвардейская, 125, г. Брест, Брестский район, Брестская область) |
| 4.2* |  | 100.05/04.125 | Объемная активность цезия-137 | - | МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 4.3** |  | 100.05/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | лаборатория контроля качества воды (ул. Ковельская, 7а/4, г. Брест, Брестский район, Брестская область) |
| 4.4** |  | 100.05/29.145 | Температура | Комплексное природоохранное разрешение №01/0029 от 18.09.2025 выдано Брестским областным комитетом ПРиООС. Действительно с 18.09.2025 до 17.09.2035.; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2016 г. № 788. Об утверждении Правил пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах.; Разрешение на специальное водопользование для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 31.12.2025г. № 01/10.0056. Выданное Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды.На основании решения от 31.12.2025г. №1598-АП. Действительно с 31.12.2025г. по 30.12.2030г.; Решение Брестского городского исполнительного комитета от 15.05.2020 №732 "О загрязняющих веществах и их допустимых концентрациях в сточных водах". Приложение к решению Брестского городского исполнительного комитета 15.05.2020 №732. | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 4.5* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 4.6* |  | 100.05/08.052 | Массовая концентрация минерализации |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 4.7* |  |  | Массовая концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 4.8* |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) анионоактивных |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014 г.)) |  |
| 4.9* |  | 100.05/08.149 | Массовая концентрация хлорид-иона |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 4.10* |  | 100.05/08.079 |  |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |  |
| 4.11* |  | 100.05/08.150 | Массовая концентрация сульфат-иона |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 4.12* |  | 100.05/08.079 |  |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |  |
| 4.13* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 4.14* |  |  | Массовая концентрация нитрит-иона |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 4.15* |  | 100.05/08.079 |  |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |  |
| 4.16* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация нитрат-иона |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 4.17* |  | 100.05/08.079 |  |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |  |
| 4.18* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация фосфатов |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |  |
| 4.19* |  | 100.05/08.079 | Массовая концентрация фосфат-иона |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |  |
| 4.20* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |  |
| 4.21* |  | 100.05/08.149 | Массовая концентрация азота по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 (с изменением №1 от 14.12.2017) |  |
| 4.22* |  |  | Растворённый кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 4.23* |  | 100.05/08.169 |  |  | СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 4.24* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |
| 4.25* |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |
| 4.26* |  | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ГОСТ 31859-2012 |  |
| 4.27* |  |  | Массовая концентрация нефти и нефтепродуктов |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) (издание 2012 г.) |  |
| 4.28* |  | 100.05/08.035 | Массовая концентрация алюминия, бария, бериллия, бора, магния, марганца, молибдена, мышьяка, кадмия, калия, кальция, кобальта, селена, стронция, свинца, ртути, фосфора общего, железа общего, хрома общего, меди, цинка, никеля. |  | СТБ ISO 11885-2011 |  |
| 4.29* |  | 100.05/08.079 | Массовая концентрация аммоний-иона |  | ФР.1.31.2013.14076 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (Издание 2011г.) |  |
| 4.30* |  | 100.05/08.156 |  |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |
| 4.31* |  |  | Массовая концентрация фосфора фосфатов |  | ГОСТ 18309-2014 (метод В) |  |
| 4.32* |  |  | Массовая концентрация фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 5.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-6-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-6-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | лаборатория контроля качества воды (ул. Ковельская, 7а/4, г. Брест, Брестский район, Брестская область) |
| 5.2** |  | 100.03/29.145 | Температура | - | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 5.3* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) | Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28.11.2005 № 198. Об утверждении Санитарных правил и норм 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения».; ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 "Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов». Утверждено Постановлением Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 15.12.2023 №15-Т. | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 5.4* |  | 100.03/08.052 | Массовая концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 5.5* |  |  | Массовая концентрация минерализации |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 5.6* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация аммоний-иона |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |
| 5.7* |  | 100.03/08.079 |  |  | ФР.1.31.2013.14076 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (Издание 2011г.) |  |
| 5.8* |  | 100.03/08.150 | Массовая концентрация сульфат-иона |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 5.9* |  | 100.03/08.079 |  |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |  |
| 5.10* |  | 100.03/08.155 | Массовая концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) анионоактивных |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014 г.)) |  |
| 5.11* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 5.12* |  |  | Массовая концентрация нитрит-иона |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 5.13* |  | 100.03/08.079 |  |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |  |
| 5.14* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация нитрат-иона |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 5.15* |  | 100.03/08.079 |  |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |  |
| 5.16* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация фосфатов |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |  |
| 5.17* |  | 100.03/08.079 | Массовая концентрация фосфат-иона |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |  |
| 5.18* |  | 100.03/08.149 | Массовая концентрация хлорид-иона |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 5.19* |  | 100.03/08.079 |  |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |  |
| 5.20* |  | 100.03/08.149 | Растворённый кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 5.21* |  | 100.03/08.169 |  |  | СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 5.22* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |
| 5.23* |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |
| 5.24* |  | 100.03/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ГОСТ 31859-2012 |  |
| 5.25* |  |  | Массовая концентрация нефти и нефтепродуктов |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) (издание 2012 г.) |  |
| 5.26* |  | 100.03/08.149 | Массовая концентрация азота по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 (с изменением №1 от 14.12.2017) |  |
| 5.27* |  | 100.03/08.035 | Массовая концентрация алюминия, бария, бериллия, бора, магния, марганца, молибдена, мышьяка, кадмия, калия, кальция, кобальта, селена, стронция, свинца, ртути, фосфора общего, железа общего, хрома общего, меди, цинка, никеля. |  | СТБ ISO 11885-2011 |  |
| 5.28* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |  |
| 5.29* |  |  | Массовая концентрация фосфора фосфатов |  | ГОСТ 18309-2014 (метод В) |  |
| 5.30* |  |  | Массовая концентрация фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |