|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4035 от 21.01.2010 на 11 листах |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня 2011

Лаборатории бюро охраны окружающей среды

Республиканского производственного унитарного предприятия

«Завод газетной бумаги» (новая редакция)

| Наименова-ние объекта или вида испытаний |  | Код |  | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1.Сточные воды, неочищенные, недостаточно очищенные, нормативно очищенные |  |  |  | 1.1. Водородный показатель Д (0-14) рН П – 0,4 %. | Санитарные правила для систем водоотведения населенных пунктов 2.1.5.12-43-2005, утвержденные Постановлени-ем Главного государствен-ного санитарного врача РБ № 227 от 16.12.2005 г. | № 2.2.15 МВИ рН потенциометрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.2. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с.219-223 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Отбор проб |  | № 1.2.2.5-005 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Вода. Общие требования к отбору проб |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Взвешенные вещества Д (5,0-50) мг/дм3 П – 20% Д (50-5000) мг/дм3 П-10% Д (св. 5000) мг/дм3 П -5% |  | № 2.2.13.1 МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с.125-129 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1.Сточные воды, неочищенные, недостаточно очищенные, нормативно очищенные |  |  |  | 1.4. Сухой остаток Д (50-1000) мг/дм3 Д(50-250)мг/дм3 П (5,0-12,5) мг/дм3 Д (250-1000) мг/дм3 П (12,5-50,0) мг/дм3 | Санитарные правила для систем водоотведения населенных пунктов 2.1.5.12-43-2005, утвержденные Постановлени-ем Главного государствен-ного санитарного врача РБ № 227 от 16.12.2005 г. | № 2.2.50.2 МВИ концентрации растворенных веществ (сухой остаток) гравиметрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с.253-256 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Сульфат-ион Д (10-1000) мг/дм3 П – 10% в Д – св.50 мг/дм3 |  | № 2.2.47.5 МВИ концентрации сульфатов турбидимитрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч 2. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с. 270-274 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Нитрат-ион Д (0,5-70) мг/дм3 Д (0,1-3,0) мг/дм3 П – 50% Д (св. 3,0) мг/дм3 П – 25% |  | № 2.2.36.3 МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч 1. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с. 225-230 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Нитрит-ион Д (0,03-10,0) мг/дм3 Д (0,05-1,0) мг/дм3 П – 50% Д (св.1,0) мг/дм3 П – 25% |  | № 2.2.37.4 МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч 1. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с. 230-236 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 1.Сточные воды, неочищенные, недостаточно очищенные, нормативно очищенные |  |  |  | 1.8. Хлорид-ион Д (10-50000) мг/дм3 П <10% | Санитарные правила для систем водоотведения населенных пунктов 2.1.5.12-43-2005, утвержденные Постановлени-ем Главного государствен-ного санитарного врача РБ № 227 от 16.12.2005 г. |  | № 2.2.59.5 МВИ концентрации хлорид-ионов титриметрическим методом с солями ртути. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч 1. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с. 172-178 |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.Фосфат-ион Д (0,005-0,8) мг/дм3 |  |  | № 1.2.2.75-0011 СТБ ИСО 6878-2005 Качество воды. Определение фосфора. Спектрометрический метод с молибдатом аммония. |  |  |
|  |  |  |  | 1.10. Фосфор общий Д (0,005-0,8) мг/дм3 |  |  | № 1.2.2.77-0011 СТБ ИСО 6878-2005 Качество воды. Определение фосфора. Спектрометрический метод с молибдатом аммония. |  |  |
|  |  |  |  | 1.11. Аммоний-ион Д (0,1-10) мг/дм3 Д (0,1-1,0) мг/дм3 П – 50% Д (1,0-10) мг/дм3 П – 25% Д (0,1-100) мг/дм3 Д (10-100) мг/дм3 П – 10% |  |  | № 2.2.1.1; № 2.2.1.4 МВИ концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч 1. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с. 179-187 Ч 3. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с. 173-180 |  |  |
|  |  |  |  | 1.12. Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д (1,0-2,5)мг О2/дм3 П - 13 % Д (2,5-7,0)мг О2/дм3 П – 7% Д(7,0-10,0)мгО2/дм3 П – 1% |  |  | № 2.2.10.4 МВИ концентрации БПК в поверхностных и нормативно-очищенных сточных водах стандартным методом определения. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч 1. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с. 110-124 |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |
| 1.Сточные воды, неочищенные, недостаточно очищенные, нормативно очищенные |  |  |  | 1.13. Температура | Санитарные правила для систем водоотведения населенных пунктов 2.1.5.12-43-2005, утвержденные Постановлени-ем Главного государствен-ного санитарного врача РБ № 227 от 16.12.2005 г. |  |  | № 2.2.2.67-0025 МВИ температуры при помощи ртутного термометра . Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А. Д. Семенова. - Л.:Гидрометеоиздат, 1977, с.19 |  |
|  |  |  |  | 1.14.Нефтепродукты Д (0,005-50) мг/дм3 Д(0,005-0,01)мг/дм3 П - 50% Д(св. 0,01-0,5)мг/дм3 П – 35% Д (св. 0,5-50,0) мг/дм3 П – 25% |  |  |  | № 2.2.34.9 3.2.2.27.0012 Методика выполнения измерений концентраций нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» Разработана НПФ «Люмэкс», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |  |
|  |  |  |  | 1.15.Формальдегид Д (0,02-0,5) мг/дм3 П (0,02-0,5) 35% |  |  |  | № 2.2.2.76-0027 Методика определения измерений массовой концентрации формальдегида в пробах природных, питьевых, сточных вод на анализаторе жидкости «Флюорат-02» Разработана НПФ «Люмэкс», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |  |
|  |  |  |  | 1.16.Фенолы Д(0,0005-25)мг/дм3 Д(0,0005-0,001)мг/дм3 П - 60% Д (св.0,001-0,01)мг/дм3 П - 50% Д (св. 0,01-1,0)мг/дм3 П - 35% Д(св.1-25,0) мг/дм3 П - 25% |  |  |  | № 3.2.1.31-012 Методика выполнения измерений массовой концентрации фенолов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» Разработана НПФ «Люмэкс», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |  |
|  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |
| 1.Сточные воды, неочищенные, недостаточно очищенные, нормативно очищенные |  |  |  | 1.17. Метанол (Метиловый спирт) Д (0,1-1,5) мг/дм3 Д (0,1-1,5) мг/дм3 П – 16% | Санитарные правила для систем водоотведения населенных пунктов 2.1.5.12-43-2005, утвержденные Постановлени-ем Главного государствен-ного санитарного врача РБ № 227 от 16.12.2005 г. |  |  | № 2.2.30 МВИ концентрации метанола фотометрическим методом с хромотроповой кислотой. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч 2. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с. 148-154 |  |
|  |  |  |  | 1.18. Железо Д (0,1-1000) мг/дм3 Д (0,1-50) мг/дм3 П – 50% Д (св. 50) мг/дм3 П – 10% |  |  |  | № 2.2.16.2 МВИ концентрации железа фотометрическим методом с о-фенантролином. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч 2. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с. 223-229 |  |
|  |  |  |  | 1.19. Кислород растворенный |  |  |  | № 1.2.2.80-0014 СТБ ISO 5814-2007 Качество воды. Определение растворенного кислорода. Метод электрохимического датчика |  |
|  |  |  |  | 1.20. Электропроводность удельная |  |  |  | № 1.2.2.78-0012 СТБ ИСО 7888-2006 Качество воды. Определение удельной электрической проводимости |  |
|  |  |  |  | 1.21. Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) Д (5-500) мгО2/дм3 П – 7,9% Д (5-2500) мгО2/дм3 П – 1,0-260 мгО2/дм3 |  |  |  | № 2.2.58.3; № 2.2.58.1 МВИ ХПК бихроматным методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч 2. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с. 280-287 Ч 3. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с. 216-221 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| 1.Сточные воды, неочищенные, недостаточно очищенные, нормативно очищенные |  |  |  | 1.22 Азот общий по Къельдалю | Санитарные правила для систем водоотведения населенных пунктов 2.1.5.12-43-2005, утвержденные Постановлением Главного государствен-ного санитарного врача РБ № 227 от 16.12.2005 г. |  |  |  | № 2.2.2 МВИ концентрации азота общего методом Къельдаля. Ю.Ю.Лурье, А.Н.Рыбникова. Химический анализ производственных сточных вод. М.:Химия, 1974 г. – с. 63-66 |
| 2.Поверхностные воды |  |  |  | 2.1. Водородный показатель Д (0-14) рН П – 0,4% | Постановление Минприроды, Минздрава РБ № 43/42 от 08.05.2007 г. о некоторых вопросах нормирования качества воды рыбохозяйствен-ных водных объектов |  |  |  | № 2.1.30 МВИ рН (водородный показатель) потенциометрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч 2. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с. 148-152 |
|  |  |  |  | 2.2. Отбор проб |  |  |  |  | № 1.2.1.7-0007 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Вода. Общие требования к отбору проб |
|  |  |  |  | 2.3. Взвешенные вещества Д (5,0-50) мг/дм3, П -20% Д (50-5000) мг/дм3, П – 10% |  |  |  |  | № 2.1.7. МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч 2. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с. 125-129 |
|  |  |  |  | 2.4. Сухой остаток |  |  |  |  | № 2.1.78 МВИ величины сухого остатка гравиметрическим методом. Унифицированные методы анализа вод. Под редакцией Ю.Ю.Лурье. М.: Химия, 1973г. – с. 47 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| 2.Поверхностные воды |  |  |  | 2.5. Сульфат-ион Д (1,0-15) мг/дм3 П – 10% | Постановление Минприроды, Минздрава РБ № 43/42 от 08.05.2007 г. о некоторых вопросах нормирования качества воды рыбохозяйствен-ных водных объектов |  |  |  | № 2.2.36.6 МВИ концентрации сульфатов турбидимитрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч 1. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с. 153-159 |
|  |  |  |  | 2.6. Нитрат-ион Д (0,5-70) мг/дм3 П – 50% в Д (0,1-3,0) мг/дм3 П – 25% в Д (св. 3,0) мг/дм3 |  |  |  |  | № 2.2.36.3 МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч 1. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с. 225-230 |
|  |  |  |  | 2.7. Нитрит-ион Д (0,005-0,3) мг/дм3 Д (0,005-0,3) мг/дм3 П - ≥50% |  |  |  |  | № 2.1.29 МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч 2. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с. 155-160 |
|  |  |  |  | 2.8. Хлорид-ион Д (10-50000) мг/дм3 П - <10% |  |  |  |  | № 2.1.44.6 МВИ концентрации хлорид-ионов титриметрическим методом с солями ртути. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч 1. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с. 172-178 |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| 2.Поверхностные воды |  |  |  | 2.9.Фосфат-ион Д (0,005-0,8) мг/дм3 | Постановление Минприроды, Минздрава РБ № 43/42 от 08.05.2007 г. о некоторых вопросах нормирования качества воды рыбохозяйствен-ных водных объектов |  |  |  | № 1.2.1.78-0013 СТБ ИСО 6878-2005 Качество воды. Определение фосфора. Спектрометрический метод с молибдатом аммония. |
|  |  |  |  | 2.10. Фосфор общий Д (0,005-0,8) мг/дм3 |  |  |  |  | № 1.2.1.79-0013 СТБ ИСО 6878-2005 Качество воды. Определение фосфора. Спектрометрический метод с молибдатом аммония. |
|  |  |  |  | 2.11. Аммоний-ион Д (0,1-10) мг/дм3 П – 50-25% |  |  |  |  | № 2.1.1.3 МВИ концентрации азота аммонийного фотометрическим методом с реактивом Несслера. МВИ концентрации азота аммонийного фотометрическим методом с реактивом Несслера. – Харьков: 1990 г. |
|  |  |  |  | 2.12. Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д (1,0-2,5)мгО2/дм3 П – 13% Д (2,5-7,0)мгО2/дм3 П – 7% Д(7,0-10,0)мгО2/дм3 П – 1% |  |  |  |  | № 2.1.5.2. МВИ концентрации БПК в поверхностных и нормативно-очищенных водах стандартным методом определения. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч 1. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с. 110-124 |
|  |  |  |  | 2.13. Железо Д (0,02-4,0) мг/дм3 Д (1-2) мг/дм3 П – 2% Д (0,05-0,1) мг/дм3 П – 10% |  |  |  |  | № 2.1.10.3 МВИ концентрации железа фотометрическим методом с о-фенантролином. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч 3. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с. 127-132 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| 2.Поверхностные воды |  |  |  | 2.14. Температура | Постановление Минприроды, Минздрава РБ № 43/42 от 08.05.2007 г. о некоторых вопросах нормирования качества воды рыбохозяйствен-ных водных объектов |  |  |  | № 2.2.1.49-0012 МВИ определения температуры при помощи ртутного термометра. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А. Д. Семенова, Л.: Гидрометеоиздат, 1977, с.19-32 |
|  |  |  |  | 2.15. Нефтепродукты Д (0,005-50) мг/дм3 Д (0,005-0,01) мг/дм3 П - 50% Д (св. 0,01-0,5) мг/дм3 П – 35% Д (св.0,5-50,0) мг/дм3 П – 25% |  |  |  |  | № 3.2.1.32-0013 Методика выполнения измерений концентраций нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» Разработана НПФ «Люмэкс», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
|  |  |  |  | 2.16.Формальдегид Д (0,02-0,5) мг/дм3 П (0,02-0,5) 35% |  |  |  |  | № 2.2.1.68-0023 Методика определения измерений массовой концентрации формальдегида в пробах природных, питьевых, сточных вод на анализаторе жидкости «Флюорат-02» Разработана НПФ «Люмэкс», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
|  |  |  |  | 2.17.Фенолы Д(0,0005-25)мг/дм3 Д(0,0005-0,001) мг/дм3 П - 60% Д (св. 0,001-0,01) мг/дм3 П - 50% Д (св. 0,01-1,0) мг/дм3 П - 35% Д (св.1,0-25,0) мг/дм3 П - 25% |  |  |  |  | № 3.2.1.31-0012 Методика выполнения измерений массовой концентрации фенолов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» Разработана НПФ «Люмэкс», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| 2.Поверхностные воды |  |  |  | 2.18. Метанол (Метиловый спирт) Д (0,1-1,5) мг/дм3 Д (0,1-1,5) мг/дм3 П – 16% | Постановление Минприроды, Минздрава РБ № 43/42 от 08.05.2007 г. о некоторых вопросах нормирования качества воды рыбохозяйствен-ных водных объектов |  |  |  | № 2.1.23 МВИ концентрации метанола фотометрическим методом с хромотроповой кислотой. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч 2. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с. 148-154 |
|  |  |  |  | 2.19. Жесткость Д (10-50) мг-экв/дм3 Д (10- 50)мг-экв/дм3 П – 0,5% |  |  |  |  | № 2.1.11. МВИ жесткости титриметрическим методом с комплексоном и эриохромом черным Т Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч 3. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с. 132-135 |
|  |  |  |  | 2.20. Перманганатная окисляемость |  |  |  |  | Д. 2.1.33 МВИ окисляемости перманганатной титриметрическим методом (метод Кубеля) Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977 г. – с.329-332 |
|  |  |  |  | 2.21. Электропровод-ность удельная |  |  |  |  | № 1.12.1.95-0060 СТБ ИСО 7888-2006 Качество воды. Определение удельной электрической проводимости |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| 2.Поверхностные воды |  |  |  | 2.22. Кислород растворенный | Постановление Минприроды, Минздрава РБ № 43/42 от 08.05.2007 г. о некоторых вопросах нормирования качества воды рыбохозяйствен-ных водных объектов |  |  |  | № 1.2.98-0018 СТБ ИСО 5814-2007 Качество воды. Определение растворенного кислорода. Метод электрохимического датчика |
|  |  |  |  | 2.23 Азот общий по Къельдалю |  |  |  |  | № 2.1.2 МВИ концентрации азота общего по методу Къельдаля. Унифицированные методы анализа вод. Под редакцией Ю.Ю.Лурье – М.:Химия, 1973г. – с.110-112 |
|  |  |  |  | 2.24. Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) Д (5,0-100)мгО2/дм3 П – 8-7% |  |  |  |  | № 2.1.45 МВИ ХПК титриметрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч 3. Мн.: НТЦ «АПИ», 2009 г. – с. 164-167 |

Руководитель Национального				             Т.А. Николаева

органа по аккредитации