ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков жилых, административных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000 100.13/29.061 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков систем вентиляции: -скорость движения; -расход воздуха, удаляемого через вентиляционный канал; -кратность воздухообмена; | АМИ.МН 0006-2021 | Испытательная лаборатория КУРЭП ЖРЭУ г.Барановичи индекс 225404 Брестская область, г.Барановичи, ул. Комарова д.13 |  |
| 1.2** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги в вентиляционном канале | АМИ.МН 0006-2021 | Испытательная лаборатория КУРЭП ЖРЭУ г.Барановичи индекс 225404 Брестская область, г.Барановичи, ул. Комарова д.13 |  |
| 2.1** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, административных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха в дымовой трубе(дымовом канале) | АМИ.МН 0006-2021 | Испытательная лаборатория КУРЭП ЖРЭУ г.Барановичи индекс 225404 Брестская область, г.Барановичи, ул. Комарова д.13 |  |