ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ: (0,6-6,0) мг/м3 | МВИ.МН 5914-2017 | ул. Фабричная,7, 225410, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ: (0,02-4,00) мг/м3 | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 1.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа ДИ: (0,15-20,0) мг/м3 | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 1.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (5,0-50,0) мг/м3 | МВИ. МН 5910-2017 |  |  |
| 1.7** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 1.8** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты (уксусная кислота) ДИ: (2,5-25) мг/м3 | МВИ. БР 356-2019 | ул. Фабричная,7, 225410, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.9** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ: (0,25-500,00) мг/м3 | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 1.13** |  | 100.10/42.000 100.10/08.042 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких ДИ: (0,03-1,51) мг/м3 ДИ: (0,02-3,5) мг/м3 | МВИ.МН 5866-2017 |  |  |
| 2.2** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.063 | Освещенность ДИ: (10-200000) лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 3.2** | Рабочие места | 100.12/35.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля, кВ/м | ГОСТ 12.1.045-84 |  |  |
| 3.3** |  | 100.12/35.063 | Освещенность ДИ: (10-200000) лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 4.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 4.2* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: св. 3,0 мг/дм3 | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 4.6* | Сточные воды | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (издание 2012 г.)) | ул. Фабричная,7, 225410, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 4.7* |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных синтетических поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (издание 2014 г.)) |  |  |
| 4.15* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 5.1** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 5.2** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 5.3** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 5.4** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков, оС | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 5.5** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц ДИ: (15-20000) мг/м3 ДИ: св. 50 мг/м3 | МВИ.МН 4514-2012 СТБ ИСО 12141-2005 |  |  |
| 5.6** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,02-3,50) мг/м3 | МВИ.МН 5866-2017 |  |  |
| 5.7** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида азота (II) ДИ:(1,34-4000) мг/м3 оксида азота (IV) ДИ:(2,05-1000) мг/м3 | МВИ.МН 1003-2017 | ул. Фабричная,7, 225410, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 5.9** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: св.1,5 мг/м3 | МВИ.МН 4443-2012 |  |  |
| 6.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |  |
| 6.2* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 6.3* |  | 100.09/11.116 | Запах ДИ: (0-5) балл | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 6.4* |  | 100.09/11.116 | Привкус ДИ: (0-5) балл | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 6.5* |  | 100.09/11.156 | Цветность ДИ: (1-50) градус цветности | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 6.6* |  | 100.09/11.156 | Мутность ДИ: (0,58-4,64) мг/дм3 | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 6.7* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: (0,1-2,0) мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 п. 2 |  |  |
| 6.8* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая ДИ: св. 0,1˚Ж | ГОСТ 31954-2012 Метод А |  |  |
| 6.18* | Вода питьевая | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная ДИ: (0,5-10,0) мг/дм3 | СТБ ISO 8467-2009 | ул. Фабричная,7, 225410, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 6.19* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) ДИ: св.1,0 мг/дм3 | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 6.20* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный ДИ: св. 0,3 мг/дм3 | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |  |
| 6.23* |  | 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества анионоактивные (АПАВ) ДИ: (0,025-10) мг/дм3 | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 п.3 |  |  |
| 6.24* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (издание 2012 г.)) |  |  |