Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3375

от « 08 » сентября 2008 года

на 2-х листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» декабря 2011 года

контрольно-измерительной лаборатории

закрытого акционерного общества «Стройпроектинвест»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 | МВИ.МГ 398-2011 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 | МВИ. МГ 399-2011 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МГ 508-2011 |
| 2. Аппараты,силовые и осветительные сети, вторичные цепи постоянного и переменного тока напряжением до 1000В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 | МВИ.МГ 400-2011 |
| 3 .Устройства защитного отключения |  | Номинальный ток срабатывания | ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МГ 401-2011 |
|  |  | Время отключения | ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МГ 401-2011 |
|  |  | Напряжение прикосновения | ТКП 181-2009 ГОСТ 12.1.038-82 | МВИ.МГ 402-2011 |
| 4. Вентиляционные системы |  | Скорость движения воздуха. | СТБ 2021-2009 ГОСТ 12.4.021-75 Паспорт вентиляционной установки | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | Объёмный расход воздуха. |  |  |
|  |  | Температура перемещаемого воздуха |  |  |
|  |  | Относительная влажность перемещаемого воздуха |  |  |
|  |  | Уровень шума, звуковое давление | ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 12.1.036-81 | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 12.1.003-83 |

Руководитель Национального

органа по аккредитации							Т.А. Николаева