Приложение к аттестату аккредитации               №BY/112 02.1.0.0744

от «07» «августа» 2003 года

Область аккредитации от «05» марта 2012 года на 1 листе

(новая редакция)

Лаборатории электрофизических измерений

Индивидуального предпринимателя Гончарова М.И.

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ГОСТ 12.1.030-81 ТКП 181-2009, п.Б 29.4 | МВИ.МГ 606-2011 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами. Переходное сопротивление контактного соединения от заземлителя до заземленных элементов | ТКП 181-2009, п. Б 29.2 | МВИ.МГ 607-2011 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ глухим заземле- нием нейтрали. Ток однофазного замыкания на корпус. | ТКП 181-2009, п. Б 29.8 | МВИ.МГ 609-2011 |
|  |  | Напряжение прикосновения | ТКП 181-2009, п. Б 29.5 | МВИ.МГ 611-2011 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряже- нием до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б 27.1 | МВИ.МГ 608-2011 |
| Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1 кВ |  | Номинальный ток срабатывания | ГОСТ 30331.3-95 п. 412.5 | МВИ.МГ 610-2011 |
|  |  | Время отключения | ГОСТ 30331.3-95 п. 413 | МВИ.МГ 610-2011 |

Руководитель

Национального органа по аккредитации -

директор Государственного предприятия «БГЦА                           Т.А.Николаева