ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Бетоны конструкционные Бетоны конструкционные тяжёлые для транспортного и гидротехнического строительства Бетоны легкие | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018 | 65/1, 223039, г. Минск, с/с Ждановичский |  |
| 1.2** |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие неразрушающими методами (методы: отрыв со скалыванием, ударный импульс) | ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 22690-2015 |  |  |
| 2.1* | Растворы строительные | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие растворов | ГОСТ 5802-2024 п.9; СТБ 1307-2012 п.7.8-7.9 | 65/1, 223039, г. Минск, с/с Ждановичский |  |
| 3.1** | Грунты (устройство фундаментов, устройство полов, устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных, устройство сетей) | 08.12/29.119 | Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования (коэффициент уплотнения) при глубине контроля до 30см | СП 1.03.06-2023 п.7.1; СП 1.03.14-2024 п. 5.6, п. 6.1.5, п. 7.5; СП 1.03.17-2025 п. 5.1.6, п. 5.1.7, п. 5.2.6; СП 4.01.07-2024 п.6.3, 6.4; СП 4.02.10-2025 п. 6.3, 6.4; СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п.6.2 | 65/1, 223039, г. Минск, с/с Ждановичский |  |