Приложение №_______

к аттестату аккредитации

№BY/112 02.2.0.0295

от «28» июля 2008 года

на бланке №____________

Область аккредитации от «04» апреля 2012 года на 1 листе

Испытательная лаборатории

Открытое акционерное общество «Бобруйский машиностроительный завод»

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Насосы динамические |  | Подача в диапозоне (1-4000) м3/ч Напор в диапозоне (1,25-1000) м Частота вращения в диапозоне (600-10000) об/мин Допускаемый кавитационный запас Коэффициент полезного действия Мощность в диапозоне (0,5-1250) кВт Расход утечек через уплотнения Температура подшипниковых узлов Масса (до 10000 кг) Корректированный уровень звуковой мощности Среднеквадратическое значение виброскорости | ТУ на конкретный насос динамический | ГОСТ 6134-2007 п. 7 ГОСТ 6134-2007 п. 8 ГОСТ 6134-2007 п. 9 ГОСТ 6134-2007 п. 11 ГОСТ 6134-2007 п. 10 ГОСТ 6134-2007 п. 10 ГОСТ 6134-2007 п. 12.6 ГОСТ 6134-2007 п. 12.3 ГОСТ 6134-2007 п. 12.5 ГОСТ 6134-2007 п. 12.8 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 6134-2007 п. 12.7 |

Руководитель

Национального органа по аккредитации -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                       Т.А. Николаева