ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Мясо и мясопродукты. Консервы мясные и мясорастительные; концентраты мясные. Консервы мясные cтерилизованные | 10.11/11.116, 10.13/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах, аромат; состояние жира, сухожилий; прозрачность и аромат бульона | ГОСТ 10008-62; ГОСТ 10149-62; ГОСТ 12186-77; ГОСТ 16131-86; ГОСТ 16290-86; ГОСТ 16594-85; ГОСТ 17482-85; ГОСТ 18255-85; ГОСТ 18256-2017; ГОСТ 18256-85; ГОСТ 31476-2012; ГОСТ 31790-2012; ГОСТ 32125-2013; ГОСТ 32605-2013; ГОСТ 32606-2013; ГОСТ 32796-2014; ГОСТ 33611-2015; ГОСТ 33612-2015; ГОСТ 33674-2015; ГОСТ 34197-2017; ГОСТ 34922-2023; ГОСТ 5283-91; ГОСТ 608-93; ГОСТ 698-84; ГОСТ 7987-79; ГОСТ 7990-56; ГОСТ 7993-90; ГОСТ 8286-90; ГОСТ 8687-65; ГОСТ 9163-2014; ГОСТ 9163-90; ГОСТ 9165-59; ГОСТ 9936-2015; СТБ 126-2016; СТБ 196-2016; СТБ 971-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33609-2015; ГОСТ 33741-2015 п. 7; ГОСТ 4288-76 п. 2.3; ГОСТ 7269-2015 п. 5; ГОСТ 8756.1-2017 п. 5; ГОСТ 9959-2015 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 1.4* | Мясо и мясопродукты. Консервы мясные и мясорастительные; концентраты мясные. Консервы мясные cтерилизованные | 10.11/29.040, 10.13/29.040, 10.89/29.040 | Масса нетто, масса полуфабриката | ГОСТ 10008-62; ГОСТ 10149-62; ГОСТ 12186-77; ГОСТ 16131-86; ГОСТ 16290-86; ГОСТ 16594-85; ГОСТ 17482-85; ГОСТ 18255-85; ГОСТ 18256-2017; ГОСТ 18256-85; ГОСТ 31476-2012; ГОСТ 31790-2012; ГОСТ 32125-2013; ГОСТ 32605-2013; ГОСТ 32606-2013; ГОСТ 32796-2014; ГОСТ 33611-2015; ГОСТ 33612-2015; ГОСТ 33674-2015; ГОСТ 34197-2017; ГОСТ 34922-2023; ГОСТ 5283-91; ГОСТ 608-93; ГОСТ 698-84; ГОСТ 7987-79; ГОСТ 7990-56; ГОСТ 7993-90; ГОСТ 8286-90; ГОСТ 8687-65; ГОСТ 9163-2014; ГОСТ 9163-90; ГОСТ 9165-59; ГОСТ 9936-2015; СТБ 126-2016; СТБ 196-2016; СТБ 971-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33741-2015 п. 8; ГОСТ 4288-76 п. 2.2; СТБ 1020-2025 п. 7.3 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 1.5* |  | 10.13/29.040 | Масса одного пельменя |  | СТБ 974-2016 п. 7.13 |  |
| 1.6* |  | 10.11/29.040, 10.13/29.040, 10.89/29.040 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 32951-2014 п. 7.13; ГОСТ 33741-2015 п. 9; СТБ 974-2016 п. 7.18 |  |
| 1.7* |  | 10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 9793-2016 |  |
| 1.8* |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |
| 1.9* |  | 10.11/08.164, 10.13/08.164, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77 п. 3а; ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  |
| 1.10* |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 26186-84 п. 2, п. 3; ГОСТ 4288-76 п. 2.5а; ГОСТ 9957-2015 п. 7 |  |
| 1.11* |  |  | Массовая доля хлоридов в пересчете на хлорид натрия |  | СТБ ISO 1841-1-2009 |  |
| 1.12* |  | 10.11/08.149, 10.11/11.116, 10.13/08.149, 10.13/11.116, 10.89/08.149, 10.89/11.116 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п. 6; ГОСТ 10574-2016 п. 7; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |  |
| 1.13* |  | 10.13/08.156, 10.89/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  |
| 1.14* |  | 10.11/08.052, 10.11/08.156, 10.13/08.052, 10.13/08.156, 10.89/08.052, 10.89/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 п. 7; ГОСТ 9794-2015 п. 8; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |
| 1.15* |  | 10.11/08.149, 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.13/08.149, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Массовая доля белка | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация; ГОСТ 10008-62; ГОСТ 10149-62; ГОСТ 12186-77; ГОСТ 16131-86; ГОСТ 16290-86; ГОСТ 16594-85; ГОСТ 17482-85; ГОСТ 18255-85; ГОСТ 18256-2017; ГОСТ 18256-85; ГОСТ 31476-2012; ГОСТ 31790-2012; ГОСТ 32125-2013; ГОСТ 32605-2013; ГОСТ 32606-2013; ГОСТ 32796-2014; ГОСТ 33611-2015; ГОСТ 33612-2015; ГОСТ 33674-2015; ГОСТ 34197-2017; ГОСТ 34922-2023; ГОСТ 5283-91; ГОСТ 608-93; ГОСТ 698-84; ГОСТ 7987-79; ГОСТ 7990-56; ГОСТ 7993-90; ГОСТ 8286-90; ГОСТ 8687-65; ГОСТ 9163-2014; ГОСТ 9163-90; ГОСТ 9165-59; ГОСТ 9936-2015; СТБ 126-2016; СТБ 196-2016; СТБ 971-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25011-2017 п. 6; ГОСТ 25011-2017 п. 7; ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) |  |
| 1.16* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлеба | ГОСТ 10008-62; ГОСТ 10149-62; ГОСТ 12186-77; ГОСТ 16131-86; ГОСТ 16290-86; ГОСТ 16594-85; ГОСТ 17482-85; ГОСТ 18255-85; ГОСТ 18256-2017; ГОСТ 18256-85; ГОСТ 31476-2012; ГОСТ 31790-2012; ГОСТ 32125-2013; ГОСТ 32605-2013; ГОСТ 32606-2013; ГОСТ 32796-2014; ГОСТ 33611-2015; ГОСТ 33612-2015; ГОСТ 33674-2015; ГОСТ 34197-2017; ГОСТ 34922-2023; ГОСТ 5283-91; ГОСТ 608-93; ГОСТ 698-84; ГОСТ 7987-79; ГОСТ 7990-56; ГОСТ 7993-90; ГОСТ 8286-90; ГОСТ 8687-65; ГОСТ 9163-2014; ГОСТ 9163-90; ГОСТ 9165-59; ГОСТ 9936-2015; СТБ 126-2016; СТБ 196-2016; СТБ 971-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34135-2017 п. 7 |  |
| 1.17* |  | 10.13/29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 1020-2025 п. 7.2 |  |
| 1.18* |  | 10.11/29.040, 10.13/29.040, 10.89/29.040 | Массовая доля мякотной части, соединительной и жировой тканей |  | СТБ 1020-2025 п. 7.9, 7.10 |  |
| 1.19* |  | 10.11/29.040 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 8756.4-70 |  |
| 1.20* |  | 10.13/29.040 | Содержание фарша |  | СТБ 974-2016 п. 7.18 |  |
| 1.21* |  | 10.13/29.061 | Толщина тестовой оболочки |  | СТБ 974-2016 п. 7.16 |  |
| 1.22* |  | 10.13/29.040 | Количество пельменей с разрывами тестовой оболочки |  | СТБ 974-2016 п. 7.17 |  |
| 1.23* |  | 10.11/29.040, 10.13/29.040, 10.89/29.040 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 4 |  |
| 1.24* |  | 10.11/11.116, 10.13/11.116, 10.89/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 3 |  |
| 1.25.1* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Свинец | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002; СТБ 1315-2002 |  |
| 1.25.2* |  | 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032 | Свинец (предел количественного определения: ; продукты убоя и мясная продукция, за исключением сухих продуктов- 0,02 мг/кг; сухие продукты- 0,03 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 1.26.1* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 1.26.2* |  | 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий (предел количественного определения: продукты убоя и мясная продукция, за исключением сухих ; продуктов- 0,003 мг/кг; сухие продукты- 0,006 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 1.27* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 1.28.1* |  | 10.11/08.169, 10.13/08.169, 10.89/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012; ФР.1.31.2004.01119 |  |
| 1.28.2* |  | 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032 | Мышьяк (предел количественного определения: продукты убоя и мясная продукция, за исключением сухих ; продуктов-0,02 мг/кг; сухие продукты- 0,04 мг/кг) |  | ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 1.29* |  | 10.11/08.169, 10.13/08.169, 10.89/08.169 | Йод |  | ФР.1.31.2004.01166 |  |
| 1.30* |  |  | Олово |  | СТБ 1315-2002 |  |
| 1.32* | Мясо и мясопродукты. Консервы мясные и мясорастительные; концентраты мясные. Консервы мясные cтерилизованные | 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032 | Хром | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 1.33* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |  |
| 1.34* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 1.35* |  |  | Цинк |  |  |  |
| 1.36* |  | 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры), - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 1.37* |  | 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.89/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 1.38* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |
| 1.39* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 1.41* | Мясо и мясопродукты. Консервы мясные и мясорастительные; концентраты мясные. Консервы мясные cтерилизованные | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ 9958-81 п. 4.1; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 1.42* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006); ГОСТ 32064-2013 п. 9; ГОСТ 9958-81 п. 4.2 |  |
| 1.43* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |
| 1.44* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 |  |
| 1.45* |  |  | Плесени |  |  |  |
| 1.46* |  | 10.11/01.086, 10.11/03.152, 10.13/01.086, 10.13/03.152, 10.89/01.086, 10.89/03.152 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31199-2003 (ИСО 3565:1975); ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 9958-81 п. 4.3; МУК 4.2.3262-15 п. 6.1.1, 6.1.2 |  |
| 1.47* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; МУК 4.2.3262-15 п. 6.2.2 |  |
| 1.48* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 1.49* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.5 |  |
| 1.50* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 п. 4. 4 |  |
| 1.51* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ 9958-81 п. 4.6 |  |
| 1.52* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В. subtilis, B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 1.53* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |
| 1.54* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п. 7.7, 7.8, 7.9 |  |
| 1.55* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 1.56* |  | 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция- 90 | ГН 10-117-99; ГН-33 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 1.57* |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.89/08.159 | Содержание консервантов | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 |  |
| 1.58* |  |  | Бенз(а)пирен | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 1.59* |  |  | Содержание красителей: -тартразин (Е102) -желтый хинолиновый (Е104) -желтый «солнечный закат» FCF (Е110) -цитрусовый красный (Е121) -азорубин (Е122, кармуазин) -амарант (Е123) -понсо 4R (Е124) -эритрозин (Е127) -красный 2G (Е128) -красный очаровательный АС (Е129) -синий патентованный V (Е131) -индигокармин (Е132) - синий блестящий FCF (Е133) -зеленый S (Е142) -зеленый прочный FCF (Е143) -черный блестящий PN (Е151) -коричневый HT (Е155) | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2547-2019 |  |
| 2.1* | Мясо птицы и продукты переработки, в том числе полуфабрикаты. Консервы мясные и мясорастительные из мяса птицы; концентраты мясные из мяса птицы. Консервы стерилизованные из мяса птицы | 10.13/11.116, 10.89/11.116, 10.12/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах, аромат; состояние жира, сухожилий; прозрачность и аромат бульона | ГОСТ 28589-2014; ГОСТ 31490-2012; ГОСТ 33356-2015; ГОСТ 33357-2015; ГОСТ 34158-2017; ГОСТ 608-93; СТБ 1945-2023; СТБ 196-2016; СТБ 523-2002; СТБ 971-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31657-2012 п. 6.4; ГОСТ 33741-2015 п. 8; ГОСТ 4288-76 п. 2.3; ГОСТ 7269-2015 п. 5; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 8756.1-2017 п. 5; ГОСТ 9959-2015 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 2.4* | Мясо птицы и продукты переработки, в том числе полуфабрикаты. Консервы мясные и мясорастительные из мяса птицы; концентраты мясные из мяса птицы. Консервы стерилизованные из мяса птицы | 10.13/29.040, 10.89/29.040, 10.12/29.040 | Масса нетто, масса полуфабриката | ГОСТ 28589-2014; ГОСТ 31490-2012; ГОСТ 33356-2015; ГОСТ 33357-2015; ГОСТ 34158-2017; ГОСТ 608-93; СТБ 1945-2023; СТБ 196-2016; СТБ 523-2002; СТБ 971-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33741-2015 п. 8; ГОСТ 4288-76 п. 2.2; СТБ 1020-2025 п. 7.3 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 2.5* |  | 10.13/29.040 | Масса одного пельменя |  | СТБ 974-2016 п. 7.13 |  |
| 2.6* |  | 10.13/29.040, 10.89/29.040, 10.12/29.040 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 32951-2014 п. 7.13; ГОСТ 33741-2015 п. 9; СТБ 974-2016 п. 7.18 |  |
| 2.7* |  | 10.13/08.052, 10.89/08.052, 10.12/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 9793-2016 |  |
| 2.8* |  | 10.13/08.156, 10.89/08.156, 10.12/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |
| 2.9* |  | 10.12/08.052 | Массовая доля влаги, выделившейся при хранении и размораживании мяса птицы |  | ГОСТ 31930-2012 п. 4; СТБ 1945-2023 п. 7.5 |  |
| 2.10* |  | 10.13/08.164, 10.89/08.164, 10.12/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77 п. 3а; ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  |
| 2.11* |  | 10.13/08.149, 10.89/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 26186-84 п. 2, п. 3; ГОСТ 4288-76 п. 2.5а; ГОСТ 9957-2015 п. 7 |  |
| 2.12* |  |  | Массовая доля хлоридов в пересчете на хлорид натрия |  | СТБ ISO 1841-1-2009 |  |
| 2.13* |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п. 7; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |  |
| 2.14* |  | 10.13/08.156, 10.89/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  |
| 2.15* |  | 10.13/08.052, 10.13/08.156, 10.89/08.052, 10.89/08.156, 10.12/08.052, 10.12/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 п. 7; ГОСТ 9794-2015 п. 8; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |
| 2.16* |  | 10.13/08.149, 10.13/08.156, 10.89/08.149, 10.89/08.156, 10.12/08.149, 10.12/08.156 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6; ГОСТ 25011-2017 п. 7; ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) |  |
| 2.17* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 34135-2017 п. 7 |  |
| 2.18* |  | 10.13/29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 1020-2025 п. 7.2 |  |
| 2.19* |  | 10.13/29.040, 10.89/29.040, 10.12/29.040 | Массовая доля мякотной части, соединительной и жировой тканей |  | СТБ 1020-2025 п. 7.9, 7.10 |  |
| 2.20* |  | 10.12/29.040 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 8756.4-70 |  |
| 2.21* |  | 10.13/29.040 | Содержание фарша |  | СТБ 974-2016 п. 7.18 |  |
| 2.22* |  | 10.13/29.061 | Толщина тестовой оболочки |  | СТБ 974-2016 п. 7.16 |  |
| 2.23* |  | 10.13/29.040 | Количество пельменей с разрывами тестовой оболочки |  | СТБ 974-2016 п. 7.17 |  |
| 2.24* |  | 10.13/29.040, 10.89/29.040, 10.12/29.040 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 4 |  |
| 2.25* |  | 10.13/11.116, 10.89/11.116, 10.12/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 3 |  |
| 2.26.1* |  | 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169 | Свинец | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002; СТБ 1315-2002 |  |
| 2.26.2* |  | 10.13/08.032, 10.89/08.032, 10.12/08.032 | Свинец (предел количественного определения: ; продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы - 0,02 мг/кг; сухие продукты из мяса птицы- 0,03 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 2.27.1* |  | 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 2.27.2* |  | 10.13/08.032, 10.89/08.032, 10.12/08.032 | Кадмий (предел количественного определения: продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы - 0,003 мг/кг; сухие продукты из мяса птицы- 0,006 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 2.28* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 2.29.1* |  | 10.13/08.169, 10.89/08.169, 10.12/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012; ФР.1.31.2004.01119 |  |
| 2.29.2* |  | 10.13/08.032, 10.89/08.032, 10.12/08.032 | Мышьяк (предел количественного определения: продукты убоя птицы и продукция из мяса ; птицы кроме сухих продуктов - 0,02 мг/кг; сухие продукты- 0,04 мг/кг) |  | ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 2.30* |  | 10.13/08.169, 10.89/08.169, 10.12/08.169 | Йод |  | ФР.1.31.2004.01166 |  |
| 2.31* |  |  | Олово |  | СТБ 1315-2002 |  |
| 2.33* | Мясо птицы и продукты переработки, в том числе полуфабрикаты. Консервы мясные и мясорастительные из мяса птицы; концентраты мясные из мяса птицы. Консервы стерилизованные из мяса птицы | 10.13/08.032, 10.89/08.032, 10.12/08.032 | Хром | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 2.34* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |  |
| 2.35* |  | 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 2.36* |  |  | Цинк |  |  |  |
| 2.37* |  | 10.13/08.158, 10.89/08.158, 10.12/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры), - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 2.38* |  | 10.13/03.152, 10.89/03.152, 10.12/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 2.39* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |
| 2.40* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 2.42* | Мясо птицы и продукты переработки, в том числе полуфабрикаты. Консервы мясные и мясорастительные из мяса птицы; концентраты мясные из мяса птицы. Консервы стерилизованные из мяса птицы | 10.13/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п. 4.1; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 2.43* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32064-2013 п. 9; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п. 4.2 |  |
| 2.44* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |
| 2.45* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 |  |
| 2.46* |  | 10.13/01.086, 10.13/03.152, 10.89/01.086, 10.89/03.152, 10.12/01.086, 10.12/03.152 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31199-2003 (ИСО 3565:1975); ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п. 4.3; МУК 4.2.3262-15 п. 6.1.1, 6.1.2 |  |
| 2.47* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; МУК 4.2.3262-15 п. 6.2.2 |  |
| 2.48* |  | 10.13/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086 | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 2.49* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п. 4.5 |  |
| 2.50* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п. 4. 4 |  |
| 2.51* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п. 4.6 |  |
| 2.52* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В. subtilis, B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 2.53* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |
| 2.54* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п. 7.7, 7.8, 7.9 |  |
| 2.55* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 2.56* |  | 10.13/04.125, 10.89/04.125, 10.12/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция- 90 | ГН 10-117-99; ГН-33 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 2.57* |  | 10.13/08.159, 10.89/08.159, 10.12/08.159 | Содержание консервантов | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 |  |
| 2.58* |  |  | Бенз(а)пирен | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 2.59* |  |  | Содержание красителей: -тартразин (Е102) -желтый хинолиновый (Е104) -желтый «солнечный закат» FCF (Е110) -цитрусовый красный (Е121) -азорубин (Е122, кармуазин) -амарант (Е123) -понсо 4R (Е124) -эритрозин (Е127) -красный 2G (Е128) -красный очаровательный АС (Е129) -синий патентованный V (Е131) -индигокармин (Е132) - синий блестящий FCF (Е133) -зеленый S (Е142) -зеленый прочный FCF (Е143) -черный блестящий PN (Е151) -коричневый HT (Е155) | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2547-2019 |  |
| 3.1* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах | ГОСТ 30363-2013; ГОСТ 31654-2012; ГОСТ 31655-2012; СТБ 254-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30364.0-97 п. 4, п. 5; ГОСТ 31720-2012 п. 5; СТБ 254-2022 п. 7.4- п. 7.7 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 3.2* |  | 01.47/29.040 | Масса одного яйца, масса 10 яиц |  | СТБ 254-2022 п. 7.8.1 |  |
| 3.3* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 30364.1-97 п. 5; ГОСТ 31469-2012 п. 6 |  |
| 3.4* |  | 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 30364.1-97 п. 4; ГОСТ 31469-2012 п. 4, п. 5 |  |
| 3.5* |  | 10.89/08.149, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Массовая доля белковых веществ |  | ГОСТ 30364.1-97 п. 6.1; ГОСТ 30364.1-97 п. 6.2; ГОСТ 31469-2012 п. 8 |  |
| 3.6* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля свободных жирных кислот |  | ГОСТ 30364.1-97 п. 7; ГОСТ 31469-2012 п. 9 |  |
| 3.7* |  | 10.89/08.052 | Растворимость |  | ГОСТ 30364.1-97 п. 11.1; ГОСТ 31469-2012 п. 15 |  |
| 3.8* |  | 10.89/08.169 | Концентрация водородных ионов (рН) |  | ГОСТ 30364.1-97 п. 12; ГОСТ 31469-2012 п. 14 |  |
| 3.9* |  | 10.89/08.156 | Эффективность пастеризации |  | ГОСТ 31469-2012 п. 11 |  |
| 3.10* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 31469-2012 п. 12 |  |
| 3.11* |  |  | Массовая доля сахара и общих углеводов |  | ГОСТ 31469-2012 п. 13 |  |
| 3.12.1* |  | 01.47/08.032, 01.47/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Свинец | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.12.2* |  | 01.47/08.032, 10.89/08.032 | Свинец (предел количественного определения- 0,02 мг/кг; для сухих яичных продуктов- 0,03 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 3.13.1* |  | 01.47/08.032, 01.47/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.13.2* |  | 01.47/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий (предел количественного определения- 0,003 мг/кг; для сухих яичных продуктов- 0,006 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 3.14* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.15.1* |  | 01.47/08.169, 10.89/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012; ФР.1.31.2004.01119 |  |
| 3.15.2* |  | 01.47/08.032, 10.89/08.032 | Мышьяк (предел количественного определения- 0,02 мг/кг; для сухих яичных продуктов- 0,04 мг/кг) |  | ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 3.16* |  | 01.47/08.169, 10.89/08.169 | Йод |  | ФР.1.31.2004.01166 |  |
| 3.17* |  | 01.47/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры), - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 3.18* |  | 01.47/03.152, 10.89/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 3.19* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |
| 3.20* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 3.22* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 п. 7; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 3.23* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32064-2013 п. 9; ГОСТ 32149-2013 п. 8 |  |
| 3.24* |  | 01.47/01.086, 01.47/03.152, 10.89/01.086, 10.89/03.152 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 32149-2013 п. 9; МУК 4.2.3262-15 п. 6.1.1, 6.1.2 |  |
| 3.25* |  | 01.47/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п. 11 |  |
| 3.26* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п. 10 |  |
| 3.27* |  | 01.47/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция- 90 | ГН 10-117-99; ГН-33 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.28* |  | 01.47/08.159, 10.89/08.159 | Содержание консервантов | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 806-98 |  |
| 3.29* |  |  | Бенз(а)пирен | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 3.30* |  |  | Содержание красителей: -тартразин (Е102) -желтый хинолиновый (Е104) -желтый «солнечный закат» FCF (Е110) -цитрусовый красный (Е121) -азорубин (Е122, кармуазин) -амарант (Е123) -понсо 4R (Е124) -эритрозин (Е127) -красный 2G (Е128) -красный очаровательный АС (Е129) -синий патентованный V (Е131) -индигокармин (Е132) - синий блестящий FCF (Е133) -зеленый S (Е142) -зеленый прочный FCF (Е143) -черный блестящий PN (Е151) -коричневый HT (Е155) | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2547-2019 |  |
| 4.1* | Молоко и молочные продукты. Консервы молочные; продукты молочные сухие, в том числе казеины и казеинаты | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.89/11.116, 10.41/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет, вид на разрезе, рисунок, форма | ГОСТ 10382-85; ГОСТ 1349-85; ГОСТ 17626-81; ГОСТ 1923-78; ГОСТ 31688-2012; ГОСТ 32260-2013; ГОСТ 32899-2014; ГОСТ 33920-2016; ГОСТ 33921-2016; ГОСТ 33922-2016; ГОСТ 33923-2016; ГОСТ 33927-2016; ГОСТ 33956-2016; ГОСТ 33958-2016; ГОСТ 33959-2016; ГОСТ 34254-2017; ГОСТ 4771-60; ГОСТ 4937-85; ГОСТ 718-84; ГОСТ 719-85; ГОСТ Р 52253-2025; СТБ 1373-2016; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2017; СТБ 1598-2006; СТБ 1746-2017; СТБ 1858-2022; СТБ 1887-2016; СТБ 1888-2016; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ 1890-2017; СТБ 2190-2017; СТБ 2206-2017; СТБ 2219-2017; СТБ 2277-2016; СТБ 2283-2016; СТБ 2508-2017; СТБ 2509-2017; СТБ 315-2017; СТБ 736-2017; СТБ 970-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17626-81 п. 4.1, 4.12, 4.13; ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91 п. 2, п. 3; ГОСТ 31450-2013 п. 7.2 - 7.3; ГОСТ 31451-2013 п. 7.2; ГОСТ 31452-2012 п. 7.2; ГОСТ 31453-2013 п. 7.2; ГОСТ 31454-2012 п. 7.2; ГОСТ 31455-2012 п. 7.2; ГОСТ 31456-2013 п. 7.2; ГОСТ 31688-2012; ГОСТ 31690-2013 п. 7.2-7.3; ГОСТ 31981-2013 п. 7.2; ГОСТ 32260-2013 п. 7.5; ГОСТ 32261-2013 п. 7.4; ГОСТ 32263-2013 п. 6.2, 6.5; ГОСТ 32899-2014 приложение А; ГОСТ 33630-2015; ГОСТ 33632-2015; ГОСТ 33957-2016 п. 6.1; ГОСТ 34355-2017; ГОСТ ISO 6658-2016; СТБ 1373-2016 п. 6.2 - 6.3; СТБ 1467-2017 п. 7.3 - 7.4; СТБ 1552-2017 п. 7.3 - 7.4; СТБ 1598-2006 п. 6.2; СТБ 1746-2017 п. 7.2 - 7.3; СТБ 1858-2022 п. 7.2; СТБ 1887-2016 п. 7.2; СТБ 1888-2016 п. 7.2; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.2; СТБ 1890-2017 п. 7.2; СТБ 2190-2017 п. 7.2 - 7.3; СТБ 2206-2017 п. 7.2 - 7.3; СТБ 2219-2017 п. 7.3; СТБ 2283-2016 п. 7.2 - 7.3; СТБ 315-2017 п. 7.2 - 7.3; СТБ 736-2017 п. 7.2 - 7.3; СТБ 970-2017 п. 7.2 - 7.3 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 4.2* |  | 01.41/29.040, 01.45/29.040, 10.51/29.040, 10.52/29.040, 10.89/29.040, 10.41/29.040 | Масса (объем) нетто |  | ГОСТ 29245-91 п. 6; ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.2¹; ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.2¹; СТБ 970-2017 п. 7.4 |  |
| 4.3* |  | 10.51/29.061 | Линейные размеры сыра |  | СТБ 1373-2016 п. 6.4 |  |
| 4.4* |  | 01.41/08.031, 01.41/08.118, 01.45/08.031, 01.45/08.118, 10.51/08.031, 10.51/08.118 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2; ГОСТ 3625-84 п. 3 |  |
| 4.5* |  | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.89/11.116 | Степень чистоты по эталону |  | ГОСТ 8218-89 |  |
| 4.7* | Молоко и молочные продукты. Консервы молочные; продукты молочные сухие, в том числе казеины и казеинаты | 01.41/08.032, 01.41/08.149, 01.45/08.032, 01.45/08.149, 10.51/08.032, 10.51/08.149, 10.52/08.032, 10.52/08.149, 10.89/08.032, 10.89/08.149 | Массовая доля иона кальция (Са 2+) | ГОСТ 10382-85; ГОСТ 1349-85; ГОСТ 17626-81; ГОСТ 1923-78; ГОСТ 31688-2012; ГОСТ 32260-2013; ГОСТ 32899-2014; ГОСТ 33920-2016; ГОСТ 33921-2016; ГОСТ 33922-2016; ГОСТ 33923-2016; ГОСТ 33927-2016; ГОСТ 33956-2016; ГОСТ 33958-2016; ГОСТ 33959-2016; ГОСТ 34254-2017; ГОСТ 4771-60; ГОСТ 4937-85; ГОСТ 718-84; ГОСТ 719-85; ГОСТ Р 52253-2025; СТБ 1373-2016; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2017; СТБ 1598-2006; СТБ 1746-2017; СТБ 1858-2022; СТБ 1887-2016; СТБ 1888-2016; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ 1890-2017; СТБ 2190-2017; СТБ 2206-2017; СТБ 2219-2017; СТБ 2277-2016; СТБ 2283-2016; СТБ 2508-2017; СТБ 2509-2017; СТБ 315-2017; СТБ 736-2017; СТБ 970-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 12081-2013; ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 4.8* |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.89/08.052, 10.41/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ (массовая доля сухих обезжиренных веществ молока) |  | ГОСТ 17626-81 п. 4.2; ГОСТ 29246-91 п. 2, 3; ГОСТ 30305.1-95 п. 4; ГОСТ 3626-73 п. 2, 3, 4, 6а, 7, 8, 9; ГОСТ ISO 5550-2017; ГОСТ Р 51464-99; ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.6; ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.6 - 7.7, п. 7.9 - 7.11 |  |
| 4.9* |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.89/08.149, 10.41/08.149 | Массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 3628-78 п. 2, 3, 5 |  |
| 4.10* |  |  | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 3628-78 п. 3; ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.13 |  |
| 4.11* |  | 01.41/08.037, 01.41/08.164, 01.45/08.037, 01.45/08.164, 10.51/08.037, 10.51/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.164, 10.89/08.037, 10.89/08.164, 10.41/08.037, 10.41/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 17626-81 п. 4.4; ГОСТ 17626-81 п. 4.3; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 33926-2016; ГОСТ 5867-2023 п. 6; ГОСТ 5867-90 п. 2; ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.8¹; ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.5¹; ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.4¹; СТБ 1552-2017 п. 7.9 |  |
| 4.12* |  | 01.41/08.149, 01.41/08.169, 01.45/08.149, 01.45/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169, 10.41/08.149, 10.41/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п. 5; ГОСТ 31976-2012; ГОСТ 3624-92 п. 3; ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.14, 7.15, 7.16¹; СТБ 1552-2017 п. 7.11 |  |
| 4.13* |  | 10.51/08.052, 10.89/08.052 | Содержание фосфатазы |  | ГОСТ 3623-2015 п. 7 |  |
| 4.14* |  |  | Содержание пероксидазы |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6 |  |
| 4.15* |  | 10.51/08.149, 10.89/08.149, 10.41/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п. 2, 4, 5; ГОСТ ISO 1738-2017; ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.9; ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.12 |  |
| 4.16* |  | 01.41/08.149, 01.41/08.169, 01.45/08.149, 01.45/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 п. 4, 5; ГОСТ ISO 8968-3-2013; ГОСТ Р 54662-2011¹; СТБ ISO 8968-1-2024 |  |
| 4.17* |  | 01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.51/08.169, 10.89/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ 26781-85; ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.15¹ |  |
| 4.18* |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052, 10.89/08.052 | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |  |
| 4.19* |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.89/08.158, 10.41/08.158 | Жирнокислотный состав |  | ГОСТ 30623-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 32261-2013 п. 7.17; ГОСТ 32915-2014; СТБ 2016-2009 п. 7.13 |  |
| 4.20* |  |  | Массовая доля молочного жира в жировой фазе |  | ГОСТ 30623-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31979-2012; ГОСТ 32261-2013 п. 7.17; ГОСТ 32915-2014; ГОСТ 34178-2017 п. 9.8, 9.9; СТБ 2016-2009 п. 7.13 |  |
| 4.21* |  | 10.51/29.040, 10.52/29.040, 10.89/29.040 | Массовая доля глазури |  | СТБ 1467-2017 п. 7.27 |  |
| 4.23* | Молоко и молочные продукты. Консервы молочные; продукты молочные сухие, в том числе казеины и казеинаты | 10.51/08.037, 10.51/08.052 | Фальсификация водой | ГОСТ 10382-85; ГОСТ 1349-85; ГОСТ 17626-81; ГОСТ 1923-78; ГОСТ 31688-2012; ГОСТ 32260-2013; ГОСТ 32899-2014; ГОСТ 33920-2016; ГОСТ 33921-2016; ГОСТ 33922-2016; ГОСТ 33923-2016; ГОСТ 33927-2016; ГОСТ 33956-2016; ГОСТ 33958-2016; ГОСТ 33959-2016; ГОСТ 34254-2017; ГОСТ 4771-60; ГОСТ 4937-85; ГОСТ 718-84; ГОСТ 719-85; ГОСТ Р 52253-2025; СТБ 1373-2016; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2017; СТБ 1598-2006; СТБ 1746-2017; СТБ 1858-2022; СТБ 1887-2016; СТБ 1888-2016; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ 1890-2017; СТБ 2190-2017; СТБ 2206-2017; СТБ 2219-2017; СТБ 2277-2016; СТБ 2283-2016; СТБ 2508-2017; СТБ 2509-2017; СТБ 315-2017; СТБ 736-2017; СТБ 970-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33628-2015 п. 6.1 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 4.24* |  | 10.51/08.037, 10.51/08.149, 10.51/08.169 | Фальсификация содой |  | ГОСТ 33628-2015 п. 6.3 |  |
| 4.25* |  | 10.51/11.116 | Фальсификация перекисью водорода |  | ГОСТ 33628-2015 п. 6.5 |  |
| 4.26* |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.89/08.158, 10.41/08.158 | Фальсификация растительными жирами |  | ГОСТ 33628-2015 п. 6.6 |  |
| 4.27* |  | 10.51/08.037, 10.51/08.149 | Фальсификация молочной сывороткой |  | ГОСТ 33628-2015 п. 6.7 |  |
| 4.28* |  | 10.51/29.040, 10.89/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 17626-81 п. 4.8, 4.9; ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 4.29* |  | 10.51/11.116, 10.89/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 17626-81 п. 4.14, 4.15; ГОСТ 29245-91 п. 7 |  |
| 4.31* | Молоко и молочные продукты. Консервы молочные; продукты молочные сухие, в том числе казеины и казеинаты | 10.51/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля лактозы | ГОСТ 10382-85; ГОСТ 1349-85; ГОСТ 17626-81; ГОСТ 1923-78; ГОСТ 31688-2012; ГОСТ 32260-2013; ГОСТ 32899-2014; ГОСТ 33920-2016; ГОСТ 33921-2016; ГОСТ 33922-2016; ГОСТ 33923-2016; ГОСТ 33927-2016; ГОСТ 33956-2016; ГОСТ 33958-2016; ГОСТ 33959-2016; ГОСТ 34254-2017; ГОСТ 4771-60; ГОСТ 4937-85; ГОСТ 718-84; ГОСТ 719-85; ГОСТ Р 52253-2025; СТБ 1373-2016; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2017; СТБ 1598-2006; СТБ 1746-2017; СТБ 1858-2022; СТБ 1887-2016; СТБ 1888-2016; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ 1890-2017; СТБ 2190-2017; СТБ 2206-2017; СТБ 2219-2017; СТБ 2277-2016; СТБ 2283-2016; СТБ 2508-2017; СТБ 2509-2017; СТБ 315-2017; СТБ 736-2017; СТБ 970-2017 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 29248-91 п. 5 |  |
| 4.33* | Молоко и молочные продукты. Консервы молочные; продукты молочные сухие, в том числе казеины и казеинаты | 10.41/29.061 | Термоустойчивость | ГОСТ 10382-85; ГОСТ 1349-85; ГОСТ 17626-81; ГОСТ 1923-78; ГОСТ 31688-2012; ГОСТ 32260-2013; ГОСТ 32899-2014; ГОСТ 33920-2016; ГОСТ 33921-2016; ГОСТ 33922-2016; ГОСТ 33923-2016; ГОСТ 33927-2016; ГОСТ 33956-2016; ГОСТ 33958-2016; ГОСТ 33959-2016; ГОСТ 34254-2017; ГОСТ 4771-60; ГОСТ 4937-85; ГОСТ 718-84; ГОСТ 719-85; ГОСТ Р 52253-2025; СТБ 1373-2016; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2017; СТБ 1598-2006; СТБ 1746-2017; СТБ 1858-2022; СТБ 1887-2016; СТБ 1888-2016; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ 1890-2017; СТБ 2190-2017; СТБ 2206-2017; СТБ 2219-2017; СТБ 2277-2016; СТБ 2283-2016; СТБ 2508-2017; СТБ 2509-2017; СТБ 315-2017; СТБ 736-2017; СТБ 970-2017 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 32261-2013 п. 7.5; ГОСТ Р 52253-2004 п. 7.4¹; ГОСТ Р 52253-2025 п. 7.4¹; СТБ 1890-2017 п. 7.5 |  |
| 4.35* | Молоко и молочные продукты. Консервы молочные; продукты молочные сухие, в том числе казеины и казеинаты | 10.51/08.149, 10.89/08.149 | Свободная кислотность в пересчете на сухое вещество | ГОСТ 10382-85; ГОСТ 1349-85; ГОСТ 17626-81; ГОСТ 1923-78; ГОСТ 31688-2012; ГОСТ 32260-2013; ГОСТ 32899-2014; ГОСТ 33920-2016; ГОСТ 33921-2016; ГОСТ 33922-2016; ГОСТ 33923-2016; ГОСТ 33927-2016; ГОСТ 33956-2016; ГОСТ 33958-2016; ГОСТ 33959-2016; ГОСТ 34254-2017; ГОСТ 4771-60; ГОСТ 4937-85; ГОСТ 718-84; ГОСТ 719-85; ГОСТ Р 52253-2025; СТБ 1373-2016; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2017; СТБ 1598-2006; СТБ 1746-2017; СТБ 1858-2022; СТБ 1887-2016; СТБ 1888-2016; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ 1890-2017; СТБ 2190-2017; СТБ 2206-2017; СТБ 2219-2017; СТБ 2277-2016; СТБ 2283-2016; СТБ 2508-2017; СТБ 2509-2017; СТБ 315-2017; СТБ 736-2017; СТБ 970-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17626-81 п. 4.7; ГОСТ Р 51468-99 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 4.36* |  | 01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.89/08.169, 10.41/08.169 | Активная кислотность |  | ГОСТ 30648.5-2024; ГОСТ 31978-2012; ГОСТ 32892-2014; ГОСТ 33613-2015 |  |
| 4.37* |  | 10.51/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля золы (включая Р2О5) |  | ГОСТ 17626-81 п. 4.5; ГОСТ Р 51463-99 |  |
| 4.38.1* |  | 01.41/08.032, 01.41/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169 | Свинец | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002; СТБ 1315-2002 |  |
| 4.38.2* |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.89/08.032, 10.41/08.032 | Свинец (предел количественного определения: молоко и жидкие молочные продукты – 0,01 мг/кг; прочие молочные продукты, за исключением сухих - 0,02 мг/кг; сухие молочные продукты- 0,03 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 4.39.1* |  | 01.41/08.032, 01.41/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |
| 4.39.2* |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.89/08.032, 10.41/08.032 | Кадмий (предел количественного определения: молоко и жидкие молочные продукты – 0,002 мг/кг; прочие молочные продукты, за исключением сухих - 0,003 мг/кг; сухие молочные продукты- 0,006 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 4.40* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 4.41.1* |  | 01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.89/08.169, 10.41/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012; ФР.1.31.2004.01119 |  |
| 4.41.2* |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.89/08.032, 10.41/08.032 | Мышьяк (предел количественного определения: молоко и жидкие молочные продукты – 0,01 мг/кг; прочие молочные продукты, за исключением сухих - 0,02 мг/кг; сухие молочные продукты- 0,04 мг/кг) |  | ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 4.42* |  | 01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.89/08.169, 10.41/08.169 | Йод |  | ГОСТ 31660-2012; ФР.1.31.2004.01166 |  |
| 4.43* |  | 01.41/08.032, 01.41/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 4.44* |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.89/08.032, 10.41/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |  |
| 4.45* |  | 01.41/08.032, 01.41/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |
| 4.46* |  | 01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.89/08.169, 10.41/08.169 | Олово |  | СТБ 1315-2002 |  |
| 4.48* | Молоко и молочные продукты. Консервы молочные; продукты молочные сухие, в том числе казеины и казеинаты | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.89/08.032, 10.41/08.032 | Хром | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 4.49* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.89/03.152, 10.41/03.152 | Афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 2786-2013 |  |
| 4.50* |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.89/08.158, 10.41/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры), - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013 |  |
| 4.51* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.89/03.152, 10.41/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 4.52* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  |
| 4.53* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 5336-2015 |  |
| 4.54* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009 |  |
| 4.56* | Молоко и молочные продукты. Консервы молочные; продукты молочные сухие, в том числе казеины и казеинаты | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 4.57* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы, термотолерантные колиформные бактерии) |  | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32064-2013 п. 9; ГОСТ 32901-2014 п. 8.5.1, 8.5.3; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |
| 4.58* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п. 7.8; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |
| 4.59* |  | 01.41/01.086, 01.41/03.152, 01.45/01.086, 01.45/03.152, 10.51/01.086, 10.51/03.152, 10.52/01.086, 10.52/03.152, 10.89/01.086, 10.89/03.152, 10.41/01.086, 10.41/03.152 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 п. 6.1.1, 6.1.2 |  |
| 4.60* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; МУК 4.2.3262-15 п. 6.2.2 |  |
| 4.61* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 4.62* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 4.63* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 30425-97 п. 7.9; ГОСТ 33951-2016; ГОСТ ISO 7889-2015; СТБ 1552-2017 п. 7.17, 7.18 |  |
| 4.64* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Количество бифидобактерий |  | ГОСТ 33491-2015 п. 7.17; ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013; СТБ 1552-2017 п. 7.19 |  |
| 4.69* | Молоко и молочные продукты. Консервы молочные; продукты молочные сухие, в том числе казеины и казеинаты | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Требования промышленной стерильности | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4, 8.8; ГОСТ 9225-84 п. 4.5, 4.8 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 4.70* |  | 01.41/18.115, 01.45/18.115, 10.51/18.115, 10.52/18.115, 10.89/18.115, 10.41/18.115 | Микроскопические исследования |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.7; ГОСТ 9225-84 п. 4.7; СТБ 1552-2017 п. 7.18.5 |  |
| 4.71* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |
| 4.72* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 4.73* |  | 01.41/04.125, 01.45/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.89/04.125, 10.41/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция- 90 | ГН 10-117-99; ГН-33 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 4.74* |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.89/08.159 | Содержание консервантов | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 806-98 |  |
| 4.75* |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.89/08.158, 10.41/08.158 | Состав стеринов жировой фазы, выделенной из продукта | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33490-2015 п. 8.5.1, 8.5.2, 10, 11; ГОСТ ISO 18252-2014 п. 6.18, 9.5, 9.6.3.2 |  |
| 4.76* |  | 10.51/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ 32258-2013; ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 4.77* |  | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.89/08.159 | Содержание красителей: -тартразин (Е102) -желтый хинолиновый (Е104) -желтый «солнечный закат» FCF (Е110) -цитрусовый красный (Е121) -азорубин (Е122, кармуазин) -амарант (Е123) -понсо 4R (Е124) -эритрозин (Е127) -красный 2G (Е128) -красный очаровательный АС (Е129) -синий патентованный V (Е131) -индигокармин (Е132) - синий блестящий FCF (Е133) -зеленый S (Е142) -зеленый прочный FCF (Е143) -черный блестящий PN (Е151) -коричневый HT (Е155) | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31504-2012; СТБ 2547-2019 |  |
| 5.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Консервы и пресервы рыбные | 03.00/11.116, 10.20/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет, наличие посторонних примесей | ГОСТ 10119-2007; ГОСТ 10531-2013; ГОСТ 1084-2016; ГОСТ 12028-2014; ГОСТ 12161-2006; ГОСТ 12250-2023; ГОСТ 12292-2000; ГОСТ 13865-2000; ГОСТ 1629-2015; ГОСТ 16978-2019; ГОСТ 17660-97; ГОСТ 17661-2013; ГОСТ 18222-2015; ГОСТ 18423-2012; ГОСТ 19588-2006; ГОСТ 20056-2013; ГОСТ 20414-2011; ГОСТ 20546-2006; ГОСТ 20845-2022; ГОСТ 21607-2021; ГОСТ 24896-2013; ГОСТ 25856-97; ГОСТ 29275-92; ГОСТ 29276-2024; ГОСТ 30314-2006; ГОСТ 32156-2013; ГОСТ 32366-2013; ГОСТ 33286-2015; ГОСТ 3948-2016; ГОСТ 6065-2012; ГОСТ 7144-2006; ГОСТ 7447-2015; ГОСТ 7449-2016; ГОСТ 7452-2014; ГОСТ 7454-2007; ГОСТ 7457-2007; ГОСТ 814-2019; ГОСТ 9862-90 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26664-85 п. 2; ГОСТ 7631-2008 п. 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 5.2* |  | 03.00/29.040, 03.00/29.061, 10.20/29.040, 10.20/29.061 | Длина, масса |  | ГОСТ 1368-2003 п. 10; ГОСТ 7631-2008 п. 7.2 |  |
| 5.3* |  | 03.00/29.040, 10.20/29.040, 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 26664-85 п. 3 |  |
| 5.4* |  | 03.00/08.133, 03.00/08.164, 10.20/08.133, 10.20/08.164 | Массовая доля жира в мясе рыбы |  | ГОСТ 26829-86 п. 2; ГОСТ 26829-86 п. 5; ГОСТ 7636-85 п. 3.7 |  |
| 5.5* |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Массовая доля гистамина |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 |  |
| 5.6* |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1, 3.3.2 |  |
| 5.7* |  | 10.20/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1 |  |
| 5.8* |  | 10.20/08.149, 10.20/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 27082-2014 п. 5; ГОСТ 27082-2014 п. 4; ГОСТ 7636-85 п. 3.6.1, 3.6.4 |  |
| 5.9* |  | 10.20/29.061 | Длина, ширина (высота) кусков |  | ГОСТ 1368-2003 п. 10; ГОСТ 7144-2006 п. 7.4 |  |
| 5.10* |  | 10.20/29.040, 10.89/29.040 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 26664-85 п. 4; ГОСТ 7636-85 п. 4.5 |  |
| 5.11* |  | 10.20/08.149, 10.20/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Буферность |  | ГОСТ 19182-2014 п. 6; ГОСТ 19182-2014 п. 5 |  |
| 5.12* |  | 10.20/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 26808-2017 п. 4 |  |
| 5.13* |  | 10.20/08.169, 10.89/08.169 | Активная кислотность |  | ГОСТ 28972-91 |  |
| 5.14* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля отстоя в масле к массе рыбы и отстоя |  | ГОСТ 20221-90 |  |
| 5.15.1* |  | 03.00/08.032, 03.00/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Свинец | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002; СТБ 1315-2002 |  |
| 5.15.2* |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.89/08.032 | Свинец (предел количественного определения: ; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты из них-0,02 мг/кг ; сухие продукты из рыбы, нерыбных объектов промысла-0,03 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 5.16.1* |  | 03.00/08.032, 03.00/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 5.16.2* |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий (предел количественного определения: рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, из них- 0,003 мг/кг; сухие продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла- 0,006 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 5.17* |  | 03.00/08.032, 03.00/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018; СТБ 1316-2002 |  |
| 5.18.1* |  | 03.00/08.169, 10.20/08.169, 10.89/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012; ФР.1.31.2004.01119 |  |
| 5.18.2* |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.89/08.032 | Мышьяк (, сухие продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла- 0,04 мг/кг; предел количественного определения: рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, из них- 0,02 мг/кг) |  | ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 5.19* |  | 03.00/08.169, 10.20/08.169, 10.89/08.169 | Олово |  | СТБ 1315-2002 |  |
| 5.20* |  |  | Йод |  | ФР.1.31.2004.01166 |  |
| 5.21* |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.89/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 5.22* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |  |
| 5.23* |  | 03.00/08.032, 03.00/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 5.25* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Консервы и пресервы рыбные | 03.00/08.032, 03.00/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Цинк | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 5.26* |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры), - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 5.27* |  |  | Полихлорированные бифенилы |  |  |  |
| 5.28* |  |  | 2, 4- Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |  |
| 5.29* |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152, 10.89/03.152 | Антибиотики: Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 5.30* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |
| 5.31* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 5.34* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Консервы и пресервы рыбные | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096 | Наличие гельминтов и личинок | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34812-2021; Инструкция 4.2.10-21-25-2006 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 5.35* |  | 03.00/07.090, 10.20/07.090 | Наличие дифиллоботриид и описторхисов |  |  |  |
| 5.37* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Консервы и пресервы рыбные | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 5.38* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32064-2013 п. 9 |  |
| 5.39* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 |  |
| 5.40* |  | 03.00/01.086, 03.00/03.152, 10.20/01.086, 10.20/03.152, 10.89/01.086, 10.89/03.152 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 п. 6.1.1, 6.1.2 |  |
| 5.41* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |
| 5.42* |  | 03.00/01.086, 03.00/03.152, 10.20/01.086, 10.20/03.152, 10.89/01.086, 10.89/03.152 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; МУК 4.2.3262-15 п. 6.2.2 |  |
| 5.43* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 5.44* |  |  | V. parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO 21872-1-2022; ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 п. 4-9.5.4 |  |
| 5.45* |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазо-положительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 5.46* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 5.47* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |
| 5.48* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 5.49* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 5.50* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |
| 5.51* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п. 7.7, 7.8, 7.9 |  |
| 5.52* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 5.53* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 5.54* |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция- 90 | ГН 10-117-99; ГН-33 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 5.55* |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.89/08.159 | Содержание консервантов | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 806-98 |  |
| 5.56* |  |  | Бенз(а)пирен | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 5.57* |  |  | Содержание красителей: -тартразин (Е102) -желтый хинолиновый (Е104) -желтый «солнечный закат» FCF (Е110) -цитрусовый красный (Е121) -азорубин (Е122, кармуазин) -амарант (Е123) -понсо 4R (Е124) -эритрозин (Е127) -красный 2G (Е128) -красный очаровательный АС (Е129) -синий патентованный V (Е131) -индигокармин (Е132) - синий блестящий FCF (Е133) -зеленый S (Е142) -зеленый прочный FCF (Е143) -черный блестящий PN (Е151) -коричневый HT (Е155) | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2547-2019 |  |
| 6.1* | Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия; бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка, мукомольно-крупяные, макаронные изделия | 10.61/11.116, 10.61/29.040, 10.61/29.061, 10.71/11.116, 10.71/29.040, 10.71/29.061, 10.72/11.116, 10.72/29.040, 10.72/29.061, 10.89/11.116, 10.89/29.040, 10.89/29.061, 10.73/11.116, 10.73/29.040, 10.73/29.061 | Органолептические испытания: внешний вид, форма, размеры, поверхность, цвет, внутреннее состояние, хрупкость, вкус, запах, консистенция, хруст, состояние изделий после варки, хруст от минеральной примеси, посторонние включения | ГОСТ 11270-88; ГОСТ 14033-2015; ГОСТ 2077-2023; ГОСТ 21149-2022; ГОСТ 24298-80; ГОСТ 24557-89; ГОСТ 27842-88; ГОСТ 27844-88; ГОСТ 28402-89; ГОСТ 3034-75; ГОСТ 5550-2021; ГОСТ 572-2016; ГОСТ 6201-2020; ГОСТ 6292-93; ГОСТ 686-83; ГОСТ 7022-2019; ГОСТ 7045-2017; ГОСТ 7128-91; СТБ 1666-2006; СТБ 1963-2009; СТБ 2324-2013; СТБ 639-95; СТБ 912-98; СТБ 926-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11270-88 п. 3.4; ГОСТ 11270-88 п. 3.3; ГОСТ 26312.2-84 п. 3.1, 3.2, 3.3; ГОСТ 27558-2022 п. 6.2, 6.3; ГОСТ 8494-96 п. 3.4, 3.5; СТБ 1963-2009 п. 9.4; СТБ 2160-2011 п. 5; СТБ 926-98 п. 5.6 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 6.2* |  | 10.71/29.040, 10.71/29.061, 10.72/29.040, 10.72/29.061 | Определение лома |  | ГОСТ 8494-96 п. 3.6; СТБ 926-98 п. 5.7 |  |
| 6.3* |  |  | Определение горбушек |  |  |  |
| 6.4* |  | 10.61/29.040, 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.89/29.040, 10.73/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1963-2009 п. 9.1; СТБ 2160-2011 п. 6, 7 |  |
| 6.5* |  | 10.71/08.052 | Влажность мякиша |  | ГОСТ 21094-2022 |  |
| 6.6* |  | 10.71/08.149 | Кислотность мякиша |  | ГОСТ 5670-96 |  |
| 6.7* |  | 10.71/29.061 | Пористость мякиша |  | ГОСТ 5669-96 |  |
| 6.8* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5672-2022 п. 7, 8; ГОСТ 5672-68 п. 2, 4 |  |
| 6.9* |  | 10.71/08.037, 10.71/08.133, 10.71/08.164, 10.72/08.037, 10.72/08.133, 10.72/08.164 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5668-2022 п. 7; ГОСТ 5668-2022 п. 9; ГОСТ 5668-2022 п. 10 |  |
| 6.10* |  | 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.73/29.040 | Массовая доля лома и крошки |  | ГОСТ 11270-88 п. 3.5; СТБ 1963-2009 п. 9.3 |  |
| 6.11* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-51 п. 2 |  |
| 6.12* |  | 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.89/08.052, 10.73/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 26312.7-88; ГОСТ 7128-91 п. 3.6; ГОСТ 8494-96 п. 3.7; ГОСТ 9404-88; СТБ 1963-2009 п. 9.10; СТБ 912-98 п. 5.11; СТБ 926-98 п. 5.11 |  |
| 6.14* | Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия; бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка, мукомольно-крупяные, макаронные изделия | 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.89/11.116 | Полная набухаемость | ГОСТ 11270-88; ГОСТ 14033-2015; ГОСТ 2077-2023; ГОСТ 21149-2022; ГОСТ 24298-80; ГОСТ 24557-89; ГОСТ 27842-88; ГОСТ 27844-88; ГОСТ 28402-89; ГОСТ 3034-75; ГОСТ 5550-2021; ГОСТ 572-2016; ГОСТ 6201-2020; ГОСТ 6292-93; ГОСТ 686-83; ГОСТ 7022-2019; ГОСТ 7045-2017; ГОСТ 7128-91; СТБ 1666-2006; СТБ 1963-2009; СТБ 2324-2013; СТБ 639-95; СТБ 912-98; СТБ 926-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8494-96 п. 3.11; СТБ 926-98 п. 5.12 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 6.15* |  | 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 26312.6-84; ГОСТ 5670-96; ГОСТ 8494-96 п. 3.8; СТБ 1963-2009 п. 9.11 |  |
| 6.16* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 5901-2014 п. 8 |  |
| 6.17* |  | 10.73/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте |  | СТБ 1963-2009 п. 9.12 |  |
| 6.21* | Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия; бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка, мукомольно-крупяные, макаронные изделия | 10.61/08.052 | Клейковина сырая | ГОСТ 11270-88; ГОСТ 14033-2015; ГОСТ 2077-2023; ГОСТ 21149-2022; ГОСТ 24298-80; ГОСТ 24557-89; ГОСТ 27842-88; ГОСТ 27844-88; ГОСТ 28402-89; ГОСТ 3034-75; ГОСТ 5550-2021; ГОСТ 572-2016; ГОСТ 6201-2020; ГОСТ 6292-93; ГОСТ 686-83; ГОСТ 7022-2019; ГОСТ 7045-2017; ГОСТ 7128-91; СТБ 1666-2006; СТБ 1963-2009; СТБ 2324-2013; СТБ 639-95; СТБ 912-98; СТБ 926-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27839-2013 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 6.22* |  | 10.61/29.061 | Крупность помола |  | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.2; ГОСТ 27560-87 |  |
| 6.23* |  | 10.61/08.052 | Зольность в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 26312.5-84; ГОСТ 27494-2016 |  |
| 6.25* | Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия; бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка, мукомольно-крупяные, макаронные изделия | 10.61/29.040, 10.73/29.040 | Массовая доля металломагнитной примеси | ГОСТ 11270-88; ГОСТ 14033-2015; ГОСТ 2077-2023; ГОСТ 21149-2022; ГОСТ 24298-80; ГОСТ 24557-89; ГОСТ 27842-88; ГОСТ 27844-88; ГОСТ 28402-89; ГОСТ 3034-75; ГОСТ 5550-2021; ГОСТ 572-2016; ГОСТ 6201-2020; ГОСТ 6292-93; ГОСТ 686-83; ГОСТ 7022-2019; ГОСТ 7045-2017; ГОСТ 7128-91; СТБ 1666-2006; СТБ 1963-2009; СТБ 2324-2013; СТБ 639-95; СТБ 912-98; СТБ 926-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20239-74 п. 3; СТБ 1963-2009 п. 9.13 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 6.26* |  | 10.61/11.116 | Загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559-87; ГОСТ 34165-2017 |  |
| 6.27* |  |  | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  |
| 6.28* |  | 10.61/08.149, 10.61/08.169 | Кислотность муки |  | ГОСТ 26971-86; ГОСТ 27493-87 |  |
| 6.29* |  | 10.61/11.116, 10.89/11.116 | Наличие примесей (сорная, испорченные ядра, пожелтевшие и глютинозные ядра риса) |  | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.4 |  |
| 6.30* |  | 10.61/29.040, 10.89/29.040 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.6 |  |
| 6.31* |  | 10.61/11.116 | Содержание доброкачественного ядра |  | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.8 |  |
| 6.32* |  | 10.73/11.116 | Сохранность формы сваренных изделий |  | СТБ 1963-2009 п. 9.7 |  |
| 6.33* |  | 10.73/08.052 | Сухое вещество, перешедшее в варочную воду |  | СТБ 1963-2009 п. 9.8 |  |
| 6.34* |  | 10.73/29.040 | Массовая доля деформированных изделий |  | СТБ 1963-2009 п. 9.3 |  |
| 6.35* |  | 10.73/29.061 | Массовая доля макаронных изделий с отклонением от средней длины при условии их однородности |  | СТБ 1963-2009 п. 9.2 |  |
| 6.36.1* |  | 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.169, 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 10.73/08.032, 10.73/08.169 | Свинец | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 6.36.2* |  | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.89/08.032, 10.73/08.032 | Свинец (предел количественного определения- 0,02 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 6.37.1* |  | 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.169, 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 10.73/08.032, 10.73/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 6.37.2* |  | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.89/08.032, 10.73/08.032 | Кадмий (предел количественного определения- 0,004 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 6.38.1* |  | 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.89/08.169, 10.73/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012; ФР.1.31.2004.01119 |  |
| 6.38.2* |  | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.89/08.032, 10.73/08.032 | Мышьяк (предел количественного определения- 0,02 мг/кг) |  | ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 6.39* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 6.40* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |  |
| 6.41* |  | 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.169, 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 10.73/08.032, 10.73/08.169 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 6.42* |  |  | Цинк |  |  |  |
| 6.43* |  | 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.89/08.169, 10.73/08.169 | Йод |  | ГОСТ 31660-2012; ФР.1.31.2004.01166 |  |
| 6.45* | Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия; бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка, мукомольно-крупяные, макаронные изделия | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.89/08.032, 10.73/08.032 | Хром | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 6.46* |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 4; ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |
| 6.47* |  | 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.89/03.152, 10.73/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |
| 6.48* |  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 6102-2018 |  |
| 6.49* |  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |  |
| 6.50* |  |  | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 ; МВИ.МН 6103-2018 |  |
| 6.51* |  | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.89/08.158, 10.73/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (альфа, бета, гамма- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - гексахлорбензол |  | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |
| 6.52* |  |  | 2, 4- Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |  |
| 6.54* | Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия; бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка, мукомольно-крупяные, макаронные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.89/01.086, 10.73/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 6.55* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32064-2013 п. 9 |  |
| 6.56* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 |  |
| 6.57* |  | 10.61/01.086, 10.61/03.152, 10.71/01.086, 10.71/03.152, 10.72/01.086, 10.72/03.152, 10.89/01.086, 10.89/03.152, 10.73/01.086, 10.73/03.152 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 п. 6.1.1, 6.1.2 |  |
| 6.58* |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.89/01.086, 10.73/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 6.59* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 6.60* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 6.61* |  | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.89/04.125, 10.73/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция- 90 | ГН 10-117-99; ГН-33 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 6.62* |  | 10.61/08.149, 10.61/08.159, 10.71/08.149, 10.71/08.159, 10.72/08.149, 10.72/08.159, 10.89/08.149, 10.89/08.159, 10.73/08.149, 10.73/08.159 | Содержание консервантов | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26811-2014; МВИ.МН 806-98 |  |
| 6.63* |  | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.89/08.159, 10.73/08.159 | Содержание красителей: -тартразин (Е102) -желтый хинолиновый (Е104) -желтый «солнечный закат» FCF (Е110) -цитрусовый красный (Е121) -азорубин (Е122, кармуазин) -амарант (Е123) -понсо 4R (Е124) -эритрозин (Е127) -красный 2G (Е128) -красный очаровательный АС (Е129) -синий патентованный V (Е131) -индигокармин (Е132) - синий блестящий FCF (Е133) -зеленый S (Е142) -зеленый прочный FCF (Е143) -черный блестящий PN (Е151) -коричневый HT (Е155) |  | СТБ 2547-2019 |  |
| 7.1* | Зерно продовольственное и фуражное, зернобобовые, солод | 01.11/11.116, 11.06/11.116, 01.12/11.116 | Органолептические показатели: запах, вкус, цвет, состояние зерна | ГОСТ 13634-2017; ГОСТ 22983-2016; ГОСТ 29272-92; ГОСТ 34023-2016; ГОСТ 5060-86; ГОСТ 6293-90; ГОСТ 7757-71; ГОСТ 7758-2020; ГОСТ 8759-92; ГОСТ 9353-2016; СТБ 1073-97; СТБ 1135-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10967-2019; ГОСТ 10967-90; ГОСТ 29272-92 п. 3.3, 3.11; ГОСТ ISO 605-2013 п. 7 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 7.2* |  | 01.11/08.052, 11.06/08.052, 01.12/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015; ГОСТ ISO 24557-2015; ГОСТ ISO 665-2017; ГОСТ ISO 712-2015 |  |
| 7.3* |  | 01.11/11.116, 11.06/11.116, 01.12/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 30483-97; ГОСТ ISO 605-2013 п. 8 |  |
| 7.4* |  |  | Загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 30483-97; ГОСТ 34165-2017 |  |
| 7.5* |  | 01.11/29.040, 11.06/29.040, 01.12/29.040 | Вредные примеси |  | ГОСТ 30483-97; ГОСТ 31646-2012; ГОСТ ISO 605-2013 п. 9 |  |
| 7.6* |  | 01.11/11.116, 11.06/11.116, 01.12/11.116 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 30483-97; ГОСТ ISO 605-2013 п. 5 |  |
| 7.8* | Зерно продовольственное и фуражное, зернобобовые, солод | 01.11/08.149, 11.06/08.149, 01.12/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 13634-2017; ГОСТ 22983-2016; ГОСТ 29272-92; ГОСТ 34023-2016; ГОСТ 5060-86; ГОСТ 6293-90; ГОСТ 7757-71; ГОСТ 7758-2020; ГОСТ 8759-92; ГОСТ 9353-2016; СТБ 1073-97; СТБ 1135-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10846-91 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 7.9* |  | 01.11/08.052, 01.12/08.052 | Типовой состав |  | ГОСТ 10940-64 |  |
| 7.10* |  | 01.11/08.169, 11.06/08.169, 01.12/08.169 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10845-98 |  |
| 7.11* |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169 | Кислотность зерна |  | ГОСТ 26971-86 |  |
| 7.12* |  | 01.11/08.052, 01.12/08.052 | Содержание сырой клейковины |  | ГОСТ 13586.1-2014 |  |
| 7.13* |  | 01.11/08.149, 01.12/08.149 | Кислотное число жира |  | ГОСТ 31700-2012 |  |
| 7.14* |  | 01.11/08.052, 11.06/08.052, 01.12/08.052 | Массовая доля влаги и сухого вещества |  | ГОСТ 29272-92 п. 3.5; ГОСТ 31670-2012 |  |
| 7.15* |  | 11.06/11.116 | Качество помола |  | ГОСТ 29272-92 п. 3.6 |  |
| 7.16* |  | 11.06/29.040 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 29272-92 п. 3.7.2 |  |
| 7.17* |  | 11.06/08.118 | Массовая доля экстракта в сухом веществе солода при холодном (горячем) экстрагировании |  | ГОСТ 29272-92 п. 3.8.1, 3.8.2 |  |
| 7.18* |  |  | Массовая доля экстракта в сухом веществе солода при горячем экстрагировании с вытяжкой из ячменного солода |  | ГОСТ 29272-92 п. 3.8.3 |  |
| 7.19* |  | 11.06/11.116 | Продолжительность осахаривания |  | ГОСТ 29272-92 п. 3.9 |  |
| 7.20* |  | 11.06/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 29272-92 п. 3.10 |  |
| 7.21* |  | 01.11/29.040, 11.06/29.040, 01.12/29.040 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 30483-97 п. 3.5 |  |
| 7.22* |  | 01.11/08.052, 11.06/08.052, 01.12/08.052 | Определение золы при сжигании |  | ГОСТ ISO 2171-2016 |  |
| 7.23* |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015 п. 7 |  |
| 7.24* |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156 | Массовая концентрация нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 п. 9 |  |
| 7.25.1* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.169, 01.12/08.032, 01.12/08.169 | Свинец | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 7.25.2* |  | 01.11/08.032, 11.06/08.032, 01.12/08.032 | Свинец (предел количественного определения- 0,03 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 7.26.1* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.169, 01.12/08.032, 01.12/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 7.26.2* |  | 01.11/08.032, 11.06/08.032, 01.12/08.032 | Кадмий (предел количественного определения- 0,006 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 7.27.1* |  | 01.11/08.169, 11.06/08.169, 01.12/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012; ФР.1.31.2004.01119 |  |
| 7.27.2* |  | 01.11/08.032, 11.06/08.032, 01.12/08.032 | Мышьяк (предел количественного определения- 0,04 мг/кг) |  | ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 7.28* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 7.29* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |  |
| 7.30* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.169, 01.12/08.032, 01.12/08.169 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 7.31* |  |  | Цинк |  |  |  |
| 7.33* | Зерно продовольственное и фуражное, зернобобовые, солод | 01.11/08.169, 11.06/08.169, 01.12/08.169 | Йод | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ФР.1.31.2004.01166 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 7.34* |  | 01.11/08.032, 11.06/08.032, 01.12/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 7.35* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 11.06/03.152, 11.06/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 4; ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |
| 7.36* |  | 01.11/03.152, 11.06/03.152, 01.12/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |
| 7.37* |  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 6102-2018 |  |
| 7.38* |  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |  |
| 7.39* |  |  | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 ; МВИ.МН 6103-2018 |  |
| 7.40* |  |  | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006; МВИ.МН 5730-2016 |  |
| 7.41* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 11.06/03.152, 11.06/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159 | Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); МВИ.МН 2559-2006 |  |
| 7.42* |  | 01.11/08.158, 11.06/08.158, 01.12/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - гексахлорбензол - гептахлор - алдрин - эндрин - дильдрин |  | ГОСТ 13496.20-2014; ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000); ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |
| 7.43* |  |  | 2, 4- Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |  |
| 7.45* | Зерно продовольственное и фуражное, зернобобовые, солод | 01.11/01.086, 01.11/03.152, 11.06/01.086, 11.06/03.152, 01.12/01.086, 01.12/03.152 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 п. 6.1.1, 6.1.2 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 7.46* |  | 01.11/04.125, 11.06/04.125, 01.12/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция- 90 | ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 7.47* |  | 01.11/08.159, 11.06/08.159, 01.12/08.159 | Содержание консервантов | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 806-98 |  |
| 7.48* |  |  | Бенз(а)пирен | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 8.1* | Сахаристые и мучные кондитерские изделия; cахар; какао-бобы и какао-продукты; мед | 01.49/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.81/11.116, 10.82/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, консистенция, поверхность, форма, размеры, цвет, внутреннее состояние, хрупкость, вкус, запах | ГОСТ 108-76; ГОСТ 14031-68; ГОСТ 15052-96; ГОСТ 15810-96; ГОСТ 19792-2017; ГОСТ 24901-2023; ГОСТ 33222-2015; ГОСТ 34071-2017; ГОСТ 34072-2017; ГОСТ 34383-2018; ГОСТ 4570-93; ГОСТ 6442-89; ГОСТ 6477-2019; ГОСТ 6478-2014; ГОСТ 6502-2014; ГОСТ 7060-2020; СТБ 1203-2012; СТБ 1204-2012; СТБ 1205-2012; СТБ 1207-2019; СТБ 2211-2011; СТБ 549-94; СТБ 927-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12576-2014; ГОСТ 19792-2017 п. 7.3; ГОСТ 5897-90 п. 2; СТБ 1202-2014 п. 7.4.1 - 7.4.3; СТБ 1203-2012 п 6.4, 6.5; СТБ 1204-2012 п. 6.3, 6.4; СТБ 1205-2012 п. 7.5 - 7.7; СТБ 1207-2019 п. 6.4; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.2.1 - 5.2.4, 5.3; СТБ 2211-2011 п. 6.4.1, 6.4.2; СТБ 2394-2014 п. 5 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 8.2* |  | 01.49/29.040, 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.81/29.040, 10.82/29.040, 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 26521-2017; ГОСТ 5897-90 п. 4; СТБ 1205-2012 п. 7.16; СТБ 1207-2019 п. 6.6; СТБ 2211-2011 п. 6.16; СТБ 2394-2014 |  |
| 8.3* |  | 01.49/08.133 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 31774-2012 |  |
| 8.4* |  | 01.49/08.156 | Массовая доля сахарозы (к абсолютно сухому веществу) |  | ГОСТ 32167-2013 п. 6 |  |
| 8.5* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля составных частей, начинки |  | ГОСТ 5897-90 п. 5 |  |
| 8.6* |  | 10.71/08.149, 10.71/08.156, 10.72/08.149, 10.72/08.156, 10.82/08.149, 10.82/08.156, 10.89/08.149, 10.89/08.156 | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5903-89 п. 6; ГОСТ 5903-89 п. 3, 4, 5 |  |
| 8.7* |  | 01.49/08.156 | Диастазное число (к абсолютно сухому веществу) |  | ГОСТ 34232-2017 п. 7 |  |
| 8.8* |  | 01.49/11.116 | Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль |  | ГОСТ 31768-2012 п. 3.4 |  |
| 8.9* |  | 01.49/08.156 | Гидроксиметилфурфураль |  | ГОСТ 31768-2012 п. 3.3 |  |
| 8.10* |  | 10.71/08.052, 10.71/08.133, 10.72/08.052, 10.72/08.133, 10.82/08.052, 10.82/08.133, 10.89/08.052, 10.89/08.133 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 31902-2012 п. 7, 8; ГОСТ 31902-2012 п. 9 |  |
| 8.11* |  | 10.82/08.158, 10.89/08.158 | Массовая доля молочного жира |  | ГОСТ 31722-2012 п. 8; СТБ ГОСТ Р 53122-2012 п. 8 |  |
| 8.12* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052, 10.89/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 5900-2014 п. 7 |  |
| 8.13* |  | 01.49/08.149, 01.49/08.169, 10.71/08.149, 10.71/08.169, 10.72/08.149, 10.72/08.169, 10.82/08.149, 10.82/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 32169-2013; ГОСТ 5898-2022 п. 9; ГОСТ 5898-2022 п. 7; ГОСТ 5898-87 п. 2, 3; ГОСТ 5898-87 п. 5 |  |
| 8.14* |  | 01.49/08.149, 01.49/08.156, 10.71/08.149, 10.71/08.156, 10.72/08.149, 10.72/08.156, 10.81/08.149, 10.81/08.156, 10.82/08.149, 10.82/08.156, 10.89/08.149, 10.89/08.156 | Массовая доля редуцирующих веществ |  | ГОСТ 12575-2024 п. 8; ГОСТ 32167-2013 п. 6; ГОСТ 5903-89 п. 3, 4, 5; ГОСТ 5903-89 п. 6 |  |
| 8.15* |  | 10.71/08.149, 10.71/08.156, 10.72/08.149, 10.72/08.156, 10.82/08.149, 10.82/08.156, 10.89/08.149, 10.89/08.156 | Массовая доля сахара в водной фазе крема |  | ГОСТ 5903-89 п. 3, 4, 5; ГОСТ 5903-89 п. 6; СТБ 961-2005 п. 5.3 |  |
| 8.16* |  | 10.71/08.149, 10.71/08.169, 10.72/08.149, 10.72/08.169, 10.82/08.149, 10.82/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-2022 п. 8; ГОСТ 5898-2022 п. 9; ГОСТ 5898-87 п. 4; ГОСТ 5898-87 п. 5 |  |
| 8.17* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 5901-2014 п. 8 |  |
| 8.18* |  |  | Массовая доля золы, нерастворимой в 10 % соляной кислоте |  | ГОСТ 5901-2014 п. 9 |  |
| 8.19* |  | 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.89/29.040 | Намокаемость |  | ГОСТ 10114-80 |  |
| 8.20* |  | 01.49/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.82/08.169, 10.89/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 32169-2013; ГОСТ 5898-2022 п. 10; ГОСТ 5898-87 п. 6 |  |
|  | Сахаристые и мучные кондитерские изделия; cахар; какао-бобы и какао-продукты; мед | 10.82/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля лузги | ГОСТ 108-76; ГОСТ 14031-68; ГОСТ 15052-96; ГОСТ 15810-96; ГОСТ 19792-2017; ГОСТ 24901-2023; ГОСТ 33222-2015; ГОСТ 34071-2017; ГОСТ 34072-2017; ГОСТ 34383-2018; ГОСТ 4570-93; ГОСТ 6442-89; ГОСТ 6477-2019; ГОСТ 6478-2014; ГОСТ 6502-2014; ГОСТ 7060-2020; СТБ 1203-2012; СТБ 1204-2012; СТБ 1205-2012; СТБ 1207-2019; СТБ 2211-2011; СТБ 549-94; СТБ 927-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6502-2014 п. 7.3 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 8.22* |  |  |  |  |  |  |
| 8.24* | Сахаристые и мучные кондитерские изделия; cахар; какао-бобы и какао-продукты; мед | 10.81/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 108-76; ГОСТ 14031-68; ГОСТ 15052-96; ГОСТ 15810-96; ГОСТ 19792-2017; ГОСТ 24901-2023; ГОСТ 33222-2015; ГОСТ 34071-2017; ГОСТ 34072-2017; ГОСТ 34383-2018; ГОСТ 4570-93; ГОСТ 6442-89; ГОСТ 6477-2019; ГОСТ 6478-2014; ГОСТ 6502-2014; ГОСТ 7060-2020; СТБ 1203-2012; СТБ 1204-2012; СТБ 1205-2012; СТБ 1207-2019; СТБ 2211-2011; СТБ 549-94; СТБ 927-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12570-2024 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 8.25* |  | 10.81/08.052, 10.81/08.169, 10.89/08.052, 10.89/08.169 | Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 12574-2016 п. 7; ГОСТ 12574-2016 п. 6 |  |
| 8.26* |  | 10.81/08.156, 10.89/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 12572-2015 |  |
| 8.27* |  | 10.81/29.040, 10.89/29.040 | Массовая доля ферропримесей |  | ГОСТ 12573-67 |  |
| 8.28* |  |  | Массовая доля мелочи |  | ГОСТ 12578-2016 |  |
| 8.29* |  | 10.82/29.040, 10.89/29.040 | Мелкий лом |  | СТБ 2211-2011 п. 6.4.3 |  |
| 8.30* |  | 10.82/29.061, 10.89/29.061 | Степень измельчения, дисперсность |  | ГОСТ 5902-80 п. 4 |  |
| 8.31* |  | 01.49/29.040, 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.81/29.040, 10.82/29.040, 10.89/29.040 | Массовая доля металломагнитных примесей, механических примесей |  | ГОСТ 19792-2017 п. 7.13; ГОСТ 5901-2014 п. 10 |  |
| 8.32.1* |  | 01.49/08.032, 01.49/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.169, 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.81/08.032, 10.81/08.169, 10.82/08.032, 10.82/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Свинец | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 8.32.2* |  | 01.49/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032 | Свинец (предел количественного определения- 0,03 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 8.33.1* |  | 01.49/08.032, 01.49/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.169, 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.81/08.032, 10.81/08.169, 10.82/08.032, 10.82/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 8.33.2* |  | 01.49/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий (предел количественного определения- 0,006 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 8.34.1* |  | 01.49/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.89/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012; ФР.1.31.2004.01119 |  |
| 8.34.2* |  | 01.49/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032 | Мышьяк (предел количественного определения- 0,04 мг/кг) |  | ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 8.35* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 8.36* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |  |
| 8.37* |  | 01.49/08.032, 01.49/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.169, 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.81/08.032, 10.81/08.169, 10.82/08.032, 10.82/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 8.38* |  |  | Цинк |  |  |  |
| 8.39* |  | 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.89/08.169 | Йод |  | ФР.1.31.2004.01166 |  |
| 8.41* | Сахаристые и мучные кондитерские изделия; cахар; какао-бобы и какао-продукты; мед | 01.49/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032 | Хром | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 8.42* |  | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.82/03.152, 10.82/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 4; ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |
| 8.43* |  | 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.82/03.152, 10.89/03.152 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 ; МВИ.МН 6103-2018 |  |
| 8.44* |  | 01.49/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры), - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 8.45* |  |  | Жирнокислотный состав жировой фазы продукта |  | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 30623-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |  |
| 8.46* |  | 01.49/03.152, 10.89/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 8.47* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |
| 8.48* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 8.50* | Сахаристые и мучные кондитерские изделия; cахар; какао-бобы и какао-продукты; мед | 01.49/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 33536-2015; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 8.51* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32064-2013 п. 9 |  |
| 8.52* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 |  |
| 8.53* |  | 01.49/01.086, 01.49/03.152, 10.41/01.086, 10.41/03.152, 10.42/01.086, 10.42/03.152, 10.71/01.086, 10.71/03.152, 10.72/01.086, 10.72/03.152, 10.81/01.086, 10.81/03.152, 10.82/01.086, 10.82/03.152, 10.89/01.086, 10.89/03.152 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 п. 6.1.1, 6.1.2 |  |
| 8.54* |  | 01.49/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 8.55* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 8.56* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 8.57* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 8.58* |  | 01.49/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция- 90 | ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 8.59* |  | 10.41/08.149, 10.41/08.159, 10.42/08.149, 10.42/08.159, 10.71/08.149, 10.71/08.159, 10.72/08.149, 10.72/08.159, 10.81/08.149, 10.81/08.159, 10.82/08.149, 10.82/08.159, 10.89/08.149, 10.89/08.159 | Содержание консервантов | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26811-2014; МВИ.МН 806-98 |  |
| 8.60* |  | 01.49/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.89/08.159 | Содержание красителей: -тартразин (Е102) -желтый хинолиновый (Е104) -желтый «солнечный закат» FCF (Е110) -цитрусовый красный (Е121) -азорубин (Е122, кармуазин) -амарант (Е123) -понсо 4R (Е124) -эритрозин (Е127) -красный 2G (Е128) -красный очаровательный АС (Е129) -синий патентованный V (Е131) -индигокармин (Е132) - синий блестящий FCF (Е133) -зеленый S (Е142) -зеленый прочный FCF (Е143) -черный блестящий PN (Е151) -коричневый HT (Е155) |  | СТБ 2547-2019 |  |
| 9.1* | Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. Консервы овощные, фруктовые, ягодные; продукты переработки плодов и овощей. Свежеотжатые соки, мороженое плодово-ягодное и смеси для мороженого | 01.13/11.116, 01.13/29.061, 01.19/11.116, 01.19/29.061, 01.21/11.116, 01.21/29.061, 01.22/11.116, 01.22/29.061, 01.23/11.116, 01.23/29.061, 01.24/11.116, 01.24/29.061, 01.25/11.116, 01.25/29.061, 10.31/11.116, 10.31/29.061, 10.32/11.116, 10.32/29.061, 10.39/11.116, 10.39/29.061, 10.52/11.116, 10.52/29.061, 10.89/11.116, 10.89/29.061 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, внутреннее строение, размер плодов, механические повреждения, повреждения вредителями, болезнями, наличие загнивания, увядания, степень зрелости, наличие прилипшей к плодам земли | ГОСТ 31822-2012 (UNECE STANDARD FFV-41:2003); ГОСТ 33309-2015; ГОСТ 33314-2015; ГОСТ 33317-2015; ГОСТ 33318-2015; ГОСТ 33440-2015 (UNECE STANDARD FFV-40:2010); ГОСТ 33443-2015; ГОСТ 33485-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010); ГОСТ 33492-2015 (UNECE STANDARD FFV-54:2010); ГОСТ 33562-2015 (UNECE STANDARD FFV-18:2011); ГОСТ 33931-2016; ГОСТ 33932-2016; ГОСТ 33952-2016; ГОСТ 33953-2016; ГОСТ ISO 874-2017; СТБ 1000-96; СТБ 1083-97; СТБ 1190-99; СТБ 1297-2001; СТБ 1368-2002; СТБ 1427-2003; СТБ 1452-2004; СТБ 1823-2008; СТБ 1824-2008; СТБ 2050-2010; СТБ 2319-2013; СТБ 2344-2013; СТБ 819-93; СТБ 829-2008; СТБ 962-95; СТБ 963-94; СТБ 964-94; СТБ 998-95; СТБ 999-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1722-85 п. 3.2; ГОСТ 1723-2015 п. 6.2.5; ГОСТ 1724-85 п. 3.2; ГОСТ 1725-2019 п. 7.8; ГОСТ 1725-2019 п. 7.6; ГОСТ 1725-85 п. 3.1.1; ГОСТ 1726-2019 п. 7.6, 7.8-7.12; ГОСТ 1726-2019 п. 7.7; ГОСТ 19215-73 п.3.3; ГОСТ 21405-75 п. 3.2; ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV–10:2010) п. 9.2, 9.3, 9.5; ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV–10:2010) п. 9.2; ГОСТ 32285-2013 п. 9.2.7; ГОСТ 32285-2013 п. 9.2.6, 9.2.8; ГОСТ 33309-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010) п. 7; ГОСТ 33494-2015 п. 6.3; ГОСТ 33540-2015 п. 6.3; ГОСТ 33562-2015 (UNECE STANDARD FFV-18:2011) п. 7.2; ГОСТ 33952-2016 п. 7.2; ГОСТ 33953-2016 п. 7; ГОСТ 34130-2017 п. 10; ГОСТ 34298-2017 п. 7.2.5; ГОСТ 34298-2017 п. 7.2.4; ГОСТ 34306-2017 п. 7.2, 7.3; ГОСТ 6828-89 п. 3.2.2; ГОСТ 6829-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010) п. 7.5, 7.6; ГОСТ 7176-2017 п. 6.2.7; ГОСТ 7176-2017 п. 6.2.4, 6.2.5; ГОСТ 7177-2015 (UNECE STANDARD FFV-37:2012) п. 7.2.4; ГОСТ 7194-81 п. 2.3.2, 2.5; ГОСТ 7194-81 п. 2.4; ГОСТ 7967-2015 (UNECE STANDARD FFV-09:2012) п. 7.2.4; ГОСТ 7968-89 п. 3.2; ГОСТ 7977-87 п. 3.2; ГОСТ 8756.1-2017 п. 5; СТБ 2287-2012 п. 6.2; СТБ 2288-2012 п. 6.2; СТБ 2319-2013 п. 6.2.1; СТБ 2344-2013 п. 6.2.1; СТБ 2393-2014 п. 6.2.1; СТБ 2491-2016 п. 6.2; СТБ 2492-2016 п. 6.2; СТБ 986-95 п. 5.2 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 9.2* |  | 01.13/29.040, 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.52/29.040, 10.89/29.040 | Масса (объем) нетто |  | ГОСТ 34130-2017 п. 5; ГОСТ 8756.1-2017 п. 6 |  |
| 9.3* |  | 01.13/29.040, 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.89/29.040 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 12231-66 п. 4; ГОСТ 8756.1-2017 п. 7 |  |
| 9.4* |  | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.52/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 33977-2016 п. 5; ГОСТ 34130-2017 п. 16 |  |
| 9.5* |  |  | Массовая доля нерастворимых в воде сухих веществ |  | ГОСТ 29031-91 |  |
| 9.6* |  | 10.31/08.133, 10.32/08.133, 10.39/08.133, 10.52/08.133, 10.89/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 |  |
| 9.7* |  | 10.31/08.052, 10.31/08.133, 10.31/08.164, 10.39/08.052, 10.39/08.133, 10.39/08.164, 10.52/08.052, 10.52/08.133, 10.52/08.164, 10.89/08.052, 10.89/08.133, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 8756.21-89 п. 4; ГОСТ 8756.21-89 п. 2 |  |
| 9.8* |  | 10.31/08.149, 10.31/08.169, 10.32/08.149, 10.32/08.169, 10.39/08.149, 10.39/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 п. 7.2 |  |
| 9.9* |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п. 2, 3 |  |
| 9.10* |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.52/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сахара в расчете на инвертный |  | ГОСТ 8756.13-87 п. 2 |  |
| 9.11* |  | 10.31/08.055, 10.32/08.055, 10.39/08.055, 10.89/08.055 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |
| 9.12* |  | 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.52/08.169, 10.89/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |
| 9.13* |  | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.19/08.156, 01.19/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 29270-95 п. 5; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 П. 2; МУ 5048-89 П. 3 |  |
| 9.15* | Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. Консервы овощные, фруктовые, ягодные; продукты переработки плодов и овощей. Свежеотжатые соки, мороженое плодово-ягодное и смеси для мороженого | 10.31/08.052, 10.39/08.052, 10.89/08.052 | Содержание золы | ГОСТ 31822-2012 (UNECE STANDARD FFV-41:2003); ГОСТ 33309-2015; ГОСТ 33314-2015; ГОСТ 33317-2015; ГОСТ 33318-2015; ГОСТ 33440-2015 (UNECE STANDARD FFV-40:2010); ГОСТ 33443-2015; ГОСТ 33485-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010); ГОСТ 33492-2015 (UNECE STANDARD FFV-54:2010); ГОСТ 33562-2015 (UNECE STANDARD FFV-18:2011); ГОСТ 33931-2016; ГОСТ 33932-2016; ГОСТ 33952-2016; ГОСТ 33953-2016; ГОСТ ISO 874-2017; СТБ 1000-96; СТБ 1083-97; СТБ 1190-99; СТБ 1297-2001; СТБ 1368-2002; СТБ 1427-2003; СТБ 1452-2004; СТБ 1823-2008; СТБ 1824-2008; СТБ 2050-2010; СТБ 2319-2013; СТБ 2344-2013; СТБ 819-93; СТБ 829-2008; СТБ 962-95; СТБ 963-94; СТБ 964-94; СТБ 998-95; СТБ 999-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25555.4-91 п. 2 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 9.16* |  | 10.31/08.149, 10.39/08.149, 10.89/08.149 | Щелочность общей золы и водорастворимой золы |  | ГОСТ 25555.4-91 п. 3, 4 |  |
| 9.17* | Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. Консервы овощные, фруктовые, ягодные; продукты переработки плодов и овощей. Свежеотжатые соки, мороженое плодово-ягодное и смеси для мороженого | 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.52/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля каротина | ГОСТ 31822-2012 (UNECE STANDARD FFV-41:2003); ГОСТ 33309-2015; ГОСТ 33314-2015; ГОСТ 33317-2015; ГОСТ 33318-2015; ГОСТ 33440-2015 (UNECE STANDARD FFV-40:2010); ГОСТ 33443-2015; ГОСТ 33485-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010); ГОСТ 33492-2015 (UNECE STANDARD FFV-54:2010); ГОСТ 33562-2015 (UNECE STANDARD FFV-18:2011); ГОСТ 33931-2016; ГОСТ 33932-2016; ГОСТ 33952-2016; ГОСТ 33953-2016; ГОСТ ISO 874-2017; СТБ 1000-96; СТБ 1083-97; СТБ 1190-99; СТБ 1297-2001; СТБ 1368-2002; СТБ 1427-2003; СТБ 1452-2004; СТБ 1823-2008; СТБ 1824-2008; СТБ 2050-2010; СТБ 2319-2013; СТБ 2344-2013; СТБ 819-93; СТБ 829-2008; СТБ 962-95; СТБ 963-94; СТБ 964-94; СТБ 998-95; СТБ 999-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.22-80 ГОСТ ISO 6558-2-2019 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 9.18* |  | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016 |  |
| 9.19* |  |  | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |  |
| 9.20* |  | 10.31/11.116, 10.31/29.040, 10.32/11.116, 10.32/29.040, 10.39/11.116, 10.39/29.040, 10.89/11.116, 10.89/29.040 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 п. 4; ГОСТ 6882-88 п. 3.1 |  |
| 9.21* |  | 10.39/29.061, 10.89/29.061 | Линейный размер плодов в наибольшем измерении |  | ГОСТ 7231-90 п. 3.2 |  |
| 9.23* | Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. Консервы овощные, фруктовые, ягодные; продукты переработки плодов и овощей. Свежеотжатые соки, мороженое плодово-ягодное и смеси для мороженого | 10.31/29.061, 10.39/29.061, 10.89/29.061 | Форма | ГОСТ 31822-2012 (UNECE STANDARD FFV-41:2003); ГОСТ 33309-2015; ГОСТ 33314-2015; ГОСТ 33317-2015; ГОСТ 33318-2015; ГОСТ 33440-2015 (UNECE STANDARD FFV-40:2010); ГОСТ 33443-2015; ГОСТ 33485-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010); ГОСТ 33492-2015 (UNECE STANDARD FFV-54:2010); ГОСТ 33562-2015 (UNECE STANDARD FFV-18:2011); ГОСТ 33931-2016; ГОСТ 33932-2016; ГОСТ 33952-2016; ГОСТ 33953-2016; ГОСТ ISO 874-2017; СТБ 1000-96; СТБ 1083-97; СТБ 1190-99; СТБ 1297-2001; СТБ 1368-2002; СТБ 1427-2003; СТБ 1452-2004; СТБ 1823-2008; СТБ 1824-2008; СТБ 2050-2010; СТБ 2319-2013; СТБ 2344-2013; СТБ 819-93; СТБ 829-2008; СТБ 962-95; СТБ 963-94; СТБ 964-94; СТБ 998-95; СТБ 999-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34130-2017 п. 7 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 9.24* |  |  | Размер |  |  |  |
| 9.25* |  |  | Крупность помола |  | ГОСТ 34130-2017 п. 8 |  |
| 9.26* |  | 10.31/11.116, 10.39/11.116, 10.89/11.116 | Дефекты по внешнему виду и посторонние примеси |  | ГОСТ 34130-2017 п. 9; СТБ 1427-2003 п. 5.4 |  |
| 9.27* |  | 10.31/29.040, 10.39/29.040, 10.89/29.040 | Массовая доля (соотношение) компонентов |  | ГОСТ 34130-2017 п. 6 |  |
| 9.28* |  | 10.31/11.116, 10.39/11.116, 10.89/11.116 | Развариваемость |  | ГОСТ 34130-2017 п. 11 |  |
| 9.29* | Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. Консервы овощные, фруктовые, ягодные; продукты переработки плодов и овощей. Свежеотжатые соки, мороженое плодово-ягодное и смеси для мороженого | 10.31/11.116, 10.39/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 31822-2012 (UNECE STANDARD FFV-41:2003); ГОСТ 33309-2015; ГОСТ 33314-2015; ГОСТ 33317-2015; ГОСТ 33318-2015; ГОСТ 33440-2015 (UNECE STANDARD FFV-40:2010); ГОСТ 33443-2015; ГОСТ 33485-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010); ГОСТ 33492-2015 (UNECE STANDARD FFV-54:2010); ГОСТ 33562-2015 (UNECE STANDARD FFV-18:2011); ГОСТ 33931-2016; ГОСТ 33932-2016; ГОСТ 33952-2016; ГОСТ 33953-2016; ГОСТ ISO 874-2017; СТБ 1000-96; СТБ 1083-97; СТБ 1190-99; СТБ 1297-2001; СТБ 1368-2002; СТБ 1427-2003; СТБ 1452-2004; СТБ 1823-2008; СТБ 1824-2008; СТБ 2050-2010; СТБ 2319-2013; СТБ 2344-2013; СТБ 819-93; СТБ 829-2008; СТБ 962-95; СТБ 963-94; СТБ 964-94; СТБ 998-95; СТБ 999-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34130-2017 п. 13 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область (отдел испытаний) |
| 9.30* |  |  |  |  |  |  |
| 9.31* |  |  | Наличие загнивших и заплесневевших продуктов |  |  |  |
| 9.32* |  | 10.31/29.040, 10.39/29.040, 10.89/29.040 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 34130-2017 п. 12 |  |
| 9.33* | Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. Консервы овощные, фруктовые, ягодные; продукты переработки плодов и овощей. Свежеотжатые соки, мороженое плодово-ягодное и смеси для мороженого | 10.31/29.040, 10.39/29.040, 10.89/29.040 | Массовая доля минеральных примесей | ГОСТ 31822-2012 (UNECE STANDARD FFV-41:2003); ГОСТ 33309-2015; ГОСТ 33314-2015; ГОСТ 33317-2015; ГОСТ 33318-2015; ГОСТ 33440-2015 (UNECE STANDARD FFV-40:2010); ГОСТ 33443-2015; ГОСТ 33485-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010); ГОСТ 33492-2015 (UNECE STANDARD FFV-54:2010); ГОСТ 33562-2015 (UNECE STANDARD FFV-18:2011); ГОСТ 33931-2016; ГОСТ 33932-2016; ГОСТ 33952-2016; ГОСТ 33953-2016; ГОСТ ISO 874-2017; СТБ 1000-96; СТБ 1083-97; СТБ 1190-99; СТБ 1297-2001; СТБ 1368-2002; СТБ 1427-2003; СТБ 1452-2004; СТБ 1823-2008; СТБ 1824-2008; СТБ 2050-2010; СТБ 2319-2013; СТБ 2344-2013; СТБ 819-93; СТБ 829-2008; СТБ 962-95; СТБ 963-94; СТБ 964-94; СТБ 998-95; СТБ 999-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34130-2017 п. 14; ГОСТ ISO 762-2013 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 9.34* |  |  |  |  |  |  |
| 9.35* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.89/08.156 | Массовая концентрация фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51430-2006 |  |
| 9.36* | Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. Консервы овощные, фруктовые, ягодные; продукты переработки плодов и овощей. Свежеотжатые соки, мороженое плодово-ягодное и смеси для мороженого | 10.32/08.032 10.39/08.032 10.89/08.032 | Массовая доля натрия, калия, кальция и магния | ГОСТ 31822-2012 (UNECE STANDARD FFV-41:2003); ГОСТ 33309-2015; ГОСТ 33314-2015; ГОСТ 33317-2015; ГОСТ 33318-2015; ГОСТ 33440-2015 (UNECE STANDARD FFV-40:2010); ГОСТ 33443-2015; ГОСТ 33485-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010); ГОСТ 33492-2015 (UNECE STANDARD FFV-54:2010); ГОСТ 33562-2015 (UNECE STANDARD FFV-18:2011); ГОСТ 33931-2016; ГОСТ 33932-2016; ГОСТ 33952-2016; ГОСТ 33953-2016; ГОСТ ISO 874-2017; СТБ 1000-96; СТБ 1083-97; СТБ 1190-99; СТБ 1297-2001; СТБ 1368-2002; СТБ 1427-2003; СТБ 1452-2004; СТБ 1823-2008; СТБ 1824-2008; СТБ 2050-2010; СТБ 2319-2013; СТБ 2344-2013; СТБ 819-93; СТБ 829-2008; СТБ 962-95; СТБ 963-94; СТБ 964-94; СТБ 998-95; СТБ 999-95 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51429-2006 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 9.37* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-2022 |  |
| 9.38.1* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.19/08.032, 01.19/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 01.26/08.032, 01.26/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Свинец | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002; СТБ 1315-2002 |  |
| 9.38.2* |  | 01.13/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.52/08.032, 10.89/08.032 | Свинец (орехи, чай, кофе, сухие продукты- 0,03 мг/кг; плодоовощная продукция, за исключением орехов, чая, кофе и сухих продуктов- 0,01 мг/кг; предел количественного определения: ) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 9.39.1* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.19/08.032, 01.19/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 01.26/08.032, 01.26/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 9.39.2* |  | 01.13/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.52/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий (кофе и сухих продуктов- 0,002 мг/кг; орехи, чай, кофе, сухие продукты- 0,006 мг/кг; предел количественного определения: плодоовощная продукция, за исключением орехов, чая, ) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 9.40.1* |  | 01.13/08.169, 01.19/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.52/08.169, 10.89/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012; ФР.1.31.2004.01119 |  |
| 9.40.2* |  | 01.13/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.52/08.032, 10.89/08.032 | Мышьяк (предел количественного определения: плодоовощная продукция, за исключением орехов, ; чая, кофе и сухих продуктов- 0,01 мг/кг; орехи, чай, кофе, сухие продукты- 0,04 мг/кг) |  | ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 9.41* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 9.42* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |  |
| 9.43* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.19/08.032, 01.19/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 01.26/08.032, 01.26/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 9.44* |  |  | Цинк |  |  |  |
| 9.45* |  | 01.26/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.52/08.169, 10.89/08.169 | Олово |  | СТБ 1315-2002 |  |
| 9.46* |  | 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.52/08.169, 10.89/08.169 | Йод |  | ГОСТ 31660-2012; ФР.1.31.2004.01166 |  |
| 9.47* | Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. Консервы овощные, фруктовые, ягодные; продукты переработки плодов и овощей. Свежеотжатые соки, мороженое плодово-ягодное и смеси для мороженого | 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.52/08.032, 10.89/08.032 | Хром | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 9.48* |  |  |  |  |  |  |
| 9.49* |  | 01.13/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.52/08.159, 10.89/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |  |
| 9.50* |  | 01.13/08.158, 01.19/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.52/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры), - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |
| 9.51* |  | 01.13/07.090, 01.13/07.096, 01.19/07.090, 01.19/07.096, 01.21/07.090, 01.21/07.096, 01.22/07.090, 01.22/07.096, 01.23/07.090, 01.23/07.096, 01.24/07.090, 01.24/07.096, 01.25/07.090, 01.25/07.096, 01.26/07.090, 01.26/07.096, 10.31/07.090, 10.31/07.096, 10.32/07.090, 10.32/07.096, 10.39/07.090, 10.39/07.096, 10.52/07.090, 10.52/07.096, 10.89/07.090, 10.89/07.096 | Наличие яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших |  | ГОСТ 35057-2024; Инструкция № 37-0305; МУК 4.2.3016-12 п. 6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 8 |  |
| 9.52* | Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. Консервы овощные, фруктовые, ягодные; продукты переработки плодов и овощей. Свежеотжатые соки, мороженое плодово-ягодное и смеси для мороженого | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 9.53* |  |  |  |  |  |  |
| 9.54* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 30425-97 п. 7.10; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32064-2013 п. 9 |  |
| 9.55* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |
| 9.56* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 9.57* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 |  |
| 9.58* |  | 01.13/01.086, 01.13/03.152, 01.19/01.086, 01.19/03.152, 01.21/01.086, 01.21/03.152, 01.22/01.086, 01.22/03.152, 01.23/01.086, 01.23/03.152, 01.24/01.086, 01.24/03.152, 01.25/01.086, 01.25/03.152, 01.26/01.086, 01.26/03.152, 10.31/01.086, 10.31/03.152, 10.32/01.086, 10.32/03.152, 10.39/01.086, 10.39/03.152, 10.52/01.086, 10.52/03.152, 10.89/01.086, 10.89/03.152 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 п. 6.1.1, 6.1.2 |  |
| 9.59* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; МУК 4.2.3262-15 п. 6.2.2 |  |
| 9.60* |  | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 9.61* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |
| 9.62* |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 9.63* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 9.64* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |
| 9.65* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 п. 7.7, 7.8, 7.9 |  |
| 9.66* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 9.67* |  |  | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 9.68* |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 9.69* |  | 10.31/08.149, 10.31/08.159, 10.32/08.149, 10.32/08.159, 10.39/08.149, 10.39/08.159, 10.52/08.149, 10.52/08.159, 10.89/08.149, 10.89/08.159 | Содержание консервантов | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25555.5-2014 п. 6, 7; ГОСТ 33332-2015; ГОСТ 33332-2023; ГОСТ 34228-2017; МВИ.МН 806-98 |  |
| 9.70* |  | 01.13/08.159, 01.19/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.52/08.159, 10.89/08.159 | Содержание красителей: -тартразин (Е102) -желтый хинолиновый (Е104) -желтый «солнечный закат» FCF (Е110) -цитрусовый красный (Е121) -азорубин (Е122, кармуазин) -амарант (Е123) -понсо 4R (Е124) -эритрозин (Е127) -красный 2G (Е128) -красный очаровательный АС (Е129) -синий патентованный V (Е131) -индигокармин (Е132) - синий блестящий FCF (Е133) -зеленый S (Е142) -зеленый прочный FCF (Е143) -черный блестящий PN (Е151) -коричневый HT (Е155) |  | ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |
| 9.71* |  | 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.52/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция- 90 | ГН 10-117-99; ГН-33 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 10.1** | Экспортируемая продукция лесно-го хозяйства: - грибы свежие, соленые, мороже-ные, сушеные, консерви- рованные; - клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium; - плоды растений рода Vaccinium мороженые, плоды растений рода Vaccinium сушеные | 02.30/04.056, 02.30/42.000 | Отбор проб | "Инструкция 2/07 Проверка однородности партий дикорастущих грибов и ягод по цезию-137", утв. ИЯП БГУ 27.06.2008 | "Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны Европейского Союза", утв. Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь 25.08.2020 | Адрес расположения объектов заявителя (РУП "Барановичский ЦСМС" отдел испытаний) |
| 10.2* |  | 02.30/04.125 | Удельная активность цезия Cs-137 | Исполнительный регламент Европейской комиссии № 2020/1158 от 05 августа 2020 года " Об условиях, регулирующих импорт продуктов питания и кормов из третьих стран после аварии на Чернобыльской АЭС" ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 11.1* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, запах, вкус, цвет, консистенция | ГОСТ 1129-93; ГОСТ 12095-76; ГОСТ 17081-97; ГОСТ 17111-88; ГОСТ 22391-2015; ГОСТ 24881-81; ГОСТ 25292-2017; ГОСТ 28414-89; ГОСТ 30004.1-93; ГОСТ 8807-2024; ГОСТ 8989-73; ГОСТ 9159-71; СТБ 1398-2003; СТБ 1486-2004; СТБ 2016-2009; СТБ 2078-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1129-93 п. 4.4; ГОСТ 27988-88 п. 3.2, 3.3; ГОСТ 31762-2012 п. 4.2; ГОСТ 5472-50 п. 1-3; ГОСТ 8285-91 п. 2.2; ГОСТ 8807-2024 п. 7.3; ГОСТ 8989-73 п. 4.3; СТБ 1486-2004 п. 6.3; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.2.1 - 5.2.4, 5.3 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
|  | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.156, 10.89/08.156 | Степень прозрачности | ГОСТ 1129-93; ГОСТ 12095-76; ГОСТ 17081-97; ГОСТ 17111-88; ГОСТ 22391-2015; ГОСТ 24881-81; ГОСТ 25292-2017; ГОСТ 28414-89; ГОСТ 30004.1-93; ГОСТ 8807-2024; ГОСТ 8989-73; ГОСТ 9159-71; СТБ 1398-2003; СТБ 1486-2004; СТБ 2016-2009; СТБ 2078-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5472-50 п. 4 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 11.3* |  |  |  |  |  |  |
| 11.4* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012 п. 4.16; ГОСТ 7636-85 п. 7.12; ГОСТ 8285-91 п. 2.4.2; ГОСТ ISO 3960-2020; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.28; СТБ 742-2009 п. 7.6; СТБ ГОСТ Р 51487-2001; ТУ BY 691432298.019-2017 п. 4.6 |  |
| 11.5* |  | 10.41/08.082, 10.89/08.082 | Цветное число |  | ГОСТ 5477-2015 п. 5 |  |
| 11.6* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 10858-77 п. 3, 4; ГОСТ 31933-2012 п. 7; ГОСТ 8285-91 п. 2.4.3; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 4; ТУ BY 691432298.019-2017 п. 4.5 |  |
| 11.7* |  | 10.41/08.149, 10.89/08.149 | Йодное число |  | ГОСТ 4593-75 п. 3.3; ГОСТ 5475-69 п. 2 |  |
| 11.8* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015 п. 8; ГОСТ 13496.19-2015 п. 7 |  |
| 11.9* |  | 01.11/08.156 | Массовая концентрация нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 п. 9 |  |
| 11.10* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-2022 п. 5; ГОСТ 31762-2012 п. 4.3, 4.4; ГОСТ 32052-2013 п. 8.9; ГОСТ 8285-91 п. 2.3; ГОСТ ISO 665-2017; ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.17¹; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.4-5.8 |  |
| 11.11* |  | 10.41/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-2023; ГОСТ 8285-91 п. 2.9 |  |
| 11.12* |  | 10.41/11.116, 10.89/11.116 | Мыло (качественная проба) |  | ГОСТ 5480-2023 п. 7 |  |
| 11.13* |  | 10.41/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 5474-66 |  |
| 11.14* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.052, 10.41/08.156 | Массовая доля фосфорсодержащих веществ |  | ГОСТ 31753-2012 п. 5; ГОСТ 31753-2012 п. 4; ГОСТ 7824-80 п. 2 |  |
| 11.15* |  | 10.41/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля нежировых примесей |  | ГОСТ 5481-2022 |  |
|  | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/08.158, 10.41/08.158, 10.89/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты | ГОСТ 1129-93; ГОСТ 12095-76; ГОСТ 17081-97; ГОСТ 17111-88; ГОСТ 22391-2015; ГОСТ 24881-81; ГОСТ 25292-2017; ГОСТ 28414-89; ГОСТ 30004.1-93; ГОСТ 8807-2024; ГОСТ 8989-73; ГОСТ 9159-71; СТБ 1398-2003; СТБ 1486-2004; СТБ 2016-2009; СТБ 2078-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30089-2018; ГОСТ 30418-96; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 11.17* |  |  |  |  |  |  |
| 11.18* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | Массовая доля транс-изомеров жирных кислот |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |
| 11.19* |  | 10.41/08.149, 10.89/08.149 | Число омыления |  | ГОСТ 5478-2014; ГОСТ ISO 3657-2016 |  |
| 11.20* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот |  | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; СТБ 2016-2009 п. 7.13; СТБ ИСО 5509-2007 |  |
| 11.21* |  |  | Массовая доля молочного жира в жировой фазе |  | ГОСТ 30623-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 34178-2017 п. 9.8, 9.9; СТБ 2016-2009 п. 7.13 |  |
| 11.22* |  | 10.42/08.037, 10.42/08.052, 10.42/08.164, 10.89/08.037, 10.89/08.052, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.8; ГОСТ 31762-2012 п. 4.6, 4.9; ГОСТ 31762-2012 п. 4.7; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.11-5.14 |  |
| 11.23* |  | 10.41/26.080, 10.42/26.080, 10.89/26.080 | Температура застывания жирных кислот |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.7; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.16 |  |
| 11.24* |  | 10.42/29.145, 10.89/29.145 | Температура плавления жира, выделенного из продукта |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.15 |  |
| 11.25* |  | 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.13; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.10 |  |
| 11.26* |  | 10.89/08.169 | рН |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.21 |  |
| 11.27* |  | 10.42/08.052, 10.42/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.20; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.21 |  |
| 11.28* |  | 10.89/29.040 | Стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.15 |  |
| 11.29* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой желток |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.11 |  |
| 11.30* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля белковых веществ |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.18 |  |
| 11.31* |  | 10.41/11.116 | Прозрачность в расплавленном состоянии |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.2.5 |  |
| 11.32* |  | 10.41/29.040 | Расслоение жира |  | ГОСТ 1045-73 п. 3.2 |  |
| 11.33* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля веществ, нерастворимых в эфире |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.6 |  |
| 11.34* |  | 10.41/29.145, 10.89/29.145 | Температура плавления жирных кислот |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.8 |  |
| 11.35* |  | 10.41/08.149, 10.41/11.116, 10.89/08.149, 10.89/11.116 | Степень окислительной порчи жира |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.4.2, 2.4.3; ГОСТ 8285-91 п. 2.4.1 |  |
| 11.36* |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96; ГОСТ ISO 665-2017 |  |
| 11.37* |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |  |
| 11.38* |  | 01.11/29.040 | Наличие сорной и масличной примеси |  | ГОСТ 10854-2015 |  |
| 11.39* |  | 01.11/08.164 | Масличность |  | ГОСТ 10857-64 |  |
| 11.40* |  | 01.11/11.116 | Массовая доля глюкозинолатов |  | ГОСТ 9824-87 п. 3.5; СТБ 1123-98 п. 6.4 |  |
| 11.41* |  | 01.11/08.169 | Активность уреазы |  | ГОСТ ISO 5506-2013 |  |
| 11.42* |  | 10.41/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля масла |  | ТУ BY 691432298.019-2017 п. 4.7 |  |
| 11.43* |  |  | Массовая доля фосфатидов |  | ТУ BY 691432298.019-2017 п. 4.8 |  |
| 11.44* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля веществ не растворимых в толуоле |  | ТУ BY 691432298.019-2017 п. 4.3 |  |
| 11.45.1* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Свинец | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 11.45.2* |  | 01.11/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.89/08.032 | Свинец (предел количественного определения: ; семена масличных культур - 0,03 мг/кг; масло- жировые продукты - 0,07 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 11.46.1* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 11.46.2* |  | 01.11/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий (предел количественного определения: семена масличных культур - 0,006 мг/кг; масло- жировые продукты – 0,01 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 11.47.1* |  | 01.11/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.89/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012; ФР.1.31.2004.01119 |  |
| 11.47.2* |  | 01.11/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.89/08.032 | Мышьяк (предел количественного определения: семена масличных культур - 0,04 мг/кг; масло- жировые продукты - 0,07 мг/кг) |  | ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 11.48* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 11.49* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |  |
| 11.50* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 11.51* |  |  | Цинк |  |  |  |
| 11.52* |  | 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.89/08.169 | Йод |  | ГОСТ 31660-2012; ФР.1.31.2004.01166 |  |
|  | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.89/08.032 | Хром | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 11.54* |  |  |  |  |  |  |
| 11.55* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.42/03.152, 10.42/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 4; ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |
| 11.56* |  | 01.11/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры), - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 11.57* |  |  | 2, 4- Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |  |
| 11.58* |  | 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.89/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 11.59* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 11.60* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |
|  | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 11.62* |  |  |  |  |  |  |
| 11.63* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32064-2013 п. 9; ГОСТ 32901-2014 п. 8.5.1, 8.5.3; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |
| 11.64* |  | 10.41/01.086, 10.41/03.152, 10.42/01.086, 10.42/03.152, 10.89/01.086, 10.89/03.152 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 п. 6.1.1, 6.1.2 |  |
| 11.65* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |
| 11.66* |  | 10.41/01.086, 10.41/03.152, 10.42/01.086, 10.42/03.152, 10.89/01.086, 10.89/03.152 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; МУК 4.2.3262-15 п. 6.2.2 |  |
| 11.67* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 11.68* |  | 01.11/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция- 90 | ГН 10-117-99; ГН-33 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 11.69* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | Полихлорированные бифенилы: ПХБ-28, ПХБ-52,ПХБ-101,ПХБ-118, ПХБ-138,ПХБ-153, ПХБ-180 | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 11.70* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.89/08.159 | Содержание консервантов | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31762-2012; МВИ.МН 806-98 |  |
| 11.71* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Состав стеринов жировой фазы, выделенной из продукта | ГОСТ 32188-2013; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) | ГОСТ 33490-2015 п. 8.5.1, 8.5.2, 10, 11; ГОСТ ISO 18252-2014 п. 6.18, 9.5, 9.6.3.2 |  |
| 11.72* |  | 01.11/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 11.73* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.89/08.159 | Содержание красителей: -тартразин (Е102) -желтый хинолиновый (Е104) -желтый «солнечный закат» FCF (Е110) -цитрусовый красный (Е121) -азорубин (Е122, кармуазин) -амарант (Е123) -понсо 4R (Е124) -эритрозин (Е127) -красный 2G (Е128) -красный очаровательный АС (Е129) -синий патентованный V (Е131) -индигокармин (Е132) - синий блестящий FCF (Е133) -зеленый S (Е142) -зеленый прочный FCF (Е143) -черный блестящий PN (Е151) -коричневый HT (Е155) | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2547-2019 |  |
| 12.1* | Напитки безалкогольные, сиропы, квасы, минеральная вода | 11.04/11.116, 11.07/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, аромат, вкус, запах, цвет, стойкость | ГОСТ 28188-89; ГОСТ 28499-2014; ГОСТ 31820-2015; СТБ 2193-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.1-91 п. 2; ГОСТ 6687.5-86 п. 2; ГОСТ 6687.6-88 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 12.2* |  | 11.04/29.040, 11.07/29.040 | Объем (полнота налива) |  | ГОСТ 23268.1-91 п. 3; ГОСТ 6687.5-86 п. 3 |  |
| 12.3* |  |  | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-2017 п. 6 |  |
| 12.4* |  | 11.04/08.149, 11.07/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |  |
| 12.5* |  | 11.04/08.118, 11.07/08.118 | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 6687.7-88 |  |
| 12.6* |  | 11.04/08.118, 11.04/08.133, 11.07/08.118, 11.07/08.133 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 п. 4; ГОСТ 6687.2-90 п. 3 |  |
| 12.7* |  | 11.04/08.052, 11.07/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 п. 6, 7 |  |
| 12.8* |  | 11.04/35.062, 11.07/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 23268.2-91 п. 1; ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87 |  |
| 12.9* |  | 11.07/08.169 | Массовая доля йода |  | ГОСТ 31660-2012; ФР.1.31.2004.01166 |  |
| 12.10* |  | 11.07/08.156 | Содержание нитрит-ионов |  | ГОСТ 23268.8-78 п. 3 |  |
| 12.11* |  | 11.07/08.169 | Содержание нитрат-ионов |  | ГОСТ 23268.9-78 п. 4 |  |
| 12.12* |  | 10.89/08.032, 11.04/08.032, 11.07/08.032 | Железо | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30178-96 |  |
| 12.13* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.04/08.032, 11.04/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 12.14.1* |  |  | Свинец |  |  |  |
| 12.14.2* |  | 10.89/08.032, 11.04/08.032, 11.07/08.032 | Свинец (предел количественного определения- 0,01 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 12.15* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.04/08.032, 11.04/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 12.16.1* |  | 10.89/08.169, 11.04/08.169, 11.07/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012; ФР.1.31.2004.01119 |  |
| 12.16.2* |  | 10.89/08.032, 11.04/08.032, 11.07/08.032 | Мышьяк (предел количественного определения- 0,01 мг/кг) |  | ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 12.17* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 12.18.1* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.04/08.032, 11.04/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 12.18.2* |  | 10.89/08.032, 11.04/08.032, 11.07/08.032 | Кадмий (предел количественного определения- 0,002 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 12.19* |  | 10.89/08.169, 11.04/08.169, 11.07/08.169 | Йод |  | ГОСТ 31660-2012; ФР.1.31.2004.01166 |  |
|  | Напитки безалкогольные, сиропы, квасы, минеральная вода | 10.89/08.032, 11.04/08.032, 11.07/08.032 | Хром | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 12.21* |  |  |  |  |  |  |
| 12.22* |  | 10.89/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159 | Микотоксины: Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |  |
|  | Напитки безалкогольные, сиропы, квасы, минеральная вода | 10.89/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 18963-73 п. 4.1; ГОСТ 30712-2001 п. 6.1, 6.2; ГОСТ 34786-2021 п. 7.1; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 6222-2018 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 12.24* |  |  |  |  |  |  |
| 12.25* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 18963-73 п. 4.2, 4.3; ГОСТ 30712-2001 п. 6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2, 9.3; СТБ ISO 9308-1-2016 |  |
| 12.26* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 |  |
| 12.27* |  | 10.89/01.086, 10.89/03.152, 11.04/01.086, 11.04/03.152, 11.07/01.086, 11.07/03.152 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 п. 6.1.1, 6.1.2 |  |
| 12.28* |  | 10.89/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |
| 12.29* |  | 10.89/04.125, 11.04/04.125, 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция- 90 | ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 12.30* |  | 10.89/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159 | Содержание консервантов | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 806-98 |  |
| 12.31* |  |  | Содержание красителей: -тартразин (Е102) -желтый хинолиновый (Е104) -желтый «солнечный закат» FCF (Е110) -цитрусовый красный (Е121) -азорубин (Е122, кармуазин) -амарант (Е123) -понсо 4R (Е124) -эритрозин (Е127) -красный 2G (Е128) -красный очаровательный АС (Е129) -синий патентованный V (Е131) -индигокармин (Е132) - синий блестящий FCF (Е133) -зеленый S (Е142) -зеленый прочный FCF (Е143) -черный блестящий PN (Е151) -коричневый HT (Е155) |  | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |
| 13.1* | Водки и спирты; cпирт-сырец. Ликеро-водочные изделия; настойки спиртовые. Вино и виноматериалы, напитки плодовые крепкие, соки плодово-ягодные спиртованные, напитки слабоалкогольные. Коньяк, коньячные спирты, коньячные напитки. Спирты денатурированные, продукция спиртосодержащая денатурированная | 10.89/08.156, 10.89/11.116, 11.01/08.156, 11.01/11.116, 11.02/08.156, 11.02/11.116, 11.03/08.156, 11.03/11.116, 11.05/08.156, 11.05/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, цвет, вкус, аромат | ГОСТ 27906-88; ГОСТ 27907-88; ГОСТ 33336-2015; ГОСТ 5963-67; ГОСТ Р 55878-2013; СТБ 1122-2024; СТБ 1334-2003; СТБ 1385-2013; СТБ 1386-2013; СТБ 1460-2004; СТБ 1529-2010; СТБ 1694-2006; СТБ 1695-2006; СТБ 1952-2009; СТБ 2500-2017; СТБ 395-2017; СТБ 645-2004; СТБ 924-2008; СТБ 978-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12789-87 п. 3; ГОСТ 30060-2022 п. 4; ГОСТ 32035-2013 п. 5.2; ГОСТ 32036-2013 п. 6.2; ГОСТ 33817-2016; ГОСТ 4828-83 п. 2.5, 2.6, 2.8; ГОСТ 5363-93 п. 4.6; ГОСТ 5964-93 п. 5.2; ГОСТ 6687.5-86 п. 2; СТБ 1386-2013 п. 7.7; СТБ 1694-2006 п. 7.2; СТБ 1695-2006 п. 7.2; СТБ 950-2006 п. 7.2 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 13.2* |  | 10.89/29.040, 11.01/29.040, 11.02/29.040, 11.03/29.040, 11.05/29.040 | Объем (полнота налива) |  | ГОСТ 23943-80 п. 1; ГОСТ 32035-2013 п. 5.1; ГОСТ 32036-2013 п. 6.1; ГОСТ 4828-83 п. 2.7; ГОСТ 5363-93 п. 4.5; ГОСТ 5964-93 п. 5.1; ГОСТ 6687.5-86 п. 3 |  |
| 13.3* |  | 10.89/08.031, 10.89/08.055, 10.89/08.118, 11.01/08.031, 11.01/08.055, 11.01/08.118, 11.02/08.031, 11.02/08.055, 11.02/08.118, 11.03/08.031, 11.03/08.055, 11.03/08.118, 11.05/08.031, 11.05/08.055, 11.05/08.118 | Крепость |  | ГОСТ 32035-2013 п. 5.3.1; ГОСТ 32035-2013 п. 5.3.2; ГОСТ 3639-79 п. 2; ГОСТ 3639-79 п. 3; ГОСТ 5363-93 п. 4.7 |  |
| 13.4* |  | 11.01/08.149, 11.01/08.169 | Щелочность |  | ГОСТ 32035-2013 п. 5.4; ГОСТ 5363-93 п. 4.8.2; ГОСТ 5363-93 п. 4.8.1 |  |
| 13.5* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный в безводном спирте |  | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 30536-97; ГОСТ 32035-2013 п. 5.5; ГОСТ 32036-2013 п. 6.7; ГОСТ 33408-2015; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |
| 13.6* |  |  | Массовая концентрация сивушного масла: 1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, спирт изобутиловый, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 30536-97; ГОСТ 33408-2015; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |
| 13.7* |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров: этилацетат, метилацетат в пересчете на безводный спирт |  |  |  |
| 13.8* |  | 10.89/08.158, 11.01/08.158 | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 30536-97; ГОСТ 32035-2013 п. 5.8; ГОСТ 32036-2013 п. 6.11; ГОСТ 33408-2015; ГОСТ 33833-2016; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |
| 13.9* |  | 11.01/11.116 | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 32036-2013 п. 6.6; ГОСТ 5964-93 п. 5.6 |  |
| 13.10* |  |  | Проба на чистоту с серной кислотой |  | ГОСТ 32036-2013 п. 6.4; ГОСТ 5964-93 п. 5.4 |  |
| 13.11* |  |  | Содержание фурфурола |  | ГОСТ 32036-2013 п. 6.5; ГОСТ 5964-93 п. 5.5 |  |
| 13.12* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация свободных кислот |  | ГОСТ 32036-2013 п. 6.9; ГОСТ 5964-93 п. 5.9 |  |
|  | Водки и спирты; cпирт-сырец. Ликеро-водочные изделия; настойки спиртовые. Вино и виноматериалы, напитки плодовые крепкие, соки плодово-ягодные спиртованные, напитки слабоалкогольные. Коньяк, коньячные спирты, коньячные напитки. Спирты денатурированные, продукция спиртосодержащая денатурированная | 10.89/08.031, 10.89/08.055, 10.89/08.118, 11.01/08.031, 11.01/08.055, 11.01/08.118, 11.02/08.031, 11.02/08.055, 11.02/08.118, 11.03/08.031, 11.03/08.055, 11.03/08.118, 11.05/08.031, 11.05/08.055, 11.05/08.118 | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 27906-88; ГОСТ 27907-88; ГОСТ 33336-2015; ГОСТ 5963-67; ГОСТ Р 55878-2013; СТБ 1122-2024; СТБ 1334-2003; СТБ 1385-2013; СТБ 1386-2013; СТБ 1460-2004; СТБ 1529-2010; СТБ 1694-2006; СТБ 1695-2006; СТБ 1952-2009; СТБ 2500-2017; СТБ 395-2017; СТБ 645-2004; СТБ 924-2008; СТБ 978-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32036-2013 п. 6.3; ГОСТ 32095-2013; ГОСТ 3639-79; ГОСТ 4828-83 п. 2.9.1; СТБ 1460-2004 п. 7.4.2; СТБ 1460-2004 п. 7.4.3; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000); СТБ 395-2017 п. 7.2 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 13.14* |  |  |  |  |  |  |
| 13.15* |  | 11.01/08.052, 11.01/08.118, 11.02/08.052, 11.02/08.118, 11.03/08.052, 11.03/08.118 | Массовая концентрация общего экстракта и (или) массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012; ГОСТ 33815-2016; ГОСТ 4828-83 п.2.10.1; МВИ.МН 2669-2007 |  |
| 13.16* |  | 11.01/08.149, 11.01/08.156, 11.02/08.149, 11.02/08.156, 11.03/08.149, 11.03/08.156 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 13192-73 п. 1, п. 2; ГОСТ 4828-83 п. 2.11.1; ГОСТ 4828-83 п. 2.11.2 |  |
| 13.17* |  | 10.89/08.149, 11.01/08.149 | Массовая концентрация кислот |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.12.1 |  |
| 13.18* |  | 10.89/08.149, 10.89/08.169, 11.02/08.149, 11.02/08.169, 11.03/08.149, 11.03/08.169 | Массовая концентрация титруемых кислот |  | ГОСТ 32114-2013 п. 4; ГОСТ 32114-2013 п. 5; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) п. 4 |  |
| 13.19* |  | 11.05/08.149, 11.05/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 п. 1; ГОСТ 12788-87 п. 2 |  |
| 13.20* |  | 11.05/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 32038-2012 |  |
| 13.21* |  | 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |
| 13.22* |  | 11.02/08.149, 11.03/08.149 | Массовая концентрация свободной и общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |
| 13.23* |  | 11.02/08.118, 11.03/08.118 | Массовая концентрация остаточного экстракта |  | СТБ 1694-2006 п. 7.3.3; СТБ 1695-2006 п.7.3.2; СТБ 950-2006 п. 7.3.2 |  |
| 13.24* |  | 10.89/08.118, 11.01/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.05/08.118 | Относительная плотность |  | ГОСТ 29030-91; ГОСТ 32081-2013; СТБ 1933-2009 (ГОСТ Р 51619-2000) |  |
| 13.25* |  | 11.05/08.118 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 12787-2021 п. 10 |  |
| 13.26* |  | 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 |  |
| 13.27* |  | 10.89/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.05/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016; ГОСТ 31764-2012 |  |
| 13.29* | Водки и спирты; cпирт-сырец. Ликеро-водочные изделия; настойки спиртовые. Вино и виноматериалы, напитки плодовые крепкие, соки плодово-ягодные спиртованные, напитки слабоалкогольные. Коньяк, коньячные спирты, коньячные напитки. Спирты денатурированные, продукция спиртосодержащая денатурированная | 11.01/08.149 | Массовая концентрация дубильных веществ | ГОСТ 27906-88; ГОСТ 27907-88; ГОСТ 33336-2015; ГОСТ 5963-67; ГОСТ Р 55878-2013; СТБ 1122-2024; СТБ 1334-2003; СТБ 1385-2013; СТБ 1386-2013; СТБ 1460-2004; СТБ 1529-2010; СТБ 1694-2006; СТБ 1695-2006; СТБ 1952-2009; СТБ 2500-2017; СТБ 395-2017; СТБ 645-2004; СТБ 924-2008; СТБ 978-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2667-2007 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
|  | Водки и спирты; cпирт-сырец. Ликеро-водочные изделия; настойки спиртовые. Вино и виноматериалы, напитки плодовые крепкие, соки плодово-ягодные спиртованные, напитки слабоалкогольные. Коньяк, коньячные спирты, коньячные напитки. Спирты денатурированные, продукция спиртосодержащая денатурированная | 11.01/08.149 | Массовая концентрация средних эфиров | ГОСТ 27906-88; ГОСТ 27907-88; ГОСТ 33336-2015; ГОСТ 5963-67; ГОСТ Р 55878-2013; СТБ 1122-2024; СТБ 1334-2003; СТБ 1385-2013; СТБ 1386-2013; СТБ 1460-2004; СТБ 1529-2010; СТБ 1694-2006; СТБ 1695-2006; СТБ 1952-2009; СТБ 2500-2017; СТБ 395-2017; СТБ 645-2004; СТБ 924-2008; СТБ 978-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14139-76 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 13.31* |  |  |  |  |  |  |
| 13.32* |  | 11.01/11.116 | Характер горения |  | СТБ 645-2004 п. 7.4 |  |
| 13.33.1* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.01/08.032, 11.01/08.169, 11.02/08.032, 11.02/08.169, 11.03/08.032, 11.03/08.169, 11.05/08.032, 11.05/08.169 | Свинец | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 13.33.2* |  | 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.05/08.032 | Свинец (предел количественного определения- 0,02 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 13.34.1* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.01/08.032, 11.01/08.169, 11.02/08.032, 11.02/08.169, 11.03/08.032, 11.03/08.169, 11.05/08.032, 11.05/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 13.34.2* |  | 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.05/08.032 | Кадмий (предел количественного определения- 0,004 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 13.35.1* |  | 10.89/08.169, 11.01/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.05/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012; ФР.1.31.2004.01119 |  |
| 13.35.2* |  | 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.05/08.032 | Мышьяк (предел количественного определения- 0,02 мг/кг) |  | ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 13.36* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 13.37* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |  |
| 13.38* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.01/08.032, 11.01/08.169, 11.02/08.032, 11.02/08.169, 11.03/08.032, 11.03/08.169, 11.05/08.032, 11.05/08.169 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 13.39* |  |  | Цинк |  |  |  |
|  | Водки и спирты; cпирт-сырец. Ликеро-водочные изделия; настойки спиртовые. Вино и виноматериалы, напитки плодовые крепкие, соки плодово-ягодные спиртованные, напитки слабоалкогольные. Коньяк, коньячные спирты, коньячные напитки. Спирты денатурированные, продукция спиртосодержащая денатурированная | 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.05/08.032 | Хром | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 13.41* |  |  |  |  |  |  |
|  | Водки и спирты; cпирт-сырец. Ликеро-водочные изделия; настойки спиртовые. Вино и виноматериалы, напитки плодовые крепкие, соки плодово-ягодные спиртованные, напитки слабоалкогольные. Коньяк, коньячные спирты, коньячные напитки. Спирты денатурированные, продукция спиртосодержащая денатурированная | 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п. 6.1, 6.2; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 13.43* |  |  |  |  |  |  |
| 13.44* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 30712-2001 п. 6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 13.45* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90; ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 |  |
| 13.46* |  | 10.89/01.086, 10.89/03.152, 11.01/01.086, 11.01/03.152, 11.02/01.086, 11.02/03.152, 11.03/01.086, 11.03/03.152, 11.05/01.086, 11.05/03.152 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 п. 6.1.1, 6.1.2 |  |
| 13.47* |  | 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.05/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция- 90 | ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 13.48* |  | 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.05/08.159 | Содержание консервантов | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33332-2023; ГОСТ 34228-2017; МВИ.МН 806-98 |  |
| 13.49* |  |  | Содержание красителей: -тартразин (Е102) -желтый хинолиновый (Е104) -желтый «солнечный закат» FCF (Е110) -цитрусовый красный (Е121) -азорубин (Е122, кармуазин) -амарант (Е123) -понсо 4R (Е124) -эритрозин (Е127) -красный 2G (Е128) -красный очаровательный АС (Е129) -синий патентованный V (Е131) -индигокармин (Е132) - синий блестящий FCF (Е133) -зеленый S (Е142) -зеленый прочный FCF (Е143) -черный блестящий PN (Е151) -коричневый HT (Е155) |  | ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |
| 14.1* | Вода питьевая, вода питьевая бутилированная газированная (негазированная), вода для лабораторного анализа | 10.89/11.116, 100.09/11.116, 11.07/11.116 | Запах при 20˚С, при нагревании до 60˚С | ГН-24 от 25.01.2021 № 37; ГН-3 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию; ГОСТ 6709-72; ГОСТ ISO 3696-2013; СТБ 1188-99 | ГОСТ 3351-74 п. 2 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 14.2* |  |  | Вкус и привкус при температуре 20 °С |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |  |
| 14.3* |  | 10.89/08.156, 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п. 5 |  |
| 14.4* |  |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 14.6* | Вода питьевая, вода питьевая бутилированная газированная (негазированная), вода для лабораторного анализа | 10.89/08.149, 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Жесткость общая | ГН-24 от 25.01.2021 № 37; ГН-3 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию; ГОСТ 6709-72; ГОСТ ISO 3696-2013; СТБ 1188-99 | ГОСТ 31954-2012 п. 4 |  |
| 14.7* |  | 10.89/08.052, 100.09/08.052, 11.07/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 14.8* |  | 10.89/08.169, 100.09/08.169, 11.07/08.169, 20.13/08.169 | рН |  | ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.1; СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 14.9* |  | 10.89/08.149, 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994); СТБ ISO 9963-1-2009 |  |
| 14.10* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156, 100.09/08.032, 100.09/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 20.13/08.032, 20.13/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 4011-72 п. 2 |  |
| 14.11* |  | 10.89/08.156, 10.89/08.169, 100.09/08.156, 100.09/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Массовая концентрация марганца |  | ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 4974-2014 п. 6.4 |  |
| 14.12* |  | 10.89/08.156, 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Массовая концентрация молибдена |  | ГОСТ 18308-72 |  |
| 14.13* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169, 100.09/08.032, 100.09/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169 | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1290-2001 |  |
| 14.14* |  | 10.89/08.156, 100.09/08.156, 11.07/08.156, 20.13/08.156 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 |  |
| 14.15* |  |  | Массовая концентрация полифосфатов |  | ГОСТ 18309-2014 п. 5, п. 6 |  |
| 14.16* |  | 10.89/08.149, 10.89/08.150, 100.09/08.149, 100.09/08.150, 11.07/08.149, 11.07/08.150, 20.13/08.149, 20.13/08.150 | Массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 31940-2013 п. 4; ГОСТ 31940-2013 п. 6 |  |
| 14.17* |  | 10.89/08.149, 100.09/08.149, 11.07/08.149, 20.13/08.149 | Массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 4245-72 |  |
| 14.18* |  | 10.89/08.156, 100.09/08.156, 11.07/08.156, 20.13/08.156 | Массовая концентрация фторидов |  | ГОСТ 4386-89 п. 1 |  |
| 14.19* |  |  | Массовая концентрация алюминия |  | ГОСТ 18165-2014 п. 5, п. 6 |  |
| 14.20* |  | 10.89/08.169, 100.09/08.169, 11.07/08.169, 20.13/08.169 | Массовая концентрация мышьяка |  | ГОСТ 31866-2012; СТБ 1874-2008 |  |
| 14.21* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169, 100.09/08.032, 100.09/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169 | Массовая концентрация свинца |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1290-2001 |  |
| 14.22* |  | 10.89/08.169, 100.09/08.169, 11.07/08.169, 20.13/08.169 | Массовая концентрация цинка |  | ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1290-2001 |  |
| 14.23* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169, 100.09/08.032, 100.09/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169 | Массовая концентрация кадмия |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1290-2001 |  |
| 14.24* |  | 10.89/08.169, 100.09/08.169, 11.07/08.169, 20.13/08.169 | Массовая концентрация ртути |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 14.25* |  | 10.89/08.169, 100.09/08.169, 11.07/08.169 | Массовая концентрация селена |  | ФР.1.31.2006.02429 |  |
| 14.26* |  | 10.89/08.149, 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация хлора остаточного свободного и хлора остаточного связанного |  | ГОСТ 18190-72 |  |
| 14.27* |  | 10.89/08.156, 100.09/08.156, 11.07/08.156, 20.13/08.156 | Массовая концентрация нитритов |  | ГОСТ 33045-2014 п. 6 |  |
| 14.28* |  |  | Массовая концентрация аммиак и ионов аммония |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |  |
| 14.29* |  | 10.89/35.062, 100.09/35.062, 11.07/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 32037-2013 |  |
| 14.30* |  | 10.89/08.156, 100.09/08.156, 11.07/08.156, 20.13/08.156 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) |  | ГОСТ 31857-2012 п. 5 |  |
| 14.31* |  | 10.89/08.149, 100.09/08.149, 11.07/08.149, 20.13/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 14.32* |  | 10.89/08.032, 100.09/08.032, 11.07/08.032, 20.13/08.032 | Массовая концентрация ионов натрия |  | ГОСТ 23268.6-78 |  |
| 14.33* |  | 10.89/08.156, 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Массовая концентрация бора |  | ГОСТ 31949-2012 |  |
| 14.34* |  | 10.89/08.149, 100.09/08.149, 11.07/08.149, 20.13/08.149 | Массовая концентрация карбонатов и гидрокарбонатов |  | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) |  |
| 14.35* |  | 10.89/08.169, 100.09/08.169, 11.07/08.169 | Массовая доля йода |  | ГОСТ 31660-2012; ФР.1.31.2004.01166 |  |
| 14.36* |  | 10.89/08.169, 100.09/08.169, 11.07/08.169, 20.13/08.169 | Удельная электрическая проводимость |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.17; ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.2 |  |
| 14.37* |  | 10.89/11.116, 100.09/11.116, 11.07/11.116, 20.13/11.116 | Содержание окисляемого вещества |  | ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.3 |  |
| 14.38* |  | 100.09/08.158, 11.07/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (альфа, бета, гамма- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - гексахлорбензол - алдрин - гептахлор | ГН-24 от 25.01.2021 № 37; ГН-3 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |
| 14.39* |  | 100.09/08.159, 11.07/08.159 | 2,4-Д |  | ГОСТ 34050-2017 |  |
|  |  |  |  |  |  | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 14.41* | Вода питьевая, вода питьевая бутилированная газированная (негазированная), вода для лабораторного анализа | 10.89/01.086, 100.09/01.086, 11.07/01.086, 20.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (общее микробное число) | ГН-24 от 25.01.2021 № 37; ГН-3 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 18963-73 п. 4.1; ГОСТ 34786-2021 п. 7.1; ГОСТ ISO 6222-2018 |  |
| 14.42* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы, ОКБ и E. coli, ТКБ и E. coli) |  | ГОСТ 18963-73 п. 4.2, 4.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2, 9.3; СТБ ISO 9308-1-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 14.44* | Вода питьевая, вода питьевая бутилированная газированная (негазированная), вода для лабораторного анализа | 100.09/01.086, 100.09/03.152, 11.07/01.086, 11.07/03.152 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГН-24 от 25.01.2021 № 37; ГН-3 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 п. 6.1.1, 6.1.2 |  |
| 14.45* |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2, 9.3; СТБ ISO 9308-1-2016 |  |
| 14.46* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |
| 14.47* |  | 10.89/01.086, 100.09/01.086, 11.07/01.086, 20.13/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2016 |  |
| 14.48* |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021 п. 11.2; ГОСТ ISO 16266-2018 |  |
|  |  |  |  |  |  | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 14.51* | Вода питьевая, вода питьевая бутилированная газированная (негазированная), вода для лабораторного анализа | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция- 90 | ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 14.52* |  | 100.09/08.159, 11.07/08.159 | Бенз(а)пирен | ГН-3 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31860-2012; ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 15.1* | Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания | 10.85/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, вкус, запах, качество фарша | «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий» ; СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76 п. 2.3; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.0-74; СТБ 2160-2011 п. 5, 6, 7 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 15.2* |  | 10.85/29.040 | Определение массы |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.2 |  |
| 15.3* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля влаги, сухих веществ |  | ГОСТ 21094-2022; ГОСТ 3626-73 п. 2-4, 7-9; ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 5900-2014 п. 7; ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1, 3.3.2; ГОСТ 9793-2016 |  |
| 15.4* |  | 10.85/08.149, 10.85/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 2; ГОСТ 3624-92 п. 3; ГОСТ 4288-76 п. 2.6; ГОСТ 5670-96; ГОСТ 5898-2022 п. 9; ГОСТ 5898-2022 п. 7; ГОСТ 5898-87 п. 2, 3; ГОСТ 5898-87 п. 5; ГОСТ 7636-85 п. 3.6.1, 3.6.4 |  |
|  |  |  |  |  |  | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 15.6* | Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания | 10.85/08.037, 10.85/08.052, 10.85/08.133, 10.85/08.164 | Массовая доля жира | «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий» ; СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.9-77 п. 3а; ГОСТ 15113.9-77 п. 5; ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 5668-2022 п. 9; ГОСТ 5668-2022 п. 10; ГОСТ 5668-2022 п. 7, 8; ГОСТ 5867-2023 п. 7; ГОСТ 5867-2023 п. 6; ГОСТ 7636-85 п. 3.7; ГОСТ 8756.21-89 п. 4; ГОСТ 8756.21-89 п. 2 |  |
| 15.7* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 3628-78 п. 2, 3; ГОСТ 5672-2022 п. 7, 8; ГОСТ 5903-89 п. 5; ГОСТ 5903-89 п. 3, 4 |  |
| 15.8* |  | 10.85/08.149, 10.85/08.169 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25011-2017 п. 6; ГОСТ 25011-2017 п.6; ГОСТ 30648.2-99 п. 4, 5; ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978); ГОСТ ISO 8968-3-2013 |  |
| 15.9* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п. 2, 4; ГОСТ 4288-76 п. 2.5а; ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1; ГОСТ 9957-2015 п. 7 |  |
| 15.10* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 5901-2014 п. 8; СТБ 1963-2009 п. 9.12 |  |
| 15.11* |  | 10.85/Б99 | Энергетическая ценность |  | Методические указания № 18/29, утв. МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001, п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 15.15* | Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания | 10.85/08.149 | Массовая доля хлеба | «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий» ; СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34135-2017 п. 7 |  |
| 15.16.1* |  | 10.85/08.032, 10.85/08.169 | Свинец | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |
| 15.16.2* |  | 10.85/08.032 | Свинец (мясопродукты, полуфабрикаты мясные, продукты из рыбы, сыра, яйца- 0,02 мг/кг; предел количественного определения: ; продукты переработки зерна, сухие продукты- 0,03 мг/кг; продукты переработки овощей, фруктов, зелени, грибов- 0,01 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 15.17.1* |  | 10.85/08.032, 10.85/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 15.17.2* |  | 10.85/08.032 | Кадмий (мясопродукты, полуфабрикаты мясные, продукты из рыбы, сыра и яйца- 0,003 мг/кг; предел количественного определения: продукты переработки овощей, фруктов, зелени, грибов- 0,002 мг/кг; продукты переработки зерна, сухие продукты- 0,006 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 15.18* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 15.19.1* |  | 10.85/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012; ФР.1.31.2004.01119 |  |
| 15.19.2* |  | 10.85/08.032 | Мышьяк (мясопродукты, полуфабрикаты мясные, продукты из рыбы, сыра и яйца, морепродукты, - 0,02 мг/кг; предел количественного определения: продукты переработки овощей, фруктов, зелени, грибов- 0,01 мг/кг; продукты переработки зерна- 0,04 мг/кг; сухие продукты- 0,04 мг/кг) |  | ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 15.20* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |  |
| 15.21* |  | 10.85/08.032, 10.85/08.169 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |
| 15.22* |  |  | Цинк |  |  |  |
| 15.23* |  | 10.85/08.169 | Йод |  | ФР.1.31.2004.01166 |  |
|  |  |  |  |  |  | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 15.25* | Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания | 10.85/08.032 | Хром | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 15.26* |  | 10.85/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 15.27* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  |
| 15.28* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 5336-2015 |  |
| 15.29* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 15.30* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009 |  |
| 15.31* |  | 10.85/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (альфа, бета, гамма- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - гексахлорбензол |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 15.32* |  |  | 2, 4- Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |  |
| 15.33* |  |  | Полихлорированные бифенилы: ПХБ-28, ПХБ-52,ПХБ-101,ПХБ-118, ПХБ-138,ПХБ-153, ПХБ-180 |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
|  |  |  |  |  |  | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 15.35* | Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания | 10.85/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 15.36* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32064-2013 п. 9 |  |
| 15.37* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |
| 15.38* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |
| 15.39* |  | 10.85/01.086, 10.85/03.152 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 п. 6.1.1, 6.1.2 |  |
| 15.40* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; МУК 4.2.3262-15 п. 6.2.2 |  |
| 15.41* |  | 10.85/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 15.42* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 15.43* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 15.44* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 15.45* |  | 10.85/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция- 90 | ГН 10-117-99; ГН-33 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 15.46* |  | 10.85/08.159 | Содержание консервантов | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33332-2015; ГОСТ 33332-2023; ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 |  |
| 15.47* |  |  | Бенз(а)пирен | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32258-2013; ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 15.48* |  |  | Содержание красителей: -тартразин (Е102) -желтый хинолиновый (Е104) -желтый «солнечный закат» FCF (Е110) -цитрусовый красный (Е121) -азорубин (Е122, кармуазин) -амарант (Е123) -понсо 4R (Е124) -эритрозин (Е127) -красный 2G (Е128) -красный очаровательный АС (Е129) -синий патентованный V (Е131) -индигокармин (Е132) - синий блестящий FCF (Е133) -зеленый S (Е142) -зеленый прочный FCF (Е143) -черный блестящий PN (Е151) -коричневый HT (Е155) | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |
| 16.1* | Продукты детского и диетического питания; детские молочные смеси | 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.51/11.116, 10.61/11.116, 10.86/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет | ГОСТ 21831-76; ГОСТ 30545-2015; ГОСТ 30650-99; ГОСТ 30707-2001; ГОСТ 30708-2001; ГОСТ 33337-2015; ГОСТ 33338-2015; ГОСТ 33611-2015; ГОСТ 33631-2015; ГОСТ 34122-2017; СТБ 1189-99; СТБ 2050-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.3-77 п. 2; ГОСТ 29245-91 п. 3; ГОСТ 33741-2015 п. 7; ГОСТ 8756.1-2017 п. 5; ГОСТ 9959-2015 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 16.2* |  | 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.13/29.040, 10.20/29.040, 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.41/29.040, 10.51/29.040, 10.61/29.040, 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.86/29.040, 11.07/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п. 6; ГОСТ 33741-2015 п. 8; ГОСТ 8756.1-2017 п. 6; ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.2¹; ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.2¹ |  |
| 16.3* |  | 10.11/08.149, 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.12/08.149, 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.13/08.149, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.86/08.169 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25011-2017 п.6; ГОСТ 25011-2017 п. 7; ГОСТ 30648.2-99 п. 4, 5; ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978); ГОСТ ISO 8968-3-2013; ГОСТ Р 54662-2011¹ |  |
| 16.4* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.51/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 3628-78 п. 2, 3; ГОСТ 5672-68; ГОСТ 8756.13-87 п. 2 |  |
| 16.5* |  | 10.51/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77; ГОСТ 29248-91 п. 4; ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.13¹ |  |
| 16.6* |  |  | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п. 5 |  |
| 16.7* |  | 10.51/08.031, 10.51/08.118, 10.86/08.031, 10.86/08.118 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2; ГОСТ 3625-84 п. 3 |  |
| 16.8* |  | 10.11/08.052, 10.11/08.133, 10.12/08.052, 10.12/08.133, 10.13/08.052, 10.13/08.133, 10.31/08.052, 10.31/08.133, 10.32/08.052, 10.32/08.133, 10.39/08.052, 10.39/08.133, 10.41/08.052, 10.41/08.133, 10.51/08.052, 10.51/08.133, 10.72/08.052, 10.72/08.133, 10.86/08.052, 10.86/08.133 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 15113.4-2021 п. 6, 7; ГОСТ 29246-91 п. 2, 3.1; ГОСТ 30648.3-99 п. 4; ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 33977-2016 п. 5; ГОСТ 34128-2017; ГОСТ 3626-73 п. 2, 3, 4, 6- 9; ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 8494-96 п. 3.7; ГОСТ 9793-2016; ГОСТ ISO 2173-2013; ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.6¹; ГОСТ Р 55361-2012 п.7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11 ¹ |  |
| 16.9* |  | 10.11/08.037, 10.11/08.052, 10.11/08.133, 10.11/08.164, 10.12/08.037, 10.12/08.052, 10.12/08.133, 10.12/08.164, 10.13/08.037, 10.13/08.052, 10.13/08.133, 10.13/08.164, 10.31/08.037, 10.31/08.052, 10.31/08.133, 10.31/08.164, 10.39/08.037, 10.39/08.052, 10.39/08.133, 10.39/08.164, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.133, 10.51/08.164, 10.72/08.037, 10.72/08.052, 10.72/08.133, 10.72/08.164, 10.86/08.037, 10.86/08.052, 10.86/08.133, 10.86/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77 п. 3а; ГОСТ 15113.9-77 п. 5; ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5668-2022 п. 9; ГОСТ 5668-2022 п. 10; ГОСТ 5668-2022 п. 7, 8; ГОСТ 5867-2023 п. 7; ГОСТ 5867-2023 п. 6; ГОСТ 8756.21-89 п. 4; ГОСТ 8756.21-89 п. 2; ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.8¹; ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.4¹ |  |
| 16.10* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п. 7; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |  |
| 16.11* |  | 10.13/08.149, 10.13/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156 | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 34135-2017 п. 7; ГОСТ 34135-2017 п. 8 |  |
| 16.12* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п. 2, 3; ГОСТ 3627-81 п. 2,4,5; ГОСТ ISO 1738-2017; ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.9¹; ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.12¹; СТБ ISO 1841-1-2009 |  |
| 16.13* | Продукты детского и диетического питания; детские молочные смеси | 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля каротина | ГОСТ 21831-76; ГОСТ 30545-2015; ГОСТ 30650-99; ГОСТ 30707-2001; ГОСТ 30708-2001; ГОСТ 33337-2015; ГОСТ 33338-2015; ГОСТ 33611-2015; ГОСТ 33631-2015; ГОСТ 34122-2017; СТБ 1189-99; СТБ 2050-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.22-80 ГОСТ ISO 6558-2-2019 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 16.14* |  | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |  |
| 16.15* |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016 |  |
| 16.16* |  | 10.13/08.156, 10.86/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  |
| 16.17* |  | 10.13/08.052, 10.13/08.156, 10.86/08.052, 10.86/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 п. 7; ГОСТ 9794-2015 п. 8; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |
| 16.18* |  | 10.41/08.149, 10.86/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 16.19* |  | 10.31/08.149, 10.31/08.169, 10.32/08.149, 10.32/08.169, 10.39/08.149, 10.39/08.169, 10.41/08.149, 10.41/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.61/08.149, 10.61/08.169, 10.71/08.149, 10.71/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 п. 2, 3; ГОСТ 15113.5-77 п. 4; ГОСТ 26971-86; ГОСТ 30305.3-95 п. 5; ГОСТ 30305.3-95 п. 4; ГОСТ 34127-2017; ГОСТ 3624-92 п. 2; ГОСТ 3624-92 п. 3; ГОСТ ISO 750-2013 п. 7.2; ГОСТ ISO 750-2013 п. 7.1; ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.14, 7.15, 7.16¹ |  |
| 16.20* |  | 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.86/08.158 | Жирнокислотный состав |  | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 30623-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 32261-2013 п. 7.17; ГОСТ 32915-2014; СТБ 2016-2009 п. 7.13 |  |
| 16.21* |  |  | Массовая доля молочного жира в жировой фазе |  | ГОСТ 30623-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31979-2012; ГОСТ 32261-2013 п. 7.17; ГОСТ 32915-2014; ГОСТ 34178-2017 п. 9.8, 9.9; СТБ 2016-2009 п. 7.13 |  |
| 16.22* |  | 10.86/11.116 | Массовая доля посторонних примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 3 |  |
| 16.23* |  | 10.31/29.040, 10.39/29.040, 10.61/29.040, 10.86/29.040 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 4; ГОСТ 20239-74 п. 3 |  |
| 16.24* |  | 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.86/11.116 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 п. 4 |  |
| 16.25* |  | 10.31/29.040, 10.39/29.040, 10.86/29.040 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 2; ГОСТ 25555.3-82 п. 2; ГОСТ ISO 762-2013 |  |
| 16.26* |  | 10.61/11.116, 10.86/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  |
| 16.27* |  |  | Загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559-87; ГОСТ 34165-2017 |  |
| 16.28* |  | 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29270-95 п. 5; ГОСТ 34570-2019 |  |
| 16.29* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |
| 16.30* |  | 10.32/08.055, 10.39/08.055, 10.86/08.055 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |
|  |  |  |  |  |  | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 16.32* | Продукты детского и диетического питания; детские молочные смеси | 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.86/08.032 | Массовая доля иона кальция (Са 2+) | ГОСТ 21831-76; ГОСТ 30545-2015; ГОСТ 30650-99; ГОСТ 30707-2001; ГОСТ 30708-2001; ГОСТ 33337-2015; ГОСТ 33338-2015; ГОСТ 33611-2015; ГОСТ 33631-2015; ГОСТ 34122-2017; СТБ 1189-99; СТБ 2050-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |  |
|  |  |  |  |  |  | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 16.34.1* | Продукты детского и диетического питания; детские молочные смеси | 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.169, 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169 | Свинец | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002; СТБ 1315-2002 |  |
| 16.34.2* |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032 | Свинец (все виды сухих продуктов- 0,03 мг/кг; зерно и продукты его переработки, мучные кондитерские изделия- 0,03 мг/кг; масло растительное и жировая продукция- 0,07 мг/кг; молоко, жидкие молочные продукты, овощи, фрукты, зелень, продукты их переработки, соки, напитки- 0,01 мг/кг; мясо, мясопродукты, полуфабрикаты мясные, субпродукты, мясо птицы и продукты его переработки, яйцо, ; предел количественного определения: ; рыба и продукты переработки, сыр и молочные концентрированные продукты, хлеб, хлебобулочные изделия- 0,02 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 16.35.1* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.169, 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |
| 16.35.2* |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032 | Кадмий ( сыр и молочные концентрированные продукты - 0,003 мг/кг; зерно и продукты его переработки, мучные кондитерские изделия- 0,006 мг/кг; мясо птицы и продукты его переработки, яйцо, рыба и продукты переработки,; предел количественного определения: молоко, жидкие молочные продукты, овощи, фрукты, зелень, ; продукты их переработки, соки, напитки- 0,002 мг/кг; мясо, мясопродукты, полуфабрикаты мясные, субпродукты, ; сухие продукты- 0,006 мг/кг; хлеб, хлебобулочные изделия- 0,004 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 16.36* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 16.37.1* |  | 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.51/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.07/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012; ФР.1.31.2004.01119 |  |
| 16.37.2* |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032 | Мышьяк ( мясо птицы и продукты переработки, яйцо, рыба и продукты их переработки, морепродукты, ; зерно и продукты его переработки, мучные кондитерские изделия- 0,04 мг/кг ; их переработки - 0,01 мг/кг; мясо, мясопродукты, полуфабрикаты мясные,; масло растительное и жировая продукция- 0,07 мг/кг; предел количественного определения: молоко, жидкие молочные продукты, овощи, фрукты, зелень и продукты ; сухие продукты- 0,04 мг/кг; сыр, продукты молочные концентрированные, хлеб, хлебобулочные изделия- 0,02 мг/кг) |  | ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 16.38* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |  |
| 16.39* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.71/08.032, 10.71/08.169, 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.86/08.032, 10.86/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |
| 16.40* |  |  | Цинк |  |  |  |
| 16.41* |  | 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.51/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.07/08.169 | Йод |  | ГОСТ 31660-2012; ФР.1.31.2004.01166 |  |
| 16.42* |  |  | Олово |  | СТБ 1315-2002 |  |
|  |  |  |  |  |  | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 16.45* | Продукты детского и диетического питания; детские молочные смеси | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.07/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (альфа, бета, гамма- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - гексахлорбензол | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013 |  |
| 16.46* |  | 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | 2, 4- Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |  |
| 16.47* |  | 10.51/03.152, 10.61/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 2786-2013 |  |
| 16.48* |  | 10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.20/03.152, 10.20/08.159, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); МВИ.МН 2785-2007 |  |
| 16.49* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Микотоксины: Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |  |
| 16.50* |  | 10.51/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |
| 16.51* |  | 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006; МВИ.МН 5730-2016 |  |
| 16.52* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 16.53* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  |
| 16.54* |  | 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 5336-2015 |  |
| 16.55* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 16.56* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 16.58* | Продукты детского и диетического питания; детские молочные смеси | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 30712-2001 п. 6.1, 6.2; ГОСТ 32149-2013 п. 7; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9225-84 п. 4.5; ГОСТ 9958-81 п. 4.1; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 16.59* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32064-2013 п. 9; ГОСТ 32149-2013 п. 8; ГОСТ 32901-2014 п. 8.5.1, 8.5.3; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9225-84 п. 4.6; ГОСТ 9958-81 п. 4.2 |  |
| 16.60* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 28805-90; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 30712-2001 п. 6.4; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |
| 16.61* |  | 10.11/01.086, 10.11/03.152, 10.12/01.086, 10.12/03.152, 10.13/01.086, 10.13/03.152, 10.20/01.086, 10.20/03.152, 10.31/01.086, 10.31/03.152, 10.32/01.086, 10.32/03.152, 10.39/01.086, 10.39/03.152, 10.41/01.086, 10.41/03.152, 10.51/01.086, 10.51/03.152, 10.61/01.086, 10.61/03.152, 10.71/01.086, 10.71/03.152, 10.72/01.086, 10.72/03.152, 10.86/01.086, 10.86/03.152, 10.89/01.086, 10.89/03.152, 11.07/01.086, 11.07/03.152 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 32149-2013 п. 9; ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п. 4.3; МУК 4.2.3262-15 п. 6.1.1, 6.1.2 |  |
| 16.62* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |
| 16.63* |  | 10.11/01.086, 10.11/03.152, 10.12/01.086, 10.12/03.152, 10.13/01.086, 10.13/03.152, 10.20/01.086, 10.20/03.152, 10.31/01.086, 10.31/03.152, 10.32/01.086, 10.32/03.152, 10.39/01.086, 10.39/03.152, 10.41/01.086, 10.41/03.152, 10.51/01.086, 10.51/03.152, 10.61/01.086, 10.61/03.152, 10.71/01.086, 10.71/03.152, 10.72/01.086, 10.72/03.152, 10.86/01.086, 10.86/03.152, 10.89/01.086, 10.89/03.152, 11.07/01.086, 11.07/03.152 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; МУК 4.2.3262-15 п. 6.2.2 |  |
| 16.64* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 11.07/01.086 | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 16.65* |  | 10.20/01.086, 10.89/01.086 | V. parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO 21872-1-2022; ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 п. 4-9.5.4 |  |
| 16.66* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.61/01.086, 10.86/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 16.67* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п. 11; ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п. 4.5 |  |
| 16.68* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п. 10; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п. 4. 4 |  |
| 16.69* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п. 4.6 |  |
| 16.70* |  | 10.51/01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 33951-2016; ГОСТ ISO 7889-2015; СТБ 1552-2017 п. 7.17, 7.18 |  |
| 16.71* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | Количество бифидобактерий |  | ГОСТ 33491-2015 п. 7.17; ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013; СТБ 1552-2017 п. 7.19 |  |
| 16.72* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 16.73* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 16.74* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |
| 16.75* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 п. 7.7, 7.8, 7.9 |  |
| 16.76* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 16.77* |  |  | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 16.78* |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 16.79* |  | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция- 90 | ГН 10-117-99; ГН-33 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 16.80* |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159 | Содержание консервантов | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33332-2023; ГОСТ 33809-2016; ГОСТ 34228-2017; МВИ.МН 806-98 |  |
| 16.81* |  |  | Содержание красителей: -тартразин (Е102) -желтый хинолиновый (Е104) -желтый «солнечный закат» FCF (Е110) -цитрусовый красный (Е121) -азорубин (Е122, кармуазин) -амарант (Е123) -понсо 4R (Е124) -эритрозин (Е127) -красный 2G (Е128) -красный очаровательный АС (Е129) -синий патентованный V (Е131) -индигокармин (Е132) - синий блестящий FCF (Е133) -зеленый S (Е142) -зеленый прочный FCF (Е143) -черный блестящий PN (Е151) -коричневый HT (Е155) |  | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |
| 16.82* |  |  | Бенз(а)пирен | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32258-2013; ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 17.1* | Специи, пряности, приправы. Орехи. Чай, чайные напитки. Кофе и кофейные напитки. Прополис. Уксус. Крахмал, продукты его переработки; концентраты (в т.ч. пищевые); пищевой шрот, мука и отруби растительного происхождения; зародыши семян зерновых, зернобобовых и других культур, хлопья и шрот из них, отруби; ферменты | 01.25/11.116, 10.61/11.116, 10.62/11.116, 10.83/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, аромат, цвет, плотность скорлупы, состояние ядра, запах, выход ядра, влажность ядра, наличие посторонних примесей, внешний вид, аромат настоя, вкус настоя, цвет настоя, определение внешнего вида разваренного чайного листа | ГОСТ 16830-71; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001); ГОСТ 16834-81; ГОСТ 16835-81; ГОСТ 17594-81; ГОСТ 18488-2000; ГОСТ 19327-84; ГОСТ 1940-75; ГОСТ 29055-91; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010); ГОСТ 32573-2013; ГОСТ 32574-2013; ГОСТ 32775-2014; ГОСТ 32776-2014; ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007); ГОСТ 33917-2016; ГОСТ 3483-78; ГОСТ 34856-2022; ГОСТ 7699-78; ГОСТ ISO 2254-2016; СТБ 1001-2022; СТБ 1760-2007 ТНПА и другая документация на продукцию; СТБ 905-95; СТБ 983-95; СТБ 991-95 | ГОСТ 15113.3-77 п. 2; ГОСТ 16830-71 п. 4; ГОСТ 16831-71 п. 3; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п. 9.3; ГОСТ 16834-81 п. 3; ГОСТ 28886-2019 п. 6.5; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п. 9; ГОСТ 32572-2013 п. 10.2-10.6; ГОСТ 32775-2014 прил. Б; ГОСТ 32776-2014 прил. Б; ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) п. 9; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.2; СТБ 1001-2022 п. 7.4; СТБ 1760-2007 п. 7.1, 7.2 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 17.2* |  | 10.89/11.116 | Консистенция |  | ГОСТ 15113.3-77 п. 2.3.5 |  |
| 17.3* |  |  | Готовность к употреблению |  | ГОСТ 15113.3-77 п. 3. 3 |  |
| 17.4* |  | 10.89/29.040 | Объем (полнота налива) |  | СТБ 1760-2007 п. 7.3 |  |
| 17.5* |  | 01.25/29.040, 08.93/29.040, 10.61/29.040, 10.62/29.040, 10.83/29.040, 10.84/29.040, 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77 п. 3; ГОСТ 1936-85 п. 2.1; ГОСТ 28875-90 п. 3.2 |  |
| 17.6* |  | 10.84/08.052 | Влажность листа |  | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.5 |  |
| 17.7* |  | 10.61/29.040, 10.83/29.040, 10.84/29.040, 10.89/29.040 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 4; ГОСТ 1936-85 п. 2.7; ГОСТ 20239-74 п. 3; ГОСТ 28875-90 п. 3.4 |  |
| 17.8* |  | 10.84/11.116 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.4 |  |
| 17.9* |  |  | Массовая доля дефектов внешнего вида |  |  |  |
| 17.10* |  | 10.61/11.116, 10.84/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 28875-90 п. 3.4 |  |
| 17.11* |  | 10.89/11.116 | Загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559-87; ГОСТ 34165-2017 |  |
| 17.12* |  | 10.61/29.040, 10.61/29.061, 10.84/29.040, 10.84/29.061, 10.89/29.040, 10.89/29.061 | Массовая доля посторонних минеральных примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 2; ГОСТ 17594-81 п. 3.4.3; ГОСТ 28875-90 п. 3.5 |  |
| 17.13* |  | 10.62/29.061, 10.84/29.061 | Крупность помола |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.6; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.11 |  |
| 17.14* |  | 10.84/29.040 | Массовая доля легковесных зерен |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.7 |  |
| 17.15* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.9; ГОСТ ISO 928-2015 |  |
| 17.16* |  | 10.84/29.061 | Длина листьев |  | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.2 |  |
| 17.17* |  | 10.84/11.116 | Массовая доля желтых листьев |  | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.4 |  |
| 17.18* |  |  | Массовая доля 2-3-листных верхушек побегов, срезанных у основания нижеследующего листа |  |  |  |
| 17.19* |  |  | Массовая доля ломаных листьев |  |  |  |
| 17.20* |  |  | Массовая доля листьев со следами повреждений |  |  |  |
| 17.21* |  |  | Массовая доля листьев с мелкоточечной пятнистостью |  |  |  |
| 17.22* |  | 01.25/11.116 | Содержание орехов с поврежденным ядром |  | ГОСТ 16830-71 п. 4; ГОСТ 16831-71 п. 3; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п. 9.3; ГОСТ 16834-81 п. 3; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п. 9; ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) п. 9 |  |
| 17.23* |  |  | Наличие живых вредителей |  |  |  |
| 17.24* |  |  | Наличие орехов недозрелых, со ссохшимся ядром, недоразвитых, поврежденных вредителями |  | ГОСТ 16830-71 п. 4; ГОСТ 16831-71 п. 3; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п. 9.3; ГОСТ 16834-81 п. 3; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п. 9; ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) п. 9; ГОСТ ISO 6667-2016 |  |
| 17.25* |  |  | Наличие орехов с прогорклым ядром, засоренных скорлупой, ломаным ядром |  | ГОСТ 16830-71 п. 4; ГОСТ 16831-71 п. 3; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п. 9.3; ГОСТ 16834-81 п. 3; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п. 9; ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) п. 9 |  |
| 17.26* |  | 10.83/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 п. 6, 7; ГОСТ 1936-85 п. 2.5; ГОСТ 24027.2-80 п. 1; ГОСТ ISO 1572-2013 п. 8 |  |
| 17.27* |  | 10.83/08.164 | Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ |  | ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80) |  |
| 17.28* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ ISO 1575-2013 |  |
| 17.29* |  | 10.83/08.149 | Массовая доля водорастворимой золы |  | ГОСТ ISO 1576-2013 п. 3, 4 |  |
| 17.30* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля грубых волокон в чае |  | ГОСТ ISO 15598-2013 |  |
| 17.31* |  | 10.83/29.061 | Массовая доля мелочи |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.6 |  |
| 17.32* |  |  | Массовая доля крупных частиц |  |  |  |
| 17.33* |  | 10.61/11.116, 10.83/11.116, 10.89/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 3; ГОСТ 1936-85 п. 2.8; ГОСТ 24027.1-80 п. 4 |  |
| 17.34* |  | 10.83/29.040, 10.83/29.061 | Массовая доля листовой части и размер побегов |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.9; ГОСТ 1936-85 п. 2.10 |  |
| 17.35* |  | 10.83/08.052 | Массовой доля экстрактивных веществ |  | ГОСТ 32775-2014 прил. В |  |
| 17.36* |  | 10.61/29.040, 10.89/29.040 | Насыпная масса |  | ГОСТ 15113.1-77 п. 4 |  |
| 17.37* |  | 10.61/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 15113.8-77 п. 2 |  |
| 17.38* |  | 10.61/08.052, 10.62/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 15113.8-77 п. 3; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.6 |  |
| 17.39* |  | 10.83/29.061 | Степень помола |  | ГОСТ 32775-2014 прил. Г |  |
| 17.40* |  |  | Массовая доля органических примесей |  | СТБ 1001-2022 п. 7.7 |  |
| 17.41* |  | 10.89/08.149 | Определение объемной доли остаточного (неокисленного) спирта |  | СТБ 1760-2007 п. 7.5 |  |
| 17.42* |  |  | Массовая концентрация органических кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1760-2007 п. 7.4 |  |
| 17.43* |  | 10.61/29.040, 10.89/29.040 | Массовая доля отдельных компонентов |  | ГОСТ 15113.1-77 п. 5 |  |
| 17.44* |  | 10.61/29.061, 10.89/29.061 | Размеры отдельных видов продуктов |  | ГОСТ 15113.1-77 п. 6 |  |
| 17.45* |  |  | Крупность помола, мелочь |  | ГОСТ 15113.1-77 п. 7 |  |
| 17.46* |  | 10.61/08.052, 10.62/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 п. 6, 7; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2 .4; ГОСТ ISO 11294-2014 |  |
| 17.47* |  | 10.61/08.133, 10.61/08.164, 10.89/08.133, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77 п. 3, 3а; ГОСТ 15113.9-77 п. 5 |  |
| 17.48* |  | 10.61/08.133, 10.61/08.149, 10.89/08.133, 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77 |  |
| 17.49* |  | 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.89/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.7 |  |
| 17.50* |  | 10.61/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 15113.7-77 п. 2 |  |
| 17.51* |  | 10.61/11.116, 10.89/11.116 | Восстанавливаемость |  | ГОСТ 19327-84 п. 3 |  |
| 17.52* |  | 10.61/08.052, 10.62/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.5 |  |
| 17.53* |  | 10.62/11.116 | Количество крапин на 1 дм2 |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.3 |  |
| 17.54* |  | 10.62/18.115 | Наличие примесей других видов крахмала |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.10 |  |
| 17.55* |  | 10.89/11.116 | Окисляемость |  | ГОСТ 28886-2019 п. 6.6 |  |
| 17.56* |  | 10.89/08.149 | Количество окисляемых веществ в 1 см3 раствора окислителя на 1 мг прополиса |  | ГОСТ 28886-2019 п. 6.11 |  |
| 17.57* |  | 10.89/08.153 | Массовая доля воска |  | ГОСТ 28886-2019 п. 6.7 |  |
| 17.58* |  |  | Массовая доля механических примесей |  |  |  |
| 17.59* |  | 10.89/08.156 | Массовая доля флаваноидных и других фенольных соединений |  | ГОСТ 28886-2019 п. 6.8 |  |
| 17.60* |  | 10.83/11.116 | Определение доли кофейных зерен, поврежденных насекомыми |  | ГОСТ ISO 6667-2016 |  |
| 17.61* |  | 10.89/08.149 | Йодное число |  | ГОСТ 28886-2019 п. 6.10 |  |
| 17.62.1* |  | 01.25/08.032, 01.25/08.169, 08.93/08.032, 08.93/08.169, 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.62/08.032, 10.62/08.169, 10.83/08.032, 10.83/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Свинец | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 17.62.2* |  | 01.25/08.032, 08.93/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032 | Свинец (жидкие продукты- 0,01 мг/кг; орехи, чай, кофе, сухие продукты- 0,03 мг/кг; предел количественного определения: ; продукты переработки зерна, специи, пряности - 0,03 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 17.63.1* |  | 01.25/08.032, 01.25/08.169, 08.93/08.032, 08.93/08.169, 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.62/08.032, 10.62/08.169, 10.83/08.032, 10.83/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 17.63.2* |  | 01.25/08.032, 08.93/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий (жидкие продукты- 0,002 мг/кг; предел количественного определения: ; продукты переработки зерна, орехи, чай, кофе, специи, пряности, сухие продукты- 0,006 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 17.64.1* |  | 01.25/08.169, 08.93/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.89/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012; ФР.1.31.2004.01119 |  |
| 17.64.2* |  | 01.25/08.032, 08.93/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032 | Мышьяк ( продукты переработки зерна, орехи, чай, кофе, специи, пряности, сухие продукты- 0,04 мг/кг; предел количественного определения: жидкие продукты- 0,01 мг/кг) |  | ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 17.65* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 17.66* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |  |
| 17.67* |  | 01.25/08.032, 01.25/08.169, 08.93/08.032, 08.93/08.169, 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.62/08.032, 10.62/08.169, 10.83/08.032, 10.83/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 17.68* |  |  | Цинк |  |  |  |
| 17.69* |  | 01.25/08.169, 08.93/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.89/08.169 | Йод |  | ГОСТ 31660-2012; ФР.1.31.2004.01166 |  |
| 17.70* |  | 01.25/03.152, 01.25/08.159, 08.93/03.152, 08.93/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 4; ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |
| 17.72* |  | 10.61/03.152, 10.89/03.152 | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |  |
| 17.73* |  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 6102-2018 |  |
| 17.74* |  |  | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006; МВИ.МН 5730-2016 |  |
| 17.75* |  |  | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 ; МВИ.МН 6103-2018 |  |
| 17.76* |  | 01.25/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры), - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 п. 5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |
|  |  |  |  |  |  | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 17.78* | Специи, пряности, приправы. Орехи. Чай, чайные напитки. Кофе и кофейные напитки. Прополис. Уксус. Крахмал, продукты его переработки; концентраты (в т.ч. пищевые); пищевой шрот, мука и отруби растительного происхождения; зародыши семян зерновых, зернобобовых и других культур, хлопья и шрот из них, отруби; ферменты | 01.25/01.086, 08.93/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 17.79* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы, термотолерантные колиформные бактерии) |  | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32064-2013 п. 9 |  |
| 17.80* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 |  |
| 17.81* |  | 01.25/01.086, 01.25/03.152, 08.93/01.086, 08.93/03.152, 10.61/01.086, 10.61/03.152, 10.62/01.086, 10.62/03.152, 10.83/01.086, 10.83/03.152, 10.84/01.086, 10.84/03.152, 10.89/01.086, 10.89/03.152 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 п. 6.1.1, 6.1.2 |  |
| 17.82* |  | 01.25/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 17.83* |  | 01.25/01.086, 08.93/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 17.84* |  | 01.25/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |
| 17.85* |  | 01.25/01.086, 01.25/03.152, 08.93/01.086, 08.93/03.152, 10.61/01.086, 10.61/03.152, 10.62/01.086, 10.62/03.152, 10.83/01.086, 10.83/03.152, 10.84/01.086, 10.84/03.152, 10.89/01.086, 10.89/03.152 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; МУК 4.2.3262-15 п. 6.2.2 |  |
| 17.86* |  | 01.25/01.086, 08.93/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 17.87* |  | 01.25/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 17.88* |  | 01.25/04.125, 08.93/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция- 90 | ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 17.89* |  | 01.25/08.149, 01.25/08.159, 10.61/08.149, 10.61/08.159, 10.62/08.149, 10.62/08.159, 10.83/08.149, 10.83/08.159, 10.84/08.149, 10.84/08.159, 10.89/08.149, 10.89/08.159 | Содержание консервантов | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33332-2015; ГОСТ 33332-2023; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.9; МВИ.МН 806-98; СТБ 1760-2007 п. 7.6 |  |
| 17.90* |  | 01.25/08.159, 08.93/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.89/08.159 | Содержание красителей: -тартразин (Е102) -желтый хинолиновый (Е104) -желтый «солнечный закат» FCF (Е110) -цитрусовый красный (Е121) -азорубин (Е122, кармуазин) -амарант (Е123) -понсо 4R (Е124) -эритрозин (Е127) -красный 2G (Е128) -красный очаровательный АС (Е129) -синий патентованный V (Е131) -индигокармин (Е132) - синий блестящий FCF (Е133) -зеленый S (Е142) -зеленый прочный FCF (Е143) -черный блестящий PN (Е151) -коричневый HT (Е155) |  | СТБ 2547-2019 |  |
| 18.1* | Корма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов | 10.91/11.116, 10.92/11.116, 01.19/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, темные включения, запах, цвет | ГОСТ 10385-2014; ГОСТ 11048-95; ГОСТ 11246-96; ГОСТ 12220-96; ГОСТ 16955-2019; ГОСТ 17536-82; ГОСТ 18221-2018; ГОСТ 20083-74; ГОСТ 21055-2019; ГОСТ 2116-2000; ГОСТ 26502-85; ГОСТ 26573.0-2017; ГОСТ 27149-95; ГОСТ 28178-89; ГОСТ 30257-95; ГОСТ 33674-2015; ГОСТ 34152-2017; ГОСТ 80-96; ГОСТ 9268-2015; Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования от 18.06.2010 № 317; СТБ 1079-97; СТБ 1150-2013; СТБ 2111-2010; ТР 2010/025/BY ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.13-2018 п. 7; ГОСТ 13979.4-68 п. 2-4; ГОСТ 17536-82 п. 3.1а; ГОСТ 20083-74 п. 3.3, 3.4; ГОСТ 22834-87 п. 3.2; ГОСТ 26573.0-2017 п. 7.2; ГОСТ 28178-89 п. 3; ГОСТ 7631-2008 п. 6.6; СТБ 1079-97 п. 6.2; СТБ 1150-2013 п. 5.2; СТБ 1842-2008 п. 7.2; СТБ 2111-2010 п. 6.2 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
|  |  |  |  |  |  | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 18.3* | Корма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов | 10.91/29.061, 10.92/29.061 | Крупность помола | ГОСТ 10385-2014; ГОСТ 11048-95; ГОСТ 11246-96; ГОСТ 12220-96; ГОСТ 16955-2019; ГОСТ 17536-82; ГОСТ 18221-2018; ГОСТ 20083-74; ГОСТ 21055-2019; ГОСТ 2116-2000; ГОСТ 26502-85; ГОСТ 26573.0-2017; ГОСТ 27149-95; ГОСТ 28178-89; ГОСТ 30257-95; ГОСТ 33674-2015; ГОСТ 34152-2017; ГОСТ 80-96; ГОСТ 9268-2015; Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования от 18.06.2010 № 317; СТБ 1079-97; СТБ 1150-2013; СТБ 2111-2010; ТР 2010/025/BY ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.8-72 п. 3.1; ГОСТ 17681-82 п. 2.1; ГОСТ 22834-87 п. 3.7; ГОСТ 26573.3-2014; ГОСТ 27786-88 п. 3.4; ГОСТ 7636-85 п. 8.3 |  |
| 18.4* |  |  | Крупность гранул, размер |  | ГОСТ 20083-74 п. 3.8; ГОСТ 22834-87 п. 3.5; ГОСТ 28178-89 п. 16 |  |
| 18.5* |  | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | Массовая доля целых семян |  | ГОСТ 13496.8-72 п. 3.2 |  |
| 18.6* |  | 10.91/29.061, 10.92/29.061 | Разбухаемость гранул |  | ГОСТ 22834-87 п. 3.9 |  |
| 18.7* |  |  | Массовая доля мелочи |  | ГОСТ 13979.4-68 п. 5 |  |
| 18.8* |  | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10 % соляной кислоте |  | ГОСТ 13979.6-69; ГОСТ 17681-82 п. 2.7; ГОСТ 32045-2012 (ISO 5985:2002) |  |
| 18.9* |  | 10.91/29.040, 10.92/29.040 | Содержание металломагнитной примеси |  | ГОСТ 11246-96 п.6.2; ГОСТ 12220-96 п. 5.5; ГОСТ 13496.9-96 п. 4; ГОСТ 13979.5-68; ГОСТ 17681-82 п. 2.2; ГОСТ 30257-95 п. 5.3; ГОСТ 7636-85 п. 8.4, 8.5 |  |
| 18.10* |  | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) п. 2; ГОСТ 13979.1-68 п. 2, 3; ГОСТ 17681-82 п. 2.3; ГОСТ 27548-97; ГОСТ 28178-89 п. 4; ГОСТ 31640-2012 |  |
| 18.11* |  | 10.91/08.149, 10.91/08.169, 10.92/08.149, 10.92/08.169 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 п.8; ГОСТ 13979.3-68; ГОСТ 20083-74 п. 3.6; ГОСТ 23327-98; ГОСТ 28178-89 п. 6; ГОСТ 7636-85 п. 8.9.1, 8.9.2 |  |
| 18.12* |  |  | Массовая доля белка по Барштейну |  | ГОСТ 20083-74 п. 3.10; ГОСТ 28178-89 п. 7; ГОСТ 7636-85 п. 8.9 |  |
| 18.13* |  | 10.91/08.133, 10.91/08.164, 10.92/08.133, 10.92/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 п. 9.1, 10; ГОСТ 17681-82 п.2.6; ГОСТ 17681-82 п. 2.5; ГОСТ 32905-2014 (ISO 6492:1999); ГОСТ 7636-85 п. 3.7.4; ГОСТ 7636-85 п. 3.7.1; ГОСТ ISO 22630-2024; ГОСТ ISO 734-1-2016 |  |
| 18.14* |  | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 13979.6-69 п. 2; ГОСТ 20083-74 п. 3.7; ГОСТ 26226-95 п. 1, 2; ГОСТ 28178-89 п. 5 |  |
| 18.15* |  |  | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91; ГОСТ 17681-82 п. 2.11 |  |
| 18.16* |  | 10.91/08.149, 10.91/08.156, 10.92/08.149, 10.92/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п. 5; ГОСТ 26657-97 п. 4; ГОСТ 30615-99 |  |
| 18.17* |  | 10.91/08.032, 10.91/08.149, 10.91/08.169, 10.92/08.032, 10.92/08.149, 10.92/08.169 | Массовая доля натрия и хлорида натрия |  | ГОСТ 13496.1-2019 п. 8, 9; ГОСТ 13496.1-2019 п. 10; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000) |  |
| 18.18* |  | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1 |  |
| 18.19* |  | 10.91/08.032, 10.91/08.149, 10.92/08.032, 10.92/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п. 4; ГОСТ 26570-95 п. 2; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); ГОСТ 32904-2014 (ISO 6490-1:1985); ГОСТ 7636-85 п. 8.11 |  |
| 18.20* |  | 10.91/08.149, 10.91/08.156, 10.92/08.149, 10.92/08.156 | Массовая доля карбамида |  | ГОСТ 29113-2016 п. 4; ГОСТ 29113-2016 п. 5; ГОСТ Р 50032-92; СТБ 1721-2007 (ГОСТ Р 50032-92) |  |
| 18.21* |  | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 11246-96 п. 6.4; ГОСТ 12220-96 п. 5.4; ГОСТ 27149-95 п. 5.5; ГОСТ 30257-95 п. 5.5; ГОСТ 7636-85 п. 8.14; ГОСТ 80-96 п. 5.3; СТБ 1079-97 п. 6.2 |  |
| 18.22* |  | 10.91/08.149, 10.91/08.169, 10.92/08.149, 10.92/08.169 | Кислотное число, кислотность |  | ГОСТ 13496.12-98; ГОСТ 13496.18-85 п. 3; ГОСТ 13496.18-85 п. 2; ГОСТ 26597-89 |  |
| 18.23* |  | 10.91/01.086, 10.92/01.086 | Наличие живых клеток продуцента |  | ГОСТ 20083-74 п. 3.11 |  |
| 18.24* |  | 10.91/08.156, 10.91/08.169, 10.92/08.156, 10.92/08.169, 01.19/08.156, 01.19/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015 п. 7; ГОСТ 28178-89 п. 22 |  |
| 18.25* |  | 10.91/08.156, 10.92/08.156, 01.19/08.156 | Массовая доля нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 п. 9 |  |
| 18.26* |  | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13496.13-2018 |  |
| 18.27* |  | 10.91/08.169, 10.92/08.169 | Активность уреазы |  | ГОСТ 13979.9-69; ГОСТ ISO 5506-2013 |  |
| 18.28* |  | 10.91/12.042, 10.92/12.042 | Массовая доля остаточного количества растворителя (бензина) |  | ГОСТ 11246-96 приложение В |  |
| 18.29* |  | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 31485-2012; МВИ.МН 3506-2010 |  |
| 18.30* |  | 10.91/08.164, 10.92/08.164 | Массовой доля жира и экстрактивных веществ |  | ГОСТ 13979.2-94 |  |
| 18.31* |  | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | Массовая доля спорыньи |  | ГОСТ 13496.5-2018 |  |
| 18.32* |  | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 18.34* | Корма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Массовая доля липидов | ГОСТ 10385-2014; ГОСТ 11048-95; ГОСТ 11246-96; ГОСТ 12220-96; ГОСТ 16955-2019; ГОСТ 17536-82; ГОСТ 18221-2018; ГОСТ 20083-74; ГОСТ 21055-2019; ГОСТ 2116-2000; ГОСТ 26502-85; ГОСТ 26573.0-2017; ГОСТ 27149-95; ГОСТ 28178-89; ГОСТ 30257-95; ГОСТ 33674-2015; ГОСТ 34152-2017; ГОСТ 80-96; ГОСТ 9268-2015; Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования от 18.06.2010 № 317; СТБ 1079-97; СТБ 1150-2013; СТБ 2111-2010; ТР 2010/025/BY ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28178-89 п. 9 |  |
| 18.35* | Корма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов | 10.91/08.055 10.92/08055 10.91/08.156 10.92/08.156 | Массовая доля лизина | ГОСТ 10385-2014; ГОСТ 11048-95; ГОСТ 11246-96; ГОСТ 12220-96; ГОСТ 16955-2019; ГОСТ 17536-82; ГОСТ 18221-2018; ГОСТ 20083-74; ГОСТ 21055-2019; ГОСТ 2116-2000; ГОСТ 26502-85; ГОСТ 26573.0-2017; ГОСТ 27149-95; ГОСТ 28178-89; ГОСТ 30257-95; ГОСТ 33674-2015; ГОСТ 34152-2017; ГОСТ 80-96; ГОСТ 9268-2015; Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования от 18.06.2010 № 317; СТБ 1079-97; СТБ 1150-2013; СТБ 2111-2010; ТР 2010/025/BY ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28178-89 п.8 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 18.36* |  | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Массовая доля изотиоционатов |  | ГОСТ 11048-95 п. 5.6; ГОСТ 30257-95 п. 5.6 |  |
| 18.37* |  | 10.91/08.169, 10.92/08.169 | Массовая концентрация фтора |  | ГОСТ 28178-89 п. 14; МВИ.МН 4064-2011 |  |
| 18.38* |  | 01.19/08.149 | Массовая доля масляной кислоты |  | СТБ 1223-2024 п. 9.13 |  |
| 18.39* |  | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Содержание аммиачного азота |  | ГОСТ 26180-84 п. 2 |  |
| 18.40* |  | 10.91/08.169, 10.92/08.169 | Активная кислотность |  | ГОСТ 26180-84 п. 3 |  |
| 18.41* |  | 10.91/Б99, 10.92/Б99 | Общая энергетическая питательность в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 11048-95 п. 5.7; ГОСТ 11246-96 п. 6.5; ГОСТ 12220-96 п. 5.6; ГОСТ 27149-95 п. 5.6; ГОСТ 30257-95 п. 5.7; ГОСТ 80-96 п. 5.5; ГОСТ 9268-2015 п. 7.6 |  |
| 18.42* |  | 10.91/08.032, 10.92/08.032 | Железо | ВСП от 10.02.2011 № 10; Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования от 18.06.2010 № 317; ТР 2010/025/BY ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); СТБ 1079-97 п. 6.17 |  |
| 18.43* |  | 10.91/08.032, 10.91/08.169, 10.92/08.032, 10.92/08.169 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); ГОСТ 33824-2016; СТБ 1079-97 п. 6.17; СТБ 1313-2002 |  |
| 18.44.1* |  | 10.91/08.032, 10.91/08.169, 10.92/08.032, 10.92/08.169, 01.19/08.032, 01.19/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 18.44.2* |  | 10.91/08.032, 10.92/08.032, 01.19/08.032 | Свинец (предел количественного определения- 0,03 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 18.45* |  | 10.91/08.032, 10.91/08.169, 10.92/08.032, 10.92/08.169, 01.19/08.032, 01.19/08.169 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); ГОСТ 33824-2016; СТБ 1079-97 п. 6.17; СТБ 1313-2002 |  |
| 18.46.1* |  | 10.91/08.169, 10.92/08.169, 01.19/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012; ФР.1.31.2004.01119 |  |
| 18.46.2* |  | 10.91/08.032, 10.92/08.032, 01.19/08.032 | Мышьяк (предел количественного определения- 0,04 мг/кг) |  | ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |
| 18.47* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 18.48* |  | 10.91/08.169, 10.92/08.169 | Йод |  | ГОСТ 31660-2012; ФР.1.31.2004.01166 |  |
| 18.49.1* |  | 10.91/08.032, 10.91/08.169, 10.92/08.032, 10.92/08.169, 01.19/08.032, 01.19/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 18.49.2* |  | 10.91/08.032, 10.92/08.032, 01.19/08.032 | Кадмий (предел количественного определения- 0,006 мг/кг) |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
|  |  |  |  |  |  | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 18.51* | Корма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов | 10.91/08.032, 10.92/08.032 | Хром | ВСП от 10.02.2011 № 10; Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования от 18.06.2010 № 317; ТР 2010/025/BY ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 18.52* |  |  | Кобальт |  | СТБ 1079-97 п. 6.17 |  |
| 18.53* |  |  | Марганец |  | ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); СТБ 1079-97 п. 6.17 |  |
| 18.54* |  | 10.91/08.158, 10.92/08.158, 01.19/08.158 | Хлорорганические пестициды: - ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - гексахлорбензол - гептахлор - алдрин - эндрин - дильдрин |  | ГОСТ 13496.20-2014; ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000); ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |
| 18.55* |  |  | 2, 4- Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |  |
| 18.56* |  | 10.91/03.152, 10.91/08.159, 10.92/03.152, 10.92/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 4; ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 33780-2016; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |
| 18.57* |  | 10.91/03.152, 10.92/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |
| 18.58* |  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 6102-2018 |  |
| 18.59* |  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |  |
| 18.60* |  |  | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 ; МВИ.МН 6103-2018 |  |
| 18.61* |  |  | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006; МВИ.МН 5730-2016 |  |
| 18.62* |  | 10.91/03.152, 10.91/08.159, 10.92/03.152, 10.92/08.159 | Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); МВИ.МН 2559-2006 |  |
|  |  |  |  |  |  | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 18.64* | Корма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов | 10.91/01.086, 10.92/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (общее микробное число) | ВСП от 10.02.2011 № 10; Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования от 18.06.2010 № 317; ТР 2010/025/BY ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 25311-82 п. 4.1; ГОСТ 28178-89 п. 18; ГОСТ ISO 4833-2015; Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных № 03-02/33, утв. ГУ "Белгосветцентр" 14.06.2019 п. 3.1 |  |
| 18.65* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 25311-82 п. 4.2; ГОСТ 29184-91; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32064-2013 |  |
| 18.66* |  | 10.91/01.086, 10.92/01.086, 01.19/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28178-89 п. 17; ГОСТ 28805-90 |  |
| 18.67* |  |  | Общее число грибов (ОЧГ) |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 18.68* |  | 10.91/01.086, 10.91/03.152, 10.92/01.086, 10.92/03.152 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 25311-82 п. 4.3; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 п. 6.1.1, 6.1.2 |  |
| 18.69* |  | 10.91/04.125, 10.92/04.125, 01.19/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция- 90 | ВСП от 10.02.2011 № 10; Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. 03.08.1999 МСХиП РБ ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 18.70* |  | 10.91/08.159, 10.92/08.159 | Бенз(а)пирен | ВСП от 10.02.2011 № 10; Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования от 18.06.2010 № 317; ТР 2010/025/BY ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32258-2013; ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 19.1* | Продукция лесного хозяйства | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125, 16.29/04.125, 31.00/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция- 90 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001; ГН-33 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33795-2016; МВИ.МН 1181-2011; ТКП 251-2010 (02080) п. 8 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 20.1* | Лекарственно- техническое сырье | 01.28/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция- 90 | ГН 2.6.1.8-10-2004 ТНПА и другая документация на продукцию; ГН-33 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1181-2011; ТКП 251-2010 (02080) п. 8 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 21.1* | Материалы и изделия строительные | 08.11/04.125, 08.12/04.125, 23.31/04.125, 23.32/04.125, 23.42/04.125, 23.44/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40) | ГОСТ 30108-94; СанПиН от 28.12.2012 № 213; ТКП 45-2.04-133-2009 (02250) | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013 ; ТКП 45-2.04-133-2009 (02250) ТНПА и другая документация на продукцию | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 22.1* | Изделия из тарного стекла (банки стеклянные для консервов, бутылки для пищевых жидкостей), изделия из бесцветного и цветного стекла, изделия из хрусталя, фарфоровая посуда, керамическая посуда | 23.11/04.125, 23.12/04.125, 23.13/04.125, 23.14/04.125, 23.19/04.125, 23.31/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40) | ГОСТ 30108-94; ТКП 45-2.04-133-2009 (02250) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 23.1* | Минеральные удобрения | 08.91/04.125, 20.15/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40) | ГОСТ 30108-94; СанПиН от 28.12.2012 № 213; ТР 2010/014/BY ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 24.1* | Почва | 08.92/04.125, 100.06/04.125 | Удельная активность цезия Cs-137 | Фактические значения | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
|  |  |  |  |  |  | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 26.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость и расход газопылевых потоков | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Комплексные природоохранные разрешения Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды ТНПА, эксплуатационная, проектная и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 | Адрес расположения объектов заявителя (РУП "Барановичский ЦСМС" отдел испытаний) |
| 26.2** |  |  | Статическое и динамическое давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 26.3** |  |  | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 п.5 |  |
| 26.4** |  |  | Влажность газов |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |  |
| 26.5** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Массовая концентрация аммиака Отбор проб |  | МВИ.МН 3829-2011 |  |
| 26.6** |  |  | Массовая концентрация аэрозоля едких щелочей Отбор проб |  | МВИ.МН 5866-2017 |  |
| 26.7** |  |  | Массовая концентрация уксусной кислоты Отбор проб |  | МВИ.МН 4443-2012 |  |
| 26.8** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Массовая концентрация твердых частиц суммарно (пыли, взвешенных частиц) Отбор проб |  | МВИ.МН 4514-2012 |  |
| 26.9** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Массовая концентрация серной кислоты Отбор проб |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 26.10** |  |  | Массовая концентрация сероводорода Отбор проб |  | МВИ.МН 5924-2017 |  |
| 26.11** |  |  | Массовая концентрация формальдегида Отбор проб |  | МВИ.МН 4566-2013 |  |
|  |  |  |  |  |  | Адрес расположения объектов заявителя (РУП "Барановичский ЦСМС" отдел испытаний) |
| 26.16** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Массовая концентрация углерода оксида | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Комплексные природоохранные разрешения Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды ТНПА, эксплуатационная, проектная и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 26.17** |  |  | Массовая концентрация азота (II) оксида (оксида азота) |  |  |  |
| 26.18** |  |  | Массовая концентрация серы диоксида |  |  |  |
| 26.19** |  |  | Объемная концентрация кислорода |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Адрес расположения объектов заявителя (РУП "Барановичский ЦСМС" отдел испытаний) |
| 27.5** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб | ГН-17 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 27.6** |  | 100.10/08.156 | Массовая концентрация марганца (в сварочных аэрозолях) |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 27.7** |  | 100.10/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 5832-2017 |  |
| 27.8** |  | 100.10/08.156 | Массовая концентрация свинца и его неорганических соединений |  | МВИ.МН 5832-2017 |  |
|  |  |  |  |  |  | Адрес расположения объектов заявителя (РУП "Барановичский ЦСМС" отдел испытаний) |
| 27.11** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб | ГН-17 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 4950-2014 |  |
| 27.12** |  | 100.10/08.156 | Массовая концентрация формальдегида ВРЗ |  | МВИ.МН 4950-2014 |  |
| 27.13** |  | 100.10/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 5866-2017 |  |
| 27.14** |  | 100.10/08.082 | Массовая концентрация щелочей едких/растворов в пересчете на гидроксид натрия |  | МВИ.МН 5866-2017 |  |
| 27.15** |  | 100.10/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 27.16** |  | 100.10/08.156 | Массовая концентрация диЖелезо триоксида |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
|  |  |  |  |  |  | Адрес расположения объектов заявителя (РУП "Барановичский ЦСМС" отдел испытаний) |
| 27.19** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб | ГН-17 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 5842-2017 |  |
| 27.20** |  | 100.10/08.052 | Массовая концентрация пыли |  | МВИ.МН 5842-2017 |  |
| 27.31** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб | ГН-17 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ 370-96 | Адрес расположения объектов заявителя (РУП "Барановичский ЦСМС" отдел испытаний) |
| 27.32** |  | 100.10/08.156 | Массовая концентрация азотной кислоты |  | МВИ 370-96 |  |
| 27.39** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб | ГН-17 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.БР 356-2019 | Адрес расположения объектов заявителя (РУП "Барановичский ЦСМС" отдел испытаний) |
| 27.40** |  | 100.10/08.156 | Массовая концентрация этановой кислоты (уксусной кислоты) |  | МВИ.БР 356-2019 |  |
| 27.46** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб | ГН-17 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 5766-2017 | Адрес расположения объектов заявителя (РУП "Барановичский ЦСМС" отдел испытаний) |
| 27.47** |  | 100.10/08.156 | Массовая концентрация серной кислоты |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 27.48** |  | 100.10/08.169 | Массовая концентрация аммиака |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 27.49** |  |  | Массовая концентрация азота диоксида |  |  |  |
| 27.50** |  |  | Массовая концентрация сероводорода |  |  |  |
| 27.51** |  |  | Массовая концентрация углерода оксида |  |  |  |
| 27.52** |  |  | Массовая концентрация серы диоксид |  |  |  |
| 27.53** |  | 100.10/08.082 | Массовая концентрация пропан-2-она (ацетона) |  | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 27.54** |  |  | Массовая концентрация диметилбензола (смесь 2-,3-,4-изомеров) (ксилол) |  |  |  |
| 27.55** |  |  | Массовая концентрация этенилбензола (стирол) |  |  |  |
| 27.56** |  |  | Массовая концентрация метилбензола (толуол) |  |  |  |
| 27.57** |  |  | Массовая концентрация бензола | ГН-17 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88; ТНПА и другая документация |  |  |
| 27.58** |  |  | Массовая концентрация ацетальдегида | ГН-17 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88 |  |  |
| 27.59** |  |  | Массовая концентрация метанола |  |  |  |
| 27.60** |  |  | Массовая концентрация этанола |  |  |  |
| 27.61** |  |  | Массовая концентрация гидрохлорида |  |  |  |
| 27.62** |  |  | Массовая концентрация этановой кислоты (уксусная кислота) |  |  |  |
| 27.63** |  |  | Массовая концентрация масел минеральных нефтяных |  |  |  |
| 27.64** |  |  | Массовая концентрация пропан-2-ен-1-аля (акролеин) |  |  |  |
| 27.65** |  |  | Массовая концентрация озона |  |  |  |
| 27.66** |  |  | Массовая концентрация хлора |  |  |  |
| 27.67** |  |  | Массовая концентрация бензина (растворитель, топливный) |  |  |  |
| 27.68** |  |  | Массовая концентрация азотной кислоты |  |  |  |
| 27.69** |  | 100.10/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 5920-2017 |  |
| 27.70** |  | 100.10/08.156 | Массовая концентрация белоксодержащих пылей |  | МВИ.МН 5920-2017 |  |
| 28.1** | Рабочие места; помещения жилых, общественных зданий, территории жилой застройки | 100.11/35.067, 100.12/35.067 | Шум постоянный; шум непостоянный | ГН-11 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 12.1.036-81 | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 23337-2014 | Адрес расположения объектов заявителя (РУП "Барановичский ЦСМС" отдел испытаний) |
| 28.2** |  | 100.11/35.059, 100.12/35.059 | Вибрация общая постоянная | ГН-13 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003) |  |
| 28.3** |  |  | Вибрация общая непостоянная |  |  |  |
| 28.4** |  |  | Вибрация локальная постоянная; вибрация локальная непостоянная |  | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |
| 28.5** |  | 100.11/35.068, 100.12/35.068 | Напряженность электрической составляющей электромагнитного поля. Плотность магнитного потока электромагнитного поля | ГН-18 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.006-84 | ГОСТ 12.1.006-84 |  |
| 28.6** |  |  |  |  |  | Адрес расположения объектов заявителя (РУП "Барановичский ЦСМС" отдел испытаний) |
| 28.7** | Рабочие места; помещения жилых, общественных зданий, территории жилой застройки | 100.11/35.069, 100.12/35.069 | Напряженность электростатического поля | ГН-18 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.045-84 | ГОСТ 12.1.045-84 |  |
| 28.8** |  | 100.11/35.068, 100.12/35.068 | - Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -Интенсивность ультрафиолетового из-лучения, Вт/м2 | ГН-10 от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 14.12.2012 № 198 | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |
| 28.9** |  | 100.12/34.146, 100.12/35.060, 100.12/35.065 | Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность воздуха Интенсивность теплового излучения | ГН-9 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.005-88 п. 1, 2; МВИ.ГМ 1860-2020 |  |
| 28.10** |  | 100.12/35.063 | Естественная и искусственная освещенность | ГН-15 от 25.01.2021 № 37; СН 2.04.03-2020 | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 29.1** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций сооружений | 43.99/29.061 | Лакокрасочные покрытия: количество наносимых слоев, толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 (02250) п. 5.5 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п. 6.2, п. 6.4 | Адрес расположения объектов заявителя (РУП "Барановичский ЦСМС" отдел испытаний) |
| 29.2** |  |  | Лакокрасочные покрытия: высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | ТКП 45-5.09-33-2006 (02250) п. 5.6 | СТБ 1684-2006 п. 6.5 |  |
| 29.3** |  | 43.99/11.116 | Лакокрасочные покрытия: внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 (02250) п. 5.8 | СТБ 1684-2006 п. 6.9 |  |
| 29.4** |  | 43.99/29.121 | Лакокрасочные покрытия: адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006 (02250) п. 5.7 | СТБ 1684-2006 п. 6.11 |  |
| 30.1** | Устройство изоляционных покрытий | 43.99/29.121 | Гидроизоляция из рулонных материалов: прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | ТКП 45-5.08-75-2007 (02250) п. 5.12 | СТБ 1846-2008 п. 7.7 | Адрес расположения объектов заявителя (РУП "Барановичский ЦСМС" отдел испытаний) |
| 30.2** |  | 43.99/11.116 | Гидроизоляция из рулонных материалов: внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007 (02250) п. 5.13 | СТБ 1846-2008 п. 7.8 |  |
| 30.4** |  | 43.99/11.116 | Окрасочная гидроизоляция: внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007 (02250) п. 6.11 | СТБ 1846-2008 п. 8.6 |  |
| 30.5** |  | 43.99/29.121 | Окрасочная гидроизоляция: прочность сцепления (адгезия) гидроизоляции с основанием | ТКП 45-5.08-75-2007 (02250) п. 6.9 | СТБ 1846-2008 п. 8.7 |  |
| 34.1** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 43.29/29.121 | Бетонные работы: прочность бетона | СН 1.03.01-2019 п. 7.4.31.12 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18105-2018 п. 6, 8; ГОСТ 22690-2015 п.7.3, 7.4; СТБ 2264-2012 п. 7.8, 7.9 | Адрес расположения объектов заявителя (РУП "Барановичский ЦСМС" отдел испытаний) |
| 36.1** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | 43.99/29.121 | Степень уплотнения грунта земляного полотна | СП 3.02.10-2025 п. 5.2.3 ТНПА и другая документация | СП 1.03.17-2025 п. 5.2.6; СП 1.03.17-2025 п. 5.1.6; СТБ 1377-2003 | Адрес расположения объектов заявителя (РУП "Барановичский ЦСМС" отдел испытаний) |
| 37.1* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к устройствам освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 1.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.п. А.8.1-А.8.13; ГОСТ 33670-2015 приложение А, п. А.8.1-А.8.13 | ул. Чернышевского, 61/1, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область ( отдел испытаний) |
| 37.2* |  | 30.91/11.116, 30.91/39.000, 30.91/40.000 | Требования к тормозным системам | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 2.1.1.1.2 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п. А.5.1.1.2 |  |
| 37.3* |  |  | Требования к средствам обеспечения обзорности | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 2.3.1 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п. А.11.1. |  |
| 37.4* |  |  | Требования к спидометрам | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п.п. 2.4.1, 2.4.2 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.п. А.12.1, А.12.2 |  |
| 37.5* |  |  | Требования пожарной безопасности | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 3.8 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.п. А.20.1 – А.20.8 |  |
| 37.6* |  | 30.91/11.116, 30.91/29.061, 30.91/39.000, 30.91/40.000, 30.91/99.015 | Скорость движения | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 2.4.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п. А.12.3 |  |