Приложение №1

к аттестату аккредитации

№BY/112 02.2.0.3414

от «16» марта 2009 года

на бланке №____________

Область аккредитации от «7» мая 2012 года на 2 листах

Испытательной лаборатории  Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис-08»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющих устройств | ГОСТ 12.1.030-81 ТКП 181-2009, п. Б 29.4 | МВИ. МГ 385-2011 |
|  |  | 1.2. Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами. Переходное сопротивление контактов от заземлителя до заземленных элементов. | ТКП 181-2009 п. Б 29.2 | МВИ. МГ 386-2011 |
|  |  | 1.3. Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. Ток однофазного замыкания на корпус. | ТКП 181-2009 п. Б 29.8 | МВИ. МГ 641-2012 |
|  |  | 1.4. Напряжение прикосновения | ГОСТ 12.1.038-82 ТКП 181-2009 п. Б 29.5 | МВИ. МГ 388-2011 |
| 2. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 2.1. Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б 27.1 | МВИ. МГ 387-2011 |
| 3. Устройства защитного отключения (УЗО) |  | 3.1. Номинальный ток срабатывания. | ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 642-2012 |
|  |  | 3.2. Время отключения | ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 642-2012 |

№BY/112 02.2.0.3414                                                                  Лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Системы вентиляционные. |  | 4.1. Скорость движения воздуха | ГОСТ 12.4.021-75 СТБ 2021-2009 | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 |
|  |  | 4.2. Расход воздуха | ГОСТ 12.4.021-75 СТБ 2021-2009 | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 |
|  |  | 4.3. Давление воздуха (статическое, динамическое, полное) | ГОСТ 12.4.021-75 СТБ 2021-2009 | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 4.4. Плотность перемещаемого воздуха | ГОСТ 12.4.021-75 СТБ 2021-2009 | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 4.5. Температура воздуха в воздуховоде | ГОСТ 12.4.021-75 СТБ 2021-2009 | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 |
|  |  | 4.6. Относительная влажность перемещаемого воздуха | ГОСТ 30494-96 ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5. Параметры микроклимата помещений жилых и общественных зданий и воздуха рабочей зоны. |  | 5.1. Температура воздуха | ГОСТ 30494-96 ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 30494-96 ГОСТ 12.1.005-88 |
|  |  | 5.2. Относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-96 ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 30494-96 ГОСТ 12.1.005-88 |
|  |  | 5.2. Скорость движения воздуха | ГОСТ 30494-96 ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 30494-96 ГОСТ 12.1.005-88 |
| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь директор Государственного предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева |  |  |  |  |