ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ВТ 0020-2025 | ул. Ленина, д. 10, 211266, г.п. Оболь, Шумилинский район, Витебская область |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств, удельное сопротивление грунта | АМИ.ВТ 0021-2025 | ул. Ленина, д. 10, 211266, г.п. Оболь, Шумилинский район, Витебская область |  |
| 2.2** | Заземляющие устройства. | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ВТ 0021-2025 | ул. Ленина, д. 10, 211266, г.п. Оболь, Шумилинский район, Витебская область |  |
| 2.3** | Заземляющие устройства . | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0245-2025 | ул. Ленина, д. 10, 211266, г.п. Оболь, Шумилинский район, Витебская область |  |