Приложение №  1

к аттестату аккредитации

№ BY/ 112 02.2.0.3415

от 16 марта 2009 года

на бланке № _________

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « 30 » июля 2012 года на 1 листе

Лаборатории электрофизических измерений

Транспортного республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» Могилевская дистанция сигнализации и связи

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объ-екта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства | 13.260 13.260 | Сопротивление заземляющих устройств 1.2. Сопротивление цепи от заземленного элемента до контура заземления. 1.3. Сопротивление изоляции | ГОСТ 12.1.030 - 81 ТКП 181 - 2009, п. Б 29.4 ТКП 339-2011(02230) .ТКП 181-2009 ТКП 339-2011(02230) ТКП 181-2009 МПОТЭ | МВИ. МГ 534 - 2011 МВИ 1 - 2008 МВИ 1 - 2008 |
|  |  | Удельное сопротивление грунта | ТКП 181 – 2009, п. Б 29.4 | МВИ. МГ 534 - 2011 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами. Переходное сопротивление контактного соединения от заземлителя до заземленных элементов | ТКП 181 – 2009, п. Б 29.2 | МВИ. МГ 535 - 2011 |
| 2. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181 – 2009, п. Б 27.1 | МВИ. МГ 536 - 2011 МВИ. МГ 537 - 2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                      Т.А. Николаева