ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0052-2022 | ул. Актюбинская, д. 11, офис 1, 212016, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 1.2** |  | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0053-2022 | ул. Актюбинская, д. 11, офис 1, 212016, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 2.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0052-2022 |  |  |
| 2.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0054-2022 |  |  |
| 3.1** | Канаты стальные | 25.93/32.089 | Магнитный контроль: - метод эффекта Холла (измерение относительной потери сечения) | МВИ.МН 6297-2020 | ул. Актюбинская, д. 11, офис 1, 212016, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 4.1** | Оборудование подъемно-транспортное (грузоподъемные краны, подъемники, аттракционы, пассажирские и буксировочные канатные дороги, мобильные подъемные рабочие платформы, грузозахватные органы и приспособления, стропы канатные, расчетные металлоконструкции для подъемно-транспортного оборудования и аттракционов | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод - неразрушающий контроль проникающими веществами: - сварные соединения - основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Актюбинская, д. 11, офис 1, 212016, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 4.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 4.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 5.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения | АМИ.ГР 0062-2022 | ул. Актюбинская, д. 11, офис 1, 212016, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 5.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 5.3** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |