|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02. 2.0.3083 |
|  | от «31» мая 2007г. |
|  | На 2 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

части связи Учреждения «Производственно-технический центр

Брестского областного управления Министерства по чрезвычайным

ситуациям Республики Беларусь»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В | 13.260 91.120.40 | Определение сопротивления заземляющего устройства, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) Приложение Э1 п.24.3(3) Приложение Э1.1 табл. 37, 38 ПУЭ § 1.8.36 п.5 §§ 1.7.62-1.7.65 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | ПТЭ Приложение Э1 п.24.4 ПУЭ § 1.8.36 п.2 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |
| 2 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 29.240.99 29.260.01 | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | ПТЭ Приложение Э1 п.26.5 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |

Руководитель Уполномоченного

#### органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень