ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) за исключением п.5.7; СТБ ISO 5667-3-2021 | ул. Мицкевича, 48а, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (участок лабораторного контроля) |  |
| 1.2* |  | 100.09/11.116 | Привкус (0-5 баллов) | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 1.3* |  |  | Запах (0-5 баллов) | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность (0,58-4,64 мг/дм3) | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 1.5* |  |  | Цветность (1-10 гр; 10-50 гр; >=50 гр) | ГОСТ 31868-2012 метод Б |  |  |
| 1.6* |  |  | Железо общее (0,1-2,0 мг/дм3) | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 1.7* |  |  | Медь (0,1-2,0 мг/дм3) | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |  |
| 1.8* |  |  | Аммиак и ионы аммония (0,1-3,0 мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 1.9* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) (2-12 ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.156 | Нитраты (0,1-2,0 мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная (0,5-10,0 мг/дм3 без разбавления) | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1.12* |  |  | Жесткость общая (св. 0,1 гр. Ж) | ГОСТ 31954-2012 метод А |  |  |
| 1.13* |  | 100.09/08.156 | Марганец (0,01-5,0 мгдм3) | ГОСТ 4974-2014 метод А |  |  |
| 1.14* |  |  | Нитриты (0,003-0,3 мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 1.15* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты (2-50 мг/дм3) | ГОСТ 31940-2013 метод 3 |  |  |
| 1.16* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 п.3.2 |  |  |
| 1.17* |  | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор (0,01-1,09 мг/дм3) | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |  |
| 1.18* |  |  | Хлориды (до 10 мг/дм3) | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 1.19* |  | 100.09/08.156 | Фториды (0,05-0,15 мг/дм3) | ГОСТ 4386-89 п.1 |  |  |
| 1.20* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |  |
| 1.21* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 1.22* |  |  | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 1.25* |  | 100.09/08.155 | Цинк (0,005-0,05; 0,05-100 мг/дм3) | ФР.1.31.2019.35829 | ул., 231300, г. Лида, д. Островля, Лидский район, Гродненская область (участок лабораторного контроля) |  |
| 1.26* |  | 100.09/04.125 | Общая альфа-радиоактивность | СТБ ISO 9696-2020 |  |  |
| 1.27* |  |  | Общая бета-радиоактивность | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 2.1** | Горячая вода | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) за исключением п.5.7; СТБ ISO 5667-3-2021 | ул. Мицкевича, 48а, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (участок лабораторного контроля) |  |
| 2.2* |  | 100.09/08.156 | Железо общее (0,1-2,0 мг/дм3) | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 2.3* |  | 100.09/11.116 | Запах (0-5 баллов) | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 2.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность (0,58-4,64 мг/дм3) | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 2.5* |  | 100.09/11.116 | Привкус (0-5 баллов) | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 2.6* |  | 100.09/08.156 | Цветность (1-10 гр; 10-50 гр; >=50 гр) | ГОСТ 31868-2012 метод Б |  |  |
| 2.7* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |  |
| 2.8* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 2.9* |  |  | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 3.1* | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) за исключением п.5.7; СТБ ISO 5667-3-2021 | ул., 231300, г. Лида, д. Островля, Лидский район, Гродненская область (участок лабораторного контроля) |  |
| 3.2* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) (0,5-6 мг О²/дм₃) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 7.2.1 |  |  |
| 3.3* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества (3,0-50; св.50 мг/дм³) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 3.4* |  | 100.03/08.156 | Железо общее (0,1 - 9,0 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 3.5* |  |  | Азот нитритов (0,0025-0,25 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 3.6* |  | 100.03/08.155 | Медь (0,0005-0,005; 0,005-0,02; св.0,02 до 5 мг/дм³) | ФР.1.31.2010.07014 |  |  |
| 3.7* |  |  | Цинк (0,005-0,05; 0,05-100 мг/дм3) | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 3.8* |  |  | Нефтепродукты (0,005-0,01; св. 0,01-0,5; св.0,5 до 50 мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 3.9* |  | 100.03/08.156 | Азот нитратов (0,02-0,45; св.0,45 мг/дм³ (с учетом разбавления)) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 3.10* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) (2-12 ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 3.11* |  | 100.03/08.155 | СПАВ (0,025-0,1; 0,1-0,5; 0,5-100 мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 3.12* |  | 100.03/08.149 | Кислород растворенный (0-20 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 3.13* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты (2,0-40,0 мг/дм3; св. 40,0 мг/дм3 с учетом разбавления) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 3.14* |  | 100.03/08.156 | Хром 6+ (0,001-0,20 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1 |  |  |
| 3.15* |  |  | Фосфор общий (0,005-0,8; свыше 0,8 мг/дм3 с учетом разбавления) | ГОСТ 18309-2014 (метод Г )п.8.3.7.1 |  |  |
| 3.16* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (50-50000 мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 3.17* |  | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония (0,1-3,0 мг/дм3; св. 3,0 мг/дм3 с учетом разбавления) | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 3.18* |  | 100.03/08.149 | Хлориды (10-250 мг/дм3; св. 250 с учетом разбавления) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 3.19* |  | 100.03/08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) (5-50; 50-200; 200-800 мгО2/дм3; св. 800 мг/дм3 с учетом разбавления) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 4.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-3-2021 | ул., 231300, г. Лида, д. Островля, Лидский район, Гродненская область (участок лабораторного контроля) |  |
| 4.2* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (50-50000 мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 4.3* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) (2-12 ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 4.4* |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий (0,005-0,8; свыше 0,8 мг/дм3 с учетом разбавления) | ГОСТ 18309-2014 (метод Г )п.8.3.7.1 |  |  |
| 4.5* |  |  | Азот нитритов (0,0025-0,25 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 4.6* |  |  | Железо общее (0,1 - 9,0 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 4.7* |  | 100.05/08.149 | Кислород растворенный (0-20 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 4.8* |  | 100.05/08.155 | Медь (0,0005-0,005; 0,005-0,02; св.0,02 до 5 мг/дм³) | ФР.1.31.2010.07014 |  |  |
| 4.9* |  | 100.05/08.156 | Азот нитратов (0,02-0,45; св.0,45 мг/дм³ (с учетом разбавления)) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 4.10* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты (0,005-0,01; св. 0,01-0,5; св.0,5 до 50 мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 4.11* |  |  | СПАВ (0,025-0,1; 0,1-0,5; 0,5-100 мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 4.12* |  | 100.05/08.150 | Сульфаты (2,0-40,0 мг/дм3; св. 40,0 мг/дм3 с учетом разбавления) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 4.13* |  | 100.05/08.156 | Хром 6+ (0,001-0,20 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1 |  |  |
| 4.14* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества (3,0-50; св.50 мг/дм³) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 4.15* |  | 100.05/08.155 | Цинк (0,005-0,05; 0,05-100 мг/дм3) | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 4.16* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) (3-6000мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 4.17* |  | 100.05/08.156 | Аммиак и ионы аммония (0,1-3,0 мг/дм3; св. 3,0 мг/дм3 с учетом разбавления) | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 4.18* |  |  | Окисляемость бихроматная (ХПК) (5-50; 50-200; 200-800 мгО2/дм3; св. 800 мг/дм3 с учетом разбавления) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 4.19* |  | 100.05/08.149 | Хлориды (10-250 мг/дм3; св. 250 с учетом разбавления) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 5.1** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-11-2011 | ул., 231300, г. Лида, д. Островля, Лидский район, Гродненская область (участок лабораторного контроля) |  |
| 5.2* |  | 100.04/08.156 | Аммиак и ионы аммония (0,1-3,0 мг/дм3; св. 3,0 мг/дм3 с учетом разбавления) | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 5.3* |  |  | Железо общее (0,1 - 9,0 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 5.4* |  | 100.04/08.155 | Медь (0,0005-0,005; 0,005-0,02; св.0,02 до 5 мг/дм³) | ФР.1.31.2010.07014 |  |  |
| 5.5* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) (2-12 ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 5.6* |  | 100.04/08.052 | Сухой остаток (50-50000 мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 5.7* |  | 100.04/08.149 | Хлориды (10-250 мг/дм3; св. 250 с учетом разбавления) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 5.8* |  | 100.04/08.155 | Нефтепродукты (0,005-0,01; св. 0,01-0,5; св.0,5 до 50 мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 5.9* |  |  | СПАВ (0,025-0,1; 0,1-0,5; 0,5-100 мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 5.10* |  | 100.04/08.156 | Фосфат-ион (0,005-0,8; свыше 0,8 мг/дм3 с учетом разбавления) | ГОСТ 18309-2014 метод Б п. 6.3.1 (приложение А) |  |  |
| 5.11* |  |  | Хром 6+ (0,001-0,20 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1 |  |  |
| 5.12* |  | 100.04/08.155 | Цинк (0,005-0,05; 0,05-100 мг/дм3) | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 5.13* |  | 100.04/08.156 | Нитраты (0,1-2,0 мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 метод Д | ул. Мицкевича, 48а, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (участок лабораторного контроля) |  |
| 5.14* |  | 100.04/08.150 | Сульфаты (2-50 мг/дм3) | ГОСТ 31940-2013 метод 3 |  |  |