ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9* ТР | Извещатели пожарные автономные точечные | 26.30/30.000 | Уровень звукового давления сигнала «Пожар» | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.2 | ул. Стебенева, 12, комната, 501, 220024, г. Минск | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.12* ТР |  |  | Уровень звукового давления сигнала «Разряд батареи» |  |  |  |
| 2.1* ТР | Извещатели пожарные пожарные дымовые точечные оптические | 26.30/39.000 | Стабильность | ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.6 | ул. Стебенева, 12, комната, 501, 220024, г. Минск | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 2.2* ТР |  |  | Зависимость значения порога срабатывания от направления воздушного потока | ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.7 |  |  |
| 2.3* ТР |  |  | Повторяемость | ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.8 |  |  |
| 2.4* ТР |  |  | Изменения напряжения питания. Устойчивость. | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 7.2.11 |  |  |
| 2.5* ТР |  |  | Устойчивость к воздушным потокам | ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.9 |  |  |
| 2.6* ТР |  | 26.30/26.080 | Холод. Устойчивость. | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.3, 7.2.13 |  |  |
| 2.7* ТР |  |  | Сухое тепло. Устойчивость. | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 7.2.12 |  |  |
| 2.8* ТР |  |  | Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость. | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.5, 7.2.14 |  |  |
| 2.10* ТР |  | 26.30/26.095 | Прямой механический удар.Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.6, 7.2.15 |  |  |
| 2.11* ТР |  |  | Синусоидальная вибрация (устойчивость от 10 до 100 Гц) | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.6, 7.2.16 |  |  |
| 2.12* ТР |  | 26.30/39.000 | Фоновая освещенность Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.10 |  |  |
| 2.13* ТР |  | 26.30/30.000, 26.30/32.115 | Требования назначения и конструкции | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.2.5.1, 4.2.5.3-4.2.5.9 |  |  |
| 3.1* ТР | Извещатели пожарные ручные | 26.30/32.115 | Проверка маркировки | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4; СТБ EN 54-11-2009 п.п. 4.2.1, 4.2.2 | ул. Стебенева, 12, комната, 501, 220024, г. Минск | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 3.2* ТР |  | 26.30/32.115, 26.30/39.000 | Проверка требований к хрупкому элементу | СТБ EN 54-11-2009 п.п. 4.3.1, 4.3.2 |  |  |
| 3.3* ТР |  | 26.30/32.115 | Проверка требований к индикатору тревожного состояния | ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.3; СТБ EN 54-11-2009 п.п. 4.3.1, 4.3.2 |  |  |
| 3.4* ТР |  |  | Проверка требований к средству для возвращения в начальное состояние | СТБ EN 54-11-2009 п. 4.5 |  |  |
| 3.5* ТР |  | 26.30/39.000 | Проверка тестирующего устройства | СТБ EN 54-11-2009 п. 4.6 |  |  |
| 3.6* ТР |  | 26.30/29.061, 26.30/32.115 | Проверка конструкции и дизайна | ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.2; СТБ EN 54-11-2009 п.п. 4.7.1-4.7.3 |  |  |
| 3.7* ТР |  | 26.30/39.000 | Эксплуатационное испытание | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.2.2 |  |  |
| 3.8* ТР |  |  | Функциональные испытание | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.3; СТБ EN 54-11-2009 п. 5.3.2 |  |  |
| 3.9* ТР |  |  | Работоспособность, оптическая индикация режимов работы ИПР | ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.3; СТБ EN 54-11-2009 п. 5.4.2 |  |  |
| 3.10* ТР |  | 26.30/32.115, 26.30/39.000 | Испытание на надежность (прочность) | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.5.2 |  |  |
| 3.11* ТР |  | 26.30/22.000 | Изменения напряжения питания. Устойчивость. | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 17.3.4; СТБ EN 54-11-2009 п. 5.6.2 |  |  |
| 3.12* ТР |  | 26.30/26.080 | Сухое тепло. Устойчивость. | ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.5; СТБ EN 54-11-2009 п. 5.7.2 |  |  |
| 3.13* ТР |  |  | Прочность при сухом тепле | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.8.2 |  |  |
| 3.14* ТР |  |  | Холод. Устойчивость. | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.4, 17.3.6; СТБ EN 54-11-2009 п. 5.9.2 |  |  |
| 3.15* ТР |  |  | Стойкость к влажному теплу | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.10.2 |  |  |
| 3.16* ТР |  |  | Прочность при влажном циклическом тепле | СТБ EN 54-11-2009 п. 5.11.2 |  |  |
| 3.17* ТР |  |  | Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость. | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.5, 17.3.7; СТБ EN 54-11-2009 п. 5.12.2 |  |  |
| 3.18* ТР |  | 26.30/26.095 | Прямой механический удар. Прочность. | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.6, 17.3.8; СТБ EN 54-11-2009 п. 5.15.2 |  |  |
| 4.1* ТР | Извещатели пожарные ( извещатели дымовые, извещатели линейные отические | 26.30/39.000 | Стабильность, проверка конструкции, оптическая индикация режимов работы | ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.9; СТБ EN 54-12-2009 п. 5.2.2 | ул. Стебенева, 12, комната, 501, 220024, г. Минск | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 4.2* ТР |  |  | Повторяемость | ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.7; СТБ EN 54-12-2009 п. 5.3.2 |  |  |
| 4.3* ТР |  |  | Изменения напряжения питания. Устойчивость. | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 9.2.14; СТБ EN 54-12-2009 п. 5.5.2 |  |  |
| 4.4* ТР |  |  | Перекрывание оптического луча | ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.8; СТБ EN 54-12-2009 п. 5.7.2 |  |  |
| 4.5* ТР |  |  | Зависимость значения порога срабатывания от оптической длины пути луча | ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.12; СТБ EN 54-12-2009 п. 5.8.2 |  |  |
| 4.6* ТР |  | 26.30/26.080 | Сухое тепло. Устойчивость. | ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.15; СТБ EN 54-12-2009 п. 5.11.2 |  |  |
| 4.7* ТР |  |  | Холод. Устойчивость. | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.4, 9.2.16; СТБ EN 54-12-2009 п. 5.12.2 |  |  |
| 4.8* ТР |  |  | Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость. | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.5, 9.2.17; СТБ EN 54-12-2009 п. 5.13.2 |  |  |
| 4.9* ТР |  | 26.30/26.095 | Синусоидальная вибрация. Прочность | СТБ EN 54-12-2009 п. 5.15.2 |  |  |
| 5.3* ТР | Оповещатели пожарные | 26.30/32.115 | Цвета ОПС и отображаемых на них информационных знаков | ГОСТ 34699-2020 п. 8.3 | ул. Стебенева, 12, комната, 501, 220024, г. Минск | ТР ЕА 043/2017 |
| 5.4* ТР |  |  | Частота мигания (мигающие ОПС) | ГОСТ 34699-2020 п. 8.4 |  |  |
| 5.7* ТР |  | 26.30/30.000 | Уровень звукового давления (ОПЗ) | ГОСТ 34699-2020 п. 8.5 |  |  |
| 5.8* ТР |  | 26.30/30.000, 26.30/39.000 | Диапазон частот (ОПЗ) |  |  |  |
| 5.10* ТР |  | 26.30/32.115 | Проверка функционирования | ГОСТ 34699-2020 п. 8.1 |  |  |
| 5.11* ТР |  | 26.30/30.000 | Уровень звукового давления (ОПР) | ГОСТ 34699-2020 п. 8.5 |  |  |
| 5.12* ТР |  | 26.30/30.000, 26.30/39.000 | Диапазон частот (ОПР) | ГОСТ 34699-2020 п. 8.6 |  |  |
| 5.20* ТР |  | 26.30/26.080, 26.30/26.095 | Прочность ОП в упаковке к климатическим и механическим воздействиям | ГОСТ 34699-2020 п. 8.18 |  |  |
| 5.21* ТР |  | 26.30/32.115 | Проверка требований к комплектности, упаковке | ГОСТ 34699-2020 п.п. 5.7, 5.8. 1, 5.8. 3 |  |  |