ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/08.156, 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб Концентрация азота (IV) оксида (азота диоксида) | МВИ.МН 1003-2017; МВИ.МН 4453-2012 | ул. Б. Хмельницкого, д.79, 3-й этаж, 246027, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 1.2** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота (II) оксида (азота оксида) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 1.3** |  | 100.01/08.156, 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Концентрация серы диоксида (ангидрида сернистого, серы (IV) оксида, сернистого газа) Отбор проб Концентрация серы диоксида, (ангидрида сернистого, серы (IV) оксида, сернистого газа) | МВИ.МН 1003-2017; МВИ.МН 5639-2016 |  |  |
| 1.4** |  | 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 1.5** |  |  | Концентрация кислорода |  |  |  |
| 1.6** |  | 100.01/35.060 | Относительная влажность газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-01-2016 п.5 |  |  |
| 1.7** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 1.8** |  |  | Расход газопылевых потоков |  |  |  |
| 1.9** |  | 100.01/35.062 | Давление газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 1.10** |  | 100.01/35.065 | Температура газопылевых потоков |  |  |  |
| 1.11** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Концентрация натрия гидроксида (натра едкого, соды каустической) Отбор проб | МВИ.МН 5866-2017 Метод Б; МВИ.МН 5866-2017 |  |  |
| 1.12** |  |  | Отбор проб Концентрация гидрохлорида (водорода хлористого, соляной кислоты) | МВИ.МН 6083-2018 |  |  |
| 1.13** |  |  | Отбор проб Концентрация серной кислоты | МВИ.МН 5009-2014 |  |  |
| 1.14** |  | 100.01/08.082, 100.01/42.000 | Отбор проб Концентрация сероводорода | МВИ.МН 5924-2017 |  |  |
| 1.15** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб Концентрация формальдегида (метаналя) | МВИ.МН 4566-2013 |  |  |
| 1.16** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб Концентрация бензола | МВИ.МН 1820-2002; МВИ.МН 5706-2016 |  |  |
| 1.17** |  |  | Отбор проб Концентрация бутан-1-ола (бутилового спирта) | МВИ.МН 1820-2002 |  |  |
| 1.18** |  |  | Отбор проб Концентрация 2-метилпропан-1-ола (изобутилового спирта) |  |  |  |
| 1.19** |  |  | Отбор проб Концентрация бутилацетата (уксусной кислоты бутилового эфира) |  |  |  |
| 1.20** |  |  | Отбор проб Концентрация акрилонитрила (акриловой кислоты нитрила, проп-2еннитрила) |  |  |  |
| 1.21** |  |  | Отбор проб Концентрация гексана |  |  |  |
| 1.22** |  |  | Отбор проб Концентрация гептана |  |  |  |
| 1.23** |  |  | Отбор проб Концентрация пропан-2-ола (изопропилового спирта) |  |  |  |
| 1.24** |  |  | Отбор проб Концентрация изопропилбензола (кумола) |  |  |  |
| 1.25** |  |  | Отбор проб Концентрация м-ксилола (1,3-диметилбензола) | МВИ.МН 1820-2002; МВИ.МН 5706-2016 |  |  |
| 1.26** |  |  | Отбор проб Концентрация о-ксилола (1,2-диметилбензола) |  |  |  |
| 1.27** |  |  | Отбор проб Концентрация п-ксилола (1,4-диметилбензола) |  |  |  |
| 1.28** |  |  | Отбор проб Концентрация метанола (метилового спирта) | МВИ.МН 1820-2002 |  |  |
| 1.29** |  |  | Отбор проб Концентрация метилэтилкетона (бутан-2-она) |  |  |  |
| 1.30** |  |  | Отбор проб Концентрация н-октана |  |  |  |
| 1.31** |  |  | Отбор проб Концентрация пентана |  |  |  |
| 1.32** |  |  | Отбор проб Концентрация пропан-2-она (ацетона) |  |  |  |
| 1.33** |  |  | Отбор проб Концентрация винилбензола (стирола) | МВИ.МН 1820-2002; МВИ.МН 5706-2016 |  |  |
| 1.34** |  |  | Отбор проб Концентрация метилбензола (толуола) |  |  |  |
| 1.35** |  |  | Отбор проб Концентрация 1,2,4-триметилбензола (псевдокумола ) | МВИ.МН 1820-2002 |  |  |
| 1.36** |  |  | Отбор проб Концентрация трихлорэтилена |  |  |  |
| 1.37** |  |  | Отбор проб Концентрация этанола (этилового спирта) |  |  |  |
| 1.38** |  |  | Отбор проб Концентрация этилацетата (уксусной кислоты этилового эфира) |  |  |  |
| 1.39** |  |  | Отбор проб Концентрация этилбензола | МВИ.МН 1820-2002; МВИ.МН 5706-2016 |  |  |
| 1.40** |  |  | Отбор проб Концентрация 2- этоксиэтанола (этилового эфира этиленгликоля, этилцеллозольва) | МВИ.МН 1820-2002 |  |  |
| 1.41** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб Концентрация аммиака | МВИ.МН 3829-2011 |  |  |
| 1.42** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб Концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | МВИ.МН 4514-2012; МВИ.МН 5988-2018 |  |  |
| 1.43** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб Концентрация углеводородов предельных С1-С10 (суммарно) | МВИ.МН 5706-2016 |  |  |
| 1.44** |  |  | Отбор проб Концентрация углеводородов непредельных С2 –С5 (суммарно) |  |  |  |
| 1.45** |  |  | Отбор проб Концентрация предельных углеводородов С11-С19 (суммарно) | МВИ.МН 5707-2016 |  |  |
| 1.46** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб Концентрация уксусной кислоты | МВИ.МН 4443-2012 |  |  |
| 2.1** | Рабочие места | 100.12/23.000, 100.12/35.060, 100.12/35.065 | Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2; МВИ.ГМ 1860-2020 | ул. Б. Хмельницкого, д.79, 3-й этаж, 246027, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 3.1** | Системы вентиляции с принудительным побуждением | 100.11/23.000, 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха, расход воздуха, температура перемещаемого воздуха, динамическое, статическое, полное давление потока воздуха, относительная влажность | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Б. Хмельницкого, д.79, 3-й этаж, 246027, г. Гомель, Гомельская область |  |