Приложение к аттестату аккредитации

№ВY/112 02.2.0. 4186

от «20»  июня 2011 года

на 2-х  листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

производственной лаборатории частного производственно-торгового унитарного предприятия «Иваси-Плюс»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Физико-химические испытания |  |  |  |  |
| 1. Рыба мороженая, рыба холодного копчения, рыба горячего копчения, подкопченная, рыба соленая, пряного посола, пресервы |  | - Отбор проб | ГОСТ 1168-86 ГОСТ 20057-96 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 812-88 ГОСТ 11298-2002 ТУ РБ 300125281.002-07 ГОСТ 7447-97 ГОСТ815-2004 ТУ РБ 100286784.011-2001 ГОСТ 28698-90 ГОСТ1084-88 ТУ РБ 100921458.005.2000 ТУ РБ 390285870.001-2009 и другие действующие ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 7631-2008 |
|  |  | 1.2. Органолептические показатели (внешний вид, наружные повреждения, консистенция, цвет, запах, разделка, длина, масса, вкус) |  | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 26664-85 |
| 2. Рыба холодного копчения, подкопченная. |  | 2.1. Определение массовой доли воды (высушиванием в сушильном шкафу при Т 130 ° С | ГОСТ11482-96 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 11298-2002 ТУ РБ 300125281.002-07 и другие действующие ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 7636-85 п.3.3.2 |
| 3. Рыба холодного копчения, рыба горячего копчения, подкопченная, рыба соленая, пряного посола, пресервы |  | 3.1. Массовая доля хлористого натрия (аргентометрический метод) | ГОСТ 11482-96 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 812-88 ГОСТ 11298-2002 ТУ РБ 300125281.002-07 ГОСТ 7447-97 ГОСТ 815-2004 ТУ РБ 100286784.011-2001 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 1084-88 ТУ РБ 100921458.005-2000 ТУ РБ 390285870.001-2009 и другие действующие ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 7636-85 п.3.5 ГОСТ 27207-87 |

№ВY/112 02.2.0……………                                                                                                           Лист 2, листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Пресервы, сельдь фасованная в банке |  | 4.1. Массовая доля составных частей | ТУ РБ 100286784.011-2001 ГОСТ 815-2004 и другие действующие ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 26664-85 |
|  |  | 4.2. Определение общей кислотности | ТУ РБ 100286784.011-2001 | ГОСТ 27082-89 |
| Микробиологические испытания |  |  |  |  |
| 5. Рыба мороженая, рыба холодного копчения, рыба горячего копчения, подкопченная, рыба соленая, пряного посола, пресервы |  | 5.1. Отбор проб | ГОСТ1168-86 ГОСТ 20057-96 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 812-88 ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 7447-97 ТУ РБ 300125218.002 и другие действующие ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | 5.2. КМАФАнМ КОЕ в 1 г продукта | СанНП и ГН утв. Пост.МинЗдрав РБ № 63 от09.06.09г. | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | 5.3. Бактерии группы кишечной палочки в 1,0 г и 0,001 г продукта |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | 5.4. Дрожжи и плесневые грибы | СанНП и ГН утв. Пост. МинЗдрав РБ № 63 от 09.06.09г. | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | 5.5. Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | 5.6 .Staphylococcus aureus (Коагулазоположительные стафилококки) |  | ГОСТ 10444.2-91 |
| 6. Вода питьевая |  | 6.1. Отбор проб | МУК РБ №11-10-1-2002 | МУК РБ №11-10-1-2002 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
|  |  | 6.2. Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | СанПиН 10-124 РБ99 | МУК РБ №11-10-1-2002 |
|  |  | 6.3. Общие колиформные и термотелерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 |

Руководитель Национального

органа по аккредитации    …………………………………….     Т.А. Николаева