ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Революционная, д. 6, 210001, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.1* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0054-2022 | ул. Революционная, д. 6, 210001, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.2* |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0053-2022 |  |  |
| 2.3* |  |  | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 3.1* | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Революционная, д. 6, 210001, г. Витебск, Витебская область |  |
| 3.2* |  |  | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0062-2022 |  |  |
| 3.3* |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 3.4* |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 4.1* | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Революционная, д. 6, 210001, г. Витебск, Витебская область |  |
| 4.2* |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  |  |  |
| 5.1* | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 | ул. Революционная, д. 6, 210001, г. Витебск, Витебская область |  |
| 5.2* |  |  | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |  |
| 5.3* |  |  | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |  |
| 5.4* |  |  | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |  |
| 6.1* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Испытания систем вентиляции на работоспособность: - скорость удаляемого воздуха в вентиляционном канале; - количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале | АМИ.ГМ 0003-2021; СП 4.02.07-2024 | ул. Революционная, д. 6, 210001, г. Витебск, Витебская область |  |
| 6.2* |  |  | Кратность воздухообмена в помещении | АМИ.ГМ 0003-2021 |  |  |
| 6.3* |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги |  |  |  |
| 6.4* |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  |  |  |