ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Медицинские изделия однократного применения из полимерных материалов | 32.50/16.036 | Бактериальные эндотоксины | ГФ РБ 2.6.14 (метод А); Методика определения наличия эндотоксина в изделиях медицинской промышленности однократного применения из полимерных материалов, выпускаемых на СП "ФреБор" г. Борисова с применением Лимулюс-лизат теста (ЛАЛ-теста), утв. 17.11.1994; ФЕАЭС 2.1.6.8 (метод А) | ул. Чапаева, 64, этаж 6, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область |  |
| 1.2* |  | 32.50/06.036 | Индекс токсичности | Инструкция по применению №020-1118, гл. 1-4, прилож. 4,5, утв. Заместителем Министра здравоохранения - Главным государственным санитарным врачом РБ 23.04.2019; МУ 1.1.037-95 "Биотестирование продукции из полимерных и других материалов", п.5, утв. Председателем Госкомсанэпиднадзора России - Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20.12.1995 |  |  |
| 1.3* |  | 32.50/01.086 | Стерильность | ГФ РБ II 2.6.1, 3.2.3, 3.2.6; ФЕАЭС 2.1.6.1 |  |  |