ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Бензины автомобильные | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) | ТР ТС 013/2011 |
| 1.1** |  |  |  | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13; СТБ ИСО 3170-2004 исключая пп. 4.3, 5.2.2.4, 5.2.4, 5.2.7, 5.4, 5.7, 7.3.1.3-7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2, 9.2.2.2, 9.2.3, 10 |  |  |
| 1.1.1** ТР |  |  |  | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) | ТР ТС 013/2011 |
| 1.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 °С | ГОСТ ISO 3675-2014 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 1.2.1* ТР |  | 19.20/08.156 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20846-2016 |  | ТР ТС 013/2011 |
| 1.2.1.1* ТР |  | 19.20/08.130 |  | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) |  |
| 1.2.2* ТР |  |  |  |  | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 1.3* ТР |  | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015 |  |  |
| 1.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88); ГОСТ ISO 3405-2013 |  |  |
| 1.4* ТР |  | 19.20/25.041 | Октановое число по моторному методу | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005); ГОСТ 511-2015 |  | ТР ТС 013/2011 |
| 1.4* |  |  | Октановое число по исследовательскому методу Октановое число по моторному методу | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005); ГОСТ 511-2015; ГОСТ 8226-2015 |  |  |
| 1.5* ТР |  | 19.20/25.120 | Давление насыщенных паров | ГОСТ EN 13016-1-2013 |  | ТР ТС 013/2011 |
| 1.5* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол | ГОСТ 1567-97; СТБ ИСО 6246-2005 |  |  |
| 1.6* |  | 19.20/11.116 | Коррозия медной пластинки (3ч при 50ºС) | ГОСТ 6321-92; ГОСТ ISO 2160-2013 |  |  |
| 1.7* |  | 19.20/25.120 | Давление насыщенных паров | ГОСТ EN 13016-1-2013; ГОСТ EN 13016-1-2022 |  |  |
| 1.8* |  | 19.20/11.116 | Внешний вид | СТБ 1656-2016 п. 9 табл. 1 |  |  |
| 1.9.1* |  | 19.20/08.156 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20846-2016 |  |  |
| 1.9.2* |  | 19.20/08.130 |  | ГОСТ ISO 20847-2014; СТБ 2141-2010 (ISO 20847:2004) |  |  |
| 2.1** ТР | Топливо дизельное | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) | ТР ТС 013/2011 |
| 2.1** |  |  |  | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13; СТБ ИСО 3170-2004 исключая пп. 4.3, 5.2.2.4, 5.2.4, 5.2.7, 5.4, 5.7, 7.3.1.3-7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2, 9.2.2.2, 9.2.3, 10 |  |  |
| 2.1.1** ТР |  |  |  | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) | ТР ТС 013/2011 |
| 2.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 °С | ГОСТ ISO 3675-2014 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 2.2.1* ТР |  | 19.20/08.156 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20846-2016 |  | ТР ТС 013/2011 |
| 2.2.1.1* ТР |  | 19.20/08.130 |  | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) |  |
| 2.2.2* ТР |  |  |  |  | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 2.3* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |  |  |
| 2.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88); ГОСТ ISO 3405-2013 |  |  |
| 2.3.1* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) | ТР ТС 013/2011 |
| 2.4* ТР |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 2.4* |  | 19.20/11.116 | Коррозия медной пластинки (3ч при 50ºС) | ГОСТ ISO 2160-2013 |  |  |
| 2.4.1* ТР |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ ISO 3405-2013 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) | ТР ТС 013/2011 |
| 2.5* ТР |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 2.5* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей | ГОСТ EN 12662-2016 |  |  |
| 2.5.1* ТР |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) | ТР ТС 013/2011 |
| 2.6* ТР |  | 19.20/29.070 | Смазывающая способность | ГОСТ ISO 12156-1-2012; ГОСТ ISO 12156-1-2020 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 2.6* |  | 19.20/08.169 | Содержание воды | СТБ ИСО 12937-2003 |  |  |
| 2.7* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ ISO 2719-2017 |  |  |
| 2.8* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ ISO 6245-2016 |  |  |
| 2.9* |  | 19.20/29.145 | Температура помутнения | СТБ ЕН 23015-2002 |  |  |
| 2.10* |  | 19.20/29.049 | Вязкость при 40°С | СТБ ISO 3104-2025 исключая пп. 6.1, 6.4, 6.6, 12, 14.2, 16.5, приложение С |  |  |
| 2.11* |  | 19.20/08.156 | Содержание серы | ГОСТ ISO 20846-2016 |  |  |
| 2.12* |  | 19.20/08.055 | Цетановый индекс | СТБ ISO 4264-2025 |  |  |
| 2.13* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |  |  |
| 2.14* |  | 19.20/29.070 | Смазывающая способность | ГОСТ ISO 12156-1-2012; ГОСТ ISO 12156-1-2020 |  |  |
| 3.1** ТР | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) | ТР ТС 013/2011 |
| 3.1** | Топливо печное | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 3.2* ТР | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды | ГОСТ 10227-86 п.4.5 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) | ТР ТС 013/2011 |
| 3.2* | Топливо печное | 19.20/08.031 | Плотность (15˚С) | ГОСТ ISO 3675-2014 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 3.3* ТР | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) | ТР ТС 013/2011 |
| 3.3* | Топливо печное | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88); ГОСТ ISO 3405-2013 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 3.4* ТР | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/29.061 | Высота некоптящего пламени | ГОСТ 4338-91 (ИСО 3014-81) | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) | ТР ТС 013/2011 |
| 3.4* | Топливо печное | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 3.5* ТР | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) | ТР ТС 013/2011 |
| 3.5* | Топливо печное | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 3.6* ТР | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол | ГОСТ 32404-2013 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) | ТР ТС 013/2011 |
| 3.6* | Топливо печное | 19.20/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5985-79 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 3.7* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 3.8* |  | 19.20/11.116 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 |  |  |
| 3.9* |  |  | Коррозия медной пластинки (3ч при 50ºС) | ГОСТ 6321-92; ГОСТ ISO 2160-2013 |  |  |
| 3.10* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при температуре 20°С | ГОСТ 33-2016; СТБ ISO 3104-2025 исключая пп. 6.1, 6.4, 6.6, 12, 14.2, 16.5, приложение С |  |  |
| 3.11* |  | 19.20/11.116 | Цвет | ТУ BY 400091131.004-2009 п.4.4 |  |  |
| 3.12* |  | 19.20/08.052 | Содержание золы | ГОСТ 1461-2023; ГОСТ ISO 6245-2016 |  |  |
| 3.13* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) метод Б, в т.ч. с дополнением по п.4.3 ТУ BY 400091131.004-2009 |  |  |
| 3.14* |  | 19.20/08.130 | Содержание серы | ГОСТ ISO 8754-2013 |  |  |
| 4.1** ТР | Масла | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) | ТР ТС 030/2012 |
| 4.1** | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 4.1.1** ТР | Масла | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) | ТР ТС 030/2012 |
| 4.2* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) исключая п.11 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 4.2* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/08.031 | Плотность при 20 °С | ГОСТ 3900-85 п.1 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 4.2.1* ТР | Масла | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) исключая п.11 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) | ТР ТС 030/2012 |
| 4.3* ТР |  | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 4.3* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88); ГОСТ ISO 3405-2013 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 4.3.1* ТР | Масла | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) | ТР ТС 030/2012 |
| 4.4* ТР |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 4.4* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5985-79 в т.ч. с доп. по ГОСТ 10227-86 п.4.2 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 4.4.1* ТР | Масла | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) | ТР ТС 030/2012 |
| 4.5* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/11.116 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 в т.ч. с доп. по ГОСТ 10227-86 п.4.9 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 4.6* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол | ГОСТ 1567-97; ГОСТ 32404-2013 |  |  |
| 4.7* |  | 19.20/11.116 | Испытание на медной пластинке при 100ºС в течение 3ч | ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85) в т.ч. с доп. по ГОСТ 10227-86 п.4.4; ГОСТ ISO 2160-2013 |  |  |
| 4.8* |  |  | Содержание механических примесей и воды | ГОСТ 10227-86 п.4.5 |  |  |
| 4.9* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |  |  |
| 4.10* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при температуре 20°С | ГОСТ 33-2016 |  |  |
| 4.11* |  | 19.20/08.052 | Зольность | ГОСТ 1461-2023 |  |  |
| 4.12* |  | 19.20/29.061 | Высота некоптящего пламени | ГОСТ 4338-91 (ИСО 3014-81) |  |  |
| 5.1** ТР | Отработанная продукция (отработанные смазочные материалы, масла) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) | ТР ТС 030/2012 |
| 5.1** | Керосин | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 5.1.1** ТР | Отработанная продукция (отработанные смазочные материалы, масла) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) | ТР ТС 030/2012 |
| 5.2* ТР |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при 50 °С | ГОСТ 33-2016 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 5.2* | Керосин | 19.20/08.031 | Плотность при 15 °С | ГОСТ ISO 3675-2014 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 5.2.1* ТР | Отработанная продукция (отработанные смазочные материалы, масла) | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при 50 °С | ГОСТ 33-2016 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) | ТР ТС 030/2012 |
| 5.3* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) исключая п.11 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 5.3* | Керосин | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88); ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 5.3.1* ТР | Отработанная продукция (отработанные смазочные материалы, масла) | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) исключая п.11 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) | ТР ТС 030/2012 |
| 5.4* ТР |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 5.4* | Керосин | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 5.4.1* ТР | Отработанная продукция (отработанные смазочные материалы, масла) | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) | ТР ТС 030/2012 |
| 5.5* ТР |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 5.5* | Керосин | 19.20/29.145 | Температура помутнения | ГОСТ 5066-2018 метод Б; СТБ ЕН 23015-2002 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 5.5.1* ТР | Отработанная продукция (отработанные смазочные материалы, масла) | 19.20/08.055 | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) | ТР ТС 030/2012 |
| 5.6* ТР |  | 19.20/11.116 | Содержание загрязнений | ГОСТ 26378.2-2015 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 5.6* | Керосин | 19.20/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5985-79 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 5.6.1* ТР | Отработанная продукция (отработанные смазочные материалы, масла) | 19.20/11.116 | Содержание загрязнений | ГОСТ 26378.2-2015 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) | ТР ТС 030/2012 |
| 5.7* | Керосин | 19.20/11.116 | Коррозия медной пластинки (3ч при 50ºС) | ГОСТ 6321-92; ГОСТ ISO 2160-2013 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 5.8* |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 |  |  |
| 5.9* |  | 19.20/08.052 | Зольность | ГОСТ 1461-2023; ГОСТ ISO 6245-2016 |  |  |
| 5.10* |  | 19.20/29.061 | Максимальная высота некоптящего пламени | ГОСТ 4338-91 (ИСО 3014-81) |  |  |
| 5.11* |  | 19.20/08.156 | Содержание серы | ГОСТ ISO 20846-2016 |  |  |
| 5.12* |  | 19.20/11.116 | Наличие свободной воды и механических примесей | ГОСТ 33196-2014 метод 1 |  |  |
| 6.1** ТР | Специальные жидкости | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) | ТР ТС 030/2012 |
| 6.1** | Масла моторные (для автотракторных дизелей, для карбюраторных двигателей, для дизельных двигателей) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 6.2* ТР | Специальные жидкости | 19.20/29.145 | Температура начала кристаллизации | ГОСТ 28084-89 п.4.3 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) | ТР ТС 030/2012 |
| 6.2* | Масла моторные (для автотракторных дизелей, для карбюраторных двигателей, для дизельных двигателей) | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость | ГОСТ 33-2016 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 6.3* |  |  | Индекс вязкости | ГОСТ 25371-2018 |  |  |
| 6.4* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 в т.ч. с доп. по ГОСТ 10541-78 п.4.2; ГОСТ 6370-2018 с доп. по ГОСТ 10541-2020 п.8.2; ГОСТ 6370-2018; ГОСТ 6370-2018 с доп. по ГОСТ 8581-2021 п.8.2 |  |  |
| 6.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) исключая п.11 |  |  |
| 6.6* |  | 19.20/11.116 | Цвет на колориметре ЦНТ | ГОСТ 20284-74 |  |  |
| 6.7* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 6.8* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) метод Б |  |  |
| 6.9* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20 °С | ГОСТ 3900-2022 Метод 1; ГОСТ 3900-85 п.1 |  |  |
| 6.10* |  | 19.20/08.169 | Щелочное число | ГОСТ 11362-96 в т.ч. с доп. по ГОСТ 10541-78 п.4.7; ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88) в т.ч. с доп по ГОСТ 10541-2020 п.8.4 |  |  |
| 7.1** | Масла специального назначения (трансмиссионные, компрессионные, индустриальные, авиационные, для гидрообъёмных передач, масла для холодильных машин) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 7.2* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость | ГОСТ 33-2016 |  |  |
| 7.3* |  | 19.20/08.169 | Кислотное число | ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88) |  |  |
| 7.4* |  | 19.20/08.052 | Содержание золы | ГОСТ 1461-2023 с доп. по ГОСТ 23652-79 п.5.3 |  |  |
| 7.5* |  |  | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 7.6* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 7.7* |  | 19.20/08.031 | Плотность (15˚С; 20 °С) | ГОСТ 3900-2022 Метод 1; ГОСТ 3900-85 п.1 |  |  |
| 7.8* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) исключая п.11 |  |  |
| 7.9* |  | 19.20/11.116 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 |  |  |
| 7.10* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) метод Б |  |  |
| 7.11* |  | 19.20/11.116 | Цвет на колориметре ЦНТ | ГОСТ 20284-74 |  |  |
| 7.12* |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости | ГОСТ 25371-2018 |  |  |
| 8.1** | Нефтепродукты отработанные | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 8.2* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 8.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 8.4* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20 °С | ГОСТ 3900-2022 Метод 1; ГОСТ 3900-85 п.1 |  |  |
| 8.5* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при 50 °С | ГОСТ 33-2016 |  |  |
| 8.6* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) исключая п.11 |  |  |
| 8.7* |  | 19.20/11.116 | Содержание загрязнений | ГОСТ 26378.2-2015 |  |  |
| 9.1** | Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 9.2* |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005 - 50) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |  |
| 10.2* | Уголь древесный | 19.20/08.052 | Массовая доля (содержание) золы (зольность) | ГОСТ 12596-67; ГОСТ 7657-84 п.4.7 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 10.3* |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 16399-70 раздел 2 |  |  |
| 10.4* |  |  | Масса 1 дм³ угля | ГОСТ 7657-84 п.4.11 |  |  |
| 11.1** | Жидкость охлаждающая | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13 | 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (центральная химическая лаборатория) |  |
| 11.2* |  | 20.59/29.145 | Температура начала кристаллизации | ГОСТ 28084-89 п.4.3 |  |  |
| 12.1** | Бензины автомобильные | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13; СТБ ИСО 3170-2004 исключая пп. 4.3, 5.2.2.4, 5.2.4, 5.2.7, 5.4, 5.7, 7.3.1.3-7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2, 9.2.2.2, 9.2.3, 10 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) |  |
| 12.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 °С | ГОСТ ISO 3675-2014 |  |  |
| 12.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88); ГОСТ ISO 3405-2013 |  |  |
| 12.4* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол | ГОСТ 1567-97; СТБ ИСО 6246-2005 |  |  |
| 12.5* |  | 19.20/11.116 | Коррозия медной пластинки (3ч при 50ºС) | ГОСТ 6321-92; ГОСТ ISO 2160-2013 |  |  |
| 12.6* |  |  | Внешний вид | СТБ 1656-2016 п. 9 табл. 1 |  |  |
| 12.7* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20847-2014; СТБ 2141-2010 (ISO 20847:2004) |  |  |
| 13.1** | Топливо дизельное | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13; СТБ ИСО 3170-2004 исключая пп. 4.3, 5.2.2.4, 5.2.4, 5.2.7, 5.4, 5.7, 7.3.1.3-7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2, 9.2.2.2, 9.2.3, 10 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) |  |
| 13.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 °С | ГОСТ ISO 3675-2014 |  |  |
| 13.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88); ГОСТ ISO 3405-2013 |  |  |
| 13.4* |  | 19.20/11.116 | Коррозия медной пластинки (3ч при 50ºС) | ГОСТ ISO 2160-2013 |  |  |
| 13.5* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей | ГОСТ EN 12662-2016 |  |  |
| 13.6* |  | 19.20/08.169 | Содержание воды | СТБ ИСО 12937-2003 |  |  |
| 13.7* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ ISO 2719-2017 |  |  |
| 13.8* |  | 19.20/29.145 | Температура помутнения | СТБ ЕН 23015-2002 |  |  |
| 13.9* |  | 19.20/29.049 | Вязкость при 40°С | СТБ ISO 3104-2025 исключая пп. 6.1, 6.4, 6.6, 12, 14.2, 16.5, приложение С |  |  |
| 13.10* |  | 19.20/08.055 | Цетановый индекс | СТБ ISO 4264-2025 |  |  |
| 13.11* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |  |  |
| 14.1** | Топливо печное | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) |  |
| 14.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность (15˚С; 20 °С) | ГОСТ ISO 3675-2014 |  |  |
| 14.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88); ГОСТ ISO 3405-2013 |  |  |
| 14.4* |  | 19.20/08.052 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 14.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |  |  |
| 14.6* |  | 19.20/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5985-79 |  |  |
| 14.7* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 14.8* |  | 19.20/11.116 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 исключая пп.3.5.1, 4.1, 4,2 |  |  |
| 14.9* |  |  | Коррозия медной пластинки (3ч при 50ºС) | ГОСТ 6321-92; ГОСТ ISO 2160-2013 |  |  |
| 14.10* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при температуре 20°С | ГОСТ 33-2016; СТБ ISO 3104-2025 исключая пп. 6.1, 6.4, 6.6, 12, 14.2, 16.5, приложение С |  |  |
| 14.11* |  | 19.20/11.116 | Цвет | ТУ BY 400091131.004-2009 п.4.4 |  |  |
| 14.12* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) метод Б, в т.ч. с дополнением по п.4.3 ТУ BY 400091131.004-2009 |  |  |
| 14.13* |  | 19.20/08.130 | Содержание серы | ГОСТ ISO 8754-2013 |  |  |
| 16.1** | Керосин | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) |  |
| 16.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 °С | ГОСТ ISO 3675-2014 |  |  |
| 16.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88); ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 |  |  |
| 16.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |  |  |
| 16.5* |  | 19.20/29.145 | Температура помутнения | ГОСТ 5066-2018 метод Б; СТБ ЕН 23015-2002 |  |  |
| 16.6* |  | 19.20/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5985-79 |  |  |
| 16.7* |  | 19.20/11.116 | Коррозия медной пластинки (3ч при 50ºС) | ГОСТ 6321-92; ГОСТ ISO 2160-2013 |  |  |
| 16.8* |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 исключая пп.3.5.1, 4.1, 4,2 |  |  |
| 16.9* |  |  | Наличие свободной воды и механических примесей | ГОСТ 33196-2014 метод 1 |  |  |
| 17.1** | Масла моторные (для автотракторных дизелей, для карбюраторных двигателей, для дизельных двигателей) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) |  |
| 17.2* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость | ГОСТ 33-2016 |  |  |
| 17.3* |  |  | Индекс вязкости | ГОСТ 25371-2018 |  |  |
| 17.4* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 в т.ч. с доп. по ГОСТ 10541-78 п.4.2; ГОСТ 6370-2018 с доп. по ГОСТ 10541-2020 п.8.2; ГОСТ 6370-2018; ГОСТ 6370-2018 с доп. по ГОСТ 8581-2021 п.8.2 |  |  |
| 17.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) исключая п.11 |  |  |
| 17.6* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 17.7* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) метод Б |  |  |
| 17.8* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20 °С | ГОСТ 3900-2022 Метод 1; ГОСТ 3900-85 п.1 |  |  |
| 18.1** | Масла специального назначения (трансмиссионные, компрессионные, индустриальные, авиационные, для гидрообъёмных передач, масла для холодильных машин) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) |  |
| 18.2* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость | ГОСТ 33-2016 |  |  |
| 18.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 18.4* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 18.5* |  | 19.20/08.031 | Плотность (15˚С; 20 °С) | ГОСТ 3900-2022 Метод 1; ГОСТ 3900-85 п.1 |  |  |
| 18.6* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) исключая п.11 |  |  |
| 18.7* |  | 19.20/11.116 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 исключая пп.3.5.1, 4.1, 4,2 |  |  |
| 18.8* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) метод Б |  |  |
| 18.9* |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости | ГОСТ 25371-2018 |  |  |
| 19.1** | Нефтепродукты отработанные | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; 4.13 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) |  |
| 19.2* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 19.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 19.4* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20 °С | ГОСТ 3900-2022 Метод 1; ГОСТ 3900-85 п.1 |  |  |
| 19.5* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при 50 °С | ГОСТ 33-2016 |  |  |
| 19.6* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) исключая п.11 |  |  |
| 19.7* |  | 19.20/11.116 | Содержание загрязнений | ГОСТ 26378.2-2015 |  |  |
| 20.1** | Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) |  |