|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1597 от 31 мая 1999 года на бланке 0009136 на 5 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 19 мая 2023 года

центральной заводской лаборатории

открытого акционерного общества «Белкард», г. Гродно

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Счастного, д. 38, 230026, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 2.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных треть-октавных полосах частот, дБ -уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука дБА (I) | ГОСТ 12.1.003–83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.11 № 115 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. № 37 «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 г. №47, п.п.15, 20-22 |
| 2.2 *** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значения виброускорения, из октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений и виброускорений, дБ; – эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений, дБ. | Санитарные нормы и правила, утвержденные постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. №37 «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ №47 от 14.06.2013 п.п. 15, 20, 23, 24, 25 |
| 2.3 *** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значения виброускорения, из октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений и виброускорений, дБ; –эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений, дБ. |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 2.4 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - температура; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 МВИ.ГМ.1860-2020 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-18 |
| 3.1 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации твердых частиц (пыль, взвешенные вещества) Д:(15–20000)мг/м3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды | МВИ. МН 4514-2012 |
| 3.3 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации углерода оксида (окиси углерода, угарного газа), кислорода Д:(1,25-25000) мг/м3 Д:(0,1-21)% об.д. |  | МВИ МН 1003-2017 |
| 3.4 *** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с; Д:(0,1-60) м/с | Технологические параметры производства | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.5 *** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков Д: (0-20) гПа, Д:(20-80) гПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.6 *** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков Д: (0-500)0С 12.06.2026 дата принятия решения |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида азота Д: (0-95,5) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. № 37 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих» | АМИ.БР 0004-2021 |
| 4.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Д: (0–580) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 4.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации хромовой кислоты соли в пересчете на хром (VІ) Д: (0,001-0,082) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 4.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации серной кислоты Д: (0,3-15) мг/м3 |  | МВИ.МН 4985-2014 |
| 4.5 ** |  | 100.10/42.000100.10/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли Д: (0,25-500) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. № 37 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих» | МВИ.МН 5842-2017 |
| 4.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.107 | Отбор проб и определение массовой концентрации масла минерального нефтяного Д: (2,5-50) мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 4.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации марганца в сварочном аэрозоле Д: (0,05–1,25) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 4.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации оксида хрома (VI) в сварочном аэрозоле Д:(0,003–0,12) мг/м3 |  | МВИ.БР 321-2017 |
| 4.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации железа в сварочном аэрозоле Д: (1,5–15) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 5.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества). Д: (170 -16700) мкг/м3 | ТКП 17.13-15-2022 Гигиенические нормативы «Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» утверждены постановлением Минздрава РБ от 08.11.2016г. № 113 Приложение 1 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» | МВИ.МН 5093-2014 |
| 5.2 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации диоксида азота Д:(20-1440) мкг/м³ |  | МВИ.МН 5087-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных

22.11.2024

дата принятия решения