ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/11.116 | органолептические показатели: внешний вид (форма, поверхность, цвет) | СТБ 2160-2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 1.2* |  | 10.71/29.040 | масса нетто, отклонение массы нетто | СТБ 2160-2011 п.6.3, п.6.4 |  |  |
| 1.3* |  | 10.71/08.052, 10.71/08.149, 10.71/08.164 | пищевая и энергетическая ценность | "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании", утв. Постановлением №18/29 от 21.04.2001, Минск, 2001 |  |  |
| 1.4* |  | 10.71/08.052 | влажность мякиша | ГОСТ 21094-2022 |  |  |
| 1.5* |  | 10.71/08.149 | кислотность мякиша | ГОСТ 5670-96 |  |  |
| 1.6* |  | 10.71/29.061 | пористость | ГОСТ 5669-96 |  |  |
| 1.7* |  | 10.71/08.149 | массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество | ГОСТ 5672-2022 п.7, п.8 |  |  |
| 1.8* |  | 10.71/08.164 | массовая доля жира в пересчете на сухое вещество | ГОСТ 5668-2022 п.7, п.8 |  |  |
| 1.10* |  | 10.71/08.149 | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 5698-2022 п.7 |  |  |
| 1.11* |  | 10.71/08.158 | содержание трансизомеров жирных кислот в жире, выделенном из продукта | СТБ ИСО 15304-2007 |  |  |
| 1.13* |  | 10.71/01.086 | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 1.14* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 1.15* |  |  | наличие БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 1.16* |  |  | количество дрожжей | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 1.17* |  |  | количество плесневых грибов |  |  |  |
| 1.18* |  |  | наличие бактерий рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 1.19* |  |  | наличие S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.1* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/11.116 | органолептические показатели: внешний вид (форма, поверхность, цвет), внутреннее состояние, вкус и запах, хрупкость | СТБ 2160-2011; СТБ 912-98; СТБ 926-98 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 2.2* |  | 10.72/29.040 | масса нетто, отклонение массы нетто | СТБ 1910-2008 п.6.11; СТБ 2160-2011 п.6.3, п.6.4 |  |  |
| 2.3* |  | 10.72/08.052, 10.72/08.149, 10.72/08.164 | пищевая и энергетическая ценность | "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании", утв. Постановлением №18/29 от 21.04.2001, Минск, 2001 |  |  |
| 2.4* |  | 10.72/29.040 | набухаемость | ГОСТ 7128-91; СТБ 926-98 |  |  |
| 2.5* |  |  | коэффициент набухаемости | СТБ 912-98 |  |  |
| 2.6* |  | 10.72/08.052 | влажность | ГОСТ 7128-91; ГОСТ 8494-96; СТБ 1007-96; СТБ 912-98; СТБ 926-98 |  |  |
| 2.7* |  | 10.72/08.149 | кислотность | ГОСТ 5670-96; ГОСТ 8494-96; СТБ 1007-96 |  |  |
| 2.8* |  | 10.72/08.164 | массовая доля жира в пересчете на сухое вещество | ГОСТ 5668-2022 п.7, п.8 |  |  |
| 2.9* |  | 10.72/08.149 | массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество | ГОСТ 5672-2022 п.7, п.8 |  |  |
| 2.10* |  | 10.72/29.040 | количество сухого лома | СТБ 926-98 |  |  |
| 2.11* |  |  | количество сухарей уменьшенного размера, лома, горбушек | СТБ 1007-96; СТБ 912-98; СТБ 926-98 |  |  |
| 3.1* ТР | Злаковые культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/11.116, 01.12/11.116 | зараженность вредителями | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 30483-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 3.2* ТР |  |  | засоренность, степень повреждения зерен | ГОСТ 30483-97 |  |  |
| 3.3* ТР |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032 | свинец, кадмий | ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14083-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 3.4* ТР |  |  | мышьяк | ГОСТ 31266-2004 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 3.5* ТР |  |  | ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 3.6* ТР |  | 01.11/08.159, 01.11/08.162, 01.12/08.159, 01.12/08.162 | афлатоксин В1 и сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 3.7* ТР |  | 01.11/08.162, 01.12/08.162 | дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 3.8* ТР |  |  | Т-2 токсин |  |  |  |
| 3.9* ТР |  |  | зеараленон |  |  |  |
| 3.10* ТР |  |  | охратоксин А |  |  |  |
| 3.11* ТР |  |  | пестициды | СТБ EN 15662-2022 |  |  |
| 3.12* ТР |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |
| 3.13* ТР |  | 01.11/10.094, 01.12/10.094 | наличие, идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |  |
| 3.16* ТР |  | 01.11/08.162, 01.12/08.162 | полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны и диоксиноподобные ПХБ | ГОСТ 34449-2018 |  |  |
| 3.17* ТР |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 3.18* ТР |  |  | удельная активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |
| 4.1* ТР | Зернобобовые культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина, люпин, кормовые бобы, вика) | 01.11/11.116 | зараженность вредителями | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 30483-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 4.1* | Кондитерские изделия, сахар, резинка жевательная | 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.81/11.116, 10.82/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, чистота раствора, прозрачность, вкус, запах, цвет, консистенция | ГОСТ 12576-2014; ГОСТ 5897-90; СТБ 1207-2019; СТБ 2211-2011; СТБ 2212-2011; СТБ 2394-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.2* ТР | Зернобобовые культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина, люпин, кормовые бобы, вика) | 01.11/11.116 | засоренность, степень повреждения зерен | ГОСТ 30483-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 4.2* | Кондитерские изделия, сахар, резинка жевательная | 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.81/29.040, 10.82/29.040 | масса нетто | ГОСТ 26521-2017; ГОСТ 5897-90; СТБ 2394-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.3* ТР | Зернобобовые культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина, люпин, кормовые бобы, вика) | 01.11/08.032 | свинец, кадмий | ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14083-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 4.3* | Кондитерские изделия, сахар, резинка жевательная | 10.71/08.052, 10.71/08.149, 10.71/08.164, 10.72/08.052, 10.72/08.149, 10.72/08.164, 10.81/08.052, 10.81/08.149, 10.81/08.164, 10.82/08.052, 10.82/08.149, 10.82/08.164 | пищевая и энергетическая ценность | "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании", утв. Постановлением №18/29 от 21.04.2001, Минск, 2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.4* ТР | Зернобобовые культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина, люпин, кормовые бобы, вика) | 01.11/08.032 | мышьяк | ГОСТ 31266-2004 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 4.4* | Кондитерские изделия, сахар, резинка жевательная | 10.81/11.116 | продолжительность растворения в воде | ГОСТ 12577-67 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.5* ТР | Зернобобовые культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина, люпин, кормовые бобы, вика) | 01.11/08.032 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 4.5* | Кондитерские изделия, сахар, резинка жевательная | 10.81/29.040 | массовая доля мелочи | ГОСТ 12578-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.6* ТР | Зернобобовые культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина, люпин, кормовые бобы, вика) | 01.11/08.159, 01.11/08.162 | афлатоксин В1 и сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 4.6* | Кондитерские изделия, сахар, резинка жевательная | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 12570-2024; ГОСТ 5900-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.7* ТР | Зернобобовые культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина, люпин, кормовые бобы, вика) | 01.11/08.162 | дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 4.7* | Кондитерские изделия, сахар, резинка жевательная | 10.71/08.149, 10.71/08.169, 10.72/08.149, 10.72/08.169, 10.82/08.149, 10.82/08.169 | массовая доля сахара, массовая доля редуцирующих веществ | ГОСТ 5903-89 п.3, п.4, п.5, п.7 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.8* ТР | Зернобобовые культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина, люпин, кормовые бобы, вика) | 01.11/08.162 | Т-2 токсин | ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 4.8* | Кондитерские изделия, сахар, резинка жевательная | 10.71/08.149, 10.71/08.169, 10.72/08.149, 10.72/08.169, 10.82/08.149, 10.82/08.169 | щелочность | ГОСТ 5898-2022 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.9* ТР | Зернобобовые культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина, люпин, кормовые бобы, вика) | 01.11/08.162 | зеараленон | ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 4.9* | Кондитерские изделия, сахар, резинка жевательная | 10.71/08.149, 10.71/08.169, 10.72/08.149, 10.72/08.169, 10.82/08.149, 10.82/08.169 | кислотность, активная кислотность | ГОСТ 5898-2022 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.10* ТР | Зернобобовые культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина, люпин, кормовые бобы, вика) | 01.11/08.162 | охратоксин А | ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 4.10* | Кондитерские изделия, сахар, резинка жевательная | 10.81/08.169 | массовая доля сахарозы | ГОСТ 12571-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.11* ТР | Зернобобовые культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина, люпин, кормовые бобы, вика) | 01.11/08.162 | пестициды | СТБ EN 15662-2022 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 4.11* | Кондитерские изделия, сахар, резинка жевательная | 10.82/08.158 | эквиваленты масла какао | ГОСТ ISO 11053-2015; ГОСТ ISO 23275-1-2020; ГОСТ ISO 23275-2-2020 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.12* ТР | Зернобобовые культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина, люпин, кормовые бобы, вика) | 01.11/10.094 | наличие, идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 4.12* | Кондитерские изделия, сахар, резинка жевательная | 10.82/08.158 | содержание молочного жира | ГОСТ 31722-2012 п.8 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.13* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | массовая доля белка | ГОСТ 34551-2019 |  |  |
| 4.14* |  | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.82/08.158 | содержание трансизомеров жирных кислот в жире, выделенном из продукта | СТБ ИСО 15304-2007 |  |  |
| 4.15* ТР | Зернобобовые культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина, люпин, кормовые бобы, вика) | 01.11/08.162 | полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны и диоксиноподобные ПХБ | ГОСТ 34449-2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 4.15* | Кондитерские изделия, сахар, резинка жевательная | 10.82/03.152, 10.82/08.149 | содержание сухого обезжиренного остатка молока | ГОСТ 31681-2012 п.8; ГОСТ 31681-2012 п.7 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.16* ТР | Зернобобовые культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина, люпин, кормовые бобы, вика) | 01.11/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) | ГОСТ 32161-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 4.16* | Кондитерские изделия, сахар, резинка жевательная | 10.82/08.052 | содержание общего сухого остатка какао | ГОСТ 31682-2012; СТБ ГОСТ Р 53156-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.17* ТР | Зернобобовые культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина, люпин, кормовые бобы, вика) | 01.11/04.125 | удельная активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 4.17* | Кондитерские изделия, сахар, резинка жевательная | 10.82/08.052 | содержание сухого обезжиренного остатка какао | ГОСТ 31723-2012; СТБ ГОСТ Р 53164-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 4.18* |  | 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.81/29.040, 10.82/29.040 | массовая доля ферропримесей | ГОСТ 12573-67; ГОСТ 5901-2014 |  |  |
| 4.19* |  | 10.81/08.156 | цветность | ГОСТ 12572-2015 |  |  |
| 4.20* |  | 10.71/08.164, 10.72/08.164, 10.81/08.164, 10.82/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 31902-2012 |  |  |
| 4.21* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052 | массовая доля общей золы и нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты | ГОСТ 5901-2014 |  |  |
| 4.22* |  | 10.71/29.040, 10.72/29.040 | намокаемость | ГОСТ 10114-80 |  |  |
| 4.23* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149 | массовая доля общей сернистой кислоты (содержание диоксида серы (SO2)) | ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 34201-2017 |  |  |
| 4.24* |  | 10.81/08.052 | массовая доля золы | ГОСТ 12574-2016 п.7 |  |  |
| 4.28* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 4.29* |  |  | количество дрожжей и плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 4.30* |  |  | наличие БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 4.31* |  |  | наличие бактерий рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 4.32* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 4.33* |  |  | наличие S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 4.34* |  | 10.82/08.158, 10.82/08.164 | массовая доля масла какао (расчетный показатель): • массовая доля жира (ГОСТ 31902-2012); • массовая доля молочного жира (ГОСТ 31722-2012 п.8); • эквиваленты масла какао (ГОСТ ISO 23275-1-2020, ГОСТ ISO 23275-2-2020, ГОСТ ISO 11053-2015) | СТБ 1202-2014 п. 7.6; СТБ 2211-2011 п. 6.5.2, п.6.5.3 |  |  |
| 4.35* |  | 10.82/03.152, 10.82/08.149, 10.82/08.158 | массовая доля сухого молочного остатка (расчетный показатель): • массовая доля молочного жира (ГОСТ 31722-2012 п.8); • содержание сухого обезжиренного остатка молока (ГОСТ 31681-2012 п.7, п.8) | СТБ 1202-2014 п. 5.2.3; СТБ 2211-2011 п. 6.5 |  |  |
| 5.1* ТР | Масличные культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/11.116, 01.16/11.116 | зараженность вредителями | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 30483-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 5.1* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, аромат, цвет, структура, признаки брожения | ГОСТ 19792-2017; ГОСТ 28886-2019; ГОСТ 31766-2022 п.6.3; ГОСТ 31776-2012; ГОСТ 32168-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.2* ТР | Масличные культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/11.116, 01.16/11.116 | засоренность, степень повреждения зерен | ГОСТ 30483-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 5.2* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/29.040 | масса нетто | ГОСТ 5897-90 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.3* ТР | Масличные культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.156, 01.16/08.156 | содержание нитратов | ГОСТ 13496.19-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 5.3* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/08.052 | массовая доля воды | ГОСТ 31774-2012; ГОСТ 31776-2012 п.6.4 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.4* ТР | Масличные культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.156, 01.16/08.156 | содержание нитритов | ГОСТ 13496.19-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 5.4* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/18.115 | пыльцевой анализ | ГОСТ 19792-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.5* |  |  | частота встречаемости пыльцевых зерен отдельного вида растений | ГОСТ 31769-2012 |  |  |
| 5.6* ТР | Масличные культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.032, 01.16/08.032 | свинец, кадмий | ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14083-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 5.6* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/18.115 | отношение числа падевых элементов к числу пыльцевых зерен растений | ГОСТ 31769-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.7* ТР | Масличные культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.032, 01.16/08.032 | мышьяк | ГОСТ 31266-2004 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 5.7* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/18.115 | содержание доминирующих пыльцевых зерен | ГОСТ 31766-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.8* ТР | Масличные культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.032, 01.16/08.032 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 5.8* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/08.169 | рН водного раствора меда массовой долей 10% | ГОСТ 31766-2022 п.6.10; ГОСТ 31776-2012 п.6.6; ГОСТ 32169-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.9* ТР | Масличные культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.159, 01.11/08.162, 01.16/08.159, 01.16/08.162 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 5.9* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/08.052 | массовая доля золы | ГОСТ 32483-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.10* ТР | Масличные культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.162, 01.16/08.162 | дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 5.10* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/08.156 | массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы | ГОСТ 32167-2013 п.6 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.11* ТР | Масличные культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.162, 01.16/08.162 | Т-2 токсин | ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 5.11* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/08.159 | массовая доля сахаридов: сахарозы, фруктозы, глюкозы | ГОСТ 32167-2013 п.7 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.12* ТР | Масличные культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.162, 01.16/08.162 | зеараленон | ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 5.12* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/08.156 | диастазное число | ГОСТ 34232-2017 п.7 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.13* ТР | Масличные культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.162, 01.16/08.162 | охратоксин А | ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 5.13* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/08.159 | гидроксиметилфурфураль (ГМФ) | ГОСТ 31768-2012 п.3.1 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.14* ТР | Масличные культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.162, 01.16/08.162 | пестициды | СТБ EN 15662-2022 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 5.14* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/08.149 | общая и свободная кислотность | ГОСТ 19792-2017; ГОСТ 32169-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.15* ТР | Масличные культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/10.094, 01.16/10.094 | наличие, идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 5.16* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/08.133 | массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ ISO 2173-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.18* ТР | Масличные культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/04.125, 01.16/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) | ГОСТ 32161-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 5.18* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/08.052 | массовая доля воска | ГОСТ 28886-2019; ГОСТ 31776-2012 п.6.9 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.19* ТР | Масличные культуры, поставляемые на пищевые и кормовые цели (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/04.125, 01.16/04.125 | удельная активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 015/2011 |
| 5.19* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/08.156 | массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений | ГОСТ 28886-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 5.20* |  | 10.89/11.116 | окисляемость | ГОСТ 28886-2019; ГОСТ 31776-2012 п.6.5 |  |  |
| 5.22* |  | 10.89/08.149 | количество окисляемых веществ | ГОСТ 28886-2019 |  |  |
| 6.1* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 01.47/08.092, 10.12/08.032, 10.12/08.092, 10.13/08.032, 10.13/08.092, 10.11/08.032, 10.11/08.092 | Токсичные элементы: подготовка проб для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.1* | Изделия колбасные | 10.13/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах (аромат), консистенция, вид на разрезе, форма, размер | ГОСТ 9959-2015; СТБ 2585-2020 п.7.2; СТБ 2586-2020 п.7.2; СТБ 2587-2020 п.7.2 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.2* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 01.47/08.092, 10.12/08.032, 10.12/08.092, 10.13/08.032, 10.13/08.092, 10.11/08.032, 10.11/08.092 | свинец | ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.2* | Изделия колбасные | 10.13/29.040 | масса нетто | ГОСТ 4288-76 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.3* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 01.47/08.092, 10.12/08.032, 10.12/08.092, 10.13/08.032, 10.13/08.092, 10.11/08.032, 10.11/08.092 | мышьяк | ГОСТ 33411-2015; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14546-2015; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.3* | Изделия колбасные | 10.13/08.052, 10.13/08.149, 10.13/08.164 | пищевая и энергетическая ценность | "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании", утв. Постановлением №18/29 от 21.04.2001, Минск, 2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.4* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 01.47/08.092, 10.12/08.032, 10.12/08.092, 10.13/08.032, 10.13/08.092, 10.11/08.032, 10.11/08.092 | кадмий | ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.4* | Изделия колбасные | 10.13/08.149 | массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.5* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 10.12/08.032, 10.11/08.032 | олово | ГОСТ 33413-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.5* | Изделия колбасные | 10.13/08.149 | массовая доля азота | ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.6* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 10.12/08.032, 10.11/08.032 | хром | МВИ.МН 5729-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.6* | Изделия колбасные | 10.13/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 9793-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.7* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 01.47/08.092, 10.12/08.032, 10.12/08.092, 10.13/08.032, 10.13/08.092, 10.11/08.032, 10.11/08.092 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.7* | Изделия колбасные | 10.13/08.149, 10.13/08.169 | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 9957-2015; ГОСТ ISO 1841-1-2016; ГОСТ ISO 1841-2-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.8* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.11/08.162 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | ГОСТ 34533-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.8* | Изделия колбасные | 10.13/08.156, 10.13/08.160 | массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015; ГОСТ EN 12014-4-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.9* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.11/08.162 | тетрациклиновая группа: 4-эпитетрациклин; тетрациклин; 4-эпихлортетрациклин; хлортетрациклин; 4-эпиокситетрациклин; окситетрациклин; доксициклин | ГОСТ 31694-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.9* | Изделия колбасные | 10.13/08.156, 10.13/08.160 | массовая доля нитрата натрия | ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ EN 12014-4-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.10* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.11/03.152 | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.10* | Изделия колбасные | 10.13/08.052 | массовая доля общей золы | ГОСТ 31727-2012 (ISO 936:1998) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.11* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.11/08.162 | остаточное содержание: - пенициллинов; - амфениколов | ГОСТ 34533-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.11* | Изделия колбасные | 10.13/08.149 | массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.12* |  | 10.13/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 |  |  |
| 6.13* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.11/08.162 | пестициды | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.13* | Изделия колбасные | 10.13/08.052, 10.13/08.156 | содержание общего фосфора | ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) =СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96); ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.14* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.11/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.14* | Изделия колбасные | 10.13/08.159 | содержание консервантов: бензойной и сорбиновой кислот и их солей | ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.15* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 10.12/08.156, 10.12/08.160, 10.11/08.156, 10.11/08.160 | нитраты | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ EN 12014-4-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.16* ТР |  | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.11/08.162 | нитрозамины (сумма N-нитрозо-диметиламина (НДМА) и N-нитрозо-диэтиламина (НДЭА)) | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 6.16* | Изделия колбасные | 10.13/01.086 | наличие БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.17* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.11/08.162 | полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны и диоксиноподобные ПХБ | ГОСТ 34449-2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.17* | Изделия колбасные | 10.13/01.086 | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.18* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.11/01.086 | Микробиологические показатели: методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ ISO 7218-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.18* | Изделия колбасные | 10.13/01.086 | наличие S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.19* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.11/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ ISO 4833-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.19* | Изделия колбасные | 10.13/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.20* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.20* | Изделия колбасные | 10.13/01.086 | наличие бактерий семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.21* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.11/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.21* | Изделия колбасные | 10.13/01.086 | наличие сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.22* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.11/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.22* | Изделия колбасные | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.23* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.11/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.23* | Изделия колбасные | 10.13/01.086 | наличие E.coli | ГОСТ 30726-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.24* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.11/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.24* | Изделия колбасные | 10.13/01.086 | наличие Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.25* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.11/01.086 | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.25* | Изделия колбасные | 10.13/01.086 | наличие бактерий рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 6.26* ТР | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.11/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.27* ТР |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 6.28* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 6.29* ТР |  | 10.12/01.086, 10.12/18.115, 10.11/01.086, 10.11/18.115 | Промышленная стерильность (консервов группы «А» и «Б») | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 6.30* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 6.31* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 6.32* ТР |  |  | мезофильные клостридии, в т.ч. мезофильные клостридии C.perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 6.33* ТР |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 6.34* ТР |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 6.35* ТР |  | 10.12/01.086, 10.11/01.086 | Полуконсервы группы "Д": КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 6.36* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 6.37* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 6.38* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 6.39* ТР |  |  | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 6.40* ТР |  | 01.47/10.094, 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.11/10.094 | наличие, идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |  |
| 6.43* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.11/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 6.44* ТР |  |  | удельная активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |
| 7.1* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.61/08.092, 10.71/08.032, 10.71/08.092, 10.72/08.032, 10.72/08.092, 10.73/08.032, 10.73/08.092 | Токсичные элементы: подготовка проб для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.1* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, вид на разрезе, качество фарша, цвет, вкус, запах (аромат), консистенция | ГОСТ 31470-2012 п.4; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9959-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.2* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.61/08.092, 10.71/08.032, 10.71/08.092, 10.72/08.032, 10.72/08.092, 10.73/08.032, 10.73/08.092 | свинец | ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.2* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/29.040 | масса нетто, масса одного пельменя, полуфабриката | ГОСТ 4288-76; СТБ 974-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.3* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.61/08.092, 10.71/08.032, 10.71/08.092, 10.72/08.032, 10.72/08.092, 10.73/08.032, 10.73/08.092 | мышьяк | ГОСТ 33411-2015; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14546-2015; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.3* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.052, 10.13/08.149, 10.13/08.164 | пищевая и энергетическая ценность | "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании", утв. Постановлением №18/29 от 21.04.2001, Минск, 2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.4* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.61/08.092, 10.71/08.032, 10.71/08.092, 10.72/08.032, 10.72/08.092, 10.73/08.032, 10.73/08.092 | кадмий | ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.4* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9793-2016; СТБ ISO 1442-2008 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.5* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.61/08.092, 10.71/08.032, 10.71/08.092, 10.72/08.032, 10.72/08.092, 10.73/08.032, 10.73/08.092 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.5* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.156, 10.13/08.160 | массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015; ГОСТ EN 12014-4-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.6* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.73/08.159, 10.73/08.162 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.6* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.149, 10.13/08.169 | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 9957-2015; ГОСТ ISO 1841-1-2016; ГОСТ ISO 1841-2-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.7* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.162, 10.71/08.162, 10.72/08.162, 10.73/08.162 | дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.7* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.164 | массовая доля жира в фарше | ГОСТ 23042-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.8* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.162, 10.71/08.162, 10.72/08.162, 10.73/08.162 | Т-2 токсин | ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.8* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.149 | кислотность | ГОСТ 31470-2012 п.5; ГОСТ 4288-76 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.9* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.162, 10.71/08.162, 10.72/08.162, 10.73/08.162 | зеараленон | ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.9* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.159 | содержание консервантов: бензойной и сорбиновой кислот и их солей | ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.10* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.162, 10.71/08.162, 10.72/08.162, 10.73/08.162 | охратоксин А | ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.10* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/29.040 | массовая доля мясного фарша к массе пельменя полуфабриката | СТБ 974-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.11* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 11.06/08.162 | нитрозамины (сумма N-нитрозо-диметиламина (НДМА) и N-нитрозо-диэтиламина (НДЭА)) | МУК 4.4.1.011-93 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.11* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/29.061 | толщина оболочки пельменя полуфабриката | СТБ 974-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.12* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.162, 10.71/08.162, 10.72/08.162, 10.73/08.162 | пестициды | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2022 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.12* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.149 | массовая доля крахмала в фарше | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78); ГОСТ 31470-2012 п.11 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.13* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/11.116 | зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), экз/кг | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.13* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.149 | массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.14* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/11.116 | зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 30483-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.14* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/08.052, 10.13/08.156 | массовая доля общего фосфора | ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) =СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96); ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.15* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Микробиологические показатели: методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ ISO 7218-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.16* ТР |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 7.16* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/01.086 | наличие БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.17* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.17* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.18* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.18* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/01.086 | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.19* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.19* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/01.086 | наличие S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.20* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.20* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.21* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.21* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/01.086 | наличие бактерий семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.22* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.22* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/01.086 | наличие сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.23* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.23* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/01.086 | наличие бактерий рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.24* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094 | наличие, идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.24* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.13/01.086 | количество плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 7.25* |  |  | наличие Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 7.27* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) | ГОСТ 32161-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.28* ТР |  |  | удельная активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |
| 8.1* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.032, 10.81/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092, 10.82/08.032, 10.82/08.092, 10.71/08.032, 10.71/08.092, 10.72/08.032, 10.72/08.092 | Токсичные элементы: подготовка проб для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.1* | Мясо и мясопродукты всех видов скота и птицы | 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах, консистенция, состояние жира, сухожилий и мышц на разрезе, прозрачность и аромат бульона | ГОСТ 31470-2012 п.4; ГОСТ 31657-2012 п.6.4; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 9959-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.2* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.032, 10.81/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092, 10.82/08.032, 10.82/08.092, 10.71/08.032, 10.71/08.092, 10.72/08.032, 10.72/08.092 | свинец | ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.2* | Мясо и мясопродукты всех видов скота и птицы | 10.13/29.040 | масса нетто | ГОСТ 4288-76 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.3* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.032, 10.81/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092, 10.82/08.032, 10.82/08.092, 10.71/08.032, 10.71/08.092, 10.72/08.032, 10.72/08.092 | мышьяк | ГОСТ 33411-2015; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14546-2015; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.3* | Мясо и мясопродукты всех видов скота и птицы | 10.11/08.052, 10.11/08.149, 10.11/08.164, 10.12/08.052, 10.12/08.149, 10.12/08.164, 10.13/08.052, 10.13/08.149, 10.13/08.164 | пищевая и энергетическая ценность | "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании", утв. Постановлением №18/29 от 21.04.2001, Минск, 2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.4* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.032, 10.81/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092, 10.82/08.032, 10.82/08.092, 10.71/08.032, 10.71/08.092, 10.72/08.032, 10.72/08.092 | кадмий | ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.4* | Мясо и мясопродукты всех видов скота и птицы | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | массовая доля влаги; массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса | ГОСТ 31930-2012; ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 9793-2016; СТБ ISO 1442-2008 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.5* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.032, 10.81/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092, 10.82/08.032, 10.82/08.092, 10.71/08.032, 10.71/08.092, 10.72/08.032, 10.72/08.092 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.5* | Мясо и мясопродукты всех видов скота и птицы | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | массовая доля хлоридов | ГОСТ 9957-2015; ГОСТ ISO 1841-1-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.6* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.162, 10.89/08.162, 10.82/08.162, 10.71/08.162, 10.72/08.162 | пестициды | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2022 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.6* | Мясо и мясопродукты всех видов скота и птицы | 10.11/08.156, 10.11/08.160, 10.12/08.156, 10.12/08.160, 10.13/08.156, 10.13/08.160 | массовая доля нитрата натрия | ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ EN 12014-4-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.7* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.159, 10.81/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.82/08.159, 10.82/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.7* | Мясо и мясопродукты всех видов скота и птицы | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | массовая доля азота, массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017; ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.8* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.162, 10.89/08.162, 10.82/08.162, 10.71/08.162, 10.72/08.162 | дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.8* | Мясо и мясопродукты всех видов скота и птицы | 10.11/08.052, 10.11/08.156, 10.12/08.052, 10.12/08.156, 10.13/08.052, 10.13/08.156 | массовая доля общего фосфора | ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) =СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96); ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.9* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/08.159 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 31768-2012 п.3.1 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.10* ТР |  | 10.89/08.162 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | ГОСТ 34533-2019 |  |  |
| 8.11* ТР |  |  | тетрациклиновая группа: 4-эпитетрациклин; тетрациклин; 4-эпихлортетрациклин; хлортетрациклин; 4-эпиокситетрациклин; окситетрациклин; доксициклин | ГОСТ 31694-2012 |  |  |
| 8.11* | Мясо и мясопродукты всех видов скота и птицы | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | перекисное число, кислотное число | ГОСТ 31470-2012 п.8, п.9; ГОСТ 34118-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.12* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/03.152 | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.12* | Мясо и мясопродукты всех видов скота и птицы | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | массовая доля общей золы | ГОСТ 31727-2012 (ISO 936:1998) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.13* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | Микробиологические показатели: методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ ISO 7218-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.13* | Мясо и мясопродукты всех видов скота и птицы | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159 | содержание консервантов: бензойной и сорбиновой кислот и их солей | ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.14* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.14* | Мясо и мясопродукты всех видов скота и птицы | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159 | содержание лимонной кислоты | ГОСТ 33808-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.15* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.16* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 8.16* | Мясо и мясопродукты всех видов скота и птицы | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | наличие БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.17* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.17* | Мясо и мясопродукты всех видов скота и птицы | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.18* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.18* | Мясо и мясопродукты всех видов скота и птицы | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | наличие S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.19* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.19* | Мясо и мясопродукты всех видов скота и птицы | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | наличие сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.20* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/10.094, 10.82/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094 | наличие, идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.20* | Мясо и мясопродукты всех видов скота и птицы | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 8.21* |  |  | наличие Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 8.22* |  |  | наличие бактерий рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 8.23* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) | ГОСТ 32161-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.24* ТР |  |  | удельная активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |
| 8.25* ТР |  | 10.82/08.158 | эквиваленты какао-масла | ГОСТ ISO 11053-2015; ГОСТ ISO 23275-1-2020; ГОСТ ISO 23275-2-2020 |  |  |
| 8.26* ТР |  |  | содержание молочного жира | ГОСТ 31722-2012 п.8 |  |  |
| 8.27* ТР |  | 10.82/03.152, 10.82/08.052 | содержание сухого обезжиренного остатка молока | ГОСТ 31681-2012 |  |  |
| 8.28* ТР |  | 10.82/08.052 | содержание общего сухого остатка какао | ГОСТ 31682-2012 |  |  |
| 8.29* ТР |  |  | содержание сухого обезжиренного остатка какао | ГОСТ 31723-2012 |  |  |
| 8.30* ТР |  | 10.82/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 31902-2012 |  |  |
| 8.31* ТР |  | 10.41/08.164 | массовая доля неомыляемых веществ | ГОСТ 5479-64 |  |  |
| 8.32* ТР |  | 10.41/08.149 | свободные жирные кислоты в пересчете на олеиновую кислоту | ГОСТ 31933-2012 |  |  |
| 8.33* ТР |  | 10.82/08.158, 10.82/08.164 | массовая доля масла какао (расчетный показатель: -массовая доля жира; -массовая доля молочного жира; -эквиваленты масла какао) | СТБ 1202-2014 п. 7.6; СТБ 2211-2011 п. 6.5.2, п.6.5.3 |  |  |
| 8.34* ТР |  | 10.82/03.152, 10.82/08.149, 10.82/08.158 | массовая доля сухого молочного остатка (расчетный показатель: -массовая доля молочного жира; -содержание сухого обезжиренного остатка молока) | СТБ 1202-2014 п. 5.2.3; СТБ 2211-2011 п. 6.5 |  |  |
| 9.1* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/08.032, 01.13/08.092, 01.21/08.032, 01.21/08.092, 01.22/08.032, 01.22/08.092, 01.23/08.032, 01.23/08.092, 01.24/08.032, 01.24/08.092, 01.25/08.032, 01.25/08.092, 01.26/08.032, 01.26/08.092, 10.31/08.032, 10.31/08.092, 10.32/08.032, 10.32/08.092, 10.39/08.032, 10.39/08.092, 10.83/08.032, 10.83/08.092, 10.84/08.032, 10.84/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092 | Токсичные элементы: подготовка проб для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.1* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 10.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116 | органолептические показатели: вкус, запах, цвет, консистенция, внешний вид, прозрачность твердого жира, рисунок | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 31457-2012; ГОСТ 31690-2013; ГОСТ 31981-2013; ГОСТ 33630-2015; ГОСТ 33632-2015; ГОСТ 33927-2016; ГОСТ 34354-2017 п.7.4; ГОСТ Р 52253-2004; ГОСТ Р 52686-2023; СТБ 1373-2016; СТБ 1467-2017; СТБ 1746-2017 п.7.2, п.7.3; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ 1890-2017 п.7.2; СТБ 2219-2017 п.7.3; СТБ 2263-2016 п.7.2, п.7.3; СТБ 2283-2016 п.7.2, п.7.3; СТБ 2509-2017 п.7.2; СТБ 736-2017; СТБ 970-2017 п.7.2 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.2* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/08.032, 01.13/08.092, 01.21/08.032, 01.21/08.092, 01.22/08.032, 01.22/08.092, 01.23/08.032, 01.23/08.092, 01.24/08.032, 01.24/08.092, 01.25/08.032, 01.25/08.092, 01.26/08.032, 01.26/08.092, 10.31/08.032, 10.31/08.092, 10.32/08.032, 10.32/08.092, 10.39/08.032, 10.39/08.092, 10.83/08.032, 10.83/08.092, 10.84/08.032, 10.84/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092 | свинец | ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.2* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 10.41/29.040, 10.51/29.040, 10.52/29.040 | масса нетто, массовая доля глазури | ГОСТ 29245-91; ГОСТ 3622-68; СТБ 1373-2016; СТБ 2509-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.3* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/08.032, 01.13/08.092, 01.21/08.032, 01.21/08.092, 01.22/08.032, 01.22/08.092, 01.23/08.032, 01.23/08.092, 01.24/08.032, 01.24/08.092, 01.25/08.032, 01.25/08.092, 01.26/08.032, 01.26/08.092, 10.31/08.032, 10.31/08.092, 10.32/08.032, 10.32/08.092, 10.39/08.032, 10.39/08.092, 10.83/08.032, 10.83/08.092, 10.84/08.032, 10.84/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092 | мышьяк | ГОСТ 33411-2015; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14546-2015; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.4* ТР |  |  | кадмий | ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 15763-2015 |  |  |
| 9.4* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052 | массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (расчетный показатель): • массовая доля жира (ГОСТ 5867-90, ГОСТ 5867-2023) • массовая доля сухих веществ (ГОСТ 3626-73) | ГОСТ 31981-2013 п.7.9; ГОСТ 3626-73 п.2; СТБ 1746-2017 п.7.9; СТБ 315-2017 п.7.10; СТБ 970-2017 п.7.8 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.5* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/08.032, 01.13/08.092, 01.21/08.032, 01.21/08.092, 01.22/08.032, 01.22/08.092, 01.23/08.032, 01.23/08.092, 01.24/08.032, 01.24/08.092, 01.25/08.032, 01.25/08.092, 01.26/08.032, 01.26/08.092, 10.31/08.032, 10.31/08.092, 10.32/08.032, 10.32/08.092, 10.39/08.032, 10.39/08.092, 10.83/08.032, 10.83/08.092, 10.84/08.032, 10.84/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.5* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.41/08.149, 01.41/08.164, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 01.45/08.149, 01.45/08.164, 10.41/08.037, 10.41/08.052, 10.41/08.149, 10.41/08.164, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.149, 10.51/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.052, 10.52/08.149, 10.52/08.164 | пищевая и энергетическая ценность | "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании", утв. Постановлением №18/29 от 21.04.2001, Минск, 2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.6* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032 | олово | ГОСТ 33413-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.6* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 10.41/08.037, 10.41/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052 | массовая доля жира | ГОСТ 22760-77; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-2023; ГОСТ 5867-90; ГОСТ ISO 1211-2021; ГОСТ ISO 1736/IDF 9-2014; ГОСТ Р 51457-99; СТБ 1552-2017; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ ISO 1211-2012; СТБ ISO 2446-2009 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.7* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032 | хром | МВИ.МН 5729-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.7* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля влаги в обезжиренном веществе | ГОСТ Р 52686-2023; СТБ 1373-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.8* |  | 01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.51/08.156 | массовая доля общего фосфора | ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006); ГОСТ ISO 2962-2016 |  |  |
| 9.9* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/08.156, 01.13/08.160, 01.13/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.160, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.160, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.160, 10.39/08.169, 01.19/08.156, 01.19/08.160, 01.19/08.169, 01.29/08.156, 01.29/08.160, 01.29/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; ГОСТ EN 12014-2-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.9* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | содержание кальция, натрия, калия, магния | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.10* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/08.162, 01.21/08.162, 01.22/08.162, 01.23/08.162, 01.24/08.162, 01.25/08.162, 01.26/08.162, 10.31/08.162, 10.32/08.162, 10.39/08.162, 10.83/08.162, 01.19/08.162 | пестициды | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2022 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.10* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159 | содержание синтетических красителей: тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (Е122, кармуазин), амарант (Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), синий блестящий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), черный блестящий PN (Е151), коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 31504-2012; СТБ 2547-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.11* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/08.159, 01.13/08.162, 01.24/08.159, 01.24/08.162, 01.25/08.159, 01.25/08.162, 10.32/08.159, 10.32/08.162, 10.39/08.159, 10.39/08.162 | патулин | ГОСТ 28038-2013 п.6; ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.11* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159 | содержание консервантов: бензойной и сорбиновой кислот и их солей, натамицина | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ ISO 9231-2015; ГОСТ ISO 9233-2-2017; МВИ.МН 806-98 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.12* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.25/08.159, 01.25/08.162, 01.26/08.159, 01.26/08.162, 10.83/08.159, 10.83/08.162 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.12* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | кислотность | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 31976-2012; ГОСТ 3624-92; СТБ 1552-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.14* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/07.096, 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 01.26/07.096, 01.19/07.096, 01.29/07.096 | яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов | МУК 4.2.3016-12 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.15* ТР |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 01.19/01.086, 01.29/01.086, 10.89/01.086 | Микробиологические показатели: методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 9.15* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | перекисное число | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.16* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 01.19/01.086, 01.29/01.086, 10.89/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.17* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 9.17* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 10.51/29.049 | условная вязкость | СТБ 970-2017 п.7.11 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.18* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 01.19/01.086, 01.29/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.18* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.41/11.116, 10.51/11.116 | содержание фосфотазы | ГОСТ 3623-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.19* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 01.19/01.086, 01.29/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.19* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 10.41/08.149, 10.41/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169 | массовая доля общего сахара | ГОСТ 32899-2014; ГОСТ 3628-78 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.20* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 01.19/01.086, 01.29/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.20* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 01.41/29.145, 01.45/29.145, 10.51/29.145 | температура молока | ГОСТ 26754-85 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.21* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 01.19/01.086, 01.29/01.086, 10.89/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.21* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.41/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169 | активная кислотность (рН) плазмы | ГОСТ 32892-2014; ГОСТ 33613-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.22* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 01.19/01.086, 01.29/01.086, 10.89/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.22* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 3626-73 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.23* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 01.19/01.086, 01.29/01.086, 10.89/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.23* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 10.41/08.149, 10.51/08.149 | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 3627-81 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.24* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 01.19/01.086, 01.29/01.086, 10.89/01.086 | мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.25* ТР |  |  | спорообразующие микроорганизмы B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 9.26* ТР |  | 01.13/01.086, 01.13/18.115, 10.31/01.086, 10.31/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | Промышленная стерильность (консервов группы «А» и «Б») | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 9.26* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 01.41/29.119, 01.45/29.119, 10.51/29.119 | плотность | ГОСТ 3625-84 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.27* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/01.086, 01.13/18.115, 10.31/01.086, 10.31/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.27* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | массовая доля лактозы | ГОСТ 34304-2017; ГОСТ ISO 5765-2-2016; МВИ.МН 2808-2007 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.28* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/01.086, 01.13/18.115, 10.31/01.086, 10.31/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.28* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 10.51/03.152 | содержание молочной кислоты и лактатов | ГОСТ ISO 8069-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.29* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/01.086, 01.13/18.115, 10.31/01.086, 10.31/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | мезофильные клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.29* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 10.41/08.149, 10.41/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169 | массовая доля сахарозы | ГОСТ 3628-78; СТБ 736-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.30* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/01.086, 01.13/18.115, 10.31/01.086, 10.31/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | мезофильные клостридии C.perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.30* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 10.51/08.118 | определение спирта (алкоголя) | ГОСТ 3629-47 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.31* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/01.086, 01.13/18.115, 10.31/01.086, 10.31/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.32* ТР |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 9.33* ТР |  |  | Промышленная стерильность (консервов группы «В») |  |  |  |
| 9.33* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | массовая доля общего белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99; ГОСТ 34454-2018; СТБ ISO 8968-1-2024 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.34* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/01.086, 01.13/18.115, 10.31/01.086, 10.31/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.34* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149 | содержание азота | СТБ ISO 8968-1-2024 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.35* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/01.086, 01.13/18.115, 10.31/01.086, 10.31/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.35* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 10.51/08.156 | массовая доля нитратов и нитритов в сыре | ГОСТ Р 51460-99 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.36* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/01.086, 01.13/18.115, 10.31/01.086, 10.31/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | мезофильные клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.37* ТР |  |  | мезофильные клостридии C.perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 9.37* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 10.51/29.040 | индекс растворимости | ГОСТ 30305.4-95 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.38* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/01.086, 01.13/18.115, 10.31/01.086, 10.31/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.39* ТР |  |  | Промышленная стерильность (консервов группы «Г»): неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  |  |
| 9.39* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 10.41/08.149, 10.41/08.169 | кислотность масла, жировой фазы и плазмы масла или рН плазмы масла | ГОСТ 3624-92 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.40* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/10.094, 01.21/10.094, 01.22/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.83/10.094, 10.84/10.094, 01.19/10.094, 01.29/10.094, 10.89/10.094 | наличие, идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.40* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 10.41/29.061 | термоустойчивость | ГОСТ Р 52253-2004; СТБ 1890-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.41* |  | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.51/11.116 | термоустойчивость по алкогольной пробе | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 9.42* |  | 10.41/08.149 | перекисное число в жировой фазе | ГОСТ 32188-2013 |  |  |
| 9.43* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/04.125, 01.25/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) | ГОСТ 32161-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.43* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | жирнокислотный состав жировой фазы продукта, массовая доля молочного жира | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 32261-2013; ГОСТ 34178-2017; ГОСТ ISO 14156-2015 (пробоподготовка); ГОСТ Р 52253-2004 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.44* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/04.125, 01.25/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125 | удельная активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.44* | Молоко и молочные продукты. Сливочно-растительные масла | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | состав стеринов в молочном жире, выделенном из продукта | ГОСТ 31979-2012; ГОСТ ISO 18252-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 9.46* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | количество молочнокислых микроорганизмов и (или) других микроорганизмов закваски | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016; ГОСТ 34372-2017 |  |  |
| 9.47* |  |  | наличие БГКП | ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 9.48* |  |  | споры мезофильных анаэробных бактерий | ГОСТ 32012-2012 |  |  |
| 9.49* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 9.50* |  |  | наличие E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 9.51* |  |  | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |  |  |
| 9.52* |  |  | наличие S.aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 9.53* |  |  | количество плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 9.54* |  |  | количество дрожжей |  |  |  |
| 9.55* |  |  | наличие Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 9.56* |  |  | количество бифидобактерий | ГОСТ 33491-2015; ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013; СТБ 1552-2017 |  |  |
| 9.57* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | содержание афлатоксина М1 | МВИ.МН 2786-2013; МВИ.МН 4620-2013 |  |  |
| 9.58* |  | 10.51/08.052 | массовая доля золы | ГОСТ Р 51463-99; СТБ 2219-2017 п.7.14 |  |  |
| 10.1* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 01.11/08.032, 01.11/08.092, 10.41/08.032, 10.41/08.092, 10.42/08.032, 10.42/08.092 | Токсичные элементы: подготовка проб для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.2* ТР |  |  | свинец | ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 15763-2015 |  |  |
| 10.3* ТР |  |  | мышьяк | ГОСТ 33411-2015; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14546-2015; СТБ EN 15763-2015 |  |  |
| 10.4* ТР |  |  | кадмий | ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 15763-2015 |  |  |
| 10.5* ТР |  |  | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 15763-2015 |  |  |
| 10.6* ТР |  |  | железо | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 5729-2016 |  |  |
| 10.7* ТР |  |  | медь |  |  |  |
| 10.8* ТР |  | 10.42/08.032, 10.42/08.092 | никель | МВИ.МН 4153-2011; МВИ.МН 5729-2016 |  |  |
| 10.9* ТР |  | 10.41/08.162, 10.42/08.162 | пестициды | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 10.10* ТР |  | 01.11/08.159, 01.11/08.162, 10.41/08.159, 10.41/08.162, 10.42/08.159, 10.42/08.162 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 10.11* ТР |  | 10.41/08.162 | нитрозамины (сумма N-нитрозо-диметиламина (НДМА) и N-нитрозо-диэтиламина (НДЭА)) | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 10.12* ТР |  | 10.41/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |
| 10.13* ТР |  | 10.41/08.162, 10.42/08.162 | полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны и диоксиноподобные ПХБ | ГОСТ 34449-2018 |  |  |
| 10.14* ТР |  |  | полихлорированные бифенилы | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 10.15* ТР |  | 10.41/04.125, 10.42/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 10.16* ТР |  |  | удельная активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |
| 10.17* ТР |  | 01.11/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094 | наличие, идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |  |
| 10.20* ТР |  | 01.11/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Микробиологические показатели: методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 10.21* ТР |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 10.22* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 10.23* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 10.24* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 10.25* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 11.1* ТР | Напитки | 11.01/08.032, 11.01/08.092, 11.03/08.032, 11.03/08.092, 11.04/08.032, 11.04/08.092, 11.05/08.032, 11.05/08.092, 11.07/08.032, 11.07/08.092, 11.02/08.032, 11.02/08.092 | Токсичные элементы: подготовка проб для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.1* | Продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная продукция консервированная | 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус | ГОСТ 8756.1-2017; ГОСТ 8756.11-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.2* ТР | Напитки | 11.01/08.032, 11.01/08.092, 11.03/08.032, 11.03/08.092, 11.04/08.032, 11.04/08.092, 11.05/08.032, 11.05/08.092, 11.07/08.032, 11.07/08.092 | свинец | ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.2* | Продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная продукция консервированная | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040 | масса нетто, отклонение массы нетто | ГОСТ 8756.1-2017 п.6 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.3* ТР | Напитки | 11.01/08.032, 11.01/08.092, 11.03/08.032, 11.03/08.092, 11.04/08.032, 11.04/08.092, 11.05/08.032, 11.05/08.092, 11.07/08.032, 11.07/08.092 | мышьяк | ГОСТ 33411-2015; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14546-2015; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.3* | Продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная продукция консервированная | 10.31/08.052, 10.31/08.149, 10.31/08.164, 10.32/08.052, 10.32/08.149, 10.32/08.164, 10.39/08.052, 10.39/08.149, 10.39/08.164 | пищевая и энергетическая ценность | "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании", утв. Постановлением №18/29 от 21.04.2001, Минск, 2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.4* ТР | Напитки | 11.01/08.032, 11.01/08.092, 11.03/08.032, 11.03/08.092, 11.04/08.032, 11.04/08.092, 11.05/08.032, 11.05/08.092, 11.07/08.032, 11.07/08.092 | кадмий | ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.4* | Продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная продукция консервированная | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | массовая доля общего азота | ГОСТ 34111-2017; СТБ ГОСТ Р 51438-2006 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.5* ТР | Напитки | 11.01/08.032, 11.01/08.092, 11.03/08.032, 11.03/08.092, 11.04/08.032, 11.04/08.092, 11.05/08.032, 11.05/08.092, 11.07/08.032, 11.07/08.092, 11.02/08.032, 11.02/08.092 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.5* | Продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная продукция консервированная | 10.32/08.052 | массовая концентрация золы | ГОСТ 33946-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.6* ТР | Напитки | 11.01/08.156, 11.01/08.158, 20.14/08.156, 20.14/08.158 | метиловый спирт | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 33408-2015; ГОСТ 33833-2016; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.6* | Продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная продукция консервированная | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | общая щелочность золы 1 дм3 продукта | СТБ ГОСТ Р 51436-2006 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.7* ТР | Напитки | 11.07/08.159, 11.07/08.162 | патулин | ГОСТ 28038-2013 п.6; ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.7* | Продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная продукция консервированная | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 33977-2016 п.5 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.8* ТР | Напитки | 11.07/08.159 | кофеин | ГОСТ 30059-93; ГОСТ ISO 20481-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.8* | Продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная продукция консервированная | 10.31/08.164, 10.32/08.164, 10.39/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 26183-84 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.9* ТР | Напитки | 11.05/08.162 | нитрозамины (сумма N-нитрозо-диметиламина (НДМА) и N-нитрозо-диэтиламина (НДЭА)) | МУК 4.4.1.011-93 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.9* | Продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная продукция консервированная | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | титруемая кислотность | ГОСТ ISO 750-2013; СТБ ГОСТ Р 51434-2006 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.10* ТР | Напитки | 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086, 10.89/01.086, 11.06/01.086 | Микробиологические показатели: методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ ISO 7218-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.10* | Продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная продукция консервированная | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | содержание летучих кислот | ГОСТ 25555.1-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.11* ТР | Напитки | 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086, 10.89/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.11.1* | Продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная продукция консервированная | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.12* ТР | Напитки | 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086, 10.89/01.086, 11.06/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 18963-73; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ ISO 4833-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.12* | Продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная продукция консервированная | 10.32/08.156 | массовая доля фосфора | СТБ ГОСТ Р 51430-2006 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.13* ТР | Напитки | 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.13* | Продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная продукция консервированная | 10.32/08.052 | содержание сульфатов | СТБ ГОСТ Р 51123-2007 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.14* ТР | Напитки | 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086, 10.89/01.086 | дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.14* | Продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная продукция консервированная | 10.31/08.156, 10.31/08.160, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.160, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.160, 10.39/08.169 | содержание нитратов | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; ГОСТ EN 12014-2-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.15* ТР | Напитки | 11.04/10.094, 11.05/10.094, 11.07/10.094, 10.89/10.094, 11.06/10.094 | наличие, идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.15* | Продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная продукция консервированная | 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169 | водородный показатель (рН) | ГОСТ 26188-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 11.16* |  | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040 | массовая доля составных частей | ГОСТ 8756.1-2017 |  |  |
| 11.17* |  |  | массовая доля примесей растительного происхождения | ГОСТ 26323-2014 |  |  |
| 11.18* |  | 10.31/08.133, 10.32/08.133, 10.39/08.133 | массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013; СТБ ГОСТ Р 51433-2007 |  |  |
| 11.19* |  | 10.31/03.152, 10.31/08.149, 10.32/03.152, 10.32/08.149, 10.39/03.152, 10.39/08.149 | массовая доля сернистого ангидрида | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 32711-2014 |  |  |
| 11.20* |  | 10.31/08.149, 10.31/08.156, 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.39/08.149, 10.39/08.156 | массовая доля общего сахара | ГОСТ 8756.13-87 |  |  |
| 11.21* |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | массовая доля спирта | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |
| 11.22* |  | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | массовая доля осадка | ГОСТ 8756.9-2016 |  |  |
| 11.23* |  |  | массовая и объемная доля мякоти | ГОСТ 8756.10-2015 |  |  |
| 11.25* |  | 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116 | посторонние примеси | ГОСТ 18078-72; ГОСТ 18224-2013; ГОСТ 18316-2013; ГОСТ 18611-2013; ГОСТ 20144-74; ГОСТ 2654-2017; ГОСТ 30616-98; ГОСТ 30708-2001; ГОСТ 31459-2012 п.9.7; ГОСТ 32099-2013 п.7.3; ГОСТ 32100-2013; ГОСТ 32101-2013; ГОСТ 32102-2013; ГОСТ 32103-2013; ГОСТ 32104-2013; ГОСТ 32105-2013; ГОСТ 32876-2014; ГОСТ 32920-2022; ГОСТ 34112-2017; ГОСТ 34113-2017; ГОСТ 34220-2017; ГОСТ 6929-88; ГОСТ 7009-88; ГОСТ 7231-90; ГОСТ 816-2017; СТБ 1037-97; СТБ 1082-97; СТБ 1083-97; СТБ 1084-97; СТБ 1427-2003; СТБ 1449-2008; СТБ 1452-2004; СТБ 1551-2005; СТБ 159-94; СТБ 1636-2006; СТБ 1823-2008; СТБ 1824-2008; СТБ 1825-2008; СТБ 27-2002 п.5.2; СТБ 425-98; СТБ 719-94; СТБ 829-2008; СТБ 962-95; СТБ 964-94; СТБ 965-2008 |  |  |
| 11.29* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | содержание 5-гидроксиметилфурфурола | ГОСТ 31644-2012 |  |  |
| 11.30* |  | 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159 | содержание консервантов: бензойной и сорбиновой кислот и их солей | ГОСТ 33332-2015; ГОСТ 33332-2023; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 11.31* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | содержание сахарозы, глюкозы, фруктозы и сорбита | ГОСТ 31669-2012 |  |  |
| 11.32* |  |  | массовая концентрация глицерина, арабинозы, фруктозы, глюкозы, галактозы, сахарозы | ГОСТ 33409-2015 |  |  |
| 11.33* |  | 10.32/03.152, 10.32/08.159 | содержание органических кислот: винная, яблочная, щавелевая, молочная, уксусная, янтарная, лимонная, шикимовая, фумаровая, малеиновая, аскорбиновая | ГОСТ 33410-2015; СТБ ГОСТ Р 51129-2007 |  |  |
| 11.34* |  | 10.32/03.152, 10.39/03.152 | массовая концентрация D- и L-молочной кислоты, D- и L-яблочной кислоты D-изолимонной кислоты | ГОСТ 34408-2018; ГОСТ 34409-2018; ГОСТ 34410-2018; СТБ EN 12631-2007 |  |  |
| 11.35* |  | 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159 | содержание синтетических красителей: тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (Е122, кармуазин), амарант (Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), синий блестящий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), черный блестящий PN (Е151), коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 11.37* |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | наличие БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 11.38* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 11.39* |  |  | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 11.40* |  |  | наличие S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 11.41* |  |  | наличие дрожжей и плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.42* |  |  | наличие C.perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.43* |  |  | наличие мезофильных анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.44* |  |  | Наличие спорообразующих мезофильных аэробных, факультативно-анаэробных и неспорообразующих микроорганизмов | ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 11.45* |  |  | наличие спорообразующих термофильных аэробных, факультативно-анаэробных и анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.46* |  |  | бактерии вида B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 11.47* |  |  | наличие молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.48* |  | 10.32/18.115, 10.39/18.115 | содержание плесеней по Говарду | ГОСТ 10444.14-91 |  |  |
| 11.49* |  | 10.31/26.141, 10.32/26.141, 10.39/26.141 | герметичность | ГОСТ 8756.18-2017 |  |  |
| 11.50* |  | 10.31/01.086, 10.31/18.115, 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.51* |  | 10.32/08.159, 10.32/08.162, 10.39/08.159, 10.39/08.162 | содержание патулина | ГОСТ 28038-2013 п.6; ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 11.52* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | наличие бактерий семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91; ГОСТ ISO 21528-1-2020 |  |  |
| 12.1* ТР | Другие продукты | 08.93/08.032, 08.93/08.092, 20.13/08.032, 20.13/08.092, 20.14/08.032, 20.14/08.092, 10.62/08.032, 10.62/08.092, 10.85/08.032, 10.85/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092, 10.61/08.032, 10.61/08.092, 10.71/08.032, 10.71/08.092, 10.72/08.032, 10.72/08.092 | Токсичные элементы: подготовка проб для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.1* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/11.116, 10.89/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус | ГОСТ 28875-90; ГОСТ 8756.1-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.2* ТР | Другие продукты | 08.93/08.032, 08.93/08.092, 20.13/08.032, 20.13/08.092, 20.14/08.032, 20.14/08.092, 10.62/08.032, 10.62/08.092, 10.85/08.032, 10.85/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092, 10.61/08.032, 10.61/08.092, 10.71/08.032, 10.71/08.092, 10.72/08.032, 10.72/08.092 | свинец | ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.2* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/29.040, 10.89/29.040 | масса нетто, отклонение массы нетто | ГОСТ 28875-90 п.3.2 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.3* ТР | Другие продукты | 08.93/08.032, 08.93/08.092, 20.13/08.032, 20.13/08.092, 20.14/08.032, 20.14/08.092, 10.62/08.032, 10.62/08.092, 10.85/08.032, 10.85/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092, 10.61/08.032, 10.61/08.092, 10.71/08.032, 10.71/08.092, 10.72/08.032, 10.72/08.092 | мышьяк | ГОСТ 33411-2015; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14546-2015; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.3* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/08.149, 10.89/08.149 | массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.4* ТР | Другие продукты | 08.93/08.032, 08.93/08.092, 20.13/08.032, 20.13/08.092, 20.14/08.032, 20.14/08.092, 10.62/08.032, 10.62/08.092, 10.85/08.032, 10.85/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092, 10.61/08.032, 10.61/08.092, 10.71/08.032, 10.71/08.092, 10.72/08.032, 10.72/08.092 | кадмий | ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.4* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/08.052, 10.84/08.149, 10.84/08.164, 10.89/08.052, 10.89/08.149, 10.89/08.164 | пищевая и энергетическая ценность | "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании", утв. Постановлением №18/29 от 21.04.2001, Минск, 2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.5* ТР | Другие продукты | 08.93/08.032, 08.93/08.092, 20.13/08.032, 20.13/08.092, 20.14/08.032, 20.14/08.092, 10.62/08.032, 10.62/08.092, 10.85/08.032, 10.85/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092, 10.61/08.032, 10.61/08.092, 10.71/08.032, 10.71/08.092, 10.72/08.032, 10.72/08.092 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.5* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/08.149, 10.84/08.156, 10.89/08.149, 10.89/08.156 | массовая доля сахара | ГОСТ 8756.13-87 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.6* ТР | Другие продукты | 08.93/08.032, 08.93/08.092, 20.13/08.032, 20.13/08.092, 20.14/08.032, 20.14/08.092, 10.62/08.032, 10.62/08.092, 10.85/08.032, 10.85/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092, 10.61/08.032, 10.61/08.092, 10.71/08.032, 10.71/08.092, 10.72/08.032, 10.72/08.092 | цинк | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 5729-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.7* ТР |  |  | медь |  |  |  |
| 12.7* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/08.149 | титруемая кислотность | ГОСТ ISO 750-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.8* ТР | Другие продукты | 08.93/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032 | хром | МВИ.МН 5729-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.8* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/08.149 | щелочность золы | ГОСТ 25555.4-91 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.9* ТР | Другие продукты | 08.93/08.092, 20.13/08.092, 20.14/08.092, 10.62/08.092, 10.85/08.092, 10.89/08.092, 10.61/08.092, 10.71/08.092, 10.72/08.092 | никель | МВИ.МН 5729-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.9* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/08.169 | водородный показатель (рН) | ГОСТ 26188-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.10* |  | 10.84/03.152, 10.84/08.149 | содержание сернистого ангидрида | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 32711-2014 |  |  |
| 12.10* ТР | Другие продукты | 08.93/08.149 | массовая доля йода | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.11* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/11.116 | наличие примесей растительного происхождения | ГОСТ 26323-2014; ГОСТ 28875-90; ГОСТ 29056-91; СТБ 1000-96; СТБ 905-95 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.11* ТР | Другие продукты | 10.62/08.159, 10.62/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.12* ТР |  | 10.89/03.152, 10.51/03.152 | афлатоксин М1 | МВИ.МН 2786-2013; МВИ.МН 4620-2013 |  |  |
| 12.13* ТР |  | 10.62/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162, 10.61/08.162, 10.71/08.162, 10.72/08.162 | дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 12.13* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 33977-2016 п.5 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.14* ТР | Другие продукты | 10.62/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162, 10.61/08.162, 10.71/08.162, 10.72/08.162 | зеараленон | ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.14* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/08.133 | массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ ISO 2173-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.15* ТР | Другие продукты | 10.89/11.116 | вредные примеси: загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 27559-87 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.15* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/08.052 | массовая доля золы | ГОСТ 25555.4-91; ГОСТ ISO 928-2015; ГОСТ ISO 930-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.16* ТР | Другие продукты | 10.89/08.162 | полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны и диоксиноподобные ПХБ | ГОСТ 34449-2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.16* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 28879-90 (ИСО 939-80) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.17* ТР | Другие продукты | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | Микробиологические показатели: методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ ISO 7218-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.17* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/29.040 | крупность помола | ГОСТ 28875-90 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.18* ТР | Другие продукты | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.19* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 12.19* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/11.116 | зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 28875-90 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.20* ТР | Другие продукты | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.20* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/11.116 | массовая доля примесей | ГОСТ ISO 927-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.21* ТР | Другие продукты | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.21* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/11.116 | металлические примеси | ГОСТ 28875-90 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.22* ТР | Другие продукты | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.23* ТР |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 12.23* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/11.116 | наличие дефектов внешнего вида и пораженных плесенью пряностей | ГОСТ 28875-90 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.24* ТР | Другие продукты | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.24* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/08.052 | наличие посторонних минеральных примесей | ГОСТ 28875-90 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.25* ТР | Другие продукты | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.26* ТР |  |  | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 12.26* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | наличие БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.27* ТР | Другие продукты | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.27* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | наличие C.perfringens | ГОСТ 10444.9-88 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.28* ТР | Другие продукты | 10.62/10.094, 10.85/10.094, 10.89/10.094, 10.61/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094 | наличие, идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.28* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | наличие бактерий рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.29* |  |  | наличие сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 12.30* |  |  | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 12.31* ТР | Другие продукты | 10.89/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) | ГОСТ 32161-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.31* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.32* ТР | Другие продукты | 10.89/04.125 | удельная активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.32* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | бактерии вида B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 12.33* ТР | Другие продукты | 10.62/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162, 10.61/08.162, 10.71/08.162, 10.72/08.162 | пестициды | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2022 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.33* | Соусы, пряности, приправы | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | количество дрожжей и плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.1* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.032, 10.89/08.092, 20.59/08.032, 20.59/08.092 | Токсичные элементы: подготовка проб для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.1.1* | Напитки безалкогольные, сиропы, квасы | 11.07/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус) | ГОСТ 6687.5-86; СТБ 539-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.1.2* |  | 11.07/29.040 | объем |  |  |  |
| 13.2* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.032, 10.89/08.092, 20.59/08.032, 20.59/08.092 | свинец | ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.2* | Напитки безалкогольные, сиропы, квасы | 11.07/08.052, 11.07/08.149, 11.07/08.164 | пищевая и энергетическая ценность | "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании", утв. Постановлением №18/29 от 21.04.2001, Минск, 2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.3* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.032, 10.89/08.092, 20.59/08.032, 20.59/08.092 | мышьяк | ГОСТ 33411-2015; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14546-2015; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.3* | Напитки безалкогольные, сиропы, квасы | 11.07/08.133 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 6687.2-90 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.4* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.032, 10.89/08.092, 20.59/08.032, 20.59/08.092 | кадмий | ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.4* | Напитки безалкогольные, сиропы, квасы | 11.07/08.149 | кислотность | ГОСТ 6687.4-86 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.5* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.032, 10.89/08.092, 20.59/08.032, 20.59/08.092 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.5* | Напитки безалкогольные, сиропы, квасы | 11.07/08.169 | водородный показатель (рН) | ГОСТ 26188-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.6* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/03.152, 20.59/03.152 | афлатоксин М1 | МВИ.МН 2786-2013; МВИ.МН 4620-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.6* | Напитки безалкогольные, сиропы, квасы | 11.07/35.062 | массовая доля двуокиси углерода | ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87; СТБ 539-2006 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.7* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.162, 20.59/08.162 | пестициды | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2022 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.7* | Напитки безалкогольные, сиропы, квасы | 11.07/08.159 | содержание органических кислот: винная, яблочная, щавелевая, молочная, уксусная, янтарная, лимонная, шикимовая, фумаровая, малеиновая, аскорбиновая | ГОСТ 33410-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.8* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.162, 20.59/08.162 | полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны и диоксиноподобные ПХБ | ГОСТ 34449-2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.8* | Напитки безалкогольные, сиропы, квасы | 11.07/11.116 | стойкость | ГОСТ 6687.6-88 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.9* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.156, 20.59/08.156 | нитраты | ГОСТ 29270-95 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.9* | Напитки безалкогольные, сиропы, квасы | 11.07/08.118 | массовая доля спирта | ГОСТ 6687.7-88 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.10* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086, 20.59/01.086 | Микробиологические показатели: методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ ISO 7218-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.10* | Напитки безалкогольные, сиропы, квасы | 11.07/08.159 | массовая доля сахарина, аспартама, ацесульфама калия, кофеина | ГОСТ 30059-93; ГОСТ EN 12856-2015; ГОСТ ISO 20481-2013; МВИ.МН 1037-99 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.11* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086, 20.59/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.12* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 13.12* | Напитки безалкогольные, сиропы, квасы | 11.07/08.159 | содержание синтетических красителей: тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (Е122, кармуазин), амарант (Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), синий блестящий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), черный блестящий PN (Е151), коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.13* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086, 20.59/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.14* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 13.14* | Напитки безалкогольные, сиропы, квасы | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ ISO 4833-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.15* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086, 20.59/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.15* | Напитки безалкогольные, сиропы, квасы | 11.07/01.086 | наличие БГКП | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.16* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086, 20.59/01.086 | дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.16* | Напитки безалкогольные, сиропы, квасы | 11.07/01.086 | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.17* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086, 20.59/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.17* | Напитки безалкогольные, сиропы, квасы | 11.07/01.086 | количество плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.18* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086, 10.89/18.115, 20.59/01.086, 20.59/18.115 | Промышленная стерильность (консервов группы «А» и «Б») | ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.18* | Напитки безалкогольные, сиропы, квасы | 11.07/01.086 | количество дрожжей | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 13.19* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086, 10.89/18.115, 20.59/01.086, 20.59/18.115 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.20* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 13.21* ТР |  |  | мезофильные клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 13.22* ТР |  |  | мезофильные клостридии C.perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 13.23* ТР |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 13.24* ТР |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 13.25* ТР |  | 10.89/04.125, 20.59/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 13.26* ТР |  |  | удельная активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |
| 13.27* ТР |  | 10.89/10.094, 20.59/10.094 | наличие, идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |  |
| 14.1* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.032, 10.11/08.092, 10.12/08.032, 10.12/08.092, 10.13/08.032, 10.13/08.092, 10.20/08.032, 10.20/08.092, 10.31/08.032, 10.31/08.092, 10.32/08.032, 10.32/08.092, 10.39/08.032, 10.39/08.092, 10.51/08.032, 10.51/08.092, 10.61/08.032, 10.61/08.092, 10.86/08.032, 10.86/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092, 10.72/08.032, 10.72/08.092 | Токсичные элементы: подготовка проб для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.1* | Пиво, солод | 11.05/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, прозрачность, аромат, вкус) | ГОСТ 30060-2022 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.2* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.032, 10.11/08.092, 10.12/08.032, 10.12/08.092, 10.13/08.032, 10.13/08.092, 10.20/08.032, 10.20/08.092, 10.31/08.032, 10.31/08.092, 10.32/08.032, 10.32/08.092, 10.39/08.032, 10.39/08.092, 10.51/08.032, 10.51/08.092, 10.61/08.032, 10.61/08.092, 10.86/08.032, 10.86/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092, 10.72/08.032, 10.72/08.092 | свинец | ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.2* | Пиво, солод | 11.05/29.040 | объем | ГОСТ 30060-2022 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.3* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.032, 10.11/08.092, 10.12/08.032, 10.12/08.092, 10.13/08.032, 10.13/08.092, 10.20/08.032, 10.20/08.092, 10.31/08.032, 10.31/08.092, 10.32/08.032, 10.32/08.092, 10.39/08.032, 10.39/08.092, 10.51/08.032, 10.51/08.092, 10.61/08.032, 10.61/08.092, 10.86/08.032, 10.86/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092, 10.72/08.032, 10.72/08.092 | мышьяк | ГОСТ 33411-2015; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14546-2015; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.3* | Пиво, солод | 11.05/08.052, 11.05/08.149, 11.05/08.164 | пищевая и энергетическая ценность | "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании", утв. Постановлением №18/29 от 21.04.2001, Минск, 2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.4* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.032, 10.11/08.092, 10.12/08.032, 10.12/08.092, 10.13/08.032, 10.13/08.092, 10.20/08.032, 10.20/08.092, 10.31/08.032, 10.31/08.092, 10.32/08.032, 10.32/08.092, 10.39/08.032, 10.39/08.092, 10.51/08.032, 10.51/08.092, 10.61/08.032, 10.61/08.092, 10.86/08.032, 10.86/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092, 10.72/08.032, 10.72/08.092 | кадмий | ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.4* | Пиво, солод | 11.05/35.062 | массовая доля двуокиси углерода, стойкость | ГОСТ 32038-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.5* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.20/08.032, 10.86/08.032 | олово | ГОСТ 33413-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.5* | Пиво, солод | 11.05/08.149, 11.05/08.169 | кислотность (РН) | ГОСТ 12788-87; ГОСТ 31764-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.6* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.032, 10.11/08.092, 10.12/08.032, 10.12/08.092, 10.13/08.032, 10.13/08.092, 10.20/08.032, 10.20/08.092, 10.31/08.032, 10.31/08.092, 10.32/08.032, 10.32/08.092, 10.39/08.032, 10.39/08.092, 10.51/08.032, 10.51/08.092, 10.61/08.032, 10.61/08.092, 10.86/08.032, 10.86/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092, 10.72/08.032, 10.72/08.092 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.6* | Пиво, солод | 11.05/11.116 | цвет | ГОСТ 12789-2022 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.7* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.20/08.162, 10.51/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | ГОСТ 34533-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.7* | Пиво, солод | 11.05/08.133 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 12787-81 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.8* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.20/08.162, 10.51/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | тетрациклиновая группа: 4-эпитетрациклин; тетрациклин; 4-эпихлортетрациклин; хлортетрациклин; 4-эпиокситетрациклин; окситетрациклин; доксициклин | ГОСТ 31694-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.8* | Пиво, солод | 11.05/08.055, 11.05/08.133 | массовая доля спирта | ГОСТ 12787-81 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.9* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.20/08.162, 10.51/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | пенициллиновая группа | ГОСТ 34533-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.9* | Пиво, солод | 11.05/29.061 | высота пены | ГОСТ 30060-2022 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.10* ТР | Продукты детского питания | 10.51/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.10* | Пиво, солод | 11.05/29.128 | пеностойкость | ГОСТ 30060-2022 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.11* ТР | Продукты детского питания | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.86/03.152 | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.11* | Пиво, солод | 11.05/08.118 | объемная доля спирта | СТБ 395-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.12* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.20/08.162, 10.31/08.162, 10.32/08.162, 10.39/08.162, 10.51/08.162, 10.61/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162, 10.72/08.162, 10.83/08.162 | пестициды | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2022 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.12* | Пиво, солод | 11.06/11.116 | органолептические показатели (солод): внешний вид, цвет, запах, вкус | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2021 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.13* ТР | Продукты детского питания | 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Показатели окислительной порчи: перекисное число | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.13* | Пиво, солод | 11.06/11.116 | вкус горячей и холодной вытяжек солода | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2021 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.14* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.20/08.162, 10.51/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны и диоксиноподобные ПХБ | ГОСТ 31792-2012; ГОСТ 34449-2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.14* | Пиво, солод | 11.06/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2021 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.15* ТР | Продукты детского питания | 10.61/11.116, 10.71/11.116 | вредные примеси: загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.15* | Пиво, солод | 11.06/08.052 | массовая доля экстракта в сухом веществе солода | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2021 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.16* ТР | Продукты детского питания | 10.61/11.116, 10.71/11.116 | металлические примеси | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 5901-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.16* | Пиво, солод | 11.06/08.149 | массовая доля белковых веществ в сухом веществе | ГОСТ 10846-91 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.17* ТР | Продукты детского питания | 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15851-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.17* | Пиво, солод | 11.06/08.149 | массовая доля растворимого белка и расчет числа Кольбаха | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2021 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.18* ТР | Продукты детского питания | 10.61/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162, 10.71/08.162, 10.72/08.162 | дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.18* | Пиво, солод | 11.06/29.040 | проход через сито (2,2*20) мм | ГОСТ 30483-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.19* ТР | Продукты детского питания | 10.61/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162, 10.71/08.162, 10.72/08.162 | зеараленон | ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.19* | Пиво, солод | 11.06/11.116 | массовая доля сорной примеси | ГОСТ 30483-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.20* ТР | Продукты детского питания | 10.61/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162, 10.71/08.162, 10.72/08.162 | Т-2 токсин, охратоксин А | ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.20* | Пиво, солод | 11.06/11.116 | продолжительность осахаривания | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2021 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.21* |  | 11.06/08.149 | кислотность |  |  |  |
| 14.22* ТР | Продукты детского питания | 10.32/08.159, 10.32/08.162, 10.39/08.159, 10.39/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162 | патулин | ГОСТ 28038-2013 п.6; ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.22* | Пиво, солод | 11.06/29.040 | количество зерен мучнистых, стекловидных, темных, карамельных | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2021 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.23* ТР | Продукты детского питания | 10.51/03.152, 10.86/03.152 | афлатоксин М1 | МВИ.МН 2786-2013; МВИ.МН 4620-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.24* ТР |  | 10.20/08.159, 10.61/08.159, 10.86/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |
| 14.24* | Пиво, солод | 11.05/01.086, 11.06/01.086 | наличие БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.25* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.156, 10.11/08.160, 10.11/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.160, 10.12/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.160, 10.20/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.160, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.160, 10.39/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.160, 10.86/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; ГОСТ EN 12014-2-2014; ГОСТ EN 12014-4-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.25* | Пиво, солод | 11.05/01.086, 11.06/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.26* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.156, 10.11/08.160, 10.12/08.156, 10.12/08.160, 10.13/08.156, 10.13/08.160, 10.86/08.156, 10.86/08.160 | нитриты | ГОСТ 8558.1-2015; ГОСТ EN 12014-4-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.26* | Пиво, солод | 11.05/01.086, 11.06/01.086 | количество плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.27* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.20/08.162, 10.86/08.162 | нитрозамины (сумма N-нитрозо-диметиламина (НДМА) и N-нитрозо-диэтиламина (НДЭА)) | МУК 4.4.1.011-93 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.27* | Пиво, солод | 11.05/01.086, 11.06/01.086 | количество дрожжей | ГОСТ 10444.12-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.28* ТР | Продукты детского питания | 10.20/08.162, 10.86/08.162 | полихлорированные бифенилы | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.28* | Пиво, солод | 11.05/01.086 | количество дрожжевых клеток | СТБ 395-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.29* ТР | Продукты детского питания | 10.20/08.159 | гистамин | ГОСТ 31789-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.29* | Пиво, солод | 11.05/01.086, 11.06/01.086 | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.30* ТР | Продукты детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.86/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.83/01.086 | Микробиологические показатели: методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ ISO 7218-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.30* | Пиво, солод | 11.05/08.159, 11.06/08.159 | содержание синтетических красителей: тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (Е122, кармуазин), амарант (Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), синий блестящий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), черный блестящий PN (Е151), коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.31* ТР | Продукты детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.86/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.83/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.32* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 14.33* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ ISO 4833-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.34* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.35* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 14.36* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 14.37* ТР |  |  | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.38* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 14.39* ТР |  | 10.61/01.086, 10.86/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 14.40* ТР |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 14.41* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 14.42* ТР |  | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 14.43* ТР |  | 10.20/01.086, 10.86/01.086 | V.parahaemolyticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013; МУК 4.2.2046-06 |  |  |
| 14.44* ТР |  | 10.11/01.086, 10.11/18.115, 10.12/01.086, 10.12/18.115, 10.20/01.086, 10.20/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115, 10.86/01.086, 10.86/18.115 | Промышленная стерильность (консервов группы «А» и «Б») | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 14.45* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 14.46* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 14.47* ТР |  |  | мезофильные клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 14.48* ТР |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 14.49* ТР |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 14.50* ТР |  | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.86/04.125, 10.41/04.125, 10.72/04.125, 10.83/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 14.51* ТР |  |  | удельная активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |
| 14.52* ТР |  | 10.11/10.094, 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.51/10.094, 10.61/10.094, 10.86/10.094, 10.41/10.094, 10.72/10.094, 10.83/10.094 | наличие, идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |  |
| 15.1* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 15.1* | Свежая, свежезамороженная зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды | 01.13/11.116, 01.19/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.29/11.116 | органолептические показатели свежих, замороженных овощей, фруктов и ягод (внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция), посторонние примеси | ГОСТ 13908-68; ГОСТ 1722-85; ГОСТ 1723-2015; ГОСТ 1724-85; ГОСТ 1725-2019; ГОСТ 1726-2019; ГОСТ 20450-2019; ГОСТ 21920-2015; ГОСТ 26545-85; ГОСТ 26768-85; ГОСТ 26832-86; ГОСТ 27572-2017; ГОСТ 31821-2022 п.6.2; ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV–10:2010); ГОСТ 32285-2013; ГОСТ 32786-2014 (UNECE STANDARD FFV-19:2010); ГОСТ 33261-2015 п.7.2.3, п.7.2.5.4; ГОСТ 33309-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010); ГОСТ 33494-2015 п.6.3.4, п.6.3.5; ГОСТ 33562-2015 (UNECE STANDARD FFV-18:2011) п.7.2.4; ГОСТ 33801-2016 п.7.3; ГОСТ 33823-2016 п.7.4, п.7.5; ГОСТ 33932-2016 п.7.2.4; ГОСТ 33952-2016 п.7.2.4; ГОСТ 34306-2017; ГОСТ 34307-2017; ГОСТ 34325-2017 п.7.2.5; ГОСТ 4429-82; ГОСТ 5312-2014; ГОСТ 7176-2017; ГОСТ 7177-2022; ГОСТ 7178-2015 (UNECE STANDARD FFV-23:2012); ГОСТ 7968-89; ГОСТ 7977-87; СТБ 1636-2006; СТБ 2287-2012; СТБ 2288-2012; СТБ 2344-2013; СТБ 2393-2014; СТБ 2491-2016; СТБ 2492-2016; СТБ 350-2006; СТБ 791-2022; СТБ 986-95 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | наличие спорообразующих мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, в том числе: B.cereus, B.polymyxa, B.subtilis | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 15.2* | Свежая, свежезамороженная зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды | 01.13/29.040, 01.19/29.040, 01.21/29.040, 01.22/29.040, 01.23/29.040, 01.24/29.040, 01.25/29.040, 01.29/29.040, 10.39/29.040 | масса нетто и массовая доля компонентов | ГОСТ 33823-2016; СТБ 986-95 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.3* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | наличие мезофильных клостридий, мезофильных клостридий Cl.perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 15.4* ТР |  |  | наличие неспорообразующих микроорганизмов, плесневых грибов, дрожжей | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 15.4* | Свежая, свежезамороженная зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды | 01.13/08.160, 01.13/08.169, 01.19/08.160, 01.19/08.169, 01.21/08.160, 01.21/08.169, 01.22/08.160, 01.22/08.169, 01.23/08.160, 01.23/08.169, 01.24/08.160, 01.24/08.169, 01.25/08.160, 01.25/08.169, 01.29/08.160, 01.29/08.169 | массовая доля нитратов | ГОСТ 34570-2019; ГОСТ EN 12014-2-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.5* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | содержание плесеней по Говарду | ГОСТ 10444.14-91 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 15.5* | Свежая, свежезамороженная зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды | 10.39/29.040 | массовая доля примесей растительного происхождения | ГОСТ 26323-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.6* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | наличие молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 15.6* | Свежая, свежезамороженная зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды | 10.39/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 33977-2016 п.5 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.7* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | наличие спорообразующих термофильных анаэробных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 15.7* | Свежая, свежезамороженная зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды | 10.39/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 33977-2016 п.5 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.8* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | Микробиологические показатели безопасности свежеотжатых соков: КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 15.8* | Свежая, свежезамороженная зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды | 10.39/08.133 | массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ ISO 2173-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.9* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 15.10* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 15.10* | Свежая, свежезамороженная зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.29/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.11* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 15.11* | Свежая, свежезамороженная зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.29/01.086 | наличие БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.12* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/07.096, 10.39/07.096 | яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов | МУК 4.2.3016-12 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 15.12* | Свежая, свежезамороженная зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.29/01.086 | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.13* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | Микробиологические показатели соковой продукции, консервированной и газированной с использованием углекислоты, а также концентрированных соков, морсов, фруктовых и овощных пюре: промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 15.13* | Свежая, свежезамороженная зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.29/01.086 | количество плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.14* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 15.14* | Свежая, свежезамороженная зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.29/01.086 | количество дрожжей | ГОСТ 10444.12-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.15* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 15.15* | Свежая, свежезамороженная зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.29/01.086 | наличие сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.16* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 15.16* | Свежая, свежезамороженная зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.29/01.086 | наличие Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.17* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 15.17* | Свежая, свежезамороженная зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды | 01.13/07.096, 01.19/07.096, 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 01.29/07.096 | паразитологические показатели: наличие яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших | Инструкция МЗ РБ №37-0305 от 12.04.2005; Инструкция МЗ РБ №65-0605 от 13.06.2005 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.18* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | содержание плесеней по Говарду | ГОСТ 10444.14-91 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 15.18* | Свежая, свежезамороженная зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды | 01.13/08.159, 01.13/08.162, 01.24/08.159, 01.24/08.162, 01.25/08.159, 01.25/08.162 | содержание патулина | ГОСТ 28038-2013 п.6; ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 15.19* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086, 10.32/18.115, 10.39/01.086, 10.39/18.115 | наличие молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 15.20* ТР |  |  | наличие неспорообразующих микроорганизмов | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 15.21* ТР |  |  | наличие мезофильных клостридий | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 15.22* ТР |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Микробиологические показатели безопасности пастеризованной соковой продукции из фруктов: | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 15.23* ТР |  |  | плесневые грибы |  |  |  |
| 15.24* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 15.25* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 15.26* ТР |  |  | наличие бактерий семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91 |  |  |
| 15.27* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 15.28* ТР |  | 10.32/11.116, 10.39/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 8756.1-2017; ГОСТ 8756.11-2015; ГОСТ 8756.9-2016 |  |  |
| 15.29* ТР |  | 10.32/29.040, 10.39/29.040 | массовая доля составных частей | ГОСТ 8756.1-2017 |  |  |
| 15.30* ТР |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052 | массовая доля мякоти | ГОСТ 8756.10-2015 |  |  |
| 15.31* ТР |  |  | массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 33977-2016 п.5 |  |  |
| 15.32* ТР |  | 10.32/08.133, 10.39/08.133 | массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 |  |  |
| 15.33* ТР |  | 10.32/10.094, 10.39/10.094 | наличие, идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |  |
| 15.36* ТР |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | синтетические красители | ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 15.37* ТР |  |  | содержание оксиметилфурфурола, 5-гидроксиметилфурфурола | ГОСТ 31644-2012 |  |  |
| 15.38* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | массовая доля титруемых кислот | ГОСТ 34127-2017 |  |  |
| 15.39* ТР |  | 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.39/08.149, 10.39/08.156 | массовая доля общего сахара | ГОСТ 8756.13-87 |  |  |
| 15.40* ТР |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | сахароза, глюкоза, фруктоза, cорбит, ксилит, сахарин, аспартам | ГОСТ 31669-2012; ГОСТ 33409-2015; ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |
| 15.41* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 26186-84 |  |  |
| 15.42* ТР |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | сорбиновая и бензойная кислоты | ГОСТ 33332-2015 |  |  |
| 15.44* ТР |  | 10.32/03.152, 10.32/08.159, 10.39/03.152, 10.39/08.159 | содержание лимонной и D-изолимонной кислоты | ГОСТ 33410-2015; ГОСТ 33835-2016; ГОСТ 34410-2018 |  |  |
| 15.45* ТР |  | 10.32/03.152, 10.39/03.152 | содержание L- и D-яблочной кислоты | ГОСТ 31082-2002; ГОСТ 34408-2018 |  |  |
| 15.46* ТР |  |  | массовая концентрация D- и L-молочной кислоты | СТБ EN 12631-2007 |  |  |
| 15.47* ТР |  | 10.32/08.032, 10.39/08.032 | массовая доля железа | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 15.48* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | сернистая кислота (диоксид серы Е220) | ГОСТ 25555.5-2014 |  |  |
| 16.1* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.1* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, семена и плоды масличных культур, лекарственное сырье | 01.11/11.116, 01.13/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116, 01.28/11.116, 10.39/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция) | ГОСТ 27988-88; ГОСТ 28741-90; ГОСТ 34125-2017; ГОСТ 34130-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.2* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | содержание эруковой кислоты | ГОСТ 30089-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.2* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, семена и плоды масличных культур, лекарственное сырье | 01.25/29.040, 10.39/29.040, 10.31/29.040 | масса нетто, отклонение массы нетто | ГОСТ 28741-90 п.3.1; ГОСТ 34125-2017 (пробоподготовка); ГОСТ 34130-2017 п.5 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.3* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/11.116, 10.42/11.116 | содержание синильной кислоты (качественная проба) | ГОСТ 30306-95 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.3* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, семена и плоды масличных культур, лекарственное сырье | 01.25/29.040 | выход ядра | ГОСТ 16830-71; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010); ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.4* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Показатели окислительной порчи: кислотное число | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ 8285-91; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.4* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, семена и плоды масличных культур, лекарственное сырье | 01.11/08.052, 01.25/08.052, 01.28/08.052 | влажность | ГОСТ 10856-96; ГОСТ 16830-71; ГОСТ 24027.2-80; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010); ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.5* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | кислотность жировой фазы, градус Кеттстофера | ГОСТ 32189-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.5* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, семена и плоды масличных культур, лекарственное сырье | 01.25/29.040 | массовая доля посторонних примесей | ГОСТ 16830-71; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010); ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.6* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 32188-2013; ГОСТ 32189-2013 п.5.28 (пробоподготовка); ГОСТ 8285-91; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.6* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, семена и плоды масличных культур, лекарственное сырье | 01.25/29.040 | содержание орехов с поврежденным ядром | ГОСТ 16830-71; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010); ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.7* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | транс-изомеры жирных кислот от содержания жира в продукте | СТБ ИСО 15304-2007 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.7* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, семена и плоды масличных культур, лекарственное сырье | 01.25/11.116 | наличие живых вредителей | ГОСТ 16830-71; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010); ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.8* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.42/08.162 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | ГОСТ 34533-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.8* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, семена и плоды масличных культур, лекарственное сырье | 10.39/03.152, 10.39/08.149 | содержание общего количества сернистого ангидрида | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 32711-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.9* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.42/08.162 | тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.9* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, семена и плоды масличных культур, лекарственное сырье | 01.11/11.116, 10.39/11.116, 01.19/11.116 | зараженность вредителями хлебных злаков | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 34130-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.10* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.42/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.10* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, семена и плоды масличных культур, лекарственное сырье | 10.39/29.040 | массовая доля металлических примесей | ГОСТ 34130-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.11* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.42/08.162 | пенициллин | ГОСТ 34533-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.11* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, семена и плоды масличных культур, лекарственное сырье | 01.11/08.149 | кислотное число масла в семенах масличных культур | ГОСТ 10858-77; ГОСТ 31092-2002 (ИСО 729:1988) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.12* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.12* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, семена и плоды масличных культур, лекарственное сырье | 01.11/08.149 | кислотность масел в семенах масличных культур | ГОСТ 31092-2002 (ИСО 729:1988) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.13* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.13* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, семена и плоды масличных культур, лекарственное сырье | 10.31/11.116, 10.31/29.061 | формы и размеры продуктов питания из картофеля | ГОСТ 28741-90 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.14* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.42/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.14* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, семена и плоды масличных культур, лекарственное сырье | 10.39/08.052 | массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 33977-2016 п.5 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.15* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.42/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.15* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, семена и плоды масличных культур, лекарственное сырье | 01.11/08.164, 10.39/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 10857-64; ГОСТ 8756.21-89 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.16* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.42/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.16* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, семена и плоды масличных культур, лекарственное сырье | 10.39/08.149 | массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.17* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/10.094, 10.42/10.094 | наличие, идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.18* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, семена и плоды масличных культур, лекарственное сырье | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.28/01.086, 10.39/01.086 | наличие БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 16.19* |  |  | бактерии вида B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 16.20* |  |  | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 16.21* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 16.22* |  |  | количество плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 16.23* |  |  | количество дрожжей |  |  |  |
| 16.24* |  |  | наличие S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 16.25* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.162, 01.13/08.159, 01.13/08.162, 01.25/08.159, 01.25/08.162, 01.26/08.159, 01.26/08.162, 01.28/08.159, 01.28/08.162, 10.39/08.159, 10.39/08.162, 01.24/08.159, 01.24/08.162 | Содержание микотоксинов: афлатоксин В1, общее содержание афлатоксинов B1, B2, G1 и G2; дезоксиниваленол, зеараленон, Т-2 токсин, HТ-2-токсин, патулин | ГОСТ 28038-2013 п.6; ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 17.1* ТР | Глицерин дистиллированный | 20.14/08.032 | железо | ГОСТ 30178-96 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 024/2011 |
| 17.1* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 10.61/11.116, 10.73/11.116 | органолептические показатели: цвет, форма, вкус, запах, хруст, состояние поверхности и жесткость макаронных изделий | ГОСТ 26312.2-84; ГОСТ 27558-2022; ГОСТ 31964-2012; ГОСТ ISO 7304-1-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 17.2* ТР | Глицерин дистиллированный | 20.14/08.032 | свинец | СТБ EN 14082-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 024/2011 |
| 17.2* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 10.61/29.040, 10.73/29.040 | масса нетто, отклонение массы нетто | ГОСТ 15113.1-77 п.3; СТБ 1910-2008 п.6.11; СТБ 1963-2009 п.9.1 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 17.3* ТР | Глицерин дистиллированный | 20.14/08.032 | мышьяк | ГОСТ 33411-2015; СТБ EN 14546-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 024/2011 |
| 17.3* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 10.61/08.052, 10.61/08.149, 10.61/08.164, 10.73/08.052, 10.73/08.149, 10.73/08.164 | пищевая и энергетическая ценность | "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании", утв. Постановлением №18/29 от 21.04.2001, Минск, 2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 17.4* |  | 10.61/08.052, 10.61/11.116 | качество и количество клейковины | ГОСТ 27839-2013 |  |  |
| 17.5* |  | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 26312.7-88; ГОСТ 31964-2012; ГОСТ 9404-88; СТБ 1963-2009 |  |  |
| 17.6* |  | 10.61/11.116, 10.73/11.116 | зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 31964-2012; СТБ 1963-2009 |  |  |
| 17.7* |  | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | зольность | ГОСТ 27494-2016 |  |  |
| 17.8* |  |  | массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10% | ГОСТ 31964-2012; СТБ 1963-2009 |  |  |
| 17.9* |  | 10.61/29.040, 10.61/29.061, 10.73/29.040, 10.73/29.061 | металломагнитная примесь | ГОСТ 20239-74; ГОСТ 31964-2012; СТБ 1963-2009 |  |  |
| 17.10* |  | 10.61/29.040, 10.73/29.040 | крупность помола | ГОСТ 27560-87 |  |  |
| 17.11* |  | 10.61/08.149, 10.73/08.149 | кислотность | ГОСТ 26971-86; ГОСТ 27493-87; ГОСТ 31964-2012; СТБ 1963-2009 |  |  |
| 17.12* |  |  | кислотное число жира | СТБ ГОСТ Р 51413-2001 (ИСО 7305-98) |  |  |
| 17.13* |  | 10.73/29.040, 10.73/29.061 | массовая доля макаронных изделий с отклонением средней длины при условии их однородности | СТБ 1963-2009 |  |  |
| 17.14* |  | 10.73/29.061 | линейные размеры и поперечного сечения |  |  |  |
| 17.15* |  | 10.73/29.040 | массовая доля деформированных изделий |  |  |  |
| 17.16* |  |  | массовая доля крошки |  |  |  |
| 17.17* |  | 10.61/08.164, 10.73/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 29033-91 |  |  |
| 17.18* |  | 10.61/08.149, 10.73/08.149 | массовая доля белка | ГОСТ 10846-91 |  |  |
| 17.20* |  | 10.61/01.086, 10.73/01.086 | наличие БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 17.21* |  |  | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 17.22* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 17.23* |  |  | бактерии вида B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 17.24* |  |  | наличие S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 17.25* |  |  | количество плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 17.26* |  |  | количество дрожжей |  |  |  |
| 17.27* |  | 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.73/08.159, 10.73/08.162 | Содержание микотоксинов: афлатоксин В1, общее содержание афлатоксинов B1, B2, G1 и G2; дезоксиниваленол, зеараленон, Т-2 токсин, HТ-2-токсин, охратоксин А | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 18.1* ТР | Непищевая масложировая продукция: глицерин натуральный сырой | 20.14/08.149 | белковые вещества (качественная реакция) | ГОСТ 7482-96 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 024/2011 |
| 18.2* ТР |  |  | сернокислые соединения (сульфаты) (качественная реакция) |  |  |  |
| 18.2* | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые белоксодержащие добавки, мука кормовая, премиксы | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | внешний вид, цвет | ГОСТ 10385-2014; ГОСТ 13299-71; ГОСТ 16955-2019; ГОСТ 18221-2018; ГОСТ 21055-2019; ГОСТ 22834-87; ГОСТ 34152-2017; ГОСТ 9267-68; ГОСТ 9268-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 18.3* |  | 10.91/01.086, 10.92/01.086 | ОМЧ | ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 18.4* |  |  | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 18.5* |  |  | анаэробы | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 18.6* |  | 10.91/10.094, 10.92/10.094 | наличие, идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) | ГОСТ 34104-2017; ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |  |
| 18.7* |  | 10.91/08.032, 10.91/08.092, 10.92/08.032, 10.92/08.092 | Содержание химических элементов: P, As, Cd, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Pb, Se, Tl, U, Zn, K, Ca, Na, Mg | PN EN 17053:2018; АМИ.МН 0024-2021; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000) |  |  |
| 18.8* |  | 10.91/08.159, 10.91/08.162, 10.92/08.159, 10.92/08.162 | Содержание микотоксинов: афлатоксин В1, дезоксиниваленол, зеараленон, охратоксин А, Т-2 токсин, HТ-2-токсин | ГОСТ 33780-2016; ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 18.9* |  | 10.91/04.125, 10.92/04.125 | удельная активность радионуклидов: цезия-137, стронция-90 | МВИ.МН 2288-2005; МВИ.МН 2418-2005 |  |  |
| 18.10* |  | 10.91/08.156, 10.92/08.156 | содержание нитратов | ГОСТ 13496.19-2015 п.8 |  |  |
| 18.11* |  |  | содержание нитритов |  |  |  |
| 18.12* |  | 10.91/08.162, 10.92/08.162 | содержание кокцидиостатиков | ГОСТ 34535-2019 |  |  |
| 18.13* |  | 10.91/10.094, 10.92/10.094 | Идентификация видоспецифической ДНК растительного и животного происхождения | ГОСТ 31719-2012 |  |  |
| 19.1* ТР | Мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | массовая доля свободной едкой щелочи | ГОСТ 790-89 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 024/2011 |
| 19.1* | Комбикорма | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | запах | ГОСТ 13496.13-2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 19.2* ТР | Мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | массовая доля свободной углекислой соды | ГОСТ 790-89 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 024/2011 |
| 19.2* | Комбикорма | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 19.3* |  |  | массовая доля сырой клетчатки | ГОСТ 13496.2-91 |  |  |
| 19.4* |  | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | массовая доля сырого протеина | ГОСТ 13496.4-2019; ГОСТ ISO 5983-2-2016 |  |  |
| 19.5* |  | 10.91/08.164, 10.92/08.164 | массовая доля сырого жира | ГОСТ 13496.15-2016; ГОСТ 32905-2014 (ISO 6492:1999) |  |  |
| 19.6* |  | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | кислотное число | ГОСТ 13496.18-85 |  |  |
| 19.7* |  |  | перекисное число | ГОСТ 31485-2012 |  |  |
| 19.8* |  |  | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 13496.1-2019 |  |  |
| 19.9* |  | 10.91/29.040, 10.92/29.040 | металломагнитные примеси (наличие металлических частиц с острыми краями) | ГОСТ 13496.9-96 |  |  |
| 19.10* |  |  | массовая доля вредных примесей | ГОСТ 13496.5-2018; ГОСТ 30483-97 |  |  |
| 19.11* |  | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте | ГОСТ 32045-2012 (ISO 5985:2002) |  |  |
| 19.12* |  | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 13496.13-2018 |  |  |
| 19.13* |  | 10.91/29.040, 10.92/29.040 | крупность | ГОСТ 13496.8-72 |  |  |
| 19.14* |  |  | Проход через сито с отверстиями 2 мм | ГОСТ 13496.8-72; ГОСТ 22834-87 |  |  |
| 19.15* |  | 10.91/29.061, 10.92/29.061 | диаметр и длина гранул (размеры) | ГОСТ 22834-87 |  |  |
| 19.16* |  | 10.91/29.040, 10.92/29.040 | массовая доля целых семян | ГОСТ 13496.8-72 |  |  |
| 19.17* |  | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | массовая доля масляной кислоты в сенаже | ГОСТ 23637-90 |  |  |
| 20.1* ТР | Ароматизаторы | 20.14/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 20.1* | Шрот | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | цвет, запах | ГОСТ 13979.4-68 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.2* ТР | Ароматизаторы | 20.14/08.032 | свинец | ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 20.2* | Шрот | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | массовая доля сырого протеина | ГОСТ 13496.4-2019; ГОСТ ISO 5983-2-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.3* ТР | Ароматизаторы | 20.14/08.032 | кадмий | ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 20.3* | Шрот | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | массовая доля сырой клетчатки | ГОСТ 13496.2-91 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.4* ТР | Ароматизаторы | 20.14/08.032 | мышьяк | ГОСТ 33411-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 20.4* | Шрот | 10.91/08.164, 10.92/08.164 | массовая доля жира и экстрактивных веществ | ГОСТ 13979.2-94 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.5* ТР | Ароматизаторы | 20.14/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 20.5* | Шрот | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | кислотное число | ГОСТ 13496.18-85 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.6* ТР | Ароматизаторы | 20.14/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 20.6* | Шрот | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | перекисное число | ГОСТ 31485-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.7* ТР | Ароматизаторы | 20.14/08.159 | бенз(а)антрацен | ГОСТ 31745-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 20.7* | Шрот | 10.91/08.052, 10.91/08.149, 10.91/08.164, 10.92/08.052, 10.92/08.149, 10.92/08.164 | общая энергетическая питательность | ГОСТ 11246-96; ГОСТ 12220-96; ГОСТ 30257-95 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.8* ТР | Ароматизаторы | 20.14/01.086 | Микробиологические показатели: методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ ISO 7218-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 20.8* | Шрот | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 13979.1-68 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.9* ТР | Ароматизаторы | 20.14/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 20.9* | Шрот | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте | ГОСТ 13979.6-69 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.10* ТР | Ароматизаторы | 20.14/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 20.10* | Шрот | 10.91/29.040, 10.92/29.040 | массовая доля металлопримесей | ГОСТ 11246-96; ГОСТ 12220-96; ГОСТ 13979.5-68; ГОСТ 30257-95 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.11* ТР | Ароматизаторы | 20.14/01.086 | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 20.11* | Шрот | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | посторонние примеси | ГОСТ 11246-96; ГОСТ 12220-96; ГОСТ 30257-95 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.12* ТР | Ароматизаторы | 20.14/01.086 | наличие сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 20.12* | Шрот | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | зараженность вредителями | ГОСТ 13496.13-2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.13* ТР | Ароматизаторы | 20.14/01.086 | количество дрожжей и плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 20.13* | Шрот | 10.91/08.169, 10.92/08.169 | активность уреазы | ГОСТ 13979.9-69 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 20.17* ТР | Ароматизаторы | 20.14/01.086 | наличие E.coli | ГОСТ 30726-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 029/2012 |
| 20.18* ТР |  |  | наличие S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 21.1* ТР | Пищевые добавки, ферментные препараты | 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.1* | Жмых | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 13979.4-68 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.2* ТР | Пищевые добавки, ферментные препараты | 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032 | свинец | ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.2* | Жмых | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 13979.1-68 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.3* ТР | Пищевые добавки, ферментные препараты | 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032 | кадмий | ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.3* | Жмых | 10.91/08.164, 10.92/08.164 | массовая доля жира и экстрактивных веществ | ГОСТ 13979.2-94 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.4* ТР | Пищевые добавки, ферментные препараты | 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032 | мышьяк | ГОСТ 33411-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.4* | Жмых | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | перекисное число | ГОСТ 31485-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.5* ТР | Пищевые добавки, ферментные препараты | 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032 | ртуть | ГОСТ 33412-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.5* | Жмых | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | зараженность вредителями или наличие следов заражения | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13496.13-2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.6* ТР | Пищевые добавки, ферментные препараты | 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.59/01.086 | Микробиологические показатели: методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ ISO 7218-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.6* | Жмых | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте | ГОСТ 13979.6-69 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.7* ТР | Пищевые добавки, ферментные препараты | 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.59/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.7* | Жмых | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | посторонние примеси | ГОСТ 11048-95; ГОСТ 27149-95; ГОСТ 80-96 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.8* ТР | Пищевые добавки, ферментные препараты | 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.59/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.8* | Жмых | 10.91/29.040, 10.92/29.040 | массовая доля металлопримесей | ГОСТ 11048-95; ГОСТ 13979.5-68; ГОСТ 27149-95; ГОСТ 80-96 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.9* ТР | Пищевые добавки, ферментные препараты | 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.59/01.086 | наличие E.coli | ГОСТ 30726-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.9* | Жмых | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | массовая доля сырого протеина | ГОСТ 13496.4-2019; ГОСТ ISO 5983-2-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.10* ТР | Пищевые добавки, ферментные препараты | 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.59/01.086 | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.10* | Жмых | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | массовая доля сырой клетчатки | ГОСТ 13496.2-91 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.11* ТР | Пищевые добавки, ферментные препараты | 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.59/01.086 | количество дрожжей и плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.11* | Жмых | 10.91/08.052, 10.91/08.149, 10.91/08.164, 10.92/08.052, 10.92/08.149, 10.92/08.164 | общая энергетическая питательность | ГОСТ 11048-95; ГОСТ 27149-95; ГОСТ 80-96 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.12* ТР | Пищевые добавки, ферментные препараты | 20.12/08.159, 20.12/08.162, 20.13/08.159, 20.13/08.162, 20.14/08.159, 20.14/08.162, 20.59/08.159, 20.59/08.162 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.12* | Жмых | 10.91/08.156, 10.92/08.156 | содержание нитратов | ГОСТ 13496.19-2015 п.8 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.13* ТР | Пищевые добавки, ферментные препараты | 20.12/08.162, 20.13/08.162, 20.14/08.162, 20.59/08.162 | Т-2 токсин | ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.13* | Жмых | 10.91/08.156, 10.92/08.156 | содержание нитритов | ГОСТ 13496.19-2015 п.8 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.14* ТР | Пищевые добавки, ферментные препараты | 20.12/08.162, 20.13/08.162, 20.14/08.162, 20.59/08.162 | зеараленон | ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.15* ТР |  |  | охратоксин А |  |  |  |
| 21.16* ТР |  |  | дезоксиниваленол |  |  |  |
| 21.16* | Жмых | 10.91/29.061, 10.92/29.061 | Проход через сито с отверстиями 1 мм | ГОСТ 13979.4-68 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.17* ТР | Пищевые добавки, ферментные препараты | 20.12/08.162, 20.13/08.162, 20.14/08.162, 20.59/08.162 | патулин | ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.17* | Жмых | 10.91/08.169, 10.92/08.169 | активность уреазы | ГОСТ 13979.9-69 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 21.18* ТР | Пищевые добавки, ферментные препараты | 20.59/10.094 | наличие, идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 22.2* ТР | Пищевая продукция | 01.13/08.159, 01.25/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | бензойная кислота (E210) и её соли бензоаты: - бензоат натрия (Е211); - бензоат калия (Е212); - бензоат кальция (Е213) – по отдельности или в комбинации, в пересчете на бензойную кислоту | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33332-2015; ГОСТ 33809-2016; ГОСТ ISO 9231-2015; МВИ.МН 806-98 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 22.3* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.51/08.156 | нитрит калия (Е249); нитрит натрия (Е250) – по отдельности или в комбинации, в пересчете на NaNO2; нитрат калия (Е252); нитрат натрия (Е251) – по отдельности или в комбинации, в пересчете на NaNO3 | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.1-2015; ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ Р 51460-99 |  |  |
| 22.4* ТР |  | 01.13/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 20.14/08.149, 01.21/08.149 | сернистая кислота (диоксид серы Е220) | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 32115-2013; ГОСТ 33917-2016 п. 6.15; ГОСТ 34201-2017; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.9; СТБ 1760-2007 п. 7.6 |  | ТР ТС 029/2012 |
| 22.5* ТР |  | 01.13/08.159, 01.25/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: - сорбат натрия (Е201); - сорбат калия (Е202); - сорбат кальция (Е203) – по отдельности или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33332-2015; ГОСТ 33809-2016; ГОСТ ISO 9231-2015; МВИ.МН 806-98 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 22.6* ТР |  |  | сорбиновая кислота и сорбаты (Е200, Е201, Е202, Е203) в комбинации с бензойной кислотой и бензоатами (Е210, Е211, Е212, Е213) – по отдельности или в комбинации, в пересчете на соответствующую кислоту |  |  |  |
| 22.7* ТР |  | 01.13/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159, 20.59/08.159, 01.21/08.159, 01.19/08.159, 03.00/08.159 | синтетические красители: тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (Е122, кармуазин), амарант (Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), синий блестящий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), черный блестящий PN (Е151), коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 22.8* ТР |  | 10.20/08.159, 10.39/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | аспартам (Е951); ацесульфам калия (Е950); сахарин и его соли натрия, калия и кальция (Е954) – по отдельности или в комбинации в пересчете на сахарин | ГОСТ 30059-93; ГОСТ EN 12856-2015 |  | ТР ТС 029/2012 |
| 22.10* ТР |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | лимонная кислота (Е330); аскорбиновая кислота (Е300); яблочная кислота (Е296); винная кислота (Е 334); молочная кислота (Е270) | ГОСТ 33410-2015 |  |  |
| 22.11* ТР |  | 10.51/08.159 | натамицин (Е235) | ГОСТ ISO 9233-2-2017 |  |  |
| 23.1* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 31449-2013; ГОСТ 31690-2013; ГОСТ 31981-2013; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 32260-2013; ГОСТ 32263-2013; ГОСТ Р 52253-2004; ГОСТ Р 52686-2006; ГОСТ Р 52686-2023; СТБ 1373-2016; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2017; СТБ 1746-2017; СТБ 1858-2009; СТБ 1858-2022; СТБ 1887-2016; СТБ 1888-2016; СТБ 1890-2017; СТБ 2190-2017; СТБ 2206-2017; СТБ 2219-2017; СТБ 2283-2016; СТБ 315-2017; СТБ 736-2017; СТБ 970-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 033/2013 |
| 23.1* | Мука кормовая животного происхождения (мясокостная, мясная, кровяная, костная, из гидролизного пера) | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | внешний вид, запах | ГОСТ 17536-82 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.2* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 01.41/08.037, 01.45/08.037, 10.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037 | подготовка проб для определения физико-химических показателей | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31457-2012; ГОСТ 32929-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 033/2013 |
| 23.2* | Мука кормовая животного происхождения (мясокостная, мясная, кровяная, костная, из гидролизного пера) | 10.91/29.040, 10.92/29.040 | крупность помола | ГОСТ 17681-82 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.3* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 01.41/08.037, 01.45/08.037, 10.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037 | массовая доля жира в сухом веществе | ГОСТ 5867-90 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 033/2013 |
| 23.3* | Мука кормовая животного происхождения (мясокостная, мясная, кровяная, костная, из гидролизного пера) | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83); ГОСТ 17681-82 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.4* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | массовая доля молочного жира в жировой фазе | ГОСТ 34178-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 033/2013 |
| 23.4* | Мука кормовая животного происхождения (мясокостная, мясная, кровяная, костная, из гидролизного пера) | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | массовая доля сырого протеина | ГОСТ 13496.4-2019; ГОСТ 17681-82; ГОСТ ISO 5983-2-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.5* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля сухих обезжиренных веществ | ГОСТ 3626-73 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 033/2013 |
| 23.5* | Мука кормовая животного происхождения (мясокостная, мясная, кровяная, костная, из гидролизного пера) | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | массовая доля сырой золы | ГОСТ 17681-82; ГОСТ 26226-95 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.6* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052 | массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка | ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 3626-73 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 033/2013 |
| 23.6* | Мука кормовая животного происхождения (мясокостная, мясная, кровяная, костная, из гидролизного пера) | 10.91/08.164, 10.92/08.164 | массовая доля сырого жира | ГОСТ 13496.15-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.7* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 10.41/08.037, 10.41/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052 | массовая доля общего жира | ГОСТ 22760-77; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 31981-2013; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 5867-90; ГОСТ Р 51457-99; СТБ ISO 1211-2012; СТБ ISO 2446-2009 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 033/2013 |
| 23.7* | Мука кормовая животного происхождения (мясокостная, мясная, кровяная, костная, из гидролизного пера) | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | кислотное число | ГОСТ 13496.18-85 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.8* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 3626-73 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 033/2013 |
| 23.8* | Мука кормовая животного происхождения (мясокостная, мясная, кровяная, костная, из гидролизного пера) | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | перекисное число | ГОСТ 31485-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.9* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99; ГОСТ Р 51470-99; СТБ ISO 8968-1-2008; СТБ ISO 8968-1-2024 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 033/2013 |
| 23.9* | Мука кормовая животного происхождения (мясокостная, мясная, кровяная, костная, из гидролизного пера) | 10.91/29.040, 10.92/29.040 | металломагнитная примесь | ГОСТ 17681-82 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.10* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.052 | массовая доля влаги в обезжиренном веществе | ГОСТ Р 52686-2006; ГОСТ Р 52686-2023; СТБ 1373-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 033/2013 |
| 23.10* | Мука кормовая животного происхождения (мясокостная, мясная, кровяная, костная, из гидролизного пера) | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте | ГОСТ 32045-2012 (ISO 5985:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.11* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.149 | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 3627-81 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 033/2013 |
| 23.11* | Мука кормовая животного происхождения (мясокостная, мясная, кровяная, костная, из гидролизного пера) | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | массовая доля клетчатки | ГОСТ 17681-82 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.12* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 01.41/29.119, 01.45/29.119, 10.51/29.119 | плотность | ГОСТ 3625-84 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 033/2013 |
| 23.13* ТР |  | 01.41/03.152, 01.41/08.149, 01.45/03.152, 01.45/08.149, 10.51/03.152, 10.51/08.149, 10.52/03.152, 10.52/08.149 | массовая доля лактозы | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 34304-2017; СТБ ISO 5765-2-2012 |  |  |
| 23.14* ТР |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 3626-73 |  |  |
| 23.15* ТР |  | 10.51/08.149 | титруемая кислотность молочной плазмы продукта | ГОСТ 31976-2012; ГОСТ 3624-92 |  |  |
| 23.16* ТР |  |  | кислотность | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 31981-2013; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 3624-92 |  |  |
| 23.17* ТР |  | 10.51/08.149, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.156, 10.52/08.169 | массовая доля сахарозы или общего сахара | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 30305.2-95; ГОСТ 30648.7-99; ГОСТ 31690-2013; ГОСТ 3628-78; ГОСТ 8764-73 |  |  |
| 23.18* ТР |  | 10.51/08.052 | массовая доля золы | ГОСТ Р 51463-99 |  |  |
| 23.20* ТР |  | 10.51/11.116 | содержание фосфатазы | ГОСТ 3623-2015 |  |  |
| 23.21* ТР |  | 10.41/29.145, 10.42/29.145 | температура плавления жира | ГОСТ 32189-2013 |  |  |
| 23.22* ТР |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | содержание транс-изомеров жирных кислот | СТБ ИСО 15304-2007 |  |  |
| 23.23* ТР |  | 01.41/08.158, 01.41/08.164, 01.45/08.158, 01.45/08.164, 10.41/08.158, 10.41/08.164, 10.51/08.158, 10.51/08.164, 10.52/08.158, 10.52/08.164 | жирнокислотный состав жировой фазы продукта | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ ISO 14156-2015; ГОСТ Р 52253-2004; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |
| 23.24* ТР |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | состав стеринов в молочном жире, выделенном из продукта | ГОСТ 31979-2012; ГОСТ ISO 18252-2014 |  |  |
| 23.25* ТР |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | содержание кальция, калия, натрия, магния | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |  |  |
| 23.27* ТР |  | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.51/11.116 | термоустойчивость по алкогольной пробе | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 23.28* ТР |  | 10.51/03.152 | определение содержания молочной кислоты и лактатов | ГОСТ ISO 8069-2013 |  |  |
| 23.29* ТР |  | 10.51/08.118 | определение спирта (алкоголя) | ГОСТ 3629-47 |  |  |
| 23.30* ТР |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159 | содержание консервантов: – бензойная кислота – сорбиновая кислота | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ ISO 9231-2015 |  |  |
| 23.31* ТР |  | 10.61/11.116 | зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 23.32* ТР |  |  | металлические примеси (в сухом продукте) | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 20239-74 |  |  |
| 23.33* ТР |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.86/08.149 | Показатели окислительной порчи: перекисное число в жире, выделенном из продукта | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 23.34* ТР |  | 01.41/08.162, 01.45/08.162, 10.41/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | ГОСТ 34533-2019 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 23.35* ТР |  |  | пенициллиновая группа |  |  |  |
| 23.36* ТР |  |  | тетрациклиновая группа: 4-эпитетрациклин; тетрациклин; 4-эпихлортетрациклин; хлортетрациклин; 4-эпиокситетрациклин; окситетрациклин; доксициклин | ГОСТ 31694-2012 |  |  |
| 23.37* ТР |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |
| 23.38* ТР |  |  | афлатоксин М1 | МВИ.МН 2786-2013; МВИ.МН 4620-2013 |  |  |
| 23.39* ТР |  | 10.61/08.162, 10.89/08.162 | охратоксин А | ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 23.40* ТР |  | 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15851-2013 |  |  |
| 23.41* ТР |  | 10.61/08.162, 10.89/08.162 | зеараленон | ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 23.42* ТР |  |  | Т-2 токсин |  |  |  |
| 23.43* ТР |  |  | дезоксиниваленол |  |  |  |
| 23.45* ТР |  | 10.51/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |
| 23.46* ТР |  | 01.41/08.162, 01.45/08.162, 10.41/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162 | полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны и диоксиноподобные ПХБ | ГОСТ 34449-2018 |  |  |
| 23.47* ТР |  | 01.41/08.032, 01.41/08.092, 01.45/08.032, 01.45/08.092, 10.41/08.032, 10.41/08.092, 10.51/08.032, 10.51/08.092, 10.52/08.032, 10.52/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092 | Токсичные элементы: подготовка проб для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |  |
| 23.48* ТР |  |  | –свинец; –кадмий; –медь; –цинк; –железо; -никель; -хром | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ EN 15763-2018; МВИ.МН 4153-2011; МВИ.МН 5729-2016; СТБ EN 15763-2015 |  |  |
| 23.49* ТР |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.89/08.032 | –мышьяк; –ртуть | ГОСТ 33411-2015; ГОСТ 33412-2015 |  |  |
| 23.50* ТР |  | 10.51/08.032 | олово | ГОСТ 33413-2015 |  |  |
| 23.51* ТР |  | 01.41/08.162, 01.45/08.162, 10.41/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.89/08.162 | пестициды | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 23.52* ТР |  | 01.41/04.125, 01.45/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.89/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 23.53* ТР |  |  | удельная активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |
| 23.54* ТР |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Микробиологические показатели: методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ ISO 707-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 23.55* ТР |  |  | количество молочнокислых микроорганизмов и (или) других микроорганизмов закваски | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.56* ТР |  |  | количество бифидобактерий и (или) других пробиотических микроорганизмов | ГОСТ 33491-2015; ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.57* ТР |  |  | дрожжи | ГОСТ 33566-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.58* ТР |  |  | плесневые грибы |  |  |  |
| 23.59* ТР |  |  | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.60* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.61* ТР |  |  | наличие БГКП | ГОСТ 32901-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 23.62* ТР |  |  | наличие S.aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 23.63* ТР |  |  | количество бактерий В.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 23.64* ТР |  |  | наличие Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 23.65* ТР |  |  | наличие E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 23.66* ТР |  |  | наличие сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 23.67* ТР |  | 10.51/01.086, 10.51/18.115 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 23.68* ТР |  | 01.41/10.094, 01.45/10.094, 10.41/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.89/10.094 | наличие, идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |  |
| 24.1* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.032, 10.11/08.092, 10.13/08.032, 10.13/08.092, 10.86/08.032, 10.86/08.092 | Токсичные элементы: подготовка проб для определения токсичных элементов | СТБ EN 13805-2012; СТБ EN 13805-2024 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 24.1* | Белково-витаминные и амидо-витаминные добавки | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | внешний вид, цвет | ГОСТ 26502-85 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 24.2* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.032, 10.11/08.092, 10.13/08.032, 10.13/08.092, 10.86/08.032, 10.86/08.092 | свинец | ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 24.2* | Белково-витаминные и амидо-витаминные добавки | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | запах | ГОСТ 13496.13-2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 24.3* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.032, 10.11/08.092, 10.13/08.032, 10.13/08.092, 10.86/08.032, 10.86/08.092 | мышьяк | ГОСТ 33411-2015; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 24.3* | Белково-витаминные и амидо-витаминные добавки | 10.91/29.040, 10.92/29.040 | крупность помола | ГОСТ 13496.8-72 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 24.4* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.032, 10.11/08.092, 10.13/08.032, 10.13/08.092, 10.86/08.032, 10.86/08.092 | кадмий | ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 24.4* | Белково-витаминные и амидо-витаминные добавки | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | целые зерна | ГОСТ 13496.8-72 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 24.5* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.032, 10.11/08.092, 10.13/08.032, 10.13/08.092, 10.86/08.032, 10.86/08.092 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 24.5* | Белково-витаминные и амидо-витаминные добавки | 10.91/29.040, 10.92/29.040 | металломагнитные примеси | ГОСТ 13496.9-96 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 24.6* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.032 | хром | МВИ.МН 5729-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 24.6* | Белково-витаминные и амидо-витаминные добавки | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте | ГОСТ 32045-2012 (ISO 5985:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 24.7* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | ГОСТ 34533-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 24.7* | Белково-витаминные и амидо-витаминные добавки | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 24.8* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162 | тетрациклиновая группа: 4-эпитетрациклин; тетрациклин; 4-эпихлортетрациклин; хлортетрациклин; 4-эпиокситетрациклин; окситетрациклин; доксициклин | ГОСТ 31694-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 24.8* | Белково-витаминные и амидо-витаминные добавки | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | массовая доля сырого протеина | ГОСТ 13496.4-2019; ГОСТ ISO 5983-2-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 24.9* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.86/03.152 | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 24.10* ТР |  | 10.11/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162 | пестициды | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 24.10* | Белково-витаминные и амидо-витаминные добавки | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | массовая доля клетчатки | ГОСТ 13496.2-91 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 24.11* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162 | полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны и диоксиноподобные ПХБ | ГОСТ 34449-2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 24.11* | Белково-витаминные и амидо-витаминные добавки | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | перекисное число | ГОСТ 31485-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 24.12* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/08.159, 10.13/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 24.12* | Белково-витаминные и амидо-витаминные добавки | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 13496.13-2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 24.13* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Микробиологические показатели: методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ ISO 7218-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 24.14* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 24.15* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 24.16* ТР |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 24.17* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 24.18* ТР |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 24.19* ТР |  |  | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 24.20* ТР |  |  | плесени |  |  |  |
| 24.21* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 24.22* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 24.23* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 24.24* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 24.25* ТР |  |  | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 25.1* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.11/18.115, 10.13/01.086, 10.13/18.115, 10.86/01.086, 10.86/18.115 | Промышленная стерильность (консервов группы «А» и «Б»): спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 25.1* | Белково-витаминно-минеральные добавки | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | внешний вид, цвет | СТБ 1150-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 25.2* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.11/18.115, 10.13/01.086, 10.13/18.115, 10.86/01.086, 10.86/18.115 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 25.2* | Белково-витаминно-минеральные добавки | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | запах | ГОСТ 13496.13-2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 25.3* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.11/18.115, 10.13/01.086, 10.13/18.115, 10.86/01.086, 10.86/18.115 | мезофильные клостридии, мезофильные клостридии C.perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 25.3* | Белково-витаминно-минеральные добавки | 10.91/29.040, 10.92/29.040 | крупность помола | ГОСТ 13496.8-72 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 25.4* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.11/18.115, 10.13/01.086, 10.13/18.115, 10.86/01.086, 10.86/18.115 | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 25.4* | Белково-витаминно-минеральные добавки | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 25.5* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.11/18.115, 10.13/01.086, 10.13/18.115, 10.86/01.086, 10.86/18.115 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 25.5* | Белково-витаминно-минеральные добавки | 10.91/29.040, 10.92/29.040 | металломагнитные примеси | ГОСТ 13496.9-96 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 25.6* |  | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | массовая доля сырого протеина | ГОСТ 13496.4-2019; ГОСТ ISO 5983-2-2016 |  |  |
| 25.7* |  | 10.91/08.164, 10.92/08.164 | массовая доля сырого жира | ГОСТ 13496.15-2016 |  |  |
| 25.8* |  | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | кислотное число | ГОСТ 13496.18-85 |  |  |
| 25.9* |  |  | перекисное число | ГОСТ 31485-2012 |  |  |
| 25.10* |  | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | массовая доля сырой золы | ГОСТ 26226-95 |  |  |
| 25.11* |  |  | массовая доля клетчатки | ГОСТ 13496.2-91 |  |  |
| 25.12* |  | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 13496.1-2019 |  |  |
| 25.13* |  | 10.91/08.032, 10.92/08.032 | массовая доля кальция | ГОСТ 26570-95 |  |  |
| 25.14* |  | 10.91/01.086, 10.92/01.086 | общая бактериальная обсемененность | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 26.1* ТР | Пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.11/18.115, 10.13/01.086, 10.13/18.115, 10.86/01.086, 10.86/18.115 | Полуконсервы группы "Д": КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 26.2* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 26.3* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 26.4* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 26.5* ТР |  |  | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 26.6* ТР |  | 10.11/10.094, 10.13/10.094, 10.86/10.094 | наличие ГМО (компонентов); количественное определение ГМО (компонентов); идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |  |
| 26.7* ТР |  | 10.13/08.052, 10.86/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9793-2016; СТБ ISO 1442-2008 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 26.8* ТР |  | 10.13/08.164, 10.86/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  |  |
| 26.9* ТР |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 |  |  |
| 26.10* ТР |  | 10.11/08.052, 10.11/08.156, 10.13/08.052, 10.13/08.156 | содержание общего фосфора | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 |  |  |
| 26.11* ТР |  | 10.13/08.149, 10.86/08.149 | массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 |  |  |
| 26.12* ТР |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156 | массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 26.13* ТР |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |  |  |
| 26.14* ТР |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159 | содержание консервантов: – бензойная кислота – сорбиновая кислота | ГОСТ 33809-2016 |  |  |
| 27.1* ТР | Табачная продукция | 12.00/08.158 | подготовка пробы | ГОСТ ИСО 3402-2003 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 035/2014 |
| 27.1* | Премиксы для с/х животных, птицы и рыбы | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | внешний вид, цвет | СТБ 1079-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 27.2* ТР | Табачная продукция | 12.00/08.052, 12.00/08.158 | содержание смолы в конденсате дыма | ГОСТ 30571-2003 (ИСО 4387:2000) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 035/2014 |
| 27.2* | Премиксы для с/х животных, птицы и рыбы | 10.91/11.116, 10.92/11.116 | запах | ГОСТ 13496.13-2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 27.3* ТР | Табачная продукция | 12.00/08.158 | содержание никотина в конденсате дыма | ГОСТ 30570-2015 (ISO 10315:2013) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 035/2014 |
| 27.3* | Премиксы для с/х животных, птицы и рыбы | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 27.4* ТР | Табачная продукция | 12.00/08.157 | содержание воды в конденсате дыма | ГОСТ 30622.1-2003 (ИСО 10362-1:1999) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 035/2014 |
| 27.4* | Премиксы для с/х животных, птицы и рыбы | 10.91/29.040, 10.92/29.040 | крупность | ГОСТ 26573.3-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 27.5* ТР | Табачная продукция | 12.00/08.074 | содержание монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма | ГОСТ 31630-2012 (ISO 8454:2007) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 035/2014 |
| 27.5* | Премиксы для с/х животных, птицы и рыбы | 10.91/08.149, 10.92/08.149 | перекисное число | ГОСТ 31485-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 27.6* ТР | Табачная продукция | 12.00/29.061 | определение толщины сигар и сигарилл | ГОСТ 33794-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 035/2014 |
| 27.6* | Премиксы для с/х животных, птицы и рыбы | 10.91/29.040, 10.92/29.040 | металломагнитные примеси | ГОСТ 13496.9-96 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.1* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 26664-85; ГОСТ 7631-2008 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 28.1* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые | 01.11/29.040, 01.12/29.040 | масса нетто, отклонение массы нетто | ГОСТ 15113.1-77 п.3 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.2* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания | 03.00/08.032, 03.00/08.092, 10.20/08.032, 10.20/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092 | Токсичные элементы: подготовка проб для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 28.2* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые | 01.11/11.116, 01.12/11.116 | зараженность вредителями хлебных злаков | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 30483-97; ГОСТ ISO 605-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.3* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания | 03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.89/08.032 | свинец | ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 28.3* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые | 01.11/08.052, 01.12/08.052 | влажность | ГОСТ 13586.5-2015; ГОСТ 29305-92 (ИСО 6540-80); ГОСТ ISO 712-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.4* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания | 03.00/08.032, 03.00/08.092, 10.20/08.032, 10.20/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092 | мышьяк | ГОСТ 33411-2015; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 14546-2015; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 28.4* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые | 01.11/11.116, 01.12/11.116 | засоренность, степень повреждения зерен | ГОСТ 30483-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.5* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания | 03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.89/08.032 | кадмий | ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 28.5* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые | 01.11/29.040, 01.12/29.040 | минеральная примесь | ГОСТ 30483-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.6* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания | 03.00/08.032, 03.00/08.092, 10.20/08.032, 10.20/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092 | ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ EN 15763-2018; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 28.6* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые | 01.11/11.116, 01.12/11.116 | стекловидность | ГОСТ 10987-76 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.7* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания | 10.20/08.032 | олово | ГОСТ 33413-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 28.7* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые | 01.11/08.052, 01.11/11.116, 01.12/08.052, 01.12/11.116 | содержание и качество клейковины | ГОСТ 13586.1-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.8* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания | 10.20/08.032 | хром | МВИ.МН 5729-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 28.9* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Микробиологические показатели: методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 28.9* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые | 01.11/08.149, 01.12/08.149 | кислотность | ГОСТ 26971-86 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.10* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 28.10* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые | 01.11/08.149, 01.12/08.149 | массовая доля белка | ГОСТ 10846-91 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.11* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 28.11* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые | 01.11/08.052, 01.12/08.052 | массовая доля золы | ГОСТ 10847-2019; ГОСТ ISO 2171-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.12* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 28.12* | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые | 01.11/08.159, 01.11/08.162, 01.12/08.159, 01.12/08.162 | Содержание микотоксинов: афлатоксин В1, общее содержание афлатоксинов B1, B2, G1 и G2; дезоксиниваленол, зеараленон, Т-2 токсин, HТ-2-токсин, охратоксин А | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 28.13* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 28.14* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 28.15* ТР |  |  | V.parahaemolyticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013; МУК 4.2.2046-06 |  |  |
| 28.16* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 28.17* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 28.18* ТР |  |  | дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 28.19* ТР |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 28.20* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 28.21* ТР |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) | ГОСТ 32161-2013 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 28.22* ТР |  |  | удельная активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |
| 29.1* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 10.20/01.086, 10.20/18.115 | Промышленная стерильность (консервов группы «А» и «Б») | ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 29.1* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах | ГОСТ 30364.0-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.2* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 10.20/26.141 | определение внешнего вида и герметичности тары | ГОСТ 8756.18-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 29.2* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/29.040 | масса нетто, отклонение массы нетто | ГОСТ 15113.1-77 п.3; СТБ 254-2022 п.7.8 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.3* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 10.20/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 29.3* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 30364.1-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.4* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 10.20/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 29.4* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.052 | растворимость | ГОСТ 30364.1-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.5* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 10.20/01.086 | мезофильные клостридии C.perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 29.5* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.149 | кислотность | ГОСТ 30364.1-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.6* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 10.20/01.086 | мезофильные клостридии (кроме C.perfringens) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 29.6* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.052 | массовая доля золы | ГОСТ 30364.1-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.7* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 10.20/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 29.7* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.149 | массовая доля белковых веществ | ГОСТ 30364.1-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.8* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 10.20/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 29.8* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 30364.1-97 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.9* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 10.20/01.086 | Полуконсервы группы "Д": КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 29.9* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.052, 01.47/08.149, 01.47/08.164 | пищевая и энергетическая ценность | "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании", утв. Постановлением №18/29 от 21.04.2001, Минск, 2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.10* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 29.11* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 29.11* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ ISO 4833-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.12* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 10.20/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 29.12* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | наличие БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.13* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 10.20/01.086 | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 29.13* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.14* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 10.20/08.159 | содержание консервантов: – бензойная кислота – сорбиновая кислота | МВИ.МН 806-98 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 29.14* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | наличие S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.15* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 10.20/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 26808-2017; ГОСТ 33331-2015 п.7.1; ГОСТ 7636-85 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 29.15* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | наличие бактерий рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.16* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 10.20/08.149 | белок | ГОСТ 26185-84; ГОСТ 7636-85 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 29.16* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.158 | содержание жирных кислот | ГОСТ 32150-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 29.17* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 10.20/08.164 | жир | ГОСТ 26829-86; ГОСТ 7636-85 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 29.18* ТР |  | 10.20/08.052, 10.20/08.149, 10.20/08.164 | энергетическая ценность | МУ 18/29 от 21.04.2001 |  |  |
| 29.19* ТР |  | 10.20/08.149 | массовая доля хлоридов | ГОСТ 26185-84; ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 |  |  |
| 29.20* ТР |  | 10.20/08.032 | минеральные вещества: - железо | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 29.21* ТР |  | 10.20/08.156 | содержание нитратов | ГОСТ 29270-95 |  |  |
| 29.22* ТР |  | 10.20/08.149 | массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 30.1* ТР | Пищевая рыбная продукция, в том числе консервированная | 10.20/10.094 | наличие, идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 30.1* | Чай, кофе, какао | 10.82/11.116, 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат | ГОСТ 32572-2013; ГОСТ 32775-2014; ГОСТ 32776-2014; ГОСТ 34115-2017; ГОСТ 34116-2017; ГОСТ 5897-90; ГОСТ ISO 4149-2016; ГОСТ ISO 6668-2015; СТБ 2394-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 30.2* |  | 10.82/29.040, 10.83/29.040 | масса нетто, отклонение массы нетто | ГОСТ 15113.1-77 п.3; ГОСТ 5897-90 п.4; СТБ 2394-2014 п.6 |  |  |
| 30.3* |  | 10.82/08.159, 10.83/08.159 | содержание кофеина | ГОСТ ISO 10727-2013; ГОСТ ISO 20481-2013; МВИ.МН 1037-99 |  |  |
| 30.4* ТР | Пищевая рыбная продукция, в том числе консервированная | 10.20/08.159, 03.00/08.159 | гистамин | ГОСТ 31789-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 30.4* | Чай, кофе, какао | 10.82/08.052, 10.83/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ 1936-85 п.2.5; ГОСТ 5900-2014; ГОСТ ISO 11294-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 30.5* ТР | Пищевая рыбная продукция, в том числе консервированная | 10.20/08.162, 03.00/08.162 | нитрозамины (сумма N-нитрозо-диметиламина (НДМА) и N-нитрозо-диэтиламина (НДЭА)) | МУК 4.4.1.011-93 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 30.5* | Чай, кофе, какао | 10.83/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ ISO 1572-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 30.6* ТР | Пищевая рыбная продукция, в том числе консервированная | 10.20/08.162, 03.00/08.162 | полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны и диоксиноподобные ПХБ | ГОСТ 31792-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 30.6* | Чай, кофе, какао | 10.83/11.116 | полная растворимость в горячей и холодной воде | ГОСТ 32776-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 30.7* ТР | Пищевая рыбная продукция, в том числе консервированная | 10.20/08.162, 03.00/08.162, 10.89/08.162 | пестициды | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2022 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 30.7* | Чай, кофе, какао | 10.82/29.040, 10.83/29.040 | массовая доля металломагнитных примесей | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 5901-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 30.8* ТР | Пищевая рыбная продукция, в том числе консервированная | 10.20/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 30.9* ТР |  | 10.20/08.162, 03.00/08.162 | полихлорированные бифенилы | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 30.9* | Чай, кофе, какао | 10.83/08.052 | массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ | ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80); ГОСТ 32775-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 30.10* ТР | Пищевая рыбная продукция, в том числе консервированная | 10.20/08.149 | кислотное число, кислотность | ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 30.10* | Чай, кофе, какао | 10.82/11.116, 10.83/11.116 | посторонние примеси и вредители | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ ISO 6667-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 30.11* ТР | Пищевая рыбная продукция, в том числе консервированная | 10.20/08.149 | перекисное число | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 30.11* | Чай, кофе, какао | 10.82/08.052, 10.83/08.052 | массовая доля общей золы | ГОСТ 15113.8-77; ГОСТ 5901-2014; ГОСТ ISO 1575-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 30.12* ТР | Пищевая рыбная продукция, в том числе консервированная | 10.20/08.162, 03.00/08.162 | общий азот летучих оснований | ГОСТ 7636-85 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 30.12* | Чай, кофе, какао | 10.82/08.052, 10.83/08.052 | массовая доля водорастворимой золы | ГОСТ 15113.8-77; ГОСТ 5901-2014; ГОСТ ISO 1576-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 30.13* |  |  | массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10 % | ГОСТ 15113.8-77; ГОСТ 5901-2014 |  |  |
| 30.14* |  |  | массовая доля сырой клетчатки | ГОСТ ISO 15598-2013 |  |  |
| 30.15* |  | 10.82/29.040, 10.83/29.040 | крупность помола | ГОСТ 32775-2014; ГОСТ 5902-80 |  |  |
| 30.16* |  | 10.82/08.164 | содержание жира | ГОСТ 31902-2012 |  |  |
| 30.19* |  | 10.82/01.086, 10.83/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 30.20* |  |  | наличие БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 30.21* |  |  | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 30.22* |  |  | количество дрожжей и плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 31.1* ТР | Аквакультура животного происхождения | 03.00/08.162, 10.20/08.162 | остатки антимикробных средств: левомицетин (хлорамфеникол) | ГОСТ 34533-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 31.1* | Вина и виноматериалы, напитки винные | 11.02/11.116, 11.03/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, цвет, вкус, аромат (букет) | ГОСТ 13918-88; ГОСТ 32051-2013; ГОСТ 7208-93; СТБ 1378-2008; СТБ 1529-2010; СТБ 1694-2006; СТБ 1695-2006; СТБ 1861-2008; СТБ 950-2006; СТБ 979-94 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 31.2* ТР | Аквакультура животного происхождения | 03.00/08.162, 10.20/08.162 | тетрациклиновая группа: 4-эпитетрациклин; тетрациклин; 4-эпихлортетрациклин; хлортетрациклин; 4-эпиокситетрациклин; окситетрациклин; доксициклин | ГОСТ 31694-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 31.2* | Вина и виноматериалы, напитки винные | 11.02/29.040, 11.03/29.040 | объем | ГОСТ 23943-80 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 31.3* ТР | Аквакультура животного происхождения | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 31.3* | Вина и виноматериалы, напитки винные | 11.02/08.031, 11.02/08.118, 11.03/08.031, 11.03/08.118 | объемная доля этилового спирта | ГОСТ 32095-2013; ГОСТ 3639-79; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 31.4* ТР | Аквакультура животного происхождения | 03.00/08.162, 10.20/08.162 | остаточное содержание: - пенициллинов; - амфениколов | ГОСТ 34533-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 31.5* | Вина и виноматериалы, напитки винные | 11.02/08.159, 11.03/08.159 | массовая концентрация глицерина, арабинозы, фруктозы, глюкозы, галактозы, сахарозы | ГОСТ 33409-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 31.6* |  | 11.02/08.149, 11.03/08.149 | массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный | ГОСТ 13192-73 |  |  |
| 31.7* |  |  | массовая концентрация титруемых кислот | ГОСТ 32114-2013; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) |  |  |
| 31.8* |  |  | массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |  |
| 31.9* |  |  | массовая концентрация свободной и общей сернистой кислоты | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |  |
| 31.10* |  | 11.02/08.118, 11.03/08.118 | массовая концентрация приведенного, общего и остаточного экстракта | ГОСТ 32000-2012; СТБ 1694-2006; СТБ 1695-2006; СТБ 1861-2008; СТБ 950-2006 |  |  |
| 31.11* |  | 11.02/29.119, 11.03/29.119 | относительная плотность | ГОСТ 32081-2013; СТБ 1933-2009 (ГОСТ Р 51619-2000) |  |  |
| 31.12* |  | 11.02/35.062, 11.03/35.062 | давление двуокиси углерода в бутылках | ГОСТ 12258-79 |  |  |
| 31.13* |  | 11.02/08.159, 11.03/08.159 | Содержание подсластителей: ацесульфам калия, аспартам, сахарин | ГОСТ 30059-93; ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |
| 31.14* |  |  | содержание синтетических красителей: тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (Е122, кармуазин), амарант (Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), синий блестящий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), черный блестящий PN (Е151), коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 31.15* |  | 11.02/03.152, 11.02/08.159, 11.03/03.152, 11.03/08.159 | содержание органических кислот: винная, яблочная, щавелевая, молочная, уксусная, янтарная, лимонная, шикимовая, фумаровая, малеиновая, аскорбиновая | ГОСТ 32113-2013; ГОСТ 33410-2015; СТБ 1982-2009 |  |  |
| 31.16* |  | 11.02/08.162, 11.03/08.162 | Содержание охратоксина А | ГОСТ 33287-2015 |  |  |
| 32.1* ТР | Рыба, ракообразные, моллюски и продукты их переработки | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096 | паразитологические показатели (содержание личинок паразитов в живом виде (трематоды, цестоды, нематоды, скребни и др.)) | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.1.1* | Напитки слабоалкогольные | 11.04/11.116 | Внешний вид, цвет, аромат, вкус | ГОСТ 6687.5-86 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 32.1.2* |  | 11.04/29.040 | объем |  |  |  |
| 32.2* ТР | Рыба, ракообразные, моллюски и продукты их переработки | 03.00/29.040 | массовая доля глазури | ГОСТ 31339-2006 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.2* | Напитки слабоалкогольные | 11.04/08.031, 11.04/08.118 | объемная доля этилового спирта | ГОСТ 32095-2013; ГОСТ 3639-79; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 32.3* |  | 11.04/08.118, 11.04/08.133 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 6687.2-90 |  |  |
| 32.4* |  | 11.04/08.149 | кислотность | ГОСТ 6687.4-86 |  |  |
| 32.5* |  | 11.04/08.169 | рН | ГОСТ 26188-2016 |  |  |
| 32.6* |  | 11.04/35.062 | массовая доля двуокиси углерода | ГОСТ 6687.3-87 |  |  |
| 32.7* |  | 11.04/08.158 | объемная доля метилового спирта | ГОСТ 33833-2016 |  |  |
| 32.8* |  | 11.04/08.149 | массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный | ГОСТ 13192-73 |  |  |
| 32.9* |  | 11.04/08.118 | массовая концентрация общего экстракта | ГОСТ 32000-2012 |  |  |
| 32.10* |  | 11.04/08.149 | массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на лимонную кислоту | ГОСТ 32114-2013; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) |  |  |
| 32.11* |  |  | массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |  |
| 32.12* |  |  | массовая концентрация свободной и общей сернистой кислоты | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |  |
| 32.13* |  | 11.04/35.062 | давление двуокиси углерода в бутылке с напитком при температуре 20 ºС | ГОСТ 12258-79 |  |  |
| 32.14* |  | 11.04/08.159 | массовая концентрация глицерина, арабинозы, фруктозы, глюкозы, галактозы, сахарозы | ГОСТ 33409-2015 |  |  |
| 32.15* |  |  | Содержание подсластителей: ацесульфам калия, аспартам, сахарин | ГОСТ 30059-93; ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |
| 32.16* |  |  | содержание синтетических красителей: тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (Е122, кармуазин), амарант (Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), синий блестящий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), черный блестящий PN (Е151), коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 32.17* |  |  | содержание органических кислот: винная, яблочная, щавелевая, молочная, уксусная, янтарная, лимонная, шикимовая, фумаровая, малеиновая, аскорбиновая | ГОСТ 33410-2015 |  |  |
| 32.19* |  | 11.04/01.086 | наличие БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 32.20* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 32.21* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 32.22* |  |  | количество дрожжей и плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 33.1* ТР | Мышечная ткань мороженой пищевой рыбной продукции из основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных | 03.00/08.052 | содержание влаги | ГОСТ 7636-85 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 33.1* | Ликеро-водочные изделия | 11.01/11.116 | органолептические показатели: прозрачность, цвет, вкус, аромат | ГОСТ 33817-2016; ГОСТ 4828-83; СТБ 2500-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 33.2* ТР | Мышечная ткань мороженой пищевой рыбной продукции из основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных | 03.00/08.156 | массовая доля общего фосфора | ГОСТ 30615-99 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 33.2* | Ликеро-водочные изделия | 11.01/29.040 | полнота налива | ГОСТ 4828-83 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 33.3* |  | 11.01/08.159 | Содержание подсластителей: ацесульфам калия, аспартам, сахарин | ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |
| 33.4* |  | 11.01/08.031 | крепость | ГОСТ 4828-83 |  |  |
| 33.5* |  | 11.01/08.158 | объемная доля метилового спирта | ГОСТ 33833-2016 |  |  |
| 33.6* |  | 11.01/08.118, 11.01/08.133 | массовая концентрация общего экстракта | ГОСТ 3626-73; ГОСТ 4828-83 |  |  |
| 33.7* |  | 11.01/08.149 | массовая концентрация сахара | ГОСТ 4828-83 |  |  |
| 33.8* |  | 11.01/08.159 | содержание синтетических красителей: тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (Е122, кармуазин), амарант (Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), синий блестящий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), черный блестящий PN (Е151), коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 33.9* |  | 11.01/08.149 | массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту | ГОСТ 4828-83 |  |  |
| 33.10* |  | 11.01/08.159 | массовая концентрация глицерина, арабинозы, фруктозы, глюкозы, галактозы, сахарозы | ГОСТ 33409-2015 |  |  |
| 34.1* ТР | Столовые природные минеральные воды Лечебно-столовые природные минеральные воды Лечебные природные минеральные воды Купажированные питьевые воды с определенным уровнем минерализации | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Токсичные элементы: – ртуть; – барий; – бор; – кадмий; – медь; – мышьяк; – марганец; – никель; – селен; – свинец; – стронций; – сурьма; – хром общий | ГОСТ 26927-86 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 34.1* | Коньяки, дистилляты, бренди | 11.01/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет, букет, вкус | ГОСТ 31732-2021; СТБ 1386-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.2* ТР | Столовые природные минеральные воды Лечебно-столовые природные минеральные воды Лечебные природные минеральные воды Купажированные питьевые воды с определенным уровнем минерализации | 100.09/08.092, 11.07/08.092 | Токсичные элементы: – ртуть; – барий; – бор; – кадмий; – медь; – мышьяк; – марганец; – никель; – селен; – свинец; – стронций; – сурьма; – хром общий | ГОСТ ISO 17294-2-2019; СТБ ISO 17294-2-2007 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 34.2* | Коньяки, дистилляты, бренди | 11.01/29.040 | объем | ГОСТ 23943-80 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.3* ТР | Столовые природные минеральные воды Лечебно-столовые природные минеральные воды Лечебные природные минеральные воды Купажированные питьевые воды с определенным уровнем минерализации | 100.09/08.160, 11.07/08.160 | Содержание растворённых анионов: – нитраты; – нитриты; – фториды | ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ГОСТ Р 51680-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 34.3* | Коньяки, дистилляты, бренди | 11.01/08.149, 11.01/08.156, 11.01/08.158 | содержание альдегидов, эфиров и высших спиртов | ГОСТ 12280-75; ГОСТ 14138-76; ГОСТ 14139-76; ГОСТ 33408-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.4* ТР | Столовые природные минеральные воды Лечебно-столовые природные минеральные воды Лечебные природные минеральные воды Купажированные питьевые воды с определенным уровнем минерализации | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | Показатели микробиологической безопасности: - ОМЧ (КМАФАнМ) при 37 °С, при 22 °С | ГОСТ 18963-73; ГОСТ ISO 6222-2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 34.4* | Коньяки, дистилляты, бренди | 11.01/08.149 | массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную | ГОСТ 32001-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.5* ТР | Столовые природные минеральные воды Лечебно-столовые природные минеральные воды Лечебные природные минеральные воды Купажированные питьевые воды с определенным уровнем минерализации | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | E.coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 34.5* | Коньяки, дистилляты, бренди | 11.01/08.031, 11.01/08.118 | объемная доля этилового спирта | ГОСТ 32095-2013; ГОСТ 3639-79; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.6* ТР | Столовые природные минеральные воды Лечебно-столовые природные минеральные воды Лечебные природные минеральные воды Купажированные питьевые воды с определенным уровнем минерализации | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | энтерококки (фекальные стрептококки) | ГОСТ ISO 7899-2-2018; СТБ ISO 7899-2-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 34.6* | Коньяки, дистилляты, бренди | 11.01/08.149 | массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный | ГОСТ 13192-73 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.7* ТР | Столовые природные минеральные воды Лечебно-столовые природные минеральные воды Лечебные природные минеральные воды Купажированные питьевые воды с определенным уровнем минерализации | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 34.7* | Коньяки, дистилляты, бренди | 11.01/08.156, 11.01/08.158 | массовая концентрация метилового спирта | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 33408-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.8* ТР | Столовые природные минеральные воды Лечебно-столовые природные минеральные воды Лечебные природные минеральные воды Купажированные питьевые воды с определенным уровнем минерализации | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | бактерии P.aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018; СТБ ISO 16266-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 34.8* | Коньяки, дистилляты, бренди | 11.01/08.159 | Содержание подсластителей: ацесульфам калия, аспартам, сахарин | ГОСТ EN 12856-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.9* ТР | Столовые природные минеральные воды Лечебно-столовые природные минеральные воды Лечебные природные минеральные воды Купажированные питьевые воды с определенным уровнем минерализации | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Показатели радиационной безопасности: удельная суммарная альфа-активность | ГОСТ 31864-2012; МВИ.МН 2078-2004; СТБ ISO 9696-2010; СТБ ISO 9696-2020 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 34.9* | Коньяки, дистилляты, бренди | 11.01/08.159 | содержание синтетических красителей: тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (Е122, кармуазин), амарант (Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), синий блестящий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), черный блестящий PN (Е151), коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.10* ТР | Столовые природные минеральные воды Лечебно-столовые природные минеральные воды Лечебные природные минеральные воды Купажированные питьевые воды с определенным уровнем минерализации | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | удельная суммарная бета-активность | МВИ.МН 2078-2004; СТБ ISO 9697-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 34.10* | Коньяки, дистилляты, бренди | 11.01/08.159 | массовая концентрация фенольных и фурановых соединений | ГОСТ 33407-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.11* ТР | Столовые природные минеральные воды Лечебно-столовые природные минеральные воды Лечебные природные минеральные воды Купажированные питьевые воды с определенным уровнем минерализации | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Содержание природных радионуклидов: – полоний-210; – радий-226; – радий-228; – свинец-210; – торий-232; – уран-234; – уран-238 | ГОСТ ISO 17294-2-2019; МВИ.МН 2001-2004; СТБ ISO 17294-2-2007 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 34.12* | Коньяки, дистилляты, бренди | 11.01/08.149 | массовая концентрация дубильных веществ | МВИ.МН 2667-2007 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 34.13* |  | 11.01/11.116 | оптическая плотность | МВИ.МН 2668-2007 |  |  |
| 34.14* |  | 11.01/08.052 | массовая концентрация общего экстракта | ГОСТ 33815-2016; МВИ.МН 2669-2007 |  |  |
| 34.15* |  | 11.01/08.052, 11.01/08.149 | массовая концентрация приведенного экстракта |  |  |  |
| 34.16* |  | 11.01/08.159 | массовая концентрация глицерина, арабинозы, фруктозы, глюкозы, галактозы, сахарозы | ГОСТ 33409-2015 |  |  |
| 35.1* ТР | Обработанные питьевые воды Природные питьевые воды Питьевые воды для детского питания Искусственно минерализованные питьевые воды Купажированные питьевые воды, изготовленные с использованием природной питьевой воды | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 35.1* | Спирты коньячные, коньячные виноматериалы | 11.01/11.116 | органолептические показатели: прозрачность, цвет, букет, вкус | ГОСТ 33817-2016; СТБ 1385-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.2* ТР | Обработанные питьевые воды Природные питьевые воды Питьевые воды для детского питания Искусственно минерализованные питьевые воды Купажированные питьевые воды, изготовленные с использованием природной питьевой воды | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | органолептические показатели: - запах при 20 °С | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 35.2* | Спирты коньячные, коньячные виноматериалы | 11.01/08.149, 11.01/08.156, 11.01/08.158 | содержание альдегидов, эфиров и высших спиртов | ГОСТ 12280-75; ГОСТ 14138-76; ГОСТ 14139-76; ГОСТ 33408-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.3* ТР | Обработанные питьевые воды Природные питьевые воды Питьевые воды для детского питания Искусственно минерализованные питьевые воды Купажированные питьевые воды, изготовленные с использованием природной питьевой воды | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | - запах при нагревании до 60 °С | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 35.3* | Спирты коньячные, коньячные виноматериалы | 11.01/08.031, 11.01/08.118 | объемная доля этилового спирта | ГОСТ 32095-2013; ГОСТ 3639-79; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.4* ТР | Обработанные питьевые воды Природные питьевые воды Питьевые воды для детского питания Искусственно минерализованные питьевые воды Купажированные питьевые воды, изготовленные с использованием природной питьевой воды | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | - мутность | ГОСТ 3351-74 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 35.4* | Спирты коньячные, коньячные виноматериалы | 11.01/08.149 | массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.5* ТР | Обработанные питьевые воды Природные питьевые воды Питьевые воды для детского питания Искусственно минерализованные питьевые воды Купажированные питьевые воды, изготовленные с использованием природной питьевой воды | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | - привкус | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 35.5* | Спирты коньячные, коньячные виноматериалы | 11.01/08.156, 11.01/08.158 | массовая концентрация метилового спирта | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 33408-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.6* ТР | Обработанные питьевые воды Природные питьевые воды Питьевые воды для детского питания Искусственно минерализованные питьевые воды Купажированные питьевые воды, изготовленные с использованием природной питьевой воды | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | - цветность | ГОСТ 31868-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 35.6* | Спирты коньячные, коньячные виноматериалы | 11.01/08.149 | массовая концентрация общей сернистой кислоты | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.7* ТР | Обработанные питьевые воды Природные питьевые воды Питьевые воды для детского питания Искусственно минерализованные питьевые воды Купажированные питьевые воды, изготовленные с использованием природной питьевой воды | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Показатели солевого состава: - гидрокарбонат-ион | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 35.7* | Спирты коньячные, коньячные виноматериалы | 11.01/08.156, 11.01/08.159 | массовая концентрация фурфурола | ГОСТ 14352-73; ГОСТ 33407-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.8* ТР | Обработанные питьевые воды Природные питьевые воды Питьевые воды для детского питания Искусственно минерализованные питьевые воды Купажированные питьевые воды, изготовленные с использованием природной питьевой воды | 100.09/08.092, 11.07/08.092 | - кальций | ГОСТ ISO 17294-2-2019; СТБ ISO 17294-2-2007 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 35.8* | Спирты коньячные, коньячные виноматериалы | 11.01/08.149 | массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту | ГОСТ 32114-2013; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.9* ТР | Обработанные питьевые воды Природные питьевые воды Питьевые воды для детского питания Искусственно минерализованные питьевые воды Купажированные питьевые воды, изготовленные с использованием природной питьевой воды | 100.09/08.092, 11.07/08.092 | - магний | ГОСТ ISO 17294-2-2019; СТБ ISO 17294-2-2007 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 35.9* | Спирты коньячные, коньячные виноматериалы | 11.01/08.159 | Содержание подсластителей: ацесульфам калия, аспартам, сахарин | ГОСТ EN 12856-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.10* ТР | Обработанные питьевые воды Природные питьевые воды Питьевые воды для детского питания Искусственно минерализованные питьевые воды Купажированные питьевые воды, изготовленные с использованием природной питьевой воды | 100.09/08.052, 11.07/08.052 | - минерализация общая | ГОСТ 18164-72 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 35.10* | Спирты коньячные, коньячные виноматериалы | 11.01/08.159 | содержание синтетических красителей: тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (Е122, кармуазин), амарант (Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), синий блестящий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), черный блестящий PN (Е151), коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.11* ТР | Обработанные питьевые воды Природные питьевые воды Питьевые воды для детского питания Искусственно минерализованные питьевые воды Купажированные питьевые воды, изготовленные с использованием природной питьевой воды | 100.09/08.160, 11.07/08.160 | нитраты | ГОСТ ISO 10304-1-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 35.11* | Спирты коньячные, коньячные виноматериалы | 11.01/08.159 | массовая концентрация фенольных и фурановых соединений | ГОСТ 33407-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.12* ТР | Обработанные питьевые воды Природные питьевые воды Питьевые воды для детского питания Искусственно минерализованные питьевые воды Купажированные питьевые воды, изготовленные с использованием природной питьевой воды | 100.09/08.160, 11.07/08.160 | сульфаты | ГОСТ ISO 10304-1-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 35.13* ТР |  |  | фосфаты |  |  |  |
| 35.13* | Спирты коньячные, коньячные виноматериалы | 11.01/08.149 | массовая концентрация дубильных веществ | МВИ.МН 2667-2007 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.14* ТР | Обработанные питьевые воды Природные питьевые воды Питьевые воды для детского питания Искусственно минерализованные питьевые воды Купажированные питьевые воды, изготовленные с использованием природной питьевой воды | 100.09/08.160, 11.07/08.160 | фториды | ГОСТ ISO 10304-1-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 35.14* | Спирты коньячные, коньячные виноматериалы | 11.01/11.116 | оптическая плотность | МВИ.МН 2668-2007 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.15* ТР | Обработанные питьевые воды Природные питьевые воды Питьевые воды для детского питания Искусственно минерализованные питьевые воды Купажированные питьевые воды, изготовленные с использованием природной питьевой воды | 100.09/08.160, 11.07/08.160 | хлориды | ГОСТ ISO 10304-1-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 35.15* | Спирты коньячные, коньячные виноматериалы | 11.01/08.052 | массовая концентрация общего экстракта | МВИ.МН 2669-2007 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 35.16* |  | 11.01/08.159 | массовая концентрация глицерина, арабинозы, фруктозы, глюкозы, галактозы, сахарозы | ГОСТ 33409-2015 |  |  |
| 35.17* ТР | Обработанные питьевые воды Природные питьевые воды Питьевые воды для детского питания Искусственно минерализованные питьевые воды Купажированные питьевые воды, изготовленные с использованием природной питьевой воды | 100.09/08.092, 11.07/08.092 | Токсичные металлы: алюминий | ГОСТ ISO 17294-2-2019; СТБ ISO 17294-2-2007 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 35.18* ТР |  |  | - барий |  |  |  |
| 35.19* ТР |  |  | - железо (суммарно) | ГОСТ 30178-96; ГОСТ ISO 17294-2-2019 |  |  |
| 35.20* ТР |  |  | кадмий | ГОСТ ISO 17294-2-2019; СТБ ISO 17294-2-2007 |  |  |
| 35.21* ТР |  |  | - кобальт |  |  |  |
| 35.22* ТР |  |  | - литий |  |  |  |
| 35.23* ТР |  |  | - марганец |  |  |  |
| 35.24* ТР |  |  | медь |  |  |  |
| 35.25* ТР |  |  | - молибден |  |  |  |
| 35.26* ТР |  |  | - натрий |  |  |  |
| 35.27* ТР |  |  | никель |  |  |  |
| 35.28* ТР |  |  | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ ISO 17294-2-2019 |  |  |
| 35.29* ТР |  |  | - селен | ГОСТ ISO 17294-2-2019; СТБ ISO 17294-2-2007 |  |  |
| 35.30* ТР |  |  | - серебро |  |  |  |
| 35.31* ТР |  |  | - свинец (суммарно) |  |  |  |
| 35.32* ТР |  |  | - стронций |  |  |  |
| 35.33* ТР |  |  | - сурьма |  |  |  |
| 35.34* ТР |  |  | - хром общий |  |  |  |
| 35.35* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 35.36* ТР |  |  | Токсичные неметаллические элементы: - бор |  |  |  |
| 35.37* ТР |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 35.38* ТР |  | 100.09/08.149, 100.09/08.156, 11.07/08.149, 11.07/08.156 | Галогены: - хлор остаточный связанный и свободный | ГОСТ 18190-72; СТБ ISO 7393-1-2011; СТБ ISO 7393-2-2012; СТБ ISO 7393-2-2020 |  |  |
| 35.39* ТР |  | 100.09/08.162, 11.07/08.162 | Показатели органического загрязнения: - 2,4-Д | ГОСТ 31941-2012 п.5 |  |  |
| 35.40* ТР |  |  | - атразин, симазин | СТБ ISO 10695-2007 |  |  |
| 35.41* ТР |  | 100.09/08.159, 11.07/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ ISO 17993-2016 |  |  |
| 35.42* ТР |  | 100.09/08.162, 11.07/08.162 | - гексахлорбензол | СТБ ISO 10695-2007 |  |  |
| 35.43* ТР |  |  | - гептахлор |  |  |  |
| 35.44* ТР |  |  | - ДДТ (сумма изомеров) |  |  |  |
| 35.45* ТР |  |  | - линдан (гамма-изомер ГХЦГ) |  |  |  |
| 35.46* ТР |  | 100.09/08.160, 11.07/08.160 | нитриты | ГОСТ ISO 10304-1-2016 |  |  |
| 35.47* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | - окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 35.48* ТР |  | 100.09/08.162, 11.07/08.162 | пестициды | СТБ ISO 10695-2007 |  |  |
| 35.49* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Обобщенные показатели: • жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 35.50* ТР |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | Показатели микробиологической безопасности: - ОМЧ (КМАФАнМ) при 37 °С, при 22 °С | ГОСТ 18963-73; ГОСТ ISO 6222-2018 |  |  |
| 35.51* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 35.52* ТР |  |  | энтерококки (фекальные стрептококки) | ГОСТ ISO 7899-2-2018; СТБ ISO 7899-2-2015 |  |  |
| 35.53* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 35.54* ТР |  |  | бактерии P.aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018; СТБ ISO 16266-2015 |  |  |
| 35.55* ТР |  |  | споры сульфитредуцирующих клостридий | СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 35.56* ТР |  | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Показатели радиационной безопасности: удельная суммарная альфа-активность | ГОСТ 31864-2012; СТБ ISO 9696-2010; СТБ ISO 9696-2020 |  |  |
| 35.57* ТР |  |  | удельная суммарная бета-активность | МВИ.МН 2078-2004; СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 35.58* ТР |  |  | Содержание природных радионуклидов: – полоний-210; – радий-226; – радий-228; – свинец-210; – торий-232; – уран-234; – уран-238 | ГОСТ ISO 17294-2-2019; МВИ.МН 2001-2004; СТБ ISO 17294-2-2007 |  |  |
| 35.59* ТР |  |  | Радионуклиды техногенные: - стронций-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |
| 35.60* ТР |  |  | - цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 36.1* ТР | Охлаждающие жидкости | 20.14/08.158 | содержание метилового спирта | ГОСТ 34425-2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 030/2012 |
| 36.1* | Соки и настойки спиртованные, настои и композиции водно-спиртовые из растительного сырья | 11.04/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат | СТБ 1832-2008; СТБ 924-2008 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 36.2* |  | 11.04/08.031, 11.04/08.118 | объемная доля этилового спирта | ГОСТ 32095-2013; ГОСТ 3639-79; ГОСТ 4828-83; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |
| 36.3* |  | 11.04/08.158 | объемная доля метилового спирта | ГОСТ 33833-2016 |  |  |
| 36.4* |  | 11.04/29.119 | относительная плотность | ГОСТ 32081-2013; СТБ 1933-2009 (ГОСТ Р 51619-2000) |  |  |
| 36.5* |  | 11.04/08.149 | массовая концентрация титруемых кислот | ГОСТ 32114-2013; СТБ 1832-2008; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) |  |  |
| 36.6* |  | 11.04/08.118, 11.04/08.133 | массовая концентрация общего экстракта | ГОСТ 32000-2012; ГОСТ 4828-83 |  |  |
| 36.7* |  | 11.04/08.149 | массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |  |
| 36.8* |  | 11.04/11.116 | растворимость 1 см3 настоя или композиции в 100 см3 воды | СТБ 924-2008 |  |  |
| 36.9* |  | 11.04/08.159 | содержание синтетических красителей: тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (Е122, кармуазин), амарант (Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), синий блестящий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), черный блестящий PN (Е151), коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 36.10* |  |  | массовая концентрация глицерина, арабинозы, фруктозы, глюкозы, галактозы, сахарозы | ГОСТ 33409-2015 |  |  |
| 37.1* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.41/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 31470-2012 п.4; ГОСТ 31657-2012 п.6.4; ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 9959-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 37.1* | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, дистилляты зерновые | 20.14/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус | ГОСТ 33817-2016; СТБ 1334-2003 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.2* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Токсичные элементы: подготовка проб для определения токсичных элементов | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 37.2* | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, дистилляты зерновые | 20.14/08.031 | объемная доля этилового спирта | ГОСТ 3639-79; ГОСТ 5964-93 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.3* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.092, 10.13/08.092, 10.41/08.092, 10.86/08.092, 10.89/08.092 | - свинец; - мышьяк; - кадмий; - ртуть; - железо; - медь; - олово; - хром | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 33413-2015; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 5729-2016; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 15763-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 37.3* | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, дистилляты зерновые | 20.14/11.116 | проба на чистоту с серной кислотой | ГОСТ 5964-93 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.4* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.41/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | ГОСТ 34533-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 37.4* | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, дистилляты зерновые | 20.14/11.116 | Проба на окисляемость при 20 ºС | ГОСТ 5964-93 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.5* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.41/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | тетрациклиновая группа: 4-эпитетрациклин; тетрациклин; 4-эпихлортетрациклин; хлортетрациклин; 4-эпиокситетрациклин; окситетрациклин; доксициклин | ГОСТ 31694-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 37.5* | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, дистилляты зерновые | 20.14/08.158 | массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.6* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 37.6* | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, дистилляты зерновые | 20.14/08.158 | массовая концентрация сивушного масла в пересчете на безводный спирт: 1-пропанол; 2-пропанол; спирт изобутиловый; 1-бутанол; спирт изоамиловый | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.7* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.162 | Остаточное содержание: – амфениколов; – макролидов; – линкозамидов; – кокцидиостатиков; – плевромутилинов; – пенициллинов | ГОСТ 34136-2017; ГОСТ 34533-2019; ГОСТ 34535-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 37.7* | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, дистилляты зерновые | 20.14/08.158 | массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на безводный спирт: метилацетата и этилацетата | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.8* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 37.8* | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, дистилляты зерновые | 20.14/08.158 | объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.9* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.41/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны и диоксиноподобные ПХБ | ГОСТ 34449-2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 37.9* | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, дистилляты зерновые | 20.14/08.156 | массовая концентрация фурфурола | ГОСТ 32930-2014; ГОСТ 5964-93 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.10* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15851-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 37.10* | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, дистилляты зерновые | 20.14/08.149 | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2), в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 5964-93 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.11* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.86/08.162, 10.89/08.162 | дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 37.11* | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, дистилляты зерновые | 20.14/08.159 | содержание синтетических красителей: тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (Е122, кармуазин), амарант (Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), синий блестящий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), черный блестящий PN (Е151), коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.12* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.86/08.162, 10.89/08.162 | зеараленон | ГОСТ 34140-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 37.13* ТР |  |  | Т-2 токсин |  |  |  |
| 37.14* ТР |  |  | охратоксин А |  |  |  |
| 37.15* ТР |  | 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162 | патулин | ГОСТ 28038-2013 п.6; ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 37.16* ТР |  | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.41/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | нитрозамины (сумма N-нитрозо-диметиламина (НДМА) и N-нитрозо-диэтиламина (НДЭА)) | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 37.17* ТР |  |  | пестициды | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 37.18* ТР |  | 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.41/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094 | наличие, идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |  |
| 37.21* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия (Cs-137) | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 37.22* ТР |  |  | удельная активность радионуклидов стронция-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |
| 37.23* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Микробиологические показатели: методы отбора и подготовки проб для микробиологических анализов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 37.24* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 37.25* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.26* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 37.27* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 37.28* ТР |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 37.29* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 37.30* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 37.31* ТР |  |  | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 37.32* ТР |  |  | плесени |  |  |  |
| 37.33* ТР |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 37.34* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 37.35* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 37.36* ТР |  | 10.12/01.086, 10.12/18.115, 10.86/01.086, 10.86/18.115, 10.89/01.086, 10.89/18.115 | Промышленная стерильность (для стерилизованных консервов, в т.ч. для детского питания) | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 37.37* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  |  |  |
| 37.38* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 37.39* ТР |  |  | мезофильные клостридии, в т.ч. мезофильные клостридии C.perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 37.40* ТР |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 37.41* ТР |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 37.42* ТР |  | 10.12/01.086 | Промышленная стерильность (для пастеризованных консервов): - КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 37.43* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 37.44* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 37.45* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 37.46* ТР |  |  | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 37.47* ТР |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 37.48* ТР |  | 10.12/08.156, 10.12/08.160, 10.13/08.156, 10.13/08.160, 10.86/08.156, 10.86/08.160, 10.89/08.156, 10.89/08.160 | нитраты | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ EN 12014-4-2015 |  |  |
| 37.49* ТР |  |  | нитриты | ГОСТ 8558.1-2015; ГОСТ EN 12014-4-2015 |  |  |
| 37.50* ТР |  | 10.12/08.149, 10.41/08.149 | Показатели окислительной порчи: - кислотное число - перекисное число | ГОСТ 34118-2017; ГОСТ 8285-91; ГОСТ ISO 27107-2016; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83); СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 37.51* ТР |  | 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9793-2016; СТБ ISO 1442-2008 |  |  |
| 37.52* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 |  |  |
| 37.53* ТР |  | 10.12/08.052, 10.12/08.149, 10.12/08.164, 10.13/08.052, 10.13/08.149, 10.13/08.164, 10.86/08.052, 10.86/08.149, 10.86/08.164, 10.89/08.052, 10.89/08.149, 10.89/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  |  |
| 37.54* ТР |  | 10.12/08.149, 10.12/08.169, 10.13/08.149, 10.13/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015; ГОСТ ISO 1841-1-2016; ГОСТ ISO 1841-2-2013 |  |  |
| 37.55* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |  |  |
| 37.56* ТР |  | 10.13/08.156 | остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016 |  |  |
| 37.57* ТР |  | 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | содержание общего фосфора и фосфатов | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) =СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96); ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 |  |  |
| 37.58* ТР |  | 10.12/08.032 | содержание кальция | ГОСТ Р 55573-2013 п.5 |  |  |
| 37.60* ТР |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | содержание консервантов: бензойной и сорбиновой кислот и их солей | ГОСТ 33809-2016 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 38.1* | Водка, водка фруктовая | 11.01/11.116 | органолептические показатели: цвет, прозрачность, запах, вкус | ГОСТ 5363-93; СТБ 2369-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 38.2* |  | 11.01/29.040 | полнота налива | ГОСТ 32035-2013; ГОСТ 5363-93; СТБ 2369-2014 |  |  |
| 38.3* |  | 11.01/08.031 | крепость | ГОСТ 32035-2013; ГОСТ 5363-93; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |
| 38.4* |  | 11.01/08.149 | щелочность | ГОСТ 32035-2013; ГОСТ 5363-93 |  |  |
| 38.5* |  |  | массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный | ГОСТ 13192-73 |  |  |
| 38.6* |  | 11.01/08.158 | массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 38.7* |  |  | массовая концентрация сивушного масла в пересчете на безводный спирт: 1-пропанол; 2-пропанол; спирт изобутиловый; 1-бутанол; спирт изоамиловый |  |  |  |
| 38.8* |  |  | массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на безводный спирт: метилацетата и этилацетата |  |  |  |
| 38.9* |  |  | объемная доля / массовая концентрация метилового спирта в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 33408-2015; СТБ 2369-2014 п.6.3.4; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 38.10* |  | 11.01/08.159 | содержание синтетических красителей: тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (Е122, кармуазин), амарант (Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), синий блестящий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), черный блестящий PN (Е151), коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 39.1* | Рыба, рыбопродукты и морепродукты. Консервы и пресервы | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция | ГОСТ 26185-84; ГОСТ 26664-85; ГОСТ 31412-2010 п.6; ГОСТ 7631-2008 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 39.2* |  | 03.00/29.040, 10.20/29.040 | масса нетто, отклонение массы нетто | ГОСТ 26664-85 п.3; ГОСТ 31339-2006 п.4.3 |  |  |
| 39.4* |  | 03.00/29.040, 03.00/29.061, 10.20/29.040, 10.20/29.061 | длина и масса рыбы | ГОСТ 1368-2003; ГОСТ 7631-2008 |  |  |
| 39.5* |  | 03.00/29.040, 10.20/29.040 | массовая доля снега | ГОСТ 31339-2006 |  |  |
| 39.6* |  |  | массовая доля глазури |  |  |  |
| 39.7* |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 26185-84; ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 |  |  |
| 39.8* |  |  | общая кислотность | ГОСТ 26185-84; ГОСТ 27082-2014; ГОСТ 7636-85 |  |  |
| 39.9* |  | 03.00/08.052, 03.00/08.149, 03.00/08.164, 10.20/08.052, 10.20/08.149, 10.20/08.164 | пищевая и энергетическая ценность | "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании", утв. Постановлением №18/29 от 21.04.2001, Минск, 2001 |  |  |
| 39.10* |  | 10.20/29.040 | соотношение составных частей и массы нетто | ГОСТ 26664-85 |  |  |
| 39.11* |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 33331-2015 п.7.1; ГОСТ 7636-85 |  |  |
| 39.12* |  | 10.20/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 26808-2017 |  |  |
| 39.13* |  | 10.20/08.149 | активная кислотность | ГОСТ 28972-91 |  |  |
| 39.14* |  | 03.00/08.052 | массовая доля золы | ГОСТ 33331-2015 п.7.2 |  |  |
| 39.15* |  | 03.00/08.149 | массовая доля общего азота | ГОСТ 26185-84 |  |  |
| 39.16* |  | 03.00/11.116 | массовая доля посторонних примесей | ГОСТ 33331-2015 п.7.3 |  |  |
| 39.17* |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | жирнокислотный состав | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |
| 39.18* |  | 10.20/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 26829-86; ГОСТ 7636-85 |  |  |
| 39.19* |  | 10.20/08.052 | массовая доля отстоя в масле | ГОСТ 20221-90; ГОСТ 32157-2013 |  |  |
| 39.20* |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | содержание гистамина | ГОСТ 31789-2012 |  |  |
| 39.21* |  | 10.20/08.149, 10.20/08.169 | буферность | ГОСТ 19182-2014 |  |  |
| 39.23* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | количество дрожжей и плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 39.24* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 39.25* |  |  | наличие БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 39.26* |  |  | наличие S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 39.27* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 39.28* |  |  | наличие Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 39.29* |  |  | наличие сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 39.30* |  |  | наличие C.perfringens | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |
| 39.31* |  |  | бактерии вида V.parahaemolyticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013; МУК 4.2.2046-06 |  |  |
| 39.32* |  |  | наличие бактерий рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 39.33* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные, факультативно-анаэробные и неспорообразующие микроорганизмы | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 39.34* |  |  | мезофильные анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 39.35* |  |  | спорообразующие термофильные аэробные, факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 39.36* |  |  | термофильные анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 39.37* |  | 03.00/26.141, 10.20/26.141 | герметичность | ГОСТ 8756.18-2017 |  |  |
| 39.38* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 39.39* |  |  | наличие бактерий семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91 |  |  |
| 39.40* |  |  | наличие молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 39.41* |  | 03.00/07.096, 10.20/07.096 | наличие живых личинок паразитов, опасных для здоровья человека | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  |  |
| 39.42* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | наличие E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 39.44* |  | 03.00/01.086, 03.00/18.115, 10.20/01.086, 10.20/18.115 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 39.45* |  | 03.00/08.162, 10.20/08.162 | содержание диоксинов и диоксиноподобных полихлорированных бифенилов | ГОСТ 31792-2012 |  |  |
| 40.1* | Продукция общественного питания | 10.85/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция | ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 5897-90; ГОСТ 9959-2015; СТБ 2160-2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 40.2* |  | 10.85/29.040 | масса нетто и объем, отклонение массы нетто | ГОСТ 15113.1-77 п.3; ГОСТ 4288-76 п.2.2; ГОСТ 5897-90 п.4; ГОСТ 6687.5-86 п.3; СТБ 2160-2011 п.6.3, п.6.4 |  |  |
| 40.3* |  | 10.85/08.052, 10.85/08.149, 10.85/08.164 | пищевая и энергетическая ценность | "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании", утв. Постановлением №18/29 от 21.04.2001, Минск, 2001 |  |  |
| 40.4* |  | 10.85/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 5668-2022 |  |  |
| 40.5* |  | 10.85/29.040 | массовая доля наполнителя | "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании", утв. Постановлением №18/29 от 21.04.2001, Минск, 2001 |  |  |
| 40.6* |  | 10.85/08.149 | массовая доля молока |  |  |  |
| 40.7* |  |  | массовая доля сахара |  |  |  |
| 40.8* |  | 10.85/08.052 | массовая доля сухих веществ (для молочных продуктов) |  |  |  |
| 40.9* |  | 10.85/08.149 | массовая доля белка |  |  |  |
| 40.11* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 40.12* |  |  | наличие БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 40.13* |  |  | наличие S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 40.14* |  |  | наличие бактерий рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 40.15* |  |  | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 40.16* |  |  | наличие E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 40.17* |  |  | наличие бактерий семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91 |  |  |
| 40.18* |  |  | наличие сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 40.19* |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 40.20* |  |  | наличие Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 41.1* | Концентраты пищевые | 10.89/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция | ГОСТ 15113.3-77 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 41.2* |  | 10.89/29.040 | масса нетто, отклонение массы нетто | ГОСТ 15113.1-77 п.3 |  |  |
| 41.3* |  |  | объемная масса | ГОСТ 15113.1-77 |  |  |
| 41.4* |  | 10.89/29.040, 10.89/29.061 | массовая доля отдельных компонентов, размеры отдельных видов продукта и крупность помола |  |  |  |
| 41.5* |  | 10.89/11.116, 10.89/29.040 | содержание примесей и зараженность вредителями хлебных злаков | ГОСТ 15113.2-77 |  |  |
| 41.6* |  | 10.89/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 15113.4-2021 |  |  |
| 41.7* |  | 10.89/08.149 | кислотность | ГОСТ 15113.5-77 |  |  |
| 41.8* |  |  | массовая доля сахарозы | ГОСТ 15113.6-77 |  |  |
| 41.9* |  |  | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 15113.7-77 |  |  |
| 41.10* |  | 10.89/08.052 | массовая доля золы | ГОСТ 15113.8-77 |  |  |
| 41.11* |  | 10.89/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 15113.9-77 |  |  |
| 41.12* |  | 10.89/08.052, 10.89/08.149, 10.89/08.164 | пищевая и энергетическая ценность | "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании", утв. Постановлением №18/29 от 21.04.2001, Минск, 2001 |  |  |
| 41.14* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 41.15* |  |  | наличие БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 41.16* |  |  | наличие S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 41.17* |  |  | бактерии вида B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 41.18* |  |  | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 41.19* |  |  | количество дрожжей и плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 41.20* |  |  | наличие сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 42.1* | Крахмал и крахмалопродукты | 10.62/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 33917-2016; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.2 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 42.2* |  | 10.62/29.040 | масса нетто, отклонение массы нетто | ГОСТ 15113.1-77 п.3 |  |  |
| 42.3* |  | 10.62/08.052 | влага | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.4.1, 2.4.2 |  |  |
| 42.4* |  |  | общая зола | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.5 |  |  |
| 42.5* |  |  | зола, нерастворимая в 10 % растворе соляной кислоты | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.6 |  |  |
| 42.6* |  | 10.62/08.149 | кислотность | ГОСТ 33917-2016 п.6.14; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.7 |  |  |
| 42.8* |  | 10.62/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 42.9* |  |  | количество дрожжей и плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 42.10* |  |  | наличие БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 42.11* |  |  | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 42.12* |  | 10.62/08.169 | водородный показатель (рН) | ГОСТ 33917-2016 п.6.13 |  |  |
| 42.13* |  | 10.62/08.149 | содержание диоксида серы (SO2) | ГОСТ 33917-2016 п.6.15; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.9 |  |  |
| 42.14* |  | 10.62/11.116 | наличие видимых посторонних механических примесей | ГОСТ 33917-2016 п.6.4 |  |  |
| 42.15* |  | 10.62/08.133 | массовая доля сухого вещества | ГОСТ 33917-2016 п.6.6, п.6.7 |  |  |
| 42.16* |  | 10.62/08.149, 10.62/08.169 | массовая доля редуцирующих веществ | ГОСТ 33917-2016 п.6.8, п.6.10 |  |  |
| 42.17* |  | 10.62/08.052 | массовая доля общей золы | ГОСТ 33917-2016 п.12 |  |  |
| 43.1* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах (аромат), цвет, вид на разрезе | ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 26664-85; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 30625-98; ГОСТ 8756.1-2017; ГОСТ 9959-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 43.2* |  | 10.86/29.040 | масса нетто, отклонение массы нетто | ГОСТ 15113.1-77 п.3; ГОСТ 26664-85 п.3; ГОСТ 8756.1-2017 п.6 |  |  |
| 43.3* |  | 10.86/08.052, 10.86/08.149, 10.86/08.164 | пищевая и энергетическая ценность | "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании", утв. Постановлением №18/29 от 21.04.2001, Минск, 2001 |  |  |
| 43.4* |  | 10.86/08.052 | массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 33977-2016 п.5 |  |  |
| 43.7* |  |  | зола | "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании", утв. Постановлением №18/29 от 21.04.2001, Минск, 2001; СТБ 1859-2016; СТБ 1860-2016 |  |  |
| 43.8* |  | 10.86/08.149 | массовая доля титруемых кислот | ГОСТ 15113.5-77; ГОСТ ISO 750-2013 |  |  |
| 43.9* |  |  | массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 |  |  |
| 43.10* |  | 10.86/08.037, 10.86/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 15113.9-77; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 8756.21-89 |  |  |
| 43.11* |  | 10.86/08.149 | массовая доля общего белка | ГОСТ 25011-2017; ГОСТ 30648.2-99 |  |  |
| 43.12* |  | 10.86/08.156 | массовая доля общего фосфора | ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006); ГОСТ ISO 2962-2016 |  |  |
| 43.13* |  | 10.86/08.032 | массовая концентрация элементов: калий, натрий, кальций, магний | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014; СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |  |  |
| 43.15* |  | 10.86/08.159 | содержание консервантов: бензойной и сорбиновой кислот и их солей | ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 43.17* |  | 10.86/08.052 | массовая и объемная доля мякоти | ГОСТ 8756.10-2015 |  |  |
| 43.19* |  | 10.86/08.149, 10.86/08.169 | массовая доля сахарозы | ГОСТ 15113.6-77; ГОСТ 30648.7-99 |  |  |
| 43.20* |  | 10.86/29.040 | массовая доля металлических примесей | ГОСТ 15113.2-77 |  |  |
| 43.21* |  | 10.86/11.116 | зараженность вредителями хлебных запасов |  |  |  |
| 43.22* |  | 10.86/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 15113.4-2021 |  |  |
| 43.23* |  | 10.86/08.156, 10.86/08.160, 10.86/08.169 | массовая доля нитратов содержание нитратов | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; ГОСТ EN 12014-2-2014 |  |  |
| 43.24* |  | 10.86/08.149 | кислотность | ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 30648.4-99 |  |  |
| 43.25* |  |  | активная кислотность | ГОСТ 30648.5-99 |  |  |
| 43.26* |  |  | Показатели окислительной порчи: перекисное число | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 43.27* |  | 10.86/29.040 | индекс растворимости сырого остатка | ГОСТ 30648.6-99 |  |  |
| 43.29* |  | 10.86/01.086 | наличие БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 43.30* |  |  | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 43.31* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные, факультативно-анаэробные, анаэробные и неспорообразующие микроорганизмы | ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 43.32* |  |  | спорообразующие термофильные аэробные, факультативно- анаэробные и анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 43.33* |  |  | наличие S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 43.34* |  |  | наличие B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 43.35* |  |  | наличие E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 43.36* |  |  | количество дрожжей и плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 43.37* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 43.38* |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 43.39* |  | 10.86/01.086, 10.86/18.115 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 43.40* |  | 10.86/01.086 | количество бифидобактерий | ГОСТ 33491-2015; ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 |  |  |
| 43.41* |  |  | количество молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 |  |  |
| 43.42* |  |  | наличие Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 43.43* |  | 10.86/08.159, 10.86/08.162 | Содержание микотоксинов: афлатоксин В1, дезоксиниваленол, зеараленон, Т-2 токсин, HТ-2-токсин, охратоксин А, патулин | ГОСТ 28038-2013 п.6; ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15851-2013 |  |  |
| 43.44* |  | 10.86/03.152 | содержание афлатоксина М1 | МВИ.МН 2786-2013; МВИ.МН 4620-2013 |  |  |
| 43.45* |  | 10.86/08.159 | содержание синтетических красителей: тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (Е122, кармуазин), амарант (Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), синий блестящий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), черный блестящий PN (Е151), коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 43.46* |  | 10.86/03.152, 10.86/08.159 | содержание органических кислот: винная, яблочная, щавелевая, молочная, уксусная, янтарная, лимонная, шикимовая, фумаровая, малеиновая, аскорбиновая | ГОСТ 33410-2015; СТБ EN 12631-2007; СТБ ГОСТ Р 51129-2007 |  |  |
| 44.1* | Пищевые красители, кислоты, наполнители; вкусоароматические добавки; пектин; желатин; сода пищевая; соль пищевая | 08.93/11.116, 20.12/11.116, 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.59/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах | ГОСТ 11293-2017; ГОСТ 14618.0-78; ГОСТ 2156-76; ГОСТ 29186-91; ГОСТ 33770-2016; ГОСТ 908-2004; СТБ 1760-2007 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 44.2* |  | 20.14/29.040, 20.59/29.040 | масса нетто, отклонение массы нетто, номинальный объем | ГОСТ 15113.1-77 п.3; СТБ 1760-2007 п.7.3 |  |  |
| 44.3* |  | 20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.59/08.149 | массовая доля основного вещества | ГОСТ 14618.2-78 п.3; ГОСТ 490-2006; ГОСТ 908-2004; СТБ 1760-2007 |  |  |
| 44.4* |  | 08.93/08.052, 20.13/08.052, 20.14/08.052, 20.59/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 11293-2017; ГОСТ 13685-84; ГОСТ 2156-76; ГОСТ 29186-91; ГОСТ 908-2004; ГОСТ Р 54729-2011 |  |  |
| 44.5* |  | 08.93/08.149 | массовая доля йода | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |  |  |
| 44.6* |  |  | массовая доля тиосульфата натрия |  |  |  |
| 44.7* |  | 20.14/08.052, 20.59/08.052 | массовая доля золы | ГОСТ 11293-2017; ГОСТ 16599-71; ГОСТ 908-2004 |  |  |
| 44.9* |  | 20.14/08.149 | степень этерификации | ГОСТ 29186-91 |  |  |
| 44.10* |  | 20.14/11.116 | постороние примеси, видимые вооруженным глазом |  |  |  |
| 44.11* |  | 20.14/29.040, 20.14/29.061 | массовая доля частиц волокнистой фракции размером более 0,5 мм |  |  |  |
| 44.12* |  | 20.14/11.116 | Проба на ферроцианиды, сульфаты, оксалаты, легкообугливаемые вещества | ГОСТ 908-2004 |  |  |
| 44.13* |  | 20.14/08.149 | массовая доля редуцирующих веществ | ГОСТ 490-79 |  |  |
| 44.14* |  | 20.14/08.052, 20.14/11.116 | Растворимость в воде, в спирте, в серной кислоте массовая доля нерастворимого в воде остатка | ГОСТ 16599-71; ГОСТ Р 54345-2011 |  |  |
| 44.15* |  | 20.59/29.040, 20.59/29.061 | размер частиц и массовая доля мелких частиц | ГОСТ 11293-2017 |  |  |
| 44.16* |  | 20.59/11.116 | продолжительность растворения | ГОСТ 25183.3-82 |  |  |
| 44.17* |  | 20.59/08.169 | показатель активности водородных ионов водного раствора желатина с массовой долей 1 %, ед. рН | ГОСТ 25183.9-82 |  |  |
| 44.18* |  | 20.59/11.116 | прозрачность раствора желатина | ГОСТ 11293-2017; ГОСТ 25183.5-82 |  |  |
| 44.19* |  |  | наличие посторонних примесей | ГОСТ 11293-2017 |  |  |
| 44.20* |  | 20.14/08.149, 20.59/08.149 | массовая доля сернистой кислоты в пересчете на SO2 | ГОСТ 11293-2017; СТБ 1760-2007 |  |  |
| 44.21* |  | 08.93/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159, 20.59/08.159 | содержание синтетических красителей: тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (Е122, кармуазин), амарант (Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), синий блестящий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), черный блестящий PN (Е151), коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 44.23* |  | 20.14/01.086, 20.59/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 44.24* |  |  | количество плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 44.25* |  |  | количество дрожжей |  |  |  |
| 44.26* |  |  | наличие патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 44.27* |  |  | наличие БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 44.28* |  |  | наличие сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 45.1* | Масла растительного происхождения, маргарин, маслобойные и жировые продукты | 10.41/11.116, 10.42/11.116 | органолептические показатели: цвет, консистенция, внешний вид, запах, вкус, прозрачность твердого жира | ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 34178-2017; ГОСТ 5472-50; ГОСТ 7482-2023 п.6.2, п.6.4, п.6.5; ГОСТ 8285-91 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 45.3* |  | 10.41/29.040, 10.42/29.040 | объем | ГОСТ ISO 6883-2016 |  |  |
| 45.4* |  | 10.41/08.052, 10.41/08.149, 10.41/08.164, 10.42/08.052, 10.42/08.149, 10.42/08.164 | пищевая и энергетическая ценность | "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании", утв. Постановлением №18/29 от 21.04.2001, Минск, 2001 |  |  |
| 45.5* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | массовая доля жира | ГОСТ 31647-2012; ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 32189-2013; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |
| 45.6* |  |  | массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 11812-2022 п.5; ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 8285-91; ГОСТ ISO 662-2019; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |
| 45.7* |  | 10.41/29.040 | массовая доля нежировых примесей (отстой по массе) | ГОСТ 5481-2022 |  |  |
| 45.8* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | число омыления | ГОСТ 5478-2014; ГОСТ 7482-2023 п.6.11; ГОСТ ISO 3657-2016 |  |  |
| 45.9* |  | 10.41/29.119 | плотность | ГОСТ 7482-2023 п.6.6 |  |  |
| 45.12* |  | 10.41/11.116 | качественная реакция на хлопковое масло | ГОСТ 5487-2018 |  |  |
| 45.13* |  |  | качественная реакция на кунжутное масло | ГОСТ 5488-2018 |  |  |
| 45.15* |  |  | массовая доля минеральных кислот | ГОСТ 5485-50 |  |  |
| 45.16* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | жирнокислотный состав | ГОСТ 30623-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |
| 45.17* |  |  | массовая доля эруковой кислоты от суммы жирных кислот | ГОСТ 30089-2018 |  |  |
| 45.18* |  |  | массовая доля молочного жира в жировой фазе | ГОСТ 34178-2017; СТБ 2016-2009 |  |  |
| 45.19* |  |  | содержание трансизомеров жирных кислот в растительных жирах и маслах | СТБ ИСО 15304-2007 |  |  |
| 45.20* |  | 10.42/29.145 | температура плавления жира | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |
| 45.21* |  |  | температура плавления жира, выделенного из маргарина | ГОСТ 32189-2013 |  |  |
| 45.22* |  | 10.41/08.133, 10.42/08.133 | показатель преломления | ГОСТ 8285-91; ГОСТ ISO 6320-2012 |  |  |
| 45.23* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 32189-2013; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |
| 45.24* |  | 10.41/08.149 | присутствие хлоридов | ГОСТ 7482-2023 п.6.12 |  |  |
| 45.25* |  |  | присутствие белковых веществ (качественная реакция) | ГОСТ 7482-2023 п.6.18 |  |  |
| 45.26* |  | 10.41/11.116 | присутствие сернокислых соединений (качественная реакция) | ГОСТ 7482-2023 п.6.15 |  |  |
| 45.27* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | кислотность Кеттсторфера | ГОСТ 32189-2013; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83); СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |
| 45.28* |  | 10.41/08.149 | кислотность | ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 31933-2012 п.11.2 |  |  |
| 45.29* |  | 10.41/29.040 | стойкость эмульсии | ГОСТ 31762-2012 |  |  |
| 45.30* |  | 10.41/11.116 | цвет и цветное число | ГОСТ 5477-2015; ГОСТ 7482-2023 п.6.3 |  |  |
| 45.32* |  | 10.41/08.149 | массовая доля белковых веществ | ГОСТ 31762-2012 |  |  |
| 45.33* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | кислотное число | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) |  |  |
| 45.34* |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | массовая доля фосфорсодержащих веществ | ГОСТ 31753-2012; ГОСТ 7824-80 |  |  |
| 45.36* |  | 10.41/11.116 | мыло, качественная проба | ГОСТ 5480-2023 п.7 |  |  |
| 45.38* |  | 10.41/08.164 | массовая доля неомыляемых веществ | ГОСТ 5479-2023; ГОСТ 5479-64 |  |  |
| 45.39* |  | 10.41/08.052 | массовая доля золы | ГОСТ 5474-66; ГОСТ 7482-2023 п.6.10 |  |  |
| 45.41* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | перекисное число в жире, выделенном из маргарина, спреда; перекисное число жировой фазы, выделенной из продукта | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 32188-2013; ГОСТ 32189-2013 п.5.28 (пробоподготовка); ГОСТ ISO 27107-2016; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 45.42* |  | 10.41/08.149 | перекисное число йода | ГОСТ 8285-91 |  |  |
| 45.43* |  |  | кислотное число |  |  |  |
| 45.44* |  |  | массовая доля свободных жирных кислот |  |  |  |
| 45.45* |  | 10.41/29.040 | массовая доля веществ, нерастворимых в эфире |  |  |  |
| 45.46* |  | 10.41/29.145 | температура застывания жирных кислот (титр) |  |  |  |
| 45.47* |  |  | температура плавления жира |  |  |  |
| 45.48* |  | 10.41/08.164 | массовая доля неомыляемых веществ |  |  |  |
| 45.49* |  | 10.42/08.169 | рН водной или водномолочной фазы | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |
| 45.50* |  | 10.41/08.169 | рН майонеза | ГОСТ 31762-2012 |  |  |
| 45.51* |  | 10.41/08.156 | степень прозрачности | ГОСТ 5472-50 |  |  |
| 45.52* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | наличие дрожжей | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 45.54* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 45.55* |  |  | количество плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 45.56* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 45.57* |  |  | наличие БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 45.58* |  |  | наличие E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 45.59* |  |  | наличие S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 45.60* |  |  | наличие сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 45.61* |  |  | наличие Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 45.62* |  | 10.41/08.159, 10.41/08.162, 10.42/08.159, 10.42/08.162 | Содержание микотоксинов: афлатоксин В1, общее содержание афлатоксинов B1, B2, G1 и G2 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 46.1* | Консервы мясные, молочные, мясорастительные | 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.51/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах консистенция, вкус, посторонние примеси | ГОСТ 29245-91; ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 8764-73 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 46.2* |  | 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.51/29.040 | массовая доля составных частей | ГОСТ 29245-91 |  |  |
| 46.3* |  |  | масса нетто | ГОСТ 29245-91; ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 8756.1-2017; ГОСТ 8764-73 |  |  |
| 46.4.1* |  | 10.11/08.052, 10.11/08.149, 10.11/08.164, 10.12/08.052, 10.12/08.149, 10.12/08.164 | пищевая и энергетическая ценность | "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании", утв. Постановлением №18/29 от 21.04.2001, Минск, 2001 |  |  |
| 46.4.2* |  | 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.149, 10.51/08.164 |  |  |  |  |
| 46.5* |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30305.1-95 |  |  |
| 46.6* |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.51/08.159 | содержание консервантов: бензойной и сорбиновой кислот и их солей | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 46.7.1* |  | 10.11/08.164, 10.12/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 8764-73; ГОСТ ISO 1736/IDF 9-2014 |  |  |
| 46.7.2* |  | 10.51/08.037, 10.51/08.164 |  |  |  |  |
| 46.8* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.51/08.149 | кислотность | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 31688-2012; ГОСТ 8764-73; ГОСТ ISO 750-2013; ГОСТ Р 52791-2007 |  |  |
| 46.9* |  | 10.11/08.149, 10.11/08.156, 10.12/08.149, 10.12/08.156, 10.51/08.149, 10.51/08.156 | массовая доля сахаров | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 30305.2-95; ГОСТ 8756.13-87; ГОСТ 8764-73 |  |  |
| 46.10* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.51/08.149 | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 26186-84 |  |  |
| 46.11* |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля золы, нерастворимой в 10 %-ной соляной кислоте | ГОСТ 8756.4-70 |  |  |
| 46.12* |  | 10.51/08.037, 10.51/08.052 | массовая доля сухого обезжиренного остатка | ГОСТ Р 52791-2007 |  |  |
| 46.13* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.51/08.149 | активная кислотность | ГОСТ 26188-2016 |  |  |
| 46.14* |  |  | массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25011-2017; ГОСТ 30648.2-99; СТБ 1858-2022 |  |  |
| 46.15* |  | 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.51/29.040 | индекс растворимости | ГОСТ 30305.4-95; ГОСТ 8764-73 |  |  |
| 46.17* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.51/03.152 | массовая доля лактозы | ГОСТ 34304-2017; ГОСТ ISO 5765-2-2016; МВИ.МН 2808-2007 |  |  |
| 46.18* |  |  | содержание молочной кислоты и лактатов | ГОСТ ISO 8069-2013 |  |  |
| 46.19* |  | 10.11/08.156, 10.11/08.160, 10.12/08.156, 10.12/08.160, 10.51/08.156, 10.51/08.160 | массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015; ГОСТ EN 12014-4-2015 |  |  |
| 46.20* |  |  | массовая доля нитрата натрия | ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ EN 12014-4-2015 |  |  |
| 46.21* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.51/08.156 | содержание общего фосфора | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) =СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |  |
| 46.23* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.51/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы; неспорообразующие микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 46.24* |  |  | спорообразующие термофильные аэробные, факультативно- анаэробные и анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 46.25* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 46.26* |  |  | количество дрожжей и плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 46.27* |  |  | наличие молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 46.28* |  |  | наличие сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 46.29* |  |  | наличие B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 46.30* |  |  | наличие C.perfringens | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |
| 46.31* |  |  | наличие S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 46.32* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 46.33* |  |  | наличие БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 46.34* |  | 10.11/01.086, 10.11/18.115, 10.12/01.086, 10.12/18.115, 10.51/01.086, 10.51/18.115 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 46.35* |  | 10.51/03.152 | содержание афлатоксина М1 | МВИ.МН 2786-2013; МВИ.МН 4620-2013 |  |  |
| 46.36* |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.51/08.159 | содержание синтетических красителей: тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (Е122, кармуазин), амарант (Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), синий блестящий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), черный блестящий PN (Е151), коричневый НТ (Е155) | ГОСТ 31504-2012; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 47.1.1* | Продовольственное сырье и пищевая продукция; вода питьевая, разлитая в тару; табачная продукция; сельскохозяйственное сырье; корма; лекарственное растительное сырье; пищевые красители, кислоты, наполнители; вкусоароматические добавки; биологически активные добавки; пектин; желатин; концентраты пищевые | 01.11/08.162, 01.12/08.162, 01.13/08.162, 01.15/08.162, 01.19/08.162, 01.21/08.162, 01.22/08.162, 01.23/08.162, 01.24/08.162, 01.25/08.162, 01.26/08.162, 01.27/08.162, 01.28/08.162, 01.29/08.162, 01.41/08.162, 01.45/08.162, 01.47/08.162, 01.49/08.162, 03.00/08.162, 08.93/08.162, 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.20/08.162, 10.31/08.162, 10.32/08.162, 10.39/08.162, 10.41/08.162, 10.42/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.61/08.162, 10.62/08.162, 10.71/08.162, 10.72/08.162, 10.73/08.162, 10.81/08.162, 10.82/08.162, 10.83/08.162, 10.84/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162, 10.91/08.162, 10.92/08.162, 100.09/08.162, 11.01/08.162, 11.02/08.162, 11.03/08.162, 11.04/08.162, 11.05/08.162, 11.06/08.162, 11.07/08.162, 12.00/08.162, 20.12/08.162, 20.13/08.162, 20.14/08.162, 20.59/08.162 | Содержание пестицидов и полихлорированных бифенилов (ПХБ): 2,2´,3, 4, 4´,5´- ПХБ 138; 2,2´,3,4, 4´,5,5´- ПХБ 180; 2,2´,4, 4´,5,5´- ПХБ 153; 2,2´,4, 5,5´- ПХБ 101; 2,2´,5,5´- ПХБ 52; 2,4,4´-ПХБ 28; 2-Naphtoxyacetic acid 2,4,5-T 2,4,5-TP 2,4,6-Trichlorophenol 2,4′-DDD 2,4′-DDE 2,4′-DDT 2,4-D 2,4-DB 2-Phenylphenol 4,4′-DDD 4,4′-DDE 4,4′-DDT 4-Chlorophenoxyacetic acid (4-CPA) Acephate Acetamiprid Acrinathrin Aldicarb Aldicarb-sulfone Aldicarb-sulfoxide Aldrin Ametoctradin Atrazine Azinphos-methyl Azinphos-ethyl Azoxystrobin Benalaxyl Benalaxyl-M Benfuracarb Benomyl Bentazon Bifenthrin Biphenyl Bitertanol Bixafen Boscalid Bromopropylate Bromoxynil Bromuconazole Bupirimat Buprofezin | ГОСТ 31941-2012 п.5; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2022; СТБ ISO 10695-2007 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 47.1.2* |  |  | Содержание пестицидов и полихлорированных бифенилов (ПХБ): Cadusafos Carbaryl Carbendazim Carbofuran Carbofuran-3-hydroxy Carbosulfan Carboxine Chlorantraniliprole Chlorfenapyr Chlorfenvinphos Chlorfluazuron Chlorobenzilate Chlorothalonil Chlorpropham Chlorpyrifos Chlorpyrifos-methyl Clofentezine Clomazone Clothianidin Cyazofamid Cyflufenamid Cyfluthrin (Baythroid) Cyhalothrin, λ- Cymoxanil Cypermethrin Cyproconazol Cyprodinil Deltamethrin Demeton-S-methyl-sulfon Diazinon DEET Dichlorprop racemate Dichlorvos Dicofol Dieldrin Diethofencarb Difenoconazole Diflubenzuron Diflufenzopyr Dimethoate Dimethomorph Diniconazole Diphenylamine Dithianon DMST |  |  |  |
| 47.1.3* |  |  | Содержание пестицидов и полихлорированных бифенилов (ПХБ): Endosulfan sulfate Endosulfan, α- Endosulfan, β- Endrin EPN Epoxiconazole Esfenvalerate Ethion Ethirimol Ethoprophos Etofenprox Etoxazole Famoxadone Fenamidone Fenamiphos Fenamiphos-sulfone Fenamiphos-sulfoxide Fenarimol Fenazaquin Fenbuconazol Fenhexamid Fenitrothion Fenoxaprop-P Fenoxycarb Fenpropathrin Fenpropidin Fenpropimorph Fenpyroximate Fenthion Fenthionoxon Fenthionoxon sulfone Fenthionoxon sulfoxide Fenthion-sulfone Fenthion-sulfoxide Fenvalerate Fipronil Flonicamid Fluazifop Fluazifop-P-butyl Flubendiamide Fludioxonil Flufenoxuron Fluopicolide Fluopyram Fluroxypyr Fluquinconazole Flusilazole Flutolanil Flutriafol Fluvalinate, τ- Fluxapyroxad Formetanate Fosthiazate |  |  |  |
| 47.1.4* |  |  | Содержание пестицидов и полихлорированных бифенилов (ПХБ): Gibberellic acid Haloxyfop HCH, α- HCH, β- HCH, γ- (Lindane) Heptachlor Heptachlor endo-epoxide (cis) Heptachlor exo-epoxide (trans) Hexachlorobenzene Hexaconazole Hexythiazox Imazalil Imazapyr Imazaquin Imazethapyr Imidacloprid Inabenfide Indoxacarb Ioxynil Iprodione Iprovalicarb Isocarbophos Isophenphos-methyl Isoprothiolane Isoproturon Isopyrazam Kresoxim-methyl Linuron Lufenuron Malaoxon Malathion Mandipropamid MCPA MCPB Mecoprop Mepanipyrim Metalaxyl Metalaxyl-M Metconazole Methacrifos Methamidophos Methidathion Methiocarb Methiocarb sulfone Methiocarb sulfoxide Methomyl Methoxyfenozide Metolachlor |  |  |  |
| 47.1.5* |  |  | Содержание пестицидов и полихлорированных бифенилов (ПХБ): Metrafenon Metribuzin Monocrotophos Myclobutanil Novaluron Omethoate Oxadixyl Paclobutrazole Paraoxon-methyl Parathion-ethyl Parathion-methyl Penconazol Pencycuron Pendimethalin Penflufen Pentachlorophenol Penthiopyrad Permethrin Phenthoate Phosalone Phosmet Phosphamidon Phoxim Pirimicarb Pirimicarb-desmethyl Pirimiphos-methyl Prochloraz Procymidone Profenofos Prometryn Propamocarb Propargite Propiconazole Propyzamide Proquinazid Prosulfocarb Prothioconazole Prothioconazole-desthio Pymetrozin Pyraclostrobin Pyrazophos Pyridaben Pyridalyl Pyrimethanil Pyriproxifen Quinoxyfen Quintozene Quizalofop-P Simazine |  |  |  |
| 47.1.6* |  |  | Содержание пестицидов и полихлорированных бифенилов (ПХБ): Spiromesifen Spirotetramat Spiroxamine Tebuconazole Tebufenozide Tebufenpyrad Teflubenzuron Tefluthrin Terbuthylazine Tetraconazole Tetradifon Tetramethrin Thiabendazole Thiacloprid Thiamethoxam Thiodicarb Thiophanate-methyl Tolclofos-methyl Tolylfluanid Triadimefon Triadimenol Triazophos Trichlorfon Triclopyr Tricyclazole Trifloxystrobin Triflumuron Trifluralin Triticonazole Vinclosolin Zoxamide |  |  |  |
| 48.1* | Вода питьевая, разлитая в тару | 100.09/29.040, 11.07/29.040 | объем | ГОСТ 23268.1-91 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 48.2* |  | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | запах, вкус | ГОСТ 3351-74 п.2, п.3 |  |  |
| 48.3* |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | цветность | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |  |
| 48.4* |  | 100.09/08.156 | мутность | ГОСТ 3351-74 |  |  |
| 48.5* |  | 100.09/35.062, 11.07/35.062 | содержание двуокиси углерода | ГОСТ 23268.2-91 |  |  |
| 48.6* |  | 100.09/08.052, 100.09/08.149, 11.07/08.052, 11.07/08.149 | Показатели физиологической полноценности макро- и микроэлементного состава: общая минерализация (сухой остаток); жесткость | ГОСТ 18164-72; ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 48.7* |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 48.8* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | щелочность | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994); СТБ ISO 9963-1-2009; СТБ ISO 9963-2-2012 |  |  |
| 48.9* |  | 100.09/08.149, 100.09/08.156, 100.09/08.169, 11.07/08.149, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | кальций, магний, гидрокарбонаты, фторид-ион | ГОСТ 31954-2012; ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994); ГОСТ 4386-89; СТБ ISO 14911-2021 |  |  |
| 48.10* |  | 100.09/08.160, 11.07/08.160 | содержание растворенных анионов: бромиды, фториды, хлориды, сульфаты, фосфаты, нитраты, нитриты | ГОСТ 31867-2012; ГОСТ ISO 10304-1-2016 |  |  |
| 48.12* |  |  | показатели солевого и газового состава: нитраты (по NO-3) | ГОСТ ISO 10304-1-2016 |  |  |
| 48.13* |  | 100.09/08.149, 100.09/08.156, 11.07/08.149, 11.07/08.156 | галогены: хлор остаточный связанный и свободный | ГОСТ 18190-72; СТБ ISO 7393-1-2011; СТБ ISO 7393-2-2020 |  |  |
| 48.14* |  | 100.09/07.096, 11.07/07.096 | паразитологические показатели: наличие ооцист криптоспоридий, цист лямблий, яиц гельминтов | Инструкция МЗ РБ №108-1207 от 21.01.2008; Инструкция МЗ РБ №65-0605 от 13.06.2005 |  |  |
| 48.15* |  | 100.09/08.092, 11.07/08.092 | содержание химических элементов | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ ISO 17294-2-2019; СТБ ISO 17294-1-2007 |  |  |
| 48.16* |  | 100.09/08.149, 100.09/08.160, 11.07/08.149, 11.07/08.160 | показатели органического загрязнения: окисляемость перманганатная, аммоний-ион, нитриты | ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 14911-2021; СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 48.18* |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) и E.coli | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 48.19* |  |  | КМАФАнМ ОМЧ (КМАФАнМ) при 36°С, при 22°С | ГОСТ 18963-73; ГОСТ ISO 6222-2018 |  |  |
| 48.20* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 48.21* |  |  | бактерии P.aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 48.22* |  |  | термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 48.23* |  |  | общие колиформные бактерии |  |  |  |
| 48.24* |  |  | энтерококки cпоры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ ISO 7899-2-2018; СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 48.26* |  | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | суммарная альфа-активность | ГОСТ 31864-2012; МВИ.МН 2078-2004; СТБ ISO 9696-2020 |  |  |
| 48.27* |  |  | суммарная бета-активность | МВИ.МН 2078-2004; СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 48.28* |  |  | объемная активность естественных радионуклидов | ГОСТ ISO 17294-2-2019; МВИ.МН 2001-2004 |  |  |
| 48.29* |  |  | объемная активность радионуклидов цезия-137, стронция-90 | МВИ.МН 2288-2005; МВИ.МН 2418-2005 |  |  |
| 48.30* |  | 100.09/08.159, 11.07/08.159 | полициклические ароматические углеводороды: нафталин; аценафтилен; аценафтен; флуорен; фенантрен; антрацен; флуорантен; пирен; бенз(а)антрацен; хризен; бензо(b)флуорантен; бензо(k)флуорантен; бензо(а)пирен; дибенз(a,h)-антрацен; бензо(ghi)перилен; индено (1,2,3-cd) пирен | ГОСТ ISO 17993-2016 |  |  |
| 49.1* | Вода питьевая минеральная | 100.09/29.040, 11.07/29.040 | объем | ГОСТ 23268.1-91 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 49.2* |  | 100.09/35.062, 11.07/35.062 | двуокись углерода | ГОСТ 23268.2-91 |  |  |
| 49.4* |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 18963-73; ГОСТ ISO 6222-2018 |  |  |
| 49.5* |  |  | количество дрожжей и плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 49.6* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 49.7* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 49.8* |  |  | бактерии P.aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 49.9* |  | 100.09/08.092, 11.07/08.092 | содержание химических элементов | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ ISO 17294-2-2019; СТБ ISO 17294-1-2007 |  |  |
| 49.10* |  | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | суммарная альфа-активность | ГОСТ 31864-2012; МВИ.МН 2078-2004; СТБ ISO 9696-2020 |  |  |
| 49.11* |  |  | суммарная бета-активность | МВИ.МН 2078-2004; СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 49.12* |  |  | объемная активность естественных радионуклидов | ГОСТ ISO 17294-2-2019; МВИ.МН 2001-2004 |  |  |
| 49.13* |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция-90 | МВИ.МН 2288-2005; МВИ.МН 2418-2005 |  |  |
| 50.1* | Вода питьевая, сточная, минеральная (природная), в т.ч. расфасованная в емкости | 100.05/04.125, 100.09/04.125, 11.07/04.125 | суммарная альфа-активность | ГОСТ 31864-2012; МВИ.МН 2078-2004; СТБ ISO 9696-2020 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 50.2* |  |  | суммарная бета-активность | МВИ.МН 2078-2004; СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 50.3* |  |  | объемная активность естественных радионуклидов | ГОСТ ISO 17294-2-2019; МВИ.МН 2001-2004 |  |  |
| 50.4* |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция-90 | МВИ.МН 2288-2005; МВИ.МН 2418-2005 |  |  |
| 50.5* |  | 100.05/08.092, 100.09/08.092, 11.07/08.092 | содержание химических элементов | ГОСТ ISO 17294-2-2019; СТБ ISO 15587-1-2010; СТБ ISO 15587-2-2010; СТБ ISO 17294-1-2007 |  |  |
| 51.1* | Средства для ухода за кожей лица и тела: кремы, эмульсии, молочко, сливки, гели, желе, лосьоны, тоники, масла, вазелин косметический, гели для ухода за ногтями, маски питательные, увлажняющие, очищающие, дезодоранты и другая средства от пота, депилятории, средства для бритья (кремы, пена, лосьоны, мыло и.т.д.), средства для загара, средства для загара без солнца, фото-защитные средства, средства для отбеливания | 20.42/11.116 | внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 29188.0-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 51.3* |  | 20.42/08.052 | массовая доля воды и летучих веществ | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |
| 51.4* |  | 20.42/29.040 | массовая доля сухого вещества |  |  |  |
| 51.5* |  | 20.42/08.169 | водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31693-2012 |  |  |
| 51.11* |  | 20.42/08.133 | показатель преломления | ГОСТ ISO 280-2014 |  |  |
| 51.12* |  | 20.42/08.149 | кислотное число | ГОСТ 30143-94 |  |  |
| 51.14* |  | 20.42/08.031, 20.42/08.118, 20.42/08.157 | объемная доля этилового спирта | ГОСТ 29188.6-91; ГОСТ 31679-2012; ГОСТ 3639-79 |  |  |
| 51.15* |  | 20.42/29.119 | Плотность при 20°С | ГОСТ ISO 279-2014 |  |  |
| 51.16* |  | 20.42/08.164 | массовая доля жирных кислот | ГОСТ 31692-2012 |  |  |
| 51.17* |  | 20.42/08.149 | массовая доля хлоридов |  |  |  |
| 51.18* |  | 20.42/29.040 | пенное число |  |  |  |
| 51.19* |  |  | устойчивость пены |  |  |  |
| 52.1* | Средства пеномоющие, cредства для принятия ванн и душа: соли, пена, масла, гели, мыло жидкое туалетное (на жировой основе), шампуни на основе синтетических ПАВ (жидкие, желеобразные, кремообразные), ополаскиватели, бальзамы, кондиционеры, средства от перхоти, лосьоны, кремы, желе, гели | 20.41/11.116, 20.42/11.116 | внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 29188.0-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 52.3* |  | 20.41/29.061 | пенообразующая способность, мм | ГОСТ 22567.1-77 |  |  |
| 52.4* |  | 20.42/08.169 | водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |
| 52.5* |  |  | водородный показатель (рН) водного раствора с массовой долей соли 1% |  |  |  |
| 52.6* |  | 20.41/29.040, 20.42/29.040 | массовая доля сухого вещества | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |
| 52.7* |  | 20.41/08.052, 20.42/08.052 | массовая доля воды и летучих веществ |  |  |  |
| 52.8* |  | 20.41/08.164 | массовая доля жирных кислот | ГОСТ 790-2023 п.7 |  |  |
| 52.12* |  | 20.41/08.149 | массовая доля хлоридов | ГОСТ 26878-86 |  |  |
| 52.13* |  | 20.42/08.031, 20.42/08.157 | объемная доля этилового спирта | ГОСТ 31679-2012 |  |  |
| 52.14* |  | 20.42/08.031, 20.42/08.118, 20.42/08.157 | массовая доля этилового спирта | ГОСТ 29188.6-91; ГОСТ 3639-79 |  |  |
| 53.1* | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное твердое | 20.41/11.116 | внешний вид, форма, цвет, запах | ГОСТ 790-2023 п.6 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 53.2* |  | 20.41/29.040 | масса нетто | ГОСТ 790-2023 п.4.2 |  |  |
| 53.3* |  | 20.41/08.149 | массовая доля жирных кислот (качественное число) | ГОСТ 790-2023 п.7 |  |  |
| 53.4* |  |  | массовая доля содопродуктов в пересчете на Na2O (расчетный показатель): • массовая доля свободной едкой щелочи (ГОСТ 790-89 п.3.3, ГОСТ 790-2023 п.8); • массовая доля свободного углекислого натрия (ГОСТ 790-89 п.3.4, ГОСТ 790-2023 п.9) | ГОСТ 790-2023 п.9.4.3 |  |  |
| 53.5* |  | 20.41/29.145 | температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла | ГОСТ 790-2023 п.10 |  |  |
| 53.6* |  | 20.41/08.149 | массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 790-2023 п.12 |  |  |
| 53.7* |  |  | массовая доля свободной едкой щелочи | ГОСТ 790-2023 п.8; ГОСТ 790-89 п.3.3 |  |  |
| 53.8* |  |  | массовая доля свободного углекислого натрия | ГОСТ 790-2023 п.9; ГОСТ 790-89 п.3.4 |  |  |
| 55.1* | Средства декоративной косметики: для макияжа лица и тела на эмульсионной и жировой основе, средства для нанесения на губы (румяна, помада, блеск, тени, карандаши и т.д.) | 20.42/11.116 | внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 29188.0-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 55.6* |  | 20.42/08.169 | водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31649-2012 |  |  |
| 55.7* |  | 20.42/08.052 | массовая доля воды и летучих веществ | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |
| 56.1* | Средства для макияжа (тушь, карандаши, тени, пудра, румяна порошкообразные и компактные | 20.42/11.116 | внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 29188.0-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 56.4* |  | 20.42/08.052 | массовая доля воды и летучих веществ | ГОСТ 31698-2013 |  |  |
| 56.5* |  |  | массовая доля влаги | ГОСТ 19728.19-2001 |  |  |
| 56.6* |  | 20.42/08.169 | водородный показатель (рН) водной вытяжки | ГОСТ 19728.18-2001; ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31698-2013 |  |  |
| 57.1* | Средства для ухода за ногтями и их окраски (лаки, эмали, пасты, соль, порошок для отбеливания ногтей, закрепители, жидкости для снятия лака и растворители) | 20.42/11.116 | внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31693-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 57.2* |  |  | внешний вид пленки |  |  |  |
| 57.3* |  | 20.42/29.049 | условная вязкость при 20°С | ГОСТ 31693-2012; ГОСТ 8420-2022 |  |  |
| 57.4* |  | 20.42/11.116 | время высыхания | ГОСТ 31693-2012 |  |  |
| 57.5* |  | 20.42/26.095 | адгезия |  |  |  |
| 57.6* |  | 20.42/08.169 | водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31693-2012 |  |  |
| 57.12* |  |  | водородный показатель (рН) водной вытяжки |  |  |  |
| 58.1* | Средства для гигиенического ухода и придания запаха: духи, одеколоны, туалетные и душистые воды, продукция твердая и сухая | 20.42/11.116 | прозрачность | ГОСТ 31678-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 58.2* |  | 20.42/08.031, 20.42/08.118, 20.42/08.157 | объемная доля этилового спирта | ГОСТ 29188.6-91; ГОСТ 31678-2012; ГОСТ 3639-79 |  |  |
| 58.3* |  |  | массовая доля этилового спирта | ГОСТ 29188.6-91; ГОСТ 3639-79 |  |  |
| 58.4* |  | 20.42/11.116 | стойкость запаха | ГОСТ 31678-2012 |  |  |
| 59.11* | Изделия парфюмерно-косметические в аэрозольной упаковке с пропеллентом | 20.42/08.169 | водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 59.12* |  | 20.42/29.061 | пенообразующая способность | ГОСТ 22567.1-77; ГОСТ 31677-2012 |  |  |
| 59.13* |  | 20.42/11.116 | время высыхания | ГОСТ 31677-2012 |  |  |
| 60.1* | Средства по уходу за полостью рта: зубные пасты | 20.41/11.116, 20.42/11.116 | внешний вид и консистенция, цвет, запах | ГОСТ 29188.0-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 60.2* |  |  | вкус | ГОСТ 7983-2016 |  |  |
| 60.4* |  | 20.41/08.169, 20.42/08.169 | водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 7983-2016 |  |  |
| 61.1* | Средства по уходу за полостью рта: зубные порошки | 20.41/11.116, 20.42/11.116 | внешний вид | ГОСТ 5972-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 61.2* |  |  | цвет, вкус и запах |  |  |  |
| 62.1* | Средства гигиены полости рта жидкие: эликсиры, полоскания, ополаскиватели, освежители, бальзамы и т.п. | 20.41/11.116, 20.42/11.116 | внешний вид, вкус | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 34435-2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 62.2* |  |  | цвет, запах | ГОСТ 29188.0-2014 |  |  |
| 62.4* |  | 20.41/08.169, 20.42/08.169 | водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |
| 62.5* |  | 20.42/08.031, 20.42/08.118, 20.42/08.157 | массовая доля этилового спирта | ГОСТ 29188.6-91; ГОСТ 3639-79 |  |  |
| 63.2* | Табачная продукция | 12.00/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, аромат | ГОСТ 1505-2001; ГОСТ 3935-2000; ГОСТ 7823-2000; ГОСТ 858-2000; ГОСТ 8699-2013; ГОСТ 936-82 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 63.3* |  | 12.00/08.052 | влажность | ГОСТ 3935-2000 |  |  |
| 63.4* |  | 12.00/08.158 | содержание никотина в конденсате дыма | ГОСТ 30570-2015 (ISO 10315:2013); ГОСТ 30570-2024 (ISO 10315:2021); ГОСТ ИСО 3402-2003 (пробоподготовка) |  |  |
| 63.5* |  | 12.00/08.157 | содержание воды в конденсате дыма | ГОСТ 30622.1-2003 (ИСО 10362-1:1999); ГОСТ 30622.1-2022 (ISO 10362-1:2019); ГОСТ ИСО 3402-2003 (пробоподготовка) |  |  |
| 63.6* |  | 12.00/08.158 | содержание смолы в конденсате дыма | ГОСТ 30571-2003 (ИСО 4387:2000); ГОСТ 30571-2022 (ISO 4387:2019); ГОСТ ИСО 3402-2003 (пробоподготовка) |  |  |
| 63.7* |  | 12.00/08.074 | содержание монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма | ГОСТ 31630-2012 (ISO 8454:2007); ГОСТ ИСО 3402-2003 (пробоподготовка) |  |  |
| 63.8* |  | 12.00/29.061 | длина сигарет и фильтрующих мундштуков | ГОСТ 3935-2000 п.6.2 |  |  |
| 68.1* | Продукция лесного хозяйства | 02.20/04.125, 02.30/04.125 | удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция-90 | МВИ.МН 2288-2005; МВИ.МН 2418-2005 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 69.1* | стеклоомывающие и охлаждающие жидкости (антифризы) | 20.14/08.158 | содержание метанола | ГОСТ 34425-2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 70.1* | Нетабачные никотиносодержащие изделия, жидкости для электронных систем курения, табак нагреваемый | 10.89/08.158, 12.00/08.158, 20.59/08.158 | содержание никотина | ГОСТ 35068-2024 п.8.2, п.8.3, п.8.4; ГОСТ Р 58109-2018; СТБ 2601-2022 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 70.2* |  | 20.59/29.119 | плотность | ГОСТ 35068-2024 п.Б.3.5 |  |  |
| 70.3* |  | 10.89/29.040, 12.00/29.040 | масса нетто, отклонение массы нетто | ГОСТ 35068-2024 п.В.2; ГОСТ Р 57458-2017 п.6.2; СТБ 2601-2022 п.6.3 |  |  |
| 70.4* |  | 12.00/08.074 | содержание монооксида углерода в газовой фазе табачного пара | ГОСТ Р 57458-2017 п.6.3 |  |  |
| 71.1* | Электронные системы курения с жидкостями, конструктивно входящими в состав таких систем | 20.59/29.040, 27.90/29.040 | объем заправочных контейнеров (картриджи, одноразовые системы курения) | ГОСТ 33756-2016 п.9.1, п.9.5 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 71.2* |  | 27.90/11.116 | определение протечек жидкости | ГОСТ Р 58109-2018 п.6.2 |  |  |
| 72.1* | Продовольственное сырье и пищевая продукция; сельскохозяйственное сырье; лекарственное растительное сырье; пищевые красители, кислоты, наполнители; вкусоароматические добавки; биологически активные добавки; ферментные препараты; пектин; желатин; концентраты пищевые | 01.11/08.032, 01.11/08.092, 01.12/08.032, 01.12/08.092, 01.13/08.032, 01.13/08.092, 01.19/08.032, 01.19/08.092, 01.21/08.032, 01.21/08.092, 01.22/08.032, 01.22/08.092, 01.23/08.032, 01.23/08.092, 01.24/08.032, 01.24/08.092, 01.25/08.032, 01.25/08.092, 01.26/08.032, 01.26/08.092, 01.28/08.032, 01.28/08.092, 01.29/08.032, 01.29/08.092, 01.41/08.032, 01.41/08.092, 01.45/08.032, 01.45/08.092, 01.47/08.032, 01.47/08.092, 01.49/08.032, 01.49/08.092, 03.00/08.032, 03.00/08.092, 08.93/08.032, 08.93/08.092, 10.11/08.032, 10.11/08.092, 10.12/08.032, 10.12/08.092, 10.13/08.032, 10.13/08.092, 10.20/08.032, 10.20/08.092, 10.31/08.032, 10.31/08.092, 10.32/08.032, 10.32/08.092, 10.39/08.032, 10.39/08.092, 10.41/08.032, 10.41/08.092, 10.42/08.032, 10.42/08.092, 10.51/08.032, 10.51/08.092, 10.52/08.032, 10.52/08.092, 10.61/08.032, 10.61/08.092, 10.62/08.032, 10.62/08.092, 10.71/08.032, 10.71/08.092, 10.72/08.032, 10.72/08.092, 10.73/08.032, 10.73/08.092, 10.81/08.032, 10.81/08.092, 10.82/08.032, 10.82/08.092, 10.83/08.032, 10.83/08.092, 10.84/08.032, 10.84/08.092, 10.85/08.032, 10.85/08.092, 10.86/08.032, 10.86/08.092, 10.89/08.032, 10.89/08.092, 11.01/08.032, 11.01/08.092, 11.02/08.032, 11.02/08.092, 11.03/08.032, 11.03/08.092, 11.04/08.032, 11.04/08.092, 11.05/08.032, 11.05/08.092, 11.06/08.032, 11.06/08.092, 11.07/08.032, 11.07/08.092, 20.12/08.032, 20.12/08.092, 20.13/08.032, 20.13/08.092, 20.14/08.032, 20.14/08.092, 20.59/08.032, 20.59/08.092 | Содержание химических элементов: свинец; кадмий; медь; цинк; железо; натрий; магний; ртуть; мышьяк; фосфор; марганец; йод; селен; кальций; калий; кобальт; молибден; олово; хром; никель | АМИ.МН 0024-2021; ГОСТ 26929-94 (подготовка проб); ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) (подготовка проб); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 33413-2015; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ EN 15505-2013; ГОСТ EN 15763-2018; ГОСТ EN 15765-2018; МВИ.МН 4153-2011; МВИ.МН 5729-2016; МВИ.МН 5919-2017; СТБ EN 13805-2024 (подготовка проб); СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14546-2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 72.2* |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.28/04.125, 01.29/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 03.00/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125, 20.12/04.125, 20.13/04.125, 20.14/04.125, 20.59/04.125 | удельная активность радионуклидов: цезия-137, стронция-90 | МВИ.МН 2288-2005; МВИ.МН 2418-2005 |  |  |
| 72.3.1* |  | 01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.13/10.094, 01.19/10.094, 01.21/10.094, 01.22/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 01.28/10.094, 01.29/10.094, 01.41/10.094, 01.45/10.094, 01.47/10.094, 01.49/10.094, 03.00/10.094, 10.11/10.094, 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.51/10.094, 10.61/10.094, 10.62/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.81/10.094, 10.82/10.094, 10.83/10.094, 10.84/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 11.05/10.094, 11.06/10.094, 11.07/10.094 | наличие, идентификация и количественное определение ГМО (компонентов) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |  |
| 72.3.2* |  |  | Идентификация видоспецифической ДНК растительного и животного происхождения | ГОСТ 31719-2012 |  |  |
| 72.4* |  | 01.13/08.159, 01.25/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159, 20.59/08.159 | Содержание консервантов (бензойной и сорбиновой кислот и их солей) и синтетических красителей: тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (Е122, кармуазин), амарант (Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), синий блестящий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), черный блестящий PN (Е151), коричневый НТ (Е155) | МВИ.МН 806-98; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 72.5* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.162, 01.12/08.159, 01.12/08.162, 01.25/08.159, 01.25/08.162, 01.26/08.159, 01.26/08.162, 01.28/08.159, 01.28/08.162, 10.39/08.159, 10.39/08.162, 10.41/08.159, 10.41/08.162, 10.42/08.159, 10.42/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.73/08.159, 10.73/08.162, 10.82/08.159, 10.82/08.162, 10.83/08.159, 10.83/08.162, 10.84/08.159, 10.84/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162, 11.06/08.159, 11.06/08.162 | Содержание микотоксинов: афлатоксин В1; дезоксиниваленол; зеараленон; Т-2 токсин; HТ-2-токсин; охратоксин А | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 73.1* | Продовольственное сырье и пищевая продукция; сельскохозяйственное сырье; ферментные препараты | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.89/08.159 | Содержание полициклических ароматических углеводородов: нафталин; аценафтилен; аценафтен; флуорен; фенантрен; антрацен; флуорантен; пирен; бенз(а)антрацен; хризен; бензо(b)флуорантен; бензо(k)флуорантен; бензо(а)пирен; дибенз(a,h)-антрацен; бензо(ghi)перилен; индено (1,2,3-cd) пирен | ГОСТ 31745-2012; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |
| 73.2* |  | 01.47/08.162, 01.49/08.162, 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.20/08.162, 10.41/08.162, 10.42/08.162, 10.51/08.162, 10.85/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162, 11.05/08.162, 11.06/08.162 | нитрозамины (сумма N-нитрозо-диметиламина (НДМА) и N-нитрозо-диэтиламина (НДЭА)) | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 73.3.1* |  | 01.41/08.162, 01.45/08.162, 01.47/08.162, 01.49/08.162, 03.00/08.162, 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.20/08.162, 10.41/08.162, 10.42/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | остаточное содержание лекарственных препаратов: амфениколов; макролидов; линкозамидов; плевромутилинов; пенициллинов; левомицетина (хлорамфеникола); тетрациклинов | ГОСТ 31694-2012; ГОСТ 34136-2017; ГОСТ 34533-2019 |  |  |
| 73.3.2* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 03.00/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | остаточное содержание лекарственных препаратов: бацитрацина, стрептомицина | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 74.1* | Продукты пищевые, продовольственное сырье, корма, кормовые добавки | 01.11/08.162, 01.12/08.162, 01.26/08.162, 01.41/08.162, 01.45/08.162, 01.47/08.162, 01.49/08.162, 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.41/08.162, 10.42/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.85/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162, 10.91/08.162, 10.92/08.162 | содержание диоксинов и диоксиноподобных полихлорированных бифенилов | ГОСТ 34449-2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск, Минская область (Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции) |  |