ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/42.000, 10.52/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.1** | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая, вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | МУК РБ 11-10-1-2002; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция по применению № 070-0210 от 19.03.2010 Глава 2; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 1.2* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.2* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая, вода плавательных бассейнов | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 р.2 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 1.3* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.8.5 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.3* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая, вода плавательных бассейнов | 100.09/11.116 | Вкус и привкус (кроме воды плавательных бассейнов) | ГОСТ 3351-74 р.3 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 1.4* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Кишечная палочка (E.coli) | ГОСТ 30726-2001 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.4* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая, вода плавательных бассейнов | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 р.5 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 1.5* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.5* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая, вода плавательных бассейнов | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 р.5 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 1.6* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.6* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая, вода плавательных бассейнов | 100.09/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 р.4 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 1.7* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.7* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая, вода плавательных бассейнов | 100.09/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 р.3 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 1.8* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.8* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая, вода плавательных бассейнов | 100.09/08.150 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 р.6 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 1.9* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.9* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая, вода плавательных бассейнов | 100.09/08.156 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 р.2 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 1.10* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/08.037, 10.52/08.037 | Массовая доля жира, общего жира, жир | ГОСТ 5867-2023; ГОСТ 5867-90 п. 2 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.10* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая, вода плавательных бассейнов | 100.09/08.156 | Марганец | ГОСТ 4974-2014 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 1.11* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.11* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая, вода плавательных бассейнов | 100.09/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 р.9 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 1.12* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/08.149 | кислотность | ГОСТ 3624-92 п.3 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.12* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая, вода плавательных бассейнов | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 п.3.1 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 1.13* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ, влаги | ГОСТ 3626-73 п.п.2,6,8 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.13* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая, вода плавательных бассейнов | 100.09/08.156 | Фториды | ГОСТ 4386-89 р.1 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 1.14* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/08.149 | поваренная соль | ГОСТ 3627-81 п.2 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.14* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая, вода плавательных бассейнов | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор | ГОСТ 18190-72 р.2 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 1.15* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/08.082 | Пероксидаза, фосфатаза | ГОСТ 3623-2015 п.6, п.7 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.15* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая, вода плавательных бассейнов | 100.09/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 4152-89 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 1.16* |  |  | Медь | ГОСТ 4388-72 р.2 |  |  |
| 1.17* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.18* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1.19* |  | 100.09/08.156 | Алюминий | ГОСТ 18165-2014 р.6 |  |  |
| 1.20* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; Молочная продукция, включая детское питание | 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия -137 | МВИ 179-95; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.20* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая, вода плавательных бассейнов | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) | ГОСТ 33045-2014 р.5 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 1.21* |  |  | Нитриты | ГОСТ 33045-2014 р.6 |  |  |
| 1.22* |  | 100.09/01.086 | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1; ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 1.23* |  |  | Общие и термотолерантные колиформные бактерии и E. Coli | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2, п.8.3; ГОСТ 34786-2021 п.9.1, п.9.3; Инструкция по применению № 070-0210 от 19.03.2010 гл.6 |  |  |
| 1.24* |  |  | Лецитиназоположительные стафилококки | Инструкция по применению № 070-0210 от 19.03.2010 гл.37 |  |  |
| 1.25* |  |  | Колифаги | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.5; АМИ.ВТ 0025-2025; Инструкция по применению № 070-0210 от 19.03.2010 гл.33 |  |  |
| 1.26* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.4 |  |  |
| 1.27* |  |  | Обнаружение бактерий рода Salmonella (возбудители инфекционных заболеваний) | СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 2.1** ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин, стерилизованные, пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/42.000, 10.13/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.1** | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; Инструкция по применению № 068-1109 от 19.03.2010; СТБ 1036-97 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 2.2* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.2* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/11.116 | Запах при 20 градусах | ГОСТ 3351-74 р.2 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 2.3* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 21237-75 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.3* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/11.116 | Привкус при нагревании до 60 градусов | ГОСТ 3351-74 р.3 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 2.4* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 9958-81 п.4.4 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.4* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 р.5 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 2.5* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.6 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.5* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 р.5 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 2.6* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 21237-75 п.4.2.4; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.6* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 р.4 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 2.7* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п.4.3 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.7* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 р.3 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 2.8* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeriamonocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.8* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/08.150 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 р.6 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 2.9* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Кишечная палочка (E.coli) | ГОСТ 30726-2001 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.9* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/08.156 | Железо (суммарно) | ГОСТ 4011-72 р.2 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 2.10* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.10* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/08.156 | Марганец (суммарно) | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 2.11* |  |  | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 р.9 |  |  |
| 2.12* |  | 11.07/08.052 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |  |
| 2.13* |  | 11.07/08.149 | Остаточный активный хлор | ГОСТ 18190-72 р.3 |  |  |
| 2.14* |  | 11.07/08.156 | Фторид-ионы | ГОСТ 4386-89 р.1 |  |  |
| 2.15* |  |  | Мышьяк (суммарно) | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 2.16* |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 2.17* |  | 11.07/08.156 | Медь (суммарно) | ГОСТ 4388-72 р.2 |  |  |
| 2.18* |  | 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 2.19* |  | 11.07/08.156 | Алюминий | ГОСТ 18165-2014 р.6 |  |  |
| 2.20* |  |  | Аммоний-ион | ГОСТ 33045-2014 р.5 |  |  |
| 2.21* |  |  | Нитриты | ГОСТ 33045-2014 р.6 |  |  |
| 2.22* |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) - при 37 ºС - при 22 ºС | ГОСТ 34786-2021 п.7.1; Инструкция по применению № 068-1109 от 19.03.2010 р.14 |  |  |
| 2.23* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | ГОСТ 34786-2021 п.9.1; Инструкция по применению № 068-1109 от 19.03.2010 р.15 |  |  |
| 2.24* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТТКБ) | ГОСТ 34786-2021 п.9.3; Инструкция по применению № 068-1109 от 19.03.2010 р.15 |  |  |
| 3.1* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ ISO 5667-4-2021; СТБ ISO 5667-6-2021 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 3.2* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.2* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Растворенный кислород | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 3.3* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.3* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 3.4* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п.7.8 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.4* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Хлориды | СТБ 17.13.05-39-2015 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 3.5* |  | 100.03/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 р.9 |  |  |
| 3.6* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 3.7* |  | 100.03/08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 3.8* |  |  | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 3.9* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии | Инструкция № 029-1215, утв. утверждена заместителем Министра здравоохранения – Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 21.03.2016; Инструкция № 037-0409, утв. Постановлением Министерства Республики Беларусь от 08.05.2009 гл.3 |  |  |
| 3.10* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 3.11* |  |  | S.aureus | Инструкция № 037-0409, утв. Постановлением Министерства Республики Беларусь от 08.05.2009 гл.3 |  |  |
| 3.12* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.Salmonella | СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 3.13* |  |  | Кишечная палочка (E.coli) | Инструкция № 029-1215, утв. утверждена заместителем Министра здравоохранения – Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 21.03.2016; Инструкция № 037-0409, утв. Постановлением Министерства Республики Беларусь от 08.05.2009 гл.3 |  |  |
| 3.14* |  | 100.03/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 р.5 |  |  |
| 3.15* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 4.1* ТР | Пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 4.1** | Мясо и продукты из мяса. Колбасные изделия. Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи, яйца | 01.47/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 4.2* ТР | Пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30425-97 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 034/2013 |
| 4.2* | Мясо и продукты из мяса. Колбасные изделия. Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи, яйца | 10.13/08.156 | нитрит натрия | ГОСТ 8558.1-2015 р.8 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 4.3* ТР | Пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 034/2013 |
| 4.3* | Мясо и продукты из мяса. Колбасные изделия. Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи, яйца | 10.13/08.052 | Влага | ГОСТ 9793-2016 р.9 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 4.4* ТР | Пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 034/2013 |
| 4.4* | Мясо и продукты из мяса. Колбасные изделия. Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи, яйца | 10.13/08.149 | Хлористый натрий | ГОСТ 9957-2015 р.7 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 4.5* |  |  | Крахмал | ГОСТ 10574-2016 р.7 |  |  |
| 4.6* |  | 10.13/08.164 | Жир | ГОСТ 23042-2015 р.7 |  |  |
| 4.7* |  | 01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.Salmonella | ГОСТ 21237-75 п.4.2.4; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  |  |
| 4.8* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 21237-75 п.4.2.5; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |  |
| 4.9* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  |  |
| 4.10* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 4.11* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |  |
| 4.12* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |  |
| 4.13* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п.2.11.7; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |  |
| 4.14* |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 4.15* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 5.1** | Молоко, молочные продукты | 10.51/42.000, 10.52/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809-86; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014 р.5; ГОСТ 9225-84 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 5.2* |  | 10.51/08.082, 10.52/08.082 | Пероксидаза, фосфатаза | ГОСТ 3623-2015 р.6, р.7 |  |  |
| 5.3* |  | 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 р.2 |  |  |
| 5.4* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин, стерилизованные, пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/04.125, 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия -137 | МВИ 179-95; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4* | Молоко, молочные продукты | 10.51/08.037, 10.52/08.037 | Жир | ГОСТ 5867-2023; ГОСТ 5867-90 р.2 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 5.5* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин, стерилизованные, пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | поваренная соль | ГОСТ 9957-2015 п.7 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5* | Молоко, молочные продукты | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 р.3 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 5.6* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин, стерилизованные, пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 9793-2016 п.9 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 034/2013 |
| 5.6* | Молоко, молочные продукты | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 р.6, р.2 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 5.7* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин, стерилизованные, пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/08.164, 10.13/08.164 | жир | ГОСТ 23042-2015 п.7 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 034/2013 |
| 5.7* | Молоко, молочные продукты | 10.51/08.149 | Хлористый натрий | ГОСТ 3627-81 р.2 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 5.8* ТР | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин, стерилизованные, пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | нитрит натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 034/2013 |
| 5.8* | Молоко, молочные продукты | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 5.9* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |  |
| 5.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.Salmonella | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 5.11* |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 5.12* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 5.13* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 5.14* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 6.1** ТР | Мясо птицы, субпродукты птицы и продукты их переработки, стерилизованные и пастеризованные консервы, в т.ч. для детского питания | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 6.1** | Рыба и рыбные продукты | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 6.2* ТР | Мясо птицы, субпродукты птицы и продукты их переработки, стерилизованные и пастеризованные консервы, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 6.2* | Рыба и рыбные продукты | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 6.3* ТР | Мясо птицы, субпродукты птицы и продукты их переработки, стерилизованные и пастеризованные консервы, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 6.3* | Рыба и рыбные продукты | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 7636-85 п.3.3.1 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 6.4* ТР | Мясо птицы, субпродукты птицы и продукты их переработки, стерилизованные и пастеризованные консервы, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 6.4* | Рыба и рыбные продукты | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 6.5* ТР | Мясо птицы, субпродукты птицы и продукты их переработки, стерилизованные и пастеризованные консервы, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 6.5* | Рыба и рыбные продукты | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 6.6* ТР | Мясо птицы, субпродукты птицы и продукты их переработки, стерилизованные и пастеризованные консервы, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п.4.3 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 6.6* | Рыба и рыбные продукты | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Salmonella | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 6.7* ТР | Мясо птицы, субпродукты птицы и продукты их переработки, стерилизованные и пастеризованные консервы, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 6.7* | Рыба и рыбные продукты | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 6.8* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 6.9* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 6.10* |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 6.11* ТР | Мясо птицы, субпродукты птицы и продукты их переработки | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия -137 | МВИ 179-95; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.11* | Рыба и рыбные продукты | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 6.12* ТР | Мясо птицы, субпродукты птицы и продукты их переработки | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Кишечная палочка (E.coli) | ГОСТ 30726-2001 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 6.12* | Рыба и рыбные продукты | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 6.13* ТР | Мясо птицы, субпродукты птицы и продукты их переработки | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 9958-81 п.4.4 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 6.14* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 6.15* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | нитрит натрия | ГОСТ 8558.1-2015 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 6.16* ТР | Стерилизованные консервы из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086 | Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 п.7.7 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 6.17* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B. polymyxa |  |  |  |
| 6.18* ТР |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 6.19* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 6.20* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п.7.8 |  |  |
| 7.1** ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 5904-2019 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.1** | Консервы | 10.11/42.000, 10.20/42.000, 10.39/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 7.2* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.2* | Консервы | 10.11/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 7.3* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.3* | Консервы | 10.11/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Мезофильные аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п.7.7 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 7.4* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.4* | Консервы | 10.11/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 7.5* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.5* | Консервы | 10.11/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30425-97 п.7.10; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 7.6* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.6* | Консервы | 10.11/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п.7.8 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 7.7* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.12* ТР |  | 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия -137 | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 8.1** ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.1** | Хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, готовые изделия с кремом, сахар, какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара. | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32751-2014; ГОСТ 5904-2019; Инструкция № 82-0904, утв. 13.10.2004 "Методы микробиологического контроля готовых изделий с кремом" р.3; СТБ 2160-2011 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 8.2* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.2* | Хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, готовые изделия с кремом, сахар, какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара. | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Кислотность | ГОСТ 5670-96 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 8.3* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.3* | Хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, готовые изделия с кремом, сахар, какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара. | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Пористость | ГОСТ 5669-96 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 8.4* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.4* | Хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, готовые изделия с кремом, сахар, какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара. | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Влажность | ГОСТ 21094-2022; ГОСТ 5900-2014 р.7 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 8.5* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.5* | Хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, готовые изделия с кремом, сахар, какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара. | 10.71/08.164, 10.72/08.164 | Массовая доля жира, массовая доля жира в пересчете на сухое вещество | ГОСТ 31902-2012 р.7, р.8; ГОСТ 5668-2022 р.10 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 8.6* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.6* | Хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, готовые изделия с кремом, сахар, какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара. | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество | ГОСТ 5672-2022; ГОСТ 5672-68 р.3; ГОСТ 5903-89 р.5 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 8.7* |  | 10.71/08.052 | Масса нетто | ГОСТ 5897-90 р.4 |  |  |
| 8.8* |  | 10.71/08.149 | Щелочность | ГОСТ 5898-2022; ГОСТ 5898-87 |  |  |
| 8.9* |  | 10.71/08.052 | Зола | ГОСТ 5901-2014 р.9 |  |  |
| 8.10* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 8.11* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 8.12* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.169, 01.19/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 10.31/08.169 | нитраты | МУ 5048-89 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.12* | Хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, готовые изделия с кремом, сахар, какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара. | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 8.13* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 10.31/04.125, 10.39/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия -137 | МВИ 179-95; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.13* | Хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, готовые изделия с кремом, сахар, какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара. | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Salmonella | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 8.14* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 8.15* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 9.1* ТР | Напитки безалкогольные | 11.05/42.000, 11.07/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31904-2012 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.1** | Масла растительные | 10.41/42.000 | отбор образцов | СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 9.2* ТР | Напитки безалкогольные | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.2* | Масла растительные | 10.41/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 9.3* ТР | Напитки безалкогольные | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.3* | Масла растительные | 10.41/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 9.4* ТР | Напитки безалкогольные | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.5* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 9.6* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 10.1* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1053-2015; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.1** | Плодоовощная продукция Консервы плодоовощные, продукты переработки плодов и овощей. Чай, кофе, приправы и пряности | 01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 34129-2017; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 10.2* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.2* | Плодоовощная продукция Консервы плодоовощные, продукты переработки плодов и овощей. Чай, кофе, приправы и пряности | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ ISO 750-2013 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 10.3* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.3* | Плодоовощная продукция Консервы плодоовощные, продукты переработки плодов и овощей. Чай, кофе, приправы и пряности | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Хлориды | ГОСТ 26186-84 р.3 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 10.4* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п.4.3 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.4* | Плодоовощная продукция Консервы плодоовощные, продукты переработки плодов и овощей. Чай, кофе, приправы и пряности | 10.32/08.169, 10.39/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 26188-2016 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 10.5* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.5* | Плодоовощная продукция Консервы плодоовощные, продукты переработки плодов и овощей. Чай, кофе, приправы и пряности | 10.32/08.133, 10.39/08.133 | Растворимые сухие вещества | ГОСТ ISO 2173-2013 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 10.6* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.6* | Плодоовощная продукция Консервы плодоовощные, продукты переработки плодов и овощей. Чай, кофе, приправы и пряности | 10.32/08.169, 10.39/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 10.7* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 10.7* | Плодоовощная продукция Консервы плодоовощные, продукты переработки плодов и овощей. Чай, кофе, приправы и пряности | 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Минеральные примеси | ГОСТ ISO 762-2013 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 10.8* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 024/2011 |
| 10.8* | Плодоовощная продукция Консервы плодоовощные, продукты переработки плодов и овощей. Чай, кофе, приправы и пряности | 10.32/12.042, 10.39/12.042 | Растительные примеси | ГОСТ 26323-2014 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 10.9* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 024/2011 |
| 10.9* | Плодоовощная продукция Консервы плодоовощные, продукты переработки плодов и овощей. Чай, кофе, приправы и пряности | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 10.10* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 10.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Salmonella | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 10.12* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/04.125, 10.42/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия -137 | МВИ 179-95; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.12* | Плодоовощная продукция Консервы плодоовощные, продукты переработки плодов и овощей. Чай, кофе, приправы и пряности | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 10.13* |  | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 10.14* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 11.1** ТР | Другие продукты | 10.89/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 26670-91; ГОСТ 31904-2012 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.1** | Напитки безалкогольные. Напитки слабоалкогольные | 11.05/42.000, 11.07/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30712-2001 р.3; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 6687.0-86 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 11.2* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.2* | Напитки безалкогольные. Напитки слабоалкогольные | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 11.3* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.3* | Напитки безалкогольные. Напитки слабоалкогольные | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 11.4* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.4* | Напитки безалкогольные. Напитки слабоалкогольные | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Salmonella | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 11.5* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.5* | Напитки безалкогольные. Напитки слабоалкогольные | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 11.6* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.7* ТР |  |  | Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 11.8* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 12.1** | Вина, виноматериалы напитки алкогольные, растворы водно-спиртовые | 11.03/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 5363-93; СТБ 1384-2010 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 12.7* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия -137 | МВИ 179-95; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.1* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и овощей | 10.39/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 31904-2012 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 13.1** | Соль поваренная, соль поваренная йодированная | 08.93/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 13685-84 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 13.2* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и овощей | 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97 п.7.8 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 13.2* | Соль поваренная, соль поваренная йодированная | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 14.1** ТР | Свежеотжатые соки | 10.32/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 023/2011 |
| 14.1* | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса Мясные и рыбные кулинарные изделия. Готовые блюда. Другие продукты | 10.62/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | отбор образцов | АМИ.МГ 0032-2025 Приложение Б; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76; Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 14.2* ТР | Свежеотжатые соки | 10.32/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 023/2011 |
| 14.2* | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса Мясные и рыбные кулинарные изделия. Готовые блюда. Другие продукты | 10.85/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлеба | ГОСТ 34135-2017 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 14.3* ТР | Свежеотжатые соки | 10.32/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 023/2011 |
| 14.3* | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса Мясные и рыбные кулинарные изделия. Готовые блюда. Другие продукты | 10.85/11.116 | Эффективность тепловой обработки | ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7.1; Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001 п.11.1 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 14.4* |  | 10.85/08.052, 10.89/08.052 | Сухие вещества (влажность) | АМИ.БР 0023-2022; АМИ.МГ 0032-2025; Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001 п.п.5.1, 11.3 |  |  |
| 14.5* |  | 10.85/08.037, 10.89/08.037 | Жир | АМИ.МГ 0032-2025; Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001 п.5.2.5 |  |  |
| 14.6* |  | 10.85/08.052, 10.89/08.052 | Расчетный показатель: энергетическая ценность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля белка, массовая доля золы) | АМИ.БР 0023-2022 Приложение В; АМИ.МГ 0032-2025; Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001 р.12 |  |  |
| 14.7* |  | 10.41/12.042 | качество фритюрного жира | СТБ 985-95 п.5.8.2 |  |  |
| 14.8* |  | 10.85/08.149, 10.89/08.149 | Витамин С | ГОСТ 7047-55 р.3 |  |  |
| 14.9* |  | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 |  |  |
| 14.10* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 |  |  |
| 14.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Salmonella | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 |  |  |
| 14.12* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 |  |  |
| 14.13* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 14.14* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 14.15* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 14.16* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 15.1** ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.39/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 15.1** | Продовольственное сырье, плоды, овощи, пищевые продукты | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000 | отбор образцов | СТБ 1036-97 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 15.2* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.39/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 15.2* | Продовольственное сырье, плоды, овощи, пищевые продукты | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 10.31/08.169, 01.19/08.169 | содержание нитратов | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 15.3* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.39/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 15.4* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 15.5* ТР |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91 |  |  |
| 15.6* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 16.1** ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/42.000, 10.39/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 023/2011 |
| 16.1** | Мед натуральный | 01.49/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 19792-2017 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 16.5* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ ISO 750-2013 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 023/2011 |
| 16.6* ТР |  |  | Хлориды | ГОСТ 26186-84 п.3 |  |  |
| 16.7* ТР |  | 10.32/08.169, 10.39/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 26188-2016 |  |  |
| 16.11* ТР |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Минеральные примеси | ГОСТ ISO 762-2013 |  |  |
| 16.12* ТР |  | 10.32/12.042, 10.39/12.042 | Растительные примеси | ГОСТ 26323-2014 |  |  |
| 17.1* ТР | Колбасы, мясные продукты | 10.13/08.156 | нитрит натрия | ГОСТ 8558.1-2015 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 029/2012 |
| 17.1** | Концентраты пищевые. Сладкие блюда | 10.89/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 15113.0-77 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 17.2* |  | 10.89/08.052 | Влага | ГОСТ 15113.4-2021 р.7 |  |  |
| 17.3* |  | 10.89/08.149 | Сахароза | ГОСТ 15113.6-77 |  |  |
| 17.4* |  |  | Кислотность (общая) | ГОСТ 15113.5-77 |  |  |
| 18.1* ТР | Яйца | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.1** | Известь хлорная | 23.52/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 1692-85 п.4.1 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 18.2* ТР | Яйца | 01.47/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.2* | Известь хлорная | 23.52/08.149 | Массовая доля активного хлора | ГОСТ 1692-85 п.4.3 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 18.3* ТР | Яйца | 01.47/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ул. Гагарина, 5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.4* ТР |  | 01.47/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия -137 | МВИ 179-95; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 19.1** | Вода дистиллированная | 100.09/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 3885-73; ГОСТ 6709-72 п.3.1 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 19.2* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток после выпаривания | ГОСТ 27025-86; ГОСТ 6709-72 п.3.3 |  |  |
| 19.3* |  | 100.09/12.042 | Аммиак и аммонийные соли | ГОСТ 6709-72 п.3.5 |  |  |
| 19.4* |  |  | Нитраты | ГОСТ 6709-72 п.3.6 |  |  |
| 19.5* |  |  | Сульфаты | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |  |  |
| 19.6* |  |  | Хлориды | ГОСТ 6709-72 п.3.8 |  |  |
| 19.7* |  |  | Алюминий | ГОСТ 6709-72 п.3.9 |  |  |
| 19.8* |  |  | Железо | ГОСТ 6709-72 п.3.10 |  |  |
| 19.9* |  |  | Кальций | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |  |  |
| 19.10* |  |  | Медь | ГОСТ 6709-72 п.3.12 |  |  |
| 19.11* |  |  | Свинец | ГОСТ 6709-72 п.3.13 |  |  |
| 19.12* |  |  | Цинк | ГОСТ 6709-72 п.3.14 |  |  |
| 19.13* |  |  | Вещества, восстанавливающие марганцовокислый калий | ГОСТ 6709-72 п.3.15 |  |  |
| 19.14* |  | 100.09/08.169 | рН | ГОСТ 6709-72 п.1.16; СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 19.15* |  |  | Удельная электрическая проводимость | ГОСТ 6709-72 п.3.17 |  |  |
| 20.1** | Жировые продукты (майонез, маргарин коровье масло, шпик свиной, охлажденный, соленый, копченый) | 10.13/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.84/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9225-84 п.1.5.5 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 20.2* |  | 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 20.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 20.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Salmonella | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 20.5* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 20.6* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 20.7* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 21.1** | Смывы с объектов внешней среды | 101.19/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32031-2022; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Гл.15; Инструкция № 001-0116 от 30.08.2016; Инструкция № 078-0210 от 19.03.2010 п.9-15; СТБ ISO 18593-2012 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 21.2* |  | 101.19/01.086 | S.aureus | Инструкция № 078-0210 от 19.03.2010 р.19 |  |  |
| 21.3* |  |  | БГКП | Инструкция № 078-0210 от 19.03.2010 р.17 |  |  |
| 21.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Salmonella | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Гл. 15 |  |  |
| 21.5* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; Инструкция № 001-0116 от 30.08.2016 |  |  |
| 22.1** | Объекты внешней среды | 101.19/42.000 | отбор образцов | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Глава 1; Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 02.08.2024 № 1065 (в редакции приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.02.2025 г. № 212) п.134 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 22.2* |  | 101.19/01.086 | Микробная обсемененность внешней среды | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Глава 2, Глава 3 |  |  |
| 22.3* |  |  | Стерильность-изделий медицинского назначения | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Глава 4 |  |  |
| 23.1** | Пищевые продукты | 10.13/01.086, 10.51/01.086, 10.85/01.086, 10.71/01.086 | Отбор материала | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Глава 2 с.3-7 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 23.2* |  |  | Возбудители при пищевых отравлениях |  |  |  |
| 24.1** | Почва | 100.06/42.000 | отбор образцов | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 24.2* |  | 100.06/01.086 | БГКП | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 р.16 |  |  |
| 25.1* | Паровые стерилизаторы | 100.16/01.086, 101.19/01.086 | Устойчивость тест-культуры B.stearothermophilus BKM B-718 | МУ № 15/6-5 "Методические указания по контролю за работой паровых и воздушных стерилизаторов", утв. Министерством здравоохранения СССР от 28.12.1991 Приложение № 5, № 6 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 26.1* | Воздушные стерилизаторы | 100.16/01.086, 101.19/01.086 | Устойчивость-тест-культуры B.LicheniformisG | МУ № 15/6-5 "Методические указания по контролю за работой паровых и воздушных стерилизаторов", утв. Министерством здравоохранения СССР от 28.12.1991 Приложение № 5, № 7 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 27.1* | Дезкамеры | 100.16/01.086, 101.19/01.086 | Устойчивость тест-культуры St. aureus | Инструкция № 3.5.-51-2006 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 28.1* | Дезинфицирующие и антисептические растворы | 20.20/01.086 | Отбор образцов, определение микробной контаминации | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 29.1* | Консервированная кровь, ее компоненты | 101.03/01.086 | Отбор образцов, стерильность | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 п.21.8 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 30.1* | Питательные среды | 100.16/01.086 | Стерильность | Инструкция по применению № 079-0210 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 30.2* |  |  | Ростовые свойства (чувствительность, скорость роста, дифференцирующие свойства, процент извлекаемости (всхожести) Ингибирующие свойства |  |  |  |
| 30.3* |  |  | Микробное загрязнение | ГОСТ ISO 11133-2016 |  |  |
| 30.4* |  |  | Производительность |  |  |  |
| 30.5* |  |  | Селективность |  |  |  |
| 30.6* |  |  | Специфичность |  |  |  |
| 31.1* | Биологический материал (испражнения, моча, кровь, рвотные массы, слизь из носоглотки, желчь, спиномозговая жидкость, стерильные локусы, отделяемое глаз, ушей, урогенитального тракта, абсцессы, раны, грудное молоко и др.) | 101.15/01.086 | Возбудители дифтерии | Инструкция «Лабораторная диагностика дифтерии». Приложение 2, утв. приказом МЗ РБ № 42 от 09.02.2000; Инструкция по применению № 075-0210 от 13.03.2010 Гл.21 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 31.2* |  |  | Энтеробактерии | Инструкция по применению № 075-0210 от 13.03.2010 Гл.22; Инструкция № 026-0509, утв. МЗ Республики Беларусь 2009 |  |  |
| 31.3* |  |  | Стафилококки | Инструкция по применению № 075-0210 от 13.03.2010 Гл.16 |  |  |
| 31.4* |  |  | Стрептококки | Инструкция по применению № 075-0210 от 13.03.2010 Гл.17 |  |  |
| 31.5* |  |  | Неферментирующие грамотрицательные бактерии | Инструкция по применению № 075-0210 от 13.03.2010 Гл.23 |  |  |
| 31.6* |  |  | Возбудители листериоза | Инструкция по применению № 075-0210 от 13.03.2010 Гл.24 |  |  |
| 31.7* |  |  | Дрожжевые и дрожжеподобные грибы | Инструкция по применению № 075-0210 от 13.03.2010 Гл.25 |  |  |
| 31.8* | Культивирование и идентификация микроорганизмов | 101.17/01.086 | Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам | Инструкция по применению, Министерства здравоохранения Республики Беларусь 2008. "Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам" № 226-1200 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 32.1* | Испражнения | 101.02/01.086 | Бифидобактерии | Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 32.2* |  |  | Лактобактерии |  |  |  |
| 32.3* |  |  | Бактероиды |  |  |  |
| 32.4* |  |  | Энтерококки | Инструкция по применению № 075-0210 от 13.03.2010 Гл.18; Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010 |  |  |
| 32.5* |  |  | Клостридии | Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010 |  |  |
| 32.6* |  |  | E. coli | Инструкция по применению № 075-0210 от 13.03.2010 Гл.22; Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010 |  |  |
| 32.7* |  |  | Другие условно-патогенные бактерии | Инструкция по применению № 075-0210 от 13.03.2010 Гл.22, Гл.23; Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010 |  |  |
| 32.8* |  |  | Протей | Инструкция по применению № 075-0210 от 13.03.2010 Гл.22; Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010 |  |  |
| 32.9* |  |  | Золотистый стафилококк | Инструкция по применению № 075-0210 от 13.03.2010 Гл.16; Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010 |  |  |
| 32.10* |  |  | Дрожжеподобные грибы рода Candida | Инструкция по применению № 075-0210 от 13.03.2010 Гл.25; Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010 |  |  |
| 32.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы | Инструкция по применению № 075-0210 от 13.03.2010 Гл.22; Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010 |  |  |
| 32.12* |  |  | Кампилобактерии | Инструкция 4.2.10-17-7-2006 "Клиническая и лабораторная диагностика кампилобактериоза"; Инструкция по применению № 086-0310 от 19.03.2010 |  |  |
| 33.1* |  | 101.02/07.096 | Яйца гельминтов и простейших (лямблий, амебы дизентерийной, балантидий) | Инструкция "Основные методы лабораторной диагностики гельминтов", утв. приказом МЗ СССР от 13.08.1987 п.25-36; Инструкция 4.2.11-19-9-2004 "Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтозов и протозоозов", утв. 05.05.2004 № 49; Приказ МЗ БССР № 101 "Об усилении борьбы с гельминтозами в Республике" от 13.05.1987 Приложение № 3 |  |  |
| 34.1* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/07.096 | Яйца гельминтов и простейших | Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 13.06.2005 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 35.1* | Плодоовощная продукция | 01.13/07.096, 01.19/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096 | Яйца гельминтов и простейших | Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 13.06.2005 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 36.1* | Поверхностная вода | 100.03/07.096 | Яйца гельминтов и простейших | Инструкция № 037-0409, утв. Постановлением Министерства Республики Беларусь от 08.05.2009 Гл.5 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 37.1* | Почва, осадки сточных вод, смывы, сточная вода | 100.05/07.096, 100.06/07.096, 100.08/07.096, 100.16/07.096 | Яйца гельминтов и простейших | Инструкция по применению № 021-0306, утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь от 05.01.2007; Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 13.06.2005 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 38.1* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/07.096 | Яйца гельминтов и простейших | Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 13.06.2005 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 39.1** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 39.2** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |  |
| 39.3** |  | 100.12/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 40.1** | Производственные помещения и общественные здания | 100.11/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 30494-2011 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 40.2** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |  |
| 40.3** |  | 100.11/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 41.1** | Продукция на основе торфа | 08.92/42.000 | отбор образцов | СТБ 1687-2006 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 41.2* |  | 08.92/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 42.1** | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 42.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 43.1** | Пищевые продукты | 10.13/42.000, 10.51/42.000, 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.28/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.61/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.89/42.000, 10.71/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 43.2* |  | 10.13/04.125, 10.51/04.125, 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.28/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.61/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.89/04.125, 10.71/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 179-95; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 44.1** | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/42.000 | отбор образцов | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 44.2* |  | 01.28/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | МВИ 179-95; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 45.1** | Отходы дезактивации (осадки сточных вод, твердые бытовые отходы, зола) | 100.08/42.000 | отбор образцов | МОПР.МН 01-98 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 45.2* |  | 100.08/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 46.1** | Комбикорма, сырье для производства комбикормов | 10.91/42.000 | отбор образцов | СТБ 1056-2016 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 46.2* |  | 10.91/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | МВИ 179-95; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 47.1** | Продукция лесного хозяйства | 02.30/42.000 | отбор образцов | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 47.2* |  | 02.30/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | МВИ 179-95; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 48.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ 1057-2016 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 48.2* |  | 100.03/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 | МВИ 179-95; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 49.1** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020; МУК РБ № 11-8-6-2002 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 50.1** | Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020; МУК РБ № 11-8-6-2002; ТКП 113-2007 (02300) | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 50.2** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 и торона-220 в воздухе | МВИ.МН 5011-2014 | ул. Гагарина, д.5, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |
| 50.3** |  |  | Плотность потока радона с поверхности грунта | МВИ.МН 5618-2016 |  |  |