ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ВТ 0020-2025 | ул. Титова, 121А, 210021, г. Витебск, Витебский район, Витебская область |  |
| 2.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ВТ 0020-2025 | ул. Титова, 121А, 210021, г. Витебск, Витебский район, Витебская область |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | АМИ.ВТ 0021-2025 | ул. Титова, 121А, 210021, г. Витебск, Витебский район, Витебская область |  |
| 3.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 3.3** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ВТ 0065-2026 |  |  |
| 4.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.ВТ 0064-2026 | ул. Титова, 121А, 210021, г. Витебск, Витебский район, Витебская область |  |
| 5.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.ВТ 0064-2026 | ул. Титова, 121А, 210021, г. Витебск, Витебский район, Витебская область |  |
| 6.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | АМИ.ВТ 0064-2026 | ул. Титова, 121А, 210021, г. Витебск, Витебский район, Витебская область |  |
| 6.2* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 6.3* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  |  |
| 6.4* |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 7.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ВТ 0064-2026 | ул. Титова, 121А, 210021, г. Витебск, Витебский район, Витебская область |  |
| 8.1* | Дрова | 02.30/08.052 | Влажность | ГОСТ 17231-78 п.2 | ул. Титова, 121А, 210021, г. Витебск, Витебский район, Витебская область |  |
| 9.1* | Щепа топливная | 02.30/08.052 | Относительная влажность | ГОСТ 4106-74 п. 3.4.1, п.3.4.2, п. 3.4.3 | ул. Титова, 121А, 210021, г. Витебск, Витебский район, Витебская область |  |
| 10.1* | Биотопливо твердое | 02.30/08.052 | Общая влага | ГОСТ EN 14774-1-2013 | ул. Титова, 121А, 210021, г. Витебск, Витебский район, Витебская область |  |
| 10.2* |  |  | Зольность | ГОСТ 32988-2014 (EN 14775:2009) |  |  |
| 10.3* |  | 02.30/34.066 | Теплота сгорания | ГОСТ 33106-2014 (EN 14918:2009) |  |  |
| 11.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | АМИ.ВТ 0020-2025 | ул. Титова, 121А, 210021, г. Витебск, Витебский район, Витебская область |  |
| 11.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГМ 0446-2026 |  |  |
| 11.3** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 11.4** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 12.1** | Автоматические выключатели | 27.12/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | АМИ.МН 0059-2022 | ул. Титова, 121А, 210021, г. Витебск, Витебский район, Витебская область |  |