|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3336 от «30» июня 2008 года на бланке №_____________ на 6 листах |
| --- | --- |

Область аккредитации от «27» декабря 2012 года

лаборатории химического анализа нефтегазового комплекса (г. Гродно)

Иностранного общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ Белоруссия»

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нефтепродукты |  | Отбор проб | ТНПА на и другие документы на конкретный вид продукции | ГОСТ 2517-85 СТБ ИСО 3170-2004 (ISO 3170:2004) |
| Бензин автомобильный |  | Плотность при 15 0С Д.и.: 0,6-1,0 г/см3 Сх.: 0,0005 г/см3 Воспр.: 0,0012 г/см3 Д.и.: 600-1100 кг/дм3 Сх.: 0,5 кг/м3 Воспр.: 1,2 кг/м3 | СТБ ЕН 1656-2006 (ЕН 228:2004) ГОСТ 31077-2002 ТУ BY 400091131.002-2009 ТУ BY 400091131.006-2009 ТУ BY 400091131.008-2010 ТНПА и другие документы на конкретный вид продукции | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 (ISO 3675:1998) |
|  |  | Фракционный состав Д.и.: 30-250 0С Сх.: рис.6 или табл.А2 Воспр.: рис.6 или табл.А2 Д.и.: 30-250 0С Сх.: табл.: 6,7,8 Воспр.: табл. 6,7,8 |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) (метод А) СТБ ИСО 3405-2003 (ISO 3405:2000) СТБ 1934-2009 (ASTM D86-07) |
|  |  | Кислотность Д.и.:до 0,5;0,5-1,0; св.1,0мг КОН/100см³ Сх.: 0,08;0,10;0,20 Воспр.: 0,20; 0,25 |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | Концентрация фактических смол Д.и.: 0-30 мг/100см3 Сх.: 0,882+0,2746х Воспр.: 1,06+0,5567х |  | ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95) СТБ 1652-2006 |
|  |  | Испытание на медной пластинке Качественное определение |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 (ISO 2160:1998) |

№ BY/112 02.2.0.3336                                                                                                         Лист 2 листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензин автомобильный |  | Массовая доля серы (содержание серы) Д.и.: 0,0150-5,00% Сх.:0,02894(х+0,1691) Воспр.0,1215(х+0,5555) Д.и.: 3-500мг/кг От 3 до 60 мг/кг Сх.: 0,0631х+ 0,35 Воспр.: 0,1749х+0,96 От 60 до 500 мг/кг Сх.: 0,0417х+1 Воспр.: 0,153х+2 | СТБ ЕН 1656-2006 (ЕН 228:2004) ГОСТ 31077-2002 ТУ BY 400091131.002-2009 ТУ BY 400091131.006-2009 ТУ BY 400091131.008-2010 ТНПА и другие документы на конкретный вид продукции | СТБ 1420-2003 СТБ ИСО 20846-2005 |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей Д.и.: 4 -10 pΗ Сх.: 0,3 рН Воспр.: 1,9 рН |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | Содержание механических примесей и воды |  | Визуально |
|  |  | Цвет |  | Визуально |
|  |  | Внешний вид |  | Визуально |
|  |  | Объемная доля бензола Д.и.: 1,0 – 10,0 % Сх: 0,4 % Воспр.: черт.2 |  | ГОСТ 29040-91 |
| Топливо дизельное |  | Плотность Д.и.: 600-1100 кг/м3 Сх.: 0,5 кг/м3 Воспр.: 1,2 кг/м3 | СТБ 1658-2012 (EN 590:2004) ТУ 38.401-58-296-2005 ТНПА и другие документы на конкретный вид продукции | СТБ ИСО 3675-2003 (ISO 3675:1998) |
|  |  | Фракционный состав Д.и.: 00С -4000С Сх.:0,41(∆С/∆V)+1,0 или табл.8 Воспр.:1,33(∆С/∆V)+1,8 или табл.8 Сх.: рис.6 или табл.А2 Воспр.: рис.6 или табл.А2 |  | СТБ ИСО 3405-2003 (ISO 3405:2000) ГОСТ2177-99 (ИСО 3405-88) (метод А) |
|  |  | Вязкость кинематическая Д.и.: 1-13 мм2/с Сх.: 0,0043(х+1) Воспр.: 0,0082(х+1) Д.и.:0,2-300000 мм2/с Сх.:0,0043(х+1) Воспр.:0,0082(х+1) Д.и.:0-10 мм2/с Сх.:0,35%ср.зн. Воспр.:0,72%ср.зн. |  | СТБ ИСО 3104-2003 (ISO 3104:1994) ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94) |

№ BY/112 02.2.0.3336                                                                                                         Лист 3 листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо дизельное |  | Температура вспышки в закрытом тигле Д.и.:40-250ºС Сх.:0,029х Воспр.:0,071х | СТБ 1658-2012 (EN 590:2004) ТУ 38.401-58-296-2005 ТНПА и другие документы на конкретный вид продукции | СТБ ИСО 2719-2002 метод В (ISO/FDIS 2719: 2002) |
|  |  | Цетановый индекс Д.и.: 32,5-56,5 Расчетный метод |  | СТБ ИСО 4264-2003 (ISO 4264:1995) |
|  |  | Коррозионная агрессивность меди (3ч. при 500С) Качественное определение |  | СТБ ИСО 2160-2003 (ISO 2160:1998) |
|  |  | Массовая доля серы (содержание серы) Д.и.: 0,0150-5,00% Сх.:0,02894(х+0,1691) Воспр.0,1215(х+0,5555) Д.и.: 3-500мг/кг От 3 до 60 мг/кг Сх.: 0,553х+ 0,55 Воспр.: 0,1120х+1,12 От 60 до 500 мг/кг Сх.: 0,0285х+2 Воспр.: 0,1080х+2 |  | СТБ 1420-2003 СТБ ИСО 20846-2005 |
|  |  | Предельная температура фильтруемости Д.и.: от-800С до 500С Сх.: 10С Воспр.: по рис.9 |  | СТБ ЕН 116-2002 (EN 116:1997) |
| Газы углеводородные сжиженные |  | Отбор проб | ГОСТ 14921-78 | ГОСТ 14921-78, п. 4.2 |
| Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта |  | Массовая доля компонентов, % сумма метана, этана – не нормируется пропан – [50÷90] ± 10, сх. 0,7 % сумма углеводородов С4 и выше - не нормируется сумма непредельных углеводородов не более 6 сх. [0,025 ÷ 0,3] % | ГОСТ 27578-87 ТНПА и другие документы на конкретный вид продукции | ГОСТ 10679-76 |
|  |  | Содержание жидкого остатка при 40 0С, свободной воды и щелочи, % - отсутствие |  | ГОСТ 27578-87, п. 3.2 |

№ BY/112 02.2.0.3336                                                                                                      Лист 4 листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта |  | Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре: пропан-бутан автомобильный + 45 0С не более 1,6 сх. 0,07 МПа (п. 3.3), погр 2.5% (приложение) пропан-бутан автомобильный ±20 0С, не менее 0,07 сх. 0,01 МПа (п. 3.3), погр 2.5% (приложение) пропан автомобильный - 35 0С, не менее 0,07 сх. 0,01 МПа (п. 3.3), погр. 2.5% (приложение) | ГОСТ 27578-87 ТНПА и другие документы на конкретный вид продукции | ГОСТ 27578-87, п. 3.3, приложение |
|  |  | Плотность | Не нормируется | ГОСТ 28656-90 п. 1 |
| Газы углеводородные сжиженные топливные для комунально-бытового потребления |  | Массовая доля компонентов, % сумма метана, этана и этилена – не нормируется сумма пропана и пропилена: - пропан технический – не менее 75 сх. 0,7 % - смесь пропана и бутана технических, бутан технический – не нормируется сумма бутанов и бутиленов: - пропан технический – не нормируется - смесь пропана и бутана технических - не более 60 сх. 0,7 % бутан технический – не менее 60 сх.0,7 % | ГОСТ 20448-90 ТНПА и другие документы на конкретный вид продукции | ГОСТ 10679-76 |
|  |  | Объемная доля жидкого остатка при 20 0С, % не более [0,7 ÷ 1,8] сх. 0,1% |  | ГОСТ 20448-90, п. 3.2, кроме п.п. 3.2.2.4 и 3.2.2.5 |

№ BY/112 02.2.0.3336                                                                                                        Лист 5 листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газы углеводородные сжиженные топливные для комунально-бытового потребления |  | Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре: + 45 0С – не более 1,6 сх. 0,07 МПа (ГОСТ 20448-90, п. 3.3), погр 2.5% (ГОСТ 28656-90, п.2) - 20 0С – пропан технический не менее 0,16 сх. 0,01 МПа (ГОСТ 20448-90 п. 3.3) погр. 2.5% (ГОСТ 28656-90 п.2) | ГОСТ 20448-90 ТНПА и другие документы на конкретный вид продукции | ГОСТ 28656-90, п.2 |
|  |  | Содержание свободной воды и щелочи - отсутствие |  | ГОСТ 20448-90, п. 3.2.2.6 |
|  |  | Плотность | Не нормируется | ГОСТ 28656-90, п.1 |
| Газы углеводородные сжиженные, поставляемые на экспорт |  | Массовая доля компонентов, % метан-этан: - пропан технический - не более 2,0 сх. (0,025 - 0,5) % - бутан технический – не нормируется, - смесь пропан-бутан техническая – не более 4,0 сх. (0,025 - 0,3) % пропан: - пропан технический, смесь пропан-бутан техническая – не нормируется - бутан технический – не более 1,0 сх. (0,025 - 0,07) % сумма бутанов: - пропан технический - не более 5,0 сх. (0,025 - 0,3) % - бутан технический – не нормируется - смесь пропан-бутан техническая – не более 60,0 сх. 0,7 % в том числе: нормальный бутан: - пропан технический, смесь пропан-бутан техническая – не нормируется | ГОСТ 21443-75 ТНПА и другие документы на конкретный вид продукции | ГОСТ 10679-76 |

№ BY/112 02.2.0.3336                                                                                                         Лист 6 листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газы углеводородные сжиженные, поставляемые на экспорт |  | Массовая доля компонентов, % - бутан технический – не менее 96,0 сх. 0,7 % изобутан: - пропан технический, смесь пропан-бутан техническая – не нормируется - бутан технический – не более 2,0 сх. (0,025 - 0,15) % непредельные углеводороды: - пропан технический, смесь пропан-бутан техническая – не более 2,0 сх. (0,025 - 0,15) % бутан технический – отсутствие | ГОСТ 21443-75 ТНПА и другие документы на конкретный вид продукции | ГОСТ 10679-76 |
|  |  | Объемная доля жидкого остатка при 20 0С: пропан технический – отсутствие, бутан технический, смесь пропан-бутан техническая – не более 2,0% |  | ГОСТ 21443-75, п. 2.3, кроме п.п. 2.3.2.4-2.3.2.5 |
|  |  | Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре +45 0С: пропан технический, смесь пропан-бутан техническая – не более 1,6 сх. не более 0,06 МПа бутан технический – не более 0,6 сх. – не более 0,025 |  | ГОСТ 28656-90, п. 2 |
|  |  | Содержание свободной воды – отсутствие |  | ГОСТ 21443-75, п. 2.3.2.6 |
|  |  | Содержание щелочи –отсутствие |  | ГОСТ 21443-75, п. 2.3.2.8 |

Примечание:

- д.и. – диапазон измерений;

- сх. – сходимость;

- воспр. – воспроизводимость.

# Руководитель Национального органа

# по аккредитации Республики Беларусь –

# директор Государственного

# предприятия «БГЦА»								          Т.А. Николаева