ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Лекарственные средства | 21.20/11.116 | Стабильность | НД РБ 0943Б-2016; НД РБ 0944Б-2016; НД РБ 2906Б-2021 | тракт Долгиновский, д. 160, 220080, г. Минск |  |
| 1.2* |  |  | Определение прозрачности и степени мутности жидкостей: - визуальный метод Прозрачность и степень опалесценции жидкостей | ГФ РБ II, 2.2.1; ФЕАЭС 2.1.2.1 |  |  |
| 1.3* |  |  | Термостабильность | ГФ РБ II, 2.2.1 |  |  |
| 1.4* |  | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрометрия в ультрафиолетовой и видимых областях: - подлинность; - прозрачность; - цветность; - количественное определение, количественное определение общего белка колориметрическим методом | ГФ РБ II, 2.2.25; 2.5.33, метод 5; ФЕАЭС 2.1.2.24 |  |  |
| 1.5* |  | 21.20/11.116 | Определение степени окрашивания жидкостей: - визуальный метод путем сравнения с соответствующими эталонами (с растворами сравнения) Окраска и интенсивность окраски жидкостей | ГФ РБ II 2.2.2; ФЕАЭС 2.1.2.2 |  |  |
| 1.6* |  |  | Загрязнение механическими включениями: видимые частицы | ГФ РБ II, 2.9.20 |  |  |
| 1.7* |  | 21.20/29.040 | Испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных препаратов | ГФ РБ II, 2.9.17; ФЕАЭС 2.1.9.9 |  |  |
| 1.8* |  | 21.20/08.156 | Метод пламенной фотометрии: - подлинность (идентификация) на ионы и функциональные группы; - количественное определение (натрий-ион, калий-ион) | ГФ РБ II, 2.2.22; ФЕАЭС 2.1.2.21 |  |  |
| 1.9* |  | 21.20/08.149 | Титриметрический метод: - количественное определение (хлориды, натрия хлорид) | ГФ РБ II #2.2.90 |  |  |
| 1.10* |  | 21.20/16.036 | Пирогенность | ГФ РБ II, 2.6.8; ФЕАЭС 2.1.6.2 |  |  |
| 1.11* |  |  | Аномальная токсичность | ГФ РБ II, 2.6.9; ФЕАЭС 2.1.6.3 |  |  |
| 1.12* |  | 21.20/11.116 | Физико- химический методы испытания: - подлинность на ионы и функциональные группы Качественные реакции | ГФ РБ II, 2.3.1; ФЕАЭС 2.1.3.1 |  |  |
| 1.13* |  | 21.20/08.169 | Потенцометрическое определение рН | ГФ РБ II, 2.2.3; ФЕАЭС 2.1.2.3 |  |  |
| 1.14* |  | 21.20/03.134 | Фракционный состав - определение комплекса антиген-антитело: - подлинность; - количественное определение | ГФ РБ II, 2.7.1; ФЕАЭС 2.1.6.15 |  |  |
| 1.15* |  | 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании | ГФ РБ II, 2.2.32; ФЕАЭС 2.1.2.31 |  |  |
| 1.16* |  | 21.20/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид (описание), цвет | ГФ РБ II, 1.4; ФЕАЭС 1.4 |  |  |
| 2.1* | Лекарственные средства, субстанции | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Растворимость | ГФ РБ II, 1.4 | тракт Долгиновский, д. 160, 220080, г. Минск |  |
| 2.2* |  | 21.10/03.134, 21.20/03.134 | Иммунохимический метод: - специфическая активность - комплекс антиген антитело (антиальфастафилолизин, резус антитела анти-D) | ГФ РБ II, 2.7.1; ФЕАЭС 2.1.6.15 |  |  |
| 3.1* | Вода для инъекций, Вода очищенная | 21.10/11.116 | Физико- химический методы испытания: - качественные реакции определения в сравнении с эталонными растворами (нитраты, тяжелые металлы) | ГФ РБ 07/2016:0008; ГФ РБ 07/2016:0169; ГФ РБ II, 2.4.8; ФЕАЭС 2.1.4.8. | тракт Долгиновский, д. 160, 220080, г. Минск |  |
| 3.2* | Вода очищенная | 21.10/11.116 | Восстанавливающие вещества | ГФ РБ 07/2016:0008 | тракт Долгиновский, д. 160, 220080, г. Минск |  |