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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1* ТР
	Птица, яйца и продукты их переработки.
	10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156
	Cвинец.
Олово
Хром
Мышьяк
Ртуть
Кадмий
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 26935-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	1.1*
	Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них
	10.11/11.116, 10.13/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус)
	ГОСТ 7269-2015;
ГОСТ 9959-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	1.2* ТР
	Птица, яйца и продукты их переработки.
	10.12/08.156, 10.13/08.156
	Нитрит натрия
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	1.2*
	Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них
	10.11/08.156, 10.13/08.156
	Нитрит натрия
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	1.3* ТР
	Птица, яйца и продукты их переработки.
	10.12/08.158, 10.13/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	ГОСТ 32308-2013;
СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	1.3*
	Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них
	10.11/08.164, 10.13/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 23042-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	1.4* ТР
	Птица, яйца и продукты их переработки.
	10.12/08.158, 10.13/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 32308-2013;
СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	1.4*
	Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них
	10.11/08.149, 10.13/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 9957-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	1.5* ТР
	Птица, яйца и продукты их переработки.
	10.12/08.159, 10.13/08.159
	Бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	1.5*
	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий
	100.02/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997);
ГОСТ 9793-2016;
СТБ ISO 1442-2008
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	1.6* ТР
	Птица, яйца и продукты их переработки.
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 32149-2013 п.9.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	1.6*
	Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копченые, запеченные, сырокопченые и сыровяленые, субпродукты и изделия из них, готовые пищевые блюда.
	10.11/08.158, 10.13/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 32308-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	1.7* ТР
	Птица, яйца и продукты их переработки.
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Listeria monoсуtogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	1.7*
	Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копченые, запеченные, сырокопченые и сыровяленые, субпродукты и изделия из них, готовые пищевые блюда.
	10.11/08.158, 10.13/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	ГОСТ 32308-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	1.8* ТР
	Птица, яйца и продукты их переработки.
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32149-2013 п.7.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	1.8*
	Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копченые, запеченные, сырокопченые и сыровяленые, субпродукты и изделия из них, готовые пищевые блюда.
	10.11/08.158, 10.13/08.158
	Алдрин
	ГОСТ 32308-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	1.9* ТР
	Птица, яйца и продукты их переработки.
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	1.9*
	Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копченые, запеченные, сырокопченые и сыровяленые, субпродукты и изделия из них, готовые пищевые блюда.
	10.11/08.158, 10.13/08.158
	Гептахлор
	ГОСТ 32308-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	1.10* ТР
	Птица, яйца и продукты их переработки.
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	1.10*
	Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копченые, запеченные, сырокопченые и сыровяленые, субпродукты и изделия из них, готовые пищевые блюда.
	10.11/08.159, 10.13/08.159
	бенз (а) пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	1.11* ТР
	Птица, яйца и продукты их переработки.
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 32149-2013 п.10.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	1.12* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 32149-2013 п.11.2
	
	

	1.12*
	Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32149-2013 п.7.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	1.13* ТР
	Птица, яйца и продукты их переработки.
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	1.13*
	Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 32149-2013 п.8.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	1.14* ТР
	Птица, яйца и продукты их переработки.
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	1.14*
	Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	01.47/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	1.15* ТР
	Птица, яйца и продукты их переработки.
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	1.15*
	Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	01.47/01.086, 10.13/01.086
	Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 32149-2013 п.10.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	1.16* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания.
	10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156
	Ртуть
Кадмий
Свинец
Железо
Хром
Мышьяк
Олово
Медь
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 26935-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ЕАЭС 051/2021

	1.16*
	Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	01.47/01.086, 10.13/01.086
	Плесени, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	1.17* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания.
	10.12/08.156, 10.13/08.156
	Нитрит натрия
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ЕАЭС 051/2021

	1.17*
	Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	01.47/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 32149-2013 п.11.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	1.18* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания.
	10.12/08.158, 10.13/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	ГОСТ 32308-2013;
СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	1.18*
	Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	01.47/01.086, 10.13/01.086
	Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	1.19* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания.
	10.12/08.158, 10.13/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 32308-2013;
СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	1.19*
	Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	01.47/01.086, 10.13/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	1.20* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания.
	10.12/08.159, 10.13/08.159
	Бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	1.21* ТР
	
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	1.22* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	1.23* ТР
	
	
	Listeria monoсуtogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	1.24* ТР
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	1.25* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	1.26* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	1.27* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	1.28* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	1.29* ТР
	
	
	Бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	1.30* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	1.31* ТР
	Промышленная стерильность консервов из мяса птицы, в том числе для детского питания
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis
	ГОСТ 30425-97
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	1.32* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa
	
	
	

	1.33* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии С. botulinum и (или) С. рerfringens;
	
	
	

	1.34* ТР
	
	
	мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens)
	
	
	

	1.35* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	
	
	

	1.36* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	
	
	

	1.37* ТР
	Пастеризованные консервы из мяса птицы
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	1.38* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	1.39* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	1.40* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	1.41* ТР
	
	
	S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	1.42* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	1.43* ТР
	Сырье и продукция из мяса, потрохов птицы, в том числе для питания детей всех возрастных групп
	10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.86/10.094, 10.85/10.094, 10.89/10.094
	Наличие генетически модифицированных составляющих (компонентов)
Идентификация и количественное определение генетически модифицированных составляющих (компонентов) организмов и производных продуктов
	ГОСТ ISO 24276-2017;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006);
ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2005);
ГОСТ Р ИСО 21571-2014;
СТБ ISO 21571-2016
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	1.44* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания.
	10.12/04.125, 10.13/04.125
	Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	ТР ЕАЭС 051/2021

	2.1* ТР
	Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия.
	10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156
	Мышьяк
Cвинец.
Кадмий
Ртуть
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	2.1*
	Мясо птицы и продукция её переработки
	10.12/11.116, 10.13/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус)
	ГОСТ 31470-2012;
ГОСТ 7702.0-74
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	2.2* ТР
	Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия.
	10.61/08.052
	Вредные примеси
	ГОСТ 30483-97
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	2.2*
	Мясо птицы и продукция её переработки
	10.12/08.156, 10.13/08.156
	Нитрит натрия
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	2.3* ТР
	Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия.
	10.61/11.116
	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)
	ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 27559-87
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	2.3*
	Мясо птицы и продукция её переработки
	10.12/08.164, 10.13/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 23042-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	2.4* ТР
	Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия.
	10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	2.4*
	Мясо птицы и продукция её переработки
	10.12/08.149, 10.13/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 9957-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	2.5* ТР
	Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия.
	10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	2.5*
	Мясо птицы и продукция её переработки
	10.12/08.052, 10.13/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997);
ГОСТ 9793-2016;
СТБ ISO 1442-2008
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	2.6* ТР
	Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия.
	10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158
	Гексахлорбензол
	СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	2.6*
	Мясо птицы и продукция её переработки, готовые пищевые блюда
	10.12/08.158, 10.13/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 32308-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	2.7* ТР
	Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия.
	10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158
	2,4 -Д кислота
	ГОСТ 34050-2017
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	2.7*
	Мясо птицы и продукция её переработки, готовые пищевые блюда
	10.12/08.158, 10.13/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	ГОСТ 32308-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	2.8* ТР
	Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия.
	10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159
	Бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	2.8*
	Мясо птицы и продукция её переработки, готовые пищевые блюда
	10.12/08.159, 10.13/08.159
	бенз (а) пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	2.9* ТР
	Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия.
	10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	2.10* ТР
	
	
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012
	
	

	2.11* ТР
	
	
	Дезоксиниваленол
	СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	2.12* ТР
	
	
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013
	
	

	2.13* ТР
	
	10.61/01.086, 10.73/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	2.14* ТР
	
	
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	2.15* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.16* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	2.17* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	2.18* ТР
	
	
	Плесени, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	2.19* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	2.20* ТР
	
	10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125
	Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	

	2.22* ТР
	Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго).
	01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156
	Ртуть
Мышьяк
Кадмий
Cвинец.
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 015/2011

	2.23* ТР
	
	01.11/11.116, 01.12/11.116
	Зараженность вредителями
	ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 13586.6-93
	
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	2.24* ТР
	
	
	Загрязненность мертвыми насекомыми- вредителями
	ГОСТ 34165-2017
	
	ТР ТС 015/2011

	2.25* ТР
	
	01.11/08.052, 01.12/08.052
	Вредные примеси
	ГОСТ 30483-97
	
	

	2.26* ТР
	
	01.11/08.158, 01.12/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты гексахлорбензол
	СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	2.27* ТР
	
	
	2,4 -Д кислота
	ГОСТ 34050-2017
	
	

	2.28* ТР
	
	01.11/08.159, 01.12/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	2.29* ТР
	
	
	Бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	ТР ТС 015/2011

	2.30* ТР
	
	
	Дезоксиниваленол
	СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	2.31* ТР
	
	
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012
	
	

	2.32* ТР
	
	
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013
	
	

	2.33* ТР
	
	01.11/04.125, 01.12/04.125
	Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	ТР ТС 015/2011

	2.34* ТР
	Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина).
	01.11/08.032, 01.11/08.156
	Cвинец.
Ртуть
Мышьяк
Кадмий
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 015/2011

	2.35* ТР
	
	01.11/11.116
	Зараженность вредителями
	ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 13586.6-93
	
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	2.36* ТР
	
	
	Загрязненность мертвыми насекомыми- вредителями
	ГОСТ 34165-2017
	
	ТР ТС 015/2011

	2.37* ТР
	
	01.11/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты
	СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	2.38* ТР
	
	
	2,4 -Д кислота
	ГОСТ 34050-2017
	
	

	2.39* ТР
	
	01.11/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	2.40* ТР
	
	
	Дезоксиниваленол
	СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	2.41* ТР
	
	
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012
	
	

	2.42* ТР
	
	
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013
	
	

	2.43* ТР
	
	01.11/04.125
	Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	ТР ТС 015/2011

	2.44* ТР
	Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис).
	01.11/08.032, 01.11/08.156
	Cвинец.
Кадмий
Мышьяк
Ртуть
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	2.45* ТР
	
	01.11/11.116
	Зараженность вредителями
	ГОСТ 10853-88;
ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 13586.6-93
	
	

	2.46* ТР
	
	01.11/08.052
	Вредные примеси
	ГОСТ 30483-97
	
	ТР ТС 015/2011

	2.47* ТР
	
	01.11/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 30349-96;
СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	2.48* ТР
	
	
	2,4 -Д кислота
	ГОСТ 34050-2017
	
	

	2.49* ТР
	
	01.11/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	2.50* ТР
	
	
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013
	
	

	2.51* ТР
	
	
	Дезоксиниваленол
	СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	2.52* ТР
	
	
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012
	
	

	2.53* ТР
	
	01.11/04.125
	Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	ТР ТС 015/2011

	2.54* ТР
	Злаковые культуры.Масличные культуры. Зернобобовые культуры.
	01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.13/10.094, 01.19/10.094, 10.61/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094
	Определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ISO 24276-2017;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006);
ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2005);
ГОСТ Р ИСО 21571-2014;
СТБ ISO 21571-2016
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД лабораторного отдела)
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	3.1* ТР
	Сахар и кондитерские изделия.
	10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156
	Мышьяк
Ртуть
Кадмий
Cвинец.
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	3.1*
	Консервы из мяса и мясо – растительные консервы
	10.11/08.052, 10.11/08.164, 10.12/08.052, 10.12/08.164
	Подготовка проб к испытаниям
	ГОСТ 26671-2014
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	3.2* ТР
	Сахар и кондитерские изделия.
	01.49/08.156
	Содержание оксиметилфурфурола
	ГОСТ 31768-2012 подраздел 3.3, подраздел 3.4
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	3.2*
	Консервы из мяса и мясо – растительные консервы
	10.11/08.052, 10.11/08.164, 10.12/08.052, 10.12/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 26183-84;
ГОСТ 8756.21-89 п.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	3.3* ТР
	Сахар и кондитерские изделия.
	10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	3.3*
	Консервы из мяса и мясо – растительные консервы
	10.11/08.149, 10.12/08.149
	Массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 26186-84 п.3
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	3.4* ТР
	Сахар и кондитерские изделия.
	10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	3.4*
	Консервы из мяса и мясо – растительные консервы
	10.11/11.116, 10.12/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах и вкус)
	ГОСТ 33741-2015 п.7
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	3.5* ТР
	Сахар и кондитерские изделия.
	10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	3.5*
	Консервы из мяса и мясо – растительные консервы
	10.11/29.040, 10.12/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 33741-2015 п.8
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	3.6* ТР
	Сахар и кондитерские изделия.
	10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159
	Дезоксиниваленол
	СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	3.6*
	Консервы из мяса и мясо растительные консервы.
	10.11/08.158, 10.13/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 32308-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	3.7* ТР
	Сахар и кондитерские изделия.
	10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.62/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	3.7*
	Консервы из мяса и мясо растительные консервы.
	10.11/08.158, 10.13/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	ГОСТ 32308-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	3.8* ТР
	Сахар и кондитерские изделия.
	10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.62/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	3.9* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	3.10* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	3.11* ТР
	
	
	Плесени, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	4.1* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе.
	10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156
	Олово
Кадмий
Cвинец.
Хром
Ртуть
Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 26935-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	4.1*
	Яйца и продукты из яиц.
	10.89/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	4.2* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе.
	10.32/08.156
	Содержание оксиметилфурфурола
	ГОСТ 29032-2022
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	4.2*
	Яйца и продукты из яиц.
	10.89/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	4.3* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе.
	10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.169
	Нитраты
	ГОСТ 29270-95 п.4;
ГОСТ 34570-2019;
МУ 5048-89, утв. МЗ СССР
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	4.4* ТР
	
	10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.13/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 30349-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	4.5* ТР
	
	10.39/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	4.6* ТР
	
	10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	4.7* ТР
	
	10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 01.13/04.125
	Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	

	4.8* ТР
	
	10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.13/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	4.9* ТР
	
	
	Listeria monoсуtogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	4.10* ТР
	
	
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	4.11* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	4.12* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	4.13* ТР
	
	
	Плесени, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	4.14* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	4.15* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, В. сеrеus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	4.16* ТР
	
	
	Выявление яиц и личинок гельминтов, цист кишечных патогенных простейших
	Инструкция № 37-0305;
МУК 4.2.3016-12
	
	

	4.17* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей.
	10.32/08.133
	Растворимые сухие вещества
	ГОСТ 34128-2017
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 023/2011

	4.18* ТР
	
	10.32/08.052
	Массовая доля влаги и сухих веществ
	ГОСТ 29031-91;
ГОСТ 33977-2016
	
	

	4.19* ТР
	
	10.32/08.149
	Массовая доля титруемых кислот
	ГОСТ 34127-2017
	
	

	4.20* ТР
	
	
	Массовая доля хлоридов
	ГОСТ 26186-84 п.3
	
	

	4.21* ТР
	
	10.32/08.156
	Содержание оксиметилфурфурола
	ГОСТ 29032-2022
	
	

	4.22* ТР
	
	10.32/08.159
	Синтетические красители (индигокармин Е132, жёлтый «Солнечный закат» Е 110; Тартразин Е 102; понсо 4 R Е 124; амарант Е 123; азорубин Е 122 и др.)
	ГОСТ 33406-2015;
СТБ 2547-2019
	
	

	4.23* ТР
	
	10.32/04.125
	Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	4.24* ТР
	Соковая продукция из фруктов с: рН 4,2 и выше, а также рН 3,8 и выше для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш; рН ниже 4,2, а также рН ниже 3,8 для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш. Соковая продукция из овощей: томатное пюре с содержанием сухих веществ менее 12%, томатная паста; прочие: рН 4,2 и выше; рН 3,7 - 4,2; рН ниже 3,7;
	10.32/01.086
	Спорообразующие мезофильные и термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; мезофильные клостридии; неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи; молочнокислые микроорганизмы;
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 10444.14-91;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 10449.9-88;
ГОСТ 30425-97
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 023/2011

	4.25* ТР
	Свежеотжатые соки
	10.32/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 023/2011

	4.26* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	4.27* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	4.28* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей.
	10.32/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 023/2011

	4.29* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	4.30* ТР
	
	
	Плесени, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 10444.14-91
	
	

	4.31* ТР
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)
	
	

	4.32* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30425-97
	
	

	4.33* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	
	

	4.34* ТР
	Пастеризованная соковая продукция из фруктов
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 30425-97
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 023/2011

	4.35* ТР
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	
	
	

	4.36* ТР
	
	
	B.cereus
	
	
	

	4.37* ТР
	
	
	Дрожжи, плесневые грибы
	
	
	

	4.38* ТР
	Свежеотжатые соки.
	10.32/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 023/2011

	5.1* ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты.
	10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156
	Кадмий
Мышьяк
Никель
Cвинец.
Ртуть
Медь
Железо
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018;
МВИ.МН 5680-2016
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	5.1*
	Молоко и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия, сыры, детское питание, масло сливочное и другие)
	10.51/08.149, 10.52/08.149
	Массовая доля сахарозы
	ГОСТ 3628-78 п.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	5.2* ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты.
	10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32122-2013;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005;
СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	5.2*
	Молоко и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия, сыры, детское питание, масло сливочное и другие)
	10.51/08.149, 10.52/08.149
	Кислотность, в том числе: кислотность жировой фазы
	ГОСТ 30648.4-99 п.4;
ГОСТ 30648.5-2024;
ГОСТ 30648.5-99;
ГОСТ 31976-2012;
ГОСТ 3624-92 п.3
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	5.3* ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты.
	10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32122-2013;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005;
СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	5.3*
	Молоко и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия, сыры, детское питание, масло сливочное и другие)
	10.51/08.052, 10.52/08.052
	Массовая доля влаги и сухих веществ
	ГОСТ 30648.3-99 п.4;
ГОСТ 3626-73
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	5.4* ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты.
	10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.89/08.159
	Бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	5.4*
	Молоко и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия, сыры, детское питание, масло сливочное и другие)
	10.51/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 3627-81 п.п. 2, 4, 5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	5.5* ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты.
	10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.89/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	5.5*
	Молоко и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия, сыры, детское питание, масло сливочное и другие)
	10.51/08.037, 10.51/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 30648.1-99 п.4;
ГОСТ 5867-2023 п.6,7;
ГОСТ 5867-90 п.2,4
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	5.6* ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты.
	10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158
	Полихлорированные бифенилы (ПХБ)
	МВИ.МН 2352-2005
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	5.6*
	Молоко и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия, сыры, детское питание, масло сливочное и другие)
	10.51/08.159, 10.52/08.159
	Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота
	ГОСТ ISO 9231-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	5.7* ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты.
	10.41/04.125, 10.42/04.125
	Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	ТР ТС 021/2011

	5.7*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.85/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 23452-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	5.8* ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты.
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	5.8*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.85/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	ГОСТ 23452-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	5.9* ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты.
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	Listeria monoсуtogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	5.9*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/08.158
	Гептахлор
	ГОСТ 23452-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	5.10* ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты.
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	5.10*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.85/08.159
	Афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	5.11* ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты.
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	5.11*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/08.159
	бенз (а) пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	5.12* ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты.
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	5.13* ТР
	Масла растительные- все виды, фракции масел растительных.
	10.41/08.158
	Эруковая кислота
	ГОСТ 30089-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 024/2011

	5.13*
	Молоко, молочные продукты, молочные составные продукты, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	10.51/01.086, 10.52/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32901-2014 п.8.4;
ГОСТ 9225-84 п.4.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	5.14* ТР
	Масла растительные- все виды, фракции масел растительных.
	10.41/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 024/2011

	5.14*
	Молоко, молочные продукты, молочные составные продукты, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	10.51/01.086, 10.52/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 32901-2014 п.8.5;
ГОСТ 9225-84 п.4.6
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	5.15* ТР
	Масла растительные- все виды, фракции масел растительных.
	10.41/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 31933-2012 п.п 1-7, 11-13
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 024/2011

	5.15*
	Молоко, молочные продукты, молочные составные продукты, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	10.51/01.086, 10.52/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 30347-2016
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	5.16* ТР
	Масла растительные- все виды, фракции масел растительных.
	10.41/08.159
	Бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	5.16*
	Молоко, молочные продукты, молочные составные продукты, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	10.51/01.086, 10.52/01.086
	Плесени, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	5.17* ТР
	Масла растительные- все виды, фракции масел растительных.
	10.41/04.125
	Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	ТР ТС 024/2011

	5.17*
	Молоко, молочные продукты, молочные составные продукты, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	10.51/01.086, 10.52/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	5.18* ТР
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров,включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира.
	10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 31933-2012 п.п 1-7, 11-13
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 024/2011

	5.18*
	Молоко, молочные продукты, молочные составные продукты, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	10.51/01.086, 10.52/01.086
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	5.19* ТР
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров,включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира.
	10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
ГОСТ 32189-2013 п. 5.28;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 024/2011

	5.19*
	Молоко, молочные продукты, молочные составные продукты, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	10.51/01.086, 10.52/01.086
	Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы
	ГОСТ 33491-2015;
ГОСТ 33924-2016
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	5.20* ТР
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров,включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира.
	10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.89/04.125
	Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	ТР ТС 024/2011

	5.20*
	Молоко, молочные продукты, молочные составные продукты, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	10.51/01.086, 10.52/01.086
	Ацидофильные микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	5.21*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	5.22* ТР
	Спреды растительно-сливочные, спреды растительно - жировые, смеси топленые растительно - сливочные, смеси топленые растительно - жировые.
	10.42/08.149, 10.89/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 32189-2013 п.5.10
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 024/2011

	5.23* ТР
	
	
	Перекисное число
	СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	5.24* ТР
	
	10.42/04.125, 10.89/04.125, 10.41/04.125
	Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	

	5.25* ТР
	Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах.
	10.41/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
ГОСТ 31762-2012 п. 4.16;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 024/2011

	5.26* ТР
	Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел
	10.41/04.125
	Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	ТР ТС 024/2011

	5.27* ТР
	
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	5.28* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	5.29* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	5.30* ТР
	
	
	Плесени, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	5.31* ТР
	Пищевая масложировая продукция, в том числе сырье
	10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.51/10.094, 10.62/10.094, 10.82/10.094, 10.84/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094
	Определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ISO 24276-2017;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	6.1* ТР
	Напитки.
	11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156
	Олово
Мышьяк
Ртуть
Cвинец.
Кадмий
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 26935-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	6.1*
	Консервы молочные сгущённые и сухие
	10.51/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 29245-91 п. 3
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	6.2* ТР
	Напитки.
	11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158
	Метиловый спирт
	ГОСТ 30536-97;
ГОСТ 33408-2015;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	6.2*
	Консервы молочные сгущённые и сухие
	10.51/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 29246-91;
ГОСТ 30305.1-95 п.4
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	6.3* ТР
	Напитки.
	11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159
	Синтетические красители: индигокармин Е132, жёлтый «Солнечный закат» Е 110; тартразин Е 102; понсо 4 R Е 124; амарант Е 123; азорубин Е 122 и др.
	ГОСТ 33406-2015;
СТБ 2547-2019
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	6.3*
	Консервы молочные сгущённые и сухие
	10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30305.3-95
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	6.4* ТР
	Напитки.
	11.07/08.159
	Кофеин
	ГОСТ 30059-93 п. 3
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	6.4*
	Консервы молочные сгущённые и сухие
	10.51/08.037, 10.51/08.052
	Массовая доля жира
	ГОСТ 29247-91;
ГОСТ 30648.1-99 п.4,5;
ГОСТ 8764-73 п.8
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	6.5* ТР
	Напитки.
	11.04/08.159, 11.07/08.159
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	6.5*
	Консервы молочные сгущённые и сухие, концентраты молочных белков, казеин
	10.51/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 23452-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	6.6* ТР
	Напитки.
	11.05/01.086, 11.07/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	6.6*
	Консервы молочные сгущённые и сухие, концентраты молочных белков, казеин
	10.51/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	ГОСТ 23452-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	6.7* ТР
	Напитки.
	11.05/01.086, 11.07/01.086
	Количество мезофильных аэробных микроорганизмов Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30712-2001 п.6.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	6.7*
	Консервы молочные сгущённые и сухие, концентраты молочных белков, казеин
	10.51/08.159
	Афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	6.8* ТР
	Напитки.
	11.05/01.086, 11.07/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)
	ГОСТ 30712-2001 п.6.3
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	6.9* ТР
	
	
	Дрожжи и плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30712-2001 п.6.4
	
	

	7.1* ТР
	Другие продукты.
	10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156
	Никель
Мышьяк
Олово
Цинк
Медь
Кадмий
Cвинец.
Ртуть
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 26935-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	7.1*
	Рыба, рыбные продукты, икра, нерыбные объекты промысла и продукты из них
	03.00/11.116, 10.20/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 1368-2003;
ГОСТ 7631-2008 п.п. 3-6
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	7.2* ТР
	Другие продукты.
	10.89/11.116
	Вредные примеси: загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)
	ГОСТ 15113.2-77 п.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	7.2*
	Рыба, рыбные продукты, икра, нерыбные объекты промысла и продукты из них
	03.00/08.149, 10.20/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1, п. 3.5.2, п. 4.3, п. 5.4, п. 6.6
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	7.3* ТР
	Другие продукты.
	10.62/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32122-2013;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005;
СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	7.3*
	Рыба, рыбные продукты, икра, нерыбные объекты промысла и продукты из них
	03.00/08.156, 10.20/08.156
	Гистамин
	Инструкция 4.1.10-15-29-2005
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	7.4* ТР
	Другие продукты.
	10.89/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	7.4*
	Икра, пресервы нерыбных объектов промысла и продуктов
	03.00/08.159, 10.20/08.159
	Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота
	МВИ.МН 806-98
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	7.5* ТР
	Другие продукты.
	10.89/08.159
	Афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	7.6* ТР
	
	
	Дезоксиниваленол
	СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	7.6*
	Рыба, рыбные продукты, икра, молоки, рыбий жир, нерыбные объекты промысла и продукты из них, готовые пищевые блюда
	03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.85/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	7.7* ТР
	Другие продукты.
	10.89/08.159
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	7.7*
	Рыба, рыбные продукты, икра, молоки, рыбий жир, нерыбные объекты промысла и продукты из них, готовые пищевые блюда
	03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.85/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	7.8* ТР
	Другие продукты.
	01.13/04.125, 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.51/04.125, 10.89/04.125
	Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	ТР ТС 021/2011

	7.8*
	Рыба, рыбные продукты, икра, молоки, рыбий жир, нерыбные объекты промысла и продукты из них, готовые пищевые блюда
	03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.85/08.158
	Алдрин
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ. МН 2352-2005
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	7.9* ТР
	Другие продукты.
	01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	7.9*
	Рыба, рыбные продукты, икра, молоки, рыбий жир, нерыбные объекты промысла и продукты из них, готовые пищевые блюда
	03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.85/08.158
	Гептахлор
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	7.10* ТР
	Другие продукты.
	01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30705-2000
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	7.10*
	Рыба, рыбные продукты, икра, молоки, рыбий жир, нерыбные объекты промысла и продукты из них, готовые пищевые блюда
	03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.85/08.159
	бенз (а) пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	7.11* ТР
	Другие продукты.
	01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	7.11*
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	03.00/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	7.12* ТР
	Другие продукты.
	01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	7.12*
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	03.00/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	7.13* ТР
	Другие продукты.
	01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	7.13*
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	03.00/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	7.14* ТР
	Другие продукты.
	01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	7.14*
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	03.00/01.086
	Proteus
	ГОСТ 28560-90
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	7.15* ТР
	Другие продукты.
	01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	7.15*
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	03.00/01.086
	Плесени, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	7.16* ТР
	Другие продукты.
	01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	7.16*
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	03.00/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	7.17* ТР
	Другие продукты.
	01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30706-2000
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	7.17*
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	03.00/01.086
	Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	7.18*
	
	
	V. parahaemolyticus
	ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013
	
	

	7.19*
	
	03.00/07.090, 03.00/07.096
	личинки паразитов в живом виде
	Инструкция 4.2.10-21-25-2006
	
	

	7.20*
	
	03.00/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	8.1* ТР
	Биологически активные добавки к пище.
	10.89/08.156
	Нитраты
	ГОСТ 29270-95 п.4
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	8.1*
	Консервы и пресервы рыбные..
	10.20/11.116, 10.20/29.040
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус)
Масса нетто и массовая доля составных частей
	ГОСТ 26664-85
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	8.2* ТР
	Биологически активные добавки к пище.
	10.89/08.032, 10.89/08.156
	Ртуть
Мышьяк
Кадмий
Cвинец.
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	8.2*
	Консервы и пресервы рыбные..
	10.20/08.149
	Поваренная соль
	ГОСТ 27207-87
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	8.3* ТР
	Биологически активные добавки к пище.
	10.89/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты гептахлор альдрин
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32122-2013;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005;
СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	8.3*
	Консервы и пресервы рыбные..
	10.20/08.159
	Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота
	МВИ.МН 806-98
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	8.4* ТР
	Биологически активные добавки к пище.
	10.89/08.159
	Афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	8.4*
	Консервы и пресервы рыбные..
	10.20/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	8.5* ТР
	Биологически активные добавки к пище.
	10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	8.5*
	Консервы и пресервы рыбные..
	10.20/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	8.6* ТР
	Биологически активные добавки к пище.
	10.89/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	8.6*
	Консервы и пресервы рыбные..
	10.20/08.159
	бенз (а) пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	8.7* ТР
	Биологически активные добавки к пище.
	10.89/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	8.8* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	8.9* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	8.10* ТР
	
	
	Плесени; дрожжи; живые клетки продуцента
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30706-2000
	
	

	8.11* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	9.1* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин.
	10.89/08.032, 10.89/08.156
	Cвинец.
Олово
Ртуть
Мышьяк
Кадмий
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 26935-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	9.1*
	Водоросли морские, травы морские
	03.00/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 31412-2010 п.п. 3-6
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	9.2* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин.
	10.89/08.156, 10.89/08.169
	Нитраты
	ГОСТ 29270-95 п.4;
ГОСТ 34570-2019
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	9.2*
	Водоросли морские, травы морские
	03.00/08.159
	Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота
	МВИ.МН 806-98
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	9.3* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин.
	10.89/08.156
	Содержание оксиметилфурфурола
	ГОСТ 29032-2022
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	9.4* ТР
	
	10.89/08.052, 10.89/11.116
	Металлические примеси
Вредные примеси: зараженность и загрязненность вредителями
	ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 30483-97;
ГОСТ 34165-2017
	
	

	9.5* ТР
	
	10.89/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32122-2013;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005;
СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	9.6* ТР
	
	
	2,4 -Д кислота
	ГОСТ 34050-2017
	
	

	9.7* ТР
	
	10.89/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. П.Бровки, 9, г. Минск ( лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  ( исследование воздуха рабочей зоны))
	

	9.8* ТР
	
	
	Афлатоксин М1
	
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	9.9* ТР
	
	
	Дезоксиниваленол
	СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	9.10* ТР
	
	
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012
	
	

	9.11* ТР
	
	
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	9.12* ТР
	
	
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013
	
	

	9.13* ТР
	
	
	Бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	10.1* ТР
	Продукты детского питания.
	10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156
	Мышьяк
Кадмий
Cвинец.
Олово
Ртуть
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 26935-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	10.1*
	Зерновые и зернобобовые
	01.11/11.116, 10.89/11.116
	Запах и цвет
	ГОСТ 10967-2019
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	10.2* ТР
	Продукты детского питания.
	10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169
	Нитраты
	ГОСТ 29270-95 п.4;
ГОСТ 34570-2019
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	10.2*
	Зерновые и зернобобовые
	01.11/11.116, 10.89/11.116
	Заражённость вредителями, загрязненность вредителями
	ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 34165-2017
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	10.3* ТР
	Продукты детского питания.
	10.11/08.156, 10.13/08.156
	Нитриты
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	10.3*
	Зерновые и зернобобовые
	01.11/11.116, 10.89/11.116
	Повреждённость вредителями
	ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 30483-97 п. 3.3
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	10.4* ТР
	Продукты детского питания.
	10.41/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
МВИ.МН 3067-2008
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	10.4*
	Зерновые и зернобобовые
	01.11/08.052, 10.89/08.052
	Сорная и зерновая примесь
	ГОСТ 30483-97 п.п. 3.1, 3.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	10.5* ТР
	Продукты детского питания.
	10.61/11.116, 10.89/11.116
	Зараженность и загрязненность вредителями
	ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 34165-2017
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	10.5*
	Зерновые и зернобобовые
	01.11/08.052, 10.89/08.052
	Металломагнитная примесь
	ГОСТ 30483-97 п.3.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	10.6* ТР
	Продукты детского питания.
	10.61/08.052, 10.89/08.052
	Металлические примеси
	ГОСТ 30483-97
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 021/2011

	10.6*
	Зерновые и зернобобовые
	01.11/08.052, 10.89/08.052
	Влажность
	ГОСТ 13586.5-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	10.7* ТР
	Продукты детского питания.
	10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 11.07/08.158, 10.12/08.158, 10.86/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты гексахлорбензол альдрин гептахлор
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32122-2013;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005;
СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	10.7*
	Зерновые и зернобобовые, крупа, мука, макаронные изделия, отруби пищевые, хлеб, хлебобулочные, сдобные изделия, бараночные,сухари и др.
	10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.89/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 30349-96;
СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	10.8* ТР
	Продукты детского питания.
	10.20/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.89/08.158, 10.86/08.158
	2,4 -Д кислота
	ГОСТ 34050-2017
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	10.8*
	Зерновые и зернобобовые, крупа, мука, макаронные изделия, отруби пищевые, хлеб, хлебобулочные, сдобные изделия, бараночные,сухари и др.
	10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.89/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	ГОСТ 30349-96;
СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	10.9* ТР
	Продукты детского питания.
	10.20/08.158, 10.72/08.158, 10.89/08.158, 10.41/08.158, 10.86/08.158
	Полихлорированные бифенилы (ПХБ)
	МВИ.МН 2352-2005
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	10.9*
	Зерновые и зернобобовые, крупа, мука, макаронные изделия, отруби пищевые, хлеб, хлебобулочные, сдобные изделия, бараночные,сухари и др.
	10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.89/08.158
	Гексахлорбензол
	ГОСТ 30349-96;
СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	10.10* ТР
	Продукты детского питания.
	10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.89/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	10.10*
	Зерновые и зернобобовые, крупа, мука, макаронные изделия, отруби пищевые, хлеб, хлебобулочные, сдобные изделия, бараночные,сухари и др.
	10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.89/08.158
	2,4 -Д кислота
	ГОСТ 34050-2017
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	10.11* ТР
	Продукты детского питания.
	10.51/08.159, 10.41/08.159
	Афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	10.11*
	Зерновые и зернобобовые, крупа, мука, макаронные изделия, отруби пищевые, хлеб, хлебобулочные, сдобные изделия, бараночные,сухари и др.
	10.89/08.159
	бенз (а) пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	10.12* ТР
	Продукты детского питания.
	10.32/08.159, 10.39/08.159
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	10.12*
	Зерновые и зернобобовые, крупа, мука, макаронные изделия, отруби пищевые, хлеб, хлебобулочные, сдобные изделия, бараночные,сухари и др.
	10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.89/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	10.13* ТР
	Продукты детского питания.
	10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.89/08.159
	Дезоксиниваленол
	СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	10.13*
	Зерновые и зернобобовые, крупа, мука, макаронные изделия, отруби пищевые, хлеб, хлебобулочные, сдобные изделия, бараночные,сухари и др.
	10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.89/08.159
	Дезоксиниваленол
	СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	10.14* ТР
	Продукты детского питания.
	10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.89/08.159
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	10.14*
	Зерновые и зернобобовые, крупа, мука, макаронные изделия, отруби пищевые, хлеб, хлебобулочные, сдобные изделия, бараночные,сухари и др.
	10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.89/08.159
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	10.15* ТР
	Продукты детского питания.
	10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.89/08.159
	Бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	10.15*
	Зерновые и зернобобовые, крупа, мука, макаронные изделия, отруби пищевые, хлеб, хлебобулочные, сдобные изделия, бараночные,сухари и др.
	10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.89/08.159
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	10.16* ТР
	Продукты детского питания.
	10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.89/08.159
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	10.17* ТР
	
	10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.51/04.125, 10.89/04.125
	Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	

	10.18* ТР
	
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	10.19* ТР
	
	
	Listeria monoсуtogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	10.20* ТР
	
	
	Enterobacter sakazakii
	ГОСТ ISO/TS 22964-2013
	
	

	10.21* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	10.22* ТР
	
	
	V. parahaemolyticus
	ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013
	
	

	10.23* ТР
	
	
	Бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	10.24* ТР
	
	
	Плесени, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	11.1* ТР
	Консервированные пищевые продукты: полные консервы групп «А» и «Б» в т.ч. для детского и диетического питания
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086
	Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa; Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. Subtilis; Мезофильные клостри-дии С. botulinum и (или) С. Perfringens; Мезофильные клостридии (кроме С. botulinum и (или) С. Perfringens; Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочно кислые и (или) плесневые гр,дрожжи;
	ГОСТ 30425-97
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	11.1*
	Крупа
	01.12/11.116, 10.61/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 26312.2-84
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	11.2* ТР
	Полные консервы группы «В»
	10.39/01.086
	Промышленная стерильность: Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы В. Polymyxa; Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; Мезофильные клостридии С. botulinum и (или) С. Perfringens; Мезофильные клостридии (кроме С. botulinum и (или) С. perfringens); Неспорообразующие микроорганизмы и (или)плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 30425-97
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	11.2*
	Крупа
	01.12/11.116, 10.61/11.116
	Заражённость вредителями хлебных запасов, загрязненность вредителями
	ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 34165-2017
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	11.3* ТР
	Полные консервы группы «Г»
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	Промышленная стерильность: Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 30425-97
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	11.3*
	Крупа
	01.12/08.052, 10.61/08.052
	Крупность или номер, примеси и доброкачественные ядра
	ГОСТ 26312.4-84
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	11.4* ТР
	Полуконсервы группы «Д»
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	11.4*
	Крупа
	01.12/08.052, 10.61/08.052
	Влажность
	ГОСТ 26312.7-88
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	11.5* ТР
	Полуконсервы группы «Д»
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	11.5*
	Крупа
	01.12/08.052, 10.61/08.052
	Металломагнитная примесь
	ГОСТ 20239-74
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	11.6* ТР
	Полуконсервы группы «Д»
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	11.7* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	11.8* ТР
	
	
	S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	12.1* ТР
	Пищевая продукция и сырье, в том числе: для детского питания, для беременных и кормящих женщин
	01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.13/10.094, 01.14/10.094, 01.15/10.094, 01.19/10.094, 01.21/10.094, 01.22/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 01.27/10.094, 01.28/10.094, 01.49/10.094, 02.30/10.094, 03.00/10.094, 10.11/10.094, 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.61/10.094, 10.62/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.81/10.094, 10.82/10.094, 10.83/10.094, 10.84/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 10.91/10.094, 10.92/10.094, 11.01/10.094, 11.02/10.094, 11.03/10.094, 11.04/10.094, 11.05/10.094, 11.06/10.094, 11.07/10.094, 12.00/10.094, 01.29/10.094, 01.41/10.094, 01.47/10.094, 01.70/10.094, 08.93/10.094
	Определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ISO 24276-2017;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006);
ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2005)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	12.1*
	Мука
	10.61/11.116
	Цвет, запах, вкус и хруст
	ГОСТ 27558-2022
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	12.2*
	
	10.61/08.052
	Влажность
	ГОСТ 9404-88
	
	

	12.3*
	
	
	Металломагнитная примесь
	ГОСТ 20239-74
	
	

	12.4*
	
	10.61/11.116
	Заражённость и загрязнённость вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 27559-87;
ГОСТ 34165-2017
	
	

	13.1* ТР
	Пищевая продукция низколактозная и безлактозная.
	10.51/08.037, 10.89/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 30648.1-99;
СТБ ISO 1211-2012
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 027/2012

	13.1*
	Макаронные изделия
	10.73/11.116
	Органолептические показатели (цвет, состояние поверхности, излом, форма, запах, вкус)
	СТБ 1963-2009 п.п. 9.4, 9.9
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	13.2* ТР
	Пищевая продукция низколактозная и безлактозная.
	10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156
	Мышьяк
Кадмий
Cвинец.
Ртуть
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 027/2012

	13.2*
	Макаронные изделия
	10.73/29.040
	Масса нетто
	СТБ 1963-2009 п. 9.1
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	13.3* ТР
	Пищевая продукция низколактозная и безлактозная.
	10.51/08.149, 10.89/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 15113.7-77 п.2;
ГОСТ 3627-81 п.п. 2, 4, 5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 027/2012

	13.3*
	Макаронные изделия
	10.73/11.116
	Заражённость вредителями, посторонние включения
	СТБ 1963-2009 п.п. 9.5, 9.6.4
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	13.4* ТР
	Пищевая продукция низколактозная и безлактозная.
	10.51/08.052, 10.89/08.052
	Общее содержание золы; содержание золы, нерастворимой в соляной кислоте
	ГОСТ 15113.8-77
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 027/2012

	13.4*
	Макаронные изделия
	10.73/08.052
	Массовая доля влаги
	СТБ 1963-2009 п. 9.10
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	13.5* ТР
	Пищевая продукция низколактозная и безлактозная.
	10.51/08.149, 10.89/08.149
	Аскорбиновая кислота (С)
	ГОСТ 30627.2-98;
ГОСТ 7047-55
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 027/2012

	13.5*
	Макаронные изделия
	10.73/08.052
	Массовая доля золы, нерастворимой в 10 % соляной кислоте
	СТБ 1963-2009 п. 9.12
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	13.6* ТР
	Пищевая продукция низколактозная и безлактозная.
	10.51/04.125, 10.89/04.125
	Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	ТР ТС 027/2012

	13.6*
	Макаронные изделия
	10.73/08.052
	Металломагнитная примесь
	СТБ 1963-2009 п.9.13
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	13.7* ТР
	Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка: жидкая продукция кисломолочная и на сквашенной соевой основе для беременных и кормящих женщин
	10.51/01.086, 10.89/01.086
	Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium)
	ГОСТ 33491-2015;
ГОСТ 33924-2016
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	13.7*
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.61/01.086, 10.73/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	13.8* ТР
	Мясо (все виды животных): охлажденное -для продукции диетического, лечебного и диетического профилактического питания; пектин для продукции диетического питания
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 027/2012

	13.8*
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.61/01.086, 10.73/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	13.9* ТР
	Мясо (все виды животных): охлажденное -для продукции диетического, лечебного и диетического профилактического питания; пектин для продукции диетического питания
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 027/2012

	13.9*
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.61/01.086, 10.73/01.086
	Плесени, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	13.10* ТР
	Мясо (все виды животных): охлажденное -для продукции диетического, лечебного и диетического профилактического питания; пектин для продукции диетического питания
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 027/2012

	13.10*
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.61/01.086, 10.73/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	13.11* ТР
	Мясо (все виды животных): охлажденное -для продукции диетического, лечебного и диетического профилактического питания; пектин для продукции диетического питания
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 30347-2016;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 027/2012

	13.11*
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.61/01.086, 10.73/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	13.12* ТР
	Мясо (все виды животных): охлажденное -для продукции диетического, лечебного и диетического профилактического питания; пектин для продукции диетического питания
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 027/2012

	13.12*
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.61/01.086, 10.73/01.086
	Proteus
	ГОСТ 28560-90
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	13.13* ТР
	Мясо (все виды животных): охлажденное -для продукции диетического, лечебного и диетического профилактического питания; пектин для продукции диетического питания
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30706-2000
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 027/2012

	13.14* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	13.15* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	13.16* ТР
	
	10.11/04.125, 10.13/04.125
	Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	

	13.17* ТР
	Пищевая продукция и сырье, в том числе: для беременных и кормящих женщин, для диетического лечебного и диетического профилактического питания для детского питания
	10.13/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.51/10.094, 10.61/10.094, 10.71/10.094, 10.82/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.13/10.094, 01.14/10.094, 01.19/10.094, 01.21/10.094, 01.22/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 01.27/10.094, 01.29/10.094, 01.41/10.094, 10.11/10.094, 10.12/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.52/10.094, 10.62/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.81/10.094, 10.83/10.094, 10.85/10.094, 01.45/10.094
	Определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006);
ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2005)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	14.1* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё.
	03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156
	Мышьяк
Ртуть
Кадмий
Cвинец.
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 029/2012

	14.1*
	Отруби пищевые
	10.61/11.116
	Органолептические показатели (цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 27558-2022
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	14.2* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё.
	10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	14.2*
	Отруби пищевые
	10.61/08.052
	Влажность
	ГОСТ 9404-88
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	14.3* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё.
	10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	14.3*
	Отруби пищевые
	10.61/08.052
	Металломагнитная примесь
	ГОСТ 20239-74
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	14.4* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё.
	10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	14.4*
	Отруби пищевые
	10.61/11.116
	Заражённость и загрязнённость вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 27559-87
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	14.5* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё.
	03.00/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159
	Бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	14.6* ТР
	
	10.89/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	14.7* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	14.8* ТР
	
	
	Плесени, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	14.9* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	14.10* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	14.11* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	14.12* ТР
	
	03.00/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159
	Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота
	ГОСТ ISO 9231-2015;
МВИ.МН 806-98;
СТБ 1181-99 п.п. 1-3, 5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 029/2012

	14.13* ТР
	
	
	Синтетические красители (индигокармин Е132, жёлтый «Солнечный закат» Е 110; Тартразин Е 102; понсо 4 R Е 124; амарант Е 123; азорубин Е 122 и др.)
	ГОСТ 33406-2015;
СТБ 2547-2019
	
	

	14.14* ТР
	
	10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156
	Нитрит натрия
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	14.15* ТР
	
	10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149
	Сернистая кислота (диоксид серы)
	ГОСТ 26811-2014;
ГОСТ 32115-2013
	
	

	15.1* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе.
	10.51/11.116, 10.52/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах и вкус)
	ГОСТ 29245-91 п. 3;
ГОСТ 30305.4-95;
ГОСТ 32189-2013 п.п. 5.2-5.3;
ГОСТ 8764-73;
СТБ 1373-2016;
СТБ 1467-2017;
СТБ 1552-2017;
СТБ 1858-2022;
СТБ 1888-2016;
СТБ 1890-2017;
СТБ 2190-2017;
СТБ 2206-2017;
СТБ 315-2017;
СТБ 736-2017;
СТБ 970-2017
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 033/2013

	15.1*
	Хлеб, хлебобулочные изделия
	10.71/29.040, 10.72/29.040
	Масса нетто
	СТБ 2160-2011 п.п. 6,7
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	15.2* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе.
	10.51/08.037, 10.51/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 29247-91;
ГОСТ 30648.1-99 п.4,5;
ГОСТ 32189-2013 п.п. 5.11- 5.14;
ГОСТ 5867-90 п.2,4;
ГОСТ Р 51457-99;
СТБ 1552-2017;
СТБ ISO 1211-2012
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 033/2013

	15.2*
	Хлеб, хлебобулочные изделия
	10.71/11.116, 10.72/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус)
	СТБ 2160-2011 п. 5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	15.3* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе.
	10.51/08.052, 10.52/08.052
	Массовая доля влаги и сухих веществ
	ГОСТ 29246-91;
ГОСТ 30484-97;
ГОСТ 3626-73;
СТБ 1552-2017
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 033/2013

	15.3*
	Хлеб, хлебобулочные изделия
	10.71/08.037, 10.71/08.133, 10.72/08.037, 10.72/08.133
	Массовая доля жира
	ГОСТ 5668-2022 п.9,10
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	15.4* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе.
	10.51/08.149
	Массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 32189-2013 п. 5.20;
ГОСТ 3627-81
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 033/2013

	15.4*
	Хлеб, хлебобулочные изделия
	10.71/08.149, 10.72/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 5670-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	15.5* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе.
	10.51/08.052, 10.52/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 29246-91;
ГОСТ 30305.1-95;
ГОСТ 30648.3-99;
ГОСТ 32189-2013 п.5.4-5.8;
ГОСТ 3626-73;
СТБ 1552-2017
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 033/2013

	15.5*
	Хлеб, хлебобулочные изделия
	10.71/08.149, 10.72/08.149
	Массовая доля сахара
	ГОСТ 5672-68 п. 4
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	15.6* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе.
	10.51/08.149, 10.52/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30305.3-95;
ГОСТ 30648.4-99;
ГОСТ 30648.5-99;
ГОСТ 31976-2012;
ГОСТ 32189-2013 п.5.10;
ГОСТ 3624-92;
СТБ 1552-2017
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 033/2013

	15.6*
	Хлеб, хлебобулочные изделия
	10.71/08.052, 10.72/08.052
	Влажность
	ГОСТ 21094-2022
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	15.7* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе.
	10.51/08.149, 10.52/08.149
	Массовая доля сахарозы или общего сахара
	ГОСТ 29248-91;
ГОСТ 30305.2-95;
ГОСТ 30648.7-99;
ГОСТ 3628-78 п.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 033/2013

	15.8* ТР
	
	10.51/11.116
	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков
	ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 34165-2017
	
	

	15.9* ТР
	
	10.51/08.052
	Металлические примеси (в сухом продукте)
	ГОСТ 30483-97
	
	

	15.10* ТР
	
	10.51/08.149
	Показатели окислительной порчи: перекисное число в жире, выделенном из продукта, моль активного кислорода/кг жира
	МВИ.МН 3067-2008;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	15.11* ТР
	
	10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156
	Cвинец.
Кадмий
Ртуть
Мышьяк
Медь
Железо
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018
	
	

	15.12* ТР
	
	10.51/08.159, 10.52/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	15.13* ТР
	
	
	Афлатоксин М1
	
	
	

	15.15* ТР
	
	
	Дезоксиниваленол
	СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	15.16* ТР
	
	
	Бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	15.17* ТР
	
	10.51/04.125, 10.52/04.125
	Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	
	
	10.51/08.158, 10.52/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 021/2011

	15.18* ТР
	
	10.51/01.086, 10.52/01.086
	Количество молочнокислых микроорганизмов
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	15.19* ТР
	
	
	Количество бифидобактерий
	ГОСТ 33491-2015;
ГОСТ 33924-2016
	
	

	15.20* ТР
	
	
	Ацидофильные микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)
	
	

	15.21* ТР
	
	
	Дрожжи Плесневые грибы
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30706-2000;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	15.22* ТР
	
	
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30705-2000;
ГОСТ 32901-2014 п.8.4;
ГОСТ 9225-84 п.4.5
	
	

	15.23* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 32901-2014 п.8.5;
ГОСТ 9225-84 п.4.6
	
	

	15.24* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 30347-2016
	
	

	15.25* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	15.26* ТР
	
	
	Listeria monoсуtogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	15.27* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	15.28* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	15.29* ТР
	
	
	E.sakazakii
	ГОСТ ISO 22964-2013
	
	

	15.30* ТР
	
	10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.41/01.086
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 10444.14-91;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 9225-84 4.8
	
	

	15.31* ТР
	
	10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.41/10.094, 01.45/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094
	Идентификация и количественное определение генетически модифицированных составляющих (компонентов) организмов и производных продуктов
Наличие генетически модифицированных составляющих (компонентов)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2005)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД лабораторного отдела)
	

	15.32* ТР
	
	10.51/01.086, 10.52/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	16.1* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание.
	10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156
	Ртуть
Мышьяк
Кадмий
Cвинец.
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 034/2013

	16.1*
	Сахар.
	10.81/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 26521-2017
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	16.2* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание.
	10.11/08.052, 10.13/08.052
	Массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 4288-76;
ГОСТ 9793-2016
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 034/2013

	16.2*
	Сахар.
	10.81/11.116
	Внешний вид, запах, вкус и чистота раствора
	ГОСТ 12576-2014
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	16.3* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание.
	10.11/08.164, 10.13/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 23042-2015;
ГОСТ 26183-84
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 034/2013

	16.3*
	Сахар.
	10.81/08.052
	Массовая доля влаги и сухих веществ
	ГОСТ 12570-2024
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	16.4* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание.
	10.11/08.149, 10.13/08.149
	Массовая доля хлоридов
	ГОСТ 26186-84;
ГОСТ 9957-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 034/2013

	16.4*
	Сахар.
	10.81/08.169
	Массовая доля сахарозы
	ГОСТ 12571-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	16.5* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание.
	10.11/08.156, 10.13/08.156
	Нитрит натрия
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ТС 034/2013

	16.5*
	Сахар.
	10.81/08.052
	Ферропримеси
	ГОСТ 12573-67
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	16.6* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание.
	10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.12/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 32308-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 034/2013

	16.6*
	Сахар
	10.81/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	16.7* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание.
	10.11/08.159, 10.13/08.159
	Бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ТС 034/2013

	16.7*
	Сахар
	10.81/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	16.8* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание.
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	16.9* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	16.10* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	16.11* ТР
	
	
	Listeria monoсуtogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	16.12* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	16.13* ТР
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	16.14* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	16.15* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	16.16* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	16.17* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94
	
	

	16.18* ТР
	
	
	Бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	16.19* ТР
	Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086
	Промышленная стерильность (консервов группы А)
	ГОСТ 30425-97
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	16.20* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis
	
	
	

	16.21* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	16.22* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии, C.perfringens
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97
	
	

	16.23* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 30425-97
	
	

	16.24* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97
	
	

	16.25* ТР
	Пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086
	Промышленная стерильность (консервов группы Д)
	ГОСТ 30425-97
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	16.26* ТР
	
	
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30425-97
	
	

	16.27* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	16.28* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	16.29* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97
	
	

	16.30* ТР
	
	
	S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	16.31* ТР
	Мясная продукция в том числе сырье для детского питания для детей всех возрастных групп
	10.11/10.094, 10.13/10.094, 10.86/10.094, 10.12/10.094, 10.85/10.094, 10.89/10.094
	Определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	17.1* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них.
	10.20/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах и вкус)
	ГОСТ 7631-2008 п.п. 3-6
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ЕАЭС 040/2016

	17.1*
	Кондитерские изделия, жевательная резинка.
	10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.82/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 5897-90 п. 4
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	17.2* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них.
	10.20/08.032, 10.20/08.156
	Ртуть
Cвинец.
Кадмий
Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ЕАЭС 040/2016

	17.2*
	Кондитерские изделия, жевательная резинка.
	10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.82/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 5897-90 п. 2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	17.3* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них.
	10.20/08.159
	Бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	17.3*
	Кондитерские изделия, жевательная резинка.
	10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052
	Массовая доля составных частей
	ГОСТ 5897-90 п. 5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	17.4* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них.
	10.20/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	17.4*
	Кондитерские изделия, жевательная резинка.
	10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 5898-2022 п.7
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	17.5* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них.
	10.20/08.158
	2,4 -Д кислота
	ГОСТ 34050-2017
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	17.5*
	Кондитерские изделия, жевательная резинка.
	10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149
	Щелочность
	ГОСТ 5898-2022 п.8
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	17.6* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них.
	10.20/04.125
	Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	ТР ЕАЭС 040/2016

	17.6*
	Кондитерские изделия, жевательная резинка.
	10.71/08.164, 10.72/08.164, 10.82/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 31902-2012
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	17.7* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них.
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	Listeria monoсуtogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	17.7*
	Кондитерские изделия, жевательная резинка.
	10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052
	Массовая доля влаги и сухих веществ
	ГОСТ 5900-2014
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	17.8* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них.
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	17.8*
	Кондитерские изделия, жевательная резинка.
	10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052
	Массовая доля общей золы и золы, нерастворимой в 10 % соляной кислоте
	ГОСТ 5901-2014 п.1-9
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	17.9* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них.
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	17.9*
	Кондитерские изделия, жевательная резинка.
	10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052
	Металломагнитная примесь
	ГОСТ 5901-2014 п.10
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	17.10* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них.
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	17.10*
	Кондитерские изделия, жевательная резинка.
	10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156
	Массовая доля сахара
	ГОСТ 5903-89 п. 6.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	17.11* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них.
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	17.11*
	Кондитерские изделия, жевательная резинка.
	10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149
	Массовая доля общей сернистой кислоты
	ГОСТ 26811-2014
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	17.12* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них.
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	17.12*
	Кондитерские изделия, жевательная резинка
	10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.82/08.158, 10.89/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	17.13* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них.
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	Плесень, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	17.13*
	Кондитерские изделия, жевательная резинка
	10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.82/08.158, 10.89/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	17.14* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них.
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	17.14*
	Кондитерские изделия, жевательная резинка
	10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	17.15* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них.
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	Бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	17.15*
	Кондитерские изделия, жевательная резинка
	10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159
	Дезоксиниваленол
	СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	17.16* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них.
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	V. parahaemolyticus
	ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	17.16*
	Сахар и кондитерские изделия, в т.ч. мучные
	10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	17.17* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них.
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	17.17*
	Сахар и кондитерские изделия, в т.ч. мучные
	10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	17.18* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них.
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	17.18*
	Сахар и кондитерские изделия, в т.ч. мучные
	10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	17.19* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них.
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	личинки паразитов , в т.ч. в живом виде
	ГОСТ 34812-2021;
Инструкция 4.2.10-21-25-2006
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	17.19*
	Сахар и кондитерские изделия, в т.ч. мучные
	10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086
	Плесени, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	17.20* ТР
	Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них.
	10.20/08.156, 03.00/08.156
	Гистамин
	Инструкция 4.1.10-15-29-2005
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ЕАЭС 040/2016

	18.1* ТР
	Консервы и пресервы рыбные.
	10.20/08.032, 10.20/08.156
	Олово
Хром
Cвинец.
Мышьяк
Кадмий
Ртуть
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 26935-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ЕАЭС 040/2016

	18.1*
	Мёд натуральный.
	01.49/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 19792-2017 п. 7.3
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	18.2* ТР
	Консервы и пресервы рыбные.
	10.20/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах и вкус)
	ГОСТ 26664-85 п.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ЕАЭС 040/2016

	18.2*
	Мёд натуральный.
	01.49/08.133
	Массовая доля воды
	ГОСТ 31774-2012
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	18.3* ТР
	Консервы и пресервы рыбные.
	10.20/08.149
	Поваренная соль
	ГОСТ 27207-87
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ЕАЭС 040/2016

	18.3*
	Мёд натуральный.
	01.49/08.156
	Массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы
	ГОСТ 32167-2013 раздел 6
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	18.4* ТР
	Консервы и пресервы рыбные.
	10.20/08.159
	Бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	18.4*
	Мёд натуральный.
	01.49/08.156
	Диастазное число
	ГОСТ 34232-2017 раздел 7
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	18.5* ТР
	Консервы и пресервы рыбные.
	10.20/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	18.5*
	Мёд натуральный.
	01.49/08.156
	Массовая доля гидроксиметилфурфураля
	ГОСТ 31768-2012 подраздел 3.3, подраздел 3.4
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	18.6* ТР
	Консервы и пресервы рыбные.
	10.20/08.158
	2,4 -Д кислота
	ГОСТ 34050-2017
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	18.6*
	Мёд натуральный.
	01.49/11.116
	Механические примеси
	ГОСТ 19792-2017 п. 7.13
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	18.7* ТР
	Консервы и пресервы рыбные
	10.20/01.086
	спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные м/о групп B. cereus и B. Polymyxa
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	18.7*
	Мёд натуральный.
	01.49/08.169
	Свободная кислотность
	ГОСТ 32169-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	18.8* ТР
	Консервы и пресервы рыбные
	10.20/01.086
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30425-97
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	18.8*
	мед натуральный
	01.49/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	18.9* ТР
	Консервы и пресервы рыбные
	10.20/01.086
	мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens
	ГОСТ 10444.7-86 5.4;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	18.9*
	мед натуральный
	01.49/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	18.10* ТР
	Консервы и пресервы рыбные
	10.20/01.086
	мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens)
	ГОСТ 30425-97
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	18.11* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 30425-97
	
	

	18.12* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97
	
	

	19.1* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста.
	10.20/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах и вкус)
	ГОСТ 26664-85 п.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ЕАЭС 040/2016

	19.1*
	Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы.
	10.39/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 10.31/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 1723-2015;
ГОСТ 1725-2019;
ГОСТ 1726-2019;
ГОСТ 19215-73;
ГОСТ 21833-76;
ГОСТ 26545-85;
ГОСТ 26768-85;
ГОСТ 27569-87;
ГОСТ 31821-2012 (UNECE STANDARD FFV-05:2000);
ГОСТ 31821-2022;
ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV–10:2010);
ГОСТ 32285-2013;
ГОСТ 33309-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010);
ГОСТ 34216-2017;
ГОСТ 34306-2017;
ГОСТ 34313-2017;
ГОСТ 7176-85;
СТБ 2083-2010;
СТБ 2344-2013;
СТБ 2491-2016;
СТБ 2492-2016
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	19.2* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста.
	10.20/08.032, 10.20/08.156
	Хром
Мышьяк
Ртуть
Cвинец.
Олово
Кадмий
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 26935-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ЕАЭС 040/2016

	19.2*
	Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы.
	10.39/08.169, 01.25/08.169, 10.31/08.169
	Массовая доля нитратов
	АМИ.ГМ 0108-2022;
ГОСТ 34570-2019
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	19.3* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста.
	10.20/08.149
	Поваренная соль
	ГОСТ 27207-87
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ЕАЭС 040/2016

	19.3*
	Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы
	10.31/08.158, 10.39/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 30349-96
	ул. П.Бровки, 9, г. Минск ( лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  ( исследование воздуха рабочей зоны))
	

	19.4* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста.
	10.20/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	19.4*
	Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы
	10.31/08.158, 10.39/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	ГОСТ 30349-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	19.5* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста.
	10.20/08.158
	2,4 -Д кислота
	ГОСТ 34050-2017
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	19.5*
	Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы
	10.31/08.158, 10.39/08.158
	Алдрин
	ГОСТ 30349-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	19.6* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста.
	10.20/01.086
	Listeria monoсуtogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	19.6*
	Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы
	10.39/08.158
	Гептахлор
	ГОСТ 30349-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	19.7* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста.
	10.20/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	19.7*
	Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы
	10.39/08.159
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	19.8* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста.
	10.20/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	19.8*
	Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы
	10.39/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	19.9* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста.
	10.20/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	19.9*
	Плодоовощная продукция, в т.ч. специи и пряности, орехи, чай, кофе
	10.39/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	19.10* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста.
	10.20/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	19.10*
	Плодоовощная продукция, в т.ч. специи и пряности, орехи, чай, кофе
	10.39/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	19.11* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста.
	10.20/01.086
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	19.11*
	Плодоовощная продукция, в т.ч. специи и пряности, орехи, чай, кофе
	10.39/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086
	Плесени, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	19.12* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста.
	10.20/01.086
	Плесень, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	19.12*
	Плодоовощная продукция, в т.ч. специи и пряности, орехи, чай, кофе
	10.39/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	19.13* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста.
	10.20/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	19.13*
	Плодоовощная продукция, в т.ч. специи и пряности, орехи, чай, кофе
	10.39/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	19.14* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста.
	10.20/01.086
	Бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	19.14*
	Плодоовощная продукция, в т.ч. специи и пряности, орехи, чай, кофе
	10.39/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	19.15* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста.
	10.20/01.086
	V. parahaemolyticus
	ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	19.15*
	Плодоовощная продукция, в т.ч. специи и пряности, орехи, чай, кофе
	10.39/07.096
	Яйца гельминтов (личинки гельминтов), цисты кишечных патогенных простейших организмов
	Инструкция № 37-0305
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	19.16*
	
	10.39/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	20.1* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей дошкольного и школьного возраста (полуфабрикаты, кулинарные изделия).
	10.20/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах и вкус)
	ГОСТ 7631-2008 п.3-6
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ЕАЭС 040/2016

	20.1*
	Фрукты сушеные.
	10.39/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, форма, консистенция, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 34130-2017 п. 10
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	20.2* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей дошкольного и школьного возраста (полуфабрикаты, кулинарные изделия).
	10.20/08.032, 10.20/08.156
	Олово
Ртуть
Мышьяк
Хром
Кадмий
Cвинец.
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 26935-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ЕАЭС 040/2016

	20.2*
	Фрукты сушеные.
	10.39/11.116
	Заражённость вредителями хлебных запасов, посторонние примеси
	ГОСТ 34130-2017 п.п. 9, 13
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	20.3* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей дошкольного и школьного возраста (полуфабрикаты, кулинарные изделия).
	10.20/08.149
	Поваренная соль
	ГОСТ 27207-87
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ЕАЭС 040/2016

	20.3*
	Фрукты сушеные.
	10.39/29.040
	Масса нетто и масса компонентов
	ГОСТ 34130-2017 п.п. 5, 6
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	20.4* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей дошкольного и школьного возраста (полуфабрикаты, кулинарные изделия).
	10.20/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	20.4*
	Фрукты сушеные.
	10.39/08.052
	Металлические примеси
	ГОСТ 34130-2017 п.12
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	20.5* ТР
	Пищевая рыбная продукция для питания детей дошкольного и школьного возраста (полуфабрикаты, кулинарные изделия).
	10.20/08.158
	2,4 -Д кислота
	ГОСТ 34050-2017
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	20.5*
	Фрукты сушеные.
	10.39/08.052
	Минеральные примеси
	ГОСТ 25555.3-82;
ГОСТ 34130-2017 п. 14;
ГОСТ ISO 762-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	20.6*
	
	
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 33977-2016;
ГОСТ 34130-2017 п.16
	
	

	20.7*
	
	
	Сухие вещества
	ГОСТ 33977-2016
	
	

	20.8*
	
	10.39/08.159
	Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота
	МВИ.МН 806-98;
СТБ 1181-99 п.п. 1-3, 5
	
	

	20.9*
	Фрукты сушёные
	10.39/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 30349-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	20.10*
	
	
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	
	
	

	20.11*
	
	10.39/08.159
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	21.1* ТР
	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки.
	03.00/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах и вкус)
	ГОСТ 31412-2010 п.п. 3-6
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ЕАЭС 040/2016

	21.1*
	Овощи сушеные
	10.39/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 34130-2017 п.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	21.2* ТР
	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки.
	03.00/08.032, 03.00/08.156
	Олово
Ртуть
Мышьяк
Хром
Кадмий
Cвинец.
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 26935-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 34427-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	ТР ЕАЭС 040/2016

	21.2*
	Овощи сушеные
	10.39/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, форма, размер, консистенция, цвет, запах, вкус )
	ГОСТ 34130-2017 п. 10
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	21.3* ТР
	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки.
	10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	21.3*
	Овощи сушеные
	10.39/08.052
	Металлические примеси
	ГОСТ 34130-2017 п.12
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	21.4* ТР
	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки.
	10.89/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	21.4*
	Овощи сушеные
	10.39/11.116
	Заражённость вредителями хлебных запасов, посторонние примеси
	ГОСТ 34130-2017 п.п. 9, 13
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	21.5* ТР
	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки.
	10.89/01.086
	Плесень
	ГОСТ 10444.12-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	21.5*
	Овощи сушеные
	10.39/08.052
	Минеральные примеси
	ГОСТ 25555.3-82 п.3;
ГОСТ 34130-2017 п. 14;
ГОСТ ISO 762-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	21.6* ТР
	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки.
	10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	21.6*
	Овощи сушеные
	10.39/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 33977-2016;
ГОСТ 34130-2017 п.16
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	21.7* ТР
	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки.
	10.89/01.086
	Listeria monoсуtogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	21.7*
	Овощи сушеные
	10.39/08.159
	Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота
	МВИ.МН 806-98;
СТБ 1181-99 п.п. 1-3, 5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	21.8*
	Овощи сушёные, грибы сушеные
	10.39/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 30349-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	21.9*
	
	
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	
	
	

	21.10*
	
	10.39/08.159
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	22.1* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.169
	Водородный показатель рН
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.1*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные
	10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.31/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, посторонние примеси, консистенция, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 28741-90 п. 3.2;
ГОСТ 8756.1-2017 п. 5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	22.2* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/11.116
	Запах при 20 град.С
	ГОСТ 3351-74 п.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.2*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные
	10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.31/29.040
	Масса нетто или объём
	ГОСТ 8756.1-2017 п. 6
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	22.3* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/11.116
	Запах при 60 град.С
	ГОСТ 3351-74 п.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.3*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные
	10.39/08.052, 10.31/08.052
	Массовая доля составных частей
	ГОСТ 8756.1-2017 п. 7
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	22.4* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.156
	Мутность
	ГОСТ 3351-74 п.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.4*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные
	10.32/08.052
	Осадок
	ГОСТ 8756.9-2016;
ГОСТ 8756.9-78
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	22.5* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/11.116
	Привкус
	ГОСТ 3351-74 п.3
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.5*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные
	10.32/08.052
	Содержание мякоти
	ГОСТ 8756.10-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	22.6* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012 р.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.6*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные
	10.32/08.164, 10.31/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 26183-84;
ГОСТ 8756.21-89 п.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	22.7* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.156
	Гидрокарбонат-ион
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) р.5.3, р.5.5.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.7*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные
	10.32/08.149
	Витамин С
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84);
ГОСТ 7047-55 раздел III
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	22.8* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.035
	Кальций
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.8*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные
	10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.31/08.149
	Титруемая кислотность
	ГОСТ 34127-2017 (метод Б);
ГОСТ ISO 750-2013;
СТБ ГОСТ Р 51434-2006
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	22.9* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.035
	Магний
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.9*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные
	10.32/08.149
	Содержание этилового спирта
	ГОСТ ISO 2448-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	22.10* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.156
	Нитраты (по NO2)
	ГОСТ 33045-2014 р.9
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.10*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные
	10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.31/08.052
	Минеральные, посторонние примеси
	ГОСТ 25555.3-82 п. 3;
ГОСТ 7009-88;
ГОСТ ISO 762-2013;
СТБ 416-2006 п. 6.4;
СТБ 760-2003 п. 5.2;
СТБ 965-2008 п. 7.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	22.11* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.150
	Сульфаты
	ГОСТ 31940-2013 р.6
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.11*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные
	10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.31/08.149
	Диоксид серы (сернистый ангидрид)
	ГОСТ 25555.5-2014 п. 7 (метод Б)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	22.12* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.169
	Фториды
	ГОСТ 4386-89 п.3
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.12*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные
	10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.31/08.149
	Массовая доля хлоридов
	ГОСТ 26186-84 п.3;
СТБ ГОСТ Р 51439-2006
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	22.13* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.149
	Хлориды
	ГОСТ 4245-72 п.3
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.13*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные
	10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.31/08.169
	Водородный показатель рН
	ГОСТ 26188-2016
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	22.14* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.035
	Алюминий
	ГОСТ 31870-2012
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.14*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные
	10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.31/08.052
	Содержание примесей растительного происхождения
	ГОСТ 26323-2014
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	22.15* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.035
	Барий
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.15*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные
	10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.31/08.052
	Массовая доля влаги и сухих веществ
	ГОСТ 33977-2016
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	22.16* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.156
	Железо суммарно
	ГОСТ 4011-72 п.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.16*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные
	10.32/08.133, 10.39/08.133, 10.31/08.133
	Растворимые сухие вещества
	ГОСТ 34128-2017;
ГОСТ ISO 2173-2013;
СТБ ГОСТ Р 51433-2007
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	22.17* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.035
	Кадмий
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.17*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные
	10.32/08.133, 10.39/08.133, 10.31/08.133
	Сухие вещества, нерастворимые в воде
	ГОСТ 29031-91
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	22.18* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.035
	Кобальт
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.18*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные
	10.32/08.156, 10.32/08.159
	Содержание оксиметилфурфурола
	ГОСТ 29032-2022;
МВИ.МН 4138-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	22.19* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.035
	Литий
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.19*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные
	10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169
	Нитраты
	ГОСТ 29270-95 п.4;
ГОСТ 34570-2019
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	22.20* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.035
	Марганец
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.20*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные
	10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.31/08.159
	Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота
	МВИ.МН 806-98;
СТБ 1181-99 п.п. 1-3, 5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	22.21* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.035
	Медь
	ГОСТ 31870-2012 п.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.21*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные.
	10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 30349-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	22.22* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.035
	Молибден
	ГОСТ 31870-2012
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.22*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные.
	10.32/08.158, 10.39/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	ГОСТ 30349-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	22.23* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.035
	Натрий
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.23*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные.
	10.32/08.158, 10.39/08.158
	Алдрин
	ГОСТ 30349-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	22.24* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.035
	Никель
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.24*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные.
	10.32/08.158, 10.39/08.158
	Гептахлор
	ГОСТ 30349-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	22.25* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.035
	Селен
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.25*
	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные.
	10.32/08.159, 10.39/08.159
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	22.27* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) )
	11.07/08.035
	Свинец суммарно
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	ТР ЕАЭС 044/2017

	22.28* ТР
	
	
	Стронций
	
	
	

	22.29* ТР
	
	
	Хром общий
	
	
	

	22.30* ТР
	
	
	Цинк
	
	
	

	22.31* ТР
	
	
	Бор
	
	
	

	22.32* ТР
	
	
	Мышьяк
	
	
	

	22.33* ТР
	
	11.07/08.149
	Хлор остаточный свободный
	ГОСТ 18190-72 р.3
	
	

	22.34* ТР
	
	11.07/08.156
	Аммиак и аммоний-ион
	ГОСТ 33045-2014 р.5
	
	

	22.35* ТР
	
	11.07/08.155
	Нефтепродукты (суммарно)
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	22.36* ТР
	
	11.07/08.156
	Нитриты по (NO2)
	ГОСТ 33045-2014 р.6
	
	

	22.37* ТР
	
	11.07/08.149
	Окисляемость перманганатная
	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
	
	

	22.38* ТР
	
	11.07/08.155
	ПАВ (анионоактивные)
	ГОСТ 31857-2012 р.3
	
	

	22.39* ТР
	
	11.07/08.149
	Жесткость общая
	ГОСТ 31954-2012 р.4
	
	

	22.40* ТР
	
	11.07/08.035
	Барий
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	
	

	22.41* ТР
	
	
	Бор
	
	
	

	22.42* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	22.43* ТР
	
	
	Медь
	ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	22.44* ТР
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	
	

	22.45* ТР
	
	
	Марганец
	
	
	

	22.46* ТР
	
	
	Никель
	
	
	

	22.47* ТР
	
	11.07/08.082
	Нитраты
	ГОСТ 23268.9-78 р.2
	
	

	22.48* ТР
	
	11.07/08.156
	Нитриты
	ГОСТ 23268.8-78 р.3
	
	

	22.49* ТР
	
	11.07/08.035
	Селен
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	
	

	22.50* ТР
	
	
	Свинец
	
	
	

	22.51* ТР
	
	
	Стронций
	
	
	

	22.52* ТР
	
	11.07/08.169
	Фториды
	ГОСТ 23268.18-78 р.2
	
	

	22.53* ТР
	
	11.07/08.035
	Хром
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	
	

	22.54* ТР
	
	11.07/08.158, 100.09/08.158
	Гексахлорбензол
	ГОСТ 31858-2012
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	22.55* ТР
	
	100.09/08.158
	Гептахлор
	
	
	

	22.56* ТР
	
	
	ДДТ (сумма изомеров)
	
	
	

	
	
	
	Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)
	
	
	

	22.57* ТР
	
	11.07/01.086, 100.09/01.086
	ОМЧ при 37 С ОМЧ при 22 С
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ ISO 6222-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	22.58* ТР
	
	
	Esherichia coli (E.coli)
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
	
	

	22.59* ТР
	
	
	Энтерококки (фекальные стрептококки)
	ГОСТ ISO 7899-2-2018
	
	

	22.60* ТР
	
	
	БГКП (Бактерии группы кишечных палочек)
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
	
	

	22.61* ТР
	
	
	Pseudomonas aeruginosа
	ГОСТ ISO 16266-2018
	
	

	22.62* ТР
	
	100.09/04.125
	суммарная альфа- и бета- активность
	СТБ ISO 9696-2020;
СТБ ISO 9697-2016
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	

	22.63* ТР
	
	11.07/01.086, 100.09/01.086
	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	СТБ ISO 6461-2-2016
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	23.1* ТР
	Продукция легкой промышленности текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые, изделия галантерейные, меховые и кожаные изделия и др
	13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116
	Органолептические показатели
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв.12.05.2005 МЗ РБ;
МУК 4.1/4.3.1485-03 п. 3.1
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 017/2011

	23.1*
	Специи, пряности, пряные травы и приправы.
	10.84/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 28875-90 п. 3.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	23.2* ТР
	Продукция легкой промышленности текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые, изделия галантерейные, меховые и кожаные изделия и др
	13.20/26.045, 13.91/26.045, 13.92/26.045, 13.95/26.045, 13.99/26.045, 14.11/26.045, 14.13/26.045, 14.14/26.045, 14.19/26.045, 14.31/26.045, 14.39/26.045, 15.20/26.045
	Приготовление вытяжек
	ГОСТ 25617-83;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв.12.05.2005 МЗ РБ;
МУК 4.1/4.3.1485-03
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 017/2011

	23.2*
	Специи, пряности, пряные травы и приправы.
	10.84/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 28875-90 п. 3.3
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	23.3* ТР
	Продукция легкой промышленности текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые, изделия галантерейные, меховые и кожаные изделия и др
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158
	Ацетон
	ГОСТ 34174-2017;
МВИ.МН 2558-2006;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3171-14
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 017/2011

	23.3*
	Специи, пряности, пряные травы и приправы.
	10.84/11.116
	Заражённость вредителями, металлические примеси и примеси растительного происхождения
	ГОСТ 28875-90 п. 3.4;
ГОСТ ISO 927-2014
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	23.4* ТР
	Продукция легкой промышленности текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые, изделия галантерейные, меховые и кожаные изделия и др
	13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.20/08.159, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.91/08.159, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.92/08.159, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.95/08.159, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 13.99/08.159, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.11/08.159, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.13/08.159, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.14/08.159, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.19/08.159, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.31/08.159, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 14.39/08.159, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 15.20/08.159
	Содержание свободного формальдегида
	ГОСТ 25617-2014;
ГОСТ ISO 14184-1-2014;
МУ №266 от 16.06.1992
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 017/2011

	23.4*
	Специи, пряности, пряные травы и приправы.
	10.84/08.052
	Посторонние минеральные примеси
	ГОСТ 28875-90 п. 3.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	23.5* ТР
	Продукция легкой промышленности текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые, изделия галантерейные, меховые и кожаные изделия и др
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158
	Диметилтерефталат
	МВИ.МН 2367-2005;
МУ № 2704-83, утв. 21.04.1983 МЗ СССР;
МУК 4.1.3169-14
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 017/2011

	23.5*
	Специи, пряности, пряные травы и приправы.
	10.84/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 28875-90 п.3.8
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	23.6* ТР
	Продукция легкой промышленности текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые, изделия галантерейные, меховые и кожаные изделия и др
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158
	Ацетальдегид
	ГОСТ 34174-2017;
МВИ.МН 2558-2006;
МУ № 2563-82;
МУК 4.1.3166-14
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 017/2011

	23.6*
	Специи, пряности, пряные травы и приправы.
	10.84/08.052
	Массовая доля общей золы
	ГОСТ ISO 928-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	23.7* ТР
	Продукция легкой промышленности текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые, изделия галантерейные, меховые и кожаные изделия и др
	13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 017/2011

	23.7*
	Специи, пряности, пряные травы и приправы
	10.84/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 30349-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	23.8* ТР
	Продукция легкой промышленности текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые, изделия галантерейные, меховые и кожаные изделия и др
	13.20/08.082, 13.20/08.161, 13.91/08.082, 13.91/08.161, 13.92/08.082, 13.92/08.161, 13.95/08.082, 13.95/08.161, 13.99/08.082, 13.99/08.161, 14.11/08.082, 14.11/08.161, 14.13/08.082, 14.13/08.161, 14.14/08.082, 14.14/08.161, 14.19/08.082, 14.19/08.161, 14.31/08.082, 14.31/08.161, 14.39/08.082, 14.39/08.161, 15.20/08.082, 15.20/08.161
	Гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МР 1503-76
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 017/2011

	23.8*
	Специи, пряности, пряные травы и приправы
	10.84/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	ГОСТ 30349-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	23.9* ТР
	Продукция легкой промышленности текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые, изделия галантерейные, меховые и кожаные изделия и др
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158
	Акрилонитрил
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 4.1.3166-14
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 017/2011

	23.9*
	Специи, пряности, пряные травы и приправы
	10.84/08.159
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	23.10* ТР
	Продукция легкой промышленности текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые, изделия галантерейные, меховые и кожаные изделия и др
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158
	Диметилформамид
	МУ 11-12-26-96;
№ 1495а-76, утв. 05.08.1976г МЗ СССР.
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 017/2011

	23.10*
	Специи, пряности, пряные травы и приправы
	10.84/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	23.11* ТР
	Продукция легкой промышленности текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые, изделия галантерейные, меховые и кожаные изделия и др
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.93/08.158
	Бензол
	ГОСТ 34174-2017;
ГОСТ 34175-2017;
Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУ № 4477-87;
МУК 4.1.3166-14
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 017/2011

	23.12* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158
	Толуол
	
	
	

	23.13* ТР
	
	
	Диоктилфталат
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	23.14* ТР
	
	
	Дибутилфталат
	
	
	

	23.15* ТР
	
	13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035
	Кадмий
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	23.16* ТР
	
	
	Цинк
	ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 31870-2012 р.5
	
	

	23.17* ТР
	
	13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77;
МР 2915-82
	
	

	23.18* ТР
	
	13.20/08.082, 13.20/08.158, 13.91/08.082, 13.91/08.158, 13.92/08.082, 13.92/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.158, 14.11/08.082, 14.11/08.158, 14.13/08.082, 14.13/08.158, 14.14/08.082, 14.14/08.158, 14.19/08.082, 14.19/08.158, 14.31/08.082, 14.31/08.158, 14.39/08.082, 14.39/08.158, 15.20/08.082, 15.20/08.158
	Этиленгликоль
	Инструкция № 880-71;
МУ № 3999-85
	
	

	23.19* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158
	Спирт метиловый
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 4.1.10-15-90-2005;
МУ № 2902-83;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	23.20* ТР
	
	
	Спирт бутиловый
	
	
	

	23.21* ТР
	
	
	Ксилолы
	ГОСТ 34174-2017;
ГОСТ 34175-2017;
Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУ № 4477-87;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	23.22* ТР
	
	
	Метилметакрилат
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 2.3.3.052-96
	
	

	23.23* ТР
	
	
	Фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005;
МВИ.МН 1924-2003;
МУК 4.1.1478-03
	
	

	23.24* ТР
	
	13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036
	Индекс Токсичности
	ГОСТ 32075-2013;
МР № 29ФЦ/2688-2003
	
	

	23.25* ТР
	
	13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082
	Хром (VI) водовымываемый
	ГОСТ 31280-2004
	
	

	23.26** ТР
	
	13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.95/08.169, 13.99/08.169, 14.11/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.19/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169, 15.20/08.169
	Водородный показатель рН
	ГОСТ 32165-2013
	
	

	23.27* ТР
	
	13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035
	Мышьяк,Свинец,Хром,Кобальт,Медь, Никель
Мышьяк, Свинец, Хром,Кобальт,Медь ,Никель
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	23.28* ТР
	
	13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156
	Стирол
	Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	
	

	23.29* ТР
	
	13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116
	Индекс запаха
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	23.30* ТР
	
	13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.20/08.052
	Гигроскопичность
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
	
	

	23.31* ТР
	
	13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля, кВ/м
	СанПиН № 9-29.7-95
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	23.32* ТР
	
	13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159
	Свободный формальдегид в изделиях из кожи
	ГОСТ ISO 17226-1-2022
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	

	24.1* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/08.169
	Водородный показатель рН
	ГОСТ 29188.2-2014
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 009/2011

	24.1*
	Лавровый лист
	10.84/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 17594-81 п. 3.4.4
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	24.2* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/01.086
	Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов
	ГОСТ ISO 21148-2020;
ГОСТ ISO 21149-2020
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 009/2011

	24.2*
	Лавровый лист
	10.84/08.052
	Минеральная и органическая примесь
	ГОСТ 17594-81 п. 3.4.3
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	24.3* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/01.086
	Candida albicans
	ГОСТ ISO 18416-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 009/2011

	24.3*
	Лавровый лист
	10.84/08.052
	Влажность
	ГОСТ 17594-81 п. 3.4.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	24.4* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/01.086
	Escherichia coli
	ГОСТ ISO 21150-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 009/2011

	24.5* ТР
	
	
	Staphylococcus aureus
	ГОСТ ISO 22718-2018
	
	

	24.6* ТР
	
	
	Pseudomonas aeruginosа
	ГОСТ ISO 22717-2018
	
	

	24.7* ТР
	
	20.42/06.036
	Индекс Токсичности
	ГОСТ 32893-2014 п.6;
ГОСТ 33506-2015 п.9
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	

	25.1* ТР
	Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие.
	32.40/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ 24295-80;
ГОСТ 25779-90;
ГОСТ ISO 8124-3-2014;
Инструкция № 016-1211;
МУК 4.1/4.3.1485-03 п. 3.1;
МУК 4.1/4.3.2038-05
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 008/2011

	25.1*
	Чай.
	10.83/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 1936-85 п. 2.1
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	25.2* ТР
	Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие.
	32.40/26.045
	Приготовление вытяжек
	ГОСТ 25779-90, стр. 35;
ГОСТ ISO 8124-3-2014;
Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ от 15.12.2011;
МУК 4.1/4.3.1485-03;
МУК 4.1/4.3.2038-05, гл. 6
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 008/2011

	25.2*
	Чай.
	10.83/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 32572-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	25.3* ТР
	Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие.
	32.40/08.158
	Акрилонитрил
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУ № 268 от 24.10.1992г;
МУК 4.1.3166-14
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 008/2011

	25.3*
	Чай.
	10.83/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 1936-85 п. 2.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	25.4* ТР
	Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие.
	32.40/08.158
	Бензальдегид
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 2.3.3.052-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 008/2011

	25.4*
	Чай.
	10.83/08.052
	Массовая доля металломагнитной примеси
	ГОСТ 1936-85 п. 2.7
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	25.5* ТР
	Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие.
	32.40/08.158
	Бензол
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУ № 4477-87;
МУК 4.1.3166-14
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 008/2011

	25.5*
	Чай.
	10.83/11.116
	Посторонние примеси
	ГОСТ 1936-85 п. 2.8
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	25.6* ТР
	Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие.
	32.40/08.158
	Ксилолы
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУ № 4477-87;
МУК 4.1.3166-14
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 008/2011

	25.6*
	Чай.
	10.83/08.052
	Массовая доля сухих веществ
	ГОСТ ISO 1572-2013 п.1-6, 8
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	25.7* ТР
	Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие.
	32.40/08.158
	Альфа-метилстирол
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 4.1.3166-14
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 008/2011

	25.7*
	Чай.
	10.83/08.052
	Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ
	ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	25.8* ТР
	Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие.
	32.40/08.158
	Стирол
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 4.1.3166-14
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 008/2011

	25.8*
	Чай.
	10.83/08.052
	Зола
	ГОСТ ISO 1575-2013;
ГОСТ ISO 1576-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	25.9* ТР
	Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие.
	32.40/08.158
	Толуол
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУ № 4477-87;
МУК 4.1.3166-14
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 008/2011

	25.9*
	Чай.
	10.83/08.159
	Кофеин
	МВИ.МН 1037-99
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	25.10* ТР
	Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие.
	32.40/08.158
	Этилбензол
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 4.1.3166-14
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 008/2011

	25.10*
	чай
	10.83/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	25.11* ТР
	Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие.
	32.40/08.158
	Ацетальдегид
	МВИ.МН 2558-2006;
МУ № 2563-82;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.599-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 008/2011

	25.11*
	чай
	10.83/08.158
	ДДТ и метаболиты ГХЦГ и изомеры
	ГОСТ 30349-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	25.12* ТР
	Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие.
	32.40/08.158
	Ацетон
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005;
МВИ.МН 2558-2006;
МУ № 71 от 29.03.1993г;
МУК 4.1.3166-14
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 008/2011

	25.13* ТР
	
	
	Кумол (изопропилбензол)
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	25.14* ТР
	
	
	Метилметакрилат
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 2.3.3.052-96;
МУК 4.1.3171-14
	
	

	25.15* ТР
	
	
	Спирт бутиловый
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005;
МУ № 2902-83;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	25.16* ТР
	
	
	Спирт метиловый
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005;
МУ № 76-93;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	25.17* ТР
	
	32.40/08.156, 32.40/08.158
	Содержание свободного формальдегида
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ № 75-92;
МУ №266 от 16.06.1992
	
	

	25.18* ТР
	
	32.40/08.158
	Гексан
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	25.19* ТР
	
	
	Гептан
	
	
	

	25.20* ТР
	
	
	Спирт изопропиловый
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005;
МУ № 2902-83;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	25.21* ТР
	
	
	Спирт изобутиловый
	
	
	

	25.22* ТР
	
	
	Спирт пропиловый
	
	
	

	25.23* ТР
	
	
	Этилацетат
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	25.24* ТР
	
	32.40/08.156, 32.40/08.158
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77;
МР 2915-82
	
	

	25.25* ТР
	
	32.40/08.158
	Дибутилфталат
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	25.26* ТР
	
	
	Диоктилфталат
	
	
	

	25.27* ТР
	
	
	Диметилфталат
	МУК 4.1.3169-14;
МУК 4.1.738-99
	
	

	25.28* ТР
	
	
	Диэтилфталат
	
	
	

	25.29* ТР
	
	
	Фенол
	МВИ.МН 1924-2003;
МУК 4.1.1478-03
	
	

	25.30* ТР
	
	32.40/08.032, 32.40/08.035
	Цинк
	ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 31870-2012 р.5
	
	

	25.31* ТР
	
	
	Олово
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	25.32* ТР
	
	32.40/08.082, 32.40/08.158
	Этиленгликоль
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 880-71;
МУ № 3999-85;
Раздельное определение различных гликолей//Лурье Ю.Ю.
	
	

	25.33* ТР
	
	32.40/08.082
	Гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	25.34* ТР
	
	32.40/08.159
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001
	
	

	25.35* ТР
	
	32.40/08.158
	Диметилтерефталат
	МВИ.МН 2367-2005;
МУ № 2704-83, утв. 21.04.1983 МЗ СССР;
МУК 4.1.738-99
	
	

	25.36* ТР
	
	
	Метиленхлорид
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005
	
	

	25.37* ТР
	
	32.40/08.159
	Бензапирен
	МВИ.МН 1489-2001
	
	

	25.38* ТР
	
	32.40/08.032, 32.40/08.035
	Алюминий
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	25.39* ТР
	
	32.40/08.032
	Бор
	
	
	

	25.40* ТР
	
	32.40/08.032, 32.40/08.035
	Цинк, титан, железо, марганец, хром, никель, медь, свинец, кадмий, серебро, сурьма, ртуть
	
	
	

	25.41* ТР
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 31870-2012 р.5;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	25.42* ТР
	
	
	Барий, селен
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	25.43* ТР
	
	32.40/06.036
	Индекс Токсичности
	МР № 29ФЦ/2688-2003;
МУ 1.1.037-95
	
	

	25.44* ТР
	
	32.40/01.086
	Общее количество микроорганизмов
	Инструкция № 091-0610 п. 17
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	25.45* ТР
	
	
	Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы
	Инструкция № 091-0610 п.18
	
	

	25.46* ТР
	
	
	Бактерии семейства энтеробактерии
	Инструкция № 091-0610 п.19
	
	

	25.47* ТР
	
	
	Патогенные стафилококки
	Инструкция № 091-0610 п. 21
	
	

	25.48* ТР
	
	
	Pseudomonas aeruginosа
	Инструкция № 091-0610 п.20
	
	

	25.49* ТР
	
	32.40/35.067
	Эквивалентный уровень звука
	СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	25.50* ТР
	
	
	Максимальный уровень звука
	СанПиН № 9-29.1-95
	
	

	25.51* ТР
	
	32.40/35.059
	Уровни локальной вибрации в октавных полосах частот
	СанПиН № 9-29.2-95
	
	

	25.52* ТР
	
	
	Корректированный по частоте уровень локальной вибрации
	
	
	

	25.53* ТР
	
	32.40/35.068
	Уровень напряженности электромагнитного поля
	СанПиН № 9-29.5-95
	
	

	25.54* ТР
	
	
	Уровень напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50Гц)
	СанПиН № 9-29.6-95
	
	

	25.55* ТР
	
	32.40/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля, кВ/м
	СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	25.56* ТР
	
	32.40/35.068
	Уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения
	СанПиН № 9-29.9-95
	
	

	25.57* ТР
	
	32.40/08.158
	Бутилацетат
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005;
МУК 4.1.3166-14
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	

	25.58* ТР
	
	
	Метилацетат
	
	
	

	26.1* ТР
	Продукция предназначенная для детей и подростков. изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные, массажеры для десен; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия , изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия ; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски, велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности.
	13.99/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.31/11.116, 15.20/11.116, 17.23/11.116, 22.19/11.116, 23.13/11.116, 23.41/11.116, 30.92/11.116, 14.19/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 34827-2022;
Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
Инструкция № 880-71;
СТ РК ГОСТ Р 50962-2008
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 007/2011

	26.1*
	Кофе.
	10.83/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 15113.1-77 п. 3
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	26.2* ТР
	Продукция предназначенная для детей и подростков. изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные, массажеры для десен; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия , изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия ; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски, велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности.
	13.99/26.045, 14.13/26.045, 14.14/26.045, 14.31/26.045, 15.20/26.045, 17.23/26.045, 22.19/26.045, 23.13/26.045, 23.41/26.045, 30.92/26.045, 14.19/26.045
	Приготовление вытяжек
	ГОСТ 24295-80;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв.12.05.2005 МЗ РБ;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУК 4.1/4.3.1485-03
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 007/2011

	26.2*
	Кофе.
	10.83/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 32775-2014 (приложение Б);
ГОСТ 32776-2014 (приложение Б);
СТБ 1001-2022 п. 7
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	26.3* ТР
	Продукция предназначенная для детей и подростков. изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные, массажеры для десен; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия , изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия ; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски, велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности.
	13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035
	Свинец
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 007/2011

	26.3*
	Кофе.
	10.83/08.052
	Металлические примеси
	ГОСТ 15113.2-77 п.4
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	26.4* ТР
	Продукция предназначенная для детей и подростков. изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные, массажеры для десен; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия , изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия ; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски, велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности.
	13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035
	Мышьяк
	ГОСТ 31870-2012
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 007/2011

	26.4*
	Кофе.
	10.83/11.116
	Заражённость вредителями хлебных запасов, посторонние примеси
	ГОСТ 15113.2-77 п.3,5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	26.5* ТР
	Продукция предназначенная для детей и подростков. изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные, массажеры для десен; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия , изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия ; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски, велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности.
	13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158, 23.41/08.156, 23.41/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158
	Содержание свободного формальдегида
	ГОСТ 25617-2014;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ № 75-92;
МУ №266 от 16.06.1992
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 007/2011

	26.5*
	Кофе.
	10.83/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 15113.4-2021 п.п. 6, 7, 8
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	26.6* ТР
	Продукция предназначенная для детей и подростков. изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные, массажеры для десен; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия , изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия ; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски, велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности.
	13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 22.19/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 30.92/08.158, 14.19/08.158
	Спирт метиловый
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005;
МУК 4.1.3166-14
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 007/2011

	26.6*
	Кофе.
	10.83/08.052
	Общее содержание золы; содержание золы, нерастворимой в соляной кислоте
	ГОСТ 15113.8-77
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	26.7* ТР
	Продукция предназначенная для детей и подростков. изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные, массажеры для десен; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия , изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия ; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски, велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности.
	13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 22.19/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 30.92/08.158, 14.19/08.158
	Спирт бутиловый
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005;
МУК 4.1.3166-14
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 007/2011

	26.7*
	Кофе.
	10.83/08.052
	Массовая доля экстрактивных веществ
	ГОСТ 32775-2014 (приложение В)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	26.8* ТР
	Продукция предназначенная для детей и подростков. изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные, массажеры для десен; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия , изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия ; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски, велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности.
	13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158, 23.41/08.156, 23.41/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 20.30/08.156, 20.30/08.158
	Фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МВИ.МН 1924-2003
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 007/2011

	26.8*
	Кофе.
	10.83/08.159
	Кофеин
	МВИ.МН 1037-99
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	26.9* ТР
	Продукция предназначенная для детей и подростков. изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные, массажеры для десен; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия , изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия ; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски, велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности.
	13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035
	Цинк
	ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 31870-2012 р.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 007/2011

	26.9*
	чай
	10.83/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	26.10* ТР
	Продукция предназначенная для детей и подростков. изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные, массажеры для десен; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия , изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия ; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски, велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности.
	13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035
	Хром, Марганец, Медь, Титан, Цинк, Железо, Никель, Алюминий
	ГОСТ 31870-2012
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 007/2011

	26.11* ТР
	
	13.99/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.31/08.169, 15.20/08.169, 17.23/08.169, 22.19/08.169, 23.13/08.169, 23.41/08.169, 30.92/08.169, 14.19/08.169
	Фтор-ион
	ГОСТ 4386-89
	
	

	26.12* ТР
	
	13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.31/08.032, 15.20/08.032, 17.23/08.032, 22.19/08.032, 23.13/08.032, 23.41/08.032, 30.92/08.032, 14.19/08.032
	Бор
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	26.13* ТР
	
	13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035
	Кобальт
	ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 31870-2012 р.5
	
	

	26.14* ТР
	
	13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 22.19/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 30.92/08.158, 14.19/08.158
	Этилацетат
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	26.15* ТР
	
	
	Спирт изобутиловый
	
	
	

	26.16* ТР
	
	
	Спирт изопропиловый
	
	
	

	26.17* ТР
	
	
	Бензол
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	26.18* ТР
	
	
	Толуол
	
	
	

	26.19* ТР
	
	
	Ксилолы
	
	
	

	26.20* ТР
	
	
	Ацетон
	МВИ.МН 2558-2006;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3171-14
	
	

	26.21* ТР
	
	
	Ацетальдегид
	
	
	

	26.22* ТР
	
	
	Акрилонитрил
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	26.23* ТР
	
	
	Спирт пропиловый
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	26.24* ТР
	
	13.99/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 17.23/06.036, 22.19/06.036, 23.13/06.036, 23.41/06.036, 30.92/06.036, 14.19/06.036
	Индекс Токсичности
	ГОСТ 32075-2013;
ГОСТ 32893-2014 п.6;
ГОСТ 33506-2015 п.9;
МР № 29ФЦ/2688-2003;
МУ 1.1.037-95
	
	

	26.25* ТР
	
	13.99/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.31/08.082, 15.20/08.082, 17.23/08.082, 22.19/08.082, 23.13/08.082, 23.41/08.082, 30.92/08.082, 14.19/08.082
	Хром (VI) водовымываемый
	ГОСТ 31280-2004
	
	

	26.26* ТР
	
	13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 22.19/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 30.92/08.158, 14.19/08.158
	Дибутилфталат
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	26.27* ТР
	
	
	Диоктилфталат
	
	
	

	26.28* ТР
	
	
	Альфа-метилстирол
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	26.29* ТР
	
	
	Бензальдегид
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 2.3.3.052-96
	
	

	26.30* ТР
	
	13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158, 23.41/08.156, 23.41/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158
	Стирол
	Инструкция 4.1.10-14-101-2005;
Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3171-14
	
	

	26.31* ТР
	
	13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 22.19/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 30.92/08.158, 14.19/08.158
	Этилбензол
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
Инструкция 4.1.11-11-13-2004;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	26.32* ТР
	
	
	Кумол (изопропилбензол)
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	26.33* ТР
	
	
	Метилметакрилат
	МУК 2.3.3.052-96;
МУК 4.1.3171-14
	
	

	26.34* ТР
	
	13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158, 23.41/08.156, 23.41/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77;
МР 2915-82
	
	

	26.35* ТР
	
	13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 22.19/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 30.92/08.158, 14.19/08.158
	Метилакрилат
	МУК 4.1.3171-14
	
	

	26.36* ТР
	
	
	Диметилфталат
	МУК 4.1.3169-14;
МУК 4.1.738-99
	
	

	26.37* ТР
	
	
	Диэтилфталат
	
	
	

	26.38* ТР
	
	13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035
	Олово
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	26.39* ТР
	
	13.99/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.31/08.082, 15.20/08.082, 17.23/08.082, 22.19/08.082, 23.13/08.082, 23.41/08.082, 30.92/08.082, 14.19/08.082
	Этиленгликоль
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 880-71
	
	

	26.40* ТР
	
	13.99/08.082, 13.99/08.161, 14.13/08.082, 14.13/08.161, 14.14/08.082, 14.14/08.161, 14.31/08.082, 14.31/08.161, 15.20/08.082, 15.20/08.161, 17.23/08.082, 17.23/08.161, 22.19/08.082, 22.19/08.161, 23.13/08.082, 23.13/08.161, 23.41/08.082, 23.41/08.161, 30.92/08.082, 30.92/08.161, 14.19/08.082, 14.19/08.161
	Гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МР 1503-76
	
	

	26.41* ТР
	
	13.99/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.31/08.159, 15.20/08.159, 17.23/08.159, 22.19/08.159, 23.13/08.159, 23.41/08.159, 30.92/08.159, 14.19/08.159
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001
	
	

	26.42* ТР
	
	13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 22.19/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 30.92/08.158, 14.19/08.158
	Диметилтерефталат
	МВИ.МН 2367-2005;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	26.43* ТР
	
	
	Эпихлоргидрин
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	26.44* ТР
	
	
	Диметилформамид
	МУ 11-12-26-96
	
	

	26.45* ТР
	
	
	Гексан
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	26.46* ТР
	
	
	Гептан
	
	
	

	26.47* ТР
	
	13.99/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.31/08.159, 15.20/08.159, 17.23/08.159, 22.19/08.159, 23.13/08.159, 23.41/08.159, 30.92/08.159, 14.19/08.159
	Бензапирен
	МВИ.МН 1489-2001
	
	

	26.48* ТР
	
	13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035
	Сурьма, Барий, Селен, Кадмий
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	26.49* ТР
	
	13.99/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.31/08.052, 15.20/08.052, 17.23/08.052, 22.19/08.052, 23.13/08.052, 23.41/08.052, 30.92/08.052, 14.19/08.052
	Гигроскопичность
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
	
	

	26.50* ТР
	
	13.99/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.31/08.169, 15.20/08.169, 17.23/08.169, 22.19/08.169, 23.13/08.169, 23.41/08.169, 30.92/08.169, 14.19/08.169
	Водородный показатель рН
	ГОСТ 32165-2013
	
	

	26.51* ТР
	Изделия для ухода за детьми: щетки зубные и аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенического использования
	20.30/01.086, 22.19/01.086, 22.29/01.086
	Общее количество микроорганизмов
	ГОСТ ISO 21148-2020;
ГОСТ ISO 21149-2020
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 007/2011

	26.52* ТР
	
	
	Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы
	ГОСТ ISO 18416-2018
	
	

	26.53* ТР
	
	
	Бактерии семейства энтеробактерии
	ГОСТ ISO 21150-2018
	
	

	26.54* ТР
	Продукция предназначенная для детей и подростков. изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные, массажеры для десен; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия , изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия ; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски, велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности.
	13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158, 23.41/08.156, 23.41/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158
	Свободный формальдегид в изделиях из меха
Содержание свободного формальдегида
	ГОСТ 25617-2014;
ГОСТ 31280-2004;
ГОСТ ISO 14184-1-2014;
МУ №266 от 16.06.1992
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 007/2011

	26.55* ТР
	
	13.99/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.31/35.069, 15.20/35.069, 23.41/35.069, 14.19/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля, кВ/м
	СанПиН № 9-29.7-95
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	26.56* ТР
	Изделия для ухода за детьми: щетки зубные и аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенического использования
	20.30/01.086, 22.19/01.086, 22.29/01.086
	Патогенные стафилококки
	ГОСТ ISO 22718-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 007/2011

	26.57* ТР
	
	
	Псевдомонаc аэрогиноза
	ГОСТ ISO 22717-2018
	
	

	27.1* ТР
	Упаковка металлическая, полимерная, бумажная, картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая, средства укупорочные: металлические,корковые, полимерные, комбинированные и из картона.
	16.24/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 22.22/11.116, 23.13/11.116
	Органолептические показатели
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 005/2011

	27.1*
	Масла растительные (все виды).
	10.41/11.116
	Запах, цвет, прозрачность
	ГОСТ 5472-50
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	27.2* ТР
	Упаковка металлическая, полимерная, бумажная, картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая, средства укупорочные: металлические,корковые, полимерные, комбинированные и из картона.
	16.24/26.045, 17.12/26.045, 17.21/26.045, 22.22/26.045, 23.13/26.045
	Приготовление вытяжек
	ТР ТС 005/2011 ст. 5, прил. 2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 005/2011

	27.2*
	Масла растительные (все виды).
	10.41/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 31933-2012 п.п 1-7, 11-13
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	27.3* ТР
	Упаковка металлическая, полимерная, бумажная, картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая, средства укупорочные: металлические,корковые, полимерные, комбинированные и из картона.
	16.24/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158
	Содержание свободного формальдегида
	ГОСТ 33446-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 005/2011

	27.3*
	Масла растительные (все виды).
	10.41/08.052
	Массовая доля влаги и летучих веществ
	ГОСТ 11812-2022;
ГОСТ 11812-66
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	27.4* ТР
	Упаковка металлическая, полимерная, бумажная, картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая, средства укупорочные: металлические,корковые, полимерные, комбинированные и из картона.
	16.24/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158
	Ацетальдегид
	ГОСТ 34174-2017
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 005/2011

	27.4*
	Масла растительные (все виды).
	10.41/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	27.5* ТР
	Упаковка металлическая, полимерная, бумажная, картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая, средства укупорочные: металлические,корковые, полимерные, комбинированные и из картона.
	16.24/08.161, 17.12/08.161, 17.21/08.161, 22.22/08.161, 23.13/08.161
	Капролактам
	ГОСТ 34169-2017
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 005/2011

	27.5*
	Масла растительные (все виды).
	10.41/08.158
	Эруковая кислота
	ГОСТ 30089-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	27.6* ТР
	Упаковка металлическая, полимерная, бумажная, картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая, средства укупорочные: металлические,корковые, полимерные, комбинированные и из картона.
	16.24/08.082, 16.24/08.161, 17.12/08.082, 17.12/08.161, 17.21/08.082, 17.21/08.161, 22.22/08.082, 22.22/08.161, 23.13/08.082, 23.13/08.161
	Гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МР 1503-76
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 005/2011

	27.6*
	Масла растительные (все виды)
	10.41/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 32122-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	27.7* ТР
	Упаковка металлическая, полимерная, бумажная, картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая, средства укупорочные: металлические,корковые, полимерные, комбинированные и из картона.
	16.24/08.082, 17.12/08.082, 17.21/08.082, 22.22/08.082, 23.13/08.082
	Этиленгликоль
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 005/2011

	27.7*
	Масла растительные (все виды)
	10.41/08.158
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	ГОСТ 32122-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	27.8* ТР
	Упаковка металлическая, полимерная, бумажная, картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая, средства укупорочные: металлические,корковые, полимерные, комбинированные и из картона.
	16.24/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158
	Метилметакрилат
	МУК 2.3.3.052-96;
МУК 4.1.3171-14
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 005/2011

	27.8*
	Масла растительные (все виды)
	10.41/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	27.9* ТР
	Упаковка металлическая, полимерная, бумажная, картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая, средства укупорочные: металлические,корковые, полимерные, комбинированные и из картона.
	16.24/08.032, 16.24/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035
	Алюминий
	ГОСТ 31870-2012
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 005/2011

	27.9*
	Масла растительные (все виды)
	10.41/08.159
	бенз (а) пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	27.10* ТР
	Упаковка металлическая, полимерная, бумажная, картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая, средства укупорочные: металлические,корковые, полимерные, комбинированные и из картона.
	16.24/08.032, 16.24/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035
	Барий
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	ТР ТС 005/2011

	27.11* ТР
	
	
	Бор
	ГОСТ 31870-2012 р.5;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	27.12* ТР
	
	
	Ванадий
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	27.13* ТР
	
	
	Вольфрам
	
	
	

	27.14* ТР
	
	
	Железо
	
	
	

	27.15* ТР
	
	
	Кадмий
	
	
	

	27.16* ТР
	
	
	Кобальт
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	
	

	27.17* ТР
	
	
	Кремний
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	27.18* ТР
	
	
	Литий
	ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 31870-2012 р.5
	
	

	27.19* ТР
	
	
	Марганец
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	27.20* ТР
	
	16.24/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 22.22/08.032, 23.13/08.032
	Медь
	
	
	

	27.21* ТР
	
	16.24/08.032, 16.24/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035
	Молибден
	
	
	

	27.22* ТР
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 31870-2012 р.5;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	27.23* ТР
	
	
	Никель
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	
	

	27.24* ТР
	
	
	Олово
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	27.25* ТР
	
	
	Титан
	
	
	

	27.26* ТР
	
	16.24/08.035, 17.12/08.035, 17.21/08.035, 22.22/08.035, 23.13/08.035
	Хром
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	
	

	27.27* ТР
	
	16.24/08.032, 16.24/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035
	Цинк
	
	
	

	27.28* ТР
	
	
	Свинец
	ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 31870-2012 р.5
	
	

	27.29* ТР
	
	16.24/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158
	Этилацетат
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	27.30* ТР
	
	
	Гексан
	
	
	

	27.31* ТР
	
	
	Гептан
	
	
	

	27.32* ТР
	
	
	Ацетон
	
	
	

	27.33* ТР
	
	
	Метанол
	
	
	

	27.34* ТР
	
	
	Пропанол
	
	
	

	27.35* ТР
	
	
	Изопропанол
	
	
	

	27.36* ТР
	
	
	Бутанол
	
	
	

	27.37* ТР
	
	
	Изобутанол
	
	
	

	27.38* ТР
	
	
	Стирол
	
	
	

	27.39* ТР
	
	
	Бензол
	
	
	

	27.40* ТР
	
	
	Толуол
	
	
	

	27.41* ТР
	
	
	Этилбензол
	
	
	

	27.42* ТР
	
	
	Бутилацетат
	
	
	

	27.43* ТР
	
	
	Метилацетат
	
	
	

	27.44* ТР
	
	
	Акрилонитрил
	
	
	

	27.45* ТР
	
	
	Альфа-метилстирол
	
	
	

	27.46* ТР
	
	
	Ксилолы
	
	
	

	27.47* ТР
	
	
	Кумол (изопропилбензол)
	
	
	

	27.48* ТР
	
	
	Диоктилфталат
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	27.49* ТР
	
	
	Дибутилфталат
	МУК 4.1.3169-14
	
	

	27.50* ТР
	
	
	Диметилтерефталат
	
	
	

	27.51* ТР
	
	
	Метилакрилат
	МУК 4.1.3171-14
	
	

	27.52* ТР
	
	
	Фенол
	ГОСТ 34171-2017
	
	

	27.53* ТР
	
	
	Эпихлоргидрин
	
	
	

	27.54* ТР
	
	16.24/08.156, 17.12/08.156, 17.21/08.156, 22.22/08.156, 23.13/08.156
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77
	
	

	27.55* ТР
	
	16.24/08.169, 17.12/08.169, 17.21/08.169, 22.22/08.169, 23.13/08.169
	Фтор-ион
	ГОСТ 4386-89
	
	

	28.1* ТР
	Турбины и установки газотурбинные. Машины тягодутьевые. Дробилки. Дизель-генераторы. Приспособления для грузоподъемных операций. Конвейеры. Тали электрические канатные и цепные. Транспорт производственный напольный безрельсовый. Оборудование химическое, нефтегазо-перерабатывающее. Оборудование для переработки полимерных материалов. Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные). Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное. Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий. Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Оборудование целлюлозно-бумажное. Оборудование бумагоделательное. Оборудование нефтепромысловое, буровое, геологоразведочное. 18. Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения. Оборудование для жидкого аммиака. Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды. и.т.д.
	26.20/35.067, 26.30/35.067, 26.40/35.067, 26.51/35.067, 26.60/35.067, 27.11/35.067, 27.12/35.067, 27.40/35.067, 27.51/35.067, 27.90/35.067, 28.23/35.067, 28.24/35.067, 28.25/35.067, 28.29/35.067, 28.93/35.067, 32.30/35.067
	Уровень воздушного ультразвука
	ГОСТ 12.1.001-89
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	ТР ТС 010/2011

	28.1*
	Майонезы
	10.89/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 31762-2012 п. 4.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	28.2* ТР
	Турбины и установки газотурбинные. Машины тягодутьевые. Дробилки. Дизель-генераторы. Приспособления для грузоподъемных операций. Конвейеры. Тали электрические канатные и цепные. Транспорт производственный напольный безрельсовый. Оборудование химическое, нефтегазо-перерабатывающее. Оборудование для переработки полимерных материалов. Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные). Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное. Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий. Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Оборудование целлюлозно-бумажное. Оборудование бумагоделательное. Оборудование нефтепромысловое, буровое, геологоразведочное. 18. Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения. Оборудование для жидкого аммиака. Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды. и.т.д.
	26.20/35.069, 26.30/35.069, 26.40/35.069, 26.51/35.069, 26.60/35.069, 27.11/35.069, 27.12/35.069, 27.40/35.069, 27.51/35.069, 27.90/35.069, 28.23/35.069, 28.24/35.069, 28.25/35.069, 28.29/35.069, 28.93/35.069, 32.30/35.069
	Электромагнитные поля
	ГОСТ 12.1.002-84
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	ТР ТС 010/2011

	28.2*
	Майонезы
	10.89/08.037, 10.89/08.052, 10.89/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 31762-2012 п.4.6-4.8
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	28.3* ТР
	Турбины и установки газотурбинные. Машины тягодутьевые. Дробилки. Дизель-генераторы. Приспособления для грузоподъемных операций. Конвейеры. Тали электрические канатные и цепные. Транспорт производственный напольный безрельсовый. Оборудование химическое, нефтегазо-перерабатывающее. Оборудование для переработки полимерных материалов. Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные). Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное. Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий. Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Оборудование целлюлозно-бумажное. Оборудование бумагоделательное. Оборудование нефтепромысловое, буровое, геологоразведочное. 18. Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения. Оборудование для жидкого аммиака. Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды. и.т.д.
	26.20/35.067, 26.30/35.067, 26.40/35.067, 26.51/35.067, 26.60/35.067, 27.11/35.067, 27.12/35.067, 27.40/35.067, 27.51/35.067, 27.90/35.067, 28.23/35.067, 28.24/35.067, 28.25/35.067, 28.29/35.067, 28.93/35.067, 32.30/35.067
	Уровень шума
	ГОСТ 12.1.003-83
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	ТР ТС 010/2011

	28.3*
	Майонезы
	10.89/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 31762-2012 п. 4.16
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	28.4* ТР
	Турбины и установки газотурбинные. Машины тягодутьевые. Дробилки. Дизель-генераторы. Приспособления для грузоподъемных операций. Конвейеры. Тали электрические канатные и цепные. Транспорт производственный напольный безрельсовый. Оборудование химическое, нефтегазо-перерабатывающее. Оборудование для переработки полимерных материалов. Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные). Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное. Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий. Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Оборудование целлюлозно-бумажное. Оборудование бумагоделательное. Оборудование нефтепромысловое, буровое, геологоразведочное. 18. Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения. Оборудование для жидкого аммиака. Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды. и.т.д.
	26.20/35.059, 26.30/35.059, 26.40/35.059, 26.51/35.059, 26.60/35.059, 27.11/35.059, 27.12/35.059, 27.40/35.059, 27.51/35.059, 27.90/35.059, 28.23/35.059, 28.24/35.059, 28.25/35.059, 28.29/35.059, 28.93/35.059, 32.30/35.059
	Уровень локальной и общей вибрации
	ГОСТ 12.1.012-2004
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	ТР ТС 010/2011

	28.4*
	Майонезы
	10.89/08.159
	Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота
	МВИ.МН 806-98
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	28.5**
	Майонезы. Продукты переработки растителных масел, (маргарины, спреды, жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные)
	10.41/08.158, 10.42/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32122-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	28.6*
	
	
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	
	
	

	28.7*
	
	10.41/08.159, 10.42/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	29.1*
	Продукты переработки растительных масел
	10.42/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 32189-2013 п.п. 5.2-5.3;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.п. 5.2-5.3
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	29.2*
	
	10.42/08.052
	Массовая доля влаги и летучих веществ
	ГОСТ 32189-2013 п.п.5.4-5.8;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.п. 5.4-5.8
	
	

	29.3*
	
	
	Массовая доля жира
	ГОСТ 32189-2013 п.п. 5.11-5.14;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.п. 5.11-5.14
	
	

	29.4*
	
	10.42/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 31933-2012 п.п 1-7, 11-13
	
	

	29.5*
	
	
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	29.6*
	
	10.42/08.159
	Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота
	МВИ.МН 806-98
	
	

	29.7*
	Масличное сырье и жировые продукты
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	29.8*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	29.9*
	
	
	Плесени, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	29.10*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	30.1*
	Семена масличных культур, орехи
	01.11/11.116, 01.26/11.116, 10.89/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус, посторонние примеси)
	ГОСТ 12095-76;
ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001);
ГОСТ 17111-88;
ГОСТ 22391-2015;
ГОСТ 27988-88;
ГОСТ 31788-2012 (CODEX STAN 131-1981);
ГОСТ 31852-2012 (ISO 6756:1984);
ГОСТ 31855-2012 (ISO 6477:1988);
ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010);
ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007);
ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007);
ГОСТ 32857-2014 (UNECE STANDARD DDP-06:2003, UNECE STANDARD DDP-21:2009);
ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013);
СТБ 2078-2010;
СТБ 2310-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	30.2*
	
	
	Зараженность вредителями
	ГОСТ 10853-88;
СТБ 2310-2013 п.7.21
	
	

	30.3*
	
	01.11/08.052, 01.26/08.052, 10.89/08.052
	Сорная и масличная примесь, металломагнитная примесь
	ГОСТ 10854-88;
СТБ 2310-2013 п.7.8
	
	

	30.4*
	
	
	Влажность
	ГОСТ 10856-96
	
	

	30.5*
	Семена масличных культур, орехи.
	10.89/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 30349-96;
СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	30.6*
	
	
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	
	
	

	30.7*
	
	10.89/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	31.1*
	Жиры животные топлёные
	10.41/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 8285-91 п. 2.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	31.2*
	Жиры животные, жир-сырец, шпик, жиры топленые
	10.41/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 32308-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	31.3*
	
	
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	
	
	

	31.4*
	
	10.41/08.159
	бенз (а) пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	32.1*
	Напитки безалкогольные
	11.07/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, аромат, вкус)
	ГОСТ 6687.5-86 п. 2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	32.2*
	
	11.07/29.040
	Полнота налива
	ГОСТ 6687.5-86 п. 3
	
	

	32.3*
	
	11.07/08.133
	Сухие вещества
	ГОСТ 6687.2-90 п. 4
	
	

	32.4*
	
	11.07/08.050
	Двуокись углерода
	ГОСТ 6687.3-87
	
	

	32.5*
	
	11.07/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 6687.4-86
	
	

	32.6*
	
	
	Витамин С
	ГОСТ 7047-55 раздел III
	
	

	32.7*
	
	11.07/08.159
	Массовые концентрации аспартама, сахарина, кофеина, бензоата натрия
	ГОСТ 30059-93 п. 3
	
	

	32.8*
	
	
	Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота
	МВИ.МН 806-98
	
	

	32.9*
	
	
	Кофеин
	ГОСТ 30059-93 п. 3
	
	

	32.10*
	
	11.07/08.162
	Содержание триацетина
	МВИ.МН 2914-2008
	
	

	32.11*
	Напитки безалкогольные, в том числе с соком
	11.07/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 30349-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	32.12*
	
	
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	
	
	

	32.13*
	
	11.07/08.159
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	32.14*
	Напитки; упакованная питьевая вода, в т.ч. природная минеральная вода и купажированная, питьевая вода для детского питания, обработанная питьевая вода, искусственно минерализованная питьевая вода и т.д.
	100.09/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086
	КМАФАнМ; КМАэМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 30712-2001 п.6.2;
ГОСТ ISO 6222-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	32.15*
	
	
	БГКП (колиформы) Бактерии группы кишечной палочки
	ГОСТ 30712-2001 п.6.3;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 34786-2021 п.9.1
	
	

	32.16*
	
	
	Дрожжи и плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30712-2001 п.6.4
	
	

	32.17*
	
	100.09/01.086, 11.07/01.086
	Pseudomonas aeruginosа
	ГОСТ ISO 16266-2018
	
	

	32.18*
	
	
	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
СТБ ISO 6461-2-2016
	
	

	32.19*
	
	
	Общие колиформные бактерии и E.coli
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000);
ГОСТ 34786-2021 п.9.1, п.9.2
	
	

	32.20*
	
	
	Термотолерантные колиформные бактерии и E.coli
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000);
ГОСТ 34786-2021 п.9.3
	
	

	32.21*
	
	
	Общее микробное число при 37С Общее микробное число при 22С
	ГОСТ 34786-2021 п.7.1;
ГОСТ ISO 6222-2018
	
	

	32.22*
	
	
	Энтерококки (фекальные стрептококки)
	ГОСТ 34786-2021 п.10.1;
ГОСТ ISO 7899-2-2018
	
	

	32.23*
	
	100.09/07.096, 11.07/07.096
	Ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яйца гельминтов
	Инструкция №057-0606
	
	

	33.1*
	Пиво
	11.05/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус)
	ГОСТ 30060-2022 п. 4
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	33.2*
	
	
	Высота пены и пеностойкость
	ГОСТ 30060-2022 п. 4.7.5
	
	

	33.3*
	
	11.05/29.040
	Объём
	ГОСТ 30060-2022 п. 5
	
	

	33.4*
	
	11.05/08.055, 11.05/08.118
	Объёмная доля этилового спирта
	ГОСТ 12787-2021
	
	

	33.5*
	
	11.05/08.055, 11.05/08.118, 11.05/08.133
	Сухие вещества в начальном сусле
	
	
	

	33.6*
	
	11.05/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 12788-87 п.1
	
	

	33.7*
	
	11.05/08.156
	Цвет
	ГОСТ 12789-2022 п. 6;
ГОСТ 12789-87 п. 3
	
	

	33.8*
	
	11.05/08.050
	Двуокись углерода
	ГОСТ 32038-2012
	
	

	34.1*
	Коньяки, вина виноградные, плодовые, игристые, шампанские, виноматериалы, напитки слабоалкогольные
	11.01/29.040, 11.02/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040
	Полнота налива
	ГОСТ 23943-80
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	34.2*
	
	11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116
	Органолептические показатели (прозрачность, цвет, аромат (букет), вкус)
	ГОСТ 13918-88;
ГОСТ 32051-2013;
ГОСТ 7208-93;
СТБ 1122-2010;
СТБ 1378-2008;
СТБ 1386-2013;
СТБ 1529-2010;
СТБ 1694-2006;
СТБ 1695-2006;
СТБ 1832-2008;
СТБ 1861-2025;
СТБ 2044-2010;
СТБ 979-94
	
	

	34.3*
	
	11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149
	Массовая концентрация сахаров
	ГОСТ 13192-73
	
	

	34.4*
	
	11.01/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118
	Приведённый экстракт, остаточный экстракт
	ГОСТ 32000-2012;
МВИ.МН 2669-2007;
СТБ 1694-2006 п. 7.3.3;
СТБ 1695-2006 п. 7.3.2
	
	

	34.5*
	
	11.01/08.052, 11.03/08.052
	Общий экстракт
	МВИ.МН 2669-2007
	
	

	34.6*
	
	11.01/08.031, 11.02/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031
	Объёмная доля этилового спирта
	ГОСТ 32095-2013;
СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000)
	
	

	34.7*
	
	11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149
	Массовая концентрация летучих кислот
	ГОСТ 32001-2012;
СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000)
	
	

	34.8*
	
	
	Массовая концентрация титруемых кислот
	ГОСТ 32114-2013;
СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000)
	
	

	34.9*
	
	11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149
	Массовая концентрация общего диоксида серы
	ГОСТ 32115-2013;
СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000)
	
	

	34.10*
	
	11.01/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118
	Относительная плотность
	ГОСТ 32081-2013;
СТБ 1933-2009 (ГОСТ Р 51619-2000)
	
	

	34.11*
	
	11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159
	Органические кислоты
	СТБ 1982-2009
	
	

	34.12*
	
	11.02/08.050, 11.03/08.050, 11.04/08.050
	Двуокись углерода
	ГОСТ 12258-79
	
	

	34.13*
	
	11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158
	Альдегиды
	ГОСТ 33408-2015
	
	

	34.14*
	
	
	Метиловый спирт
	ГОСТ 33408-2015;
ГОСТ 33833-2016
	
	

	34.15*
	
	
	Высшие спирты
	ГОСТ 33408-2015
	
	

	34.16*
	
	
	Средние эфиры
	
	
	

	34.17*
	
	11.01/08.149
	Дубильные вещества
	МВИ.МН 2667-2007
	
	

	34.18*
	
	11.02/08.162
	Содержание метилантранилата
	МВИ.МН 2913-2008
	
	

	34.19*
	
	11.02/08.162, 11.03/08.162, 11.04/08.162
	Содержание триацетина
	МВИ.МН 2914-2008
	
	

	34.20*
	Напитки слабоалкогольные, в т.ч. с соком.
	10.89/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 30349-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	34.21*
	
	
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	
	
	

	34.22*
	
	10.89/08.159
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	35.1*
	Спирт этиловый
	11.01/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 5964-93 п. 5.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	35.2*
	
	11.01/08.031
	Концентрация этилового спирта
	ГОСТ 3639-79;
ГОСТ 5964-93 п. 5.3
	
	

	35.3*
	
	11.01/08.158
	Массовая концентрация альдегидов
	ГОСТ 30536-97;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	
	

	35.4*
	
	
	Массовая концентрация сивушного масла
	
	
	

	35.5*
	
	
	Массовая концентрация сложных эфиров
	
	
	

	35.6*
	
	
	Объёмная доля метилового спирта
	
	
	

	36.1*
	Водки
	11.01/29.040
	Полнота налива
	ГОСТ 5363-93 п. 4.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	36.2*
	
	11.01/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, аромат, вкус)
	ГОСТ 5363-93 п. 4.6
	
	

	36.3*
	
	11.01/08.031
	Крепость
	ГОСТ 5363-93 п. 4.7
	
	

	36.4*
	
	11.01/08.149
	Щелочность
	ГОСТ 5363-93 п.4.8
	
	

	36.5*
	
	11.01/08.158
	Массовая концентрация альдегидов
	ГОСТ 30536-97;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	
	

	36.6*
	
	
	Массовая концентрация сивушного масла
	
	
	

	36.7*
	
	
	Массовая концентрация сложных эфиров
	
	
	

	36.8*
	
	
	Объёмная доля метилового спирта
	
	
	

	37.1*
	Изделия ликёро-водочные
	11.01/29.040
	Полнота налива
	ГОСТ 4828-83 п. 2.7
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	37.2*
	
	11.01/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, аромат, вкус)
	ГОСТ 4828-83 п.п. 2.5, 2.6, 2.8
	
	

	37.3*
	
	11.01/08.031
	Крепость
	ГОСТ 4828-83 п. 2.9
	
	

	37.4*
	
	11.01/08.118, 11.01/08.133
	Массовая концентрация общего экстракта
	ГОСТ 4828-83 п. 2.10
	
	

	37.5*
	
	11.01/08.149
	Массовая концентрация сахара
	ГОСТ 4828-83 п. 2.11
	
	

	37.6*
	
	
	Массовая концентрация кислот
	ГОСТ 4828-83 п. 2.12
	
	

	37.7*
	
	11.01/11.116
	Растворимость
	СТБ 924-2008 п. 6.2
	
	

	38.1*
	Уксусы для пищевых целей
	10.89/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус)
	СТБ 1760-2007 п.7.1.-7.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	38.2*
	
	10.89/29.040
	Номинальный объём
	СТБ 1760-2007 п. 7.3
	
	

	39.1*
	Желатин.
	10.89/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 11293-2017 п.8.4-8.5
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	39.2*
	
	
	Посторонние примеси
	ГОСТ 11293-2017 п. 8.15
	
	

	39.3*
	Желатин
	10.89/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 32308-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	39.4*
	
	
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	
	
	

	40.1*
	Крахмал.
	10.62/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)
	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	40.2*
	Крахмал
	10.62/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 30349-96;
СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	40.3*
	
	
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	
	
	

	41.1*
	Дрожжи хлебопекарные
	10.89/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 171-2015 п.п. 8.2, 8.3;
ГОСТ 28483-2015 п.п. 8.2, 8.3
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	42.1*
	Соль поваренная
	10.89/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 33770-2016
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	43.1*
	Ванилин
	10.89/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 14618.0-78 п. 3
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	44.1*
	Кислота лимонная
	10.89/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 908-2004 п. 7.4
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	45.1*
	Жмыхи, шроты и горчичный порошок
	10.89/11.116
	Цвет, запах, количество тёмных включений и мелочи
	ГОСТ 13979.4-68
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	45.2*
	
	10.89/08.052
	Массовая доля металлопримесей
	ГОСТ 13979.5-68
	
	

	45.3*
	Жмыхи, шроты и горчичный порошок.
	10.89/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 30349-96;
СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	45.4*
	
	
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	
	
	

	45.5*
	
	10.89/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	45.6*
	
	
	Дезоксиниваленол
	СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	45.7*
	
	
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012
	
	

	46.1*
	Концентраты пищевые
	10.89/29.040
	Масса нетто и массовая доля составных частей
	ГОСТ 15113.1-77 п.3-6
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	46.2*
	
	10.89/11.116
	Посторонние примеси, металлические примеси и заражённость вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 15113.2-77 п.п. 3, 4, 5
	
	

	46.3*
	
	
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах и вкус)
	ГОСТ 15113.3-77
	
	

	46.4*
	
	10.89/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 15113.4-2021 п.п. 6, 7
	
	

	46.5*
	
	10.89/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 15113.5-77
	
	

	46.6*
	
	10.89/08.133, 10.89/08.149, 10.89/08.169
	Массовая доля сахарозы
	ГОСТ 15113.6-77
	
	

	46.7*
	
	10.89/08.149
	Поваренная соль
	ГОСТ 15137-77 п.2
	
	

	46.8*
	
	10.89/08.052
	Общее содержание золы; содержание золы, нерастворимой в соляной кислоте
	ГОСТ 15113.8-77
	
	

	46.9*
	
	10.89/08.037, 10.89/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 15113.9-77 п.3,6
	
	

	47.1*
	Готовые блюда, полуфабрикаты и кулинарные изделия
	10.85/29.040
	Средняя масса и выход отдельных частей блюд
	АМИ.МГ 0032-2025 п. 10.1
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	47.2*
	
	
	Подготовка проб
	АМИ.МГ 0032-2025 п. 8
	
	

	47.3*
	
	10.85/08.052
	Сухие вещества и влажность
	АМИ.МГ 0032-2025 п.п. 9.1, 10.2
	
	

	47.4*
	
	10.85/08.037
	Массовая доля жира
	АМИ.МГ 0032-2025 п.9.3,п.10.3
	
	

	47.5*
	
	10.85/08.052
	Минеральные вещества
	АМИ.МГ 0032-2025 п. 10.4
	
	

	47.6*
	
	10.85/08.149
	Витамин С
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84)
	
	

	47.7*
	
	10.85/11.116
	Качество фритюрного жира
	СТБ 985-95
	
	

	47.8*
	
	10.85/08.052
	Калорийность
	АМИ.МГ 0032-2025 п. 10.5
	
	

	47.9*
	
	10.85/11.116
	Органолептический анализ
	ГОСТ 4288-76;
МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29 приложение 2
	
	

	47.10*
	Готовые кулинарные изделия, включая продукцию общественного питания
	10.85/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	47.11*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	47.12*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	47.13*
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	47.14*
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	47.15*
	
	
	Плесени, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	47.16*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	48.1*
	Сырьё лекарственное растительное
	10.89/11.116
	Заражённость амбарными вредителями
	ГОСТ 24027.1-80 п. 2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	49.1*
	Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё
	03.00/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032
	Сухой способ минерализации: свинец, кадмий, медь, цинк,хром, никель, железо, мышьяк
	ГОСТ 26929-94 п. 3;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов))
	

	49.2*
	
	
	Способ мокрой минерализации: свинец, кадмий, медь, цинк, хром, никель, железо, олово, мышьяк
	ГОСТ 26929-94 п. 4;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 26935-86;
ГОСТ 30178-96
	
	

	49.3*
	
	
	Способ кислотной экстракции (неполной минерализации): свинец, кадмий, медь, цинк, хром, никель, железо, мышьяк
	ГОСТ 26929-94 п. 4;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96
	
	

	49.4*
	
	
	Способ минерализации проб с использованием микроволновой установке: свинец, кадмий, медь, цинк, хром, никель, железо
	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
Методика подготовки проб продуктов питания и продовольственного сырья в лабораторной микроволновой системе «МARS»
	
	

	49.5*
	
	
	Свинец, кадмий, медь, цинк, хром, никель, железо, олово, ртуть
	ГОСТ 26935-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 34427-2018;
МВИ.МН 5680-2016
	
	

	49.6*
	
	03.00/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	49.7*
	
	03.00/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159
	синтетические красители: тартразин Е 102; жёлтый хинолиновый Е 104; жёлтый «Солнечный закат» Е 110; цитрусовый красный Е 121; азорубин (кармуазин) Е 122; амарант Е 123; понсо 4 R Е 124; эритрозин Е 127; красный 2 G Е 128; красный очаровательный АС Е 129; синий патентованный V Е 131; индигокармин Е 132; блестящий синий FCF Е 133; зелёный S Е 142; зелёный прочный FCF Е 143; бриллиантовый чёрный PN Е 151; коричневый РТ Е 155
	СТБ 2547-2019
	
	

	49.8*
	
	
	синтетические красители: тартразин Е102; жёлтый «Солнечный закат» Е 110; азорубин Е 122; амарант Е 123; понсо 4 R Е 124; красный очаровательный АС Е 129
	ГОСТ 33406-2015
	
	

	49.9*
	
	
	Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота
	МВИ.МН 806-98;
СТБ 1181-99 п.п. 1-3, 5
	
	

	50.1*
	Другие продукты (изоляты, концен-раты, бульоны пищевые сухие, напитки конценрированные, сухие и др.)
	10.89/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32308-2013;
МВИ.МН 2352-2005
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	50.2*
	
	
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32308-2013;
МВИ.МН 2352-2005;
СТ РК 2011-2010
	
	

	50.3*
	
	10.89/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. П.Бровки, 9, г. Минск ( лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  ( исследование воздуха рабочей зоны))
	

	50.4*
	
	
	Афлатоксин М1
	
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	50.5*
	
	
	Дезоксиниваленол
	СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	50.6*
	
	
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012
	
	

	51.1*
	Пищевая продукция для детского питания.
	10.89/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32308-2013;
МВИ.МН 2352-2005;
СТ РК 2011-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	51.2*
	
	
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	
	
	

	51.3*
	
	
	Гексахлорбензол
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32308-2013;
МВИ. МН 2352-2005;
СТ РК 2011-2010
	
	

	51.4*
	
	
	2,4 -Д кислота
	ГОСТ 34050-2017
	
	

	51.5*
	
	10.89/08.159
	Афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	51.6*
	
	
	Афлатоксин В1
	
	
	

	51.7*
	
	
	бенз (а) пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	51.8*
	
	
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	51.9*
	
	
	Дезоксиниваленол
	СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	51.10*
	
	
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012
	
	

	51.11*
	
	
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013
	
	

	52.1*
	Вода питьевая (централизованного холодного, централизованного горячего и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости)
	100.09/08.158
	ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 31858-2012;
СТБ ГОСТ Р 51209-2001
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов))
	

	52.2*
	
	
	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)
	
	
	

	52.3*
	
	
	Алдрин
	
	
	

	52.4*
	
	
	Гептахлор
	
	
	

	52.5*
	
	
	2,4 -Д кислота
	ГОСТ 34050-2017
	
	

	52.6*
	
	
	атразин
	МУ № 2145-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980г. Колос, т..2, 1992г., с.57
	
	

	52.7*
	
	
	симазин
	
	
	

	52.8*
	Вода питьевая ( централизованного горячего и холодного и децентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости)
	100.09/42.000
	Отбор проб воды
	ГОСТ 17.1.5.05-85;
ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	

	52.9*
	
	100.09/11.116
	Привкус
	ГОСТ 3351-74 п.3
	
	

	52.10*
	
	
	Запах
	ГОСТ 3351-74 П.2
	
	

	52.11*
	
	100.09/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012 р.5
	
	

	52.12*
	
	
	Мутность
	ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	52.13*
	
	100.09/08.149
	Общая жесткость
	ГОСТ 31954-2012 р.4
	
	

	52.14*
	
	100.09/08.156
	Нитраты (по NO3)
	ГОСТ 33045-2014 р.9
	
	

	52.15*
	
	
	Общее железо
	ГОСТ 4011-72 п.2
	
	

	52.16*
	
	100.09/08.149
	Хлор остаточный свободный
	ГОСТ 18190-72 р.3
	
	

	52.17*
	
	100.09/08.052
	Сухой остаток
	ГОСТ 18164-72 п.3.1
	
	

	52.18*
	
	100.09/08.169
	Фтор
	ГОСТ 4386-89 п.3
	
	

	52.19*
	
	100.09/08.149
	Хлориды
	ГОСТ 4245-72 п.3
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	

	52.20*
	
	100.09/08.150
	Сульфаты
	ГОСТ 31940-2013 р.6
	
	

	52.21*
	
	100.09/08.156
	Аммиак ( по азоту)
	ГОСТ 33045-2014 р.5
	
	

	52.22*
	
	
	Нитрит-ион
	ГОСТ 33045-2014 р.6
	
	

	52.23*
	
	100.09/08.155
	Нефтепродукты
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	52.24*
	
	
	ПАВ (анионоактивные)
	ГОСТ 31857-2012 р.3
	
	

	52.25*
	
	100.09/08.035
	Кадмий
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	
	

	52.26*
	
	
	Свинец
	
	
	

	52.27*
	
	
	Медь
	ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	52.28*
	
	
	Хром
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	
	

	52.29*
	
	
	Цинк
	
	
	

	52.30*
	
	
	Никель
	
	
	

	52.31*
	
	
	Кобальт
	
	
	

	52.32*
	
	
	Алюминий
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	52.33*
	
	
	Бериллий
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	
	

	52.34*
	
	
	Барий
	
	
	

	52.35*
	
	
	Молибден
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	52.36*
	
	
	Натрий
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	
	

	52.37*
	
	
	Калий
	
	
	

	52.38*
	
	
	Кальций
	
	
	

	52.39*
	
	
	Магний
	
	
	

	52.40*
	
	
	Литий
	
	
	

	52.41*
	
	
	Бор
	
	
	

	52.42*
	
	
	Мышьяк
	
	
	

	52.43*
	
	
	Стронций
	
	
	

	52.44*
	
	
	Марганец
	
	
	

	52.45*
	
	
	Селен
	
	
	

	52.46*
	
	100.09/08.149
	Окисляемость перманганатная
	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
	
	

	52.47*
	
	100.09/08.169
	Водородный показатель рН
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	52.48*
	
	100.09/08.149
	Гидрокарбонаты
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) р.5.3 р.5.5.5
	
	

	52.49*
	
	
	Щелочность
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) р.5.3
	
	

	52.52*
	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения
	100.09/01.086
	Общие колиформные бактерии
	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	52.53*
	
	
	Термотолерантные колиформные бактерии
	ГОСТ 34786-2021 п.9.3
	
	

	52.54*
	
	
	Общее микробное число
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 34786-2021 п.7.1
	
	

	52.55*
	
	
	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	СТБ ISO 6461-2-2016
	
	

	52.56*
	
	100.09/07.096
	Цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, яйца гельминтов
	Инструкция №057-0606
	
	

	52.57*
	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, объекты водной среды, в т.ч. смывы
	100.04/01.086, 100.09/01.086, 100.15/01.086
	Legionella pneumophila
	ГОСТ ISO 11731-2019
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	52.58*
	Вода питьевая
	100.09/04.125
	Объемная активность цезия -137
	МВИ.МН 1181-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	

	52.59*
	
	
	общая (суммарная) альфа- и бета-активность
	ГОСТ ISO 9696-2023;
ГОСТ ISO 9697-2022
	
	

	52.60*
	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в тару, вода открытых водоемов
	100.03/10.094, 100.04/10.094, 100.09/10.094, 11.07/10.094
	Обнаружение РНК/ДНК возбудителей вирусных инфекций с водным и пищевым путями передачи (энтеровирусов, норовирусов I и II геногруппы, ротавирусов, аденовирусов, астровирусов, вирусов гепатита А и др.) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
	Инструкция по применению №134-1204;
Инструкция по применению № 123-1005;
Инструкция по применению №002-0213;
Инструкция по применению №010-1118;
Инструкция по применению №021-1213;
Инструкция по применению №166-1208;
Инструкция №133-1204
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД лабораторного отдела)
	

	53.8*
	Вода открытых водоемов (вода в ванне бассейна)
	100.03/08.149
	Хлориды
	СТБ 17.13.05-39-2015
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	

	53.9*
	
	100.03/08.150
	Сульфаты
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	53.10*
	
	100.03/08.156
	Нитрит-ион (по NO2 )
	ГОСТ 33045-2014 р.6
	
	

	53.11*
	
	100.03/08.155
	ПАВ (анионоактивные)
	ГОСТ 31857-2012 р.3
	
	

	53.12*
	
	100.03/08.156
	Аммиак ( по азоту)
	ГОСТ 33045-2014 р.5
	
	

	53.13*
	
	
	Нитрат-ион (по NO3)
	ГОСТ 33045-2014 р.9
	
	

	53.14*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель рН
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	53.15*
	
	100.03/08.155
	Нефтепродукты
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	53.16*
	
	100.03/08.035
	Цинк
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	
	

	53.17*
	
	
	Медь
	ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	53.18*
	
	
	Свинец
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	
	

	53.19*
	
	
	Никель
	
	
	

	53.20*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	53.21*
	
	
	Хром
	
	
	

	53.23*
	Вода плавательных бассейнов
	100.03/01.086, 100.04/01.086
	Общие и термотолерантные колиформные бактерии
	ГОСТ 34786-2021 п.9.1, п.9.3
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	53.24*
	
	
	лецитиназоположительные стафилококки
	Инструкция по применению № 070-0210
	
	

	53.25*
	
	
	Ps.aeruginosa
	ГОСТ 34786-2021 п.11.2;
ГОСТ ISO 16266-2018
	
	

	53.26*
	
	
	определение кишечных энтерококков
	ГОСТ 34786-2021 п.10.1;
ГОСТ ISO 7899-2-2018
	
	

	53.27*
	
	100.03/07.096, 100.04/07.096
	Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий
	Инструкция №057-0606
	
	

	53.28*
	Вода открытых водоемов (вода в ванне бассейна)
	100.03/11.116
	Запах (вода в ванне бассейна)
	ГОСТ 3351-74 п.2
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	

	53.29*
	
	100.03/08.156
	Цветность (вода в ванне бассейна)
	ГОСТ 31868-2012 р.5
	
	

	53.30*
	
	
	Мутность (вода в ванне бассейна)
	ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	53.31*
	
	
	Аммонийные ионы (вода в ванне бассейна)
	ГОСТ 33045-2014 р.5
	
	

	53.32*
	
	100.03/08.149
	Хлорид-ион (вода в ванне бассейна)
	ГОСТ 4245-72 п.3
	
	

	53.33*
	
	
	Свободный остаточный хлор (вода в ванне бассейна)
	ГОСТ 18190-72 р.3
	
	

	54.1*
	Вода дистиллированная
	100.15/08.052
	нелетучий остаток
	ГОСТ 27026-86
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	

	54.2*
	
	100.15/11.116
	Аммиак и аммонийные соли
	ГОСТ 6709-72 п.3.5
	
	

	54.3*
	
	
	Нитраты
	ГОСТ 6709-72 п.3.6
	
	

	54.4*
	
	
	Сульфаты
	ГОСТ 6709-72 п.3.7
	
	

	54.5*
	
	
	Хлориды
	ГОСТ 6709-72 п.3.8
	
	

	54.6*
	
	100.15/08.035
	Железо
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	54.7*
	
	100.15/08.169
	Электропроводность
	ГОСТ 6709-72 п.3.17;
СТБ ИСО 7888-2006
	
	

	54.8*
	
	
	Водородный показатель рН
	ГОСТ 6709-72;
СТБ ISO 10523-2009
	
	

	54.9*
	
	100.15/11.116
	Вещества, восстанавливающие марганцевокислый калий
	ГОСТ 6709-72 п.3.15
	
	

	54.10*
	
	100.15/08.035
	Медь
	ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	54.11*
	
	
	Цинк
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	
	

	54.12*
	
	
	Свинец
	
	
	

	54.13*
	
	
	Алюминий
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	54.14*
	
	
	Кальций
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	
	

	55.1*
	Вода минеральная
	100.04/08.082
	Нитрит-ионы
	ГОСТ 23268.8-78 р.3
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	

	55.2*
	
	
	Нитрат-ионы
	ГОСТ 23268.9-78 р.2
	
	

	55.3*
	
	100.04/08.169
	Фторид-ионы
	ГОСТ 23268.18-78 р.2
	
	

	55.4*
	
	100.04/08.035
	Барий
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	
	

	55.5*
	
	
	Бор
	
	
	

	55.6*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	55.7*
	
	
	Никель
	
	
	

	55.8*
	
	
	Свинец
	
	
	

	55.9*
	
	
	Медь
	ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	55.10*
	
	
	Селен
	ГОСТ 31870-2012 р.5
	
	

	55.11*
	
	
	Цинк
	
	
	

	55.12*
	
	
	Хром
	
	
	

	55.13*
	
	
	Стронций
	
	
	

	55.14*
	
	
	Мышьяк
	
	
	

	55.15*
	
	
	Калий
	
	
	

	55.16*
	
	
	Натрий
	
	
	

	55.17*
	
	
	Марганец
	
	
	

	56.1*
	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий
	100.02/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
Инструкция №005-0314 утв. МЗ РБ 25.03.2014
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	

	56.2*
	
	100.02/08.052
	Пыль недифференцированная, взвешенные вещества
	МВИ.МН 5093-2014
	
	

	56.3*
	
	100.02/08.156
	Аэрозоль серной кислоты
	МВИ.МН 5766-2017
	
	

	56.4*
	
	
	Формальдегид
	МВИ.БР 375-2020;
МВИ.МН 5493-2016
	
	

	56.5*
	
	
	Фенол
	МВИ.МН 6166-2019
	
	

	56.6*
	
	
	Диоксид азота
	МВИ.МН 5363-2015
	
	

	56.7*
	
	
	Аммиак
	МВИ.МН 2226-2014;
МВИ.МН 5631-2016
	
	

	56.8*
	
	100.02/08.169
	Оксид углерода
	МВИ.МН 5561-2016
	
	

	56.9*
	
	100.02/08.150
	Диоксид серы (сернистый ангидрид, двуокись серы)
	МВИ.МН 4160-2011
	
	

	56.10*
	
	100.02/08.156
	Сероводород
	МВИ.МН 5591-2016
	
	

	56.11*
	
	100.02/08.158
	Этанол
	МВИ.МН 6361-2021
	
	

	56.12*
	
	
	Метанол
	
	
	

	56.13*
	
	100.02/08.032
	Пары ртути
	М 03-06-2004
	
	

	56.14*
	
	100.02/08.158
	Ацетон
	МВИ.МН 6325-2020
	
	

	57.1*
	Почва
	100.06/08.032
	Кадмий
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха))
	

	57.2*
	
	
	Свинец
	
	
	

	57.3*
	
	
	Хром
	
	
	

	57.4*
	
	
	Медь
	
	
	

	57.5*
	
	
	Цинк
	
	
	

	57.6*
	
	
	Никель
	
	
	

	58.1*
	Бумага, картон, пергамент, подпергамент и другие изделия, выполненные из аналогичного материала
	17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.22/11.116, 17.23/11.116
	Органолептические показатели непродовольственной продукции
	Инструкция № 880-71;
СанПиН 4105-86, увержденные Минздравом СССР 20 мая 1986 года .
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	

	58.2*
	
	17.12/08.153, 17.21/08.153, 17.22/08.153, 17.23/08.153
	Приготовление вытяжек
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 880-71;
МУ №1833-78;
МУК 2.3.3.052-96
	
	

	58.3*
	
	17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158
	Формальдегид
	АМИ.ВТ 0026-2025;
ГОСТ 33446-2015
	
	

	58.4*
	
	
	Бутилацетат
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	58.5*
	
	
	Ацетон
	ГОСТ 34174-2017;
МВИ.МН 2558-2006
	
	

	58.6*
	
	
	Фенол
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	58.7*
	
	
	Бутанол
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	58.8*
	
	
	Метанол
	
	
	

	58.9*
	
	
	Бензол
	
	
	

	58.10*
	
	
	Толуол
	
	
	

	58.11*
	
	
	о-, м-, п-Ксилолы
	
	
	

	58.12*
	
	
	Гексан
	
	
	

	58.13*
	
	
	Гептан
	
	
	

	58.14*
	
	
	Этилацетат
	
	
	

	58.15*
	
	17.12/08.159, 17.21/08.159, 17.22/08.159, 17.23/08.159
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001
	
	

	58.16*
	
	17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158
	Ацетальдегид
	ГОСТ 34174-2017;
МВИ.МН 2558-2006
	
	

	58.17*
	
	
	Эпихлоргидрин
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	58.18*
	
	17.12/08.159, 17.21/08.159, 17.22/08.159, 17.23/08.159
	Бензапирен
	МВИ.МН 1489-2001
	
	

	58.19*
	
	17.12/08.082, 17.21/08.082, 17.22/08.082, 17.23/08.082
	Гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	58.20*
	
	17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158
	Акрилонитрил
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	58.21*
	
	
	Метилметакрилат
	МВИ.МН 6152-2019
	
	

	58.22*
	
	
	Стирол
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	58.23*
	
	
	Бензальдегид
	ГОСТ 34175-2017
	
	

	58.24*
	
	
	Альфа-метилстирол
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	58.25*
	
	
	Кумол (изопропилбензол)
	
	
	

	58.26*
	
	17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77;
МВИ.МН 6152-2019
	
	

	58.28*
	
	17.12/08.082, 17.21/08.082, 17.22/08.082, 17.23/08.082
	Этиленгликоль
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 880-71
	
	

	58.30*
	
	17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158
	Метилацетат
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	58.32*
	
	17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035
	Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn)
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	58.33*
	
	17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.12/08.156, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.21/08.156, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.22/08.156, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 17.23/08.156
	Бор
	ГОСТ 24295-80;
ГОСТ 31870-2012 р.5;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	58.34*
	
	
	Мышьяк
	
	
	

	58.35*
	
	17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158
	Пропанол
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	58.36*
	
	
	Изопропанол
	
	
	

	58.37*
	
	
	Изобутанол
	
	
	

	59.1*
	Игрушки
	32.40/11.116
	Органолептические показатели непродовольственной продукции
	ГОСТ 25779-90;
Инструкция № 016-1211;
СТБ 1015-97
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	

	59.2*
	
	32.40/08.153
	Приготовление вытяжек
	ГОСТ 25779-90, стр. 35;
ГОСТ ISO 8124-3-2014;
Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ от 15.12.2011;
МУК 4.1/4.3.2038-05, гл. 6
	
	

	59.3*
	
	32.40/08.158
	Стирол
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	59.4*
	
	32.40/08.159
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001
	
	

	59.5*
	
	32.40/08.082
	Гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	59.6*
	
	32.40/08.158
	Этилацетат
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	59.7*
	
	
	Формальдегид
	АМИ.ВТ 0026-2025;
ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 33446-2015
	
	

	59.8*
	
	
	Акрилонитрил
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	59.9*
	
	
	Дибутилфталат
	ГОСТ 33451-2015;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	59.10*
	
	
	Диоктилфталат
	
	
	

	59.11*
	
	
	Бутилацетат
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	59.12*
	
	
	Ацетон
	ГОСТ 34174-2017;
МВИ.МН 2558-2006
	
	

	59.13*
	
	
	Фенол
	МВИ.МН 1924-2003;
МУК 4.1.1478-03
	
	

	59.14*
	
	
	Бутанол
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	59.15*
	
	
	Метанол
	
	
	

	59.16*
	
	
	Пропанол
	
	
	

	59.17*
	
	
	Изопропанол
	
	
	

	59.18*
	
	
	Изобутанол
	
	
	

	59.19*
	
	
	Бензол
	
	
	

	59.20*
	
	
	Толуол
	
	
	

	59.21*
	
	
	о-, м-, п-Ксилолы
	
	
	

	59.22*
	
	32.40/06.036
	Индекс Токсичности
	АМИ.КЛ 0067-2025;
АМИ.КЛ 0068-2025
	
	

	59.23*
	
	32.40/08.158
	Ацетальдегид
	ГОСТ 34174-2017;
МВИ.МН 2558-2006;
МУК 4.1.599-96
	
	

	59.24*
	
	
	Эпихлоргидрин
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	59.25*
	
	32.40/08.159
	Бензапирен
	МВИ.МН 1489-2001
	
	

	59.26*
	
	32.40/08.158
	Метилметакрилат
	МВИ.МН 6152-2019
	
	

	59.27*
	
	
	Бензальдегид
	ГОСТ 34175-2017
	
	

	59.28*
	
	
	Альфа-метилстирол
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	59.29*
	
	
	Кумол (изопропилбензол)
	
	
	

	59.30*
	
	32.40/08.156, 32.40/08.158
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77;
МВИ.МН 6152-2019
	
	

	59.32*
	
	32.40/08.082
	Этиленгликоль
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 880-71
	
	

	59.34*
	
	32.40/08.158
	Метилацетат
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	59.36*
	
	32.40/08.032, 32.40/08.035
	Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn)
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	59.37*
	
	32.40/08.032, 32.40/08.035, 32.40/08.156
	Бор
	ГОСТ 24295-80;
ГОСТ 31870-2012 р.5;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	59.38*
	
	
	Мышьяк
	
	
	

	59.39*
	
	32.40/08.158
	Диметилфталат
	ГОСТ EN 16521-2016;
МУК 4.1.3169-14;
МУК 4.1.738-99
	
	

	59.40*
	
	
	Диэтилфталат
	
	
	

	59.41*
	
	
	Гексан
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	59.41.2*
	
	
	Гептан
	
	
	

	59.41.3*
	
	
	Этилбензол
	
	
	

	59.42*
	Игры и игрушки
	32.40/35.068
	Напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц), кВ/м
	СанПиН № 9-29.6-95
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	59.43*
	Игры и игрушки.
	32.40/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля, кВ/м
	АМИ.ГМ 0367-2025
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	59.44*
	Игры и игрушки..
	32.40/35.068
	Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона: напряженность электрического поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц, плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц
	СанПиН № 9-29.5-95
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	59.45*
	Игры и игрушки
	32.40/35.068
	Интенсивность инфракрасного излучения, Вт/м2
	СанПиН № 9-29.9-95
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	59.46*
	Игры и игрушки...
	32.40/35.067
	Шум постоянный и непостоянный: уровни звука и звукового давления, дБ, в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА, максимальные уровни звука дБА
	СанПиН № 9-29.1-95
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	59.47*
	Игры и игрушки....
	32.40/35.059
	Вибрация общая и локальная: среднеквадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных полосах частот или их логарифмические уровни, дБ; корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ
	СанПиН № 9-29.9-95
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	60.1*
	Канцтовары, учебники, тетради
	17.23/11.116
	Органолептические показатели непродовольственной продукции
	СТБ 1015-97
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	

	60.2*
	
	17.23/08.153
	Приготовление вытяжек
	ГОСТ 25779-90, стр. 35;
ГОСТ ISO 8124-3-2014;
Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ от 15.12.2011
	
	

	60.3*
	
	17.23/08.158
	Стирол
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	60.4*
	
	17.23/08.159
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001
	
	

	60.5*
	
	17.23/08.082
	Гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	60.6*
	
	17.23/08.158
	Этилацетат
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	60.7*
	
	
	Формальдегид
	АМИ.ВТ 0026-2025;
ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 33446-2015
	
	

	60.8*
	
	
	Бутилацетат
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	60.9*
	
	
	Ацетон
	ГОСТ 34174-2017;
МВИ.МН 2558-2006
	
	

	60.10*
	
	
	Фенол
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	60.11*
	
	
	Бутанол
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	60.12*
	
	
	Метанол
	
	
	

	60.13*
	
	
	Бензол
	
	
	

	60.14*
	
	
	Толуол
	
	
	

	60.15*
	
	
	о-, м-, п-Ксилолы
	
	
	

	60.16*
	
	17.23/08.032, 17.23/08.035
	Содержание элементов: Свинец (Pb), Цинк (Zn), Хром (Cr), Кадмий (Cd), Мышьяк (As), Медь (Cu), Марганец (Mn), Кобальт (Co), Ртуть (Hg), Алюминий (Al), Железо (Fe)
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	61.1*
	Пластилин
	32.40/11.116
	Органолептические показатели непродовольственной продукции
	СТБ 1087-97
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	

	61.2*
	
	32.40/08.153
	Приготовление вытяжек
	ГОСТ 25779-90, стр. 35;
ГОСТ ISO 8124-3-2014;
Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ от 15.12.2011
	
	

	61.3*
	
	32.40/08.169
	Изменение рН водной вытяжки
	СТБ 1087-97
	
	

	61.4*
	
	32.40/08.032, 32.40/08.035
	Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn)
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	61.5*
	
	32.40/08.158
	Формальдегид
	АМИ.ВТ 0026-2025;
ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 33446-2015
	
	

	61.6*
	
	
	Фенол
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	63.1*
	Одежда и обувь (в т.ч. детская), полотна трикотажные и текстильные, галантерейные изделия и аналогичная продукция
	13.20/08.153, 13.91/08.153, 13.92/08.153, 13.93/08.153, 13.95/08.153, 13.99/08.153, 14.11/08.153, 14.13/08.153, 14.14/08.153, 14.19/08.153, 14.31/08.153, 14.39/08.153, 15.20/08.153
	Приготовление вытяжек
	ВМУ № 11-10-2-98;
ВМУ № 2035-79;
ГОСТ 25617-83;
ГОСТ 30255-2014;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв.12.05.2005 МЗ РБ;
МУК 4.1/4.3.1485-03
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	

	63.2*
	
	13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116
	Органолептические показатели непродовольственной продукции
	ВМУ № 11-10-2-98;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв.12.05.2005 МЗ РБ;
МУ № 11-10-12-97
	
	

	63.3*
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158
	Акрилонитрил
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	63.4*
	
	
	Ацетон
	ГОСТ 34174-2017;
МВИ.МН 2558-2006
	
	

	63.5*
	
	
	Дибутилфталат
	ГОСТ 33451-2015;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	63.6*
	
	
	Диоктилфталат
	
	
	

	63.7*
	
	
	Диметилтерефталат
	МВИ.МН 2367-2005;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	63.8*
	
	
	Диметилформамид
	АМИ.БР 0087-2025
	
	

	63.9*
	
	13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.93/08.159, 13.95/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001
	
	

	63.10*
	
	13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.93/08.082, 13.95/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082
	Гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	63.11*
	
	13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.20/08.159, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.91/08.159, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.92/08.159, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.93/08.159, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.95/08.159, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 13.99/08.159, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.11/08.159, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.13/08.159, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.14/08.159, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.19/08.159, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.31/08.159, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 14.39/08.159, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 15.20/08.159
	Формальдегид
	АМИ.ВТ 0026-2025;
ГОСТ 25617-2014;
ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 33446-2015;
СТБ ISO 17226-1-2010
	
	

	63.12*
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158
	Метанол
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	63.13*
	
	
	Бутилацетат
	
	
	

	63.14*
	
	
	Фенол
	МВИ.МН 1924-2003;
МУК 4.1.1478-03
	
	

	63.15*
	
	
	Бутанол
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	63.16*
	
	
	Бензол
	
	
	

	63.17*
	
	
	Толуол
	
	
	

	63.18*
	
	
	о-, м-, п-Ксилолы
	
	
	

	63.19*
	
	
	Стирол
	
	
	

	63.21*
	
	13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.93/08.052, 13.95/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.20/08.052
	Гигроскопичность
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
	
	

	63.22*
	
	13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036
	Индекс Токсичности
	АМИ.КЛ 0067-2025;
АМИ.КЛ 0068-2025;
ГОСТ 32075-2013
	
	

	63.23*
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158
	Ацетальдегид
	ГОСТ 34174-2017;
МВИ.МН 2558-2006;
МУК 4.1.599-96
	
	

	63.24*
	
	
	Метилметакрилат
	МВИ.МН 6152-2019
	
	

	63.26*
	
	13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77;
МВИ.МН 6152-2019
	
	

	63.28*
	
	13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.93/08.082, 13.95/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082
	Этиленгликоль
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 880-71
	
	

	63.30*
	
	13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035
	Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn)
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	63.31*
	
	13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.93/08.082, 13.95/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082
	Хром (VI) водовымываемый
	ГОСТ 31280-2004
	
	

	63.32*
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158
	Метилакрилат
	ГОСТ 22648-77;
МВИ.МН 6152-2019
	
	

	63.33*
	Ткани, полотна, текстильные изделия. Изделия из пластмасс. Мебель
	13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.93/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.12/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069, 15.12/35.069, 15.20/35.069, 22.21/35.069, 22.22/35.069, 22.23/35.069, 22.29/35.069, 31.00/35.069, 31.01/35.069, 31.02/35.069, 31.03/35.069, 31.09/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля, кВ/м
	АМИ.ГМ 0367-2025;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	64.1*
	Косметическая и парфюмерная продукция
	20.42/11.116
	Органолептические показатели непродовольственной продукции
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 31649-2012;
ГОСТ 31678-2012;
ГОСТ 31698-2013;
ГОСТ 790-89;
ГОСТ 7983-2016
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	

	64.2*
	
	20.42/08.169
	Водородный показатель рН
	ГОСТ 29188.2-2014;
ГОСТ 31698-2013
	
	

	64.3*
	
	20.42/06.036
	Индекс Токсичности
	ГОСТ 32893-2014 п.6;
ГОСТ 33506-2015 п.9
	
	

	64.16*
	Парфюмерно-косметическая продукция.
	20.42/01.086
	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ ISO 21148-2020;
ГОСТ ISO 21149-2020
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	64.17*
	
	
	Candida albicans
	ГОСТ ISO 18416-2018
	
	

	64.18*
	
	
	Escherichia coli
	ГОСТ ISO 21150-2018
	
	

	64.19*
	
	
	Staphylococcus aureus
	ГОСТ ISO 22718-2018
	
	

	64.20*
	
	
	Pseudomonas aeruginosа
	ГОСТ ISO 22717-2018
	
	

	65.1*
	Алюминиевые изделия и другие изделия, выполненные из аналогичного материала
	24.42/08.153
	Приготовление вытяжек
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ № 1856-78;
МУК 2.3.3.052-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	

	65.2*
	
	24.42/08.032, 24.42/08.035, 24.42/08.156
	Бор
	ГОСТ 24295-80;
ГОСТ 31870-2012 р.5;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	65.3*
	
	24.42/08.169
	Фтор-ион
	ГОСТ 4386-89
	
	

	65.4*
	
	24.42/08.032, 24.42/08.035
	Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn)
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	65.5*
	
	24.42/11.116
	Органолептические показатели непродовольственной продукции
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУК 2.3.3.052-96
	
	

	66.1*
	Изделия с антипригарным покрытием
	24.42/11.116
	Органолептические показатели непродовольственной продукции
	МУ №3043-84
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	

	66.2*
	
	24.42/08.153
	Приготовление вытяжек
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ № 1856-78;
МУ №3043-84;
МУК 2.3.3.052-96
	
	

	66.3*
	
	24.42/08.158
	Фенол
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	66.4*
	
	24.42/08.169
	Фтор-ион
	ГОСТ 4386-89
	
	

	66.5*
	
	24.42/08.158
	Формальдегид
	АМИ.ВТ 0026-2025;
ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 33446-2015
	
	

	66.6*
	
	
	Ацетальдегид
	ГОСТ 34174-2017;
МВИ.МН 2558-2006
	
	

	66.7*
	
	
	Метанол
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	66.8*
	
	
	Бутанол
	
	
	

	66.9*
	
	
	о-, м-, п-Ксилолы
	
	
	

	66.10*
	
	
	Пропанол
	
	
	

	66.11*
	
	
	Изопропанол
	
	
	

	66.12*
	
	
	Изобутанол
	
	
	

	66.13*
	
	24.42/08.032, 24.42/08.035
	Содержание элементов: Свинец (Pb), Цинк (Zn), Хром (Cr), Железо (Fe), Медь (Сu), Алюминий (Al), Никель (Ni), Кобальт (Co), Титан (Ti)
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	67.1*
	Изделия керамические и другие аналогичные изделия
	23.49/08.153
	Приготовление вытяжек
	ГОСТ ISO 6486-1-2021;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ № 1856-78;
МУК 2.3.3.052-96;
СТБ 841-2003
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	

	67.2*
	
	23.49/08.032
	Свинец
	ГОСТ ISO 6486-1-2021
	
	

	67.3*
	
	23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.49/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 24295-80;
ГОСТ 31870-2012 р.5;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	67.4*
	
	
	Бор
	
	
	

	67.5*
	
	23.49/08.169
	Фтор-ион
	ГОСТ 4386-89
	
	

	67.6*
	
	23.49/08.032, 23.49/08.035
	Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn)
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	67.7*
	
	23.49/11.116
	Органолептические показатели непродовольственной продукции
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУК 2.3.3.052-96
	
	

	67.8*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции. стекло и изделия из стекла, изделия керамические. Прочая продукция, не включенная в другие группы.
	08.11/04.125, 08.12/04.125, 23.13/04.125, 23.19/04.125, 23.31/04.125, 23.32/04.125, 23.41/04.125, 23.42/04.125, 23.44/04.125, 23.49/04.125, 23.51/04.125, 23.52/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.63/04.125, 23.64/04.125, 23.69/04.125, 23.70/04.125, 23.99/04.125
	удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	ГОСТ 30108-94;
МВИ.МН 4498-2013
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	

	68.1*
	Изделия из мельхиора, нейзильбера, латуни и бронзы и другого аналогичного материала
	24.45/08.153
	Приготовление вытяжек
	ГОСТ 24308-2018;
ГОСТ 24320-2018;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ № 1856-78;
МУК 2.3.3.052-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	

	68.2*
	
	24.45/08.032, 24.45/08.035, 24.45/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 24295-80;
ГОСТ 31870-2012 р.5;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	68.3*
	
	
	Бор
	
	
	

	68.4*
	
	24.45/08.169
	Фтор-ион
	ГОСТ 4386-89
	
	

	68.5*
	
	24.45/08.032, 24.45/08.035
	Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn)
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	68.6*
	
	24.45/11.116
	Органолептические показатели непродовольственной продукции
	ГОСТ 24308-2018;
ГОСТ 24320-2018;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУК 2.3.3.052-96
	
	

	69.1*
	Изделия из стекла
	23.13/08.153
	Приготовление вытяжек
	ГОСТ 30407-2019;
ГОСТ ISO 6486-1-2021;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ № 1856-78;
МУК 2.3.3.052-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	

	69.2*
	
	23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.13/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 24295-80;
ГОСТ 31870-2012 р.5;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	69.3*
	
	
	Бор
	
	
	

	69.4*
	
	23.13/08.169
	Фтор-ион
	ГОСТ 4386-89
	
	

	69.5*
	
	23.13/08.032, 23.13/08.035
	Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn)
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	69.6*
	
	23.13/11.116
	Органолептические показатели непродовольственной продукции
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУК 2.3.3.052-96
	
	

	70.1*
	Изделия из полимерных материалов
	22.29/11.116
	Органолептические показатели непродовольственной продукции
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МР № 124-0010;
МУ №1833-78
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	

	70.2*
	
	22.29/08.153
	Приготовление вытяжек
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ № 1856-78;
МУК 2.3.3.052-96
	
	

	70.3*
	
	22.29/08.158
	Формальдегид
	АМИ.ВТ 0026-2025;
ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 33446-2015
	
	

	70.4*
	
	
	Бутилацетат
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	70.5*
	
	
	Ацетон
	ГОСТ 34174-2017;
МВИ.МН 2558-2006
	
	

	70.6*
	
	
	Фенол
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	70.7*
	
	
	Бутанол
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	70.8*
	
	
	Метанол
	
	
	

	70.9*
	
	
	Бензол
	
	
	

	70.10*
	
	
	Толуол
	
	
	

	70.11*
	
	
	о-, м-, п-Ксилолы
	
	
	

	70.12*
	
	
	Гексан
	
	
	

	70.13*
	
	
	Гептан
	
	
	

	70.14*
	
	22.29/08.159
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001
	
	

	70.15*
	
	22.29/08.082
	Гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	70.16*
	
	22.29/08.158
	Этилацетат
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	70.17*
	
	
	Стирол
	
	
	

	70.18*
	
	
	Акрилонитрил
	
	
	

	70.19*
	
	
	Дибутилфталат
	ГОСТ 33451-2015;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	70.20*
	
	
	Диоктилфталат
	
	
	

	70.21*
	
	
	Диметилтерефталат
	МВИ.МН 2367-2005;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	70.22*
	
	
	Пропанол
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	70.23*
	
	
	Изопропанол
	
	
	

	70.24*
	
	
	Изобутанол
	
	
	

	70.25*
	
	
	Этилбензол
	
	
	

	70.26*
	
	
	Ацетальдегид
	ГОСТ 34174-2017;
МВИ.МН 2558-2006;
МУК 4.1.599-96
	
	

	70.27*
	
	
	Эпихлоргидрин
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	70.28*
	
	22.29/08.159
	Бензапирен
	МВИ.МН 1489-2001
	
	

	70.29*
	
	22.29/08.158
	Метилметакрилат
	МВИ.МН 6152-2019
	
	

	70.30*
	
	
	Бензальдегид
	ГОСТ 34175-2017
	
	

	70.31*
	
	
	Альфа-метилстирол
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	70.32*
	
	
	Кумол (изопропилбензол)
	
	
	

	70.33*
	
	22.29/08.156, 22.29/08.158
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77;
МВИ.МН 6152-2019
	
	

	70.35*
	
	22.29/08.082
	Этиленгликоль
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 880-71
	
	

	70.37*
	
	22.29/08.158
	Метилацетат
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	70.39*
	
	22.29/08.032, 22.29/08.035
	Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn)
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	70.40*
	
	22.29/08.169
	Фтор-ион
	ГОСТ 4386-89
	
	

	70.41*
	
	22.29/08.032, 22.29/08.035, 22.29/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 24295-80;
ГОСТ 31870-2012 р.5;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	70.42*
	
	
	Бор
	
	
	

	70.43*
	
	22.29/08.158
	Диметилфталат
	ГОСТ EN 16521-2016;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	70.44*
	
	
	Диэтилфталат
	
	
	

	71.1*
	Изделия стальные
	24.45/08.153
	Приготовление вытяжек
	ГОСТ 20558-82;
ГОСТ 24788-2018;
ГОСТ 27002-2020;
ГОСТ 28973-91 (ИСО 8442-87);
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ № 1856-78;
МУК 2.3.3.052-96;
СТБ 98-2008
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	

	71.2*
	
	24.45/08.032, 24.45/08.035, 24.45/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 24295-80;
ГОСТ 31870-2012 р.5;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	71.3*
	
	
	Бор
	
	
	

	71.4*
	
	24.45/08.169
	Фтор-ион
	ГОСТ 4386-89
	
	

	71.5*
	
	24.45/08.032, 24.45/08.035
	Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn)
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	71.6*
	
	24.45/11.116
	Органолептические показатели непродовольственной продукции
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУК 2.3.3.052-96
	
	

	72.1*
	Тара консервная, крышки металлические и др.
	24.45/11.116
	Органолептические показатели непродовольственной продукции
	Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	

	72.2*
	
	24.45/08.153
	Приготовление вытяжек
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005;
МУК 2.3.3.052-96
	
	

	72.3*
	
	24.45/08.158
	Формальдегид
	АМИ.ВТ 0026-2025;
ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 33446-2015
	
	

	72.4*
	
	
	Фенол
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	72.5*
	
	
	о-, м-, п-Ксилолы
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	72.6*
	
	
	Ацетон
	ГОСТ 34174-2017;
МВИ.МН 2558-2006
	
	

	72.7*
	
	
	Этилбензол
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	72.8*
	
	
	Метанол
	
	
	

	72.9*
	
	
	Бутанол
	
	
	

	72.10*
	
	
	Пропанол
	
	
	

	72.11*
	
	
	Изопропанол
	
	
	

	72.12*
	
	
	Изобутанол
	
	
	

	72.13*
	
	
	Эпихлоргидрин
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	72.14*
	
	24.45/08.032, 24.45/08.035, 24.45/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 24295-80;
ГОСТ 31870-2012 р.5;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	72.15*
	
	
	Бор
	
	
	

	72.16*
	
	24.45/08.169
	Фтор-ион
	ГОСТ 4386-89
	
	

	72.17*
	
	24.45/08.032, 24.45/08.035
	Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn)
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	73.1*
	Изделия из фарфора, фаянса и др.
	23.49/08.153
	Приготовление вытяжек
	ГОСТ 28390-89;
ГОСТ 28391-89;
ГОСТ ISO 6486-1-2021;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ № 1856-78;
МУК 2.3.3.052-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	

	73.2*
	
	23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.49/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 24295-80;
ГОСТ 31870-2012 р.5;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	73.3*
	
	
	Бор
	
	
	

	73.4*
	
	23.49/08.169
	Фтор-ион
	ГОСТ 4386-89
	
	

	73.5*
	
	23.49/08.032, 23.49/08.035
	Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn)
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	73.6*
	
	23.49/11.116
	Органолептические показатели непродовольственной продукции
	ГОСТ 28390-89;
ГОСТ 28391-89;
ГОСТ ISO 6486-2-2021;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ №1833-78;
МУК 2.3.3.052-96
	
	

	74.1*
	Изделия из чугуна черного
	24.45/08.153
	Приготовление вытяжек
	ГОСТ 24303-80;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ № 1856-78;
МУК 2.3.3.052-96;
СТБ 300-2021;
СТБ 98-2008
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	

	74.2*
	
	24.45/08.032, 24.45/08.035, 24.45/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 24295-80;
ГОСТ 31870-2012 р.5;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	74.3*
	
	
	Бор
	
	
	

	74.4*
	
	24.45/08.169
	Фтор-ион
	ГОСТ 4386-89
	
	

	74.5*
	
	24.45/08.032, 24.45/08.035
	Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn)
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	74.6*
	
	24.45/11.116
	Органолептические показатели непродовольственной продукции
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ №1833-78;
МУК 2.3.3.052-96
	
	

	76.1*
	Синтетические моющие и чистящие средства
	20.41/11.116
	Показатели внешнего вида
	ГОСТ 25644-96
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	

	76.2*
	
	
	Органолептические показатели непродовольственной продукции
	
	
	

	76.3*
	
	20.41/08.169
	Водородный показатель рН
	ГОСТ 22567.5-93;
ГОСТ 32385-2013
	
	

	76.4*
	
	
	рН смывов обрабатываемых поверхностей
	ГОСТ 22567.5-93
	
	

	76.5*
	
	20.41/06.036
	Индекс Токсичности
	АМИ.КЛ 0068-2025;
ГОСТ 32893-2014 п.6;
ГОСТ 33506-2015 п.9
	
	

	76.6*
	
	20.41/08.158
	Массовая доля метанола
	ГОСТ 30536-97;
ГОСТ 5363-93;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	
	

	77.1*
	Мыла хозяйственные, туалетные, твердые, жидкие
	20.41/11.116
	Показатели внешнего вида
	ГОСТ 28546-2014;
ГОСТ 30266-2017
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	

	77.2*
	
	
	Органолептические показатели непродовольственной продукции
	ГОСТ 790-89
	
	

	77.3*
	
	20.41/08.169
	Водородный показатель рН
	ГОСТ 29188.2-2014
	
	

	77.4*
	
	20.41/06.036
	Индекс Токсичности
	ГОСТ 33506-2015 п.9
	
	

	78.1*
	Средства личной гигиены (подгузники, памперсы, детские пеленки (разовые), гигиенические женские прокладки, тампоны, лактационные вкладыши, салфетки гигиенические, косметические (с пропиткой и без), бумажные салфетки, сервировочные, полотенца кухонные (разовые), носовые платки, туалетная бумага, вата гигиеническая, косметические ватные шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и др.
	17.11/11.116, 17.22/11.116, 17.29/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 29188.0-2014 п.4
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  (исследование товаров народного потребления))
	

	78.2*
	
	
	Органолептика вытяжки: внешний вид, запах
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ № 11-10-12-97
	
	

	78.3*
	
	17.11/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158
	Формальдегид
	АМИ.ВТ 0026-2025;
ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 33446-2015
	
	

	78.4*
	
	17.11/08.153, 17.22/08.153, 17.29/08.153
	Приготовление вытяжек
	ГОСТ 33489-2015;
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299
	
	

	78.5*
	
	17.11/08.032, 17.11/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035
	Содержание элементов: Свинец (Pb); Цинк (Zn); Хром (Cr); Кобальт (Co); Кадмий (Cd); Медь (Cu); Марганец (Mn); Железо (Fe)
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	78.6*
	
	17.11/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158
	Стирол
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	78.7*
	
	17.11/08.169, 17.22/08.169, 17.29/08.169
	Водородный показатель рН
	ГОСТ 12523-77 п.3.16;
ГОСТ 29188.2-2014
	
	

	78.8*
	
	17.11/12.042, 17.22/12.042, 17.29/12.042
	Реакция водной вытяжки
	ГОСТ 5556-81
	
	

	78.9*
	
	17.11/06.036, 17.22/06.036, 17.29/06.036
	Индекс Токсичности
	АМИ.КЛ 0068-2025;
ГОСТ 32893-2014 п.6;
ГОСТ 33506-2015 п.9
	
	

	79.1**
	Воздух рабочей зоны. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория.
	100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000
	Аммиак
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 5910-2017
	ул. П.Бровки, 9, г. Минск ( лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  ( исследование воздуха рабочей зоны))
	

	79.2**
	
	100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/08.169, 100.12/42.000
	Сера диоксид (ангидрид сернистый)
Сера диоксид ( ангидрид сернистый)
	АМИ.БР 0004-2021;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 5858-2017
	
	

	79.3**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000
	Хром(VI) триоксид (ангидрид хромовый)
Хром (VI) триоксид (ангидрид хромовый).
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 5822-2017
	
	

	79.4**
	
	
	Карбонат натрия (диНатрий карбонат)
Карбонат натрия ( диНатрий карбонат)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.БР 358-2019
	
	

	79.5**
	
	
	диФосфор пентаоксид (ангидрид фосфорный)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 5810-2017
	
	

	79.6**
	
	
	Азота диоксид (оксиды азота)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 5914-2017
	
	

	79.7**
	
	
	Ацетальдегид
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 5986-2018
	
	

	79.8**
	
	100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.158, 100.12/42.000
	Пропан-2-он (ацетон)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 6325-2020
	
	

	79.9**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000
	Этилцеллозольв (2-этоксиэтанол)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.БР 353-2018
	
	

	79.10**
	
	
	Органическая пыль зернорастительного происхождения (комбикормовая, мучная, крупяная и другая пыль зернопереработки); пыль свиноводческого производства; пыль птицеводческого производства; пыль животноводческого производства и др. (по белку)
Органическая пыль зернорастительного происхождения (комбикормовая, мучная, крупяная и другая подобная пыль зернопереработки); пыль свиноводческого производства; пыль птицеводческого производства; пыль животноводческого производства и др. (по белку)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 5920-2017
	
	

	79.11**
	
	100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.158, 100.12/42.000
	Бензин
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МУ № 4167-86
	
	

	79.12**
	
	
	Бензол
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 6101-2018
	
	

	79.13**
	
	
	Бутилацетат
	АМИ.КЛ 0071-2025;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4
	
	

	79.14**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000
	Гидрохлорид (водорода хлорид)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 6038-2018
	
	

	79.15**
	
	
	Хлорэтен (винилхлорид)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.ГМ.1889-2020
	
	

	79.16**
	
	
	Метилпроп-2-еноат (метилакрилат)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 6264-2020
	
	

	79.17**
	
	100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.158, 100.12/42.000
	Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат)
	АМИ.БР 0035-2023;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4
	
	

	79.18**
	
	
	Бис(3-метилгексил)бензол-1,2-дикарбонат (диоктилфталат)
	
	
	

	79.19**
	
	
	Этоксиэтан ( диэтиловый эфир)
Этоксиэтан (диэтиловый эфир)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МУ 2343-81
	
	

	79.20**
	
	
	Проп-2-еновая кислота (кислота акриловая)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МУ 2566-82
	
	

	79.21**
	
	
	2-метилпроп-2-еновая кислота (метакриловая кислота)
	
	
	

	79.22**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000
	Серная кислота
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 5766-2017
	
	

	79.23**
	
	
	Этановая кислота (кислота уксусная)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.БР 356-2019
	
	

	79.24**
	
	100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.158, 100.12/42.000
	Диметилбензол (смесь 2,-3,-4-изомеров) (ксилол)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 6101-2018
	
	

	79.25**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000
	Канифоль
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 5904-2017
	
	

	79.26**
	
	
	Кремния диоксид
	АМИ.ГМ 0422-2025;
АМИ.ГМ 0430-2025;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.БР 323-2017
	
	

	79.27**
	
	100.10/08.107, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.107, 100.12/08.156, 100.12/42.000
	Аэрозоль минеральных масел (масла минеральные нефтяные)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.БР 317-2017;
МУ № 2896-83;
ТУ 1292-75
	
	

	79.28**
	
	100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.158, 100.12/42.000
	Метил-2-метилпроп-2-еноат (метилметакрилат)
	АМИ.ВТ 0060-2025;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4
	
	

	79.29**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000
	Натрия хлорид
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 6135-2019
	
	

	79.30**
	
	
	Озон
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 6091-2018
	
	

	79.31**
	
	
	Титан
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.БР 354-2018
	
	

	79.32**
	
	100.10/08.052, 100.10/42.000, 100.12/08.052, 100.12/42.000
	Пыль (зола, полипропилен, зерновая, смесь аэрозолей сложного состава и др.)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 5842-2017
	
	

	79.33**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000
	Азотная кислота
	АМИ.ГМ 0242-2023;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4
	
	

	79.34*
	
	
	Свинец
	АМИ.ВТ 0061-2025;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4
	
	

	79.35**
	
	100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/08.169, 100.12/42.000
	Ртуть, неорганические соединения ртути (по ртути)
ртуть , неорганические соединения ртути ( по ртути)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
М 03-06-2004;
МУ № 4188-86
	
	

	79.36**
	
	100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.158, 100.12/42.000
	Сольвент-нафта (в пересчете на С)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МУ № 3974-85
	
	

	79.37**
	
	100.10/08.156, 100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/08.158, 100.12/42.000
	Этенилбензол (стирол)
	АМИ.ГМ 0249-2023;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МУ № 4167-86
	
	

	79.38**
	
	100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.158, 100.12/42.000
	Бутан-1-ол (спирт бутиловый)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 6250-2020
	
	

	79.39**
	
	
	Метанол
	
	
	

	79.40**
	
	
	Этанол (спирт этиловый)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.ГМ.1751-2019;
МВИ.МН 6250-2020
	
	

	79.41**
	
	
	Пропан-2-ол (спирт изопропиловый)
	
	
	

	79.42**
	
	
	Пропан-1-ол (спирт пропиловый)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 6250-2020
	
	

	79.43**
	
	
	2-метилпропан-1-ол (спирт изобутиловый)
	
	
	

	79.44**
	
	100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/08.169, 100.12/42.000
	Дигидросульфид (сероводород)
	АМИ.БР 0004-2021;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.БР 357-2019
	
	

	79.45**
	
	100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.158, 100.12/42.000
	Метилбензол (толуол)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 6101-2018
	
	

	79.46**
	
	
	Трихлорэтен (трихлорэтилен)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МУ № 2768-83
	
	

	79.47**
	
	
	Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)
	АМИ.ГМ 0374-2025;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4
	
	

	79.48**
	
	100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.169, 100.12/42.000
	Углерод оксид
	АМИ.БР 0004-2021;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4
	
	

	79.49**
	
	100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.158, 100.12/42.000
	Уайт-спирит (в пересчете на С)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МУ 5284-90
	
	

	79.50**
	
	
	Углеводороды предельные (алифатические предельные (С1-С10) (в пересчете на С)
	АМИ.КЛ 0060-2025;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4
	
	

	79.51**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000
	Формальдегид
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.БР 322-2017
	
	

	79.52**
	
	100.10/08.156, 100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/08.158, 100.12/42.000
	Гидроксибензол (фенол), фенолформальдегидная смола (по фенолу)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.ГМ.1752-2019;
МВИ.МН 6064-2018;
МУ 4590-88
	
	

	79.53**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000
	Хлор
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 6039-2018
	
	

	79.54**
	
	
	Щелочи едкие (в пересчете на NaOH)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 5866-2017
	
	

	79.55**
	
	100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.158, 100.12/42.000
	Этилацетат
	АМИ.ГМ 0262-2023;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4
	
	

	79.56**
	
	
	Этилбензол
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МУ № 4167-86
	
	

	79.57**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000
	Эпоксиэтан (этилена оксид)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.ГМ.1726-2018
	
	

	79.58**
	
	
	Этан-1,2-диол (этиленгликоль)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.БР 359-2019
	
	

	79.59**
	
	100.10/08.035, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.035, 100.12/08.156, 100.12/42.000
	Марганец и его соединения
	АМИ.МГ 0026-2025;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 5831-2017
	
	

	79.60**
	
	100.10/08.035, 100.10/42.000, 100.12/08.035, 100.12/42.000
	Хром (VI) триоксид (ангидрид хромовый).
Хром (VI) триоксид (ангидрид хромовый)
	АМИ.МГ 0026-2025;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4
	
	

	79.61**
	
	
	дихром триоксид (по хрому (3+))
	
	
	

	79.62**
	
	100.10/08.035, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.035, 100.12/08.156, 100.12/42.000
	Железо, железа оксид
	АМИ.МГ 0026-2025;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 5831-2017
	
	

	79.63**
	
	100.10/08.035, 100.10/42.000, 100.12/08.035, 100.12/42.000
	Никель и его соединения (никель и смеси соединений никеля) (по никелю)
	АМИ.МГ 0026-2025;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4
	
	

	79.64**
	
	100.10/08.035, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.035, 100.12/08.156, 100.12/42.000
	Медь и соли меди (медь сульфат, медь хлорид (по меди)
	АМИ.МГ 0026-2025;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 5837-2017
	
	

	79.65**
	
	100.10/08.035, 100.10/42.000, 100.12/08.035, 100.12/42.000
	Цинк и его соединения
	АМИ.МГ 0026-2025;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4
	
	

	79.66**
	
	
	Кадмий и его неорганические соединения
	
	
	

	79.67**
	
	100.10/08.035, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.035, 100.12/08.156, 100.12/42.000
	Свинец и его неорганические соединения (по свинцу); свинцово-кадмиевые припои (по свинцу); свинцово-оловянные припои (по свинцу)
	АМИ.МГ 0026-2025;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.МН 5832-2017
	
	

	79.68**
	
	100.10/08.035, 100.10/42.000, 100.12/08.035, 100.12/42.000
	Кобальт и его неорганические соединения
	АМИ.МГ 0026-2025;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4
	
	

	79.69**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000
	Алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий)
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4;
МВИ.ГМ.1775-2019;
МУ 4945-88
	
	

	80.1**
	Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности
	100.12/35.067
	Шум постоянный и непостоянный: уровни звука и звукового давления, дБ, в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА, максимальные уровни звука дБА
	ГОСТ 12.1.050-86 п.81
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	80.2**
	Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности..
	100.12/35.067
	Уровни звукового давления воздушного ультразвука, дБ
	ГОСТ 12.1.001-89;
ГОСТ 12.4.077-79
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	80.3**
	Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности.
	100.12/35.067
	Уровни звукового давления (дБ) инфразвука
	МВИ.ГМ.1694-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	80.4**
	Охрана труда.Рабочие места различных видов трудовой деятельности.
	100.12/35.059
	Постоянная общая и локальная вибрация: среднеквадратические значения виброускорения в октавных или третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни, корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни; непостоянная общая и локальная вибрация: эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);
ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	80.5**
	Охрана труда.Рабочие места различных видов трудовой деятельности
	100.12/35.068
	Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона: напряженность электрического поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц, напряженность магнитного поля в диапазонах частот 30кГц-3МГц, 30-50МГц, плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц
	ГОСТ 12.1.006-84
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	80.6**
	Охрана труда Рабочие места различных видов трудовой деятельности.
	100.12/35.068
	Электромагнитные поля от экранов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: напряженность электрического поля и плотность магнитного потока магнитного поля в диапазонах частот 5Гц-2кГц, 2-400кГц
	АМИ.ГМ 0301-2024;
МВИ.ГМ.1754-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	80.7**
	Охрана труда.. Рабочие места различных видов трудовой деятельности..
	100.12/35.068
	Напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц),В/м, напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц), А/м, магнитная индукция поля тока промышленной частоты (50 гц), Тл
	АМИ.ГМ 0301-2024;
ГОСТ 12.1.002-84;
МВИ.ГМ.1729-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	80.8**
	Охрана труда Рабочие места различных видов трудовой деятельности
	100.12/35.069
	Напряженность электростатического поля, кВ/м
	ГОСТ 12.1.045-84
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	80.9**
	Охранатруда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности.
	100.12/35.068
	Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 (инфракрасное излучение)
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 6147-2019
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	80.10**
	Охрана труда. Рабочиеместа различных видов трудовой деятельности.
	100.12/35.068
	Интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2
	АМИ.ГМ 0368-2025
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	80.11**
	Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовойдеятельности
	100.12/35.068
	Лазерное излучение: энергетическая экспозиция, Дж/м2, облученность, Вт/м2
	ГОСТ 12.1.031-81
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	80.12**
	Охрана труда. Рабочие местаразличных видов трудовой деятельности
	100.12/35.063
	Освещенность, лк, коэффициент естественной освещенности (КЕО), %
	ГОСТ 24940-2016
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	80.13*
	Охрана труда.. Рабочие места различных видов трудовой деятельности.
	100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.070
	Скорость движения воздуха, м/с
Относительная влажность воздуха,%
Температура воздуха, С, относительная влажность %, скорость движения воздуха, м/с (параметры микроклимата)
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.ГМ 1860-2020
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	80.14**
	Оборудование рентгеновское и др. Рабочие места различных видов трудовой деятельности
	100.12/04.056, 26.60/04.056, 28.99/04.056
	Мощность дозы (МЭД, МАЭД) рентгеновского и гамма-излучения
	АМИ.МН 0030-2022;
МВИ.ГМ.1906-2020
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	

	81.1**
	Окружающая среда. Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений
	100.11/35.067
	Шум постоянный и непостоянный: уровни звука и звукового давления, дБ, в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА, максимальные уровни звука дБА
	ГОСТ 22283-2014;
ГОСТ 23337-2014
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	81.2**
	Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений.
	100.11/35.067
	Уровни звукового давления (дБ) инфразвука
	МВИ.ГМ.1694-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	81.3**
	Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общетвенных зданий, и сооружений
	100.11/35.059
	Постоянная и непостоянная общая вибрация: эквивалентные среднеквадратические уровни виброускорения, дБ
	АМИ.МН 0194-2024
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	81.4**
	Окружающая среда Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений.
	100.11/35.068
	Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона: напряженность электрического поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц, напряженность магнитного поля в диапазонах частот 30кГц-3МГц, 30-50МГц, плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц
	ГОСТ 12.1.006-84
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	81.5**
	Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений
	100.11/35.068
	Напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц),В/м, напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц), А/м, магнитная индукция поля тока промышленной частоты (50 гц), Тл
	АМИ.МН 0008-2021
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	81.6**
	Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений
	100.11/35.063
	Освещенность, лк, коэффициент естественной освещенности (КЕО), %
	ГОСТ 24940-2016
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	81.7*
	Окружающая среда, Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений
	100.11/35.060, 100.11/35.065, 100.11/35.070
	скорость движения воздуха м/с
Относительная влажность воздуха,%
Температура воздуха, С, относительная влажность %, скорость движения воздуха, м/с (параметры микроклимата)
	ГОСТ 30494-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	81.8**
	Окружающая среда. Территории населенных пунктов и др. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Здания и сооружения
	100.11/04.056, 100.11/04.125, 100.12/04.056, 100.12/04.125, 100.13/04.056, 100.13/04.125
	Эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона и торона (ЭРОА), объемная активность радона (ОА)
Мощность дозы (МЭД, МАЭД) гамма-излучения
	АМИ.МН 0030-2022;
МВИ.ГМ.1906-2020;
МВИ.МН 5011-2014;
ТКП 45-2.03-134-2009 (02250)
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	

	82.1*
	Оборудование (машины, приборы, аппаратура) электрическое
	26.20/35.068, 26.30/35.068, 26.40/35.068, 26.51/35.068, 26.60/35.068, 27.11/35.068, 27.12/35.068, 27.40/35.068, 27.51/35.068, 27.90/35.068, 28.23/35.068, 28.24/35.068, 28.25/35.068, 28.29/35.068, 28.93/35.068, 32.30/35.068
	Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона: напряженность электрического поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц, плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц
	СанПиН № 9-29.5-95
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	82.2*
	Оборудование (машины, при-боры, аппаратура) электрическое.
	26.20/35.068, 26.30/35.068, 26.40/35.068, 26.51/35.068, 26.60/35.068, 27.11/35.068, 27.12/35.068, 27.40/35.068, 27.51/35.068, 27.90/35.068, 28.23/35.068, 28.24/35.068, 28.25/35.068, 28.29/35.068, 28.93/35.068, 32.30/35.068
	Электромагнитные поля от экранов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: напряженность электрического поля и плотность магнитного потока магнитного поля в диапазонах частот 5Гц-2кГц, 2-400кГц
	АМИ.ГМ 0301-2024;
МВИ.ГМ.1754-2018
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	82.3*
	Оборудование (машины, приборы, аппаратура) электрическое..
	26.20/35.068, 26.30/35.068, 26.40/35.068, 26.51/35.068, 26.60/35.068, 27.11/35.068, 27.12/35.068, 27.40/35.068, 27.51/35.068, 27.90/35.068, 28.23/35.068, 28.24/35.068, 28.25/35.068, 28.29/35.068, 28.93/35.068, 32.30/35.068
	Напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц), кВ/м
	СанПиН № 9-29.6-95
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	82.4*
	Оборудование (машины, приборы, аппаратура) электрическое.
	26.20/35.069, 26.30/35.069, 26.40/35.069, 26.51/35.069, 26.60/35.069, 27.11/35.069, 27.12/35.069, 27.40/35.069, 27.51/35.069, 27.90/35.069, 28.23/35.069, 28.24/35.069, 28.25/35.069, 28.29/35.069, 28.93/35.069, 32.30/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля, кВ/м
	АМИ.ГМ 0367-2025
	ул. П.Бровки, 9, г. Минск ( лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела  ( исследование воздуха рабочей зоны));
ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	82.5*
	Оборудование (машины, приборы, аппаратура)электрическое
	26.20/35.067, 26.30/35.067, 26.40/35.067, 26.51/35.067, 26.60/35.067, 27.11/35.067, 27.12/35.067, 27.40/35.067, 27.51/35.067, 27.90/35.067, 28.23/35.067, 28.24/35.067, 28.25/35.067, 28.29/35.067, 28.93/35.067, 32.30/35.067
	Шум постоянный и непостоянный: уровни звука и звукового давления, дБ, в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА, максимальные уровни звука дБА
	СанПиН № 9-29.1-95
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	82.6*
	Оборудование (машины, приборы, аппаратура) электрическое.
	26.20/35.068, 26.30/35.068, 26.40/35.068, 26.51/35.068, 26.60/35.068, 27.11/35.068, 27.12/35.068, 27.40/35.068, 27.51/35.068, 27.90/35.068, 28.23/35.068, 28.24/35.068, 28.25/35.068, 28.29/35.068, 28.93/35.068, 32.30/35.068
	Интенсивность инфракрасного излучения, Вт/м2
	СанПиН № 9-29.9-95
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	82.7*
	Оборудование(машины, приборы, аппаратура) электрическое
	26.20/35.068, 26.30/35.068, 26.40/35.068, 26.51/35.068, 26.60/35.068, 27.11/35.068, 27.12/35.068, 27.40/35.068, 27.51/35.068, 27.90/35.068, 28.23/35.068, 28.24/35.068, 28.25/35.068, 28.29/35.068, 28.93/35.068, 32.30/35.068
	Интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2
	СанПиН № 9-29.10-95
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	82.8*
	
	
	Лазерное излучение: энергетическая экспозиция, Дж/м2, облученность, Вт/м2
	ГОСТ 12.1.031-81
	
	

	82.9*
	Оборудование (машины, приборы, аппаратура)электрическое
	26.20/35.059, 26.30/35.059, 26.40/35.059, 26.51/35.059, 26.60/35.059, 27.11/35.059, 27.12/35.059, 27.40/35.059, 27.51/35.059, 27.90/35.059, 28.23/35.059, 28.24/35.059, 28.25/35.059, 28.29/35.059, 28.93/35.059, 32.30/35.059
	Вибрация общая и локальная: среднеквадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных полосах частот или их логарифмические уровни, дБ; корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ
	СанПиН № 9-29.9-95
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	82.10*
	Оборудование (машины, приборы,аппаратура) электрическое
	26.20/35.067, 26.30/35.067, 26.40/35.067, 26.51/35.067, 26.60/35.067, 27.11/35.067, 27.12/35.067, 27.40/35.067, 27.51/35.067, 27.90/35.067, 28.23/35.067, 28.24/35.067, 28.25/35.067, 28.29/35.067, 28.93/35.067, 32.30/35.067
	Уровни звукового давления воздушного ультразвука, дБ
	СанПиН № 9-29.3-95
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	82.11*
	Оборудование(машины, приборы, аппаратура)электрическое.
	26.20/35.067, 26.30/35.067, 26.40/35.067, 26.51/35.067, 26.60/35.067, 27.11/35.067, 27.12/35.067, 27.40/35.067, 27.51/35.067, 27.90/35.067, 28.23/35.067, 28.24/35.067, 28.25/35.067, 28.29/35.067, 28.93/35.067, 32.30/35.067
	Уровни звукового давления (дБ) инфразвука
	СанПиН № 9-29.4-95
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела)
	

	83.1*
	Пищевая продукция
	01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.28/04.125, 01.41/04.125, 01.47/04.125, 01.70/04.125, 03.00/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125
	Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90
	МВИ.МН 1181-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	

	84.1*
	Древесина и изделия из древесины и пробки. Изделия из соломки и материалов для плетения
	02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125, 16.29/04.125
	удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 1181-2011
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов  лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) )
	

	85.1*
	Мазки из носа, из носоглотки, смыв из носовой полости, аспират из носоглотки, трахеальный аспират, бронхиоальвеолярный лаваж, биоптат легочной ткани, ткань легко-го или трахеи, взятая postmortum
	101.12/10.094, 101.13/10.094, 101.14/10.094, 101.15/10.094, 101.16/10.094
	Обнаружение и идентификация РНК и ДНК вирусов гриппа А и В, вирусов парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов, метапневмовирусов, риновирусов, коронавирусов, в том числе вируса SARS-CoV-2 -возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19, других возбудителей острых респираторных инфекций методом ПЦР
	Инструкция по применению № 049-050;
Инструкция по применению №121-1210;
Инструкция №090-1008
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД лабораторного отдела)
	

	86.1*
	Продукты пищевые и продовольственное сырье.
	01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.13/10.094, 01.14/10.094, 01.15/10.094, 01.19/10.094, 01.21/10.094, 01.22/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 01.27/10.094, 01.28/10.094, 01.29/10.094, 01.41/10.094, 01.47/10.094, 01.49/10.094, 01.70/10.094, 02.30/10.094, 03.00/10.094, 08.93/10.094, 10.11/10.094, 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.61/10.094, 10.62/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.81/10.094, 10.82/10.094, 10.83/10.094, 10.84/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 10.91/10.094, 10.92/10.094, 11.01/10.094, 11.02/10.094, 11.03/10.094, 11.04/10.094, 11.05/10.094, 11.06/10.094, 11.07/10.094, 12.00/10.094
	Определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ISO 24276-2017;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006);
ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2005);
ГОСТ Р ИСО 21571-2014;
Инструкция № 067-1109;
Инструкция № 069-0210;
Методические указания МУ 2.3.2.1917-04;
СТБ ISO 21571-2016
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД лабораторного отдела)
	

	86.2*
	Производственное сырье, корма для животных, пищевые продукты, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты
	03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.91/01.086, 01.47/01.086
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	86.3*
	
	03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.71/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.91/01.086
	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 32149-2013 п.9.2
	
	

	87.1*
	Изделия медицинского назначения; инструменты, предназначенные для оказания услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя
	32.50/01.086
	Стерильность
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	88.1*
	Отдельные продукты, в т.ч. БАДы, пищевые добавки, концентраты пищевые, приправы, крахмал, желатин, пектин и др.
	10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	88.2*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	88.3*
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	88.4*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	88.5*
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	88.6*
	
	
	Плесени, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	88.7*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	89.1*
	Смывы
	100.15/01.086
	Выявление Salmonella spp.
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	89.2*
	
	
	БГКП (Бактерии группы кишечных палочек)
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция по применению № 078-0210
	
	

	89.3*
	
	
	Выявление Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2022
	
	

	89.4*
	
	
	КМАФАнМ
	МВИ.МН 6368-2021;
СТБ ISO 18593-2012
	
	

	90.1*
	Питательные среды и разбавители
	101.19/01.086
	Ростовые свойства, производительность, селективность, специфичность, микробное заражение (стерильность)
	ГОСТ ISO 11133-2016
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	91.1*
	Тесты для биологического контроля работы воздушных и паровых стерилизаторов
	101.19/01.086
	Стерильность (отсутствие роста тест-культур)
	МУ №15/6-5-91
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	92.1*
	Консервы (все виды полных консервов)
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086
	Промышленная стерильность для консервов групп А,Б,В,Г
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 10444.14-91;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
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