|  | # Приложение № 1 # к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0. 4281 |
|  | от «21» мая 2012 г. |
|  | на бланке №______________ |

Область аккредитации  на 3 листах

электролаборатории Частного торгово-производственного унитарного предприятия

«Торгэлектромонтаж»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего, требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Воздушные линии электропередачи 2.Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В 3.Сборные соединительные шины 4.Комплектные распределительные устройства 5.Электродвигате-ли переменного тока 6.Заземляющие устройства 7.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции Измерение сопротивления изоляции Проверка заземляющего устройства Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов Измерение сопротивления изоляции Измерение сопротивления изоляции Измерение сопротивления заземляющих устройств Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали Измерение сопротивления изоляции Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.31.9.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.30.6а ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.10,п.Б.29.4, табл.Б.29.1 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1 ТКП 339-2011 п.4.4.17.1 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.15.1 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.5.2, табл. 4.4.10, табл. 4.4.11 ТКП 181-2009 п.5.9.1 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 п.4.3.5.3 – 4.3.5.6 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1, табл. 4.4.46 ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5, п.4.3 | МВИ.БР 02-2009 МВИ.БР 02-2009 МВИ.БР 03-2009 МВИ.БР 02-2009 МВИ.БР 02-2009 МВИ.БР 02-2009 ГОСТ 11828-86 ГОСТ 30458-97 МВИ.БР 03-2009 МВИ.БР 03-2009 МВИ.БР 179-2011 МВИ.БР 179-2011 МВИ.БР 02-2009 МВИ.БР 179-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А.Николаева