ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Бензины автомобильные | 19.20/29.119 | Плотность | ГОСТ ISO 3675-2014 | ул. Я. Коласа, 12, ауд. 505а, корп. 8 БНТУ, 220013, г. Минск, Минская область |  |
| 1.2* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 |  |  |
| 2.1* | Дизельное топливо | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая | СТБ ISO 3104-2025 | ул. Я. Коласа, 12, ауд. 505а, корп. 8 БНТУ, 220013, г. Минск, Минская область |  |
| 2.2* |  | 19.20/29.119 | Плотность | ГОСТ ISO 3675-2014 |  |  |
| 2.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 |  |  |
| 2.4* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 |  |  |
| 2.5* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 013/2011 |
| 2.6* |  |  | Цетановый индекс | СТБ ISO 4264-2025 |  |  |
| 3.1* | Жидкости охлаждающие, в том числе низкозамерзающие | 20.59/08.169 | Водородный показатель | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 28084-89 п. 4.8 | ул. Я. Коласа, 12, ауд. 505а, корп. 8 БНТУ, 220013, г. Минск, Минская область |  |
| 3.2* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 030/2012 |
| 3.3* |  | 20.59/29.119 | Плотность | ГОСТ 28084-89 п. 4.2 |  |  |
| 3.4* ТР |  | 20.59/08.158 | Содержание метилового спирта | ГОСТ 34425-2018 |  | ТР ТС 030/2012 |
| 3.5* |  |  |  |  |  |  |
| 3.6* ТР |  | 20.59/08.164 | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  | ТР ТС 030/2012 |
| 3.7* |  | 20.59/29.145 | Температура кипения | ГОСТ 18995.6-73 |  |  |
| 3.8* ТР |  |  | Температура начала кристаллизации | ГОСТ 28084-89 п. 4.3 |  | ТР ТС 030/2012 |
| 3.9* |  |  |  |  |  |  |
| 4.1* | Жидкости стеклоомывающие | 20.59/08.169 | Концентрация водородных ионов (pH) | ГОСТ 22567.5-93 | ул. Я. Коласа, 12, ауд. 505а, корп. 8 БНТУ, 220013, г. Минск, Минская область |  |
| 4.2* |  | 20.59/29.145 | Температура кристаллизации | ГОСТ 18995.5-2022 |  |  |
| 4.3* |  |  | Температура начала кристаллизации | ГОСТ 28084-89 п. 4.3 |  |  |
| 5.1* ТР | Жидкости тормозные | 20.59/08.169 | Водородный показатель | ГОСТ 22567.5-93 | ул. Я. Коласа, 12, ауд. 505а, корп. 8 БНТУ, 220013, г. Минск, Минская область | ТР ТС 030/2012 |
| 5.2* |  | 20.59/29.049 | Вязкость кинематическая | ГОСТ 33-2016 |  |  |
| 5.3* |  | 20.59/29.119 | Плотность | ГОСТ 18995.1-73 |  |  |
| 5.4* |  | 20.59/08.169 | Показатель активности ионов водорода | ГОСТ 22567.5-93 |  |  |
| 5.5* ТР |  | 20.59/08.164 | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  | ТР ТС 030/2012 |
| 5.6* |  | 20.59/29.145 | Температура кипения | ГОСТ 18995.6-73 |  |  |
| 6.1* ТР | Масла | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 | ул. Я. Коласа, 12, ауд. 505а, корп. 8 БНТУ, 220013, г. Минск, Минская область | ТР ТС 030/2012 |
| 6.2* ТР |  | 19.20/08.164 | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 6.3* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) |  |  |
| 6.4* ТР |  |  | Температура самовоспламенения | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31 |  |  |
| 7.1* | Масла смазочные индустриальные (в т. ч. турбинные, компрессорные, трансмиссионные), моторные (в т. ч. судовые), трансформаторные, конденсаторные, гидравлические, белые, теплоносители и присадки к ним | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая | ГОСТ 33-2016 | ул. Я. Коласа, 12, ауд. 505а, корп. 8 БНТУ, 220013, г. Минск, Минская область |  |
| 7.2* |  |  | Индекс вязкости | ГОСТ 25371-2018 |  |  |
| 7.3* |  | 19.20/08.164 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 7.4* |  | 19.20/29.119 | Плотность | ГОСТ 3900-85 |  |  |
| 7.5* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 7.6* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 |  |  |
| 7.7* |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) |  |  |
| 7.8* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания и текучести | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) метод Б |  |  |
| 7.9* |  | 19.20/25.120 | Температура самовоспламенения | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31 |  |  |
| 8.1* ТР | Пластичные смазки | 19.20/08.164 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 1036-2014 | ул. Я. Коласа, 12, ауд. 505а, корп. 8 БНТУ, 220013, г. Минск, Минская область | ТР ТС 030/2012 |
| 8.2* |  |  |  |  |  |  |
| 8.3* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 8.4* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 030/2012 |